## Feuil1
Délégation Alsace
Décomposition des prix global et forfaitaire concernant les travaux de raccordement des installations de chauffage du Campus de Cronenbourg au réseau de chaleur urbain Lot 2 : Réseaux enterrés
| Position | Description | Quantité | Unité | Montant unitaire | Total HT
| 2.1 | Préparation des travaux, traitement des déblais
| 2.1.1 | Aménagement des accès et de l'air de travail nécessaires aux différents travaux | 1 | Forfait |  | 0
| 2.1.2 | Préparation, amenée et repli de l'ensemble du matériel et accessoires nécessaires à l'exécution complète des travaux, incluant l'ensemble des transports, évacuation et traitement par filière adaptée des déblais | 1 | Forfait |  | 0
| 2.1.3 | Création d'un Dossier des Ouvrages Exécutés | 1 | Unité |  | 0
|  |  | Total Position 2.1 : |  |  | 0
| 3.1 | Dévoiement des réseaux
| 3.1.1 | Réseau de chauffage
| 3.1.1.1 | Pose en pleine terre d'un réseau de chauffage pré-isolé en DN 50, avec lyre de dilatation | 80 | Ml |  | 0
| 3.1.1.2 | Raccordement sur vannes en attente et jonction sur réseaux existants | 1 | Forfait |  | 0
| 3.1.1.3 | Adaptation de l'existant pour pose d'un compteur de calories | 1 | Forfait |  | 0
| 3.1.2 | Réseau d'adduction d'eau potable
| 3.1.2.1 | Pose en pleine terre d'un réseau en PEHD en DN 40 PN 16 | 45 | Ml |  | 0
| 3.1.2.2 | Adaptation de l'existant pour raccordement aux deux extrémités, bouchonnage, remplacement des vannes et création d'un piquage provisoire | 1 | Forfait |  | 0
| 3.1.2.3 | Ouverture, fermeture, étanchéification du caniveau | 1 | Forfait |  | 0
| 3.1.2.4 | Adaptation de l'existant pour pose d'un compteur volumétrique | 1 | Forfait |  | 0
| 3.1.3 | Réseau d'eau de puits
| 3.1.3.1 | Pose en pleine terre d'un réseau en PEHD en DN 40 16 | 45 | Ml |  | 0
| 3.1.3.2 | Remplacement de la vanne Euro 20 DN 100 | 1 | Forfait |  | 0
| 3.1.3.3 | Adaptation de l'existant pour raccordement aux deux extrémités | 1 | Forfait |  | 0
| 3.1.3.4 | Adaptation de l'existant pour pose d'un compteur volumétrique | 1 | Forfait |  | 0
| 3.1.4 | Remise en état
| 3.1.4.1 | Reprise des ouvrages, reconstitution de formes et mis en œuvre d'enrobés | 20 | M² |  | 0
| 3.1.4.2 | Traitement, ratissage, egrenage et semençage | 20 | M² |  | 0
|  |  | Total Position 3.1 : |  |  | 0
| 3.2 | Tranche optionnelle : raccordement réseau chauffage dans le bâtiment 40
| 3.2.1 | Pose en pleine terre d'un réseau de chauffage pré-isolé en DN 50, avec lyre de dilatation | 40 | Ml |  | 0
| 3.2.2 | Pose de raccords et de vannes en attente incluant la traversée de voiles béton | 1 | Forfait |  | 0
| 3.2.3 | Moins Value-position 3.1.1.3 | 1 | Unité |  | 0
| 3.2.4 | Pose de 2 TPC Section 63 dans la tranchée réalisée | 120 | Ml |  | 0
|  |  | Total Tranche optionnelle Position 3.2 |  |  | 0
|  |  | Total général sans tranche optionnelle HT : |  |  | 0
|  |  | TVA (20%) |  |  | 0
|  |  | Total général sans tranche optionnelle TTC : |  |  | 0
|  |  | Total général avec tranche optionnelle HT : |  |  | 0
|  |  | TVA (20%) |  |  | 0
|  |  | Total général avec tranche optionnelleTTC : |  |  | 0