## Feuil1
Délégation Alsace
Décomposition des prix global et forfaitaire concernant les travaux de raccordement des installations de chauffage du Campus de Cronenbourg au réseau de chaleur urbain Lot 1 : Curage - second oeuvre
| Position | Description | Quantité | Unité | Montant unitaire | Total HT
| 3.1 | Curage Bât 40 :
| 3.1.1 | Mise en place de protection provisoire | 1 | Forfait |  | 0
| 3.1.2 | Dépose des différentes conduites, des ventilations basse et haute et divers éléments présents | 1 | Forfait |  | 0
| 3.1.3 | Dépose des siphons de sols existants | 2 | Unité |  | 0
| 3.1.4 | Dépose de la cloison maçonné yc porte et reprise soignée des chants des supports toute hauteur, YC sols et plafond | 15.87 | M² |  | 0
| 3.1.5 | Dépose des portes intérieures existantes et reprise soignée des chants | 2 | Unité |  | 0
|  |  | Total Position 3.1 : |  |  | 0
| 3.2 | Remise en état Bât 40 :
| 3.2.1 | Installation de chantier, amenée à pied d'oeuvre et protection pendant la durée du chantier | 1 | Forfait |  | 0
| 3.2.2 | Création d'une remontée étanche en béton au droit de la porte d'accès | 1 | Unité |  | 0
| 3.2.3 | Adaptation des siphons sur les conduites existantes | 2 | Unité |  | 0
| 3.2.4 | Création d'un support en béton renforcé avec massif anti-vibratils pour pompes de distribution | 2.75 | M² |  | 0
| 3.2.5 | Reprise des sols avec forme de pente, étanchéification et pose d'une résine | 66.7 | M² |  | 0
| 3.2.6 | Bouchage des passages, préparation soignée des supports et mise en peinture | 229.47 | M² |  | 0
| 3.2.7 | Pose de bloc-portes acoustiques et coupe-feu 2 heures avec certificat de conformité dimension 1,01*2,01 m et1,34*2,01 m | 2 | Unité |  | 0
| 3.2.8 | Grilles de ventilation en acier galvanisé ou aluminium thermolaqué | 3 | Unité |  | 0
0
|  |  | Total Position 3.2 : |  |  | 0
| 3.3 | Travaux divers Bât 72 :
| 3.3.1 | Inversion du sens d'ouverture de la porte du local pompes Bât 72 | 1 | Unité |  | 0
| 3.3.2 | Création d'une remontée étanche en béton en pied de rampe d'accès et de la porte | 4 | Ml |  | 0
| 3.3.3 | Adaptation des siphons sur les conduites existantes | 3 | Unité
| 3.3.4 | Pose d'une grille de ventilation haute | 1 | Unité
| 3.3.5 | Fermeture, colmatage des murs et caniveau | 1 | Forfait |  | 0
|  |  | Total Position 3.3 : |  |  | 0
| 3.4 | Tranche optionnelle 1 : Création d'une porte de secours
| 3.4.1 | Découpe soignée dans un voile béton y compris finitions | 2 | M² |  | 0
| 3.4.2 | Pose d'une bloc-porte en aluminium identique à l'existant | 1 | Unité |  | 0
|  |  | Total Tranche optionnelle Position 3.4 |  |  | 0
|  |  | Total général sans tranche optionnelle HT : |  |  | 0
|  |  | TVA (20%) |  |  | 0
|  |  | Total général sans tranche optionnelle TTC : |  |  | 0
|  |  | Total général avec tranche optionnelle HT : |  |  | 0
|  |  | TVA (20%) |  |  | 0
|  |  | Total général avec tranche optionnelleTTC : |  |  | 0