## LOT 1 SCHNEIDER MGE
Maintenance préventive des onduleurs pour le GHT Normandie Centre Lot 1 SCHNEIDER MGE
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE GHT NORMANDIE CENTRE
[7 empty] | 1ERE PERIODE (01/11/2025 au 31/10/2026) | [6 empty] | 2EME PERIODE (01/11/2026 au 31/10/2027) | [6 empty] | 3EME PERIODE (01/11/2027 au 31/10/2028) | [6 empty] | 4EME PERIODE (01/11/2028 au 31/10/2029)
| LOCALISATION DES EQUIPEMENTS | DESIGNATION EQUIPEMENTS | N° SERIE | Maintenance demandée | Astreinte intervention | Maintenance corrective Délai d’intervention en heures | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF
SITE | [6 empty] | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif
[5 empty] | Oui / Non |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv.00 Local technique Ond.Inf N° 2 | GALAXY 5500 | 3N9U41017001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv 00 - Local Telecom - Informatique médicale | GALAXY VS | BD1926009249 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv 00 Plateau Imagerie | GALAXY 300 | UJ1639001210 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv 00 Plateau Imagerie Monoplan 00710 | GALAXY 300 | UJ1646002805 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv 00 Plateau Imagerie Biplan 0075 | GALAXY 300 | UJ1649000919 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv 01 atelier | EASY UPS 3S | 9E2237T11426 | Niveau 4 | Oui | 24 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv. 02 Local technique Ond. 7 Contrainte Amiante | GALAXY VS | ID2114003733 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | CN Niv 03 AE1 (ONDULEUR en reserve) | GALAXY 300 | UJ1604202699 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | CN Niv 03 Local PC sécurité (MAAF) | GALAXY 5000 | 1P1H29001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | CN Niv 03 labo Biochimie local 03-203 | GALAXY 5000 | 1P4H06003 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | CN Niv 03 labo Pharmacologie local 03-467 | GALAXY 5000 | 1P2J30004 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv.04 Local poste 10/11 Ond. 10/11. Contrainte Amiante | GALAXY VS | ID2114003738 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv 04 Local poste 10/11 Ond. REA Contrainte Amiante | GALAXY 5500 | 3N8S02071001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv. 04 Local poste 8/9 Ond. 8/9 Contrainte Amiante | GALAXY 5500 | 3N8R48041001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv 05 Local P227 robot Da vinci | EASY UPS 3S | 9E1902T11062 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | CN Niv 06-30 Osmoseur 06-104 | GALAXY 300 | UJ1344102261 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv 23 Coro P417 | GALAXY VS | ID2114000565 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv 23 Coro P420 | GALAXY VS | ID2114000563 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv 23 Local onduleur salle mixte | GALAXY 5500 | 3N8W14001001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Batiment PC Sécurité | GALAXY 300 | UJ1230004471 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | ONDULEUR SAMU | GALAXY 300 | UJ1248001456 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | ONDULEUR POSTE 20 | SYMETRA PX48 | QD1931140001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | HEMODIALYSE Intervention après 20h | GALAXY 7000 | 2Q1Q36058001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Clémenceau | Polyvalent Ond. Informatique | GALAXY VS | QS2008180686 | Niveau 4 | Oui | 24 heures
CHU CAEN Site RPA | Centrale secours | EASY UPS 3S | 9E1951T10849 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
EPSM DE CAEN | ANNE LEROY - Salle Informatique | Smart-UPS SRT 8000 | AS2236170808 | Niveau 3 | Oui | 24 heures
CH AUNAY BAYEUX - SITE AUNAY | BATIMENT A Sous-sol local adoucisseur | MGE Comet Extreme 6+ | 70DE45006 | Niveau 3 | Oui | 24 heures
TOTAL PERIODE HT
TVA
TOTAL ANNUEL TTC

## LOT 2 SOCOMEC
Maintenance préventive des onduleurs pour le GHT Normandie Centre Lot 2 SOCOMEC
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE LOT 2 ONDULEURS SOCOMEC
[7 empty] | 1ERE PERIODE (01/11/2025 au 31/10/2026) | [6 empty] | 2EME PERIODE (01/11/2026 au 31/10/2027) | [6 empty] | 3EME PERIODE (01/11/2027 au 31/10/2028) | [6 empty] | 4EME PERIODE (01/11/2028 au 31/10/2029)
| LOCALISATION DES EQUIPEMENTS | DESIGNATION EQUIPEMENTS | N° SERIE | Maintenance demandée | Astreinte | Maintenance corrective Délai d’intervention en heures | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF
SITE | [6 empty] | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif
[5 empty] | Oui / Non |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Local Onduleur secours | DELPHYS MP elite | 16100387209001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv 03 AE1 info (niveau3) | Green Power MASTERYS GP4 | P334021001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Biologie TGBT HQ2 + ASI2 | Green Power MASTERYS GP4 | P358259001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Biologie TGBT HQ1 + ASI1 | Green Power MASTERYS GP4 | P358347001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Biologie TGBT HQ2 + ASI2 D CENT | Green Power MASTERYS GP4 | 22100HPKN02615001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Biologie TGBT HQ2 + ASI2 D CENT | Green Power MASTERYS GP4 | 22100HPKN02616001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Biologie TGBT HQ1 + ASI1 D CENT | Green Power MASTERYS GP4 | 22100HPKN02613001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Biologie TGBT HQ1 + ASI1 D CENT | Green Power MASTERYS GP4 | 22100HPKN02614001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | LPA ASI 1 | Green Power MASTERYS GP4 | P358346001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | LPA ASI 2 | Green Power MASTERYS GP4 | P358257001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | CUSD | Green Power MASTERYS GP4 | P373635001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Clémenceau | Sous Sol Bat Polyvalent | Green Power MASTERYS GP4 | P343354001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Cuisine centrale | U.C.P (unité centrale de production) | Green Power MASTERYS GP4 | P301052001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CH ARGENTAN | Bâtiment A - 4ei étage Local serveur | SOCOMEC SICON UPS MOD2TW45S | P480149005 | Niveau 3 | Non | 8 heures
CH ARGENTAN | Bâtiment B - RDJ Local TGBT | SOCOMEC ITY2-TW060B 6000VA (6KVA) | 4L20B50013 230v 1ph | Niveau 3 | Non | 8 heures
CH ARGENTAN | Bâtiment B - RDJ Local TGBT | SOCOMEC ITY2-TW060B 6000VA (6KVA) | 4L17C50055 230v 1ph | Niveau 3 | Non | 8 heures
CH AUNAY BAYEUX - SITE AUNAY | Bâtiment A - RDC Salle serveur | SOCOMEC CP MASTERYS BC + 10 KVA | P315854001 | Niveau 3 | Oui | 6 heures
CH AUNAY BAYEUX - SITE AUNAY | Bâtiment A - RDC Salle serveur | SOCOMEC CP MASTERYS BC + 10 KVA | P315841001 | Niveau 3 | Oui | 6 heures
CH AUNAY BAYEUX - SITE BAYEUX | RDC Local Onduleur informatique | SOCOMEC CP MASTERYS BC 20 KVA | OLP-2021-0065-1-1/02 | Niveau 3 | Oui | 6 heures
CH AUNAY BAYEUX - SITE BAYEUX | RDC Local Onduleur informatique | SOCOMEC CP MASTERYS BC 20 KVA | OLP-2021-0065-1-1/03 | Niveau 3 | Oui | 6 heures
CH AUNAY BAYEUX - SITE BAYEUX | Niveau 3 - SAS Informatique (STS) | SOCOMEC CP STATIS version RACK 63A | OLP-2021-0065-1-1/01 | Niveau 3 | Oui | 6 heures
EPSM CAEN | Administration | SOCOMEC MASTERY BC | P 199571001/01 | Niveau 3 | Oui | 6 heures
EPSM CAEN | Odyssée | SOCOMEC MASTERY BC | P 199571001/02 | Niveau 3 | Oui | 6 heures
TOTAL PERIODE HT
TVA
TOTAL ANNUEL TTC

## LOT 3 EATON
Maintenance préventive des onduleurs pour le GHT Normandie Centre Lot 3 EATON
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE GHT NORMANDIE CENTRE
[7 empty] | 1ERE PERIODE (01/11/2025 au 31/10/2026) | [6 empty] | 2EME PERIODE (01/11/2026 au 31/10/2027) | [6 empty] | 3EME PERIODE (01/11/2027 au 31/10/2028) | [6 empty] | 4EME PERIODE (01/11/2028 au 31/10/2029)
| LOCALISATION DES EQUIPEMENTS | DESIGNATION EQUIPEMENTS | N° SERIE | Maintenance demandée | Astreinte | Maintenance corrective Délai d’intervention en heures | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF
SITE | [6 empty] | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif
[5 empty] | Oui / Non |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Niv 00 - Local technique | 93PM | H5953000001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CH ARGENTAN | BATIMENT A Niv 4 - Local serveur | 9 PX 11 KIPM | G209K29002 REV-03 | Niveau 3 | NON | 24 heures
CH ARGENTAN | BATIMENT C RDJ - Local serveur | 9355-20-N-31-4X9AH-MBS | 602000078 | Niveau 3 | NON | 24 heures
CH ARGENTAN | BATIMENT C RDJ - Local serveur | 9355-20-N-31-4X9AH-MBS | 602000077 | Niveau 3 | NON | 24 heures
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - Bloc | 5 PX 3000i RT2U G2 | G312M46E30 | Niveau 3 | NON | 24 heures
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - Bloc | 5 PX 3000i RT2U G2 | G312M46D72 | Niveau 3 | NON | 24 heures
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - Bloc 1 | 9 PX 8000 | G208M46031 | Niveau 3 | NON | 24 heures
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - Bloc 2 | 9 PX 8000 | G208M46034 | Niveau 3 | NON | 24 heures
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - Bloc 3 | 9 PX 8000 | G208M46037 | Niveau 3 | NON | 24 heures
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - Bloc 4 | 9 PX 8000 | G208M46026 | Niveau 3 | NON | 24 heures
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - Bloc 5 | 9 PX 8000 | G208M46028 | Niveau 3 | NON | 24 heures
CH ARGENTAN | Bâtiment A Niv 1 - SSPI | 9 PX 8000 | G208M46001 | Niveau 3 | NON | 24 heures
CH ARGENTAN | CABINETS MEDICAUX | 9 PX 5K | G202H31010 | Niveau 3 | NON | 24 heures
CH ARGENTAN | USMP Centre de détention Argentan | 9 PX 5K | G2023ATTN0 | Niveau 3 | NON | 24 heures
CH COTE FLEURIE | Cricqueboeuf Niv 0 - Local onduleur | 93090 | 382073 | Niveau 3 | OUI | 6 heures
CH COTE FLEURIE | Cricqueboeuf Niv 0 - Local onduleur | 9390 | 382074 | Niveau 3 | OUI | 6 heures
CH COTE FLEURIE | Cricqueboeuf Niv 0 - Local onduleur | 9355 | 388256 | Niveau 3 | OUI | 6 heures
CH COTE FLEURIE | Equemauville Niv 0 - TGBT EHPAD BAT H | 93E | 4L49340KMBSBI | Niveau 3 | OUI | 6 heures
EPSM CAEN | Laboratoire | EATON 9 PX 8000 |  | Niveau 3 | OUI | 6 heures
EPSM CAEN | Laboratoire | EATON MBP 11000 i | H222L02048 | Niveau 3 | OUI | 6 heures
EPSM CAEN | Jamet | EATON 93E | 4N D47 LXX17 | Niveau 3 | OUI | 6 heures
TOTAL PERIODE HT
TVA
TOTAL ANNUEL TTC

## LOT 4 RIELLO GTEC
Maintenance préventive des onduleurs pour le GHT Normandie Centre Lot 4 RIELLO
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE GHT NORMANDIE CENTRE
[7 empty] | 1ERE PERIODE (01/11/2025 au 31/10/2026) | [6 empty] | 2EME PERIODE (01/11/2026 au 31/10/2027) | [6 empty] | 3EME PERIODE (01/11/2027 au 31/10/2028) | [6 empty] | 4EME PERIODE (01/11/2028 au 31/10/2029)
SITE | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS | DESIGNATION EQUIPEMENTS | N° SERIE | Maintenance demandée | Astreinte | Maintenance corrective Délai d’intervention en heures | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF
[7 empty] | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif
[5 empty] | Oui / Non |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Local Technique TGHQM1 | MP HPC 160 | LU24AV800100001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Local Technique TGHQM2 | MP HPC 160 | LU24AV800100002 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Local Technique TGHQI2 | MP HPC 100 | LU24AV800110001 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CHU CAEN Site Côte de Nacre | Local Technique TGHQI1 | MP HPC 100 | LU24AV800110002 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
CH AUNAY BAYEUX - SITE AUNAY SUR ODON | BATIMENT A Sous-sol local adoucisseur CPS | G-TEC ZP120N 10 KVA | Z4Q020110002 | Niveau 3 | Oui | 24 heures
CH FALAISE | Batiment Laboratoire s/sol | Master MPM | MC39UT855740001 | Niveau 3 | Oui | 24 heures
CH LISIEUX | Informatique | G-TEC NS3010 | N27019020002 | Niveau 3 | Oui | 8 heures
CH LISIEUX | Imagerie | G-TEC NS3010 | N27019020004 | Niveau 3 | Oui | 8 heures
CH LISIEUX | Réanimation | G-TEC NS3020 | N28019100003 | Niveau 3 | Oui | 8 heures
CH LISIEUX | Laboratoire+Informatique | G-TEC UPS ST020M type: SATURN | MN50UT603740001 | Niveau 3 | Oui | 8 heures
CH LISIEUX | Bloc Opératoire 1 | G-TEC NS3020 | N28020060015 | Niveau 3 | Oui | 8 heures
CH LISIEUX | Bloc Opératoire 2 | G-TEC NS3020 | N28020060003 | Niveau 3 | Oui | 8 heures
CH LISIEUX | Eclairage Sécurité | G-TEC POWER CPS CPS010KTM1 | AL04UT614580001 | Niveau 3 | Oui | 8 heures
CH LISIEUX | Pôle Mère/Enfant | G-TEC type: SATURN | S5TAM20UT9568306 | Niveau 3 | Oui | 8 heures
TOTAL PERIODE HT
TVA
TOTAL ANNUEL TTC

## LOT 5 LEGRAND
Maintenance préventive des onduleurs pour le GHT Normandie Centre Lot 5 LEGRAND
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE GHT NORMANDIE CENTRE
[8 empty] | 1ERE PERIODE (01/11/2025 au 31/10/2026) | [6 empty] | 2EME PERIODE (01/11/2026 au 31/10/2027) | [6 empty] | 3EME PERIODE (01/11/2027 au 31/10/2028) | [6 empty] | 4EME PERIODE (01/11/2028 au 31/10/2029)
SITE | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS | DESIGNATION EQUIPEMENTS |  | N° SERIE | Maintenance demandée | Astreinte | Maintenance corrective Délai d’intervention en heures | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF | [6 empty] | PREVENTIF
[8 empty] | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif | M/O + déplacement + rapport en € HT | Nombre d'heures | Fourniture Pièces HT | BATTERIES |  |  | Total HT Préventif
[6 empty] | Oui / Non |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT |  |  |  |  | M/O | Batteries x nb d'élément | Total HT
CHU CAEN Site Côte de Nacre | SILO | TRIMOD HCS |  | X16YK20004 | Niveau 4 | Oui | 6 heures
H AUNAY BAYEUX - SITE BAYEUX | RDC LOCAL ONDULEUR | SMEQ250409459 | P1W0527 | H3P047002 | Niveau 3 | Oui | 6 heures
CH AUNAY BAYEUX - SITE BAYEUX | RDC LOCAL ONDULEUR | SMEQ250409460 | P1W0528 | H3P045009 | Niveau 3 | Oui | 6 heures
CH AUNAY BAYEUX - SITE BAYEUX | RDC LOCAL ONDULEUR | GUCQ241127989 | 2305P0762001 | 2305P0762001 | Niveau 3 | Oui | 6 heures
CH PONT L'EVEQUE | SALLE ONDULEUR | S2S SYRIUS MSII 10000 | MA61629710003 | MA61629710003 | Niveau 3 | Non | 24 heures
TOTAL PERIODE HT
TVA
TOTAL ANNUEL TTC