## 8
ARRAS - CCI Rue Rosati |  |  |  | Chauffage Ventilation Plomberie
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
CHAPITRE | DESIGNATION | QUANTITE | UNITES | P.U. H.T. | PRIX H.T.
1 | CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE
1.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
1.3.1 | Description des travaux de chauffage climatisation
- Climatisation reversible DRV 3 tubes
| · Unités intérieures (UI) type cassettes plafonnières type 600x600 |  | U
| · Unités intérieures (UI) de type cassette, murale et gainable suivant les locaux |  | U
| · Unités extérieures réversibles (UE) installé au sol à l’extérieur suivant plans |  | U
| · Une télécommande infrarouge de programmation par zone |  | U
| · Une télécommande centrale |  | U
| · Un comptage par unité intérieure |  | U
| Autre à préciser |  | ENS
1.3.1
1.3.2 | Climatisation locaux informatiques
| · Une unité intérieure (UI) murale à installer dans le local desservi. |  | ENS
| · Une unité extérieure (UE) positionnée en toiture du bâtiment ou au sol à l’extérieur (selon plan), sur châssis big-foot. |  | ENS
| · Une unité infrarouge de commande de régulation et de programmation. |  | ENS
| Autre à préciser |  | ENS
1.3.2
1.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
1.3.4 | Renouvellement d'air double flux des locaux
| Founiture et pose d'une CTA double flux, compris équipements, suivant CCTP |  | ENS
| Manutention levage supportage |  | ENS
| Piège à son |  | U
| Manchettes souples |  | U
| Grille pare-pluie murale de rejet d'air vicié, compris étanchéité et calfeutrement |  | U
| Grille pare-pluie murale de prise d'air neuf, compris étanchéité et calfeutrement |  | U
| Fourniture et pose de sortie de toit de rejet d'air vicié, compris étanchéité |  | U
| Fourniture et pose de sortie de toit de prise d'air neuf, compris étanchéité |  | U
| Bouche à cône de soufflage, compris manchon,… type BES-N |  | U
| Bouche à cône de reprise, compris manchon,… type BRH |  | U
| Diffuseur de soufflage type DAU40, compris plénum insonorisé |  | U
| Terminal de reprise type DAU40, compris plénum insonorisé |  | U
| Bouche d'extraction aurtoréglable type Alizé S, compris manchon |  | U
| Bouche d'extraction coupe-feu |  | U
Fourniture et pose de réseaux de ventilation en gaine galvanisée compris toutes sujétions de mise en œuvre, supportage,…
| conduits rectangulaire |  | Kg
| conduits circulaire Ø400 |  | ML
| conduits circulaire Ø355 |  | ML
| conduits circulaire Ø315 |  | ML
| conduits circulaire Ø250 |  | ML
| conduits circulaire Ø200 |  | ML
| conduits circulaire Ø160 |  | ML
| conduits circulaire Ø125 |  | ML
| autre(s) à préciser |  | ENS
| Pieces de transformation |  | ENS
| Calorifuge circulaire |  | ML
| Calorifuge rectangulaire |  | Kg
| Conduit souple de raccordement |  | ML
| Supportage des gaines |  | ENS
| Régulateur de débit constant |  | U
| Registre d'équilibrage |  | U
| Sonde CO2 |  | U
| Registre motorisé proportionnel, compris liaisons électriques, suivant CCTP |  | U
| Percements et calfeutrements |  | ENS
| Clapets coupe feu |  | U
| Autre à préciser |  | ENS
1.3.4
1.3.5 | Renouvellement d'air double flux des locaux R+2
| Founiture et pose d'une CTA double flux, compris équipements, suivant CCTP |  | ENS
| Manutention levage supportage |  | ENS
| Piège à son |  | U
| Manchettes souples |  | U
| Grille pare-pluie murale de rejet d'air vicié, compris étanchéité et calfeutrement |  | U
| Grille pare-pluie murale de prise d'air neuf, compris étanchéité et calfeutrement |  | U
| Fourniture et pose de sortie de toit de rejet d'air vicié, compris étanchéité |  | U
| Fourniture et pose de sortie de toit de prise d'air neuf, compris étanchéité |  | U
| Bouche à cône de soufflage, compris manchon,… type BES-N |  | U
| Bouche à cône de reprise, compris manchon,… type BRH |  | U
| Diffuseur de soufflage type DAU40, compris plénum insonorisé |  | U
| Terminal de reprise type DAU40, compris plénum insonorisé |  | U
| Bouche d'extraction aurtoréglable type Alizé S, compris manchon |  | U
| Bouche d'extraction coupe-feu |  | U
Fourniture et pose de réseaux de ventilation en gaine galvanisée compris toutes sujétions de mise en œuvre, supportage,…
| conduits rectangulaire |  | Kg
| conduits circulaire Ø400 |  | ML
| conduits circulaire Ø355 |  | ML
| conduits circulaire Ø315 |  | ML
| conduits circulaire Ø250 |  | ML
| conduits circulaire Ø200 |  | ML
| conduits circulaire Ø160 |  | ML
| conduits circulaire Ø125 |  | ML
| autre(s) à préciser |  | ENS
| Pieces de transformation |  | ENS
| Calorifuge circulaire |  | ML
| Calorifuge rectangulaire |  | Kg
| Conduit souple de raccordement |  | ML
| Supportage des gaines |  | ENS
| Régulateur de débit constant |  | U
| Registre d'équilibrage |  | U
| Sonde CO2 |  | U
| Registre motorisé proportionnel, compris liaisons électriques, suivant CCTP |  | U
| Percements et calfeutrements |  | ENS
| Clapets coupe feu |  | U
| Autre à préciser |  | ENS
1.3.5
1.3.6 | Ventilation de la cafétéria
| Caisson insufflation |  | U
Fourniture et pose de réseaux de ventilation en gaine galvanisée compris toutes sujétions de mise en œuvre, supportage,…
| conduits circulaire Ø200 |  | ML
| conduits circulaire Ø160 |  | ML
| conduits circulaire Ø125 |  | ML
| autre(s) à préciser |  | ML
| Conduit souple de raccordement |  | ML
| Supportage des gaines |  | ENS
| Régulateur de débit constant |  | U
| Bouche d'extraction coupe-feu |  | U
| Clapets coupe feu |  | U
| Modification et adaptation du réseau existant |  | ENS
| Adaptation sur caisson VMC existant |  | ENS
| Dépose/repose du faux-plafond |  | ENS
| Forfait de remplacement de dalle de faux-plafond |  | ENS
| Percements/calfeutrements |  | ENS
| Autre à préciser |  | ENS
1.3.6
1.3.7 | Ventilation sanitaires R+2
| Caisson insufflation |  | U
Fourniture et pose de réseaux de ventilation en gaine galvanisée compris toutes sujétions de mise en œuvre, supportage,…
| conduits circulaire Ø200 |  | ML
| conduits circulaire Ø160 |  | ML
| conduits circulaire Ø125 |  | ML
| autre(s) à préciser |  | ML
| Conduit souple de raccordement |  | ML
| Supportage des gaines |  | ENS
| Régulateur de débit constant |  | U
| Bouche d'extraction coupe-feu |  | U
| Clapets coupe feu |  | U
| Modification et adaptation du réseau existant |  | ENS
| Adaptation sur caisson VMC existant |  | ENS
| Dépose/repose du faux-plafond |  | ENS
| Forfait de remplacement de dalle de faux-plafond |  | ENS
| Percements/calfeutrements |  | ENS
| Autre à préciser |  | ENS
1.3.7
1.3.8 | Ventilation naturelle
| Local techniques |  | U
| Local poubelles |  | U
| Autre à préciser |  | ENS
1.3.8
1.3.9 | Alimentation générale en eau Froide
| Alimentation en eau froide des nouveaux équipements |  | U
| Vannes de coupure 1/4 de tour en chaufferie |  | U
| Filtre à tamis en chaufferie |  | U
| Clapet anti-retour type EA, marqué NF, suivant CCTP sur l'alimentation sanitaire |  | U
| Autre à préciser |  | U
1.3.9
1.3.10 | Production d’eau chaude sanitaire
| BECS électrique 15 litres compact dans faux-plafond (suivant prescription CCTP) |  | U
Compris soupape de sécurité, fixations,…
| BECS électrique 50 litres (suivant prescription CCTP) |  | U
Compris soupape de sécurité, fixations,…
| Vanne d'isolement amont/aval des ballons |  | U
| Mitigeur thermostatique Delabie Premix compact ou t echniquement équivalent |  | U
| Autre à préciser |  | U
1.3.10
1.3.11 | Evacuation des EP
Réseau en PVC d'écoulement (suivant prescriptions CCTP)
| - Ø32 |  | ML
| - Ø40 |  | ML
| - Ø50 |  | ML
| - Ø63 |  | ML
| - Ø75 |  | ML
| - Ø80 |  | ML
| - Ø90 |  | ML
| - Ø100 |  | ML
| - autres (à préciser) |  | ML
| Percements/calfeutrements |  | ENS
| Autres à préciser |  | ENS
1.3.11
1.3.12 | Réseaux de distribution d'eau
| Réseau EFS en tube PVC "U" (compris raccords, fixations, …) |  | ML
| Réseau ECS en tube PVC-C "HTA"(compris raccords, fixations, …) |  | ML
| Réseau EFS en tube cuivre écroui (compris raccords, fixations, …) |  | ML
| Réseau ECS en tube cuivre écroui (compris raccords, fixations, …) |  | ML
| Réseau EFS dissimulé en tube multicouche (compris raccords, fixations, …) |  | ML
| Réseau ECS dissimulé en tube multicouche (compris raccords, fixations, …) |  | ML
| Réseau bouclage ECS en tube PVC-C "HTA"(compris raccords, fixations, …) |  | ML
| Réseau bouclage ECS en tube cuivre écroui (compris raccords, fixations, …) |  | ML
| Réseau bouclage ECS en tube multicouche (compris raccords, fixations, …) |  | ML
| Calorifuge EFS |  | ML
| Calorifuge ECS + eau mitigée |  | ML
| Calorifuge bouclage sanitaire |  | ML
| Anti bélier |  | ENS
| Vannes d'isolement, robinets de vidange sur chaque appareil / groupe d'appareils |  | ENS
| Sortie de cloison simple avec vanne |  | U
| Sortie de cloison double avec vanne |  | U
| Flexible d'alimentation EFS |  | ML
| Flexible d'alimentation ECS |  | ML
| Clapet anti-retour sur réseau de bouclage sanitaire |  | U
| Vannes d'équilibrage ACS type TA sur réseau de bouclage sanitaire |  | U
| Mitigeur thermostatique type Premix |  | U
| Autres à préciser |  | ENS
1.3.12
1.3.13 | Evacuation des EU et des EV
Réseau en PVC d'écoulement (suivant prescriptions CCTP)
| - Ø32 |  | ML
| - Ø40 |  | ML
| - Ø50 |  | ML
| - Ø63 |  | ML
| - Ø75 |  | ML
| - Ø80 |  | ML
| - Ø90 |  | ML
| - Ø100 |  | ML
| - autres (à préciser) |  | ML
| Réseau de ventilation primaire |  | ML
| Percements/calfeutrements |  | ENS
| Autres à préciser |  | ENS
1.3.13
1.3.14 | Appareillage sanitaire
| WC PMR, suivant CCTP |  | ENS
| WC, suivant CCTP |  | ENS
| Urinoir, suivant CCTP |  | ENS
| Lave-mains, suivant CCTP |  | ENS
| Plan vasquer, suivant CCTP |  | ENS
| Vidoir suivant CCTP |  | ENS
| Evier 2 cuves suivant CCTP |  | ENS
| Sèche-mains automatique, suivant CCTP |  | ENS
| Miroir, suivant CCTP |  | ENS
| Distributeur de papier hygiénique, suivant CCTP |  | ENS
| Distributeur de savon mural 1 Litre , suivant CCTP |  | ENS
| Point de puisage EF |  | ENS
| Point de puisage EFextérieur |  | ENS
| Attentes plomberie, suivant CCTP |  | ENS
| Attentes Machine boisson + fontaine à eau, suivant CCTP |  | ENS
| - autres (à préciser) |  | ML
1.3.14
1.4 | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES CHAUFFAGE VENTILATION
| suivant prescriptions du C.C.T.P. |  | ENS
1.4
1.5 | MISE EN SERVICE – ESSAIS – RECEPTION
| Contrôle des débits d'air |  | ENS
| Contrôle des installations de chauffage, température des réseaux |  | ENS
| Contrôle des installations de plomberie et production ECS |  | ENS
| Ajustement des réglages |  | ENS
| Contrôle des intensités absorbées sur chaque ventilateur |  | ENS
| Relevés des niveaux sonores |  | ENS
| Contrôles réglementaires selon l'AQC |  | ENS
| Constitution des DOE |  | ENS
1.5
N° | Désignation
1 | CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE
1.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
1.3.1 | Description des travaux de chauffage climatisation | ….............................................................
1.3.2 | Climatisation locaux informatiques | ….............................................................
1.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION | ….............................................................
1.3.4 | Renouvellement d'air double flux des locaux | ….............................................................
1.3.5 | Renouvellement d'air double flux des locaux R+2 | ….............................................................
1.3.6 | Ventilation de la cafétéria | ….............................................................
1.3.7 | Ventilation sanitaires R+2 | ….............................................................
1.3.8 | Ventilation naturelle | ….............................................................
1.3.9 | Alimentation générale en eau Froide | ….............................................................
1.3.10 | Production d’eau chaude sanitaire | ….............................................................
1.3.11 | Evacuation des EP | ….............................................................
1.3.12 | Réseaux de distribution d'eau | ….............................................................
1.3.13 | Evacuation des EU et des EV | ….............................................................
1.3.14 | Appareillage sanitaire | ….............................................................
1.4 | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES CHAUFFAGE VENTILATION | ….............................................................
1.5 | MISE EN SERVICE – ESSAIS – RECEPTION | ….............................................................
|  | TOTAL LOT CVP | Montant H.T. :
| NOTA : | VISA ET CACHET DE L'ENTREPRISE :
L'entreprise soussignée certifie :
a) que le montant indiqué ci-dessus tient compte de toutes les
prestations indiquées sur les C.C.A.P., C.C.T.P. et plans annexés, ainsi que PGC et RICT
b) que les postes et quantités éventuels manquants ont été complétés
c) avoir pris connaissance que, conformément aux termes du C.C.A.P.,
le présent bordereau ne possède pas de caractère contractuel
équivalent à l'acte d'engagement
Ce bordereau est essentiellement destiné à établir l'évaluation des modifications de prestations ultérieures éventuelles