## DCE - Ind. B - DPGF ELEC
ARRAS - CCI Rue Rosati |  |  |  | ÉLECTRICITÉ CFO / CFA
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Chapitre | Désignation | Quantité | Unités | P.U. H.T. | Prix H.T.
1. | ÉLECTRICITÉ
1.4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
1.4.1. | Visite prélable
| - Visite préalable |  | ENS |  | 0
|  | Sous Total : 1.4.1. |  |  | 0
1.4.2. | Mise hors tension et dépose
| - Mise hors tension et dépose |  | ENS |  | 0
|  | Sous Total : 1.4.2. |  |  | 0
1.4.3. | Prise de terre générale / liaisons équipotentielles principales
| - Liaison équipotentielle en cuivre 1x25 mm² |  | ML |  | 0
| - Autres liaisons équipotentielles |  | ENS |  | 0
| - Piquets de terre complémentaire |  | ENS |  | 0
| - Barrette de coupure |  | U |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
|  | Sous Total : 1.4.3. |  |  | 0
1.4.4. | Réseau Basse Tension
| - Liaison de télérelevage entre l'armoire TARIF C4 et une réglette FTTH (local serveur 4 paires) ø0,6mm |  | ENS |  | 0
| - Panneau de comptage (fourni par ENEDIS) |  | ENS |  | 0
| - Interrupteur général à coupure visible sur socle isolant |  | ENS |  | 0
| - Disjoncteur général différentiel sur socle isolant |  | ENS |  | 0
| - Liaison de puissance entre Coffret ENEDIS et le tableau de comptage |  | ML |  | 0
| - Liaison de puissance entre interrupteur et disjoncteur différentiel |  | ML
| - Prise RJ 45 comptage et canalisation |  | ENS |  | 0
| - Affiches réglementaires TARIF C4 |  | ENS |  | 0
| - Chemin de câble ENEDIS |  | ML |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
|  | Sous Total : 1.4.4. |  |  | 0
1.4.5. | Canalisations et équipements généraux de distribution Basse Tension
1.4.5.1. | Canalisation générale de distribution Basse Tension
| - Liaison entre le disjoncteur général et le TGBT |  | ML |  | 0
1.4.5.2. | Tableau Général Basse Tension (TGBT)
| - TGBT |  | ENS |  | 0
|  | Sous Total : 1.4.5. |  |  | 0
1.4.6. | Distribution secondaire Basse Tension
1.4.6.1. | Canalisations secondaires
| - Liaison entre le TGBT et le TD S/1 |  | ML |  | 0
| - Liaison entre le TGBT et le TD 0/1 |  | ML |  | 0
| - Liaison entre le TGBT et le TD 1/1 |  | ML |  | 0
| - Liaison entre le TGBT et le TD 2/1 |  | ML |  | 0
| - Liaison en attente entre le TGBT et le futur TD 2/2 |  | ML |  | 0
| - Liaison en attente entre le TGBT et le futur TD 2/3 |  | ML |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
1.4.6.2. | Tableaux divisionnaires
| - TD S/1 |  | ENS |  | 0
| - TD 0/1 |  | ENS |  | 0
| - TD 1/1 |  | ENS |  | 0
| - TD 2/1 |  | ENS |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
|  | Sous Total : 1.4.6. |  |  | 0
1.4.7. | Canalisations et équipements terminaux
1.4.7.1. | Équipements terminaux
| - Appareil Type 002 : Dalle LED 4400Lm Durée de vie 50000h L80 à 25°C Garantie 5 ans - MacAdam 4 IP20/44 - IK03 - FI 650°C Classe 2 Type ANNA de marque THORN Eco | 108 | U |  | 0
| - Appareil type 103 : Downlight à LED 1500 Lm Durée de vie 50000h L80 à 25°C Garantie 5 ans - MacAdam 5 IP44 - IK03 -Fl 650°C - Classe 1 Type AMY de marque THORN Eco | 21 | U |  | 0
| - Appareil type 105 : Downlight à LED 2000 Lm Durée de vie 50000h L80 à 25°C Garantie 5 ans - MacAdam 5 IP44 - IK03 -Fl 650°C - Classe 1 Type AMY de marque THORN Eco | 50 | U |  | 0
| - Appareil Type 115 : Mini downlight carré à LED 112 Lm/W Durée de vie 50000h L90 - MacAdam 3 IP20 - Classe 2 Type UNICO de marque XAL | 11 | U |  | 0
| - Appareil Type 120 : Câble lumineux flexible à LED 1000 Lm/m Durée de vie 50000h L80 - IP40 Type JANE (Light Jungle) de marque XAL | 3 | U |  | 0
| - Appareil Type 150 : Réglette à LED asymétrique 4900 Lm Durée de vie 50000h L80 à 25°C - Garantie 1 an IP20 - IK02 - Classe I - Fl 650°C - Rend: 1.00D Type 5041 RAV-L de marque TRILUX | 22 | U |  | 0
| - Appareil Type 204 : Applique à LED 2400 Lm Durée de vie 72000h L80B10 à 25°C MacAdam 3 - IP65 - IK10 - Classe 2 Type EFFICE de marque SECURLITE | 65 | U |  | 0
| - Appareil Type 700 : Réglette étanche à LED 4200 Lm Durée de vie 50000h L80 à 25°C Garantie 5 ans - MacAdam 4 IP65 - IK08 - Fl 850°C - Classe I Type JULIE de marque THORN | 30 | U |  | 0
| - Appareil Type 770 : Appareil à LED 1370 Lm - Longueur 1,008 m Durée de vie 50000h L90 - MacAdam initial < 3 IP20 - Classe 1 - UGR < 19 Type MINO 40 mini lumen de marque XAL | 57 | U |  | 0
| - B.A.E.S. - IP42 - IK07 - Classe 2 - 45 lumens SATI Type Brio+ de marque ABB | 47 | U |  | 0
| - B.A.E.S. - IP66 (Ik:10) - Classe 2 - 45 lumens SATI Type Brio+ ET de marque ABB | 9 | U |  | 0
| - Bloc autonome de sécurité portatif Type EDF100 de marque ABB | 3 | U |  | 0
| - Tableau de commande éclairage TECL | 2 | U |  | 0
| - Détecteur de présence encastré rayon de détection 10m (mouvement frontal) - 360° - IP20 Classe 2 Type PD4 ... de marque BEG | 29 | U |  | 0
| - Détecteur de présence mural, plafonnier, ou angle 230° détection 20m IP 54 Classe 2 - Type xxx de marque BEG | 32 | U |  | 0
| - Bouton poussoir | 11 | U |  | 0
| - Simple allumage | 36 | U |  | 0
| - Simple allumage étanche | 10 | U |  | 0
| - Va et vient | 22 | U |  | 0
| - Va et vient étanche | 4 | U |  | 0
| - Prise de courant 2P+T 10/16A | 287 | U |  | 0
| - Prise de courant 2P+T spécialisée | 5 | U |  | 0
| - Prise de courant 2P+T spécialisée étanche | 6 | U |  | 0
| - Prise de courant 2P+T 10/16A étanche | 15 | U |  | 0
| - Poste de travail PT comprenant : - 2 prises de courant 2P+T 10/16A normales - 2 prises de courant 2P+T 10/16A détrompées rouges à usage informatique - 2 prises RJ 45 | 3 | U |  | 0
| - Poste de travail PT1 comprenant : - 3 prises de courant 2P+T 10/16A normales - 2 prises RJ 45 - En partie basse du mur | 48 | U |  | 0
| - Poste de travail PT2 comprenant : - 3 prises de courant 2P+T 10/16A normales - 2 prises RJ 45 - En partie haute du mur sous plafond | 20 | U |  | 0
| - Poste de travail PT3 comprenant : - 2 prises de courant 2P+T 10/16A normales - 1 prise RJ 45 - En partie haute du mur sous plafond | 10 | U |  | 0
| - Poste de travail PT4 comprenant : - 5 prises de courant 2P+T 10/16A normales - 2 prises RJ 45 - En partie milieu du mur | 34 | U |  | 0
| - Prise WIFI : - 1 prise RJ 45 située à 20cm en dessous du plafond - Fixation des bornes et connexion aux prises dédiées | 11 | U |  | 0
| - Prise HDMI | 24 | U |  | 0
| - Arrêt d'urgence avec "coup de poing" à réarmement par clef en double visualisation à led - IP44 - | 3 | U |  | 0
| - Fixations des luminaires |  | U |  | 0
| - Autres à préciser |  | U |  | 0
1.4.7.2. | Canalisations terminales
| - Canalisations terminales 2x1,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 3x1,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 3G1,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 4Gx1,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 5G1,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 3G2,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 4G2,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 5G2,5² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 3G4² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 3G6² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 5G4² |  | ML |  | 0
| - Canalisations terminales 5G6² |  | ML |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
| - Gaine ICT |  | ENS |  | 0
| - Tube IRO |  | ENS |  | 0
| - Boite de dérivation |  | ENS |  | 0
| - Goulotte 2 compartiments 2 couvercles |  | ML |  | 0
| - Chemin de câbles courants forts faibles à 2 compartiments | 200 | ML |  | 0
|  | Sous Total : 1.4.7. |  |  | 0
1.4.8. | Alimentations en attente pour les équipements spécialisés (CVC, plomberie, etc. ...)
1.4.8.1. | Attentes de puissance
Depuis TGBT et les TD :
| - Attente armoire chauffage/ventilation au sous-sol câble U1000RO2V sur boite de dérivations |  | ML |  | 0
| - Attentes CTA (batterie et ventilation) câbles U1000RO2V sur boîtes de dérivations |  | ML |  | 0
| - Attentes extracteurs VMC câbles U1000RO2V sur boîtes de dérivations |  | ML |  | 0
| - Attentes BECS câbles U1000RO2V sur interrupteurs de proximité |  | ML |  | 0
| - Attentes unités intérieures (bureaux) sur câbles U1000RO2V |  | ML |  | 0
| - Attentes unités extérieures sur câbles U1000RO2V |  | ML |  | 0
| - Attentes unités extérieures (split local informatique) sur câbles U1000RO2V |  | ML |  | 0
| - Attentes clapets coupe-feu CCF sur câbles U1000RO2V |  | ML |  | 0
| - Attentes PCS machines à boissons (cafétéria) câbles U1000RO2V sur boîtes d’encastrement et prises spécialisées |  | ML |  | 0
| - Attentes PCS fontaines à eau (cafétéria) câbles U1000RO2V sur boîtes d’encastrement et prises spécialisées |  | ML |  | 0
| - Attentes PCS (futurs équipements en cafétéria) câbles U1000RO2V sur boîtes d’encastrement et prises de courant spécialisées |  | ML |  | 0
| - Attente PCS réfrigérateur câble U1000RO2V sur boîte d’encastrement et prise spécialisée |  | ML |  | 0
| - Attente PCS micro-ondes câble U1000R02V sur boîte d’encastrement et prise spécialisée |  | ML |  | 0
| - Attente PCS cafetière câble U1000RO2V sur boîte d’encastrement et prise spécialisée |  | ML |  | 0
| - Attentes PCS Non Identifiées câbles U1000RO2V sur boîtes d’encastrement et prises spécialisées |  | ML |  | 0
| - Attente centrale d’alarme incendie sur câble U1000RO2V |  | ML |  | 0
| - Attente centrale d’alarme intusion sur câble U1000RO2V |  | ML |  | 0
| - Attentes baies informatiques serveurs et de brassages sur câbles U1000RO2V (protections par disjoncteurs différentiels dédiés de type SI) |  | ML |  | 0
| - Attentes TD 2/2 sur câble U1000RO2V (force) et câble U1000RO2V télécommande BAES |  | ML |  | 0
| - Attentes TD 2/3 sur câble U1000RO2V (force) et câble U1000RO2V télécommande BAES |  | ML |  | 0
| - Attente borne de recharge IRVE au RdC contre le bâtiment sur câbles U1000RO2V |  | ML |  | 0
| - Attentes sur câbles pour radars d’alarme anti-intrusion sur câbles catégorie 6A 4 paires et prises RJ 45 de mêmes caractéristiques qu’au chapitre VDI | 15 | ML |  | 0
| - Attentes sur câbles pour contacts de porte d’alarme anti-intrusion sur câbles catégorie 6A 4 paires et prises RJ 45 de mêmes caractéristiques qu’au chapitre VDI | 8 | ML |  | 0
| - Attentes sur câbles pour claviers d’alarme anti-intrusion sur câbles catégorie 6A 4 paires et prises RJ 45 de mêmes caractéristiques qu’au chapitre VDI | 2 | ML |  | 0
| - Attentes sur câbles pour sirènes d’alarme anti-intrusion sur câbles U1000RO2V 3G1.5² | 1 | ML |  | 0
| - Attentes sur câbles pour caméras de vidéosurveillance sur câbles catégorie 6A 4 paires et prises RJ 45 de mêmes caractéristiques qu’au chapitre VDI | 9 | ML |  | 0
| - Attentes Prises de Courant Spécialisées pour lecteurs de badge racks à vélos (zone 15 rack à vélos) câbles U1000RO2V sur boîtes d’encastrement et prises spécialisées | 6 | ML |  | 0
| - Attente barrière levante sur câble U1000RO2V |  | ML |  | 0
| - Autres à préciser |  | U |  | 0
1.4.8.2. | Attentes de commande et visualisation sur câbles U1000RO2V
| - Arrêt d’urgence « général Électricité » avec "coup de poing" à réarmement par clef en double visualisation à led - IP44 - |  | ENS |  | 0
| - Arrêt d’urgence « ventilation » avec "coup de poing" à réarmement par clef en double visualisation à led - IP44 - |  | ENS |  | 0
| - Arrêt d’urgence « ventilation cafétéria » avec "coup de poing" à réarmement par clef en double visualisation à led - IP44 - |  | ENS |  | 0
| - Ligne de commande TBT (mise en arrêt des ventilations et des matériels CVC) |  | ENS |  | 0
| - Autres (à détailler) |  | ENS |  | 0
|  | Sous Total : 1.4.8. |  |  | 0
1.4.9. | Éclairage extérieur
1.4.9.2. | Équipements
| - Appareil Type 214 : Applique à LED 2900 Lm Durée de vie 60000h L70 à 25°C - Garantie 5 ans IP 65 - IK 10 - Classe 1 - Rend: 0.97J + 0.03T Type PIAZZA II LED de marque THORN | 6 | U |  | 0
| - Appareil Type 500 : Projecteur à LED 10000 Lm Durée de vie 50000h L80 à 25°C Garantie 5 ans - MacAdam 5 IP66 - IK08 - FI 650° - Classe 1 Type LEO de marque THORN Eco | 5 | U |  | 0
| - Appareil Type 510 : Encastré de sol à LED 600 Lm Durée de vie 50000h à 25°C Garantie 5 ans - IP67 - IK10 - Classe 1 Type D-CO MAXI de marque THORN | 3 | U |  | 0
| - Appareil Type 511 : Projecteur à LED 682 Lm sur pied Durée de vie 50000h L90 à 25°C Garantie 5 ans IP67 - IK08 - Classe 1 Type D-CO FLOOD2 de marque THORN | 6 | U |  | 0
| - Appareil Type 515 : Linéaire à LED 2054 Lm Durée de vie 100000h L80B10 Garantie 5 ans IP68 - IK10 - Classe 3 Type UNDERSCORE INOUT de marque IGUZZINI | 2 | U |  | 0
| - Appareil Type 520 : Applique à LED 150 Lm Garantie 5 ans IP66 - IK07 - Classe 3 - FI 650°C Type TRICK de marque IGUZZINI | 4 | U |  | 0
| - Appareil Type 760 : Appareil à LED 3200 Lm Durée de vie 50000h L70B50 IP67 - IK07 - FI 960°C - UGR <19 Type EXCALIBUR de marque AIRFAL | 2 | U |  | 0
| - Détecteur de présence apparent 230° de portée 20m IP 54 Type RC-plus next 230 de marque BEG | 1 | U |  | 0
| - Autres à préciser |  | U |  | 0
1.4.9.3. | Canalisations
| - U1000 RO2V 2x1,5² |  | ML |  | 0
| - U1000 RO2V 3G2,5² |  | ML |  | 0
| - U1000 RO2V 5G2,5² |  | ML |  | 0
| - U1000 RO2V 5G4² |  | ML |  | 0
| - Autres (détail à préciser) |  | ML |  | 0
1.4.9.4. | Dispositifs de commande
| - Commandes automatiques et manuelles |  | ENS |  | 0
| - Commande sur détecteur |  | ENS |  | 0
| - Autres (détail à préciser) |  | ENS |  | 0
|  | Sous Total : 1.4.9. |  |  | 0
1.4.10. | Gestion Technique de Bâtiment (GTB)
1.4.10.1. | Objet
| - Gestion des alarmes techniques |  | ENS |  | 0
| - Gestion des comptages consommations électriques |  | ENS |  | 0
| - Autres (détail à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.10.3. | Matériels
| - Alimentations TBT KNX |  | U |  | 0
| - Coupleurs de ligne KNX |  | U |  | 0
| - Interfaces USB |  | U |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
1.4.10.5. | BUS principal et secondaires
| - Bus KNX pincipal |  | ENS |  | 0
| - Bus KNX secondaires |  | ENS |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
1.4.10.9. | Equipements KNX Tableaux électriques
| - Module d'entrées TOR |  | U |  | 0
| - Module de sorties TOR |  | U |  | 0
| - Interface KNX |  | U |  | 0
| - Module convertisseur KNX |  | U |  | 0
| - Mise à la terre |  | ENS |  | 0
| - Gestion de l'éclairage |  | ENS |  | 0
| - Alimentation des équipements |  | ENS |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
1.4.10.11. | Poste d’exploitation
| - Poste d'exploitation |  | ENS |  | 0
1.4.10.12. | Logiciel & Supervision
| - Logiciel |  | ENS |  | 0
| - Exploitation graphique (à détailler par l'entreprise) |  | U |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
1.4.10.13. | Programmation
| - Programmation |  | ENS |  | 0
1.4.10.14. | Essais et mise en service
| - Essais et mise en service |  | ENS |  | 0
1.4.10.15. | Obligation de résultat
| - Obligation de résultat |  | ENS |  | 0
1.4.10.16. | Contrat d'entretien annuel
| - Contrat d'entretien annuel |  | ENS |  | 0
1.4.10.17. | Formation
| - Formation |  | ENS |  | 0
|  | Sous Total 1.4.10. |  |  | 0
1.4.11. | Alarme incendie
1.4.11.5/6. | Centrale / Équipements
| - Centrale type 2B | 1 | U |  | 0
| - Source TBT 24V CC | 0 | U |  | 0
| - Source TBT 48V CC |  | U |  | 0
| - Autres (détails à préciser) |  | U |  | 0
| - Déclencheur manuel | 15 | U |  | 0
| - Déclencheur manuel étanche | 1 | U |  | 0
| - Flash lumineux | 15 | U |  | 0
| - BAAS | 12 | U |  | 0
| - BAAS étanche | 2 | U |  | 0
| - BAAS étanche + flash lumineux | 1 | U |  | 0
| - Attentes ventouses électromagnétiques (portes asservies) |  | U |  | 0
| - Autres à préciser |  | U |  | 0
1.4.11.7. | Asservissements
| - Portes de recoupement |  | ML |  | 0
| - Contrôle d'accés |  | ML |  | 0
| - Ventilation |  | ML |  | 0
| - Sonorisation |  | ML |  | 0
| - Essais |  | ML |  | 0
| - Autres à préciser |  | ML |  | 0
1.4.11.8. | Canalisations
| - CR1 2x2,5mm² |  | ML |  | 0
| - SYT 1p ø 0,9 |  | ML |  | 0
| - C2 1p ø 0,9 |  | ML |  | 0
| - C2 2p ø 0,9 |  | ML |  | 0
| - CR1 1p ø 0,9 |  | ML |  | 0
| - CR1 2p ø 0,9 |  | ML |  | 0
| - CR1 4x1,5mm² |  | ML |  | 0
| - C1 2x1,5mm² |  | ML |  | 0
| - C1 2x2,5mm² |  | ML |  | 0
| - U1000RO2V 2x2,5mm² |  | ML |  | 0
| - U1000R02V 3G1,5mm² |  | ML |  | 0
| - Tube IRL |  | ML |  | 0
| - Tube MRL |  | ML |  | 0
| - Gaine ICTA |  | ML |  | 0
| - Chemins de câbles |  | ML |  | 0
| - Autres (à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.11.9. | Alimentation Basse Tension
| - Alimentations |  | ENS |  | 0
1.4.11.10. | Essais
| - Essais |  | ENS |  | 0
1.4.11.11. | Entretien des installations d'alarme incendie
| - Entratien des installations |  | ENS |  | 0
1.4.11.12. | Qualification de l'entrepreneur et assistance
| - Qualification de l'entrepreneur et assistance |  | ENS |  | 0
1.4.11.13. | Coordination - Obligation de résultat
| - Coordination - Obligation de résultat |  | ENS |  | 0
|  | Sous Total : 1.4.11. |  |  | 0
1.4.12. | Précâblage informatique et téléphonique
1.4.12.2. | Structure du précâblage
| - Structure du précâblage |  | ENS |  | 0
1.4.12.3. | Canalisations
| - 4 P ø 0,6 - c6A classe Ea |  | ML |  | 0
| - 2 x 4 P ø 0,6 - c6A classe Ea |  | ML |  | 0
| - Liaison optique |  | ML |  | 0
| - Chemins de câbles informatiques | 180 | ML |  | 0
| - Autres (à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.12.4. | Les prises RJ 45
| - Prise RJ 45 | 22 | U |  | 0
| - Prise RJ 45 étanche | 1 | U |  | 0
| - Poste de travail PT comprenant : - 2 prises de courant 2P+T 10/16A normales - 2 prises de courant 2P+T 10/16A détrompées rouges à usage informatique - 2 prises RJ 45 | 3 | U |  | 0
| - Poste de travail PT1 comprenant : - 3 prises de courant 2P+T 10/16A normales - 2 prises RJ 45 - En partie basse du mur | 48 | U |  | 0
| - Poste de travail PT2 comprenant : - 3 prises de courant 2P+T 10/16A normales - 2 prises RJ 45 - En partie haute du mur sous plafond | 20 | U |  | 0
| - Poste de travail PT3 comprenant : - 2 prises de courant 2P+T 10/16A normales - 1 prise RJ 45 - En partie haute du mur sous plafond | 10 | U |  | 0
| - Poste de travail PT4 comprenant : - 5 prises de courant 2P+T 10/16A normales - 2 prises RJ 45 - En partie milieu du mur | 34 | U |  | 0
| - Prise WIFI : - 1 prise RJ 45 située à 20cm en dessous du plafond - Fixation des bornes et connexion aux prises dédiées | 11 | U |  | 0
| - Autres (à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.12.5. | Baie serveur
| - Baie équipée 42 U 900x1000x2000 mm (équipement à détailler) |  | ENS |  | 0
| - Autres (à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.12.6. | Baies de brassages
| - Baie équipée 42 U 800x800x2000 mm (équipement à détailler) |  | U |  | 0
| - Autres (à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.12.7. | Cordons de brassage et de raccordement
| - Cordon de brassage CAT 6A de longueur de 2m |  | U |  | 0
| - Autres (à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.12.8. | Terre des installations informatiques, téléphoniques et vidéo
| - Terre des installations informatiques, téléphoniques et vidéo |  | ENS |  | 0
1.4.12.9. | Repérage
| - Repérage |  | ENS |  | 0
1.4.12.10. | Recette "installateur"
| - Récette installateur |  | ENS |  | 0
1.4.12.11. | Contrôle d'accès des locaux serveurs, vidéosurveillance et de brassage
| - Béquille à code mécanique (Hors Prestation) |  | PM
|  | Sous Total : 1.4.12. |  |  | 0
1.4.13. | Câblage téléphonique « réseau public » (FT)
| - Réglette FTTH |  | U |  | 0
| - Liaison entre la façade en limite de propiriété et les réglettes FTTH |  | ENS |  | 0
| - Supportage canalisation pour concessionnaire |  | ENS |  | 0
| - Percements |  | ENS |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
|  | Sous Total : 1.4.13. |  |  | 0
1.4.14. | Contrôle d’accès par lecteurs de badges
1.4.14.3. | Équipements
| - Centrale | 1 | ENS |  | 0
| - Module d’intelligence déporté |  | ENS |  | 0
| - Alimentation secourue 12 VCC |  | U |  | 0
| - Lecteur de badges étanche | 11 | U |  | 0
| - Lecteur de badges | 5 | U |  | 0
| - Bris de glace vert (BG VERT) | 10 | U |  | 0
| - Bouton de décondamnation de porte | 11 | U |  | 0
| - Autres (à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.14.4. | Alimentations auxiliaires
| - Alimentations |  | ENS |  | 0
1.4.14.5. | Badges
| - Badge | 200 | U |  | 0
1.4.14.6. | Poste d’exploitation de personnalisation et de gestion
| - Poste d'exploitation |  | ENS |  | 0
1.4.14.7. | Logiciel
| - Logiciel |  | ENS |  | 0
| - Autres à préciser |  | ENS |  | 0
1.4.14.9. | Saisie, paramétrage et documentation
| - Saisie, paramétrage et documentation |  | U |  | 0
1.4.14.10. | Essais et mise en service
| - Essais et mise en service |  | U |  | 0
1.4.14.11. | Limites de prestations
| - Limites de prestations |  | U |  | 0
1.4.14.12. | Canalisations
| - Canalisation 4 paires ø 0,6 mm C6A |  | ML |  | 0
| - Autres canalisations U1000R02V (à détailler par l'entreprise) |  | ML |  | 0
| - Autres câbles (à détailler par l'entreprise) |  | ML |  | 0
| - Tubes IRO (à détailler par l'entreprise) |  | ML |  | 0
| - Goulottes PVC (à détailler par l'entreprise) |  | ML |  | 0
| - Autres (à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.14.13. | Formation
| - Formation |  | ENS |  | 0
|  | Sous Total : 1.4.14. |  |  | 0
1.4.15. | Contrôle d'accès extérieur avec visiophones
1.4.15.3. | Équipements et systèmes de programmation
| - Poste interieur avec moniteur vidéo | 4 | ENS |  | 0
| - Poste extérieur avec caméra | 4 | U |  | 0
| - Alimentation secourue 24 VCC (détail à fournir) |  | U |  | 0
| - Autres (à préciser) |  | ENS |  | 0
1.4.15.4. | Limites de prestations
| - Limites de prestations |  | U |  | 0
1.4.15.5. | Canalisations
| - Canalisation 4 paires ø 0,6 mm C6A |  | ML |  | 0
| - Autres canalisations U1000R02V (à détailler par l'entreprise) |  | ML |  | 0
| - Autres câbles (à détailler par l'entreprise) |  | ENS |  | 0
|  | Sous Total : 1.4.15. |  |  | 0
1.4.16. | Déroulements des travaux
| - Déroulements des travaux |  | ENS |  | 0
|  | Sous Total : 1.4.16. |  |  | 0
N° | Désignation |  |  |  | Prix H.T.
1. | ÉLECTRICITÉ
1.4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
1.4.1. | Visite prélable | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.2. | Mise hors tension et dépose | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.3. | Prise de terre générale / liaisons équipotentielles principales | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.4. | Réseau Basse Tension | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.5. | Canalisations et équipements généraux de distribution Basse Tension | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.6. | Distribution secondaire Basse Tension | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.7. | Canalisations et équipements terminaux | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.8. | Alimentations en attente pour les équipements spécialisés (CVC, plomberie, etc. ...) | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.9. | Éclairage extérieur | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.10. | Gestion Technique de Bâtiment (GTB) | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.11. | Alarme incendie | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.12. | Précâblage informatique et téléphonique | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.13. | Câblage téléphonique réseau public FT | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.14. | Contrôle d’accès par lecteurs de badges | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.15. | Contrôle d'accès extérieur avec visiophones | ……………………………………………….. |  |  | 0
1.4.16. | Déroulements des travaux | ……………………………………………….. |  |  | 0
|  |  | Montant H.T. : |  | 0
|  |  | TVA (20%) : |  | 0
|  | TOTAL - LOT ÉLECTRICITÉ | Montant T.T.C. : |  | 0
| NOTA : |  | VISA ET CACHET DE L'ENTREPRISE :
L'entreprise soussignée certifie :
a) que le montant indiqué ci-dessus tient compte de toutes les
prestations indiquées sur les C.C.A.P., C.C.T.P. et plans annexés
b) que les postes et quantités éventuels manquants ont été complétés
c) avoir pris connaissance que, conformément aux termes du C.C.A.P.,
le présent bordereau ne possède pas de caractère contractuel
équivalent à l'acte d'engagement
Ce bordereau est essentiellement destiné à établir l'évaluation des modifications de prestations ultérieures éventuelles