## PG
MAITRE DOUVRAGE
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES AUVERGNE RHONE ALPES
Département des Affaires immobilières
19 Rue Crépet – CS 70607
69366 LYON
ARCHITECTE
ATELIER BONNICEL SARL
1 Rue des Moulins
63400 CHAMALIÈRES
Tél : 04.73.19.96.64 | CRÉATION DE CHAMBRES DE VEILLE SUR LA MAISON D’ARRÊT
atelierbonnicelàgmail.com
BUREAU D’ETUDES
EUCLID Ingénierie
10 Rue Becquerel
63110 BEAUMONT
Tél : 04.73.26.79.60 | À MONTLUÇON (03)
contact@euclid-fr.com
BUREAU DE CONTROLE
SOCOTEC
25 Rue de la Baigneuse
03400 YZEURE
Tél : 04.70.44.93.54 | LOT N° 04 - ÉLECTRICITÉ
houssame.elassad@socotec.com
DIAGNOSTIQUERS AMIANTE / PLOMB
DEKRA
Parc technologique de la Pardieu
2 Avenue Léonard de Vinci |  | D.P.G.F.
63000 CLERMONT FERRAND
COORDINATEUR SPS
QUALICONSULT
38, rue de Sarliève
63800 COURNON D AUVERGNE
Tel : 04.69.61.40.45
|  |  | Dossier | 6809
|  |  | Date | Avril 2025
|  |  | Phase | DCE
|  |  | Indice | A

## ELEC
Art. | Désignation | U | Qté | PU | Montant
0 | Généralités
0.01 | Objet | PM
0.02 | Installations projetées | PM
0.03 | Prescriptions techniques | PM
0.04 | Conditions de base | PM
0.05 | Pièces jointes | PM
0.06 | Visite de l'état des lieux, adaptations des travaux à l'existant | PM
0.07 | Remise des offres - variantes | PM
0.08 | Relations entrepreneur – Maitre d’Ouvrage et organisme de contrôle | PM
0.09 | Limites de prestations | PM
0.10 | Classement de l'établissement | PM
0.11 | Essais et contrôles | Ens | 1
0.12 | Repérages des matériels et accès | PM
0.13 | Installations de chantier | Ens | 1
0.14 | Etendue de la mission de maîtrise d'œuvre | PM
0.15 | Moyens hygiène et sécurité | PM
0.16 | Qualification de l'Entreprise | PM
0.17 | Échantillons | Ens | 1
0.18 | Délais d'exécutions | PM
0.19 | Garanties des installations | PM
0.20 | Formation | PM
0.21 | Protection des ouvrages | PM
1 | Dépose et mise en sécurité | Ens | 1 |  | 0
2 | Circuit de terre
| Liaison équipotentielles | Ens | 1
| Fixation, raccordement et accessoires | Ens | 1
3 | Alimentation Générale |  |  |  | 0
3.01 | Généralités | PM |  |  | 0
3.02 | TGBT | PM
3.02 | Armoire divisionnaire |  |  |  | 0
| Protections complémentaires | Ens | 1
| Fixation, raccordement et accessoires | Ens | 1 |  | 0
4 | Cheminements - Câbles |  |  |  | 0
4.01 | Généralités | PM
4.02 | Principe de distribution | PM
4.03 | Cheminements et conditions de pose des conducteurs | PM
| Goulotte PVC | Ens | 1
| Conduit ICT | Ens | 1
| Conduit IRL | Ens | 1
| Fixation, raccordement et accessoires | Ens | 1
4.04 | Câbles B.T
| Câble U1000RO2V 1,5 mm² | Ens | 1
| Câble U1000RO2V 2,5 mm² | Ens | 1
| Repérage | Ens | 1
| Fixation, raccordement et accessoires | Ens | 1
4.05 | Réservations, percements, saignées et rebouchage | Ens | 1
4.06 | Charges et Surcharges | PM
4.07 | Tolérances | PM
5 | Eclairage / Prise de courant
5.01 | Appareillage de commande
| Interrupteur | U | 2
| Interrupteur étanche | U | 1
| Détecteur de présence mural | U | 2
| Fixation, raccordement et accessoires | Ens | 1
5.02 | Prises de courant
| Prise de courant | U | 18
| Prise de courant étanche | U | 1
| Fixation, raccordement et accessoires | Ens | 1
5.03 | Luminaires
| Luminaire A | U | 1
| Luminaire B | U | 4
| Luminaire C | U | 2
| Fixation, raccordement et accessoires | Ens | 1
6 | Alimentations diverses |  |  |  | 0
| Ventilation | Ens | 1
| BECS | Ens | 1
| Sanibroyeur | Ens | 1
| Unité intérieure de climatisation | Ens | 2
| Unité extérieure de climatisation | Ens | 1
| Fixation, raccordement et accessoires | Ens | 1
7 | Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
7.01 | Généralités | PM |  |  | 0
7.02 | Eclairage d'évacuation |  |  |  | 0
| BAES | U | 2
| Câble U1000RO2V 5x1,5 mm² | Ens | 1
| Fixation, raccordement et accessoires | Ens | 1
8 | Précâblage informatique
8.01 | Généralités | PM |  |  | 0
8.02 | Mode de passage des câbles | PM |  |  | 0
8.03 | Distribution |  |  |  | 0
| Câble catégorie 6A | Ens | 1
8.04 | Prises terminales |  |  |  | 0
| Prise RJ45 | U | 2
8.05 | Répartiteur existant |  |  |  | 0
| Modification du répartiteur existant | Ens | 1
8.06 | Recette | Ens | 1 |  | 0
9 | Alarme incendie
9.01 | Généralités | PM |  |  | 0
9.02 | Câblage | PM |  |  | 0
9.03 | Cheminements | PM |  |  | 0
9.04 | Déclencheur Manuel |  |  |  | 0
| Déclencheur Manuel | U | 1
| Câble SYT1 | Ens | 1
| Fixation, raccordement et accessoires | Ens | 1
9.05 | Détecteur automatique de fumée
| Reprise câblage existant | Ens | 1
| Détecteur automatique de fumée | U | 3
| Câble SYS1 | Ens | 1
9.06 | Diffuseur Sonore |  |  |  | 0
| Diffuseur Sonore | U | 1
| Câble CR1 | Ens | 1
| Fixation, raccordement et accessoires | Ens | 1
9.07 | Essais et mise en service |  |  |  | 0
| Reprise de la programmation | Ens | 1
| Mise à jour du dossier SSI | Ens | 1
10 | Télévision |  |  |  | 0
10.01 | Principe | PM |  |  | 0
10.02 | Distribution |  |  |  | 0
| Câble 17 VATC | Ens | 1
| Fixation, raccordement et accessoires | Ens | 1
10.03 | Prises terminales |  |  |  | 0
| Prise TV | U | 4
| Fixation, raccordement et accessoires | Ens | 1
10.04 | Contrôle et essais | Ens | 1 |  | 0
11 | Travaux divers
11.01 | Travaux compris | PM
11.02 | Travaux non compris | PM
0
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
Affaire 6809 - DCE - Rédacteur : JV - Ind. A - Avril 2025
CRÉATION DE CHAMBRES DE VEILLE SUR LA MAISON D’ARRÊT
À MONTLUÇON (03)
LOT 04 – ÉLECTRICITÉ