## Etudes et Travaux
Réf. | Désignation du matériel | U | Q | PU en € | PT en € HT
GROUPE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE
Centre Hospitalier de Quimper (29)
Travaux d’amélioration de la performance énergétique, exploitation et maintenance des installations techniques du Centre Hospitalier de Cornouaille Quimper-Concarneau
Offre de prix Etudes et Travaux
1. Définition des travaux à réaliser
| 1.1 Remplacement de la production d'eau glacée |  |  |  | 0
1.1.1 Concernant le remplacement des deux groupes d'eau glacée
| Consignation électrique et vidange des groupes | ens
| Dépose et évacuation des groupes d'eau glacée | ens
| Dépollution des deux machines | ens
| Fourniture et pose de trois nouveaux groupes d'eau glacée | ens
| Redimensionnement de la gestion hydraulique | ens
| Alimentation électrique des nouvelles machines | ens
| Vannes en attente pour production de secours | ens
| Alimentation électrique des nouvelles machines | ens
| Gestion de production et com avec la GTC | ens
| Levage et manutention | ens
| Essais et mise en service | ens
1.1.2 Concernant le remplacement des pompes de distribution d'eau glacée
| Consignation électrique | ens
| Remplacement des pompes côté évaporateur et côté condenseur | ens
| Alimentation électrique des nouvelles pompes | ens
| Remise en eau et mise en service | ens
| Appoint glycol | ens
| Essais et mise en service | ens
0
1.1.3 Concernant le remplacement des aéroréfirgérants
| Consignation électrique des aéroréfrigérants | ens
| Vidange des aéroréfrigérants | ens
| Remplacement des aéroréfrigérants | ens
| Adaptation des distributions hydrauliques | ens
| Adaptation des supports | ens
| Alimentation électrique des aéroréfrigérants | ens
| Vérification de la structure | ens
| Mise en eau et appoint glycol | ens
| Analyse d'eau de compatibilité glycol | ens
| Essais et mise en service | ens
| Grutage et manutention | ens
| Essais et mise en service | ens
| SOUS TOTAL 1.1 |  |  |  | 0
| 1.2. Installation de la pompe à chaleur eau/eau | ens
| Création du départ électrique d'alimentation | ens
| Fourniture et pose d'une PAC eau/eau selon préconisations | ens
| Fourniture et pose des capacités hydrauliques | ens
| Distributions hydrauliques | ens
| Fourniture et pose d'une panoplie de distribution | ens
| Essais et mise en service | ens
| Grutage et manutention | ens
| SOUS TOTAL 1.2 |  |  |  | 0
1.3 Comptage énergie
| Fourniture et pose de compteurs d'énergie à ultrasons | U
| Raccordement sur GTC | ens
| Essais et mise en service | ens
| SOUS TOTAL 1.3 |  |  |  | 0
1.4 Concernant l'adaptation des locaux techniques
| Maçonnerie | ens
| Renforcement des structures existantes | ens
| Réservations | ens
| Reprises d'étanchéité | ens
| Traitement acoustique des locaux | ens
| Modification des accès | ens
| Vérification des structures par le calcul | ens
| SOUS TOTAL 1.4 |  |  |  | 0
1.5 Concernant l'impact acoustique des nouvelles installations
| Caractérisation du niveau de bruit ambiant nocturne et diurne | ens
| Calcul acoustique | ens
| Traitement acoustique | ens
| Mesures finales après travaux | ens
| SOUS TOTAL 1.5 |  |  |  | 0
1.6 Concernant les alimentations électriques
| Dépose des équipements désaffectés | ens
| Nouvelles alimentations électriques | ens
| SOUS TOTAL 1.6 |  |  |  | 0
1.7 Concernant le remplacement des pompes - Etude Sofinther
| Remplacement des pompes selon étude Sofinther | ens
| SOUS TOTAL 1.7 |  |  |  | 0
1.8 Continuité de service
1.8.1 Concernant le remplacement des deux groupes d'eau glacée
| Location d'un groupe d'eau glacée | ens |  |  | 0
| Alimentation électrique | ens |  |  | 0
| Raccordement hydraulique | ens
| Durée de location | ens
| 1.8.2 Concernant le remplacement des pompes de distribution |  |  |  | 0
| Incidence du phasage sur la continuité de service | ens |  |  | 0
0
| SOUS TOTAL 1.8 |  |  |  | 0
TOTAL 1
2. Etudes d'exécution et suivi
| Etudes d'exécution | ens
| Plannification | ens
| Suivi de travaux | ens
TOTAL 2
3. Calcul des CEE
| Valorisation des CEE | ens
TOTAL 3
RECAPITULATIF
| 1. Définition des travaux à réaliser |  |  |  | 0
| 2. Etudes d'exécution et suivi |  |  |  | 0
| 3. Calcul des CEE |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HORS TAXES :
MONTANT T.V.A. 20 % :
TOTAL T.T.C. :
Reste à charge € TTC

## Perf Energétique
Réf. | Désignation du matériel | U | QUANTITE
GROUPE HOSPITALIER CENTRE BRETAGNE
Centre Hospitalier de Quimper (29)
Travaux d’amélioration de la performance énergétique, exploitation et maintenance des installations techniques du Centre Hospitalier de Cornouaille Quimper-Concarneau
Offre de Garantie de Performance Energétique
Objectif de réduction des consommations d'énergie et de gaz à effet de serre
Rappel de la situation de référence
| Consommation annuelle gaz (MWh Th) | MWh | 14358.8
| Consommation annuelle électrique | MWh | 9938.882
| Nombre de DJU base 18°C | DJU | 2294
| Emission CO2 annuelle | TCO2 | 3945.44
Proposition de réduction des consommations énergétiques et des gaz à effet de serre
| Gain sur la consommation cumulée | %
| Economie généré par la réduction de la consommation énergétique | € TTC
| Gain sur les emissions de gaz à effet de serre | %
| Emission CO2 annuelle prévisionnelle | TCO2
Prestation de suivi de la performance énergétique
Coût du suivi annuel
| Contrat de suivi annuel | € TTC
Durée du contrat de suivi de la performance énergétique
| Durée | mois
Note on B8: alexandre mazeline: Engagement sur des économies => Partie intéressement du marché d'exploitation
Note on B21: alexandre mazeline: Partie exploitation - inclue dans le P2