## Equipements CHAUD fontenoy
Code | Désignation | Marque | Modèle d'équipement | Numéro de série | Equipement père | Famille d'équipements | Puissance CHAUD Kw | remarques
QFO_Cta03 | Centrale Air Salle de Réveil | WESPER |  |  | LT_CVC_extension sud | CTA | 43.5 | 90/70
QFO_Cta09 | Centrale d'air Lc Annexes Blocs Hyper | WESPER |  |  | LT_CVC_CTA_HyperAseptique | CTA | 28.3 | Dont 6.1 de préchauffage
QFO_Cta10 | Centrale d'air Bloc Hyper n°1060 (B10) | HYDRONICS | ID00002-CCM65-CCM-65 | 20S003000234 A2 | LT_CVC_CTA_HyperAseptique | CTA | 3.8
QFO_Cta11 | Centrale d'air Bloc Hyper n°1061 (B11) | HYDRONICS | ID00002-CCM65-CCM-65 | 20S003000234 A1 | LT_CVC_CTA_HyperAseptique | CTA | 3.8
QFO_Cta12 | Centrale d'air Bloc Hyper n°1062 (B12) | HYDRONICS | ID00002-CCM65-CCM-65 | 20S003000234 A3 | LT_CVC_CTA_HyperAseptique | CTA | 3.8
QFO_Cta13 | Centrale d'air Air Neuf Blocs HyperAsept | WESPER |  |  | LT_CVC_CTA_HyperAseptique | CTA | 16.8 | dont 6 pour le préchauffage
QFO_Cta17 | Centrale d'Air UCJ Niveau 1 | CARRIER | ID00053-39SL65HRC-39SL-65-HRC | 20SO18001290-30-1 | LT_CVC sud ouest | CTA | 57
QFO_Cta18 | Centrale d'air Néonatologie Niveau 2 | WESPER |  |  | LT_CVC sud centre_vide secours | CTA | 43.6 | dont 17.6 pour le prechauffage
QFO_Cta19 | Centrale d'air Locaux Douanes n1 | WESPER |  |  | LT_CVC sud est | CTA | 149.9 | dont 98 pour le préchauffage
QFO_Cta21 | Centrale d'air Bloc Petite Chir /Endoscopie (B1,B2) | WESPER |  |  | LT_CVC sud centre_vide secours | CTA | 32.7 | dont 11.8 pour le prechauffage
QFO_Cta22 | Centrale d'air Sterilisation SS1 | WESPER |  |  | LT_CVC sud ouest | CTA | 62.4 | dont 22.4 pour le prechauffage
QFO_Cta23 | Centrale d'air Lc Annexes Blocs Aseptiques | WESPER |  |  | LT_CVC sud est | CTA | 47.2 | dont 17 de prechauffage
QFO_Cta24 | Centrale d'air Air Neuf Blocs Asept | WESPER |  |  | LT_CVC sud est | CTA | 16.8 | dont 6 pour le prechauffage
QFO_Cta25 | Centrale d'air Bloc Aseptique n°1033 (B9) | WESPER |  |  | LT_CVC sud est | CTA | 3.2
QFO_Cta26 | Centrale d'air Bloc Aseptique n°1034 (B8) | WESPER |  |  | LT_CVC sud est | CTA | 3.2
QFO_Cta27 | Centrale d'air Bloc Aseptique n°1035 (B7) | WESPER |  |  | LT_CVC sud est | CTA | 3.2
QFO_Cta28 | Centrale d'air Air Neuf Blocs Asept | WESPER |  |  | LT_CVC sud est | CTA | 22.4 | dont 8.1 de prechauffage
QFO_Cta29 | Centrale d'air Bloc Aseptique n°1030 (B3) | WESPER |  |  | LT_CVC sud est | CTA | 3.2
QFO_Cta30 | Centrale d'air Bloc Aseptique n°1031 (B4) | WESPER |  |  | LT_CVC sud est | CTA | 3.2
QFO_Cta31 | Centrale d'air Bloc Aseptique n°1032 (B5) | WESPER |  |  | LT_CVC sud est | CTA | 3.2
QFO_Cta32 | Centrale d'air Bloc Aseptique n°1042 (B6) | WESPER |  |  | LT_CVC sud est | CTA | 3.2
QFO_Cta34 | Centrale d'air Bloc Obstétrical (Annexes | CIAT |  |  | LT_CVC extension est | CTA | 61.3
QFO_Cta36 | Centrale d'air Bloc Obstétrical (Accouch | WESPER |  |  | LT_CVC extension est | CTA | 54.8 | déshu
QFO_Cta38 | Centrale d'air Salles de Dialyse | WESPER |  |  | LT_CVC extension est | CTA | 68.4 | dont 24.6 de prechauffage
QFO_Cta41 | Centrale d'air Sterilisation SS1 |  |  |  | LT_CVC_CTA STERILISATION | CTA | 59
QFO_Cta42 | Centrale d'air Salle Coronaro Radio | HYDRONICS | ID99915-AXM65MED-AXM-65-MED | 20SO001891 A1 | LT _CVC_Radio_Coronaro | CTA | 34.11
QFO_Cta43 | Centrale d'air Scanner | HYDRONICS | ID99914-AXR45MED-AXM-45-MED | 20SO15001552A1 | LT_CVC_CTA IRM SCANNER | CTA | 21.93
QFO_Cta45 | Centrale d'air IRM | HYDRONICS | ID99914-AXR45MED-AXM-45-MED | 20S015000429A1 | LT_CVC_CTA IRM SCANNER | CTA | 19.89
QFO_Cta47 | Centrale d'air Locaux Réanimation | HYDRONICS |  |  | Local ventilation Ext.N.Ouest | CTA | 74 | batteries terminales en complément -> puissance ?
QFO_Cta49 | Centrale d'Air Bureaux B.Obstétrical | FRANCE AIR | ID99913-POWERPLAY90-POWER-PLAY-90 | 1232137 | Circulation MM vers UCJ | CTA |  | type ?
QFO_Cta50 | Centrale d'air Zone lavage sterilisation | CARRIER | ID00056-39CQ040CV1-39CQ-040-CV1-VL- | 20SO18001298-10-1 | circulation | CTA | 0 | froid seul
QFO_Cta53 | Centrale d'air Imagerie Urgences | CIAT | ID99945-7167595.459-AIRCLEAN75 | 014109927/0001 | LT_CVC nord centre | CTA | 65.8 | batteries terminales en complément -> puissance ?
QFO_Cta54 | Centrale d'air Local Déchocage Urgences | HYDRONICS | ID99914-AXR45MED-AXM-45-MED | 20SO12003382A1 | LT_CVC nord centre | CTA | 8.87
QFO_Cta55 | Centrale d'air Scanner Imagerie Urgences | HYDRONICS | ID99915-AXM65MED-AXM-65-MED | 20SO14001976 A1 | LT_CVC nord centre | CTA |  | estimation
QFO_Cta56 | Centrale Hématologie Niv 5 Sud Ouest | HYDRONICS | ID99914-AXR45MED-AXM-45-MED | 20SO14002263 A1 | Local ventilation | CTA | 40
QFO_CTA57 | Centrale d'air Zone Cocon niveau 1 BO | CARRIER | ID00061-39SL85-39SL-85-MEDICAL | 20SO18001274-10-1 | LT_CVC sud centre_vide secours | CTA | 67.05
QFO_CTA58 | Centrale d'air Bloc opératoire salle n°13 | CARRIER | ID00061-39SL85-39SL-85-MEDICAL | 20SO18002246-10-1 | LT_CVC sud est | CTA | 33.98
QFO_CTA59 | Centrale d'air air neuf Coro/SSPI | CARRIER |  |  | LT_CVC sud ouest | CTA | 6.76
QFO_CTA60 | Centrale d'air SSPI Coro/Rythmo | CARRIER | ID00026-39SL45MEDICAL-39SL45-MEDICAL | 20SO22001387-40-1 | LT_CVC sud centre_vide secours | CTA | 7.47
QFO_CTA61 | Centrale d'air Coronographie | CARRIER |  | 20SO22001387-30-1 | LT_CVC sud centre_vide secours | CTA | 8.74
QFO_CTA62 | Centrale d'air USC | CARRIER |  |  | Pharmacie |  | 61.5
QFO_CTA63 | Centrale d'air UPCC SYSTÈME 1 | UNITAIR |  |  | Pharmacie | CTA
QFO_CTA64 | Centrale d'air UPCC SYSTÈME 2 | UNITAIR |  |  | Pharmacie | CTA
QFO_CtaCD01 | Centrale d'air MORGUE | CARRIER | ID00067-9SL65MEDICAL-39SL65-MEDICAL |  | LT_CVC sud ouest | CTA | 57
QFO_CtaCT11 | Centrale d'air URGENCES | HYDRONICS | ID99975-AXM125MED-AXM-125-MED | 20SO12001558 A1 | LT_CVC nord est | CTA | 170.4
QFO_Utvc07 | Cassette ChdFrd n°07 Local Commande n°0818 |  |  |  | CONSOLE IRM | Cassette | ?
QFO_Utvc10 | Cassette ChdFrd PréNursery Local n°2238 |  |  |  | Stock nursery | Cassette | ?
QFO_Utvc11 | Cassette ChdelFrd Nursery Local n°2242 |  |  |  | Local berceaux | Cassette | ?
QFO_Utvc12 | Cassette ChdFrd Local 2916 |  |  |  | Biberonnerie sale | Cassette | ?
QFO_Utvc13 | Cassette ChdFrd Local 2920 |  |  |  | Stock Biberonnerie | Cassette | ?
QFO_Utvc14 | Cassette ChdFrd Local 2922 |  |  |  | Prépa.biberons | Cassette | ?
QFO_Utvc34 | Cassette ChdFrd Salle de Travail Local n°1722 |  |  |  | Salle pré-travail | Cassette | ?
QFO_Utvc35 | Cassette ChdFrd Salle de Travail Local n°1716 |  |  |  | Salle Pré travail | Cassette | ?
QFO_Utvc36 | Cassette ChdFrd Salle de Travail Local n°1751 |  |  |  | Echographie | Cassette | ?
QFO_Utvc37 | Cassette ChdFrd Salle de Travail Local n°1717 |  |  |  | Salle pré-travail | Cassette | ?
QFO_Utvc42 | Cassette ChdelFrd Local n°3419 |  |  |  | chambre | Cassette | ?
QFO_Utvc43 | Cassette ChdelFrd Local n°3421 |  |  |  | chambre | Cassette | ?
QFO_Utvc44 | Cassette ChdelFrd Local n°3423 |  |  |  | chambre | Cassette | ?
QFO_Utvc45 | Cassette ChdelFrd Local n°3425 |  |  |  | chambre | Cassette | ?
QFO_Utvc46 | Cassette ChdelFrd Local n°3427 |  |  |  | chambre | Cassette | ?
QFO_Utvc47 | Cassette ChdelFrd Local n°3434 |  |  |  | chambre | Cassette | ?
QFO_Utvc71 | Ventilo Convecteur ChdFrd Local n°1726 |  |  |  | Salle accouchement naturel | Cassette | ?
QFO_Utvc88 | Ventilo-convecteur Chd Sas Arrivée Brancards n°1644 |  |  |  | Urgences accès véhicules | Cassette | ?
QFO_Utvc95 | Cassette Frd Local n°0374 | FRANCE AIR |  |  | LT Réserve CVC | Cassette | ?
QFO_Utvc96 | Ventilo-Convec Lt Irm Imagerie Urgences | FRANCE AIR | ID99952-HEGOA2-HEGOA-2 |  | Local Technique IRM | Cassette | ?
Echangeur ECS Sud Est |  | Charot | SOLO M25 |  | Ss Station |  | 155
Echangeur ECS Réa |  | Vitherm | DUNE 4221 |  | Ss Station
Echangeur ECS Nord |  | Cetetherm | URANUS UJV117 |  | Ss Station
Echangeur ECS |  | Cetetherm | URANUS UJSV329SS |  | Ss Station
1630.4
Note on H75: A venir 2 K7 écho 24XX 2 K7 cardio 39xx salles radio 2,3,4

## Radiothérapie
Code | Désignation | Marque | Modèle d'équipement | Numéro de série | Equipement père | Puissance froid
QRA_GrpEglacee1 | Groupe Production Eau Glacee n°1 | CARRIER | ID00044-30RA-070-30RA-070-B1029-PEE-- | 12W910638 | LT_CVC_Terrasse_N1 | 67Kw
QRA_GrpEglacee2 | Groupe Production Eau Glacee n°2 | CARRIER | ID00044-30RA-070-30RA-070-B1029-PEE-- | 12W910637 | LT_CVC_Terrasse_N1 | 67Kw
QRA_GrpEglacee3 | Groupe Production Eau Glacee n°3 | TRANE |  | 456301 | LT_CVC_Parking
QRA_GrpEglacee4 | Groupe Production Eau Glacee n°4 | CARRIER | ID00045-30RBS-160-30RBS-160- | 12F107918 | LT_CVC_Parking | 160Kw
227Kw