## INTERNAT
| Eau chaude sanitaire | [5 empty] | Echangeur chauffage
Date | Index relevé (m3) | Volume consommé ECS (litre) | Nombre jour | Nombre d'heures | Volume moyen horaire consommée (litres) | P Moyenne horaire (kW) | Index Energie relevé (kWh) | Energie Echangeur (kWh) | KWh dédié ECS
2021-02-01 | 2360 | [7 empty] | 0
2021-03-01 | 2421 | 610 | 28 | 672 | 0.90774 | 0.052649 |  |  | 35.38
2021-03-29 | 2472 | 510 | 28 | 672 | 0.75893 | 0.044018 |  |  | 29.58
2021-05-03 | 2530 | 580 | 35 | 840 | 0.69048 | 0.040048 |  |  | 33.64
2021-05-31 | 2575 | 450 | 28 | 672 | 0.66964 | 0.038839 |  |  | 26.1
2021-07-05 | 2627 | 520 | 35 | 840 | 0.61905 | 0.035905 |  |  | 30.16
2021-08-02 | 2664 | 370 | 28 | 672 | 0.5506 | 0.031935 |  |  | 21.46
2021-08-30 | 2700 | 360 | 28 | 672 | 0.53571 | 0.031071 |  |  | 20.88
2021-10-04 | 2738 | 380 | 35 | 840 | 0.45238 | 0.026238 |  |  | 22.04
2021-11-04 | 2780 | 420 | 31 | 744 | 0.56452 | 0.032742 |  |  | 24.36
2021-11-28 | 2831 | 510 | 24 | 576 | 0.88542 | 0.051354 |  |  | 29.58
2022-01-03 | 2908 | 770 | 36 | 864 | 0.8912 | 0.05169 |  |  | 44.66
2022-01-30 | 2974 | 660 | 27 | 648 | 1.0185 | 0.059074 | 9923913 |  | 38.28
2022-02-28 | 3026 | 520 | 29 | 696 | 0.74713 | 0.043333 | 9977273 | 53360 | 30.16
2022-03-28 | 3099 | 730 | 28 | 672 | 1.0863 | 0.063006 | 10030431 | 53158 | 42.34
2022-05-02 | 3179 | 800 | 35 | 840 | 0.95238 | 0.055238 | 10078191 | 47760 | 46.4
2022-05-30 | 3236 | 570 | 28 | 672 | 0.84821 | 0.049196 | 10083281 | 5090 | 33.06
2022-06-27 | 3290 | 540 | 28 | 672 | 0.80357 | 0.046607 | 10085707 | 2426 | 31.32
2022-08-01 | 3354 | 640 | 35 | 840 | 0.7619 | 0.04419 | 10085707 | 0 | 37.12
2022-08-29 | 3397 | 430 | 28 | 672 | 0.63988 | 0.037113 |  |  | 24.94
2022-10-03 | 3459 | 620 | 35 | 840 | 0.7381 | 0.04281 |  | 0 | 35.96
2022-10-31 | 3503 | 440 | 28 | 672 | 0.65476 | 0.037976 |  | 0 | 25.52
2022-11-28 | 3549 | 460 | 28 | 672 | 0.68452 | 0.039702 |  | 0 | 26.68
2023-01-02 | 3559 | 100 | 35 | 840 | 0.11905 | 0.0069048 |  | 0 | 5.8
2023-01-30 | 3637 | 780 | 28 | 672 | 1.1607 | 0.067321 |  | 0 | 45.24
2023-02-27 | 3673 | 360 | 28 | 672 | 0.53571 | 0.031071 | 10116519 | 0 | 20.88
2023-04-03 | 3725 | 520 | 35 | 840 | 0.61905 | 0.035905 | 10175324 | 58805 | 30.16
2023-05-02 | 3767 | 420 | 29 | 696 | 0.60345 | 0.035 | 10215520 | 40196 | 24.36
2023-05-28 | 3803 | 360 | 26 | 624 | 0.57692 | 0.033462 | 10234156 | 18636 | 20.88
2023-07-03 | 3846 | 430 | 36 | 864 | 0.49769 | 0.028866 | 10239510 | 5354 | 24.94
2023-09-04 | 3924 | 780 | 63 | 1512 | 0.51587 | 0.029921 | 10249522 | 10012 | 45.24
2023-10-02 | 3953 | 290 | 28 | 672 | 0.43155 | 0.02503 |  |  | 16.82
2023-10-30 | 3991 | 380 | 28 | 672 | 0.56548 | 0.032798 | 10254396 | 4874 | 22.04
2023-12-04 | 4056 | 650 | 35 | 840 | 0.77381 | 0.044881 | 10282063 | 27667 | 37.7
2024-01-02 | 4111 | 550 | 29 | 696 | 0.79023 | 0.045833 | 10329286 | 47223 | 31.9
2024-01-29 | 4163 | 520 | 27 | 648 | 0.80247 | 0.046543 | 10381413 | 52127 | 30.16
2024-02-26 | 4218 | 550 | 28 | 672 | 0.81845 | 0.04747 | 10425528 | 44115 | 31.9
2024-04-02 | 4293 | 750 | 36 | 864 | 0.86806 | 0.050347 | 10483005 | 57477 | 43.5
2024-04-30 | 4342 | 490 | 28 | 672 | 0.72917 | 0.042292 | 10494147 | 11142 | 28.42
2024-06-03 | 4391 | 490 | 34 | 816 | 0.60049 | 0.034828 | 10503966 | 9819 | 28.42
2024-07-01 | 4430 | 390 | 28 | 672 | 0.58036 | 0.033661 | 10505897 | 1931 | 22.62
2024-07-30 | 4468 | 380 | 29 | 696 | 0.54598 | 0.031667 | 10506007 | 110 | 22.04
2024-09-02 | 4507 | 390 | 34 | 816 | 0.47794 | 0.027721 | 10509475 | 3468 | 22.62
2024-09-30 | 4542 | 350 | 28 | 672 | 0.52083 | 0.030208 | 10510570 | 1095 | 20.3
2024-11-04 | 4591 | 490 | 35 | 840 | 0.58333 | 0.033833 | 10514945 | 4375 | 28.42
2024-12-02 | 4633 | 420 | 28 | 672 | 0.625 | 0.03625 |  |  | 24.36
2025-01-02 | 4678 | 450 | 31 | 744 | 0.60484 | 0.035081 |  |  | 26.1
|  |  | litres | [5 empty] | kWh
Consommation cumulée 2021 |  |  | 5480 | [5 empty] | 317.84
Consommation cumulée 2022 |  |  | 6510 | [5 empty] | 377.58
consommation cumulée 2023 |  |  | 5520 | [5 empty] | 320.16
Consommation cumulée 2024 |  |  | 5670 | [5 empty] | 328.86

## USN
| Eau chaude sanitaire | [5 empty] | Echangeur chauffage
Date | Index relevé (m3) | Volume consommé ECS (litre) | Nombre jour | Nombre d'heures | Volume moyen horaire consommée (litres) | P Moyenne horaire (kW) | Index Energie relevé (kWh) | Energie Echangeur (kWh) | KWh dédié ECS
2021-02-01 | 4557 | [7 empty] | 0
2021-03-01 | 4576 | 190 | 28 | 672 | 0.28274 | 0.016399 |  | 0 | 11.02
2021-03-29 | 4602 | 260 | 28 | 672 | 0.3869 | 0.02244 |  | 0 | 15.08
2021-05-03 | 4627 | 250 | 35 | 840 | 0.29762 | 0.017262 |  | 0 | 14.5
2021-05-31 | 4646 | 190 | 28 | 672 | 0.28274 | 0.016399 |  | 0 | 11.02
2021-07-05 | 4671 | 250 | 35 | 840 | 0.29762 | 0.017262 |  | 0 | 14.5
2021-08-02 | 4689 | 180 | 28 | 672 | 0.26786 | 0.015536 |  | 0 | 10.44
2021-08-30 | 4706 | 170 | 28 | 672 | 0.25298 | 0.014673 |  | 0 | 9.86
2021-10-04 | 4733 | 270 | 35 | 840 | 0.32143 | 0.018643 |  | 0 | 15.66
2021-11-04 | 4761 | 280 | 31 | 744 | 0.37634 | 0.021828 |  | 0 | 16.24
2021-11-28 | 4813 | 520 | 24 | 576 | 0.90278 | 0.052361 |  | 0 | 30.16
2022-01-03 | 4871 | 580 | 36 | 864 | 0.6713 | 0.038935 |  | 0 | 33.64
2022-01-30 | 4903 | 320 | 27 | 648 | 0.49383 | 0.028642 | 3860561 | 3860561 | 18.56
2022-02-28 | 4922 | 190 | 29 | 696 | 0.27299 | 0.015833 | 3899749 | 39188 | 11.02
2022-03-28 | 4944 | 220 | 28 | 672 | 0.32738 | 0.018988 | 3933016 | 33267 | 12.76
2022-05-02 | 4970 | 260 | 35 | 840 | 0.30952 | 0.017952 | 3961797 | 28781 | 15.08
2022-05-30 | 4992 | 220 | 28 | 672 | 0.32738 | 0.018988 | 3969005 | 7208 | 12.76
2022-06-27 | 5017 | 250 | 28 | 672 | 0.37202 | 0.021577 | 3970874 | 1869 | 14.5
2022-08-01 | 5037 | 200 | 35 | 840 | 0.2381 | 0.01381 | 3972884 | 2010 | 11.6
2022-08-29 | 5050 | 130 | 28 | 672 | 0.19345 | 0.01122 | 3973661 | 777 | 7.54
2022-10-03 | 5071 | 210 | 35 | 840 | 0.25 | 0.0145 | 3977963 | 4302 | 12.18
2022-10-31 | 5088 | 170 | 28 | 672 | 0.25298 | 0.014673 | 3987635 | 9672 | 9.86
2022-11-28 | 5122 | 340 | 28 | 672 | 0.50595 | 0.029345 | 4012122 | 24487 | 19.72
2023-01-02 | 5146 | 240 | 35 | 840 | 0.28571 | 0.016571 | 4063993 | 51871 | 13.92
2023-01-30 | 5163 | 170 | 28 | 672 | 0.25298 | 0.014673 | 4104049 | 40056 | 9.86
2023-02-27 | 5181 | 180 | 28 | 672 | 0.26786 | 0.015536 | 4141219 | 37170 | 10.44
2023-04-03 | 5203 | 220 | 35 | 840 | 0.2619 | 0.01519 | 4178095 | 36876 | 12.76
2023-05-02 | 5221 | 180 | 29 | 696 | 0.25862 | 0.015 | 4196618 | 18523 | 10.44
2023-05-28 | 5239 | 180 | 26 | 624 | 0.28846 | 0.016731 | 4202653 | 6035 | 10.44
2023-07-03 | 5259 | 200 | 36 | 864 | 0.23148 | 0.013426 | 4204181 | 1528 | 11.6
2023-09-04 | 5330 | 710 | 63 | 1512 | 0.46958 | 0.027235 | 4207589 | 3408 | 41.18
2023-10-02 | 5346 | 160 | 28 | 672 | 0.2381 | 0.01381 | 4208894 | 1305 | 9.28
2023-10-30 | 5362 | 160 | 28 | 672 | 0.2381 | 0.01381 | 4214654 | 5760 | 9.28
2023-12-04 | 5388 | 260 | 35 | 840 | 0.30952 | 0.017952 | 4241638 | 26984 | 15.08
2024-01-02 | 5404 | 160 | 29 | 696 | 0.22989 | 0.013333 | 4264507 | 22869 | 9.28
2024-01-29 | 5419 | 150 | 27 | 648 | 0.23148 | 0.013426 | 4297537 | 33030 | 8.7
2024-02-26 | 5437 | 180 | 28 | 672 | 0.26786 | 0.015536 | 4318882 | 21345 | 10.44
2024-04-02 | 5462 | 250 | 36 | 864 | 0.28935 | 0.016782 | 4349448 | 30566 | 14.5
2024-04-30 | 5481 | 190 | 28 | 672 | 0.28274 | 0.016399 | 4363742 | 14294 | 11.02
2024-06-03 | 5501 | 200 | 34 | 816 | 0.2451 | 0.014216 | 4371276 | 7534 | 11.6
2024-07-01 | 5518 | 170 | 28 | 672 | 0.25298 | 0.014673 | 4373467 | 2191 | 9.86
2024-07-30 | 5535 | 170 | 29 | 696 | 0.24425 | 0.014167 | 4374836 | 1369 | 9.86
2024-09-02 | 5552 | 170 | 34 | 816 | 0.20833 | 0.012083 | 4376655 | 1819 | 9.86
2024-09-30 | 5569 | 170 | 28 | 672 | 0.25298 | 0.014673 | 4377744 | 1089 | 9.86
2024-11-04 | 5591 | 220 | 35 | 840 | 0.2619 | 0.01519 | 4386895 | 9151 | 12.76
2024-12-02 | 5613 | 220 | 28 | 672 | 0.32738 | 0.018988 | 4405244 | 18349 | 12.76
2025-01-02 | 5637 | 240 | 31 | 744 | 0.32258 | 0.01871 |  |  | 13.92
|  |  | litres | [5 empty] | kWh
Consommation cumulée 2021 |  |  | 3140 | [5 empty] | 182.12
Consommation cumulée 2022 |  |  | 2750 | [5 empty] | 159.5
consommation cumulée 2023 |  |  | 2580 | [5 empty] | 139.78
Consommation cumulée 2024 |  |  | 2330 | [5 empty] | 135.14

## MMS
| Eau chaude sanitaire | [5 empty] | Echangeur chauffage |  |  | HS
Date | Index relevé (m3) | Volume consommé ECS (litre) | Nombre jour | Nombre d'heures | Volume moyen horaire consommée (litres) | P Moyenne horaire (kW) | Index Energie relevé (kWh) | Energie Echangeur (kWh) | KWh dédié ECS
2021-02-01 | 8111 | [7 empty] | 0
2021-03-01 | 8146 | 350 | 28 | 672 | 520.8333 | 30.2083 |  | 0 | 20300
2021-03-29 | 8182 | 360 | 28 | 672 | 535.7143 | 31.0714 |  | 0 | 20880
2021-05-03 | 8245 | 630 | 35 | 840 | 750 | 43.5 |  | 0 | 36540
2021-05-31 | 8282 | 370 | 28 | 672 | 550.5952 | 31.9345 |  | 0 | 21460
2021-07-05 | 8351 | 690 | 35 | 840 | 821.4286 | 47.6429 |  | 0 | 40020
2021-08-02 | 8384 | 330 | 28 | 672 | 491.0714 | 28.4821 |  | 0 | 19140
2021-08-30 | 8409 | 250 | 28 | 672 | 372.0238 | 21.5774 |  | 0 | 14500
2021-10-04 | 8443 | 340 | 35 | 840 | 404.7619 | 23.4762 |  | 0 | 19720
2021-11-04 | 8482 | 390 | 31 | 744 | 524.1935 | 30.4032 |  | 0 | 22620
2021-11-28 | 8529 | 470 | 24 | 576 | 815.9722 | 47.3264 |  | 0 | 27260
2022-01-03 | 8573 | 440 | 36 | 864 | 509.2593 | 29.537 |  | 0 | 25520
2022-01-30 | 8607 | 340 | 27 | 648 | 524.6914 | 30.4321 |  | 0 | 19720
2022-02-28 | 8639 | 320 | 29 | 696 | 459.7701 | 26.6667 |  | 0 | 18560
2022-03-28 | 8671 | 320 | 28 | 672 | 476.1905 | 27.619 |  | 0 | 18560
2022-05-02 | 8712 | 410 | 35 | 840 | 488.0952 | 28.3095 |  | 0 | 23780
2022-05-30 | 8745 | 330 | 28 | 672 | 491.0714 | 28.4821 |  | 0 | 19140
2022-06-27 | 8778 | 330 | 28 | 672 | 491.0714 | 28.4821 |  | 0 | 19140
2022-08-01 | 8804 | 260 | 35 | 840 | 309.5238 | 17.9524 |  | 0 | 15080
2022-08-29 | 8822 | 180 | 28 | 672 | 267.8571 | 15.5357 |  | 0 | 10440
2022-10-03 | 8851 | 290 | 35 | 840 | 345.2381 | 20.0238 |  | 0 | 16820
2022-10-31 | 8874 | 230 | 28 | 672 | 342.2619 | 19.8512 |  | 0 | 13340
2022-11-28 | 8896 | 220 | 28 | 672 | 327.381 | 18.9881 |  | 0 | 12760
2023-01-02 | 8927 | 310 | 35 | 840 | 369.0476 | 21.4048 |  | 0 | 17980
2023-01-30 | 8967 | 400 | 28 | 672 | 595.2381 | 34.5238 |  | 0 | 23200
2023-02-27 | 8993 | 260 | 28 | 672 | 386.9048 | 22.4405 |  | 0 | 15080
2023-04-30 | 9024 | 310 | 62 | 1488 | 208.3333 | 12.0833 | 16976 | 16976 | 17980
2023-05-02 | [6 empty] | 88759 | 71783 | 0
2023-05-28 | 9085 | 610 | 28 | 672 | 907.7381 | 52.6488 | 133162 | 44403 | 35380
2023-07-03 | 9109 | 240 | 36 | 864 | 277.7778 | 16.1111 | 165730 | 32568 | 13920
2023-08-07 | 9132 | 230 |  |  |  |  | 197701 | 31971 | 0
2023-09-04 | 9149 | 170 | 63 | 1512 | 112.4339 | 6.5212 | 223735 | 26034 | 9860
2023-10-02 | 9168 | 190 | 28 | 672 | 282.7381 | 16.3988 | 249475 | 25740 | 11020
2023-10-30 | 9189 | 210 | 28 | 672 | 312.5 | 18.125 | 297278 | 47803 | 12180
2023-12-04 | 9218 | 290 | 35 | 840 | 345.2381 | 20.0238 | 395216 | 97938 | 16820
2024-01-02 | 9244 | 260 | 29 | 696 | 373.5632 | 21.6667 | 472522 | 77306 | 15080
2024-01-29 | 9269 | 250 | 27 | 648 | 385.8025 | 22.3765 | 560044 | 87522 | 14500
2024-02-26 | 9352 | 830 | 28 | 672 | 1235.119 | 71.6369 | 631365 | 71321 | 48140
2024-04-02 | 9388 | 360 | 36 | 864 | 416.6667 | 24.1667 | 719932 | 88567 | 20880
2024-04-30 | [8 empty] | 0
2024-06-03 | 9452 | 640 | 62 | 1488 | 280 | 16.24 | 811892 | 91960 | 24165.12
2024-07-01 | 9462 | 100 | 28 | 672 | 148.8095 | 8.631 | 830486 | 18594 | 5800
2024-07-30 | 9471 | 90 | 29 | 696 | 129.3103 | 7.5 | 847373 | 16887 | 5220
2024-09-02 | 9481 | 100 | 34 | 816 | 122.549 | 7.1078 | 865218 | 17845 | 5800
2024-09-30 | 9490 | 90 | 28 | 672 | 133.9286 | 7.7679 | 885316 | 20098 | 5220
2024-11-04 | 9503 | 130 | 35 | 840 | 154.7619 | 8.9762 | 930448 | 45132 | 7540
2024-12-02 | 9515 | 120 | 28 | 672 | 178.5714 | 10.3571 | 987587 | 57139 | 6960
2025-01-02 | 9578 | 630 | 31 | 744 | 846.7742 | 49.1129 |  |  | 36540
|  |  | litres | [5 empty] | kWh
Consommation cumulée 2021 |  |  | 4620 | [5 empty] | 267960
Consommation cumulée 2022 |  |  | 3540 | [5 empty] | 205320
consommation cumulée 2023 |  |  | 3170 | [5 empty] | 170520
Consommation cumulée 2024 |  |  | 2710 | [5 empty] | 144225.12

## ADMINISTRATION
Date | Index Energie relevé (kWh) | Energie conso (kWh)
2023-01-30 | 129898
2023-02-27 | 134348 | 4450
2023-04-03 | 139302 | 4954
2023-05-02 | 141668 | 2366
2023-05-28 | 142227 | 559
2023-07-03 | 142531 | 304
2023-09-04 | 143081 | 550
2023-10-02 | 143296 | 215
2023-10-30 | 143968 | 672
2023-12-04 | 147205 | 3237
2024-01-02 | 150391 | 3186
2024-01-29 | 154767 | 4376
2024-02-26 | 157702 | 2935
2024-04-02 | 158752 | 1050
2024-04-30 |  |  | Compteur HS
2024-06-03 |  | 0
2024-07-01 |  | 0
2024-07-30 |  | 0
2024-09-02 |  | 0
2024-09-30 |  | 0
2024-11-04 |  | 0
2024-12-02 |  | 0

## FONTENOY-2
Echangeur chauffage
Date | Index Energie relevé (kWh) | Energie Echangeur (kWh)
2023-01-30 | 24069669
2023-02-27 | 24375747 | 306078
2023-04-03 | 24711460 | 335713
2023-05-02 | 24925132 | 213672
2023-05-28 | 25058506 | 133374
2023-07-03 | 25152189 | 93683
2024-08-07 | 25260447 | 108258
2023-10-02 | 25426066 | 165619
2023-10-30 | 25566540 | 140474
2023-12-04 | 25861970 | 295430
2024-01-02 | 26112076 | 250106
2024-01-29 | 26434106 | 322030
2024-02-26 | 26684256 | 250150
2024-04-02 | 27015855 | 331599
2024-04-30 | 27221999 | 206144
2024-06-03 | 27393110 | 171111
2024-07-01 | 27494977 | 101867
2024-07-30 | 27588397 | 93420
2024-09-02 | 27685051 | 96654
2024-09-30 | 27797058 | 112007
2024-11-04 | 28002740 | 205682
2024-12-02 | 28220445 | 217705
Type de production :

## ETAGE TECHNIQUE
Eau chaude sanitaire
| Sud Est | Sud Centre | Nord Centre | Nord Ouest | Sud Est | Sud Centre | Nord Centre | Nord Ouest |  |  | Sud Est |  | Sud Centre |  | Nord Centre |  | Nord Ouest |  | Total Etage Tech
Date | Index relevé (1= 100 l) | Index relevé (1= 100 l) | Index relevé (1= 100 l) | Index relevé (1= 100 l) | litres consommé | litres consommé | litres consommé | litres consommé | Nombre jour | Nombre d'heures | Volume moyen horaire consommée (litres) | P Moyenne horaire (kW) | Volume moyen horaire consommée (litres) | P Moyenne horaire (kW) | Volume moyen horaire consommée (litres) | P Moyenne horaire (kW) | Volume moyen horaire consommée (litres) | P Moyenne horaire (kW) | Volume moyen horaire consommée (litres) | P Moyenne horaire (kW) | Kwh consommée
2021-02-01 | 3251 | 35500 | 27707 | 1680
2021-03-01 | 3293 | 35566 | 27866 | 1752 | 4200 | 6600 | 15900 | 7200 | 28 | 672 | 6.25 | 0.3625 | 9.8214 | 0.56964 | 23.6607 | 1.3723 | 10.7143 | 0.62143 | 50.4464 | 2.9259 | 1966.2
2021-03-29 | 3333 | 35837 | 28008 | 1777 | 4000 | 27100 | 14200 | 2500 | 28 | 672 | 5.9524 | 0.34524 | 40.3274 | 2.339 | 21.131 | 1.2256 | 3.7202 | 0.21577 | 71.131 | 4.1256 | 2772.4
2021-05-03 | 3372 | 36030 | 28192 | 1833 | 3900 | 19300 | 18400 | 5600 | 35 | 840 | 4.6429 | 0.26929 | 22.9762 | 1.3326 | 21.9048 | 1.2705 | 6.6667 | 0.38667 | 56.1905 | 3.259 | 2737.6
2021-05-31 | 3405 | 36196 | 28337 | 1876 | 3300 | 16600 | 14500 | 4300 | 28 | 672 | 4.9107 | 0.28482 | 24.7024 | 1.4327 | 21.5774 | 1.2515 | 6.3988 | 0.37113 | 57.5893 | 3.3402 | 2244.6
2021-07-05 | 3454 | 36387 | 28508 | 1926 | 4900 | 19100 | 17100 | 5000 | 35 | 840 | 5.8333 | 0.33833 | 22.7381 | 1.3188 | 20.3571 | 1.1807 | 5.9524 | 0.34524 | 54.881 | 3.1831 | 2673.8
2021-08-02 | 3484 | 36524 | 28624 |  | 3000 | 13700 | 11600 |  | 28 | 672 | 4.4643 | 0.25893 | 20.3869 | 1.1824 | 17.2619 | 1.0012 | 0 | 0 | 42.1131 | 2.4426 | 1641.4
2021-08-30 | 3516 | 36652 | 28748 | 2000 | 3200 | 12800 | 12400 | 7400 | 28 | 672 | 4.7619 | 0.27619 | 19.0476 | 1.1048 | 18.4524 | 1.0702 | 5.506 | 0.31935 | 47.7679 | 2.7705 | 1861.8
2021-10-04 | 3554 | 36815 | 28894 | 2049 | 3800 | 16300 | 14600 | 4900 | 35 | 840 | 4.5238 | 0.26238 | 19.4048 | 1.1255 | 17.381 | 1.0081 | 5.8333 | 0.33833 | 47.1429 | 2.7343 | 2296.8
2021-11-04 | 3585 | 36969 | 29042 | 2096 | 3100 | 15400 | 14800 | 4700 | 31 | 744 | 4.1667 | 0.24167 | 20.6989 | 1.2005 | 19.8925 | 1.1538 | 6.3172 | 0.3664 | 51.0753 | 2.9624 | 2204
2021-11-28 | 3625 | 37101 | 29157 | 2139 | 4000 | 13200 | 11500 | 4300 | 24 | 576 | 6.9444 | 0.40278 | 22.9167 | 1.3292 | 19.9653 | 1.158 | 7.4653 | 0.43299 | 57.2917 | 3.3229 | 1914
2022-01-03 | 3666 | 37271 | 29306 | 2193 | 4100 | 17000 | 14900 | 5400 | 36 | 864 | 4.7454 | 0.27523 | 19.6759 | 1.1412 | 17.2454 | 1.0002 | 6.25 | 0.3625 | 47.9167 | 2.7792 | 2401.2
2022-01-30 | 3708 | 37434 | 29431 | 2243 | 4200 | 16300 | 12500 | 5000 | 27 | 648 | 6.4815 | 0.37593 | 25.1543 | 1.459 | 19.2901 | 1.1188 | 7.716 | 0.44753 | 58.642 | 3.4012 | 2204
2022-02-28 | 3739 | 37562 | 29551 | 2280 | 3100 | 12800 | 12000 | 3700 | 29 | 696 | 4.454 | 0.25833 | 18.3908 | 1.0667 | 17.2414 | 1 | 5.3161 | 0.30833 | 45.4023 | 2.6333 | 1832.8
2022-03-28 | 3773 | 37708 | 29688 | 2327 | 3400 | 14600 | 13700 | 4700 | 28 | 672 | 5.0595 | 0.29345 | 21.7262 | 1.2601 | 20.3869 | 1.1824 | 6.994 | 0.40565 | 54.1667 | 3.1417 | 2111.2
2022-05-02 | 3805 | 37870 | 29856 | 2383 | 3200 | 16200 | 16800 | 5600 | 35 | 840 | 3.8095 | 0.22095 | 19.2857 | 1.1186 | 20 | 1.16 | 6.6667 | 0.38667 | 49.7619 | 2.8862 | 2424.4
2022-05-30 | 3841 | 38005 | 29992 | 2426 | 3600 | 13500 | 13600 | 4300 | 28 | 672 | 5.3571 | 0.31071 | 20.0893 | 1.1652 | 20.2381 | 1.1738 | 6.3988 | 0.37113 | 52.0833 | 3.0208 | 2030
2022-06-27 | 3867 | 38138 | 30107 | 2469 | 2600 | 13300 | 11500 | 4300 | 28 | 672 | 3.869 | 0.2244 | 19.7917 | 1.1479 | 17.1131 | 0.99256 | 6.3988 | 0.37113 | 47.1726 | 2.736 | 1838.6
2022-08-01 | 3892 | 38293 | 30245 | 2521 | 2500 | 15500 | 13800 | 5200 | 35 | 840 | 2.9762 | 0.17262 | 18.4524 | 1.0702 | 16.4286 | 0.95286 | 6.1905 | 0.35905 | 44.0476 | 2.5548 | 2146
2022-08-29 | 3910 | 38399 | 30361 | 2562 | 1800 | 10600 | 11600 | 4100 | 28 | 672 | 2.6786 | 0.15536 | 15.7738 | 0.91488 | 17.2619 | 1.0012 | 6.1012 | 0.35387 | 41.8155 | 2.4253 | 1629.8
2022-10-03 | 3942 | 38533 | 30500 | 2609 | 3200 | 13400 | 13900 | 4700 | 35 | 840 | 3.8095 | 0.22095 | 15.9524 | 0.92524 | 16.5476 | 0.95976 | 5.5952 | 0.32452 | 41.9048 | 2.4305 | 2041.6
2022-10-31 | 3974 | 38652 | 30629 | 2655 | 3200 | 11900 | 12900 | 4600 | 28 | 672 | 4.7619 | 0.27619 | 17.7083 | 1.0271 | 19.1964 | 1.1134 | 6.8452 | 0.39702 | 48.5119 | 2.8137 | 1890.8
2022-11-28 | 4017 | 38776 | 30764 | 2706 | 4300 | 12400 | 13500 | 5100 | 28 | 672 | 6.3988 | 0.37113 | 18.4524 | 1.0702 | 20.0893 | 1.1652 | 7.5893 | 0.44018 | 52.5298 | 3.0467 | 2047.4
2023-01-02 | 4059 | 38915 | 30929 | 2762 | 4200 | 13900 | 16500 | 5600 | 35 | 840 | 5 | 0.29 | 16.5476 | 0.95976 | 19.6429 | 1.1393 | 6.6667 | 0.38667 | 47.8571 | 2.7757 | 2331.6
2023-01-30 | 4097 | 39046 | 31056 | 2808 | 3800 | 13100 | 12700 | 4600 | 28 | 672 | 5.6548 | 0.32798 | 19.494 | 1.1307 | 18.8988 | 1.0961 | 6.8452 | 0.39702 | 50.8929 | 2.9518 | 1983.6
2023-02-27 | 4135 | 39180 | 31186 | 2853 | 3800 | 13400 | 13000 | 4500 | 28 | 672 | 5.6548 | 0.32798 | 19.9405 | 1.1565 | 19.3452 | 1.122 | 6.6964 | 0.38839 | 51.6369 | 2.9949 | 2012.6
2023-04-03 | 4191 | 39353 | 31352 | 2917 | 5600 | 17300 | 16600 | 6400 | 35 | 840 | 6.6667 | 0.38667 | 20.5952 | 1.1945 | 19.7619 | 1.1462 | 7.619 | 0.4419 | 54.6429 | 3.1693 | 2662.2
2023-05-02 | 4230 | 39491 | 31480 | 2968 | 3900 | 13800 | 12800 | 5100 | 29 | 696 | 5.6034 | 0.325 | 19.8276 | 1.15 | 18.3908 | 1.0667 | 7.3276 | 0.425 | 51.1494 | 2.9667 | 2064.8
2023-05-28 | 4268 | 39618 | 31605 | 3013 | 3800 | 12700 | 12500 | 4500 | 26 | 624 | 6.0897 | 0.35321 | 20.3526 | 1.1804 | 20.0321 | 1.1619 | 7.2115 | 0.41827 | 53.6859 | 3.1138 | 1943
2023-07-03 | 4311 | 39754 | 31748 | 3068 | 4300 | 13600 | 14300 | 5500 | 36 | 864 | 4.9769 | 0.28866 | 15.7407 | 0.91296 | 16.5509 | 0.95995 | 6.3657 | 0.36921 | 43.6343 | 2.5308 | 2186.6
2023-09-04 | 4384 | 40001 | 32016 | 3166 | 7300 | 24700 | 26800 | 9800 | 63 | 1512 | 4.828 | 0.28003 | 16.336 | 0.94749 | 17.7249 | 1.028 | 6.4815 | 0.37593 | 45.3704 | 2.6315 | 3978.8
2023-10-02 | 4413 | 40089 | 32128 | 3210 | 2900 | 8800 | 11200 | 4400 | 28 | 672 | 4.3155 | 0.2503 | 13.0952 | 0.75952 | 16.6667 | 0.96667 | 6.5476 | 0.37976 | 40.625 | 2.3563 | 1583.4
2023-10-30 | 4448 | 40185 | 32260 | 3251 | 3500 | 9600 | 13200 | 4100 | 28 | 672 | 5.2083 | 0.30208 | 14.2857 | 0.82857 | 19.6429 | 1.1393 | 6.1012 | 0.35387 | 45.2381 | 2.6238 | 1763.2
2023-12-04 | 4497 | 40331 | 32432 | 3302 | 4900 | 14600 | 17200 | 5100 | 35 | 840 | 5.8333 | 0.33833 | 17.381 | 1.0081 | 20.4762 | 1.1876 | 6.0714 | 0.35214 | 49.7619 | 2.8862 | 2424.4
2024-01-02 | 4537 | 40456 | 32566 | 3345 | 4000 | 12500 | 13400 | 4300 | 29 | 696 | 5.7471 | 0.33333 | 17.9598 | 1.0417 | 19.2529 | 1.1167 | 6.1782 | 0.35833 | 49.1379 | 2.85 | 1983.6
2024-01-29 | 4567 | 40678 | 32695 | 3382 | 3000 | 22200 | 12900 | 3700 | 27 | 648 | 4.6296 | 0.26852 | 34.2593 | 1.987 | 19.9074 | 1.1546 | 5.7099 | 0.33117 | 64.5062 | 3.7414 | 2424.4
2024-02-26 | 4601 | 40696 | 32818 | 3421 | 3400 | 1800 | 12300 | 3900 | 28 | 672 | 5.0595 | 0.29345 | 2.6786 | 0.15536 | 18.3036 | 1.0616 | 5.8036 | 0.33661 | 31.8452 | 1.847 | 1241.2
2024-04-02 | 4640 | 40859 | 32977 | 3473 | 3900 | 16300 | 15900 | 5200 | 36 | 864 | 4.5139 | 0.26181 | 18.8657 | 1.0942 | 18.4028 | 1.0674 | 6.0185 | 0.34907 | 47.8009 | 2.7725 | 2395.4
2024-06-03 | 4713 | 41100 | 33257 | 3559 | 7300 | 24100 | 28000 | 8600 | 62 | 1488 | 4.9059 | 0.28454 | 16.1962 | 0.93938 | 18.8172 | 1.0914 | 5.7796 | 0.33522 | 45.6989 | 2.6505 | 3944
2024-07-01 | 4749 | 41201 | 33375 | 3596 | 3600 | 10100 | 11800 | 3700 | 28 | 672 | 5.3571 | 0.31071 | 15.0298 | 0.87173 | 17.5595 | 1.0185 | 5.506 | 0.31935 | 43.4524 | 2.5202 | 1693.6
2024-07-30 | 4779 | 41295 | 33501 | 3636 | 3000 | 9400 | 12600 | 4000 | 29 | 696 | 4.3103 | 0.25 | 13.5057 | 0.78333 | 18.1034 | 1.05 | 5.7471 | 0.33333 | 41.6667 | 2.4167 | 1682
2024-09-02 | 4818 | 41387 | 33638 | 3677 | 3900 | 9200 | 13700 | 4100 | 34 | 816 | 4.7794 | 0.27721 | 11.2745 | 0.65392 | 16.7892 | 0.97377 | 5.0245 | 0.29142 | 37.8676 | 2.1963 | 1792.2
2024-09-30 | 4859 | 41476 | 33755 | 3718 | 4100 | 8900 | 11700 | 4100 | 28 | 672 | 6.1012 | 0.35387 | 13.244 | 0.76815 | 17.4107 | 1.0098 | 6.1012 | 0.35387 | 42.8571 | 2.4857 | 1670.4
2024-11-04 | 4898 | 41610 | 33904 | 3773 | 3900 | 13400 | 14900 | 5500 | 35 | 840 | 4.6429 | 0.26929 | 15.9524 | 0.92524 | 17.7381 | 1.0288 | 6.5476 | 0.37976 | 44.881 | 2.6031 | 2186.6
2024-12-02 | 4932 | 41709 | 34028 | 3821 | 3400 | 9900 | 12400 | 4800 | 28 | 672 | 5.0595 | 0.29345 | 14.7321 | 0.85446 | 18.4524 | 1.0702 | 7.1429 | 0.41429 | 45.3869 | 2.6324 | 1769
2025-01-02 | 4969 | 41822 | 34174 | 3871 | 3700 | 11300 | 14600 | 5000 | 31 | 744 | 4.9731 | 0.28844 | 15.1882 | 0.88091 | 19.6237 | 1.1382 | 6.7204 | 0.38978 | 46.5054 | 2.6973 | 2006.8
|  |  | litres | [17 empty] | kWh
Consommation cumulée 2022 |  |  | 429800 | [17 empty] | 24713.8
Consommation cumulée 2022 |  |  | 422900 | [17 empty] | 24528.2
consommation cumulée 2023 |  |  | 423900 | [17 empty] | 24934.2
Consommation cumulée 2024 |  |  | 393200 | [17 empty] | 22805.6

## FONTENOY-1
| Eau chaude sanitaire | [5 empty] | Echangeur chauffage
Date | Index relevé (m3) | Volume consommé ECS (m3) | Nombre jour | Nombre d'heures | Volume moyen horaire consommée (litres) | P Moyenne horaire (kW) | Index Energie relevé (kWh) | Energie Echangeur (kWh) | Kwh consommé Ecs
2021-02-01 | 68021 | [7 empty] | 0
2021-03-01 | 68310 | 289 | 28 | 672 | 430.0595 | 24.9435 |  |  | 16762
2021-03-29 | 68555 | 245 | 28 | 672 | 364.5833 | 21.1458 |  |  | 14210
2021-05-03 | 68849 | 294 | 35 | 840 | 350 | 20.3 |  |  | 17052
2021-05-31 | 69082 | 233 | 28 | 672 | 346.7262 | 20.1101 |  |  | 13514
2021-07-05 | 69404 | 322 | 35 | 840 | 383.3333 | 22.2333 |  |  | 18676
2021-08-02 | 69604 | 200 | 28 | 672 | 297.619 | 17.2619 |  |  | 11600
2021-08-30 | 69838 | 234 | 28 | 672 | 348.2143 | 20.1964 |  |  | 13572
2021-10-04 | 70126 | 288 | 35 | 840 | 342.8571 | 19.8857 |  |  | 16704
2021-11-04 | 70404 | 278 | 31 | 744 | 373.6559 | 21.672 |  |  | 16124
2021-11-28 | 70608 | 204 | 24 | 576 | 354.1667 | 20.5417 |  |  | 11832
2022-01-03 | 70925 | 317 | 36 | 864 | 366.8981 | 21.2801 |  |  | 18386
2022-01-30 | 71195 | 270 | 27 | 648 | 416.6667 | 24.1667 | 56157983 |  | 15660
2022-02-28 | 71462 | 267 | 29 | 696 | 383.6207 | 22.25 | 56897031 | 739048 | 15486
2022-03-28 | 71721 | 259 | 28 | 672 | 385.4167 | 22.3542 | 57543066 | 646035 | 15022
2022-05-02 | 72029 | 308 | 35 | 840 | 366.6667 | 21.2667 | 58219750 | 676684 | 17864
2022-05-30 | 72255 | 226 | 28 | 672 | 336.3095 | 19.506 | 58550500 | 330750 | 13108
2022-06-27 | 72380 | 125 | 28 | 672 | 186.0119 | 10.7887 | 58778561 | 228061 | 7250
2022-08-01 | 72580 | 200 | 35 | 840 | 238.0952 | 13.8095 | 59019065 | 240504 | 11600
2022-08-29 | 72752 | 172 | 28 | 672 | 255.9524 | 14.8452 | 59179511 | 160446 | 9976
2022-10-03 | 73186 | 434 | 35 | 840 | 516.6667 | 29.9667 | 59501521 | 322010 | 25172
2022-10-31 | 73398 | 212 | 28 | 672 | 315.4762 | 18.2976 | 59838956 | 337435 | 12296
2022-11-28 | 73626 | 228 | 28 | 672 | 339.2857 | 19.6786 | 60305293 | 466337 | 13224
2023-01-02 | 73897 | 271 | 35 | 840 | 322.619 | 18.7119 | 61393133 | 1087840 | 15718
2023-01-30 | 74131 | 234 | 28 | 672 | 348.2143 | 20.1964 | 62196334 | 803201 | 13572
2023-02-27 | 74351 | 220 | 28 | 672 | 327.381 | 18.9881 | 62961604 | 765270 | 12760
2023-04-03 | 74637 | 286 | 35 | 840 | 340.4762 | 19.7476 | 63813552 | 851948 | 16588
2023-05-02 | 74638 | 1 | 29 | 696 | 1.4368 | 0.083333 | 64366053 | 552501 | 58
2023-05-28 | 75099 | 461 | 26 | 624 | 738.7821 | 42.8494 | 64707261 | 341208 | 26738
2023-07-03 | 75151 | 52 | 36 | 864 | 60.1852 | 3.4907 | 64930965 | 223704 | 3016
2023-09-04 | 75539 | 388 | 63 | 1512 | 256.6138 | 14.8836 | 65353561 | 422596 | 22504
2023-10-02 | 75753 | 214 | 28 | 672 | 318.4524 | 18.4702 | 65575556 | 221995 | 12412
2023-10-30 | 76208 | 455 | 28 | 672 | 677.0833 | 39.2708 | 65936650 | 361094 | 26390
2023-12-04 | 76476 | 268 | 35 | 840 | 319.0476 | 18.5048 | 66696752 | 760102 | 15544
2024-01-02 | 76694 | 218 | 29 | 696 | 313.2184 | 18.1667 | 67526055 | 829303 | 12644
2024-01-29 | 76896 | 202 | 27 | 648 | 311.7284 | 18.0802 | 81266160 | 13740105 | 11716
2024-02-26 | 77097 | 201 | 28 | 672 | 299.1071 | 17.3482 | 88737500 | 7471340 | 11658
2024-04-02 | 77328 | 231 | 36 | 864 | 267.3611 | 15.5069 | 89530190 | 792690 | 13398
2024-04-30 | 77503 | 175 | 28 | 672 | 260.4167 | 15.1042 | 90000000 | 469810 | 10150
2024-06-03 | 77692 | 189 | 34 | 816 | 231.6176 | 13.4338 | 97005010 | 7005010 | 10962
2024-07-01 | 77873 | 181 | 28 | 672 | 269.3452 | 15.622 |  | -97005010 | 10498
2024-07-30 | 78071 | 198 | 29 | 696 | 284.4828 | 16.5 |  | 0 | 11484
2024-09-02 | 78249 | 178 | 34 | 816 | 218.1373 | 12.652 |  | 0 | 10324
2024-09-30 | 78424 | 175 | 28 | 672 | 260.4167 | 15.1042 |  | 0 | 10150
2024-11-04 | 78660 | 236 | 35 | 840 | 280.9524 | 16.2952 |  | 0 | 13688
2024-12-02 | 78862 | 202 | 28 | 672 | 300.5952 | 17.4345 |  | 0 | 11716
2025-01-02 | 79090 | 228 | 31 | 744 | 306.4516 | 17.7742 |  |  | 13224
|  |  | m3 | [5 empty] | kWh
Consommation cumulée 2022 |  |  | 2904 | [5 empty] | 168432
Consommation cumulée 2022 |  |  | 2972 | [5 empty] | 172376
consommation cumulée 2023 |  |  | 2797 | [5 empty] | 162226
Consommation cumulée 2024 |  |  | 2396 | [5 empty] | 138968