## Page de garde
ANNEXE 1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT
BORDEREAU DE PRIX (BPU)
Objet du marché
M_2826 FOURNITURE D’INSTRUMENTATION CHIRURGICALE
Lot 13 : Instrumentation coelio-laparoscopique uro-gynécologique
Pouvoir adjudicateur : HOSPICES CIVILS DE LYON (HCL)
Procédure : Appel d’offres ouvert (articles L.2124-2, R.2124-2, R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique)
Technique d’achat : Accord-cadre à bons de commande
REMARQUES :
Libellés
Caractères alphanumériques
Ne pas utiliser le caractère '~'
Pas d'acronymes : tous les termes in-extenso
Une règle de présentation unique d'une ligne à l'autre (ex. majuscules uniquement)
Prix, chiffres et devises
Séparateur de décimales : "."
2 décimales après le séparateur

## Consignes générales
Consignes générales - Comment renseigner l'Annexe financière ?
Pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,16 : Le candidat renseigne obligatoirement, dans l'annexe financière, la totalité des références demandées et listées dans les différents onglets; il sera éliminé dans le cas contraire. Son offre de base est ainsi constituée : - D'une proposition pour chaque référence souhaitée, - de la prestation de "marquage alphanumérique laser" (celle-ci n'est pas obligatoire pour les lots 3, 12, 13, 14). Pour les lots 12, 13, 14 : Les instruments proposés sont obligatoirement démontables. Les fournisseurs peuvent proposés des instruments non démontables dans leur catalogue; ceux-ci devront comporter un canal d’irrigation permettant le nettoyage interne.
Les « références obligatoires » : - Celles-ci sont désignées dans la colonne "dénomination" de chaque onglet de l’annexe financière. Le fournisseur répond obligatoirement à l'ensemble des caractéristiques énoncées, sans aller au-delà des spécifications techniques attendues. Il renseigne la colonne "réponse du candidat" en indiquant la "désignation de l'article". L'intitulé des références recherchées est constitué de la manière suivante : - Descriptif fonctionnel de l'instrument (ex : pince, ciseaux...) - Forme (ex : droit, courbe...) - Dénomination (Pean, Babkock, Leriche,...) - Dimensionnel exprimé en mm (longueur, diamètre...) - Pour certains instruments, d'un matériau constitutif (Tungstène, diamant...) Sans précision sur ce point, il s'agit de considérer l'instrument constitué du "matériau standard". Le fournisseur propose, pour l'ensemble de ces références, une réponse unique pour laquelle il répond scrupuleusement à l'attendu. Concernant la dénomination, il peut donner une équivalence. Le dimensionnel exprimé en mm, fait l'objet d'une tolérance de 10%. Les « références issues de la gamme » : Pour une partie des références obligatoires précitées identifiées dans l’annexe financière, les fournisseurs doivent obligatoirement proposer un complément de gamme ; celui-ci est encadré : - Selon le descriptif fonctionnel des instruments. - Selon la forme. - Selon une dénomination s'il y a lieu. - Dans une tranche dimensionnelle avec une cote minimale et maximale, soumise à une tolérance de 10%. - Dans un matériau constitutif. Le fournisseur insère autant de lignes que nécessaire dans l’annexe financière afin d'intégrer les instruments de sa gamme. A minima, le fournisseur propose une référence sous peine d'élimination.
Précisions et impact sur l'évaluation - L'ensemble des références indiquées par les fournisseurs est intégré dans le calcul de la dépense prévisionnelle; que ces références soient des "références obligatoires" c'est à dire encadrées de manière stricte, ou des "références issues de la gamme" (cf. définition ci-dessus). L’effectif : L’effectif des « références obligatoires » est indiqué dans l’annexe financière dans la colonne « Qté prévisionnelle / an ». Concernant « les références issues de la gamme », l’effectif est communiqué de manière globale. Il est indiqué dans la même colonne et sera réparti équitablement sur l’ensemble des références proposées par les candidats dans la fourchette dimensionnelle. - Exemple : o Si l’effectif au sein de la catégorie d’instruments est de 100 et que le fournisseur propose 20 instruments dans la tolérance indiquée, le volume prévisionnel de commande pris en compte pour chaque référence proposée est de 5.
Consignes spcéficiques - Comment renseigner chacun des items ?
Description brève de l'article (Libellé court 40 car) | Le fournisseur proposera un libellé court de 40 caractères maximum. Pour les DM et autres consommables, il doit être unique et commencer par le nom générique, puis le libellé commercial ou celui de la gamme et en leur absence le nom du fournisseur, et enfin les éléments cliniques et discriminants ainsi que la taille. Mentionner le nombre d'unités composant l'article si besoin (agrafes ex : chariot 25 u, mors tungstène, titane, etc). Le libellé est toujours en majuscule sans accent et sans caractères spéciaux.
Désignation de l'article (Libellé long 132 car) | Le libellé à 132 caractères doit être unique. Il reprend les éléments du libellé à 40 caractères et est complété par d’autres caractéristiques Il correspond au libellé commercial du produit déterminé par le fournisseur et comprend lorsque nécessaire les qualificatifs en terme de taille, matériau, éléments associés, le nom de gamme, etc… Ce libellé doit être impérativement renseigné. Le libellé long ne doit pas comporter d’abréviation sauf pour les unités internationales (ex : cm, F, CH). Les libellés doivent être homogènes dans une gamme Le libellé est toujours en majuscule sans accent sans caractères spéciaux.
PU € HT fourniture | Prix € TTC de la fourniture de l'instrument intégrant la remise
PU € TTC remisé fourniture | Prix € TTC de la fourniture de l'instrument intégrant la remise
Délai de livraison à compter date de commande | en jour ou semaines
Durée de garantie | en années
Spécificité particulière | préciser si matériau et/ou géométrie particuliers : mors tungstène, lame microdentée, titane, radiotransparent, etc…
Référence | Merci d'indiquer la référence commerciale du produit qui servira de base pour la commande.
Stock / hors stock | Vous mettrez une croix dans la case correspondante pour chacune des références proposées. Le stock correspond aux références présentes dans le stock physique du fournisseur. Le "hors stock" correspond aux instruments disponibles "à commande" selon les indications du CCTP.
Marquage CE, MDR, MDREC cf CCTPARTICLE 2.2 | Le fournisseur ajoute une colonne à côté du nom de l’instrument qui lui permet de renseigner l’état d’avancement par rapport à la réglementation MDR. Pour cela il note dans cette colonne: • MDR quand celui-ci est acquis • MDREC quand le dossier est en cours (élaboration, déposé ou en attente de résultat), • CE quand il n’a pas connaissance si le MDR sera instruit.
TOLERANCE DIMENSIONS cf CCTP ARTICLE 2.1 | Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Une tolérance de plus ou moins cinq pour cent (5%) de la surface utile, quand elle est précisée, et/ou de la taille globale de l’instrument est tolérée pour les lots de 1 à 11 et 16.
Concernant les lots 12, 13 et 14 :
- une tolérance de plus ou moins 0.5MM est acceptée dans les cotes indiquées dans le présent document, sur la surface utile et/ou sur la longueur de l’instrument,
- les instruments proposés peuvent être soit démontables, soit monobloc. Pour le cas où les instruments sont démontables, détailler les différents éléments (ex : poignée, tube, insert) pour chaque type de pince demandé, en insérant autant de lignes que nécessaires dans l’annexe financière; dans le cas d’instruments non démontables, ils devront obligatoirement comporter un canal d’irrigation permettant le nettoyage interne.

## Historique modif
Historique des modifications
Date | Nature | Modifications | Commentaire
2022-07-25 |  | Modification sur la référence 126062, lot n°16 en offre principale, au niveau du conditionnement des palettes. Une palette contient 14 colis au lieu de 24. Le tarif unitaire ne change pas. |  | EXEMPLE

## BPU Articles
M_2826 FOURNITURE D’INSTRUMENTATION CHIRURGICALE
ANNEXE 1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT : BORDEREAU DE PRIX (BPU)
| Nom du candidat : |  | indiquer une adresse mail valable tout au long du Marché
è LOT 13 : Instrumentation coelio-laparoscopique uro-gynécologique
Désignation de la fourniture | Réponse du candidat (Description brève de l'article) | Réponse du candidat (Désignation de l'article) | Spécificité particulière | Quantité prévisionnelle annuelle | Référence fournisseur | Prix unitaire € HT | Taux de TVA (%) | Prix unitaire € TTC | Délai d'approvisionnement à partir date commande | MARQUAGE CE, MDR, MDREC cf article 2.2 cctp | Durée de garantie | Stock (S) | Hors stock (HS)
SABRE LASER ETOILE NOIRE L:240MM KYRPTONYTE | SABRE LASER ETOILE NOIRE L:240MM KYRPTONYTE | SABRE LASER ETOILE NOIRE L:240MM KYRPTONYTE COULEUR ROUGE MODELE EMPIRE |  | 1 | OBIWAN | 50 | 20 | 60 | 5 jours | MDR | 5 ANS | X |  | EXEMPLE
INSERT FENETREE BIPOLAIRE 5MM L:340MM SEUL |  |  |  | 113
INSERT FENETRE BIPOLAIRE 3MM L:290MM SEUL |  |  |  | 31
INSERT 5MM L:330MM FENETRE 1 MORS MOBILE L:20MM |  |  |  | 166
INSERT DISSECTION MARYLAND FENETRE BIPOLAIRE 5MM L:340MM SEUL |  |  |  | 52
INSERT 5MM L:330MM FENETRE 2 MORS MOBILES L:20MM |  |  |  | 66
INSERT 5MM L:330MM DOUBLE FENETRE COURBE HAUT 1 MORS MOBILE L:25MM |  |  |  | 14
AUTRES INSERTS FENETRES TOUS TYPES ET TAILLES (GAMME) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes ) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes )
INSERT 5MM L:330MM ALLIS 1 MORS MOBILE L:12MM |  |  |  | 32
INSERT 5MM L:330MM CISEAUX METZENBAUM COURBES 2 LAMES MOBILES L:15MM |  |  |  | 13
AUTRES INSERTS 5MM 330MM TOUS TYPES (GAMME) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes ) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes )
POIGNEE BIPOLAIRE SEULE D:5MM |  |  |  | 78
POIGNEE COELIOSCOPIE ROTATIVE MONOPOLAIRE AVEC CREMAILLERE |  |  |  | 120
PORTE AIGUILLE BLACK MORS TUNGSTEN DROIT, 1 POIGNEE MOBILE, 5MM L:330MM AVEC CANAL DE NETTOYAGE |  |  |  | 48
POIGNEE COELIOSCOPIE COMPOSITE MONOPOLAIRE AVEC CREMAILLERE FRANCAISE |  |  |  | 80
POIGNEE COELIOSCOPIE ROTATIVE AVEC CREMAILLERE |  |  |  | 48
POIGNEE COELIOSCOPIE AXIALE ROTATIVE AVEC CREMAILLERE |  |  |  | 45
POIGNEE COELIOSCOPIE COMPOSITE MONOPOLAIRE |  |  |  | 56
POIGNEE POUR PINCE BISON BIPOLAIRE D:5MM |  |  |  | 14
POIGNEE COELIOSCOPIE MONOPOLAIRE ROTATIVE SANS CREMAILLERE |  |  |  | 18
POIGNEE BIPOLAIRE CLASSIC AVEC ANNEAUX SEUL D:5MM |  |  |  | 14
POIGNEE COELIOSCOPIE ROTATIVE SANS CREMAILLERE D: |  |  |  | 13
POIGNEE COELIOSCOPIE ROTATIVE COMPOSITE SANS CONNEXION |  |  |  | 14
AUTRES TYPES DE POIGNEES AVEC ET SANS CREMAILLERE TOUS TYPES (GAMME) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes ) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes )
PORTE AIGUILLE PROGRESSIF MORS TUNGSTEN DROIT, 1 POIGNEE MOBILE, 5MM L:330MM AVEC CANAL DE NETTOYAGE |  |  |  | 48
PORTE AIGUILLE MORS TUNGSTEN COURBE GAUCHE, 1 POIGNEE MOBILE, 5MM L:330MM AVEC CANAL DE NETTOYAGE |  |  |  | 25
PORTE AIGUILLE AXIAL TUNGSTEN DROIT 5MM L:330MM A ANNEAU AVEC CANAL DE NETTOYAGE |  |  |  | 14
AUTRES PORTES AIGUILLES MORS TUNSTENE 330MM (gamme) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes ) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes )
CLAMP CHOLANGIO 5MM L:330MM CANAL DE 6Ch |  |  |  | 20
TUBE ISOLE 10MM L:330MM |  |  |  | 33
TUBE ISOLE 5MM L:340MM POUR PINCE BISON BIPOLAIRE |  |  |  | 19
AUTRES TUBES INTERNES POUR PINCE BISON BIPOLAIRE (gamme) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes ) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes )
15
TUBE INTERNE POUR PINCE BIPOLAIRE CLASSIC 5MM L: 340MM |  |  |  | 18
TUBE ISOLE 5MM L:450MM |  |  |  | 15
TUBE SEUL POUR POIGNEE BIPOLAIRE L:340MM D:5MM |  |  |  | 61
TUBE SEUL POUR POIGNEE BIPOLAIRE 3MM |  |  |  | 13
TUBE ISOLE 5MM L:330MM |  |  |  | 345
TUBE ISOLE 3MM L:330MM
AUTRES TYPES DE TUBES TOUS DIAMETRES TOUTES TAILLES (GAMME) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes ) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes )
ECROU POUR TUBE DIAM 5MM, NOIR |  |  |  | 30
TROCART A LEVIER AVEC TUBE LISSE 11MM L:100MM |  |  |  | 15
AUTRES TAILLES ET TYPES DE TROCART (GAMME) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes ) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes )
JOINT DE VALVE POUR TROCART A LEVIER 5MM ET 5,5MM - PAR 5 PIECES |  |  |  | 20
JOINT BOUCHON TROCART 5,5MM, PAR 10 PIECES |  |  |  | 20
JOINT BOUCHON TROCART 10 A 11MM, PAR 10 PIECES |  |  |  | 16
POINTE DE SECURITE PYRAMIDALE 11,0MM L:100MM |  |  |  | 15
POINTE DE HASSON 11,0MM L:100MM |  |  |  | 20
POINTE PYRAMIDO-CONIQUE PERFOREE 11,0MM L:100MM |  |  |  | 13
CHEMISE INTERNE RESECTION 18CH FLUX CONTINU ROTATIF, VERROUILLAGE QUICK-LOCK |  |  |  | 28
CHEMISE EXTERNE RESECTION 18CH FLUX CONTINU ROTATIF PERFORATIONS TOUT AUTOUR, VERROUILLAGE QUICK-LOCK |  |  |  | 26
CHEMISE INTERNE RESECTION 26CH FLUX CONTINU ROTATIF POUR RESECTION BIPOLAIRE |  |  |  | 16
CHEMISE DE RESECTION EXTERNE 26CH A FLUX CONTINU, ROTATIVE, PERFORATIONS TOUT AUTOUR, POUR RESECTION BIPOLAIRE |  |  |  | 15
CHEMISE HYSTEROSCOPIE DE DIAGNOSTIQUE 3,7MM L:277MM POUR ENDOSCOPE 2,7/2,9MM 30° |  |  |  | 13
AUTRES CHEMISES EXTERNES ET INTERNES (GAMME) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes ) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes )
PINCE A BIOPSIE OVALE LONG SEMI-RIGIDE 2 MORS MOBILES 1,6MM (5CH) L:340MM, PORT DE RINCAGE |  |  |  | 18
PINCE ALLIGATOR A CORPS ETRANGERS FLEXIBLE 2 MORS MOBILES 2,3MM (7CH) L:400MM |  |  |  | 26
PINCE ALLIGATOR A CORPS ETRANGERS FLEXIBLE 2 MORS MOBILES 1,6MM (5CH) L:400MM |  |  |  | 14
PINCE A PREHENSION A DENTS FINES FLEXIBLE 2 MORS MOBILES 1,6MM (5CH) L:400MM |  |  |  | 20
PINCE A SAISIE DE FRAGMENTS FLEXIBLE 2 MORS MOBILES 1,6MM (5CH) L:600MM |  |  |  | 18
AUTRES PINCES DIFFERNTS DIAMETRES LONGUEURS 340 A 400MM (GAMME) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes ) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes )
ELECTRODE BOULE AVEC VALVE TROMPETTE RACCORD LUER-LOCK 5MM L:330MM |  |  |  | 75
ELECTRODE CROCHET 90 ° 5MM L:330MM |  |  |  | 122
ELECTRODE CROCHET 90 ° 5MM L:450MM |  |  |  | 23
AUTRES ELECTRODES FORMES TAILLES (GAMME) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes ) | A compléter par le fournisseur (possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes )
PONT ENDOSCOPE AVEC 1 CANAL INSTRUMENTAL 5CH, VERROUILLAGE QUICK-LOCK |  |  |  | 15
CANULE INTRA UTERINE DE COHEN COMPLETE |  |  |  | 23
BOUCHON SILICONE POUR RACCORD LUER LOCK |  |  |  | 179
AIGUILLE DE VERESS L:120MM |  |  |  | 27
JOINT D'ENTREE SEUL DU CANAL POUR INSTRUMENTS PAR 5 |  |  |  | 14
MARQUAGE ALPHANUMERIQUES ET AUTRES :
Si cette prestation est incluse dans le prix de l’instrument, il convient d’indiquer obligatoirement un PUHT à 0,00 €. HT | Réponse du candidat (Description brève de l'article) | Réponse du candidat (Désignation de l'article) | Spécificité particulière | Quantité prévisionnelle annuelle | Référence fournisseur | Prix unitaire € HT | Taux de TVA (%) | Prix unitaire € TTC | Délai
Au moment de l'achat d'un instrument |  |  |  | 422
Au moment de l'achat d'une boite d'instruments neufs |  |  |  | 53
Pour un instrument utilisé de la marque du fournisseur |  |  |  | 48
Pour un instrument utilisé de la marque d'un autre fournisseur |  |  |  | 18

## catalogue complement de gamme
M_2826 FOURNITURE D’INSTRUMENTATION CHIRURGICALE
ANNEXE 1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT : Références complementaires et prestations catalogue
| Nom du candidat : |  |  | indiquer une adresse mail valable tout au long du Marché
è LOT 13 : Instrumentation coelio-laparoscopique uro-gynécologique
Les fournitures et prestations, objets des marchés, pourront être choisies sur le catalogue du fournisseur. Il est précisé que ces produits seront strictement conformes à l’objet du marché |  | Références complementaires et prestations catalogue
Description brève de l'article | Désignation de l'article | Spécificité particulière | Références | PU € HT public | Taux de remise (%) | PU € HT Remisé | Taux de TVA (%) | Prix unitaire € TTC | Délai d'approvisionnement à partir date commande | MARQUAGE CE, MDR, MDREC cf article 2.2 cctp | Durée de garantie | Stock (S) | Hors stock (HS)
SABRE LASER ETOILE NOIRE L:240MM KYRPTONYTE | SABRE LASER ETOILE NOIRE L:240MM KYRPTONYTE COULEUR ROUGE MODELE EMPIRE |  | OBIWAN | 100 | 70 | 30 | 20 | 36 | 5 jours | MDR | 5 ANS | X | X | exemple

## PSEF maintenance
M_2826 FOURNITURE D’INSTRUMENTATION CHIRURGICALE
ANNEXE 1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT : BORDEREAU DE PRIX (BPU)
|  | Nom du candidat : |  |  | indiquer une adresse mail valable tout au long du Marché
è LOT 13 : Instrumentation coelio-laparoscopique uro-gynécologique
Pour chacun des lots de fourniture d’instruments (lots 1 à 14, et 16), une prestation de maintenance associée exclusivement aux fournitures visés par ce lot est prévue ; les adhérents sont libres de commander la maintenance sur ces lots, de l’assurer en interne ou de recourir à un tiers mainteneur. Un lot spécifique dédié à de la tierce maintenance (lot 15) est aussi prévu.
# | Famille | Désignation des instruments / du forfait | Réponse du candidat (Désignation de prestation) | Référence fournisseur | Tarif forfaitaire € HT | Taux de TVA (%) | Tarif forfaitaire € TTC | Observations
Désignation des instruments à maintenir
1 | AFFUTAGE | INSERT CISEAUX
2 |  | TROCARD TOUS TYPES
FORFAITS GAINAGES
3 | COELIOSCOPIE | GAINE COELIO TUBE POIGNEE
4 |  | GAINE DE CYSTOSCOPE
5 |  | GAINE DE TROCARD AVEC POINTE
6 |  | GAINE DE TROCARD SIMPLE SANS POINTE
7 |  | GAINE PINCE MONOPOLAIRE
8 |  | GAINE PINCE BIPOLAIRE
9 |  | ELECTRODE
FORFAITS TOUTES REPARATIONS (HORS AFFUTAGE POUR CERTAINES LIGNES)
10 | COELIOSCOPIE | ASPIRATEUR AVEC ROBINET IRRIGATEUR
11 |  | CANULE ASPIRATION COELIO SIMPLE
12 |  | CISEAU COELIO
13 |  | CLAPET DE TROCARD
14 |  | CROCHET COELIO
15 |  | ECARTEUR A FOIE
16 |  | ECARTEUR A FOIE A PALETTE
17 |  | INSERT CISEAU COELIO
18 |  | INSERT PINCE COELIO
19 |  | LEVIER D'ALBARAN
20 |  | PINCE A CLIP COELIO
21 |  | PINCE BIPOLAIRE COELIO
22 |  | PINCE COELIOSCOPIE
23 |  | POIGNEE COELIO
24 |  | PORTE AIGUILLE COELIOSCOPIE
FORFAITS ANNUELS |  |  |  | remise consentie selon le nombre d'instrument à l'année | indiquer les conditions de remise et modalités d'application
| FORFAITS ANNUELS | FORFAIT MAINTENANCE ANNUELLE INSTRUMENT DE COELIOSCOPIE
AUDIT
|  | Désignation des instruments / du forfait | Réponse du candidat (Désignation de prestation) | Référence fournisseur | Tarif forfaitaire € HT | Taux de TVA (%) | Tarif forfaitaire € TTC | Observations
AUDIT QUALITATIF INSTRUMENT
AUDIT DE PARC (preciser l'unité d'oeuvre , en nb d instruments , en temps , en jours)
COMPLEMENT DE GAMME - AUTRES INSTRUMENTS MAINTENUS OU FORFAITS (en respectant l'objet du marché)
# | Famille | Réponse du candidat (Désignation de prestation) |  | Référence fournisseur | Tarif forfaitaire € HT | Taux de TVA (%) | Tarif forfaitaire € TTC | Observations