Cahier des Clauses Techniques Particulières

Location installation et maintenance de fontaines à eau raccordées au réseau d’eau

ARTICLE 1. :	Objet du marché	3

ARTICLE 2. :	Nombre de fontaines par site	3

ARTICLE 3. :	Description des fontaines et tapis	5

ARTICLE 4. :	Réglementations et prescriptions à respecter	6

ARTICLE 5. :	Maintenance et entretien du matériel mis en place	6

5.1. :	Maintenance préventive	6

5.2. :	Maintenance corrective	6

5.3. :	Entretien des tapis	7

5.4. :	Nettoyage extérieur des fontaines	7

ARTICLE 6. :	Intervention sur site	7

ARTICLE 7. :	Solution de gestion dématérialisée	7

# Objet du marché

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet la location, l’installation et la maintenance de fontaines à eau raccordées au réseau d’eau potable et la location et le nettoyage de tapis absorbant pour chaque fontaine. Ces fontaines sont destinées aux immeubles de l’URSSAF Ile-de-France situés :

| Site / Adresse | Nbre Niveaux | Site / Adresse | Nbre Niveaux |
| --- | --- | --- | --- |
| LAGNY (siège social) 22-24 rue de Lagny 93100 MONTREUIL | RDC + 7 | 1 Le Clos de la Cathédrale 91000 EVRY | RDC + 6 |
| MARCEAU (siège social) 6 rue Simone de Beauvoir 93100 MONTREUIL | RDJ + RDC + 4 | Immeuble 007 Parc du Pont de Flandres 11 rue de Cambrai 75019 PARIS | RDC + 7 |
| ROUSSEAU 21-29 rue Rousseau 93100 MONTREUIL | RDC + 4 | Immeuble Docks en Seine 1-3 rue Paulin Talabot 93400 SAINT-OUEN | RDC + 4 partiel |
| Immeuble Le Fifteen 5 bis rue Nelson Mandela 77420 CHAMPS-SUR-MARNE | RDC + 6 | Immeuble Australia 19 rue Georges Stephenson 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | N+1 partiel/ N +2 |
| 58 rue de la Fosse aux Anglais 77181 DAMMARIE-LES-LYS | RDC + 2 | Immeuble Ilot du Verger 3 Place de la Gare 95000 CERGY | RDC bas et haut partiels + 6 |
| Immeuble Carré des Arts 30 Points de Vue 77127 LIEUSAINT | RDC + 2 | Centre d’accueil Tour A 130 rue du 8 mai 1945 92000 NANTERRE | RDC |

L’emplacement des fontaines sera précisé au titulaire au démarrage du marché et sera susceptible de connaître des modifications en cours de marché.

# Nombre de fontaines par site

- Deux configurations de fontaines :

- Fontaine avec évacuation dans le réseau d’eaux usées

- Fontaine avec bac de récupération

- Deux configurations d’eau en sortie :

  - Eau fraîche / Eau tempérée / Eau chaude pour les espaces de travail et zone d’accueil du public

  - Eau fraîche / Eau tempérée / Eau gazeuse pour les sites disposant d’une cafétéria

|  | FONTAINES NEUVES |  |  |  | FONTAINES RECONDITIONNÉES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evacuation eaux usées | Réseau | Bac récupération | Réseau | Bac récupération | Réseau | Bac récupération |
| Configuration d’eau en sortie | Fraîche / Tempérée / Chaude | Fraîche / Tempérée / Chaude | Fraîche / Tempérée / Gazeuse | Fraîche / Tempérée / Gazeuse | Fraîche / Tempérée / Chaude | Fraîche / Tempérée / Chaude |
|  | Nombre de fontaines | Nombre de fontaines | Nombre de fontaines | Nombre de fontaines | Nombre de fontaines | Nombre de fontaines |
| LAGNY (siège social) 22-24 rue de Lagny 93100 MONTREUIL | 9 |  | 1 |  |  |  |
| MARCEAU (siège social) 6 rue Simone de Beauvoir 93100 MONTREUIL | 6 |  | 1 |  |  |  |
| ROUSSEAU 21-29 rue Rousseau 93100 MONTREUIL | 5 |  | 1 |  |  |  |
| Immeuble Le Fifteen 5 bis rue Nelson Mandela 77420 CHAMPS-SUR-MARNE | 9 |  | 1 |  |  |  |
| 58 rue de la Fosse aux Anglais 77181 DAMMARIE-LES-LYS |  | 6 |  | 1 |  |  |
| Immeuble Carré des Arts 30 Points de Vue 77127 LIEUSAINT | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 1 Le Clos de la Cathédrale 91000 EVRY | 3 |  | 1 |  | 3 |  |
| Immeuble 007 Parc du Pont de Flandres 11 rue de Cambrai 75019 PARIS | 7 |  | 1 |  |  |  |
| Immeuble Docks en Seine 1-3 rue Paulin Talabot 93400 SAINT-OUEN |  |  |  |  | 8 | 1 |
| Immeuble Australia 19 rue Georges Stephenson 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 4 |  |  |  |  |  |
| Immeuble Ilot du Verger 3 Place de la Gare 95000 CERGY | 7 |  | 1 |  |  |  |
| Centre d’accueil Tour A 130 rue du 8 mai 1945 92000 NANTERRE | 1 |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAUX | 54 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1 |
| TOTAL | 81 |  |  |  |  |  |

# Description des fontaines et tapis

  - Fontaines réseau :

Toutes les fontaines doivent répondre aux critères suivants :

- Aspect visuel :

- Design : Epuré et moderne, adapté à un environnement de travail

- Matériaux : Matériaux durables en majorité, anti-rayure

- Niche permettant de remplir facilement et sans risque de débordement tous les types de contenant (gobelets, gourde, carafe) – (Largeur minimum 16 cm – Hauteur minimum : 26 cm)

- Fonctionnalités :

- Alimentation en eau : l’eau est acheminée vers la fontaine à partir du réseau d’eau potable

- Types d’eau en sortie :

-  Zones de bureau et d’accueil du public : eau fraîche, eau tempérée, eau chaude

-  Cafétéria : eau fraîche, eau tempérée, eau gazeuse

- Système de filtration et de purification réduisant la concentration de substances indésirables, telles que le chlore, les pesticides, les métaux lourds, les micro-organismes et la charge microbienne afin de garantir une eau sans goût ni odeur, propre et saine.

- Système de réfrigération : système de réfrigération à détente directe (sans stagnation de l’eau)

- Système de chauffage : eau distribuée directement sans temps de préchauffage

- Alimentation générale : 220 V – 50 Hz

- Fontaines équipées de dispositif « stop fuite » et réducteur de pression en aval de la vanne d’alimentation

Pour le site de Dammarie-les-Lys et le centre d’accueil de Saint-Ouen, les fontaines sans évacuation directe dans le réseau d’eaux usées doivent être équipées d’un bidon de récupération et disposer d’un système d’arrêt et d’alerte lorsque celui-ci est plein.

Les fontaines à eau doivent être conçues de manière à être accessibles à tous, tout en respectant les normes de sécurité.

Les fontaines reconditionnées devront répondre aux mêmes caractéristiques que les fontaines neuves et être en parfait état sur un plan visuel et de fonctionnement.

  - Tapis :

- Aspect visuel :

- couleur sombre (bleu, gris, noir)

- Taille adaptée à la taille de la fontaine

- Caractéristiques :

- Absorbant (minimum 5 litres/m2)

- Anti-dérapant

- Résistant aux taches

- Séchage rapide

- Matériaux : matériaux recyclés en majorité

# Réglementations et prescriptions à respecter

Les prestations concernées par le présent CCTP sont à réaliser selon les règles de l’art et les textes en vigueur à ce jour.

Les matériels doivent être normés et certifiés par les organismes de santé publique. Les fontaines doivent notamment respecter les normes suivantes :

- Certification ACS : Attestation de Conformité Sanitaire délivrée par le ministère de la santé attestant que le matériel répond aux normes d’hygiène sanitaire

- Normes CE et WRAS : normes valorisant les produits qui respectent la santé, la sécurité et la protection de l’environnement

- Directive RoHS : Directive qui limite l’utilisation de dix matières dangereuses couramment utilisées dans utilisées dans les équipements électriques et électroniques (EEE).

D’une manière générale, l’entreprise tiendra compte de l’ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires et tous les textes administratifs nationaux et locaux applicables dans le cadre de l’exécution du présent marché pour autant qu’ils soient d’ordre public ou qu’ils suppléent au silence des autres pièces contractuelles.

Elle ne pourra donc se prévaloir dans l’exercice de sa mission d’une quelconque ignorance de ces textes intéressant directement ou indirectement son activité ou les biens concernés, objet du présent CCTP.

# Maintenance et entretien du matériel mis en place

## Maintenance préventive

La maintenance mise en œuvre doit permettre de garantir en permanence le maintien de la qualité optimale de l’eau et être conforme aux préconisations du constructeur et à la réglementation en vigueur.

Les prestations minimums d’entretien systématique attendues sont les suivantes :

- Vérification générale du bon fonctionnement des fontaines, comprenant le nettoyage et la désinfection intérieure/extérieure des fontaines, la vérification frigorifique, hydraulique, électrique et électronique, ainsi que le changement des pièces d’usure si besoin

- Réglage et contrôle des températures d’eau fraîche et d’eau chaude

- Réglage et contrôle de la gazéification de l’eau gazeuse

- Fourniture et changement des systèmes de filtration

- Détartrage et désinfection de la cuvette et du bec de sortie d’eau

- Dépannages éventuels (pièces, main d’œuvre et déplacement)

- Dépoussiérage du condenseur

- Remplacement immédiat par du matériel équivalent de toute fontaine défectueuse ne pouvant être réparée sur le site

Le soumissionnaire fournira un mémoire technique détaillant toutes les prestations d’entretien.

L’ensemble de ces opérations ne pourra en aucun cas donner lieu à facturation (excepté en cas de dégradation imputable à l’URSSAF Ile-de-France).

## Maintenance corrective

En cas de demande de dépannage (fuite, dysfonctionnement, …), l’entreprise titulaire s’engage à intervenir dans un délai maximum de 48h pour une remise en état de fonctionnement.

Le déplacement, la main d’œuvre ainsi que toutes pièces détachées sont incluses au forfait.

## Entretien des tapis

Le titulaire s’engage à nettoyer les tapis dans les conditions et la fréquence présentées dans son offre.

## Nettoyage extérieur des fontaines

A chaque passage sur le site pour la réalisation de l’entretien des tapis absorbants, le collaborateur du titulaire procèdera à un nettoyage de l’extérieur de la fontaine : retrait du calcaire ou autres salissures sur les parois et la grille du bac de récupération, essuyage.

# Intervention sur site

La fréquence des visites préventives est définie par le titulaire mais elles doivent être espacées au maximum de six mois.

Le planning des maintenances préventives devra être communiqué au service logistique un mois avant la maintenance pour validation.

Chaque visite de maintenance préventive ou corrective devra faire l’objet d’un PV indiquant le numéro de la fontaine ainsi que son emplacement. L’ensemble des PV de maintenance devra être transmis sous forme dématérialisée.

Chaque fontaine disposera d’un carnet d’entretien qui permettra de suivre la régularité des entretiens.

Le technicien s’occupant de la maintenance et/ou de la réparation devra s’annoncer auprès de la personne désignée par le service logistique.

Pour toute désinstallation, le candidat prendra à sa charge les frais d’enlèvement des fontaines et devra laisser les réseaux d’eau correctement obstrués. Ce démontage ne devra pas occasionner de dégâts dans les locaux.

Le titulaire devra conserver et tenir à jour l’inventaire et l’emplacement des fontaines durant tout le marché.

# Solution de gestion dématérialisée

Le Titulaire s’engage à mettre en place la solution dématérialisée de communication, d’organisation et de gestion du suivi du marché proposée dans son offre technique.

Cette solution est destinée au service logistique en charge du suivi de l’exécution du marché.

La solution dématérialisée devra permettre à minima :

- de trouver facilement les informations essentielles au suivi du marché comme l’inventaire des fontaines, le planning prévisionnel des interventions de maintenance, les bons d’intervention pour les maintenances préventives ou correctives ;

- de communiquer avec le Titulaire pour les demandes de maintenance corrective, les commandes, l’historique des factures.