## Feuil1
Accord-cadre travaux entretien CH LAVAUR
Bordereau de prix Unitaire Plafond LOT 08 : PLOMBERIE - CVC - TRAITEMENT D'AIR
NB : Tous les articles sont Fournis Posés y compris toutes sujétions conformément au CCAP
CODE | LIBELLE | UNITE | Coût HT | Fiche tech ?
A | PLOMBERIE
1 | Dépose propre et soignée pour réemploi de faux plafond | m²
AA | DEPOSE DES CANALISATIONS EXISTANTES
Dépose de canalisations en tube cuivre compris accessoires et évacuations
2 | Tube cuivre de diamètres 4/6 au 20/22 | ml
3 | Tube cuivre de diamètres 26/28 au 52/54 | ml
AB | POSE DE CANALISATIONS NEUVES
Fourniture et pose de tube cuivre, compris tous raccords, percements, façonnage, joints, coudes, tés, calfeutrement et fourreaux
4 | Tube cuivre de diamètre 4/6 au 10/12 | ml
5 | Tube cuivre de diamètre 12/14 au 16/18 | ml
6 | Tube cuivre de diamètre 20/22 | ml
7 | Tube cuivre de diamètre 26/28 | ml
8 | Tube cuivre de diamètre 30/32 | ml
9 | Tube cuivre de diamètre 38/40 | ml
10 | Tube cuivre de diamètre 50/52 | ml
11 | Tube cuivre de diamètre 52/54 | ml
12 | Réalisation de doigt de gant | u
13 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre 4/6 à 30/32 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
14 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre 38/40 à 52/54 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
15 | Bouchonnage tube de diamètre 4/6 à 30/32 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
16 | Bouchonnage pour tube de diamètre 38/40 à 52/54 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
17 | Suppression bras mort tube de diamètre 4/6 à 30/32 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
18 | Suppression bras mort tube de diamètre 38/40 à 52/54 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
19 | Création Purge sur réseau neuf ou existant | u
20 | Réparation ou remplacement Purge sur réseau existant | u
21 | Création Vidange sur réseau neuf ou existant | u
22 | Réparation ou remlacement Vidange sur réseau existant | u
B | CANALISATIONS EN TUBE ACIER GALVANISE
BA | DEPOSE DES CANALISATIONS EXISTANTES
Dépose de canalisations en tube acier galvanisé compris accessoires et évacuations
23 | Tubes acier galvanisé de diamètres 12/17 au 33/42 | ml
24 | Tubes acier galvanisé de diamètre 40/49 au 80/90 | ml
25 | Tubes acier galvanisé de diamètre 102/114 | ml
BB | POSE DE CANALISATIONS NEUVES
Fourniture et pose de tube acier galvanisé, compris tous raccords, percements, façonnage, joints, colliers, coudes, tés, brides, calfeutrement et fourreaux
26 | Tubes acier galvanisé de diamètre 12/17 au 20/27 | ml
27 | Tubes acier galvanisé de diamètre 33/42 | ml
28 | Tubes acier galvanisé de diamètre 40/49 | ml
29 | Tubes acier galvanisé de diamètre 50/60 | ml
30 | Tubes acier galvanisé de diamètre 66/76 | ml
31 | Tubes acier galvanisé de diamètre 80/90 | ml
32 | Tubes acier galvanisé de diamètre 102/114 | ml
33 | Réalisation de doigt de gant | u
34 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre 12/17 à 33/42 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
35 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre 40/49 à 66/76 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
36 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre 80/90 à 102/114 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
37 | Bouchonnage tube de diamètre 12/17 à 33/42 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
38 | Bouchonnage pour tube de diamètre 40/49 à 66/76 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
39 | Bouchonnage pour tube de diamètre 80/90 à 102/114 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
40 | Suppression bras mort tube de diamètre 12/17 à 33/42 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
41 | Suppression bras mort tube de diamètre 40/49 à 66/76 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
42 | Suppression bras mort tube de diamètre 80/90 à 102/114 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
43 | Création Purge sur réseau neuf ou existant | u
44 | Réparation ou remplacement Purge sur réseau existant | u
45 | Création Vidange sur réseau neuf ou existant | u
46 | Réparation ou remplacement Vidange sur réseau existant | u
BC | ACCESSOIRES POUR TUBE GALVANISE
47 | Bride galvanisé PN16 de diamètre 60 | u
48 | Bride galvanisé PN16 de diamètre 76 | u
49 | Bride galvanisé PN16 de diamètre 89 | u
50 | Bride galvanisé PN16 de diamètre 100 | u
51 | Bride galvanisé PN16 de diamètre 125 | u
52 | Bride galvanisé PN16 de diamètre 139 | u
53 | Raccord 3 pièces galvanisé union réf 341 de diamètre 20/27 au 33/42 | u
54 | Raccord 3 pièces galvanisé union réf 341 de diamètre 40/49 et 50/60 | u
C | CANALISATIONS EN PVC - PRESSION PN 16
CA | DEPOSE DES CANALISATIONS EXISTANTES
Dépose de canalisations en tube alimentaire PVC pression PN 16, sans souci de réemploi, compris accessoires et évacuations
55 | Tube PVC pression PN 16 de diamètre 10/16 au 32/40 | ml
56 | Tube PVC pression PN 16 de diamètre 40/50 au 100/100 | ml
CB | CANALISATION EN PVC - PRESSION PN 16
Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation en PVC pression PN 16, compris tous raccords, collage, colliers, façonnages, percement et calfeutrement de traversée
57 | Tube PVC pression PN 16 de diamètre 10/16 au 25/32 | ml
58 | Tube PVC pression PN 16 de diamètre 32/40 | ml
59 | Tube PVC pression PN 16 de diamètre 40/50 | ml
60 | Tube PVC pression PN 16 de diamètre 50/63 | ml
61 | Tube PVC pression PN 16 de diamètre 65/75 | ml
62 | Tube PVC pression PN 16 de diamètre 80/90 | ml
63 | Tube PVC pression PN 16 de diamètre 100/110 | ml
CC | CANALISATION EN PVC - PRESSION HTA PN 16
Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation en PVC HTA PN 16, compris tous raccords, collage, fourreaux, colliers, façonnage, percement et calfeutrement de traversée
64 | Tube PVC pression HTA PN 16 de diamètre 27,2/32 | ml
65 | Tube PVC pression HTA PN 16 de diamètre 34/40 | ml
66 | Tube PVC pression HTA PN 16 de diamètre 42,6/50 | ml
67 | Tube PVC pression HTA PN 16 de diamètre 53,6/63 | ml
68 | Tube PVC pression HTA PN 16 de diamètre 64/75 | ml
69 | Tube PVC pression HTA PN 16 de diamètre 76,8/90 | ml
70 | Tube PVC pression HTA PN 16 de diamètre 93,8/110 | ml
71 | Tube PVC pression HTA PN 16 de diamètre 136,4/160 | ml
CD | CANALISATION EN PVC - PRESSION HTA PN 25
Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation en PVC HTA PN 25 compris tous raccords, collage, fourreaux, colliers, façonnage, percement et calfeutrement des traversées
72 | Tube PVC pression HTA PN 25 de diamètre 9,2/12 | ml
73 | Tube PVC pression HTA PN 25 de diamètre 12,4/16 | ml
74 | Tube PVC pression HTA PN 25 de diamètre 15,4/20 | ml
75 | Tube PVC pression HTA PN 25 de diamètre 19,4/25 | ml
76 | Tube PVC pression HTA PN 25 de diamètre 24,8/32 | ml
77 | Tube PVC pression HTA PN 25 de diamètre 31/40 | ml
78 | Tube PVC pression HTA PN 25 de diamètre 38,8/50 | ml
79 | Tube PVC pression HTA PN 25 de diamètre 48,8/63 | ml
CE | CANALISATION EN PVC - PRESSION CHLORE PN 16
Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation en PVC chlore PN 16 compris tous raccords, collage, fourreaux, colliers, façonnage, percement et calfeutrement des traversées
80 | Tube PVC pression chlore PNC de diamètre extérieur 16 mm | ml
81 | Tube PVC pression chlore PNC de diamètre extérieur 20 mm | ml
82 | Tube PVC pression chlore PNC de diamètre extérieur 25 mm | ml
83 | Tube PVC pression chlore PNC de diamètre extérieur 32 mm | ml
84 | Tube PVC pression chlore PNC de diamètre extérieur 40 mm | ml
85 | Tube PVC pression chlore PNC de diamètre extérieur 50 mm | ml
86 | Tube PVC pression chlore PNC de diamètre extérieur 63 mm | ml
87 | Tube PVC pression chlore PNC de diamètre extérieur 75 mm | ml
88 | Tube PVC pression chlore PNC de diamètre extérieur 90 mm | ml
CF | BRIDE PVC HTA PN16
Fourniture et pose de brides
89 | Diamètre : 75 mm à 110 mm | u
90 | Diamètre : 160 mm | u
CG | COMPENSATEUR DE DILATATION POUR PVC
Fourniture et pose de compensateur de dilatation à bride haute température
91 | Diamètre : 32 mm à 50 mm | u
92 | Diamètre : 65 mm | u
93 | Diamètre : 80 mm | u
94 | Diamètre : 100 mm | u
95 | Diamètre : 150 mm | u
CI | VANNE PAPILLON A BRIDE POUR PVC HTA
Dépose de vanne papillon à bride
96 | Diamètre : 75 mm à 110 mm | u
97 | Diamètre : 140 mm à 160 mm | u
98 | Diamètre : 200 mm | u
Fourniture et pose de vanne papillon à bride
99 | Diamètre : 75 mm à 110 mm | u
100 | Diamètre : 140 mm à 160 mm | u
101 | Diamètre : 200 mm | u
CJ | PRESTATIONS DIVERSES POUR TOUS TYPES PVC
102 | Kit té pour sonde de température | u
103 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre extérieur inférieur à 40 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
104 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre extérieur inférieur à 75 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
105 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre extérieur inférieur à 160 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
106 | Bouchonnage tube de extérieur inférieur à 40 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
107 | Bouchonnage tube de diamètre extérieur inférieur à 75 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
108 | Bouchonnage tube de diamètre extérieur inférieur à 160sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
109 | Suppression bras mort tube de diamètre extérieur inférieur à 40 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
110 | Suppression bras mort tube de diamètre extérieur inférieur à 75 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
111 | Suppression bras mort tube de diamètre extérieur inférieur à 160 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
112 | Création Purge sur réseau neuf ou existant | u
113 | Réparation ou remplacement Purge sur réseau existant | u
114 | Création Vidange sur réseau neuf ou existant | u
115 | Réparation ou remplacement Vidange sur réseau existant | u
D | CALORIFUGE
Fourniture et pose de calorifuge en mousse synthétique classée M1, d'épaisseur 13 mm pour tuyauterie avec raccords y compris coupes, raccords, collages pour :
116 | Tube cuivre : diamètre jusque 20/20 à 52/54 - Tube acier : diamètre 15/21 à 40/49 - tube PVC jusqu'à diamètre ext 40 mm | ml |  | X
117 | Tube cuivre : - Tube acier : diamètre 102/114 à 100/110 - tube PVC jusqu'à diamètre ext 160 mm | ml |  | X
Réparation de calorifuge sur portion droite en mousse synthétique classée M1, d'épaisseur 13 mm pour tuyauterie avec raccords y compris coupes, raccords, collages et dépose existant pour :
118 | Tube cuivre : diamètre jusque 20/20 à 52/54 - Tube acier : diamètre 15/21 à 40/49 - tube PVC jusqu'à diamètre ext 40 mm | u
119 | Tube cuivre : - Tube acier : diamètre 102/114 à 100/110 - tube PVC jusqu'à diamètre ext 160 mm | u
Réparation de calorifuge sur coude ou point singulier (dérivation, purge ou vidange, vanne, etc…) en mousse synthétique classée M1, d'épaisseur 13 mm pour tuyauterie avec raccords y compris coupes, raccords, collages et dépose existant pour :
120 | Tube cuivre : diamètre jusque 20/20 à 52/54 - Tube acier : diamètre 15/21 à 40/49 - tube PVC jusqu'à diamètre ext 40 mm | u
121 | Tube cuivre : - Tube acier : diamètre 102/114 à 100/110 - tube PVC jusqu'à diamètre ext 160 mm | u
E | ROBINETS - VANNES D'ARRÊT
EA | DEPOSE DU MATERIEL EXISTANT
Dépose sans souci de réemploi, de vanne d'arrêt compris évacuations
122 | Diamètres : 8/13 à 26/34 | u
123 | Diamètres : 33/42 à 50/60 | u
124 | Diamètres : 65 - 80 - 100 | u
125 | Diamètres : 125 - 150 | u
126 | Diamètre : 200 | u
127 | Diamètre : 250 | u
128 | Diamètre : 300 | u
EB | ROBINETS ET VANNES D'ARRÊT A BOISSEAU SPHERIQUE
Fourniture et pose de robinet ou vanne d'arrêt à boisseau sphérique en cuivre
129 | Diamètre : 8/13 à 15/21 | u
130 | Diamètre : 20/27 à 33/42 | u |  | X
131 | Diamètre : 40/49 | u
132 | Diamètre : 50/60 | u
EC | ROBINETS ET VANNES D'ARRÊT A BOISSEAU SPHERIQUE EN INOX
Fourniture et pose de robinet ou vanne d'arrêt à boisseau sphérique en inox
133 | Diamètre : 8/13 à 15/21 | u
134 | Diamètre : 20/27 à 33/42 | u |  | X
135 | Diamètre : 40/49 | u
136 | Diamètre : 50/60 | u
ED | VANNE D'ARRÊT PAPILLON EN INOX
Fourniture et pose de vanne d'arrêt papillon en inox
137 | Diamètre : 50 mm | u
138 | Diamètre : 65 mm | u
139 | Diamètre : 80 mm | u
140 | Diamètre : 100 mm | u
141 | Diamètre : 125 mm | u
142 | Diamètre : 150 mm | u
EE | VANNE D'ARRÊT A OPERCULE CAOUTCHOUC - ME 16
Fourniture et pose de vanne d'arrêt à opercule caoutchouc type ME 16
143 | Diamètre : 100 mm | u
144 | Diamètre : 125 mm | u |  | X
145 | Diamètre : 150 mm | u
146 | Diamètre : 200 mm | u
147 | Diamètre : 250 mm | u
148 | Diamètre : 300 mm | u
EF | ANTI-BELIERS
Fourniture et pose d'anti-bêliers
149 | Diamètre : 15/21 à 26/34 | u
150 | Diamètre : 33/42 | u |  | X
151 | Diamètre : 40/49 | u
152 | Diamètre : 50/60 | u
EG | AERATEUR A MEMBRANE
153 | Fourniture et pose d'aérateur à membrane (anti-vide)
154 | Diamètre : 40/32 à 60/50 | u |  | X
155 | Diamètre : 80/75 à 110/100 | u
EH | VANNE D'ARRÊT EN PVC : Pression PN 16
Fourniture et pose de vannes d'arrêt en PVC pression PN 16
156 | Diamètre 16 mm à 32 mm | u
157 | Diamètre 40 mm | u
158 | Diamètre 50 mm | u
159 | Diamètre 63 mm | u |  | X
160 | Diamètre 75 mm | u
161 | Diamètre 90 mm | u
162 | Diamètre 110 mm | u
EI | VANNE D'ARRÊT EN PVC : Pression HTA PN 16
Fourniture et pose de vannes d'arrêt en PVC pression HTA PN 16
163 | Diamètre 32 mm | u
164 | Diamètre 40 mm | u
165 | Diamètre 50 mm | u
166 | Diamètre 63 mm | u
167 | Diamètre 75 mm | u
168 | Diamètre 90 mm | u
169 | Diamètre 110 mm | u
170 | Diamètre 160 mm | u
EJ | VANNE D'ARRÊT EN PVC : Pression HTA PN 25
Fourniture et pose de vannes d'arrêt en PVC pression HTA PN 25
171 | Diamètre 12 mm à 25 mm | u
172 | Diamètre 32 mm | u
173 | Diamètre 40 mm | u
174 | Diamètre 50 mm | u
175 | Diamètre 63 mm | u
EK | VANNE D'ARRET A COMMANDE RALONGEE POUR LE CALORIFUGE
Fourniture et pose de vannes d'arrêt à commande rallongée pour le calorifuge
176 | Diamètre inférieur ou égalé à 25 mm | u
177 | Diamètre 32 mm | u
178 | Diamètre 40 mm | u
179 | Diamètre 50 mm | u
180 | Diamètre 63 mm | u
EL | VANNE D'ARRÊT EN PVC : Pression chlore PN 16
Fourniture et pose de vannes d'arrêt en PVC pression chlore PN 16
181 | Diamètre 16 mm à 25 mm | u
182 | Diamètre 32 mm | u
183 | Diamètre 40 mm | u
184 | Diamètre 50 mm | u
185 | Diamètre 63 mm | u
186 | Diamètre 75 mm | u
187 | Diamètre 90 mm | u
EM | DIVERS
188 | Electrovanne gaz diamètre 80MM bride PGR 1047/24/50 | u
189 | Filtre série forte, tête laiton 16 bars - diamètre 3/4 avec filtre | u
190 | Clapet anti-retour 3/4 bronzé - antipollution | u
191 | Disconnecteur 3/4 sans zone de pression | u
192 | Robinet ROAI gaz - droit 3/4 | u
193 | Flexible gaz tressé inox de 1,50 m | u
194 | Clapet anti-retour PVC pression DN 32 | u
195 | Flexible inox Tefflon longueur 600 mm - 12 x 100 - F 3/8 - U 947 A 175 | u
196 | Disconnecteur EF - 15/21 | u
F | CANALISATIONS D'EVACUATION EN TUYAU PVC : EU - EV - EP
FA | DEPOSE DES CANALISATIONS EXISTANTES
Dépose de canalisations d'évacuation, sans souci de réemploi, compris accessoires et évacuations
197 | Tuyaux PVC de diamètres extérieurs : 32 mm à 100 mm | ml
198 | Tuyaux PVC de diamètres extérieurs : 110 mm à 160 mm | ml
199 | Tuyaux PVC de diamètre extérieur : 200 mm à 315 mm | ml
FB | CANALISATIONS PVC
Fourniture et pose de tuyaux d'évacuation en PVC, compris façons, joints, colliers, manchon de dilatation, tous raccords, et Tés de visite suivant standards CHL
200 | Tuyau PVC de diamètre extérieur 32 mm à 50 mm | ml
201 | Tuyau PVC de diamètre extérieur 63 mm à 80 mm | ml
202 | Tuyau PVC de diamètre extérieur 90 mm à 110 mm | ml
203 | Tuyau PVC de diamètre extérieur 125 mm à 160 mm | ml
204 | Tuyau PVC de diamètre extérieur 200 mm | ml
205 | Tuyau PVC de diamètre extérieur 250 mm | ml
206 | Tuyau PVC de diamètre extérieur 315 mm | ml
FC | DIVERS
207 | Vidange baignoire DN 40 | u
208 | Siphon de machine à laver DN 40 orientable | u
209 | Bonde à grille DN 40 avec siphon PVC - garde haute | u
210 | Siphon de baignoire DN 40 | u
211 | Pipe WC longue - diamètre 110 mm | u
212 | Siphon encastrable NICOLL (type douche au sol) | u
213 | Siphon encastrable de sol pour locaux techniques | u
214 | Gel des canalisations en eau pour diamètres inférieurs à 40 mm | u
FD | CAROTTAGE
Forfait carrotage y compris amené d'eau et d'électricité
215 | Diamètres de 50 mm à 125 mm | u
216 | Diamètres de126 mm à 200 mm | u
G | CANALISATIONS D'EVACUATIONS EU - EV - EP EN FONTE - RACCORDS SMU
GA | DEPOSE DES CANALISATIONS EXISTANTES
Dépose de canalisations d'évacuation en fonte, sans souci de réemploi, compris raccords et évacuations
217 | Tuyau de diamètre extérieur 50 mm | ml
218 | Tuyau de diamètre extérieur 75 mm | ml
219 | Tuyau de diamètre extérieur 100 mm | ml |  | X
220 | Tuyau de diamètre extérieur 125 mm | ml
221 | Tuyau de diamètre extérieur 150 mm | ml
222 | Tuyau de diamètre extérieur 200 mm | ml
223 | Tuyau de diamètre extérieur 250 mm | ml
GB | FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE REMPLACEMENT TOUS RESEAUX FONTE
224 | Coude de 45° - diamètre extérieur de 100 mm | u
225 | Coude de 45° - diamètre extérieur de 125 mm | u
226 | Coude de 45° - diamètre extérieur de 150 mm | u
227 | Coude de 45° - diamètre extérieur de 200 mm | u
228 | Culotte simple de 45° - diamètre extérieur de 100 mm | u |  | X
229 | Culotte simple de 45° - diamètre extérieur de 125 mm | u
230 | Culotte simple de 45° - diamètre extérieur de 150 mm | u
231 | Culotte simple de 45° - diamètre extérieur de 200 mm | u
232 | Culotte simple de 87° - diamètre extérieur de 100 mm | u
233 | Culotte simple de 87° - diamètre extérieur de 125 mm | u
234 | Culotte simple de 87° - diamètre extérieur de 150 mm | u
235 | Culotte simple de 87° - diamètre extérieur de 200 mm | u
236 | Bouchon de visite - diamètre extérieur de 100 mm | u |  | X
237 | Bouchon de visite - diamètre extérieur de 125 mm | u
238 | Bouchon de visite - diamètre extérieur de 150 mm | u
239 | Bouchon de visite - diamètre extérieur de 200 mm | u
240 | Cône excentré - diamètre extérieur 50/100 | u
241 | Cône excentré - diamètre extérieur 150/200 | u
242 | Pièces de liaison avec autres matériaux - diamètre 100 mm | u
243 | Pièces de liaison avec autres matériaux - diamètre 200 mm | u
244 | Tampon en fonte - diamètre 100 mm | u |  | X
245 | Enveloppe GIBAUT - diamètre 125 mm - joint et boulon | u
246 | Manchon coquille fonte - diamètre 125 mm | u
247 | Fourniture et pose de raccord type bourdin - diamètre extérieur 38 mm, à douille droite ou coudée 50° ou 90° | u
GC | REMPLACEMENT DE JOINTS
Remplacement de joints y compris dépose et repose de la tuyauterie ou pièces en fonte
248 | Joint SMU - diamètre 50 mm à 75 mm | u
249 | Joint SMU - diamètre 100 mm à 125 mm | u
250 | Joint SMU - diamètre 150 mm | u
251 | Joint SMU - diamètre 200 mm | u
252 | Joint SMU - diamètre 250 mm | u
GD | RESEAU D'EVACUATION EN FONTE
Fourniture et pose de réseaux d'évacuation EU-EV-EP en fonte SMU, compris tous raccords, joints, colliers et supports
253 | Fonte SMU - diamètre extérieur 50 mm | ml
254 | Fonte SMU - diamètre extérieur 75 mm | ml
255 | Fonte SMU - diamètre extérieur 100 mm | ml
256 | Fonte SMU - diamètre extérieur 125 mm | ml
257 | Fonte SMU - diamètre extérieur 150 mm | ml
258 | Fonte SMU - diamètre extérieur 200 mm | ml
259 | Fonte SMU - diamètre extérieur 250 mm | ml
H | CANALISATIONS D'EVACUATIONS EAUX USEES EN FONTE - RACCORDS SMU - H
260 | Fonte SMU - H - diamètre extérieur 50 mm | ml
261 | Fonte SMU - H - diamètre extérieur 75 mm | ml
262 | Fonte SMU - H - diamètre extérieur 100 mm | ml
263 | Fonte SMU - H - diamètre extérieur 125 mm | ml
264 | Fonte SMU - H - diamètre extérieur 150 mm | ml
265 | Fonte SMU - H - diamètre extérieur 200 mm | ml
266 | Fonte SMU - H - diamètre extérieur 250 mm | ml
267 | Coude de 45° - diamètre extérieur de 150 mm | u
268 | Cône excentré - diamètre extérieur 50/100 | u
269 | Pièces de liaison avec autres matériaux - diamètre 100 mm | u
270 | Pièces de liaison avec autres matériaux - diamètre 200 mm | u
I | APPAREILS SANITAIRES
IA | DEPOSE DES APPAREILS SANITAIRES EXISTANTS
Dépose sans souci de réemploi, transport et évacuation en décharges
271 | Baignoire en fonte | u
272 | Baignoire en acier ou en matériau de synthèse | u
273 | Bac receveur de douche | u
274 | Lavabo - lave mains sur console - urinoir | u
275 | Bidet | u
276 | Bloc cuvette WC : receveur attenant | u
277 | Cuvette WC : receveur indépendant | u
278 | Evier | u
279 | Meuble sous évier | u
280 | Chauffe eau gaz | u
281 | Chauffe eau électrique jusque 100 l | u
282 | Cumulus électrique de 150 l et 200 l | u
283 | Cumulus électrique de 300 l et 500 l | u
284 | Paillasse humide | ml
285 | auge chirurgicale | u
286 | Dépose mitigeur | u
287 | Accessoires : porte savon, papier, serviette, miroir | u
IB | POSE DES APPAREILS SANITAIRES : hors fourniture
Pose d'appareils sanitaires suivant les conditions générales
288 | Baignoire en fonte | u
289 | Baignoire en acier ou en matériau de synthèse | u
290 | Bac receveur de douche | u
291 | Lavabo - lave mains sur console - urinoir | u
292 | Bidet | u
293 | Bloc cuvette WC : receveur attenant | u
294 | Cuvette WC : receveur indépendant + gachette lave bassin | u
295 | Evier | u
296 | Meuble sous évier | u
297 | Cumulus électrique jusque 100 litres | u
298 | Cumulus électrique de 150 litres et 200 litres | u
299 | Cumulus électrique de 300 litres et 500 litres | u
300 | Paillasse humide | ml
301 | auge chirurgicale | u
302 | Mitigeur | u
303 | Accessoires : porte savon, papier, serviette, miroir | u
IC | LES EQUIPEMENTS SANITAIRES
Fourniture et pose d'appareils sanitaires, y compris supports et fixations, système de vidange (syphon, bonde, tirette), hors robinetterie - teinte blanche
304 | Lavabo Type ALLIA en 0,60 m sur colonne | u |  | X
305 | Lavabo Type BRIVE - JD en 0,60 m - n° 1286 sur console | u |  | X
306 | Lavabo Type BRIVE - JD en 0,50 m - n° 1282 sur console | u |  | X
307 | Lave-mains Type ALLIA d'angle - n° 1092 | u |  | X
308 | Lave-mains Type SERENA - IS - 50,5 x 22 - n° 420 201 | u |  | X
309 | Lave-mains Type VERDI - IS - 45 x 38 - n° 423 501 | u |  | X
310 | Vasque Type ALLIA à recouvrement - n° 016561 | u |  | X
311 | Baignoire en acier | u |  | X
312 | Baignoire en acrylique | u |  | X
313 | Cuvette WC : réservoir indépendant Type ALLIA - sortie horizontale - n° 31000 | u |  | X
314 | Cuvette WC : réservoir indépendant Type ALLIA - sortie arrière cachée - n° 003000 | u |  | X
315 | Réservoir apparent type GEBERIT équipé - n° 123 105 111 | u |  | X
316 | Réservoir de chasse "double touche" type GEBERIT équipé - n° 128 317 111 | u |  | X
317 | Réservoir de chasse "double touche" indépendant type GEBERIT - n° 140 317 111 | u |  | X
318 | Cuvette WC : réservoir attenant équipé + abattant Type STADIO - SELLES sortie orientable - n° 862 401 | u |  | X
319 | Cuvette WC : réservoir attenant équipé + abattant Type ROYAN - SELLES sortie extérieure - n° 864 201 | u |  | X
320 | Cuvette WC : indépendante - suspendue Type PRISMA - ALLIA - modèle long ou court | u |  | X
321 | Cuvette WC : pour enfants Type classique - sortie arrière horizontale | u |  | X
322 | Réservoir de chasse 6 litres pour cuvette WC : pour enfants - commande pneumatique | u |  | X
323 | WC pour handicapés du type hospitalier | u |  | X
324 | Bidet Type PRISMA - ALLIA - n° 205000 | u
325 | Receveur bac de douche sur sol - en grés - dimensions : 700 x 700 | u
326 | Receveur bac de douche sur sol - en grés - dimensions : 800 x 800 | u |  | X
327 | Receveur bac de douche encastré - en grés - dimensions : 700 x 700 | u
328 | Receveur bac de douche encastré - en grés - dimensions : 800 x 800 | u |  | X
329 | Receveur bac de douche surélevé - en grés - dimensions : 700 x 700 | u
330 | Receveur bac de douche surélevé - en grés - dimensions : 800 x 800 | u
331 | Ensemble d'angle pour douche 700 ou 800 en verre clair, sérigraphié ou synthétique | u
332 | Ensemble paroi fixe pour douche 700 ou 800 en verre clair, sérigraphié ou synthétique | u |  | X
333 | Porte coulissante pour douche 700 ou 800 en verre clair, sérigraphié ou synthétique | u |  | X
334 | Porte 2 battants pour douche 700 ou 800 en verre clair, sérigraphié ou synthétique | u |  | X
335 | Cabine de douche - Ensemble complet 800 x 800 avec porte réversible ou porte à 2 battants | u |  | X
336 | Cabine de douche - Ensemble complet 900 x 900 avec porte réversible ou porte à 2 battants | u |  | X
337 | Urinoir en applique type OVOIDE 760 x 760 compris pattes d'attaches, bonde, ensemble de chasse, robinet d'arrêt | u
338 | Vidoir mural percé ou non, compris grille support seau | u |  | X
339 | Vidoir BEAUJON - JD sortie horizontale, grille et inserts + réservoir de chasse | u |  | X
340 | Bac à laver : cuve avec trop plein 600 x 500 - hauteur 380 - bonde anti-acide, compris support, cintre en tube acier, pattes d'attache | u |  | X
341 | Bac à laver : cuve avec trop plein 700 x 700 - hauteur 400 - bonde anti-acide, compris support, cintre en tube acier, pattes d'attache | U |  | X
342 | Evier en grés à poser de 120 cm | u
343 | Evier en grés à encastrer de 120 cm | u |  | X
344 | Evier en inox à poser de 120 x 60 cm | u
345 | Evier en inox à encastrer de 120 cm | u |  | X
346 | Evier en inox à poser de 80 x 60 cm | u
347 | Evier en inox à encastrer de 47 x 43,5 cm cm | u
348 | Evier de synthése - série courante à poser de 90 x 60 cm ou 120 x 60 cm | u
349 | Evier de synthése - série courante à encastre de 110 cm x 48 cm | u
350 | Façade de baignoire en mélaminé blanc pour baignoire de 1600 ou 1700, retour inclus | u |  | X
351 | Broyeur socle WAT ASPI MONO | u
352 | Adoucisseur finisseur B/B DN 20 | u
353 | Evier inox 1400 mm x 600 mm, série Grande Cuisine brossé | u
354 | Plan vasque HELOPAL 1200 mm x 500 mm : 1 vasque centrale | u
355 | Bac 2 cuves en résinePeinte grise de 800 mm x 600 mm | u
356 | Panneau en particule anti-projection pour douche "France Equipement" | u
357 | Cumulus électrique mural 200 l - vertical, STEATITE | u |  | X
358 | Ballon semi instantané 30 l | u |  | X
359 | Plan vasque HELOPAL - Granit 750 | u
ID | FOURNITURE ET POSE ACCESSOIRES DIVERS
360 | Tablette | u |  | X
361 | Porte savon | u |  | X
362 | Porte seviette | u |  | X
363 | Distributeur de papier | u |  | X
364 | Distributeur de savon liquide | u |  | X
365 | Miroir restangulaire 60 x 42, compris jeux d'attaches | u |  | X
366 | Miroir rond, diamètre 50, compris jeux d'attaches | u |  | X
367 | Barre et rideau de douche | u |  | X
368 | Barre de relèvement | u |  | X
369 | Barre d'appui relevable type HEWI | u |  | X
370 | Abattant double en PVC, modèle luxe | u |  | X
371 | Douchette plastique blanche | u |  | X
372 | Flexible chromé pour douchette | u |  | X
373 | Ensemble combiné douche, flexible et support GROHE type ACTIVA | u |  | X
374 | Barre de relèvement coudée - longueur 600 mm | u |  | X
375 | Accessibilité Barre de tirage (300 cm) | u |  | X
376 | Accessibilité Barre d'appui droite (600 mm) | u |  | X
377 | Accessibilité Barre d'appui rabattable (700 mm) | u |  | X
378 | Accessibilité Porte rouleau papier toilette pour Barre d'appui rabattable | u |  | X
379 | Accessibilité Barre d'appui verticale coudée 90°ou en T (600 x 100 mm) | u |  | X
380 | Accessibilité Barre d'appui horizontale coudée 135° (400 x 400 mm) | u |  | X
381 | Accessibilité Miroir inclinable | u |  | X
382 | Accessibilité Miroir rectangulaire (60 x 1050 cm) | u |  | X
383 | Accessibilité Siège de douche | u |  | X
384 | Accessbilité lavabo PMR type "HANDILAV" ou équivalent | u |  | X
385 | Accessibilité lave-mains (trou robinet sur le côté) | u |  | X
386 | Accessibilité Kit WC PMR | u |  | X
J | ROBINETTERIE DES APPAREILS SANITAIRES
Fourniture et pose de robinetterie compléte, y compris raccordement rigide ou flexible sur appareil depuis les attentes
387 | Mitigeur de lavabo Sécuritherm à équlibrage de pression type EP Delabie avec commande au coude | u |  | X
388 | Mitigeur temporisé de lavabo sur plage à levier type Tempomix 2 Delabie | u |  | X
389 | Mitigeur mécanique à bec haut orientable déclipsable type Bioclip h160 Delabie avec commande au coude et équipé avec 2 becs inox | u |  | X
390 | Mitigeur de lavabo Sécuritherm à évier ou auge à équlibrage de pression type EP à bec haut h 160 Delabie avec commande au coude | u |  | X
391 | Mitigeur de lavabo Sécuritherm à évier ou auge à équlibrage de pression type EP à bec haut h 300 Delabie avec commande au coude | u |  | X
392 | Mitigeur mural à bec par-dessous avec bec tube orientable type Delabie avec commande au coude | u
393 | Mitigeur mural s&écuritouch à bec plat orientable type Delabie avec commande au coude | u |  | X
394 | Kit douche sécuritherm avec mitigeur à cartouche céramique à équilibrage de pression, douchette chromée monojet anticalcaire avec poignée antidérapante, flexible longueur 2 ml métalloplastique barre support douchette réglable et porte savon type Delabie avec raccord antistagnation | u |  | X
395 | Douchette chromée monojet anticalcaire avec poignée antidérapante type Delabie | u |  | X
396 | Flexible longueur 2 ml métalloplastique type Delabie | u
397 | Raccord antistagnation | u
398 | Dépose de mitigeur, mélangeur tout type y compris bouchonnage des réseaux et toutes sujétions | u
399 | Remplacement appareil existant par Mitigeur de lavabo Sécuritherm à équlibrage de pression type EP Delabie avec commande au coude | u
400 | Remplacement appareil existant par Mitigeur temporisé de lavabo sur plage à levier type Tempomix 2 Delabie | u
401 | Remplacement appareil existant par Mitigeur mécanique à bec haut orientable déclipsable type Bioclip h160 Delabie avec commande au coude et équipé avec 2 becs inox | u
402 | Remplacement appareil existant par Mitigeur de lavabo Sécuritherm à évier ou auge à équlibrage de pression type EP à bec haut h 160 Delabie avec commande au coude | u
403 | Remplacement appareil existant par Mitigeur de lavabo Sécuritherm à évier ou auge à équlibrage de pression type EP à bec haut h 300 Delabie avec commande au coude | u
404 | Mitigeur mural à bec par-dessous avec bec tube orientable type Delabie avec commande au coude | u
405 | Remplacement appareil existant par Mitigeur mural s&écuritouch à bec plat orientable type Delabie avec commande au coude | u
406 | Remplacement équipements existants par Kit douche sécuritherm avec mitigeur à cartouche céramique à équilibrage de pression, douchette chromée monojet anticalcaire avec poignée antidérapante, flexible longueur 2 ml métalloplastique barre support douchette réglable et porte savon type Delabie avec raccord antistagnation | u
407 | Remplacement Douchette existante Douchette chromée monojet anticalcaire avec poignée antidérapante type Delabie | u
408 | Remplacement Flexible longueur 2 ml métalloplastique type Delabie | u
409 | Remplacement Raccord antistagnation | u
410 | Robinet de chasse équerre 3/8 | u
411 | Robinet de chasse type PRESTO - réf. 13001 | u
412 | Robinet de chasse type PRESTO P1000 - réf. 14109 | u
413 | Robinet de chasse type PRESTO EYREM AS - réf. 12011 | u
414 | Robinet d'arrêt | u
415 | Tube de chasse PRESTO coudé 66/26 chromé - diamètre 32 - réf. 47020 | u |  | X
416 | Crosse chasse trombe chromé DN 32, joint sirius | u
417 | Robinet PRESTO pour urinoir - réf. 31003 | u |  | X
418 | Robinet de puisage brossé avec applique et raccord au nez 20/27 ou à clef | u
419 | Poste pistolet lave bassin avec gachette inversée, y compris robinet d'arrêt et disconnecteur type CHAVONNET - réf. 15846 | u
K | FONTE DUCTILE POUR ADUCTION D'EAU - TRAVAUX EN ELEVATION
KA | TRAVAUX EN ELEVATION
420 | Dépose et évacuation de réseaux en fonte ductile DN 125, compris raccords | ml
421 | Fourniture et pose de supports en fer carré avec collier pour tuyau DN 125 | u
422 | Fourniture et pose de canalisation en fonte express PONT A MOUSSON DN 125 (en élévation) type 2 GS sans joint, y compris percements, façonnage et butées | ml
KB | FOURNITURE ET POSE DE RACCORDS DIVERS
423 | Bride à emboîtement DN 125 | u
424 | Bride uni DN 125 | u
425 | Joint vérouillé express VI DN 125 | u
426 | Cône de réduction DN 150/125 à emboîtement | u
427 | Té à bride DN 125 | u
428 | Té express DN 125 | u
429 | Raccords GGSE DN 125 | u
430 | Coude express DN 125 à 45° ou 90° | u
431 | Vanne type EURO 20 DN 125 | u
432 | Kit joints DN 150 | u
433 | Kit joints DN 125 | u
L | SECURITE INCENDIE
434 | Dépose et évacuation de poste RIA sans souci de réemploi | u
LA | FOURNITURE ET POSE DE POSTE RIA DN 25
435 | Avec 20 mètres de tuyau | u
436 | Avec 40 mètres de tuyau | u
LB | FOURNITURE ET POSE DE POSTE RIA DN 40
437 | Avec 20 mètres de tuyau | u
438 | Avec 40 mètres de tuyau | u
LC | ENTRETIEN ET ESSAI DE POSTE RIA DN 25 OU DN 40
439 | Essai de la colonne séche sous 25 bars de pression, vérification du robinet de prise pompier, rédaction de la fiche de contrôle et signature du registre sécurité entretien | u
M | DIVERS
MA | POSTE DE COMPTAGE
440 | Dépose de compteur sans réemploi avec raccordement sur tuyauterie ou bouchonnage | u
441 | Dépose de compteur avec réemploi et repose y compris manchette de raccordement provisoir | u
MB | COMPTEUR A IMPULSION
Fourniture et pose de compteur eau à impulsion de type SCHLUMBERGER compris raccords
442 | Diamètre 20/27 | u
443 | Diamètre 26/34 | u
444 | Diamètre 33/42 | u |  | X
445 | Diamètre 40/49 | u
446 | Diamètre 50/60 | u
447 | Diamètre 66/76 | u
448 | Diamètre 80/90 | u
449 | Diamètre DN 100 | u
450 | Diamètre DN 150 | u
451 | Dépose équipement tout diamètre | u
MC | MANCHETTE
Fourniture et pose de manchette réglementaire de même métal que le réseau d'eau avec bride de raccordement permettant la pose et dépose.
452 | Diamètre 20/27 | u
453 | Diamètre 26/34 | u
454 | Diamètre 33/42 | u
455 | Diamètre 40/49 | u
456 | Diamètre 50/60 | u
457 | Diamètre 66/76 | u
458 | Diamètre 80/90 | u
459 | Dépose manchette tout diamètre | u
N | TRAVAUX EN SOUS-STATION
Fourniture et pose y compris raccords
NA | CLAPET ANTI-RETOUR SUR POMPE
460 | DN100 | u
461 | DN125 | u |  | X
462 | DN200 | u
463 | Dépose clapet tout diamètre | u
NB | VANNES D'ISOLEMENT
464 | DN300 | u
465 | DN250 | u
466 | DN200 | u
467 | DN150 | u
468 | DN125 | u
469 | DN100 | u
470 | DN20 à DN80 | u
471 | Dépose vanne <DN100 | u
472 | Dépose vanne <DN200 | u
473 | Dépose vanne <OU=DN300 | u
O | PANOPLIE HYDRAULIQUE
Fourniture et pose y compris raccords
OA | RESEAU CHAUFFAGE
474 | Ø323 | ml
475 | Ø273 | ml
476 | Dépose panoplie <= Ø323 | ml
477 | Ø219*5.9 | ml
478 | Ø159 | ml
479 | Dépose panoplie <= Ø219 | ml
480 | Ø139 | ml
481 | Ø114*3.6 | ml
482 | Ø40/49 | ml
483 | Dépose panoplie <= Ø139 | ml
OB | RESEAU EAU GLACEE
484 | Ø355.6*8.8 | ml
485 | Dépose panoplie Ø355 | ml
486 | Ø323 | ml
487 | Ø273 | ml
488 | Dépose panoplie <= Ø323 | ml
489 | Ø219*5.9 | ml
490 | Ø159 | ml
491 | Dépose panoplie <= Ø219 | ml
492 | Ø139 | ml
493 | Ø114*3.6 | ml
494 | Ø40/49 | ml
495 | Dépose panoplie <= Ø139 | ml
P | RESEAUX ET CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE ET EAU GLACEE
PA | CANALISATIONS
Fourniture et pose compris tous raccords, percements, façonnage, joints, colliers, coudes, tés, brides, calfeutrement et fourreaux
496 | Ø 15/21 | ml
497 | Ø 20/27 | ml
498 | Ø 26/34 | ml
499 | Ø 33/42 | ml
500 | Ø 40/49 | ml
501 | Ø 50/60 | ml
502 | Ø 76/2,9 | ml
503 | Ø 88/3,2 | ml
504 | Ø 114/3,6 | ml
505 | Ø 139/4 | ml
506 | Ø 159*4.5 | ml
507 | Ø 219.1*6.3 | ml
508 | Ø 273*6.3 | ml
509 | Dépose réseaux Ø273 | ml
510 | Dépose réseaux <= Ø219 | ml
511 | Dépose réseaux <= Ø139 | ml
PB | TUBES ELECTROZINGUES TYPE STEELPRES
Fourniture et pose compris tous raccords sertissage, percements, façonnage, joints, colliers, coudes, tés, brides, calfeutrement et fourreaux
512 | Ø 15/1,2 à 18/1,2 | ml
513 | Ø 22/1,5 à 28/1,5 | ml
514 | Ø 35/1,5 à 54/1,5 | ml
515 | Ø 76/2 à 108/2 | ml
516 | Dépose réseaux >=Ø28 | ml
517 | Dépose réseaux <= Ø54 | ml
518 | Dépose réseaux <= Ø108 | ml
PC | REMPLACEMENT DE RACCORD SERTI
Dépose existant, fourniture et pose raccord compris sertissage, joint adapté, et toutes sujétions et adaptation de l'existant
519 | Raccords divers Ø 15/1,2 à 18/1,2 | u
520 | Raccords divers Ø 22/1,5 à 28/1,5 | u
521 | Raccords divers Ø 35/1,5 à 54/1,5 | u
522 | Raccords divers Ø 76/2 à 108/2 | u
523 | Coudes Ø 15/1,2 à 18/1,2 | u
524 | Coudes Ø 22/1,5 à 28/1,5 | u
525 | Coudes Ø 35/1,5 à 54/1,5 | u
526 | Coudes Ø 76/2 à 108/2 | u
527 | Té Ø 15/1,2 à 18/1,2 | u
528 | Té Ø 22/1,5 à 28/1,5 | u
529 | Té Ø 35/1,5 à 54/1,5 | u
530 | Té Ø 76/2 à 108/2 | u
PD | PRESTATIONS DIVERSES POUR TOUS TYPES CANALISATIONS
531 | Réalisation de doigt de gant | u
532 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre extérieur inférieur à 49 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
533 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre extérieur inférieur à 120 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
534 | Réalisation d'un piquage pour tube de diamètre extérieur inférieur à 300 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
535 | Bouchonnage tube de extérieur inférieur à 49 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
536 | Bouchonnage tube de diamètre extérieur inférieur à 120 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
537 | Bouchonnage tube de diamètre extérieur inférieur à 300 sur tube existant y compris protection permis de feu et toutes sujétions | u
538 | Création Purge sur réseau neuf ou existant | u
539 | Réparation ou remplacement Purge sur réseau existant | u
540 | Création Vidange sur réseau neuf ou existant | u
541 | Réparation ou remplacement Vidange sur réseau existant | u
Q | RESEAUX ET CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE ET EAU GLACEE
QA | CALORIFUGES EN MANCHON ELASTOMERE
Fourniture et pose de calorifuge en manchon élastomère épaisseur suivant section pour tuyauterie avec raccords y compris coupes, raccords, collages pour :
542 | Ø 15/21 | ml
543 | Ø 20/27 | ml
544 | Ø 26/34 | ml
545 | Ø 33/42 | ml
546 | Ø 40/49 | ml
547 | Ø 50/60 | ml
QB | CALORIFUGE EN COQUILLE LAINE DE ROCHE OU PYRFLAM FINITION PVC
Fourniture et pose de calorifuge en coquille laine de Roche ou coquille Pyrflam finition PVC, d'épaisseur 13 mm pour tuyauterie avec raccords y compris coupes, raccords, collages pour :
548 | Ø 76/2,9 | ml
549 | Ø 88/3,2 | ml |  | X
550 | Ø 114/3,6 | ml
551 | Ø 139/4 | ml
552 | Ø 159*4.5 | ml
553 | Ø 219.1*6.3 | ml
554 | Ø 273*6.3 | ml
QC | CALORIFUGE EN COQUILLE LAINE DE ROCHE OU PYRFLAM FINITION TOLE
Fourniture et pose de calorifuge en coquille laine de Roche ou coquille Pyrflam finition tôle, d'épaisseur 13 mm pour tuyauterie avec raccords y compris coupes, raccords, collages pour :
555 | Ø 76/2,9 | ml
556 | Ø 88/3,2 | ml
557 | Ø 114/3,6 | ml |  | X
558 | Ø 139/4 | ml
559 | Ø 159*4.5 | ml
560 | Ø 219.1*6.3 | ml
561 | Ø 273*6.3 | ml
QD | REPARATION CALORIFUGE SUR PORTION DROITE
Réparation de calorifuge sur portion droite avec raccords y compris coupes, raccords, collages et dépose existant pour :
562 | Tubes de 15 à 50 | ml
563 | Tubes de 76 à 273 finition PVC | ml
564 | Tubes de 76 à 273 finition Tôle | ml
QE | REPARATION CALORIFUGE SUR COUDE OU POINT SINGULIER
Réparation de calorifuge sur coude ou point singulier (dérivation, purge ou vidange, vanne, etc…) y compris coupes, raccords, collages et dépose existant pour :
565 | Tubes de 15 à 50 | u
566 | Tubes de 76 à 273 finition PVC | u
567 | Tubes de 76 à 273 finition Tôle | u
R | EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE CIRCUIT SECONDAIRE DE CHAUFFAGE ET EAU GLACEE, ECS ET AEP
Réglage équilbrage y compris toutes sujétions et fourniture de rapport
RA | VANNE DE PRESSION DIFFERENTIELLE DE MARQUE TA
568 | DN50 | u |  | X
569 | DN65 | u
570 | DN80 | u
571 | DN100 | u
572 | Dépose vanne de pression différentielle tout diamètre | u
RB | VANNE DE REGLAGE DE MARQUE TA
573 | DN20 | u
574 | DN25 | u |  | X
575 | DN32 | u
576 | DN40 | u
577 | DN50 | u
578 | DN65 | u
579 | DN80 | u
580 | DN100 | u
581 | Dépose vanne de réglage tout diamètre | u
RC | EQUILIBRAGE RESEAU EXISTANT
Réglage équilbrage y compris toutes sujétions et fourniture de rapport
582 | Equilibrage de réseau existant colonne montante | u
583 | Equilibrage de réseau existant distribution terminale horizontale | u
584 | Equilibrage de réseau existant distribution principale sous-station | u
S | TERMINAUX CTA
SA | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE OU BATTERIE EAU GLACEE DN 20
585 | Vanne d'isolement | u
586 | Vanne de pression différentielle | u |  | X
587 | Vanne de réglage DN15 | u |  | X
588 | V2V de régulation | u |  | X
589 | Thermomètre | u
590 | Robinet de vidange | u
591 | Purgeur avec robinet | u
SB | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE OU BATTERIE EAU GLACEE DN 25
592 | Vanne d'isolement | u
593 | Vanne de pression différentielle | u
594 | Vanne de réglage DN20 | u
595 | V2V de régulation | u
596 | Thermomètre | u
597 | Robinet de vidange | u
598 | Purgeur avec robinet | u
SC | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE OU BATTERIE EAU GLACEE DN 32
599 | Vanne d'isolement | u
600 | Vanne de pression différentielle | u |  | X
601 | Vanne de réglage DN25 | u |  | X
602 | V2V de régulation | u |  | X
603 | Thermomètre | u
604 | Robinet de vidange | u
605 | Purgeur avec robinet | u
SD | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE OU BATTERIE EAU GLACEE DN 40
606 | Vanne d'isolement | u
607 | Vanne de pression différentielle | u
608 | Vanne de réglage DN32 | u
609 | V2V de régulation | u
610 | Thermomètre | u
611 | Robinet de vidange | u
612 | Purgeur avec robinet | u
SE | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE OU BATTERIE EAU GLACEE DN 50
613 | Vanne d'isolement | u
614 | Vanne de pression différentielle | u
615 | Vanne de réglage DN40 | u
616 | V2V de régulation | u
617 | Thermomètre | u
618 | Robinet de vidange | u
619 | Purgeur avec robinet | u
SF | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE OU BATTERIE EAU GLACEE DN 65
620 | Vanne d'isolement | u
621 | Vanne de pression différentielle | u
622 | Vanne de réglage DN50 | u
623 | V2V de régulation | u
624 | Thermomètre | u
625 | Robinet de vidange | u
626 | Purgeur avec robinet | u
SG | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE OU BATTERIE EAU GLACEE DN 80
627 | Vanne d'isolement | u
628 | Vanne de pression différentielle | u
629 | Vanne de réglage DN65 | u
630 | V2V de régulation | u
631 | Thermomètre | u
632 | Robinet de vidange | u
633 | Purgeur avec robinet | u
SH | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE OU BATTERIE EAU GLACEE DN 100
634 | Vanne d'isolement | u
635 | Vanne de pression différentielle | u
636 | Vanne de réglage DN80 | u
637 | V2V de régulation | u
638 | Thermomètre | u
639 | Robinet de vidange | u
640 | Purgeur avec robinet | u
SI | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE OU BATTERIE EAU GLACEE DN 125
641 | Vanne d'isolement | u
642 | Vanne de pression différentielle | u
643 | Vanne de réglage DN100 | u
644 | V2V de régulation | u
645 | Thermomètre | u
646 | Robinet de vidange | u
647 | Purgeur avec robinet | u
SJ | DEPOSE PANOPLIE BATTERIE CHAUDE OU BATTERIE EAU GLACEE TOUT DIAMETRE
648 | Dépose vanne d'isolement | u
649 | Dépose Vanne de pression différentielle | u
650 | Dépose Vanne de réglage DN100 | u
651 | Dépose V2V de régulation | u
652 | Dépose Thermomètre | u
653 | Dépose Robinet de vidange | u
654 | Dépose Purgeur avec robinet | u
T | CASSETTE UTA / VENTILO CONNECTEUR
TA | ALIMENTATION EAU CHAUDE DN15 CASSETTE UTA
655 | Vanne 2 voies | u
656 | Vanne d'isolement | u
657 | Flexibles | u
658 | Purgeur et vidange | u
TB | ALIMENTATION EAU CHAUDE en DN25 CASSETTE UTA
659 | Vanne 2 voies | u |  | X
660 | Vanne de réglage DN20 | u |  | X
661 | Vanne d'isolement | u
662 | Flexibles | u
663 | Purgeur et vidange | u
TC | ALIMENTATION EAU GLACEE DN20 CASSETTE UTA
664 | Vanne 2 voies | u
665 | Vanne d'isolement | u
666 | Flexibles | u
667 | Purgeur et vidange | u
TD | ALIMENTATION EAU GLACEE en DN32 CASSETTE UTA
668 | Vanne 2 voies | u
669 | Vanne d'isolement | u
670 | Flexibles | u
671 | Purgeur et vidange | u
TE | CASSETTE 4 TUBES Y COMPRIS REGULATION
Fourniture pose, raccordements hydrauliques et électriques, régulation et commande locale suivant standards CHL et câblage vers GTB, mise en eau, purges réglages essais mise en service, filtres et consomables et toutes sujtétions Puissance froid et chaud en KW
672 | Cassette 2 <Pf<4 et 2<Pc<5 | u |  | X
673 | Cassette 2,5<Pf<5,5 et 3,5<Pc<6,5 | u |  | X
674 | Cassette 4,5<Pf<8,5 et 4,5<Pc<9,5 | u |  | X
675 | Cassette 5,5<Pf<11 et 7<Pc<12 | u |  | X
676 | Dépose Cassette toute puissance | u
TF | ALIMENTATION EAU CHAUDE VENTILO CONNECTEUR
677 | Vanne 2 voies | u
678 | Vanne d'isolement | u
679 | Flexibles | u
680 | Purgeur et vidange | u
TG | ALIMENTATION EAU GLACEE VENTILO CONNECTEUR
681 | Vanne 2 voies | u |  | X
682 | Vanne d'isolement | u
683 | Flexibles | u
684 | Purgeur et vidange | u
TH | VENTILO-CONVECTEURS CARROSSES VERTICAUX OU HORIZONTAUX Y COMPRIS REGULATION
Fourniture pose, raccordements hydrauliques et électriques, régulation et commande locale suivant standards CHL et câblage vers GTB, mise en eau, purges réglages essais mise en service, filtres et consomables et toutes sujtétions Puissance froid et chaud en KW
685 | Ventilo-convecteur 2 <Pf<4 et 2<Pc<5 | u |  | X
686 | Ventilo-convecteur 2,5<Pf<5,5 et 3,5<Pc<6,5 | u |  | X
687 | Ventilo-convecteur 4,5<Pf<8,5 et 4,5<Pc<9,5 | u |  | X
688 | Ventilo-convecteur 5,5<Pf<11 et 7<Pc<12 | u |  | X
689 | Dépose ventilo convecteur toute puissance | u
U | CLIMATISATION A DETENTE DIRECTE
UA | DEPOSE
690 | Dépose et récupération de fluide frigorigène ; retraitement par une filiale agrée pour un monosplit (unité intérieure, unité extérieure, liaisons et accessoires) d'une puissance <3 kw | u
691 | Dépose et récupération de fluide frigorigène ; retraitement par une filiale agrée pour un monosplit (unité intérieure, unité extérieure, liaisons et accessoires) d'une puissance entre 3 kw et 7 kw | u
692 | Dépose et récupération de fluide frigorigène ; retraitement par une filiale agrée pour un monosplit (unité intérieure, unité extérieure, liaisons et accessoires) d'une puissance entre 7 kw et 12 kw | u
693 | Dépose et récupération de fluide frigorigène ; retraitement par une filiale agrée pour un bi split (unité intérieure, unité extérieure, liaisons et accessoires) d'une puissance <3 kw | u
694 | Dépose et récupération de fluide frigorigène ; retraitement par une filiale agrée pour un bi split (unité intérieure, unité extérieure, liaisons et accessoires) d'une puissance entre 3 kw et 7 kw | u
695 | Dépose et récupération de fluide frigorigène ; retraitement par une filiale agrée pour un bi split (unité intérieure, unité extérieure, liaisons et accessoires) d'une puissance entre 7 kw et 12 kw | u
696 | Plus value pour unité intérieure supplémentaire
UB | CLIMATISEUR MONOSPLIT FROID UNIQUEMENT
Fourniture, pose, supportage, raccordement tirage au vide, et complément de fluide frigorigène, télécommande filaire. Liaison frigo, électrique et évacuation des condensats ; distance unité intérieure, unité extérieure < 10 m
697 | monosplit < 3 kw | u |  | X
698 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
699 | monosplit ≥ 3 kw et < 7 kw | u |  | X
700 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
701 | monosplit ≥ 7 kw et < 12 kw | u |  | X
702 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
703 | monosplit ≥ 12 kw | u |  | X
704 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
UC | CLIMATISEUR MONOSPLIT REVERSIBLE
Fourniture, pose, supportage, raccordement tirage au vide, et complément de fluide frigorigène, télécommande filaire. Liaison frigo, électrique et évacuation des condensats ; distance unité intérieure, unité extérieure < 10 m
705 | monosplit < 3 kw | u |  | X
706 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
707 | monosplit ≥ 3 kw et < 7 kw | u |  | X
708 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
709 | monosplit ≥ 7 kw et < 12 kw | u |  | X
710 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
711 | monosplit ≥ 12 kw | u |  | X
712 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
UD | CLIMATISEUR BI SPLIT FROID UNIQUEMENT
Fourniture, pose, supportage, raccordement tirage au vide, et complément de fluide frigorigène, télécommande filaire. Liaison frigo, électrique et évacuation des condensats ; distance unité intérieure, unité extérieure < 10 m
713 | Bi split < 3 kw | u |  | X
714 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
715 | Bi split ≥ 3 kw et < 7 kw | u |  | X
716 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
717 | Bi split ≥ 7 kw et < 12 kw | u |  | X
718 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
719 | Bi split ≥ 12 kw | u |  | X
720 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
UE | CLIMATISEUR BI SPLIT REVERSIBLE
Fourniture, pose, supportage, raccordement tirage au vide, et complément de fluide frigorigène, télécommande filaire. Liaison frigo, électrique et évacuation des condensats ; distance unité intérieure, unité extérieure < 10 m
721 | Bi split < 3 kw | u |  | X
722 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
723 | Bi split ≥ 3 kw et < 7 kw | u |  | X
724 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
725 | Bi split ≥ 7 kw et < 12 kw | u |  | X
726 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
727 | Bi split ≥ 12 kw | u |  | X
728 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
UF | CLIMATISEUR MULTI SPLIT REVERSIBLE
Fourniture, pose, supportage, raccordement tirage au vide, et complément de fluide frigorigène, télécommande filaire. Liaison frigo, électrique et évacuation des condensats ; distance unité intérieure, unité extérieure < 10 m
729 | Multi split 4 sorties 7 kw avec 3 unités intérieures de 1,75 kw | u |  | X
730 | Multi split 4 sorties 10 kw avec 3 unités intérieures de 2,5 kw | u |  | X
731 | Multi split 4 sorties 12 kw avec 3 unités intérieures de 3 kw | u |  | X
732 | Unité intérieure supplémentaire 1,75 kw | u |  | X
733 | Unité intérieure supplémentaire 2,5 kw | u |  | X
734 | Unité intérieure supplémentaire 3 kw | u |  | X
735 | liaison frigorifique et électrique supplémentaire | ml
V | RADIATEUR A EAU
Fourniture pose, raccordements hydrauliques, robinet thermostatique suivant standards CHL mise en eau, purges réglages essais mise en service et toutes sujtétions Puissance chaud en KW
736 | Radiateur hygiène horizontal ou vertical Pc<0,5 | u |  | X
737 | Radiateur hygiène horizontal ou vertical 0,5<Pc<1 | u |  | X
738 | Radiateur hygiène horizontal ou vertical 1<Pc<2 | u |  | X
739 | Radiateur sèche serviette horizontal ou vertical 0,5<Pc<1 | u |  | X
740 | Dépose radiateur existant tous modèles | u
741 | Remplacement de robinet existant par robiniet thermostatique | u
W | GAINES DE VENTILATION
WA | GAINES GALVA CIRCULAIRES
Fourniture et pose, compris raccords, supports et accessoires
742 | . DN 630 | ml
743 | . DN 560 | ml
744 | . DN 500 | ml
745 | . DN 450 | ml
746 | . DN 400 | ml
747 | . DN 355 | ml
748 | . DN 315 | ml
749 | . DN 250 | ml
750 | . DN 200 | ml
751 | . DN 160 | ml
752 | . DN 125 | ml
753 | Dépose gaine DN inf de 630 à 450 | ml
754 | Dépose gaine DN de 400 200 | ml
755 | Dépose gaine DN inf à 200 | ml
756 | Réfection étancheité gaine | m²
WB | BOUCHES DE DIFFUSION
Fourniture et pose, compris raccords, supports et accessoires et gaine souple raccordement sur gaine rigide
757 | . DN 630 | u |  | X
758 | . DN 560 | u
759 | . DN 500 | u
760 | . DN 450 | u |  | X
761 | . DN 400 | u
762 | . DN 355 | u
763 | . DN 315 | u
764 | . DN 250 | u
765 | . DN 200 | u |  | X
766 | . DN 160 | u
767 | . DN 125 | u |  | X
768 | Dépose bouche DN inf à 630 | u
769 | Dépose bouche DN inf à 400 | u
770 | Dépose bouche DN inf à 200 | u
WC | GAINES RECTANGULAIRES
en acier galvanisé compris raccords, supports et accessoires
771 | En distribution | kg
772 | En Local technique | kg
WD | GAINES COUPE-FEU 2H
773 | Fourniture et pose de gaine coupe-feu 2 compris toutes sujétions type PROMABEST ou équivalent | m2
WE | Accessoires /divers
774 | Trappe de visite | u |  | X
775 | Nettoyage désinfection gaine | ml
776 | Réfection étancheité | m²
777 | Régulateur basse pression réglable inférieur ou égal DN 250 | u
778 | Bouche de ventillation fixe réseau inférieur ou égal DN 250 | u
779 | Bouche de ventillation hygroréglable réseau inférieur ou égal DN 250 | u
WF | CLAPETS COUPE-FEU A REARMEMENT MOTORISE
Fourniture et pose, compris raccords, supports et accessoires
780 | . DN 630 | u
781 | . DN 560 | u
782 | . DN 500 | u
783 | . DN 450 | u |  | X
784 | . DN 400 | u
785 | . DN 355 | u
786 | . DN 315 | u |  | X
787 | . DN 250 | u
788 | . DN 200 | u |  | X
789 | . DN 160 | u
790 | . DN 125 | u |  | X
791 | Dépose Clapet DN inf à 630 | u
792 | Dépose clapet DN inf à 400 | u
793 | Réglage claplet y compris toutes sujétions et fourniture de rapport | u
794 | Réfection étancheité clapet | m²
WG | REGISTRES MANUELS DE REGLAGE
Fourniture et pose, compris raccords, supports et accessoires
795 | . DN 630 | u
796 | . DN 560 | u
797 | . DN 500 | u
798 | . DN 450 | u |  | X
799 | . DN 400 | u
800 | . DN 355 | u
801 | . DN 315 | u |  | X
802 | . DN 250 | u
803 | . DN 200 | u |  | X
804 | . DN 160 | u
805 | . DN 125 | u |  | X
806 | Dépose registre DN de 630 à 400 | u
807 | Dépose registre DN inf à 400 | u
808 | Réglage registre y compris toutes sujétions et fourniture de rapport | u
809 | Réfection étancheité registre | u
WH | COMPTEURS MULTIFONCTION RT2012
Fourniture pose raccordements hydrauliques et électriques de compteurs d'énergie y compris alimentation électrique et protection et câblages vers GTC et toutes sujétions
810 | Ø 33/42 | u |  | X
811 | Ø 40/49 | u |  | X
812 | Ø 50/60 | u |  | X
813 | Ø 76/2,9 | u |  | X
814 | Ø 88/3,2 | u |  | X
815 | Ø 114/3,6 | u |  | X
816 | Ø 139/4 | u
817 | Ø 159/4,5 | u
818 | Ø 219,1/6,3 | u
819 | Ø 273/6,3 | u
WI | CALORIFUGE DES GAINES
par matelas Isover ép.25mm finition kraft aluminium
820 | Calorifuge Gaine en distribution m2 14987 | m2 |  | X
821 | Calorifuge Gaine en local technique m2 11183 | m2 |  | X
822 | Dépose calorifuge | m2
X | VARIATEURS POMPES ET ALIMENTATION
Fourniture,pose et réglage, y compris raccords, supports et accessoires
823 | Circulateur de débit inférieur à 25m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u |  | X
824 | Circulateur de débit inférieur à 50m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u |  | X
825 | Pompe en ligne de débit inférieur ou égal à 50 m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u |  | X
826 | Pompe en ligne de débit inférieur ou égal à 100 m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u |  | X
827 | Pompe en ligne de débit inférieur ou égal à 400 m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u |  | X
828 | Variateur pour circulateur de débit inférieur à 25m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u |  | X
829 | Variateur pour circulateur de débit inférieur à 50m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u |  | X
830 | Variateur pour pompe en ligne de débit inférieur ou égal à 50 m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u |  | X
831 | Variateur pour pompe en ligne de débit inférieur ou égal à 100 m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u |  | X
832 | Variateur pour pompe en ligne de débit inférieur ou égal à 400 m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u |  | X
833 | Moteur à roue libre ou à courroie pour 1 000 m3/h <CTA < 5 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u |  | X
834 | Moteur à roue libre ou à courroie pour 5 000 m3/h <CTA < 10 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u |  | X
835 | Moteur à roue libre ou à courroie pour 10 000 m3/h <CTA < 20 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u |  | X
836 | Moteur à roue libre ou à courroie pour 20 000 m3/h <CTA < 40 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u |  | X
837 | Variateur Danfoss type HVAC ou équivalent pour 1 000 m3/h <CTA < 5 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u |  | X
838 | Variateur Danfoss type HVAC ou équivalent pour 5 000 m3/h <CTA < 10 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u |  | X
839 | Variateur Danfoss type HVAC ou équivalent pour 10 000 m3/h <CTA < 20 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u |  | X
840 | Variateur Danfoss type HVAC ou équivalent pour 20 000 m3/h <CTA < 40 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u |  | X
841 | Dépose Circulateur de débit inférieur à 25m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
842 | Dépose Circulateur de débit inférieur à 50m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
843 | Dépose Pompe en ligne de débit inférieur ou égal à 50 m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
844 | Dépose Pompe en ligne de débit inférieur ou égal à 100 m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
845 | Dépose Pompe en ligne de débit inférieur ou égal à 400 m3/h, y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions | u
846 | Dépose Moteur à roue libre ou à courroie pour 1 000 m3/h <CTA < 5 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
847 | Dépose Moteur à roue libre ou à courroie pour 5 000 m3/h <CTA < 10 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
848 | Dépose Moteur à roue libre ou à courroie pour 10 000 m3/h <CTA < 20 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
849 | Dépose Moteur à roue libre ou à courroie pour 20 000 m3/h <CTA < 40 000 m3/h y compris câblages protections accessoires supports raccordement et toutes sujétions, paramétrage et mise en service | u
850 | Dépose variateur tout calibre | u
Y | REGULATION GTC
YA | GTC DE MARQUE TREND SUPERVISION ECUVISION
851 | Création d'un point GTC dans armoire électrique déjà équipée des éléments composant la GTC (la prestation comprend: câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, mise à jour supervision, mise à jour de l'API, essais de mise en service) | u
852 | Création d'un point GTC dans armoire électrique n'étant pas équipée des éléments composant la GTC (a prestation comprend: tableau GTC, câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, création de la vue de supervision, essais de mise en service, signalisation et télécommande en face avant de tableau). PRESTATION POUR LE PREMIER POINT, ARTICLE PRECENT POUR LES POINTS SUIVANTS | u
853 | Renvoi d'un point GTC sur écran tactile existant (la prestation comprend: réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, mise à jour de l'IHM, mise à jour de l'API, essais de mise en service) | u
854 | Renvoi d'un point GTC sur écran tactile à créer (la prestation comprend: ecran tactile, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, création de l'IHM, programme de l'API, essais de mise en service) PRESTATION POUR LE PREMIER POINT, ARTICLE PRECEDENT POUR LES POINTS SUIVANTS | u
855 | Renvoi d'un point GTC sur face avant d'un tableau ou coffret pour de la signalisation ou de la télécommande sur face avant de tebleau (la prestation comprend: câblage, raccordement, réalisation de l'analyse fonctionnelle, mise à jour schéma, création de la vue de supervision, essais de mise en service, signalisation et télécommande en face avant de tableau par voyant commutateur ou bouton) | u
YB | REGULATION
Caractéristiques suivant les standards CH LAVAUR fourniture pose et raccordemens compris
856 | Thermostat d'ambiance y compris câblages vers GTC et toutes sujétions | u |  | X
857 | Sonde de retour y compris câblages vers GTC et toutes sujétions | u |  | X
858 | Dépose servomoteur pour clapet existant y compris toutes sujétions | u
859 | Servomoteur rotatif pour vannes (de régulation) à boisseaux sphériques 2 et 3 voies couple 5 nm y compris câblage raccordements puissance et commande et toutes sujétions | u
860 | Servomoteur rotatif pour vannes (de régulation) à boisseaux sphériques 2 et 3 voies couple 10 nm y compris câblage raccordements puissance et commande et toutes sujétions | u
861 | Dépose servomoteur pour vanne existant y compris toutes sujétions | u
862 | Sonde de température extérieure ou pour locaux humides y compris câblages et raccordements électriques | u |  | X
863 | Capteur transmetteur de pression différentielle type CP100 KIMO y compris câblages et raccordements électriques et prises de pression, paramtétrages et réglades | u |  | X
864 | Capteur de pression encastrable type CPE 300 KIMO y compris câblages et raccordements électriques et prises de pression, paramtétrages et réglades | u |  | X
865 | Transmetteur de pression différentielle type CP100 KIMO y compris câblages et raccordements électriques et prises de pression, paramtétrages et réglades | u |  | X
866 | Détecteur de condensation y compris câblages et raccordements électriques, paramétrages et réglages | u |  | X
867 | Pressostat pour vapeur air ou eau y compris câblages et raccordements électriques, paramétrages et réglages | u |  | X
868 | Thermostat de sécurité électromécanique limiteur de température avec micro-contact inverseur unipolaire y compris câblages et raccordements électriques, paramétrages et réglages | u |  | X
869 | Capteur de température avec plongeur inox type SG50 KIMO y compris câblages et raccordements électriques, paramétrages et réglades | u |  | X
870 | Sonde de températurepour montage dans doigt de gant y compris câblages et raccordements électriques, paramétrages et réglages | u |  | X
871 | Capteur d'Humidité/Température type TH100 KIMO y compris câblages et raccordements électriques, paramétrages et réglages | u |  | X
872 | Détecteur-transmetteur de gaz combustibles de la série OLC10 Oldham pour chaufferie et parking y compris câblages et raccordements électriques, paramétrages et réglages | u |  | X
873 | Centrale de mseur CO Oldham pour chaufferie et parking y compris câblages et raccordements électriques, paramétrages et réglages | u
874 | Dépose de capteur sonde, pressostat, thermosta, y compris toutes sujétions | u
Z | PRESTATIONS D'INTERVENTION SUR L'EXISTANT
875 | Prestation de vidange de réseau existant y compris toutes sujétions | h
876 | Prestation de (re)mise en eau et de purge de réseau y compris toutes sujétions | h
877 | Participation à la consignation/déconsignation d'un réseau ou d'une installation hydraulique | u
878 | Participation à la consignation/déconsignation d'un réseau ou d'une installation Aéraulique | u
879 | Prestation de réglage et de mise au point d'une CTA exsitante y compris toutes sujétions | u
880 | Passivation de réseau hydraulique | m3
881 | Désinfection de réseau d'eau | m3
882 | Analyse de la qualité de l'eau (potabilité) y compris prélèvement | u
883 | Radiographie de soudure | u
0A | DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
884 | Réalisation d'un DOE (plan et fiche technique) | h
0B | CONFINEMENT DE CHANTIER ET MOYENS DE LEVAGE
885 | Cloison de protection anti-poussière par film polyane sur ossature compris toutes sujétions de pose, dépose, étanchéité | m²
886 | Cloison de protection anti-poussière par plaques de plâtre sur ossature compris toutes sujétions de pose, dépose, étanchéité | m²
887 | Cloison de protection anti-poussière par plaques de polycarbonate sur ossature compris toutes sujétions de pose, dépose, étanchéité | m²
888 | Plus value pour bloc porte équipé d'une serrure Vachette sans canon, compris toutes sujétions de pose, dépose, étanchéité. | m²
889 | Protection de baie par toile polyane sur ossature bois - surfaces frises en tableaux | m²
890 | Protection de sol par bâche ou toile polyuane, compris repli et nettoyage en fin de travaux | m²
891 | Location journalière calendaire pour échafaudage mobile avec plateau bois avec plinthe, ossature métallique tubulaire sur 4 pieds montés sur roulettes pivotantes compris transport, montage et repli et toutes protections anti-poussières et déplacement | u/j
892 | Location journalière de moyen de levage telescopique par engin pour intérieur | u/j
893 | Location journalière de moyen de levage telescopique manuscopique pour extérieur | u/j
894 | Nettoyage chantier (surface zone d'intervention) | m²
895 | Location journalière de nacelle intérieure < 12 m | u/j
896 | Location journalière de nacelle extérieure < 12 m | u/j
897 | Location journalière de nacelle intérieure ≥ 12 m | u/j
898 | Location journalière de nacelle extérieure ≥ 12 m | u/j
899 | Grutage par camion porteur hauteur 10 m, distance 10 m, poids < 500 kgs | u/j
900 | Grutage par camion porteur hauteur 10 m, distance 10 m, poids ≥ 500 kgs et < 1000 kgs | u/j
901 | Réalisation de purges des points d'EF et ECS 2 fois par semaine | u
0C | COEFFICIENT MAJORATION
902 | Coefficient de majoration du coût d'un article pour travail hors heures et jours ouvrés | %
903 | Rédaction et transmission du mode opératoire pour intervention en sous section 4 suivant règlementation amiante | u
904 | Surcoût part forfaitaire à la demi journée pour intervention en sous-section 4 suivant règlementation amiante | 1/2j
0D | ARTICLES HORS BORDEREAU
905 | Coefficient appliqué sur le coût H.T. des fournitures hors bordereau | %
906 | Prix horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA | h
NB : Tous les articles sont Fournis Posés y compris toutes sujétions conformément au CCAP