Pouvoir Adjudicateur

CHU TOULOUSE

2 Rue Viguerie

31000 TOULOUSE

Accord-cadre travaux pour les travaux d’entretien du CH Lavaur

C.C.T.P.

LOT 04  -  MENUISERIES BOIS – PVC - ALUMINIUM

CH LAVAUR

Maître d'ouvrage

Centre Hospitalier Lavaur

1 Place Vialas

81500 LAVAUR

| Indice | Date : | Rédacteurs : | Relecteur : |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 10/2024 | C. ARMAND | N. LIPIN |
|  | Etablissement du document |  |  |

SOMMAIRE

CHAPITRE 1.	Objet	6

CHAPITRE 2.	Note relative à l’utilisation du document	7

2.1	Note a l’attention des utilisateurs internes à l’établissement	7

2.2	Note a l’attention des titulaires de marches de travaux	7

CHAPITRE 3.	GENERALITES	8

3.1	DISPOSITIONS GENERALES	8

CHAPITRE 4.	prescriptions techniques                                    menuiseries  interieures	9

4.1	GENERALITES CONSISTANCE DES TRAVAUX	9

4.1.1	Consistance des travaux	9

4.1.2	Normes et réglementations	9

4.1.3	Conditions d’exécution des travaux	10

4.1.3.1	Dégradation accidentelle des revêtements	10

4.1.3.2	Qualité et origine des matériaux	10

4.1.3.3	Protection des ouvrages	10

4.1.4	Prescriptions techniques particulières	11

4.1.4.1	Essence :	11

4.1.4.2	Traitement :	11

4.1.4.3	Taux d’humidité :	11

4.1.4.4	Contreplaqués et panneaux de particules :	11

4.1.4.5	Impression des bois :	11

4.1.4.6	Quincaillerie :	11

4.1.4.7	Echantillons :	11

4.1.4.8	Procès verbaux :	11

4.1.4.9	Joints :	11

4.1.4.10	Vitrages :	12

4.1.5	Conditions particulières d’exécution	12

4.1.5.1	Tolérances :	12

4.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX	13

4.2.1	Travaux de dépose & évacuation	13

4.2.2	Travaux de dépose & repose	13

4.2.3	Révisions de fenêtre, porte fenêtre bois ou PVC	13

4.2.4	Révision & réparation de porte bois	13

4.2.5	Bâtis bois	13

4.2.6	Huisseries métalliques	14

4.2.7	Pose de bâtis bois ou métalliques	14

4.2.8	Fourniture de vantaux bois sans classement	14

4.2.9	Portes bois simple action sans classement	14

4.2.10	Portes bois va et vient sans classement	15

4.2.11	Porte coulissante en applique sans classement	15

4.2.12	Contre châssis à galandage sans classement	15

4.2.13	Contre châssis à galandage EI30	15

4.2.14	Porte un et deux vantaux va & vient résistance au feu EI30, EI60	15

4.2.15	Bloc porte sans montants pour portes va & vient résistance au feu EI30, EI60	16

4.2.16	Bloc portes simple action avec affaiblissement acoustique 43db, résistance au feu    EI60	16

4.2.17	Bloc porte métallique série lourde	16

4.2.18	Fourniture et pose de porte de placard coulissante	16

4.2.19	Trappe de visite pour gaine technique	16

4.2.20	Façade pour gaine technique	17

4.2.21	Porte automatique coulissante, simple vantail jusqu’à 125kg	17

4.2.22	Porte automatique coulissante, double vantaux jusqu’à 125kg	17

4.2.23	Porte automatique télescopique, double vantaux jusqu’à 125kg	17

4.2.24	Porte automatique télescopique, quatre vantaux jusqu’à 125kg	18

4.2.25	Porte automatique coulissante, simple vantail supérieur à 125kg	18

4.2.26	Porte automatique coulissante, double vantaux supérieur à 125kg	19

4.2.27	Porte automatique télescopique, double vantaux supérieur à 125kg	19

4.2.28	Porte automatique télescopique, quatre vantaux supérieur à 125kg	19

4.2.29	Porte automatique étanche, simple vantail	20

4.2.30	Porte automatique étanche, deux vantaux	20

4.2.31	Porte automatique coulissante étanche, 1 vantail, remplissage en panneau plein avec oculus	20

4.2.32	Porte automatique coulissante étanche, 2 vantaux, remplissage en panneau plein avec oculus	21

4.2.33	Cadres bois pour châssis fixes E30	21

4.2.34	Cadres bois pour châssis fixes E60	21

4.2.35	Vitrages clairs	21

4.2.36	Bloc porte plombée, 1 vantail, simple action,	21

4.2.37	Bloc porte plombée, 2 vantaux, simple action	21

4.2.38	Bloc porte coulissante, manuelle, plombée	22

4.2.39	Bloc porte coulissante, automatique, plombée	22

4.2.40	Ferme porte & ouvre porte	22

4.2.41	Ventouse de sécurité & accessoires	23

4.2.42	Ventouse de sécurité de fermeture & accessoires	23

4.2.43	Accessoires électriques pour portes	24

4.2.44	Quincailleries diverses	24

4.2.45	Accessoires pour locaux sanitaires	25

4.2.45.1	Fourniture et pose d’accessoires de la gamme Delabie ou techniquement équivalent :	25

4.2.45.2	Fourniture et pose d’accessoires gamme FSB ou techniquement équivalent :	27

4.2.46	Barre antipanique & module extérieur	28

4.2.47	Crémones pompier	29

4.2.48	Oculus	29

4.2.49	Oculus avec vitrage plombé	29

4.2.50	Oculus avec vitrage plombé EI30	29

4.2.51	Serrure mécanique pour contrôle d’accès	29

4.2.52	Dépose de cylindre & repose	29

4.2.53	Cylindres et reproduction clé	29

4.2.54	Verrou & gâche électrique DAS	30

4.2.54.1	Verrou gamme DENY SLB4 pour porte 2 vantaux	30

4.2.54.2	Verrou gamme DENY 27600 pour porte 1 vantail	30

4.2.54.3	Verrou gamme ALLIGATOR pour porte 2 vantaux	30

4.2.54.4	Verrou gamme ALLIGATOR pour porte 1 vantail	30

4.2.54.5	Verrou gamme GROOM pour porte 1 vantail	30

4.2.54.6	Verrou gamme GROOM pour porte 2 vantaux	30

4.2.54.7	Gâche gamme DORMAKABA	30

4.2.55	Paravent médical	30

4.2.56	Stores vénitiens	31

4.2.57	Film de protection	31

4.2.58	Plinthe bois ou automatique, lisses, protections diverses, butée de porte, joints anti-pince doigts	31

4.2.58.1	Plinthes bois	31

4.2.58.2	Protection murale	31

4.2.58.3	Protection d’angles & tête de cloison	32

4.2.58.4	Main courante	32

4.2.58.5	Tasseaux	32

4.2.58.6	Plinthes automatiques	32

4.2.58.7	Butées de porte	33

4.2.58.8	Joint anti pince doigt	33

4.2.59	Placard & étagères	33

4.2.60	Etagères murales	34

4.2.61	Plan de travail bois	34

4.2.62	Meuble bois sous plan de travail	34

4.2.63	Plan de travail en résine composite	35

4.2.64	Pieds métalliques	35

4.2.65	Cache tuyau	35

4.2.66	Banque d’accueil	35

CHAPITRE 5.	prescriptions techniques    menuiseries  exterieures pvc	36

5.1	GENERALITES CONSISTANCE DES TRAVAUX	36

5.1.1	Consistance des travaux	36

5.1.2	Normes et réglementations	36

5.1.3	Conditions d’exécution des travaux	37

5.1.4	Dégradation accidentelle des revêtements	37

5.1.5	Qualité et origine des matériaux	37

5.1.6	Protection des ouvrages	37

5.1.7	Prescriptions techniques particulières	37

5.1.7.1	Choix des fenêtres en fonction de leur exposition	37

5.1.7.2	Pièces à fournir	37

5.1.7.3	Assemblages des pièces de menuiseries	37

5.1.7.4	Réservations	38

5.1.7.5	Menuiseries	38

5.1.7.6	Vitrage	38

5.1.7.7	Engagement de conformité	38

5.1.7.8	Protection des surfaces pendant la durée du chantier	38

5.1.7.9	Pose de menuiseries	38

5.1.8	Conditions particulières d’exécution	39

5.1.8.1	Tolérances :	39

5.1.8.2	Nettoyage :	39

5.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX	40

5.2.1	Réparation	40

5.2.2	Dépose de menuiserie pvc	40

5.2.3	Châssis ouvrant à soufflet	40

5.2.4	Châssis basculant	40

5.2.5	Châssis ouvrant à la française	40

5.2.6	Châssis oscillo battant	40

5.2.7	Porte fenêtre ouvrant à la française	41

5.2.8	Grilles entrée d’air	41

5.2.9	Volets roulants aluminium	41

5.2.10	Réparation de volet roulant	41

5.2.11	Isolement, confinement de chantier, hygiène, sécurité	41

CHAPITRE 6.	prescriptions techniques      menuiseries  ALUMINIUM	42

6.1	GENERALITES – CONSISTANCE DES TRAVAUX	42

6.1.1	Consistance des travaux	42

6.1.2	Documents de référence	43

6.1.3	Prestations à la charge du présent lot	45

6.1.1	Prescriptions techniques particulières	45

6.1.1.1	Performances des menuiseries	45

6.1.1.2	Isolation acoustique et thermique des menuiseries	46

6.1.1.3	Facilités d’entretien	47

6.1.1.4	Fonctionnement et sécurité	47

6.1.2	Prescriptions concernant les matériaux	47

6.1.2.1	Protection contre la corrosion	47

6.1.2.2	Thermolaquage	48

6.1.2.3	Anodisation (teinte naturelle)	48

6.1.2.4	Galvanisation	48

6.1.2.5	Quincaillerie – Protection	48

6.1.2.6	Vitrages	49

6.1.2.7	Profils	49

6.1.2.8	Echantillons	49

6.2	Prescriptions techniques de mise en œuvre	49

6.2.1	Généralités	49

6.2.2	Contrôle et réception de support	50

6.2.3	Tolérances	50

6.2.4	Scellements – Fixations	50

6.2.5	Joints d’étanchéité	51

6.2.6	Feuillures	51

6.2.7	Parcloses	51

6.2.8	Habillages	51

6.2.9	Appuis et seuils	51

6.2.10	Essais et contrôle	51

6.2.11	Protection	52

6.2.12	Nettoyage	52

6.3	Description des travaux	52

6.3.1	Equipement de chantier	52

6.3.2	Déposes sans réemploi	52

6.3.3	Révisions	53

6.3.4	Réparations	53

6.3.5	Menuiserie aluminium en neuf série froide (AS ou RAL 9010)	53

6.3.6	Menuiserie aluminium en neuf a rupture de pont thermique (AS ou RAL 9010)	54

6.3.7	Menuiserie aluminium en réhabilitation (profilés série mixte)	54

6.3.8	Façon de cintrage pour profilés	54

6.3.9	Portes en aluminium fabrication artisanale en neuf (AS ou RAL 9010)	54

6.3.10	Garde-corps et mains courantes en aluminium	54

6.3.11	Quincaillerie pour châssis (à soufflet, à la française, à l'italienne, oscillo-battant, ...)	54

6.3.12	Quincaillerie pour coulissants	55

6.3.13	Quincaillerie pour joints	55

6.3.14	Quincaillerie pour châssis (à soufflet, à la française, à l'italienne, oscillo-battant, ...)	55

6.3.15	Quincaillerie pour coulissants	55

6.3.16	Quincaillerie pour joints	55

6.4	VITRERIE – MIROITERIE	55

6.4.1	Dépose des vitrages	55

6.4.2	Simple vitrage	56

6.4.3	Feuilleté	56

6.4.4	Double vitrage isolant	56

6.4.5	Survitrage et divers	56

6.4.6	Vitrage trempé	56

6.5	Volets roulants aluminium	57

6.5.1	Volet roulant rénovation	57

6.5.2	Volet roulant traditionnel	57

6.6	Stores intérieurs & extérieurs	58

6.6.1	Fourniture et pose de store intérieur GRIESSER Soloroll II ou techniquement équivalent	58

6.6.2	Fourniture et pose de store extérieur GRIESSER Soloscreen ou techniquement équivalent	58

6.6.3	Fourniture et pose de store extérieur GRIESSER Sigara ou techniquement équivalent	58

6.7	Grilles entrée d'air	58

6.8	Réparation de volet roulants & store toile	59

6.9	TRAVAUX SUPPORT	59

6.9.1	Percements	59

6.9.2	Renfournissements	59

6.9.3	Percements de trous et taraudages	59

6.10	Quincaillerie	60

6.10.1	Barre antipanique & module extérieur	60

6.10.2	Crémone pompier	60

6.10.3	Ventouse de sécurité & accessoires	60

6.10.4	Ferme porte	60

6.10.5	Serrures & crémones	61

6.10.6	Accessoires électriques pour portes	61

6.10.7	Béquilles	62

6.10.8	Butées de sol	62

6.10.9	Paumelles	62

6.10.10	Accessoires divers	62

6.10.11	Cylindres	63

CHAPITRE 7.	SURCOUTS HORAIRES	64

7.1	Surcoût horaire de main d'oeuvre pour interventions en soirée, de nuit, & jours non ouvres	64

7.2	Coûts horaire de perte de productivité en cas d'intervention fractionnée	64

7.3	Travaux hors bordereau des prix unitaires listes supra	64

7.4	Surcoût pour intervention en sous-section 4	65

# Objet

Le présent document a pour objet de définir les exigences du maître d’ouvrage dans la conception et la réalisation des travaux de menuiseries bois et PVC et d’aménagements intérieurs sur les différents sites du CH LAVAUR.

Les spécifications techniques décrites présentent les travaux à réaliser et ne comportent aucun caractère limitatif. A charge aux entreprises d’exécuter les travaux sans exception ni réserve, y compris les prestations indispensables au parfait achèvement des ouvrages quelles que soient les quantités d’ouvrages énoncées dans les offres.

# Note relative à l’utilisation du document

## Note a l’attention des utilisateurs internes à l’établissement

Le document établi est un guide de conception formulant des exigences à destination des équipes de maîtrise d’œuvre ou des titulaires des marchés subséquents ou à bons de commande ou de conception réalisation réalisant des projets de travaux. Ce descriptif concerne les projets de construction de nouveaux bâtiments ou de rénovation de bâtiments existants.

## Note a l’attention des titulaires de marches de travaux

Ce document présente des généralités sur les principes et les exigences minimales attendues par le CH LAVAUR pour la réalisation de travaux de Menuiserie bois et PVC. Ce document est complété par la description des prestations à prévoir dans le cadre des différents marchés de travaux.

Le titulaire du marché de travaux (marché subséquent ou à bons de commande) se doit de vérifier la compatibilité de la solution proposée dans son offre avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Les contraintes du site à prendre en compte sont à minima :

- La continuité de l’activité de soins nécessitant les mesures conservatoires ou provisoires adaptées

- La continuité de l’activité support nécessaire au fonctionnement de l’activité des soins

- Le maintien permanent des accès aux sites et aux bâtiments

- La non utilisation des parkings des patients et des personnels par les prestataires

- Les conditions d’accès aux ouvrages

- Les équipements de productions existants dans leur état,

- Les réseaux de distribution existants dans leur état

- Les récepteurs existants dans leur état

- Les équipements de contrôle commande, de régulation et de télémesures dans leur état

- L’environnement des équipements précités

- Les projets en cours de réalisation

- Les bases documentaires dans leur état

Toute intervention sur des réseaux existants, ou des installations existantes devra faire l’objet d’un mode opératoire qui sera approuvé par l’exploitant. Toutes les mesures conservatoires ou provisoires nécessaires à la continuité de service seront à prévoir.

Les conditions de réalisation des prestations permettant un maintien de l’activité indispensable à la continuité des soins seront précisées par les titulaires au titre de chaque marché de travaux.

Il est précisé que, même si l’établissement mettra à disposition toutes les informations dont il dispose :

- Les informations de disponibilité de taux d’utilisation et de réserve des installations existantes, ne sont pas toujours directement disponibles sur les équipements.

- Les bases de données techniques, les plans de récolements, notes de calculs justificatifs de dimensionnement des installations existantes sont incomplètes.

Il appartient au titulaire d’effectuer tous les relevés et visites sur site nécessaires pour disposer de tous les éléments pour mener à bien son étude, y compris les campagnes de mesures, sondages ou essais nécessaires.

Les prestations permettant de compléter les informations disponibles sont donc réputées comme incluses dans les offres des candidats.

# GENERALITES

## DISPOSITIONS GENERALES

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur l'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'accès des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y être attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de délais.

L’entreprise est censée par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement des travaux, des conditions générales et locales et avoir une connaissance complète des sujétions consécutives à l’exécution des travaux envisagés.

De par ses connaissances professionnelles, elle reconnaît avoir pallié aux erreurs, omissions ou oublis des documents écrits et graphiques qui lui ont été communiqués pour établir son étude ; ou tout au moins avoir émis des réserves et ou poser les questions nécessaires à la maîtrise d’œuvre, et ce par écrit contre reçu dûment enregistré.

De plus, dans le cas de contradictions et/ou d’oublis dans les pièces écrites et graphiques, les dispositions les plus contraignantes techniquement et financièrement seront toujours appliquées.

Son offre et son acte d’engagement l’engagent irrémédiablement et elle ne saurait prétendre à quelque indemnité que ce soit, sous prétexte d’erreurs, d’omissions ou d’oublis, dans les documents qu’elle a fournis et qui lui ont été fournis.

L’entreprise devra assurer les études complètes et nécessaires à la conception et à la réalisation de ses ouvrages, tant en ce qui concerne la conception technique que la charge financière qui en résulte. Ces études comprennent les vérifications des côtes existantes indiquées sur plans, données seulement à titre indicatif.

Toutes les études devront être transmises à la, maîtrise d’œuvre pour validation avant commande ou mise en fabrication.

# prescriptions techniques                                    menuiseries  interieures

## GENERALITES CONSISTANCE DES TRAVAUX

    - Consistance des travaux

Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans de relevé état des lieux et ne présente aucun caractère limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait achèvement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs offres

Les prestations du présent lot comprendront principalement :

- Le remplacement de portes.

- La pose de bloc porte DAS.

- La pose de blocs portes CF.

- La pose de systèmes de verrouillage.

- La pose de châssis vitrés.

- La pose de paillasses et de plans de travail.

- La modification de serrures, de portes et gaines techniques.

- La pose de mains courantes.

- La pose de protection PVC murale et d’angles.

    - Normes et réglementations

L’entreprise titulaire du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon l’ensemble des normes européennes et françaises éditées par l’Association Française de Normalisation (AFNOR) et notamment toutes les normes NF, EN et ISO se rapportant :

- Aux matériaux, produits ou composants utilisés pour la fabrication et la mise en œuvre des ouvrages du présent lot,

- Aux différents D.T.U. cités ci-dessus, compris leurs mises à jour.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent être soumis à l'accord préalable du Maître d’œuvre et faire l'objet :

- soit d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par l'A.F.A.C et respectant les réserves de cet organisme.

- soit d'une enquête avec avis favorable de la part du bureau de contrôle agréé.

Selon les DTU et plus particulièrement

- DTU 31 – Construction en bois.

- DTU 35 - Ouvrages divers d'aménagement intérieur

- DTU 36/37 – Menuiserie.

- DTU 36.1 (P23-201) - Menuiserie en bois.

- DTU 39 - Vitrerie, miroiterie

Selon les normes françaises et plus particulièrement

- P20-310 (décembre 1987) : Guide pour les performances de résistance à l'effraction des blocs portes (Indice de classement : P20-310)

- P20-320 (septembre 1988) : Portes et blocs portes - Définitions des performances associées aux rôles (Indice de classement : P20-320)

- NF P21-203-1 (DTU 31.1) (mai 1993, février 1998) : Charpente et escaliers en bois - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1

- NF P21-203-1/A2 (DTU 31.1) (août 2002) : Travaux de bâtiment - Charpente et escaliers en bois - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Amendement A2

- P23-101 (décembre 1987) : Menuiseries en bois - Terminologie (Indice de classement : P23-101)

- NF P23-300 (novembre 1983) : Menuiseries en bois - Dimensions des vantaux de portes intérieures (Indice de classement : P23-300)

- NF P23-302 (novembre 1983) : Menuiseries en bois - Portes planes intérieures en bois - Caractéristiques générales (Indice de classement : P23-302)

- NF P23-303 (mai 1984) : Portes planes intérieures de communication en bois - Spécifications (Indice de classement : P23-303)

- NF P23-502 (août 1987) : Menuiseries en bois - Blocs portes pare flamme et coupe-feu 1/2 heure (Indice de classement : P23-502).

- P20-310 (décembre 1987) : Guide pour les performances de résistance à l'effraction des blocs-portes (Indice de classement : P20-310)

- P20-320 (septembre 1988) : Portes et blocs-portes - Définitions des performances associées aux rôles (Indice de classement : P20-320)

- P23-101 (décembre 1987) : Menuiseries en bois - Terminologie (Indice de classement : P23-101)

- NF P78-301 (septembre 1985) : Vitrerie, miroiterie - Verre étiré pour vitrage de bâtiment (Indice de classement : P78-301)

- NF P78-302 (septembre 1985) : Vitrerie, miroiterie - Glace pour vitrage de bâtiment (Indice de classement : P78-302)

- NF P78-303 (juin 1980) : Verre feuilleté pour vitrage de bâtiment (Indice de classement : P78-303)

- P78-101 (mai 1977) : Miroiterie - Garnitures d'étanchéité et produits annexes - Vocabulaire (Indice de classement : P78-101)

- NF B 53.501 Classement des feuillus de pays type A

Les normes françaises de l’Association Française de Normalisation (AFNOR) homologuées. Selon les règles de mise en oeuvre et plus particulièrement

Règles CCBA concernant la liaison avec le BA Selon les arrêtés et décrets et plus particulièrement Règles NV65 (DTU P06-002) (avril 2000) : Règles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes (CSTB 2000 ISBN 2-86891-284-2)

Agrément ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels et intéressants selon le cas

- Recommandations professionnelles du SNFA pour la coordination des façades, cloisons, habillage et plafonds

Les prescriptions de pose des fabricants, notamment quant à la tenue au choc et aux atmosphères humides ou agressives

- Du 13/12/63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages

- Du 65/48 du 8/1/65 portant règlement d’administration publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment dans le bâtiment et les travaux publics

- Du 21/9/82 complété par la circulaire 82.81 du 4/11/82 (accessibilité handicapés).

    - Conditions d’exécution des travaux

Le constructeur devra, préalablement à la mise en place des menuiseries, vérifier la côte des ouvertures et l’aplomb des murs destinés à recevoir les cadres dormants.

Cette vérification sera réalisée contradictoirement avec le responsable du lot Gros œuvre et sous le contrôle du Maître d’œuvre

Il vérifiera également, de la même façon, les aplombs et les équerrages des bâtis posés par l’entreprise chargée des cloisonnements, des doublages et des faux plafonds

Tout désaccord devra être signalé par écrit au Maître d’oeuvre et au pilote de chantier. Dans le cas où les contrôles ne seraient pas réalisés, il aura à sa charge la reprise des ouvrages mal posés, ainsi que tous les frais inhérents aux différentes reprises.

#### Dégradation accidentelle des revêtements

Le constructeur devra indiquer toutes les précautions qu’il compte prendre pour éviter toutes dégradations aux éléments destinés à rester apparents dans l’environnement de ses ouvrages, lors de la fixation des bâtis, de la pose et/ou de la mise en jeu des vantaux.

Dans le cas de dégradations : éclats de surface, fissures ou autres, les réparations seront réalisées par les entreprises des lots concernés qui seront seules juges de l’importance des reprises à effectuer en accord avec le maître d’œuvre et le pilote de chantier : les frais de ces interventions seront intégralement supportés par l’entreprise du présent lot.

#### Qualité et origine des matériaux

Conforme aux textes en vigueur pour les matériaux traditionnels. Pour tous les autres, il sera exigé l’agrément du C.S.T.B.

#### Protection des ouvrages

L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux.

Il prendra donc toutes dispositions pour assurer leur protection d’une manière efficace.

    - Prescriptions techniques particulières

#### Essence :

De façon générale les bois utilisés seront des bois ‘’éco-certifié’’ selon le référentiel

PEFC et FSC, garantissant qu’une proportion ou la totalité des bois utilisés sont issues d’une forêt gérée durablement.

Les bois employés pour les menuiseries intérieures seront parmi les résineux :

- Sapin

- Épicéa

- Mélèze

- Ipé

Classement suivant les normes NFB essence et qualité parmi les feuillus durs coloniaux

Les bois employés pour les menuiseries extérieures seront en bois exotique traité de 1ère qualité

#### Traitement :

Tous les bois seront traités fongicides, insecticides par trempage ou pulvérisation

Le nom commercial du produit de traitement sera à indiquer au peintre afin de prévoir les peintures d’impression compatibles avec le produit de traitement

#### Taux d’humidité :

Les ouvrages de menuiseries intérieures présenteront un taux d’humidité compris entre 9 et 12, rétractabilité conforme à la norme NFB

#### Contreplaqués et panneaux de particules :

Tous les panneaux contreplaqués et particules employés aux normes NFB

#### Impression des bois :

Toutes les menuiseries intérieures bois recevront obligatoirement avant pose une couche d’impression sur la totalité de leurs faces, couche due par l’entreprise du lot Peinture. En aucun cas les ouvrages ne devront recevoir de couche d’impression avant d’avoir été acceptés par le maître d’œuvre

#### Quincaillerie :

Tous les éléments de quincaillerie et serrurerie devront être conformes aux spécifications de la norme NFP 26. Les serrures seront de 1ère qualité et de marque SNFQ ou NFSNFS. Les types de ferrage sont fournis à titre indicatif pour chaque article.

#### Echantillons :

Des échantillons de toutes les quincailleries mentionnées au CCTP seront présentés au choix du concepteur dès le début des travaux.

#### Procès verbaux :

La mise en œuvre des ensembles pare-flammes et coupe-feu sera conforme au procès verbal d’essais correspondant, lequel procès verbal doit être fourni par l’entrepreneur avant toute mise en œuvre.

#### Joints :

Les joints souples de marque agréée devront en particulier être efficaces, présenter une bonne tenue dans le temps et être facilement remplaçables.

Après pose, l’entreprise devra en assurer la protection (y compris au stade des peintures) et procéder à tous remplacements nécessaires avant réception. L’entrepreneur devra également la dépose en fin de travaux avant les opérations de nettoyage.

#### Vitrages :

Les menuiseries sont à prévoir ‘vitrées d’usine’ compris leurs garnitures et calages conformes au DTU, règles et prescription des fabricants.

Les vitrages mis en œuvre répondront, aux prescriptions du fabricant, et aux spécifications éditées par TECMAVER ‘Spécifications par la mise en œuvre des produits verriers dans le Bâtiment’, en fonction des ensembles menuisés et des exigences de sécurité.

Les vitrages répondront également aux directives de l’UEAtc :

- directives communes pour l’agrément des fenêtres ;

- directives communes pour l’agrément des façades légères.

La pose des vitrages sera effectuée suivant les recommandations du SNJF avec joints Néoprène et bandes préformées ou mastic conformes aux normes NF et bénéficiant d’un avis technique (GECO), et suivant les prescriptions du fabricant.

    - Conditions particulières d’exécution

L’entreprise aura à sa charge la réception des supports et la vérification de l’état d’avancement du chantier pour la faisabilité de ses travaux, ainsi que les liaisons indispensables avec les autres corps d’état en ce qui concerne les diverses interfaces.

L’entreprise devra tous les percements, découpes, entailles nécessaires à une parfaite exécution, les joints de dilatation éventuels inhérents au matériau et aux bâtiments.

L’entreprise devra effectuer tous les raccords et découpes nécessaires aux passages des autres corps d’état. Elle en assurera la bonne finition.

L’entreprise devra étudier les profils et sections de ses ouvrages, de façon à garantir leur bonne tenue dans le temps, notamment les montants, battants et traverses seront toujours d’une seule pièce.

Toutes précautions nécessaires seront prises à la pose, au calage des différents éléments, afin de leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les portes planes de distribution intérieure possèderont le label NFCTB, épaisseur minimale de 40mm.

L’entreprise devra assurer à ses frais et pendant toute la durée du délai de garantie, tous les réglages et mises au point nécessaires de façon à assurer le bon fonctionnement de l’ensemble de ses ouvrages.

Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries, doivent permettre de satisfaire aux essais sur les ouvrages terminés, essais prévus par les normes en vigueur.

Les menuiseries seront fixées avec soin, de manière à ne pouvoir se déplacer pendant l’exécution des scellements, lesquels, y compris les raccords, sont réalisés sous le contrôle de l’entreprise.

Les cales et les étrésillons provisoires nécessaires seront placés de façon à empêcher toute déformation des menuiseries durant l’exécution des travaux relatifs aux autres corps d’état.

Les angles vifs de toutes les parties susceptibles d’être détériorées pendant l’exécution des travaux, seront protégés au moyen de tout dispositif de protection au choix de l’entreprise. Ce dispositif sera laissé en place pendant la durée des travaux autant de temps que le maître d’oeuvre l’exigera.

L’entreprise devra toujours vérifier sur place les mesures des ouvrages qui lui seront commandés, de manière qu’ils s’ajustent convenablement aux emplacements où ils doivent être posés. Les ouvrages qui ne s’ajusteront pas parfaitement seront refusés, sans que l’entreprise puisse réclamer dans la mesure où les menuiseries auront été commandées avant l’achèvement des maçonneries qui doivent les recevoir.

Sauf spécifications contraires, la fourniture et la pose des ferrures (quincaillerie comprise) des menuiseries neuves, sera toujours due par l’entreprise du présent lot qui sera ainsi responsable du bon fonctionnement de la totalité de l’ouvrage pendant le délai de garantie.

Toutes les pièces qui doivent rester en contact avec les maçonneries seront traitées avant pose au moyen d’un produit d’imprégnation fongicide et hydrofuge, et avec interposition d’un joint contre la maçonnerie en accord avec le bureau de contrôle.

#### Tolérances :

Pas de spécifications particulières autres que celles des règles courantes. Il est rappelé que l’entreprise a à sa charge la vérification des taux d’humidité relative des supports et ambiance des locaux avant pose de ses ouvrages.

## DESCRIPTION DES TRAVAUX

    - Travaux de dépose & évacuation

Le titulaire du présent lot devra la dépose d’ouvrages, y compris l’évacuation en décharge pour les éléments suivants (liste non exhaustive) :

- Vantail de châssis, vantail de porte, vantail de volet battant, huisserie bois ou métal, volet roulant aluminium ou PVC, dalles de faux plafond démontable y compris l’ossature

- Vantail de porte en verre trempé avec récupération de la quincaillerie.

- Dépose avec précautions de dalles de faux plafond y compris ossature, repose de l'ensemble après intervention y compris adaptation de la structure,  découpe de dalles,  le cas échéant.

- Dépose avec précautions de dalles de faux plafond (ossature conservée), repose après intervention y compris découpe de dalles et ajustages le cas échéant.

    - Travaux de dépose & repose

Le titulaire du présent lot devra la dépose d’ouvrages avec précautions, stockage sur site avec protections, et repose en fin d’intervention pour les éléments suivants (liste non exhaustive) :

- Dalles de faux plafond démontables, y compris l’ossature, repose en fin d’intervention.

- Dépose avec précautions de dalles de faux plafond (ossature conservée), repose après intervention y compris découpe de dalles et ajustages le cas échéant.

    - Révisions de fenêtre, porte fenêtre bois ou PVC

Les travaux comprendront le dégondage du vantail, la mise en jeu, révision de la crémone, nettoyage des goulottes sur pièce d'appui, débouchage des trous de buée et regondage pour les éléments suivants (liste non exhaustive) :

- Fenêtre 1 vantail ouvrant à la française, porte fenêtre 1 vantail ouvrant à la française, porte fenêtre 2 vantaux ouvrant à la française

Les travaux comprendront le recadrage des ouvrants, le réglage du compas de fermeture et gâche, le graissage des tringleries et poignées, nettoyage des feuillures pour les éléments suivants (liste non exhaustive) :

- Châssis ouvrant à soufflet, châssis ouvrant basculant, châssis ouvrant oscillo-battant

Les travaux comprendront le réglage du vantail et équilibrage, nettoyage du rail et galets de roulement, révision de la ferrure pour les éléments suivants (liste non exhaustive) :

- Châssis coulissants

    - Révision & réparation de porte bois

Les travaux comprendront pour les portes bois battantes ou va et vient :

- Pour porte bois battante comprenant la dépose, le rabotage, la repose

- Pour porte bois battante remplacement de paumelles comprenant la dépose des existantes, la pose des nouvelles, le modèle sera précisé par le MOE suivant liste article quincaillerie

- Pour porte bois battante remplacement de serrure sur porte bois par Vachette D450 ou techniquement équivalent

- Pour porte va et vient remplacement de pivot encastré en linteau (type GRL100 ou Sevax)

- Pour porte de placard remplacement de charnière invisible.

- Remplacement d'un ensemble béquille, le modèle sera précisé par le MOE suivant liste article quincaillerie.

- Renforcement d'un encadrement de baie dans cloison type placostil, avec des montants bois massifs ou reconstitués de densité 600kg/m3, pour permettre la pose d'un bloc porte série lourde.

    - Bâtis bois

Fourniture de bâtis bois type Polytech, ou techniquement équivalents, en bois massif dur ou reconstitué, section minimum 56mmx68mm, assemblés par tenons et mortaises, ou à coupe d'onglet fixation par vis invisibles. Les bâtis seront soit à recouvrement ou des habillages par champlats 6 x 40 mm seront réalisés en liaison bâti/cloison ou mur livrés avec couche d'impression.

Les bâtis seront de largeur adaptée aux largeurs de cloisons. Ils seront livrés sur site dans la zone travaux, avec des écarteurs pour éviter toutes déformations. Ils seront étiquetés pour repérage. Dans le cas où la baie restera libre le bâtis ne comportera pas de feuillure, dimensions :

Bâtis pour cloisons ou mur de 70 à 100mm d’épaisseur

- Largeur passage : 700,800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400mm.

- Hauteur passage : 2025mm

Bâtis pour cloisons ou mur de 101 à 140mm d’épaisseur

- Largeur passage : 700,800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400mm.

- Hauteur passage : 2025mm

Bâtis pour cloisons ou mur de 141 à 171mm d’épaisseur

- Largeur passage : 700,800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400mm.

- Hauteur passage: 2025mm

Bâtis pour murs de 220mm d’épaisseur

- Largeur passage : 700,800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400mm.

- Hauteur passage: 2025mm

    - Huisseries métalliques

Fourniture d'huisseries métalliques type Polytech avec contre-feuillure, protection anti-rouille par poudrage électrostatique, épaisseur tôle 15/10ème, 4 paumelles renforcées soudées, réglables, en 140 ou 160mm suivant le poids des vantaux, ou techniquement équivalent, y compris tous les accessoires pour fixations et écarteur à clipser pour éviter toutes déformations. Les huisseries seront de largeur adaptée aux largeurs de cloisons ou murs.

Huisseries pour cloisons ou mur de 70 à 100mm d’épaisseur

- Largeur passage : 700,800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400mm.

- Hauteur passage : 2025mm

Huisseries pour cloisons ou mur de 101 à 140mm d’épaisseur

- Largeur passage : 700,800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400mm.

- Hauteur passage : 2025mm

Huisseries pour cloisons ou mur de 141 à 171mm d’épaisseur

- Largeur passage : 700,800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400mm.

- Hauteur passage: 2025mm

Huisseries pour murs de 220mm d’épaisseur

- Largeur passage : 700,800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400mm.

- Hauteur passage: 2025mm

    - Pose de bâtis bois ou métalliques

Les travaux comprendront la pose en tunnel, ou dans cloisons de bâtis bois ou métallique, y compris tous accessoires pour fixations et finitions.

    - Fourniture de vantaux bois sans classement

Fourniture de vantaux bois âme pleine, finitions possibles: prépeinte, stratifiée deux faces par gamme Polyrey, Formica, Egger, protection SPM Décochoc des deux faces en applique avec retour encastré de 5mm sur chant, sans classement type Polycom de chez Polytech ou techniquement équivalent, épaisseur 40mm. Choix des teintes et gammes des différentes finitions et protections par le MOE.

    - Portes bois simple action sans classement

Fourniture et pose de portes âme pleine, finitions possibles: prépeinte, stratifiée deux faces par gamme Polyrey, Formica, Egger, protection SPM Décochoc des deux faces en applique avec retour encastré de 5mm sur chant, sans classement type Polycom de chez Polytech ou techniquement équivalent, épaisseur 40mm dans bâti bois 68x56mm minimum massif ou reconstitué assemblé par coupe d'onglet ou bâti métal, 4 paumelles 140 renforcées réglables, joint isophonique sur les montants et traverses, entaille et serrure type Vachette D450 ou techniquement équivalent, destinée aux usages intensifs, pêne 1/2 tour bombé. Pour les ensembles à 2 vantaux, jonction entre vantaux par battement tiercé, bec de cane avec ou sans condamnation. Choix des teintes et gammes des différentes finitions et protections par le MOE.

    - Portes bois va et vient sans classement

Fourniture et pose de portes âme pleine à chant droit d'épaisseur 40mm, huisserie bois type HB Concept de chez Polytech ou techniquement équivalent, densité minimale 510Kg/m3, en bois massif ou reconstitué, assemblage en chapeau. Les vantaux auront plusieurs finitions possibles: prépeinte, stratifiée deux faces par gamme Polyrey, Formica, Egger, protection SPM Décochoc des deux faces en applique, ou techniquement équivalent, pivot en linteau Groom GRL100 ou Sevax Janus linteau y compris platine basse ou techniquement équivalent. Joint pare fumée à double lèvre en jonction des vantaux. Choix des teintes et gammes des différentes finitions et protections par le MOE.

    - Porte coulissante en applique sans classement

Fourniture et pose de portes âme pleine en applique, finitions possibles: prépeinte, stratifiée deux faces gamme Polyrey, Formica, Heger, protection SPM Décochoc deux faces en applique avec retour encastré de 5mm sur chant, sans classement type Polycom de chez Polytec, épaisseur 40 mm ou techniquement équivalent. Bouton de manoeuvre en aluminium type FSB 23 0804 ou techniquement équivalent, fixation d'un seul côté. Rail haut de type HAWA Junior 40-250B avec suspension intégrée dans le profil porteur, profil en équerre pour fixation murale, rails de roulement anodisé, butée d'arrêt réglable au poid de la porte, guide intérieur autoserrant, système d'amortissement SoftMove 80 permettant un freinage et une fermeture en douceur de la porte, y compris tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble, ou techniquement équivalent.

    - Contre châssis à galandage sans classement

Fourniture et pose de contre-châssis métallique en tôle aluzinc modèle SCRIGNO GOLD ESSENTIAL pour plaques de plâtre, ou techniquement équivalent, ayant un vide interne de 54/69 mm pour cloison interne en plaques de plâtre avec une épaisseur globale finie de 100/125 mm, adapté à l’emplacement à l’intérieur d’une porte (modèle simple) ou de deux portes (modèle double) coulissantes. Equipé de profils spéciaux en aluminium vernissables, permettant d’éliminer les éléments visuels tel que le kit de finition. Poids maximum unitaire des vantaux 120kg. Y compris tous les accessoires: joints, système fermeture freinée, balai anti poussière, kit de finition et kit couvre joints, kit ouverture simultanée pour les portes doubles. Le contre-châssis original est accompagné par une garantie a vie contre la corrosion pour l’Aluzinc et une garantie de 20 ans sur les composants du châssis et du chariot. Les portes seront sélectionnées dans la rubrique ‘fourniture de vantaux sans classement’ suivant choix du MOE.

    - Contre châssis à galandage EI30

Fourniture et pose de contre-châssis métallique en tôle aluzinc modèle SCRIGNO GOLD ESSENTIAL EI30, pour plaques de plâtre, ou techniquement équivalent, ayant un vide interne de 54/69 mm pour cloison interne en plaques de plâtre avec une épaisseur globale finie de 100/125 mm, adapté à l’emplacement à l’intérieur d’une porte coulissante. Equipé de profils spéciaux en aluminium vernissables, permettant d’éliminer les éléments visuels tel que le kit de finition. Poids maximum unitaire des vantaux 120kg. Y compris tous les accessoires : joints, système fermeture freinée, balai anti poussière, kit de finition et kit couvre joints, joints thermo-expansibles à positionner sur les parties inférieure et supérieure du vantail, butées et cales bois, joints thermo-expansible sur toute hauteur des montants. Le contre-châssis original est accompagné par une garantie a vie contre la corrosion pour l’Aluzinc et une garantie de 20 ans sur le composant du châssis et du chariot. Les portes seront sélectionnées dans la rubrique portes EI30 suivant choix du MOE.

    - Porte un et deux vantaux va & vient résistance au feu EI30, EI60

Fourniture et pose de portes ame pleine Polytech Polifeu ou techniquement équivalent, à chant droit d'épaisseur 40mm pour EI 30, et 50mm pour EI60, bénéficiant d'un PV feu et d'une certification NF, huisserie bois type HB Concept de chez Polytech ou techniquement équivalent, dimension minimale 118x56mm, densité suivant PV EI30 ou EI60, en bois massif ou reconstitué, assemblage en chapeau. Les vantaux auront plusieurs finitions possibles: prépeinte, stratifiée deux faces par gamme Polyrey, Formica, Egger, protection SPM Décochoc des deux faces, ou techniquement équivalent, pivot en linteau Groom GRL100 ou Sevax Janus linteau y compris platine basse ou techniquement équivalent. Joint pare fumée à double lèvre en jonction des vantaux, les chants verticaux côté rotation sont munis d'un joint d'étanchéité à chaud pare-fumée. Choix des teintes et gammes des différentes finitions et protections par le MOE.

    - Bloc porte sans montants pour portes va & vient résistance au feu EI30, EI60

Fourniture et pose de bloc porte sans montants Polytech Lineatech bénéficiant d'un PV feu et d'une certification NF pour portes va & vient ou techniquement équivalent, permettant le remplacement de portes CF sans remplacement du cadre existant. Mise en place d'une traverse haute en bois massif ou reconstitué densité minimale 510kg/m3 ou 600kg/m3, section minimale 118x70mm, habillage des côtés des cadres pour les cloisons inférieures à 98mm, mise en place de pivots linteaux Groom GRL 100 ou Sevax Janus dans la traverse haute de l'huisserie et deux crapaudines en sol. Fourniture et pose de portes âme pleine type Polyfeu de chez Polytech ou techniquement équivalent, à chant droit d'épaisseur 40mm pour EI 30, et 50mm pour EI60, bénéficiant d'un PV feu et d'une certification NF. Les vantaux auront plusieurs finitions possibles: prépeinte, stratifiée deux faces par gamme Polyrey, Formica, Egger, protection SPM Décochoc des deux faces, ou techniquement équivalent. Joint pare fumée à double lèvre en jonction des vantaux, les chants verticaux côté rotation sont munis d'un joint d'étanchéité à chaud pare-fumée. Choix des teintes et gammes des différentes finitions et protections par le MOE.

    - Bloc portes simple action avec affaiblissement acoustique 43db, résistance au feu    EI60

Fourniture et pose de portes âme pleine type Polyphone de chez Polytech ou techniquement équivalent, affaiblissement 43db, EI60, à chant droit d'épaisseur 50mm, bénéficiant d'un PV feu et d'une certification NF, huisserie bois type HB Concept de chez Polytech ou techniquement équivalent, densité 600kg/m3, section minimale 78x56mm, en bois massif ou reconstitué, assemblée par coupe d'onglet. Les vantaux auront plusieurs finitions possibles: prépeinte, stratifiée deux faces par gamme Polyrey, Formica, Egger, protection SPM Décochoc des deux faces en applique avec retour encastré de 5mm sur chant, ou techniquement équivalent, 4 paumelles 160 picardes, seuil suisse rapporté, joint isophonique sur les montants et traverses,  entaille et serrure type Vachette D450 ou techniquement équivalent, destinée aux usages intensifs, pêne 1/2 tour bombé, bec de cane avec ou sans condamnation. Choix des teintes et gammes des différentes finitions et protections par le MOE.

- Bloc porte métallique série lourde

Fourniture et pose de porte métallique blindée Tordjman Triton ou techniquement équivalent, 1 vantail, serrure 3 points encastrée empreinte cylindre européen, 4 paumelles sur roulement à billes, 4 protège-gonds, cadre métallique, vantail double face tôlée avec omégas de rigidité et plat de battement soudé, isolation en laine de verre, oculus clair de vitre 250x250mm avec vitrage feuilleté 66/2 clair. Finition thermolaquée teinte au choix du MOE suivant gamme du fabricant. Pose en tunnel ou en scellement dans maçonnerie, pose dans cloison type placostil neuve ou en rénovation. Le système de poignée de tirage sera sélectionné par le MOE dans la rubrique quincaillerie et chiffré séparément.

- Dimension 93x204cm sans oculus

- Dimension 93x204cm avec oculus

- Fourniture et pose de porte de placard coulissante

Fourniture et pose de portes de placard coulissante Kazed gammes Classik 2 voies d'ouverture & Magik 3 voies d'ouverture, ou techniquement équivalent, comprenant amortisseur de fermeture, guides à galets, roulements à billes, joints amortisseurs, système d'arrêt et maintien de la porte en position fermée. Teinte blanc.

- Plus value pour porte couleur suivant gamme fabricant

    - Trappe de visite pour gaine technique

Fourniture et pose de trappe Comec ou techniquement équivalent, sur gaine technique avec classement au feu EI30, EI60, ou sans classement au feu, comprenant un bâti bois avec recouvrement ou métallique, une porte épaisseur variable suivant le classement, joint intumescent le cas échéant, finition prépeinte, charnières encastrées ouverture à 180°, fermeture par batteuse à carré ou serrure avec cylindre européen.

    - Façade pour gaine technique

Fourniture et pose de façade de gaine technique type Gainotech de chez Polytech ou techniquement équivalent, bénéficiant d'un PV feu et d'une certification NF. Huisserie 4 côtés assemblée par coupe d'onglet, en bois massif ou reconstitué densité minimale 510Kg/m3, section minimale 68x56mm ou 78x56mm selon le cas, vantail âme pleine de 50mm d'épaisseur,  plusieurs finitions possibles: prépeinte, stratifiée deux faces par gamme Polyrey, Formica, Egger, protection SPM Décochoc sur une face en applique, ou techniquement équivalent, ferrage par 4 paumelles 140 réglables, entaille et serrure bec de cane avec empreinte cylindre européen, pour les ensembles à 2 vantaux: jonction entre vantaux par battement tiercé, verrou à bascule haut et bas sur le vantail semi fixe. Choix des teintes et gammes des différentes finitions et protections par le MOE.

    - Porte automatique coulissante, simple vantail jusqu’à 125kg

Fourniture et pose de porte automatique coulissante de type Geze SLIMDRIVE SLNT ou techniquement équivalent, à 1 vantail fermant à gauche ou à droite permettant un passage libre compris entre 700 et 2 000mm de largeur et de hauteur maxi 3000mm, poids maximal du vantail 125Kg, alimentée en 230 V/AC et conforme à l’article CO 48 par système intrinsèque mécanique. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra, outre les positionnements en ouverture réduite d’hiver, en ouverture maintenue, en sens unique et en mode nuit, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi que l’accès aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et l’énergie de secours. Chariotage de 2 x 4 galets par vantail permettant la répartition équilibrée de la charge. Le mécanisme sera habillé d’un capot de 7 cm de hauteur en aluminium de teinte RAL au choix de MOE. L’ouverture sera assurée par deux détecteurs combinés type Geze GC 363SF ou techniquement équivalents, (elle pourra être modifiée par bouton sans contact type Magic Switch, lecteur de badge, ces prestations feront l'objet de lignes spécifiques et non incluse dans cette prestation). Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’ouverture sera inférieure à 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’une sécurité équivalente. Un déclencheur manuel de couleur verte sera installé à proximité de la porte pour permettre une ouverture d’urgence, y compris la liaison et raccordement électrique. Les ossatures et montants seront en aluminium de teinte RAL au choix du MOE. Les vantaux seront en verre feuilleté clair ou translucide 44/2, ou 55/2 suivant dimensions, avec signalétique PMR: adhésifs de couleur au choix du MOE. Verrouillage des vantaux, platine F 24/48 V pour liaison à la détection incendie, cellules de sécurité double-barrage. Raccordement électrique sur alimentation laissée en attente à proximité par le lot CFo Cfa.

    - Porte automatique coulissante, double vantaux jusqu’à 125kg

Fourniture et pose de porte automatique coulissante de type Geze SLIMDRIVE SLNT ou techniquement équivalent, à 2 vantaux à ouverture centrale (ouverture des vantaux sur la droite et sur la gauche) permettant un passage libre compris entre 900 et 3 000mm de largeur et une hauteur maxi de 3 000mm, poids maximal du vantail 125Kg, alimentée en 230 V/AC et conforme à l’article CO48 par système intrinsèque mécanique. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra outre les positionnements en ouverture réduite d’hiver, en ouverture maintenue en sens unique et en mode nuit, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi que l’accès aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et l’énergie de secours. Chariotage de 2 x 4 galets permettant la répartition équilibrée de la charge. Le mécanisme sera habillé d’un capot de 7 cm de hauteur en aluminium de teinte RAL au choix du MOE. L’ouverture sera assurée par deux détecteurs combinés type Geze GC 363SF ou techniquement équivalents, (elle pourra être modifiée par bouton sans contact type Magic Switch, lecteur de badge, ces prestations feront l'objet de lignes spécifiques et non incluse dans cette prestation). Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’ouverture sera inférieure à 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’une sécurité équivalente. Un déclencheur manuel de couleur verte sera installé à proximité de la porte pour permettre une ouverture d’urgence, y compris la liaison et raccordement électrique. Les ossatures et montants seront en aluminium de teinte RAL au choix du MOE. Les vantaux seront en verre feuilleté clair ou translucide 44/2, ou 55/2 suivant dimensions, avec signalétique PMR: adhésifs de couleur au choix du MOE. Verrouillage des vantaux, platine F 24/48 V pour liaison à la détection incendie. Raccordement électrique sur alimentation laissée en attente à proximité par le lot CFo Cfa.

    - Porte automatique télescopique, double vantaux jusqu’à 125kg

Fourniture et pose de portes automatiques coulissantes télescopiques, de type Geze SLIMDRIVE SLNT ou techniquement équivalent, à 2 vantaux, fermant à droite ou à gauche permettant un passage libre compris entre 1000 et 3 000mm de largeur et une hauteur maxi de 3 000mm, poids maximal du vantail 125Kg, alimentée en 230 V/AC et conforme à l’article CO48 par système intrinsèque mécanique. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra outre les positionnements en ouverture réduite d’hiver, en ouverture maintenue en sens unique et en mode nuit, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi que l’accès aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et l’énergie de secours. Chariotage de 2 x 4 galets permettant la répartition équilibrée de la charge. Le mécanisme sera habillé d’un capot de 7 cm de hauteur en aluminium de teinte RAL au choix du MOE. L’ouverture sera assurée par deux détecteurs combinés type Geze GC 363SF ou techniquement équivalents, (elle pourra être modifiée par bouton sans contact type Magic Switch, lecteur de badge, ces prestations feront l'objet de lignes spécifiques et non incluse dans cette prestation). Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’ouverture sera inférieure à 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’une sécurité équivalente. Un déclencheur manuel de couleur verte sera installé à proximité de la porte pour permettre une ouverture d’urgence, y compris la liaison et raccordement électrique. Les ossatures et montants seront en aluminium de teinte RAL au choix du MOE. Les vantaux seront en verre feuilleté clair ou translucide 44/2, ou 55/2 suivant dimensions, avec signalétique PMR: adhésifs de couleur au choix du MOE. Verrouillage des vantaux, platine F 24/48 V pour liaison à la détection incendie. Raccordement électrique sur alimentation laissée en attente à proximité par le lot CFo Cfa.

    - Porte automatique télescopique, quatre vantaux jusqu’à 125kg

Fourniture et pose de portes automatiques coulissantes télescopiques, de type Geze SLIMDRIVE SLNT ou techniquement équivalent, à 4 vantaux, ouverture centrale, permettant un passage libre compris entre 1600 et 3600mm de largeur et une hauteur maxi de 3000mm, poids maximal du vantail 125Kg, alimentée en 230 V/AC et conforme à l’article CO48 par système intrinsèque mécanique. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra outre les positionnements en ouverture réduite d’hiver, en ouverture maintenue en sens unique et en mode nuit, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi que l’accès aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et l’énergie de secours. Chariotage de 2 x 4 galets permettant la répartition équilibrée de la charge. Le mécanisme sera habillé d’un capot de 7 cm de hauteur en aluminium de teinte RAL au choix du MOE. L’ouverture sera assurée par deux détecteurs combinés type Geze GC 363SF ou techniquement équivalents, (elle pourra être modifiée par bouton sans contact type Magic Switch, lecteur de badge, ces prestations feront l'objet de lignes spécifiques et non incluse dans cette prestation). Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’ouverture sera inférieure à 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’une sécurité équivalente. Un déclencheur manuel de couleur verte sera installé à proximité de la porte pour permettre une ouverture d’urgence, y compris la liaison et raccordement électrique. Les ossatures et montants seront en aluminium de teinte RAL au choix du MOE. Les vantaux seront en verre feuilleté clair ou translucide 44/2, ou 55/2 suivant dimensions, avec signalétique PMR: adhésifs de couleur au choix du MOE. Verrouillage des vantaux, platine F 24/48 V pour liaison à la détection incendie. Raccordement électrique sur alimentation laissée en attente à proximité par le lot CFo Cfa.

    - Porte automatique coulissante, simple vantail supérieur à 125kg

Fourniture et pose de porte automatique coulissante de type Geze POWERDRIVE PL ou techniquement équivalent, à 1 vantail fermant à gauche ou à droite permettant un passage libre compris entre 700 et 2 000mm de largeur et de hauteur maxi 3000mm, alimentée en 230 V/AC et conforme à l’article CO 48 par système intrinsèque mécanique. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra, outre les positionnements en ouverture réduite d’hiver, en ouverture maintenue, en sens unique et en mode nuit, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi que l’accès aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et l’énergie de secours. Le chariotage robuste permet une charge de 200 kg par vantail. Le mécanisme sera habillé d’un capot de 150 à 200mm de hauteur en aluminium de teinte RAL au choix de MOE. L’ouverture sera assurée par deux détecteurs combinés type Geze GC 363SF ou techniquement équivalents, (elle pourra être modifiée par bouton sans contact type Magic Switch, lecteur de badge, ces prestations feront l'objet de lignes spécifiques et non incluse dans cette prestation). Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’ouverture sera inférieure à 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’une sécurité équivalente. Un déclencheur manuel de couleur verte sera installé à proximité de la porte pour permettre une ouverture d’urgence, y compris la liaison et raccordement électrique. Les ossatures et montants seront en aluminium de teinte RAL au choix du MOE. Les vantaux seront en verre feuilleté clair ou translucide 44/2, ou 55/2 suivant dimensions, avec signalétique PMR: adhésifs de couleur au choix du MOE. Verrouillage des vantaux, platine F 24/48 V pour liaison à la détection incendie, cellules de sécurité double-barrage. Raccordement électrique sur alimentation laissée en attente à proximité par le lot CFo Cfa.

    - Porte automatique coulissante, double vantaux supérieur à 125kg

Fourniture et pose de porte automatique coulissante de type Geze POWERDRIVE PL ou techniquement équivalent, à 2 vantaux à ouverture centrale (ouverture des vantaux sur la droite et sur la gauche) permettant un passage libre compris entre 800 et 2 000mm de largeur et de hauteur maxi 3000mm, alimentée en 230 V/AC et conforme à l’article CO 48 par système intrinsèque mécanique. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra, outre les positionnements en ouverture réduite d’hiver, en ouverture maintenue, en sens unique et en mode nuit, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi que l’accès aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le moteur, la logique électronique, le rail, les  éléments de chariotage et l’énergie de secours. Le chariotage robuste permet une charge de 200 kg par vantail. Le mécanisme sera habillé d’un capot de 150 à 200mm de hauteur en aluminium de teinte RAL au choix de MOE. L’ouverture sera assurée par deux détecteurs combinés type Geze GC 363SF ou techniquement équivalents, (elle pourra être modifiée par bouton sans contact type Magic Switch, lecteur de badge, ces prestations feront l'objet de lignes spécifiques et non incluse dans cette prestation). Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’ouverture sera inférieure à 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’une sécurité équivalente. Un déclencheur manuel de couleur verte sera installé à proximité de la porte pour permettre une ouverture d’urgence, y compris liaison et raccordement électrique. Les ossatures et montants seront en aluminium de teinte RAL au choix du MOE. Les vantaux seront en verre feuilleté clair ou translucide 44/2, ou 55/2 suivant dimensions, avec signalétique PMR: adhésifs de couleur au choix du MOE. Verrouillage des vantaux, platine F 24/48 V pour liaison à la détection incendie, cellules de sécurité double-barrage. Raccordement électrique sur alimentation laissée en attente à proximité par le lot CFo Cfa.

    - Porte automatique télescopique, double vantaux supérieur à 125kg

Fourniture et pose de porte automatique télescopiques de type Geze POWERDRIVE PL ou techniquement équivalent, à 2 vantaux, fermant à droite ou à gauche, permettant un passage libre compris entre 800 et 3 000mm de largeur et de hauteur maxi 3000mm, alimentée en 230 V/AC et conforme à l’article CO 48 par système intrinsèque mécanique. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra, outre les positionnements en ouverture réduite d’hiver, en ouverture maintenue, en sens unique et en mode nuit, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi que l’accès aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et l’énergie de secours. Le chariotage robuste permet une charge de 200 kg par vantail. Le mécanisme sera habillé d’un capot de 150 à 200mm de hauteur en aluminium de teinte RAL au choix de MOE. L’ouverture sera assurée par deux détecteurs combinés type Geze GC 363SF ou techniquement équivalents, (elle pourra être modifiée par bouton sans contact type Magic Switch, lecteur de badge, ces prestations feront l'objet de lignes spécifiques et non incluse dans cette prestation). Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’ouverture sera inférieure à 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’une sécurité équivalente. Un déclencheur manuel de couleur verte sera installé à proximité de la porte pour permettre une ouverture d’urgence, y compris la liaison et raccordement électrique. Les ossatures et montants seront en aluminium de teinte RAL au choix du MOE. Les vantaux seront en verre feuilleté clair ou translucide 44/2, ou 55/2 suivant dimensions, avec signalétique PMR: adhésifs de couleur au choix du MOE. Verrouillage des vantaux, platine F 24/48 V pour liaison à la détection incendie, cellules de sécurité double-barrage. Raccordement électrique sur alimentation laissée en attente à proximité par le lot CFo Cfa.

    - Porte automatique télescopique, quatre vantaux supérieur à 125kg

Fourniture et pose de porte automatique télescopiques de type Geze POWERDRIVE PL ou techniquement équivalent, à 4 vantaux, ouverture centrale, permettant un passage libre compris entre 800 et 3000mm de largeur et de hauteur maxi 3000mm, alimentée en 230 V/AC et conforme à l’article CO 48 par système intrinsèque mécanique. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra, outre les positionnements en ouverture réduite d’hiver, en ouverture maintenue, en sens unique et en mode nuit, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi que l’accès aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le moteur, la logique électronique, le rail, les  éléments de chariotage et l’énergie de secours. Le chariotage robuste permet une charge de 200 kg par vantail. Le mécanisme sera habillé d’un capot de 150 à 200mm de hauteur en aluminium de teinte RAL au choix de MOE. L’ouverture sera assurée par deux détecteurs combinés type Geze GC 363SF ou techniquement équivalents, (elle pourra être modifiée par bouton sans contact type Magic Switch, lecteur de badge, ces prestations feront l'objet de lignes spécifiques et non incluse dans cette prestation). Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’ouverture sera inférieure à 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’une sécurité équivalente. Un déclencheur manuel de couleur verte sera installé à proximité de la porte pour permettre une ouverture d’urgence, y compris la liaison et raccordement électrique. Les ossatures et montants seront en aluminium de teinte RAL au choix du MOE. Les vantaux seront en verre feuilleté 44/2, ou 55/2 suivant dimensions, avec signalétique PMR: adhésifs de couleur au choix du MOE. Verrouillage des vantaux, platine F 24/48 V pour liaison à la détection incendie, cellules de sécurité double-barrage. Raccordement électrique sur alimentation laissée en attente à proximité par le lot CFo Cfa.

    - Porte automatique étanche, simple vantail

Fourniture et pose de porte automatique coulissante de type Geze Hermeticdrive ou techniquement équivalent, à 1 vantail fermant à gauche ou à droite, permettant un passage libre compris entre 800 et 1600mm de largeur et 2100mm de hauteur, alimentée en 230V/AC. L’étanchéité sera sur 4 côtés. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra, outre les positionnements ouverture maintenue et sens unique, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi que l’accès aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et de pivotement. Le chariotage à galets permettra la répartition équilibrée de la charge et le positionnement en étanchéité. Le poids du vantail maximum sera de 170 kg. Le mécanisme sera habillé d’un capot. Le vantail sera en verre feuilleté 44/2, ou 55/2 suivant dimensions, avec signalétique PMR: adhésifs de couleur au choix du MOE.

L’ouverture sera assurée par bouton sans contact Magic Switch, elle pourra être modifiée par la fourniture et pose de deux détecteurs combinés type Geze GC 363SF ou techniquement équivalents dans les sens de passage. Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’ouverture sera inférieure à 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’une sécurité équivalente. La porte sera livrée avec 2 poignées de tirage.

    - Porte automatique étanche, deux vantaux

Fourniture et porte de porte automatique coulissante de type Geze Hermeticdrive ou techniquement équivalent, à 2 vantaux ouverture centrale permettant un passage libre compris entre 1400 et 2200mm de largeur, et 2100mm de hauteur, alimentée en 230V/AC. L’étanchéité sera sur 3 côtés. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra, outre les positionnements ouverture maintenue et sens unique, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi que l’accès aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et de pivotement. Le chariotage à galets permettra la répartition équilibrée de la charge et le positionnement en étanchéité. Le poids du vantail maximum sera de 2 x 160 kg. Le mécanisme sera habillé d’un capot. Le vantail sera en verre feuilleté 44/2, ou 55/2 suivant dimensions, avec signalétique PMR: adhésifs de couleur au choix du MOE.  L’ouverture sera assurée par bouton sans contact Magic Switch, elle pourra être modifiée par la fourniture et pose de deux détecteurs combinés type Geze GC 363SF ou techniquement équivalents dans les sens de passage. Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’ouverture sera inférieure à 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’une sécurité équivalente. La porte sera livrée avec 2 poignées de tirage sur chaque vantail.

    - Porte automatique coulissante étanche, 1 vantail, remplissage en panneau plein avec oculus

Fourniture et pose de porte automatique coulissante de type Geze Hermeticdrive ou techniquement équivalent, à 1 vantail fermant à gauche ou à droite, permettant un passage libre compris entre 800 et 1600mm de largeur et 2100mm de hauteur, alimentée en 230V/AC. L’étanchéité sera sur 4 côtés. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra, outre les positionnements ouverture maintenue et sens unique, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi que l’accès aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et de pivotement. Le chariotage à galets permettra la répartition équilibrée de la charge et le positionnement en étanchéité. Le poids du vantail maximum sera de 170 kg. Le mécanisme sera habillé d’un capot. Le vantail sera stratifié deux faces avec une bande de protection horizontale inox de 250mm de hauteur sur chaque face.

L’ouverture sera assurée par bouton sans contact Magic Switch, elle pourra être modifiée par la fourniture et pose de deux détecteurs combinés type Geze GC 363SF ou techniquement équivalents dans les sens de passage. Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’ouverture sera inférieure à 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’une sécurité équivalente. La porte sera livrée avec 2 poignées de tirage. Le vantail pourra être équipé d'un oculus coplanaire STR, dimensions 240x300mm, 400x500mm, 350x700mm, 500x700mm, ou techniquement équivalent

    - Porte automatique coulissante étanche, 2 vantaux, remplissage en panneau plein avec oculus

Fourniture et pose de porte automatique coulissante de type Geze Hermeticdrive ou techniquement équivalent, à 2 vantaux ouverture centrale, permettant un passage libre compris entre 1400 et 2200mm de largeur et 2100mm de hauteur, alimentée en 230V/AC. L’étanchéité sera sur 3 côtés. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra, outre les positionnements ouverture maintenue et sens unique, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi que l’accès aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et de pivotement. Le chariotage à galets permettra la répartition équilibrée de la charge et le positionnement en étanchéité. Le poids des vantaux maximum sera de 2 x 160 kg. Le mécanisme sera habillé d’un capot. Les vantaux seront stratifiés deux faces avec une bande de protection horizontale inox de 250mm de hauteur sur chaque face.

L’ouverture sera assurée par bouton sans contact Magic Switch, elle pourra être modifiée par la fourniture et pose de deux détecteurs combinés type Geze GC 363SF ou techniquement équivalents dans les sens de passage. Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’ouverture sera inférieure à 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’une sécurité équivalente. La porte sera livrée avec 2 poignées de tirage. Chaque vantail pourra être équipé d'un oculus coplanaire STR dimensions 240x300mm, 400x500mm, 350x700mm, 500x700mm ou techniquement équivalent.

    - Cadres bois pour châssis fixes E30

Fourniture de cadres bois type Polytech, ou techniquement équivalent, en bois massif dur ou reconstitué, densité minimale 590kg/m2 finition à peindre ou à vernir, section minimum 98mmx56mm, dimensions maximales hors tout 1540x2530mm, assemblés par tenons et mortaises, ou à coupe d'onglet fixation par vis invisibles. Possibilité de rajouter une traverse intermédiaire. Parclosage bois simple ou double avec étanchéité au niveau de la jonction vitrage/parclose. Les cadres seront soit à recouvrement ou des habillages par champlats 6 x 40 mm seront réalisés en liaison cadre/cloison ou mur. Les cadres seront de largeur adaptée aux largeurs de cloisons. Ils seront livrés sur site dans la zone travaux, avec des écarteurs pour éviter toutes déformations. Ils seront étiquetés pour repérage.

    - Cadres bois pour châssis fixes E60

Fourniture de cadres bois type Polytech, ou techniquement équivalent, en bois massif dur ou reconstitué, densité minimale 590kg/m2 finition à peindre ou à vernir, section minimum 98mmx56mm, dimensions maximales hors tout 1540x2530mm, assemblés par tenons et mortaises, ou à coupe d'onglet fixation par vis invisibles. Possibilité de rajouter une traverse intermédiaire. Parclosage bois simple ou double avec étanchéité au niveau de la jonction vitrage/parclose. Les cadres seront soit à recouvrement ou des habillages par champlats 6 x 40 mm seront réalisés en liaison cadre/cloison ou mur.Les cadres seront de largeur adaptée aux largeurs de cloisons. Ils seront livrés sur site dans la zone travaux, avec des écarteurs pour éviter toutes déformations. Ils seront étiquetés pour repérage.

    - Vitrages clairs

Fourniture et pose de vitrages clairs, épaisseurs et compositions différentes en fonction des utilisations, bénéficiant des PV, agréments, certificats et normes NF en vigueur.

    - Bloc porte plombée, 1 vantail, simple action,

Fourniture et pose de bloc porte plombé type Lemer Pax, Parix, Xray, ou techniquement équivalent, avec ou sans classement au feu EI30, bénéficiant d'un PV feu et d'une certification NF. Huisserie en bois exotique à simple feuillure plombée, couvres-joints plombés, ferrage par 4 paumelles picardes 190 sur roulement à bille, noeuds ronds avec lames à bouts ronds acier, finition zinguée. Porte isoplane alaise BER revêtement panneau fibre de bois. 2 feuilles de plomb. Les vantaux auront plusieurs finitions possibles: prépeints, stratifié deux faces par gamme Polyrey, Formica, Egger, protection SPM Décochoc des deux faces en applique avec retour de 5mm sur chant, ou techniquement équivalent. Entaille pour serrure type Vachette D450 destinée aux usages intensifs, pêne 1/2 tour bombé ou techniquement équivalent.

    - Bloc porte plombée, 2 vantaux, simple action

Fourniture et pose de bloc porte plombé type Lemer Pax, Parix, Xray, ou techniquement équivalent, avec ou sans classement au feu EI30, bénéficiant d'un PV feu et d'une certification NF. Huisserie en bois exotique à simple feuillure plombée, couvres-joints plombés, ferrage de chaque vantail par 4 paumelles picardes 190 sur roulement à bille, noeuds ronds avec lames à bouts ronds acier, finition zinguée. Porte isoplane alaise BER revêtement panneau fibre de bois. 2 feuilles de plomb. Les vantaux auront plusieurs finitions possibles: prépeinte, stratifiée deux faces par gamme Polyrey, Formica, Heger, protection SPM Décochoc des deux faces en applique avec retour de 5mm sur chant, ou techniquement équivalent. Entaille pour serrure type Vachette D450 destinée aux usages intensifs, pêne 1/2 tour bombé, ou techniquement équivalent.

    - Bloc porte coulissante, manuelle, plombée

Fourniture et pose de bloc porte plombé type Lemer Pax, Parix, Xray, ou techniquement équivalent, avec ou sans classement au feu EI30, bénéficiant d'un PV feu et d'une certification NF. Cadre en bois exotique, traverse horizontale 160x80mm, montants verticaux 80x80mm avec réservation pour butée du vantail de 10mm. Porte isoplane alaise BER revêtement panneau fibre de bois. 2 feuilles de plomb. Les vantaux auront plusieurs finitions possibles: prépeinte, stratifiée deux faces par gamme Polyrey, Formica, Heger, protection SPM Décochoc des deux faces en applique avec retour de 5mm sur chant, ou techniquement équivalent. Rail haut de type HAWA Junior 40-250B ou techniquement équivalent, encastré dans la traverse haute, avec suspension intégrée dans le profil porteur, rails de roulement anodisé, butée d'arrêt réglable au poid de la porte, guide intérieur autoserrant, système d'amortissement SoftMove 80 permettant un freinage et une fermeture en douceur de la porte, y compris tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble, ou techniquement équivalent.

    - Bloc porte coulissante, automatique, plombée

Fourniture et pose d'un ensemble bloc porte plombé type Lemer Pax, Parix, Xray, avec mécanisme électrique de porte automatique coulissante Powerdrive PL Geze, ou techniquement équivalent, avec ou sans classement au feu EI30, bénéficiant d'un PV feu et d'une certification NF. Cadre en bois exotique, ou bois reconstitué, traverse horizontale 150x80mm, montants verticaux 150x80mm avec réservation pour butée du vantail de 10mm. Porte isoplane alaise BER revêtement panneau fibre de bois. 2 feuilles de plomb. Les vantaux auront plusieurs finitions possibles: prépeinte, stratifiée deux faces par gamme Polyrey, Formica, Heger, protection SPM Décochoc des deux faces en applique avec retour de 5mm sur chant, ou techniquement équivalent. Mécanisme de porte automatique coulissante de type Geze Powerdrive PL ou techniquement équivalent, à 1 vantail fermant à gauche ou à droite permettant un passage libre compris entre 900 et 1400mm de largeur et 2000mm de hauteur, alimentée en 230V/AC et conforme à l’article CO 48 par système intrinsèque mécanique. Le programmateur avec affichage digital intégré permettra, en ouverture maintenue et en sens unique, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi que l’accès aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage. Le mécanisme intégrera, le moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et l’alimentation de secours. Le chariotage robuste permet une charge de 200 kg par vantail. Le mécanisme sera habillé d’un capot de 150mm de hauteur en aluminium de teinte RAL au choix du MOE. L’ouverture sera assurée par commande L’ouverture sera assurée par deux boutons sans contact type Magic Switch, dans les deux sens de passage. Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’ouverture sera inférieure à 150 N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage) ou d’une sécurité équivalente. Un déclencheur manuel de couleur verte sera installé à proximité de la porte pour permettre une ouverture d’urgence, y compris la liaison et raccordement électrique. Les ossatures et montants seront en aluminium de teinte RAL au choix du MOE.

    - Ferme porte & ouvre porte

Fourniture et pose de ferme porte, bras à coulisse, montage sur des portes simple action avec résistance au feu EI30 ou EI60, force de fermeture réglable, vitesse de fermeture et à-coup final réglable, le modèle sera adapté en fonction de la dimension et du poids du vantail.

- GEZE TS Wood (faible sollicitation), ou techniquement équivalent.

- GEZE TS 3000V (fortes sollicitations, vantail jusqu'à 110cm) ou techniquement équivalent

- GEZE TS 5000V (fortes sollicitations, vantail jusqu'à 140cm) ou techniquement équivalent.

- GEZE TS 5000RITZ (porte de sas et porte lourde jusqu'à 250kg) ou techniquement équivalent.

- GEZE TS 5000ECline (vantail jusqu'à 125cm intérieur) aide à l'ouverture, ou techniquement équivalent.

- DORMAKABA TS 92 (vantail jusqu'à 110cm) ou techniquement équivalent.

- DORMAKABA TS 93 taille EN 5-7 largeur porte jusqu'à 160cm) ou techniquement équivalent

Fourniture et pose de ferme porte bras à coulisse débrayable asservi au SSI, y compris le convertisseur de tension 48/24v DAS le cas échéant et tous accessoires.

- DORMAKABA 99FL taille EN 2-5, possibilité d'utilisation en ouvre porte pour fonction désenfumage, ou techniquement équivalent.

- GEZE TS5000EFS ou techniquement équivalent

- GROOM GR500FS ou techniquement équivalent

Fourniture et pose de charnière pivot en linteau pour porte double action

- GROOM GRL100 ou techniquement équivalent

- SEVAX Janus linteau sur platine ou techniquement équivalent, force de 3 à 5

Fourniture et pose de système de fermeture à freinage hydraulique encastré en sol

- SEVAX Janus+ ou techniquement équivalent.

Fourniture et pose d'ouvre & ferme porte asservi au SSI, alimentation 24 ou 48v, émission ou rupture, y compris contact de position, tous accessoires pour passage des câbles ou toutes sujétions pour encastrement de ces derniers.

- Ouvre & ferme porte Groom GRDOF2 ou techniquement équivalent.

- Contac de position GRDCP8021 à 8024 ou techniquement équivalent.

Fourniture et pose de mécanisme d'entrainement pour porte 1 vantail ou porte 2 vantaux, sensor pour reconnaissance d'obstacle. L’ouverture sera assurée soit, par bouton sans contact Magic Switch, soit par détecteurs combinés dans les sens de passage, soit par lecteur de badge, soit par digicode (posé par le lot Cfa), y compris tous les raccordements électriques de liaison et convertisseur de tension 48/24v le cas échéant.

- GEZE TSA 160 NT-F pour porte 1 vantail ou techniquement équivalent

- GEZE TSA 160 NT F-IS pour porte 2 vantaux ou techniquement équivalent

- Détecteur Geze GC 363SF ou techniquement équivalents

- Commande ouverture bouton sans contact Magic switch.

- Sensor pour reconnaissance d'obstacle.

Fourniture et pose de mécanisme d'entrainement pour porte lourde 1 vantail ou porte 2 vantaux, sensor pour reconnaissance d'obstacle. L’ouverture sera assurée soit, par bouton sans contact Magic Switch, soit par détecteurs combinés dans les sens de passage, soit par lecteur de badge, soit par digicode (posé par le lot Cfa), y compris tous les raccordements électriques de liaison et convertisseur de tension 48/24v le cas échéant.

- Modèle Geze Powerturn F ou techniquement équivalent, porte 1 vantail.

- Modèle Geze Powerturn F-IS ou techniquement équivalent, porte 2 vantaux.

- Commande ouverture bouton sans contact Magic switch.

- Commande par détecteur GC 363SF ou techniquement équivalent.

- Sensor pour reconnaissance d'obstacle.

    - Ventouse de sécurité & accessoires

Fourniture et pose de ventouse de retenue électromagnétique de sécurité, alimentation 24 ou 48V, émission ou rupture, avec contre plaque articulée, support de ventouse en métal thermolaqué à longueur variable suivant la configuration, y compris toutes sujétions pour cales d'épaisseur. Conforme aux performances et normes EN1155:1997+A1:2002+AC:2006

- Ventouse GROOM REM ou techniquement équivalent.

- Support CDVI longueur 155mm, ou techniquement équivalent.

- Support CDVI longueur variable 150mm à 300mm, ou techniquement équivalent.

- Support CDVI longueur 400mm, ou techniquement équivalent.

- Support CDVI longueur 500mm, ou techniquement équivalent.

- Support CDVI longueur 600mm, ou techniquement équivalent.

    - Ventouse de sécurité de fermeture & accessoires

Fourniture et pose de ventouse en applique Sécuritron JPM ou techniquement équivalent, certifiée NFS 61-937 DAS à 250 000 cycles. Résistance à l'effraction 544 kg, carter Inox - électronique noyée, les modèles certifiés DAS certifiée NFS 61-937 DAS, circuit externe pour un pilotage en tension 24 ou 48 Vcc, y compris tous types d'équerres pour différents types de fixations et système de temporisation.

Fourniture et pose de bandeau ventouse CDVI BO600RP ou techniquement équivalent, ventouses 2x300kg, certifié NFS 61-937 DAS, teinte du bandeau aluminium anodisé nature, convertisseur de tension 48/24v, y compris tous accessoire pour calage et fixations et système de temporisation.

Fourniture et pose de bandeau ventouse CDVI BO800RN ou techniquement équivalent, ventouses 2x400kg, certifié NFS 61-937 DAS, teinte du bandeau aluminium anodisé nature, convertisseur de tension 48/24Vcc, y compris tous accessoire pour calage et fixations et système de temporisation.

Fourniture et pose de ventouse en applique CDVI C3S11 ou techniquement équivalent, certifiée NFS 61-937 DAS. Résistance à l'effraction 300 kg, carter Inox, tension 24 Vcc, convertisseur de tension 48/24Vcc y compris tous types d'équerres pour différents types de fixations et système de temporisation.

Fourniture et pose de ventouse en applique CDVI C5S11 ou techniquement équivalent, certifiée NFS 61-937 DAS. Résistance à l'effraction 500 kg, carter Inox, tension 24 Vcc, convertisseur de tension 48/24Vcc y compris tous types d'équerres pour différents types de fixations et système de temporisation.

    - Accessoires électriques pour portes

Fourniture et pose de contact à bille acier, encastré, type 10405 DAS, microrupteur à contact inverseur encastré dans huisserie y compris câblage jusqu'à 50cm au-dessus du faux plafond.

Fourniture et pose de détecteur type Geze GC 363SF ou techniquement équivalent, y compris raccordement de la motorisation concernée.

Fourniture et pose de bouton de commande sans contact type Magic Switch, y compris raccordement de la motorisation concernée.

    - Quincailleries diverses

Fourniture et pose d'ensemble béquille VACHETTE Versy AH500 ou techniquement équivalent, catégorie grade 4 à 200 000 manoeuvres, en zamak massif, pour portes épaisseur 40 ou 50mm. Ensemble double béquille droite, double béquille à retour, béquille droite & poignée de tirage, béquille à retour & poignée de tirage, rosace clé I (cylindre européen), rosace condamnation à voyant, rosace aveugle.

Fourniture et pose d'ensemble béquille VACHETTE Versy AH200 sur plaque 195mm ou sur rosace, ou techniquement équivalent, catégorie grade 4 à 200 000 manoeuvres, en acier inoxydable AISI 304, pour portes épaisseur 40 ou 50mm. Ensemble double béquille droite, double béquille à retour, béquille droite & poignée de tirage, béquille à retour & poignée de tirage, rosace clé I (cylindre européen), rosace condamnation à voyant, rosace aveugle.

Fourniture et pose d'ensemble béquille VACHETTE Alto XL sur plaque ou rosace ou techniquement équivalent. Ensemble double béquille sur plaque, double béquille sur rosace, double béquille sur plaque de forme, rosace clé I (cylindre européen), rosace condamnation à voyant, rosace aveugle.

Fourniture et pose d'ensemble béquille VACHETTE Alto sur plaque ou rosace ou techniquement équivalent. Ensemble double béquille sur plaque, double béquille sur rosace, double béquille sur plaque de forme, rosace clé I (cylindre européen), rosace condamnation à voyant, rosace aveugle.

Fourniture et pose d'ensemble béquille VACHETTE Bercy sur plaque ou rosace ou techniquement équivalent. Ensemble double béquille sur plaque, double béquille sur rosace, double béquille sur plaque de forme, rosace clé I (cylindre européen), rosace condamnation à voyant, rosace aveugle.

Fourniture et pose de batteuse en applique, clé triangle, carré,

Fourniture et pose d'une paire de verrou mécanique à mortaiser VACHETTE VAM, ou techniquement équivalent

Fourniture et pose de serrure type Vachette D450 destinée aux usages intensifs, pêne 1/2 tour bombé, ou techniquement équivalent.

Fourniture de serrure type Vachette D350, pêne 1/2 tour bombé, ou techniquement équivalent.

Fourniture et pose de paumelle Picarde FAURE, ou techniquement équivalent, époxy noir, lames à bouts ronds, hauteur 190mm, réglable, montage sur butée à billes.

Fourniture et pose de paumelle Picarde FAURE, ou techniquement équivalent, époxy noir, lames à bouts ronds, hauteur 160mm, réglable, montage sur butée à billes.

Fourniture et pose de paumelles acier Picardes, lames à bouts carrés, hauteur 190mm, montage sur butée à billes.

Fourniture et pose de paumelle acier renforcée FAURE, ou techniquement équivalent, lames à bouts ronds, dimensions 140x60mm, droite ou gauche.

Fourniture et pose de paumelle acier renforcée, lames à bouts ronds, dimensions 160x60mm, droite ou gauche.

Fourniture et pose de paumelle acier renforcée, lames à bouts ronds, dimensions 160x60mm, droite ou gauche.

Fourniture et pose de fermeture magnétique par loquetaux rectangulaire posé en applique pour portes de placard

Fourniture et pose de flexible métal avec embout inox pour passage câble CDVI GF45 ou techniquement équivalent

Fourniture et pose de tringle de manœuvre avec manivelle, longueur jusqu'à 200cm, pour store ou volet roulant.

Fourniture et pose de guide genouillère et carré pour store en toile ou volet roulant

Dépose de treuil et store avec récupération du store pour réutilisation

Fourniture et pose de treuil pour store en toile

    - Accessoires pour locaux sanitaires

#### Fourniture et pose d’accessoires de la gamme Delabie ou techniquement équivalent :

Barres d'appui et barres de tirage droites

- Fourniture et pose de barres d'appui droite DELABIE 5050S ou techniquement équivalent, en inox 304 finition satinée diamètre 32mm, longueur 300mm.

- Fourniture et pose de barres d'appui droite DELABIE 5050N ou techniquement équivalent, en acier avec gaine en nylon blanc anti-bactérien diamètre 32mm, longueur 300mm.

- Fourniture et pose de barres d'appui droite DELABIE 50506S ou techniquement équivalent, en inox 304 finition satinée diamètre 32mm, longueur 600mm.

- Fourniture et pose de barres d'appui droite DELABIE 50506N ou techniquement équivalent, en acier avec gaine en nylon blanc anti-bactérien diamètre 32mm, longueur 600mm.

- Fourniture et pose de barres de tirage droite DELABIE 50504S ou techniquement équivalent, en inox 304 finition satinée diamètre 32mm, longueur 400mm.

- Fourniture et pose de barres de tirage droite DELABIE 50504N ou techniquement équivalent, en acier avec gaine en nylon blanc anti-bactérien diamètre 32mm, longueur 400mm.

- Fourniture et pose de barres de tirage droite DELABIE 50505S ou techniquement équivalent, en inox 304 finition satinée diamètre 32mm, longueur 500mm.

- Fourniture et pose de barres de tirage droite DELABIE 50505N ou techniquement équivalent, en acier avec gaine en nylon blanc anti-bactérien diamètre 32mm, longueur 500mm.

Barres de tirage coudées

- Fourniture et pose de barres d'appui coudée 90° DELABIE 5180S ou techniquement équivalent, en inox 304 finition satinée diamètre 32mm, dimensions 300x300mm.

- Fourniture et pose de barres d'appui coudée à 135°, 400x400mm, fixations invisibles par platine 6 trous,  DELABIE 5081N ou techniquement équivalent, en acier avec gaine en nylon blanc anti-bactérien.

- Fourniture et pose de barres d'appui coudée à 135°, 400x400mm, 3 points de fixation,  DELABIE 35082S ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné.

- Fourniture et pose de barres d'appui coudée à 135°, 400x400mm, 2 points de fixation,  DELABIE 5081S ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné UltraSatin.

Barres d'appui rabattables

- Fourniture et pose de barre d'appui rabattable, DELABIE 510160S ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné, dimensions 650x230x105mm.

- Fourniture et pose de barre d'appui rabattable avec béquille, DELABIE 510162S ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné, dimensions 650x800x105mm.

- Fourniture et pose de colonne pour barre d'appui rabattable, DELABIE 5169P1 ou techniquement équivalent, tube carré de 60 mm en inox  poli satiné, fixation au sol par platine inox 4 trous, 2 ou 3 étriers réglabes en hauteur, dimensions 1000x200x100mm.

- Fourniture et pose de barre d'appui rabattable, DELABIE 5160N ou techniquement équivalent, en nylon blanc avec renfort acier, dimensions 650x230x105mm.

- Fourniture et pose de barre d'appui rabattable avec béquille, DELABIE 5162N ou techniquement équivalent, en nylon blanc avec renfort acier, dimensions 650x230x105mm.

Barres de maintien de douche

- Fourniture et pose de barre de maintien en L à gauche, DELABIE 5071GS ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné, dimensions 1150x450mm.

- Fourniture et pose de barre de maintien en L à droite, DELABIE 5071DS ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné, dimensions 1150x450mm.

- Fourniture et pose de barre de maintien en L à droite ou à gauche, DELABIE 5071N ou techniquement équivalent, en acier avec gaine en nylon blanc anti-bactérien, dimensions 1245x450mm

- Fourniture et pose de barre de douche d'angle et d'équerre à gauche, DELABIE 5100GS ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné, dimensions 1250x560x660mm.

- Fourniture et pose de barre de douche d'angle et d'équerre à droite, DELABIE 5100DS ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné, dimensions 1250x560x660mm

- Fourniture et pose de barre de douche d'angle et d'équerre à droite ou gauche, DELABIE 5100N ou techniquement équivalent, en acier avec gaine en nylon blanc anti-bactérien, dimensions 1245x570x660mm.

- Fourniture et pose de barre de douche d'angle 2 murs avec remontée verticale fixe à gauche, DELABIE 5481GS ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné, dimensions 1160x750x750mm.

- Fourniture et pose de barre de douche d'angle 2 murs avec remontée verticale fixe à droite, DELABIE 5481DS ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné, dimensions 1160x750x750mm.

- Fourniture et pose de barre de douche d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante, DELABIE 5481S ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné, dimensions 1160x750x750mm.

- Fourniture et pose de barre de douche d'angle 2 murs avec remontée verticale fixe, DELABIE 5490N ou techniquement équivalent, en acier avec gaine en nylon blanc anti-bactérien, dimensions 1150x750x750, diamètre 32 mm.

- Fourniture et pose de barre de douche d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante, DELABIE 5481N ou techniquement équivalent, en acier avec gaine en nylon blanc anti-bactérien, dimensions 1150x750x750, diamètre 32 mm.

- Fourniture et pose de barre de maintien de douche en T avec remontée fixe, DELABIE 5440S ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné, dimensions 1160x500mm.

- Fourniture et pose de barre de maintien de douche en T avec remontée coulissante, DELABIE 5441S ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné, dimensions 1160x500mm.

- Fourniture et pose de barre de maintien de douche en T avec remontée fixe, DELABIE 5440N ou techniquement équivalent, en acier avec gaine en nylon blanc anti-bactérien, dimensions 1150x750x750mm, diamètre 32mm.

- Fourniture et pose de barre de maintien de douche en T avec remontée coulissante, DELABIE 5441N ou techniquement équivalent, en acier avec gaine en nylon blanc anti-bactérien, dimensions 1150x750x750mm, diamètre 32mm.

- Fourniture et pose de coulisseau pour douchette orientable, DELABIE4110P ou techniquement équivalent, en métal chromé, manette ergonomique pour barre de diamètre 32mm.

- Fourniture et pose de coulisseau pour douchette orientable, DELABIE 510110NG ou techniquement équivalent, en polyamide haute résistance (Nylon) gris anthracite, manette ergonomique pour barre de diamètre 32mm.

- Fourniture et pose de coulisseau pour douchette orientable, DELABIE 510110 ou techniquement équivalent, en polyamide haute résistance (Nylon) brillant blanc, manette ergonomique pour barre de diamètre 32mm.

Sièges de douche

- Fourniture et pose de siège de douche rabattable DELABIE 510420S ou techniquement équivalent, finition inox 304 satinée UltraSatin, dimensions 506x420x138mm.

- Fourniture et pose de siège de douche rabattable DELABIE 510420N ou techniquement équivalent, finition époxy blanc, dimensions 506x420x620mm.

- Fourniture et pose de siège de douche rabattable + dosseret DELABIE 510434S ou techniquement équivalent, finition inox 304 satiné UltraSatin, dimensions 506x420x620mm.

- Fourniture et pose de siège de douche rabattable + doseret DELABIE 510434N ou techniquement équivalent, finition époxy blanc, dimensions 506x420x620mm.

- Fourniture et pose de siège de douche rabattable avec pied DELABIE 510430S ou techniquement équivalent, finition inox 304 satiné UltraSatin, dimensions 506x420x480mm.

- Fourniture et pose de siège de douche rabattable avec pied DELABIE 510430N ou techniquement équivalent, finition époxy blanc, dimensions 506x420x1000mm.

- Fourniture et pose de siège de douche rabattable + dosseret avec pied DELABIE 510436S ou techniquement équivalent, finition inox 304 satiné UltraSatin, dimensions 506x420x1000mm.

- Fourniture et pose de siège de douche rabattable avec pied et dosseret DELABIE 510436N ou techniquement équivalent, finition époxy blanc, dimensions 506x420x1000mm.

- Fourniture et pose de siège de douche rabattable avec pied DELABIE 510410 ou techniquement équivalent, structure en tube alimunium finition époxy blanc, dimensions 430x465x480mm.

Portes serviette

- Fourniture et pose de porte serviette 1 barre DELABIE 510788S ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné, diamètre 20mm, longueur 600mm.

- Fourniture et pose de porte serviette 1 barre DELABIE 510788W ou techniquement équivalent, en inox 304 epoxy blanc, diamètre 20mm, longueur 600mm.

- Fourniture et pose de porte serviette 2 barres DELABIE 510790S ou techniquement équivalent, en inox 304 poli satiné, diamètre 20mm, longueur 600mm.

- Fourniture et pose de porte serviette 2 barres DELABIE 510790W ou techniquement équivalent, en inox 304 epoxy blanc, diamètre 20mm, longueur 600mm.

Miroirs

- Fourniture et pose miroir, bords adoucis, fixations par patte ronde à glace, ou collée, dimensions 500x700mm.

- Fourniture et pose miroir, bords adoucis, fixations par patte ronde à glace, ou collée, dimensions 600x800mm.

- Fourniture et pose miroir, bords adoucis, fixations par patte ronde à glace, ou collée, dimensions 600x1000mm.

- Fourniture et pose de miroir inclinable avec levier long ergonomique Delabie 510201N ou techniquement équivalent fixations par simple clipsage sur patte, levier en nylon HR Brillant blanc, miroir en verre Sécurité de 6 mm, inclinaison possible jusqu'à 20°, avec blocage antivol, dimensions 500x600mm (miroir)

Patères

- Fourniture et pose de patère double DELABIE 4042S ou techniquement équivalent, inox 304 poli satiné.

#### Fourniture et pose d’accessoires gamme FSB ou techniquement équivalent :

Barres d'appui droites

- Fourniture et pose de barre d'appui FSB type 82 8201 03000 ou techniquement équivalent, en acier inox brossé mat, forme de poignée elliptique par tube ovale, longueur 300mm

- Fourniture et pose de barre d'appui FSB 82 8201 04500 ou techniquement équivalent, en acier inox brossé mat, forme de poignée elliptique par tube ovale, longueur 450mm

- Fourniture et pose de barre d'appui FSB 82 8201 06000 ou techniquement équivalent, en acier inox brossé mat, forme de poignée elliptique par tube ovale, longueur 600mm

- Fourniture et pose de barre d'appui FSB 82 8201 09000 ou techniquement équivalent, en acier inox brossé mat, forme de poignée elliptique par tube ovale, longueur 900mm.

Barres d'appui coudées

- Fourniture et pose de barre d'appui coudée à 135° FSB 82 8202 05120 ou techniquement équivalent, en acier inox brossé mat, dimensions 300x512mm

- Fourniture et pose de barre d'appui coudée à 135° FSB 82 8202 07720 ou techniquement équivalent, en acier inox brossé mat, dimensions 450x772mm

- Fourniture et pose de barre d'appui coudée à 90° à droite ou à gauche FSB 82 8203 06001 ou 06002 ou techniquement équivalent, en acier inox brossé mat, dimensions 300x600mm

- Fourniture et pose de barre d'appui coudée à 90° FSB 82 8203 03000 ou techniquement équivalent, en acier inox brossé mat, dimensions 300x300mm.

Barres de maintien de douche

- Fourniture et pose de barre d'appui coudée à 90°à droite ou à gauche FSB 82 8210 00201 ou 82 8210 00202 ou techniquement équivalent, en acier inox brossé mat, dimensions 1048x450mm, sens droit ou gauche.

- Fourniture et pose de barre d'appui coudée à 90°à droite ou à gauche FSB 82 8210 00301 ou 82 8210 00302 ou techniquement équivalent, en acier inox brossé mat, dimensions 1198x600mm.

Barres d'appui rabattables

- Fourniture et pose de barre d'appui rabattable FSB A-Flex 82 8224 06041 ou 06042 ou techniquement équivalent, en acier inox brossé mat, longueur 600mm.

- Fourniture et pose de barre d'appui rabattable FSB A-Flex 82 8224 07041 ou 07042 ou techniquement équivalent, en acier inox brossé mat, longueur 700mm, sens droit ou gauche

- Fourniture et pose de barre d'appui rabattable FSB 82 8224 09041 ou 09042 ou techniquement équivalent, fixation A-Flex, en acier inox brossé mat, longueur 900mm, sens droit ou gauche

- Fourniture et pose d'un jambage pour barre d'appui droite ou gauche FSB 82 8228 00001 ou 00002 ou techniquement équivalent.

Sièges de douche

- Fourniture et pose d'un siège rabattable FSB 82 8251 ou techniquement équivalent, fixation A-Flex, en acier inox, dimensions 400x509.

Miroirs

- Fourniture et pose d'un miroir basculant FSB 82 8260 00053 ou techniquement équivalent, angle d'inclinaison ajustable de 0° à 12°, commande souple, facile et contrastée, dimensions 800x597mm.

Patères

- Fourniture et pose de patère FSB 82 8260 00006 ou techniquement équivalent, en acier mat, longueur 86 mm, teinte rosace au choix du MOE.

Portes serviette

- Fourniture et pose de porte serviette FSB 82 8260 00011 ou techniquement équivalent, acier inox brossé mat, longueur 600mm.

- Fourniture et pose de porte serviette double FSB 82 8260 00021 ou techniquement équivalent, acier inox brossé mat, longueur 600mm.

    - Barre antipanique & module extérieur

Fourniture et pose de barre antipanique JPM Crossbar 89 ou techniquement équivalent, compatibilité avec serrure à code type Keylex Profil

Fourniture et pose de barre antipanique JPM Pushbar 90+ ou techniquement équivalent pour compatibilité avec serrure à code type Keylex Profil

Fourniture et pose de barre antipanique ISEO Idea ou techniquement équivalent pour compatibilité avec serrure à code type Keylex Profil

Fourniture et pose de barre antipanique VACHETTE 1900 BM ou techniquement équivalent

Fourniture et pose de barre antipanique VACHETTE 6800 BM ou techniquement équivalent

Fourniture et pose de barre antipanique VACHETTE 6830 BM ou techniquement équivalent, 3 points de fermeture.

Fourniture et pose de barre antipanique VACHETTE Ecobar 900 ou techniquement équivalent pour chaufferie, serrure compatible 1/2 cylindre

Fourniture et pose de module extérieur Premium Evolution VACHETTE ou techniquement équivalent, teinte au choix du MOE suivant gamme fabricant.

Fourniture et pose de module extérieur ISEO TRIM ou techniquement équivalent, teinte au choix du MOE suivant gamme fabricant

    - Crémones pompier

Fourniture et pose de crémone pompier VACHETTE Véolis ou techniquement équivalent

Fourniture et pose de crémone pompier VACHETTE Aérolis ou techniquement équivalent

Fourniture et pose de crémone pompier BRICARD 372 ou techniquement équivalent, y compris tous les accessoires, teinte au choix du MOE suivant gamme du fabricant.

    - Oculus

Fourniture et pose d'oculus sur chantier ou en atelier, avec parclose bois et vitrage clair de chez Polytech ou techniquement équivalent, les diamètres indiqués correspondent au clair du vitrage. Différentes natures des vitrages : anti-vandale, EI30, EI60, combinaisons anti-vandale et CF.

Montage et fourniture d’oculus sur porte en usine, avec parclose bois et vitrage clair de chez Polytech ou techniquement équivalent, les diamètres indiqués correspondent au clair du vitrage. Différentes natures des vitrages : anti-vandale, EI30, EI60, combinaisons anti-vandale et CF.

    - Oculus avec vitrage plombé

Oculus monté en usine avec parclose bois plombées et vitrage clair plombé de chez LemerPax, Xray, Parix, ou techniquement équivalent.

    - Oculus avec vitrage plombé EI30

Oculus monté en usine avec parclose bois plombées et vitrage clair EI30 plombé, de chez LemerPax, Xray, ou techniquement équivalent.

    - Serrure mécanique pour contrôle d’accès

Fourniture et pose de serrures mécaniques pour contrôle d'accès autonome Lokod ou techniquement équivalent.

- Modèle Keylex Vario ou techniquement équivalent

- Option passage libre pour Keylex Profil

- Modèle Keylex Profil ou techniquement équivalent

- Modèle Keylex 4000 ou techniquement équivalent

- Modèle Jockey 800 ou techniquement équivalent

- Modèle Jockey 500 ou techniquement équivalent

    - Dépose de cylindre & repose

Dépose de cylindre pour réutilisation, repose suivant directives du MOE.

- Dépose d'un cylindre européen

- Repose d'un cylindre européen.

    - Cylindres et reproduction clé

Fourniture et pose de cylindres européen gamme VACHETTE RADIAL alignés sur les schémas existants. Reproduction de clé pour chaque gamme.

Dimensions cylindres clé/clé : 30x30, 40x30, 30x10, 40x40, 55x30, 70x30,

Dimensions cylindres clé/bouton : 30x30, 40x30, 30x10, 40x40, 55x30, 70x30,

    - Verrou & gâche électrique DAS

#### Verrou gamme DENY SLB4 pour porte 2 vantaux

Fourniture et pose de verrou électromagnétique motorisé à pênes rétractables pour porte 2 vantaux va et vient type SLB4 de chez DENY ou techniquement équivalent, conforme NF S 61-937, tension asservissement SSI 24VCC ou 48VCC - cales en bois rouge pour ajustement au support, tous percements pour passage des câbles, passe câble le cas échéant, les accessoires adaptés par le fabricant seront à privilégier, réglages de mise en service. Les notices pour les raccordements électriques seront fournies au lot CFo, Cfa.

#### Verrou gamme DENY 27600 pour porte 1 vantail

Fourniture et pose de verrou électromagnétique motorisé à pênes rétractables pour porte 1 vantail va et vient type 27600 de chez DENY ou techniquement équivalent), conforme NF S 61-937, tension asservissement SSI 24VCC ou 48VCC, cales en bois rouge pour ajustement au support, tous percements pour passage des câbles, passe câble le cas échéant, les accessoires adaptés par le fabricant seront à privilégier, réglages de mise en service. Les notices pour les raccordements électriques seront fournies au lot CFo, Cfa.

#### Verrou gamme ALLIGATOR pour porte 2 vantaux

Fourniture et pose de verrou électromagnétique motorisé à pênes rétractables pour porte 2 vantaux va et vient type ALLIGATOR DS3000-DT-2VTX ou techniquement équivalent), conforme NF S 61-937, tension asservissement SSI 24VCC ou 48VCC, cales en bois rouge pour ajustement au support, tous percements pour passage des câbles, passe câble le cas échéant, les accessoires adaptés par le fabricant seront à privilégier, réglages de mise en service. Les notices pour les raccordements électriques seront fournies au lot CFo, Cfa.

#### Verrou gamme ALLIGATOR pour porte 1 vantail

Fourniture et pose de verrou électromagnétique motorisé à pênes rétractables pour porte 1 vantail va et vient de chez ALLIGATOR DS3000-DT ou techniquement équivalent), conforme NF S 61-937, tension asservissement SSI 24VCC ou 48VCC, cales en bois rouge pour ajustement au support, tous percements pour passage des câbles, passe câble le cas échéant, les accessoires adaptés par le fabricant seront à privilégier, réglages de mise en service. Les notices pour les raccordements électriques seront fournies au lot CFo, Cfa.

#### Verrou gamme GROOM pour porte 1 vantail

Fourniture et pose de verrou électromagnétique pour porte 1 vantail simple action type GRS100 de chez GROOM ou techniquement équivalent, conforme NF S 61-937, tension asservissement SSI 24VCC ou 48VCC, résistance minimale de 600kg, cales en bois rouge pour ajustement au support, pose côté paumelles ou côté opposé aux paumelles y compris tous les accessoires pour différentes installations, les accessoires adaptés par le fabricant seront à privilégier, réglages de mise en service. Les notices pour les raccordements électriques seront fournies au lot CFo, Cfa.

#### Verrou gamme GROOM pour porte 2 vantaux

Fourniture et pose de verrou électromagnétique à encastrer pour porte 2 vantaux simple ou double action type GRS620 de chez GROOM ou techniquement équivalent, conforme NF S 61-937, tension asservissement SSI 24VCC ou 48VCC, résistance minimale de 1400kg, réglages de mise en service. Les notices pour les raccordement électriques seront fournies au lot CFo, Cfa.

#### Gâche gamme DORMAKABA

Fourniture et pose de gâche de verrouillage électromécanique Dormakaba TV 500 ou techniquement équivalent, conforme à la norme NF-S 61937, fonctionnant à rupture d’alimentation sous une tension de 48 VDC. Montage sur porte simple action, encastré dans l’huisserie, avec sa contrepartie TV-Z 500 (serrure pour gâche) à encastrer. Adaptable sur porte coupe-feu, y compris contacts de contrôle de porte « ouverte, fermée » et surveillance de l’état « verrouillé » : position d’attente « déverrouillé » : position de sécurité. Force de retenue: 750 daN.

    - Paravent médical

Fourniture et pose de paravent médical MEDICASCREEN ou techniquement équivalent, composé d'une toile armurée semi-rigide, enduite d'une couche anti-adhérante sur les deux faces pour empêcher la formation de biofilm, classement M1. Rail médico en aluminium laqué blanc double corps cintrable, glisseur rond permettant une rotation à360°et crochets inoxydables, fixation sous dalle par l'intermédiaire de support avec platine, coupelle de propreté pour traversée de faux plafond. Le rail sera posé à 210cm du sol, hauteur du paravent 150cm

    - Stores vénitiens

Fourniture et pose de store vénitien, lames en aluminium 25mm, commande par cordon tige, ou manivelle, teinte au choix du MOE suivant gamme du fabricant.

Fourniture et pose de store vénitien, lames en aluminium 16mm, commande par cordon tige, ou manivelle, teinte au choix du MOE suivant gamme du fabricant.

    - Film de protection

Fourniture et pose de film de protection solaire anti-chaleur, rejet de chaleur jusqu'à 97%, y compris toutes les préparations du support.

Fourniture et pose de film d'occultation de la vision de l'extérieur, effet miroir, y compris toutes les préparations du support.

Fourniture et pose de film d'occultation de la vision de l'extérieur, y compris toutes les préparations du support.

Fourniture et pose de film décoratif pour paroi vitrée, motif fourni par me MOE, y compris toutes les préparations du support.

Fourniture et pose de signalétique adhésive pour support mural pour signalisation, motif fourni par me MOE, y compris toutes les préparations du support.

    - Plinthe bois ou automatique, lisses, protections diverses, butée de porte, joints anti-pince doigts

#### Plinthes bois

Fourniture et pose de plinthe bois, en pin des Landes, MDF, chêne massif fixation collée, clouée ou vissée, coupes d'onglet dans les angles rentrants ou sortants, compris joint acrylique en partie supérieure, tablettage le cas échéant.

#### Protection murale

Fourniture et pose de protections murale PVC SPM Décochoc ou techniquement équivalent, en PVC antibactérien, classé Bs2d0, épaisseur 2mm, épiderme de surface grainé ou lisse, joints thermosoudés ou silicone, les arrêtes horizontales et verticales vues seront chanfreinées. Pliage en L ou U.

Fourniture et pose de protections muraleS en inox 304L qualité alimentaire, finition brossée, fixation collée ou vissée par vis inox 6 pans à tête fraisée, épaisseur 10/10ème, 15/10ème 20/10ème

Fourniture et pose de pare-choc SPM Linea Punch pour protection horizontale, ou techniquement équivalent, hauteur 180mm, épaisseur 25mm, en PVC antibactérien teinté dans la masse d'une épaisseur de 2,5mm, épiderme lisse avec bossage au centre, y compris tous les accessoires pour traitement des angles, abouts, jonctions, teinte au choix du MOE.

Fourniture et pose de main courante SPM Performer 2, ou techniquement équivalent, hauteur 140mm, diamètre partie main courante 40mm, encombrement 105mm minimum, distance mur/main courante réglable avec 55mm minimum. Matériau PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) teinté dans la masse. Fixation tous les 80cm. Teinte au choix du MOE suivant gamme du fabricant.

Fourniture et pose de pare-choc SPM Impact, pour protection horizontale, ou techniquement équivalent, hauteur 200mm, 120mm, 60mm, épaisseur 30mm, en PVC antibactérien teinté dans la masse d'une épaisseur de 3mm, épiderme lisse avec rainures, y compris tous les accessoires pour traitement des angles, abouts, jonctions, teinte au choix du MOE.

Fourniture et pose de plaques de protection adhésives SPM Contact ou techniquement équivalent, hauteur 200 & 300mm, en PVC antibactérien teinté dans la masse, épaisseur 2mm, épiderme lisse avec rainures, fixation par adhésif-mousse et mastic colle polyuréthane, teinte au choix du MOE

Fourniture et pose de chant plat ou cimaise en sapin du nord ou médium à peindre suivant les dimensions, fixation clouée, collée ou vissée suivant le cas, arêtes vives, chanfreinées ou arrondies, y compris ajustages au support, rebouchages au droit des têtes de vis, longueur et finition arrêtes suivant demande du MOE.

#### Protection d’angles & tête de cloison

Fourniture et pose de protection d'angle sur cornière SPM Cornea, Corneaflex, Combo'corner, Combo'corner 75 & 50, ou techniquement équivalent, fixation sur platine, y compris tous accessoires, teinte au choix du MOE.

Fourniture et pose de protection d'angle adhésives SPM Profil'inox, Linea'flex (angle variable), Protecta 2 (angle variable), Profila, ou techniquement équivalent, fixation par adhésif-mousse et mastic colle polyuréthane, teinte au choix du MOE. Cornière inox aile de 30 & 50mm, cornière PVC aile de 30 & 50mm

Fourniture et pose de fourrure en sapin du nord à peindre, pour protections de tête de cloison, fixation vissée, arêtes vives, chanfreinées ou arrondies, y compris rebouchages au droit des têtes de vis, longueur et finition arrêtes suivant demande du MOE. Dimensions largeur 90, 120, 140mm, profondeur 60mm.

Fourniture et pose de cornière en bois dur à peindre, fixation collée ou vissée suivant le cas, arêtes vives, chanfreinées ou arrondies, y compris rebouchages au droit des têtes de vis, longueur et finition arrêtes suivant demande du MOE. Dimensions 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm

#### Main courante

Fourniture et pose de main courante ergonomique ronde SPM Escort ou techniquement équivalent, diamètre 40mm, encombrement 80 ou 90mm, gainée en PVC antibactérien, épiderme lisse, teinté dans la masse sur profilé aluminium continu, joint bactéricide, fixation sur support plein 60mm, ou support galbé 55mm, ajourés autobloquants 2 points de fixation en aluminium anodisé satiné argent à visser au mur tous les 80cm, y compris tous les accessoires, teinte au choix du MOE.

Fourniture et pose de main courante trilobée SPM Linea'Touch+ (version renforcée) ou techniquement équivalent, hauteur 42mm, largueur 40mm, encombrement 80, en PVC antibactérien, épiderme lisse, teinté dans la masse sur profilé aluminium continu, joint bactéricide, fixation sur support autobloquant renforcé, 2 points de fixation en aluminium anodisé satiné argent à visser au mur tous les 80cm, y compris tous les accessoires, teinte au choix du MOE.

Fourniture et pose de main courante ronde diamètre 40mm en bois dur blanc ou rouge, finition à vernir, fixation sur cavaliers en acier thermolaqué ou cavalier inox tous les 80cm.

#### Tasseaux

Fourniture et pose de tasseaux en bois dur blanc ou rouge, 4 faces rabotées, y compris rebouchages des fixations sur les faces vues le cas échéant. Le chiffrage sera fait sur une base carrée, les sections pourront être recoupées en fonction des demandes (ex: 40x20mm). Dimensions 10x10mm, 20x20mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm.

#### Plinthes automatiques

Fourniture et pose de plinthes automatiques en applique pour portes bois ASSA ABLOY Planet Socle ou techniquement équivalent, dimensions 22x69mm, course de la partie coulissante jusqu'à 27mm, y compris tous les accessoires de fixations et ajustages. Longueurs 650mm, 750mm, 850mm, 950mm, 1050mm, 1150mm, 1250mm, 1350mm, 1450mm.

Fourniture et pose de plinthes automatiques encastrée pour portes bois ASSA ABLOY Planet HS ou techniquement équivalent, dimensions 13x30mm, course de la partie coulissante jusqu'à 22mm, y compris réalisation de la rainure et tous les accessoires de fixations et ajustages. Longueur 585mm, 710mm, 835mm, 960mm, 1085mm, 1210mm, 1335mm, 1460mm

Fourniture et pose de plinthes automatiques encastrée pour portes bois ASSA ABLOY Planet RF ou techniquement équivalent, dimensions 13x30mm, course de la partie coulissante jusqu'à 27mm, y compris réalisation de la rainure et tous les accessoires de fixations et ajustages. Longueurs 650mm, 750mm, 850mm, 950mm, 1050mm, 1150mm, 1250mm, 1350mm, 1450mm.

Fourniture et pose de plinthes automatiques en applique pour portes verre ASSA ABLOY Planet KG-S lèvre oblique ou techniquement équivalent, dimensions 165x35mm, course de la partie coulissante jusqu'à 22mm, y compris tous les accessoires de fixations et ajustages. Longueurs 709mm, 834mm, 959mm, 1084mm, 1209mm, 1334mm, 1459mm.

#### Butées de porte

Fourniture et pose de butée de porte en sol ou mural, fixation en sol par chevilles à expansion ou scellement chimique, fixation murale par cheville adaptée au support.

- Butoir de sol KWS, embout caoutchouc sur ressort, ou techniquement équivalent

- Butoir de sol KWS 1052, embout caoutchouc sur ressort, avec arrêt de porte ou techniquement équivalent

- Butoir mural HEWI 610, ou techniquement équivalent, saillie de 24mm

- Butoir mural HEWI 611, ou techniquement équivalent, saillie de 30mm

- Butoir mural HEWI 611, ou techniquement équivalent, saillie de 60mm

- Butoir mural HEWI 611, ou techniquement équivalent, saillie de 90mm

- Butoir VACHETTE 4080 anodisé, ou techniquement équivalent

- Butoir de sol VACHETTE 3737 anodinox, ou techniquement équivalent.

- Butoir de sol VACHETTE 3743 inox brossé, ou techniquement équivalent.

- Butoir mural en caoutchouc bombé Ø50mm KIPP K0576.05003555 ou techniquement équivalent, y compris fixations par boulon 6 pans M10 tête fraisée et contre plaque.

- Butoir mural en caoutchouc bombé Ø80mm KIPP K0576.08006055 ou techniquement équivalent, y compris fixations par boulon 6 pans M12 tête fraisée et contre plaque.

- Butoir mural en caoutchouc bombé Ø125mm KIPP K0576.12509055 ou techniquement équivalent, y compris fixations par boulon 6 pans M12 tête fraisée et contre plaque.

#### Joint anti pince doigt

Remplacement de joint anti pince doigts CF ou non, sur portes bois ou portes en verre, comprenant la dépose des existants, la fourniture et pose de joints DUAL ou techniquement équivalent, côté serrure, côté paumelles,

    - Placard & étagères

Fourniture et pose de placard en panneaux mélaminé blanc, profondeur 330mm hors tout, épaisseur 18mm, porte(s) en panneau mélaminé blanc épaisseur 18mm sur charnières à ressort invisibles, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm, y compris système de fixation murale.

Fourniture et pose d'un soubassement en mélaminé blanc, hauteur 100mm, pour les placards posés au sol d'une profondeur hors tout 330mm.

Fourniture et pose de placard en panneaux stratifié blanc, profondeur 330mm hors tout, épaisseur 18mm, porte(s) en panneau stratifié blanc sur charnières à ressort invisibles, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm, y compris système de fixation murale.

Fourniture et pose d'un soubassement en stratifié blanc, hauteur 100mm, pour les placards posés au sol d'une profondeur hors tout 330mm.

Fourniture et pose de placard en panneaux stratifié gamme Formica, Egger ou techniquement équivalent, teinte et texture au choix du MOE, profondeur 330mm hors tout, épaisseur 18mm, porte(s) en panneau épaisseur 18mm stratifié même gamme sur charnières à ressort invisibles, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm, y compris système de fixation invisible.

Fourniture et pose d'un soubassement en stratifié gamme Formica, Egger ou techniquement équivalent, teinte et texture au choix du MOE, hauteur 100mm, pour les placards posés au sol d'une profondeur hors tout 330mm.

Fourniture et pose d'étagère en mélaminé blanc pour intérieur placard, épaisseur 18mm, profondeur 280m

Fourniture et pose de placard en panneaux mélaminé blanc, profondeur 430mm hors tout, épaisseur 18mm, porte(s) en panneau mélaminé blanc épaisseur 18mm sur charnière invisible, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm, y compris système de fixation murale.

Fourniture et pose d'un soubassement en mélaminé blanc, hauteur 100mm, pour les placards posés au sol d'une profondeur hors tout 430mm.

Fourniture et pose de placard en panneaux stratifié blanc, profondeur 430mm hors tout, épaisseur 18mm, porte(s) en panneau stratifié blanc épaisseur 18mm sur charnière invisible, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm, y compris système de fixation murale.

Fourniture et pose d'un soubassement en stratifié blanc, hauteur 100mm, pour les placards posés au sol d'une profondeur hors tout 430mm.

Fourniture et pose de placard en panneaux stratifié gamme Formica, Egger ou techniquement équivalent, teinte et texture au choix du MOE, profondeur 430mm hors tout, épaisseur 18mm, porte(s) en panneau stratifié même gamme épaisseur 18mm sur charnière invisible, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm, y compris système de fixation murale.

Fourniture et pose d'un soubassement en stratifié gamme Formica, Egger ou techniquement équivalent, teinte et texture au choix du MOE, hauteur 100mm, pour les placards posés au sol d'une profondeur hors tout 430mm.

Fourniture et pose d'étagère en mélaminé blanc pour intérieur placard, épaisseur 18mm, profondeur 380mm

Fourniture et pose de crémaillère à recouvrement Nelliere ou techniquement équivalent, pour support étagères dans placard, pose en applique, largeur 11,30mm, profondeur 6mm, perforation pas de 25mm, teinte aluminium y compris réalisation rainures dans les panneaux latéraux et fourniture de taquets assortis.

Fourniture et pose d'étagère en stratifié gamme Formica, Egger ou techniquement équivalent, teinte et texture au choix du MOE, épaisseur 18mm, profondeur 350mm,

Fourniture et pose de serrure à plaquer pour porte de placard LEHMANN ou techniquement équivalent, comprenant le barrillet, la rosace, la gache. Dans le cas ou plusieurs serrures sont installées sur un ensemble de placards, la manœuvre du barillet se fera avec la même clé.

Fourniture et pose de serrure Vachette 5364 ou techniquement équivalent, empreinte cylindre européen.

    - Etagères murales

Fourniture et pose d’étagères murales composées de

- Crémaillère ELFA Sparring ou techniquement équivalent, pas de 32mm, en acier thermolaqué blanc, fixation par vis et chevilles adaptées au support

- Consoles droites Elfa ou techniquement équivalent, en acier thermolaqué blanc

- Etagère en stratifié gamme Formica, Egger ou techniquement équivalent, teinte et texture au choix du MOE, épaisseur 20mm,

    - Plan de travail bois

Fourniture et pose de plan de travail composé par :

- Plan EGGER 300/3 ou techniquement équivalent, épaisseur 38mm, traitement de surface en stratifié postformé, teinte Blanc kaolin W980 ST2, ou Gris clair U708 ST9, âme en panneau de particule hydrofuge, profondeur du plan 650mm, longueur 4100mm.

- Plan de travail DUROPAL HPL profil quadra, ou techniquement équivalent, épaisseur 38mm, traitement de surface en stratifié HPL, teinte blanc cristal U1026FG, blanc W400VV, BS Brightstone, âme en particules hydrofuges, face avant postformée avec rayon de 3mm, face inférieure dotée d'un contrebalencement pare vapeur, profondeur du plan 650mm, longueur 4100mm.

- Découpe d'équerre ou à 45° du plan suivant longueur demandée par le MOE

- Assemblage de deux éléments par la fourniture et pose de connecteurs Egger ou  techniquement équivalent, mise en place de lamellos dans l'épaisseur des panneaux, collage et réalisation d'un joint étanche en surface, suivant procédure préconisée par le fournisseur.

- Mise en place du plan de travail comprenant la fixation sur parois par l'intermédiaire de tasseaux et la fixation des pieds.

- Replaquage des chants latéraux vus le cas échéant.

- Découpe pour mise en place d'un bac ou évier.

- Fourniture et pose de passe-fil.

- Fourniture et pose d'un dosseret en stratifié de même nature que le plan de travail, hauteur 80mm, y compris réalisation d'un joint étanche en liaison avec le plan de travail.

- Fourniture et pose d'une retombée sur face avant en stratifié de même nature que le plan de travail, hauteur 100mm, fixation par lamellos et collage

    - Meuble bois sous plan de travail

Fourniture et pose de meuble en mélaminé sous plan de travail composé par :

- Soubassement en stratifié blanc, hauteur 100mm, profondeur hors tout 620mm.

- Montants verticaux et horizontaux en mélaminé blanc constituant l'ossature

- Panneau en fond de placard en mélaminé blanc épaisseur 8mm hauteur 500mm, de panneaux latéraux en stratifié blanc épaisseur 18mm.

- Panneau latéral en mélaminé blanc épaisseur 18mm, hauteur 700mm, longueur 650mm.

- Panneau mélaminé blanc sur charnières à ressort invisibles, hauteur 700mm, largeur 300mm, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm

- Panneau mélaminé blanc sur charnières à ressort invisibles, hauteur 700mm, largeur 400mm, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm

- Panneau mélaminé blanc sur charnières à ressort invisibles, hauteur 700mm, largeur 500mm, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm

- Panneau mélaminé blanc sur charnières à ressort invisibles, hauteur 700mm, largeur 700mm, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm

Fourniture et pose de meuble en stratifié sous plan de travail composé par :

- Soubassement en stratifié blanc, hauteur 100mm, profondeur hors tout 620mm.

- Fourniture et pose de montants verticaux et horizontaux en mélaminé blanc constituant l'ossature.

- Panneau en fond de placard en mélaminé blanc épaisseur 8mm hauteur 500mm, de panneaux latéraux en stratifié blanc épaisseur 18mm.

- Fourniture et pose de panneau latéral en stratifié blanc épaisseur 18mm, hauteur 700mm, longueur 650mm.

- Fourniture et pose de porte en panneau stratifié blanc sur charnières à ressort invisibles, hauteur 700mm, largeur 300mm, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm.

- Fourniture et pose de porte en panneau stratifié blanc sur charnières à ressort invisibles, hauteur 700mm, largeur 400mm, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm.

- Fourniture et pose de porte en panneau stratifié blanc sur charnières à ressort invisibles, hauteur 700mm, largeur 500mm, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm.

- Fourniture et pose de porte en panneau stratifié blanc sur charnières à ressort invisibles, hauteur 700mm, largeur 600mm, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm.

- Fourniture et pose de porte en panneau stratifié blanc sur charnières à ressort invisibles, hauteur 700mm, largeur 700mm, bouton de tirage en aluminium brossé à encoche, diamètre 20mm, longueur 28mm.

    - Plan de travail en résine composite

Fourniture et pose de paillasse CORIAN C line avec Corian Solid, ou techniquement équivalent, largeur 650mm, dosseret de 100mm, retombée incurvée de 38mm avec bord anti-goutte, surface non poreuse, intégration de cuve ou vasque le cas échéant. Pose sur meuble bas ou sur pieds (le système de pose sera chiffré en fonction de la demande du MOE)

    - Pieds métalliques

Fourniture de pied en acier thermolaqué blanc, noir, chromé, aspect inox brossé, réglage du vérin 30mm, toutes hauteur.

    - Cache tuyau

Fourniture et pose de cache tuyau composé par :

- Panneau mélaminé blanc épaisseur 18mm,

- Ossature réalisée par des tasseaux de bois,

- La fixation par vis avec cache vis.

- Dimensions: hauteur 400mm, profondeur 200mm.

    - Banque d’accueil

Fourniture et pose d'une banque d'accueil en panneaux stratifié gamme Egger, Formica, ou techniquement équivalent, comprenant un plan de travail, mise en place de passe fil en PVC, un plans comptoir visiteur, des parois verticales. Teintes et textures des revêtements au choix du MOE suivant gammes de fabricants.

Composition :

- Plan de travail en stratifié, épaisseur 38mm, bord postformé, profondeur 600mm

- Plan comptoir visiteur en stratifié, épaisseur 38mm, profondeur 420mm

- Parois verticales en panneaux stratifiés, épaisseur 22mm

- Façon de plinthe hauteur 140mm en retrait de 30mm par rapport aux parois

- Mise en place passe fil

- Parois verticales en panneau médium 22mm, avec liteaux décoratif 40x40mm vissés ou collés, espacements entre liteaux variables de 15 à 30mm suivant demande du MOE

- Découpe de plan à 45° et ajouts d'éléments

- Structure en tasseaux mélaminés

# prescriptions techniques menuiseries exterieures pvc ## GENERALITES CONSISTANCE DES TRAVAUX ### Consistance des travaux Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans de relevé état des lieux et ne présente aucun caractère limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait achèvement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs offres Les prestations du présent lot comprendront principalement : - La pose de menuiseries extérieures PVC. - La pose de grilles AE. - La pose de volets roulants électriques ou manuels. ### Normes et réglementations L’entreprise titulaire du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les règles de l’art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment : Selon les DTU et plus particulièrement - DTU 36/37 – Menuiserie. - DTU 37.1 (P24-203) – Menuiseries métalliques. - DTU 39 - Vitrerie, miroiterie Selon les normes françaises et plus particulièrement - NF P20-302 (avril 2002) : Caractéristiques des fenêtres (Indice de classement : - P20-302) - NF P24-101 (octobre 1986) : Menuiserie métallique - Menuiserie métallique extérieure - Terminologie (Indice de classement : P24-101) - NF P24-301 (août 1980) : Spécifications techniques des fenêtres, portes fenêtres et châssis fixes métalliques (Indice de classement : P24-301) - NF P24-351 (juillet 1997, juillet 2003) : Menuiserie métallique - Fenêtres, façades rideaux, semi-rideaux, panneaux à ossature métallique – Protection contre la corrosion et préservation des états de surface + Amendement A1 - (Indice de classement : P24-351) - NF P78-301 (septembre 1985) : Vitrerie, miroiterie - Verre étiré pour vitrage de bâtiment (Indice de classement : P78-301) - NF P78-302 (septembre 1985) : Vitrerie, miroiterie - Glace pour vitrage de bâtiment (Indice de classement : P78-302) - NF P78-303 (juin 1980) : Verre feuilleté pour vitrage de bâtiment (Indice de classement : P78-303) - P78-101 (mai 1977) : Miroiterie - Garnitures d'étanchéité et produits annexes - - Vocabulaire (Indice de classement : P78-101) - Les normes françaises de l’Association Française de Normalisation (AFNOR) homologuées. Selon les règles de mise en oeuvre et plus particulièrement - Règles CCBA concernant la liaison avec le BA Selon les arrêtés et décrets et plus particulièrement - Règles NV65 (DTU P06-002) (avril 2000) : Règles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes (CSTB 2000 ISBN - 2-86891-284-2) - Agrément ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels et intéressants selon le cas Recommandations professionnelles du SNFA pour la coordination des façades, cloisons, habillage et plafonds Les prescriptions de pose des fabricants, notamment quant à la tenue au choc et aux atmosphères humides ou agressives - Du 13/12/63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages - Du 65/48 du 8/1/65 portant règlement d’administration publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment dans le bâtiment et les travaux publics - Du 21/9/82 complété par la circulaire 82.81 du 4/11/82 (accessibilité handicapés) ### Conditions d’exécution des travaux Le constructeur devra, préalablement à la mise en place des menuiseries, vérifier la côte des ouvertures et l’aplomb des murs destinés à recevoir les cadres dormants. Cette vérification sera réalisée contradictoirement avec le responsable du lot Gros Oeuvre et sous le contrôle du Maître d’œuvre. Il vérifiera également, de la même façon, les aplombs et les équerrages des bâtis posés par l’entreprise chargée des cloisonnements, des doublages et des faux plafonds. Dans le cas où les contrôles ne seraient pas réalisés, il aura à sa charge la reprise des ouvrages mal posés, ainsi que tous les frais inhérents aux différentes reprises. Tout désaccord devra être signalé par écrit au Maître d’oeuvre et au pilote de chantier. ### Dégradation accidentelle des revêtements Le constructeur devra indiquer toutes les précautions qu’il compte prendre pour éviter toutes dégradations aux éléments destinés à rester apparents dans l’environnement de ses ouvrages, lors de la fixation des bâtis, de la pose et/ou de la mise en jeu des vantaux. Dans le cas de dégradations : éclats de surface, fissures ou autres, les réparations seront réalisées par les entreprises des lots concernés qui seront seules juges de l’importance des reprises à effectuer en accord avec le maître d’oeuvre et le pilote de chantier : les frais de ces interventions seront intégralement supportés par l’entreprise du présent lot. ### Qualité et origine des matériaux Conforme aux textes en vigueur pour les matériaux traditionnels. Pour tous les autres, il sera exigé l’agrément du C.S.T.B. ### Protection des ouvrages L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux. Il prendra donc toutes dispositions pour assurer leur protection d’une manière efficace. ### Prescriptions techniques particulières #### Choix des fenêtres en fonction de leur exposition Les menuiseries extérieures seront du type ‘Etanchéité Améliorée’ conformes au classement mini A2 E4 Va2, suivant DTU concernant le choix des fenêtres en fonction de leur exposition et norme NF P 20-302. #### Pièces à fournir Le titulaire du présent lot devra fournir au Maître d’Oeuvre et au bureau de contrôle, les plans d’exécution et de détail des ouvertures extérieures et intérieures ainsi que le PV. Il devra également présenter l’ensemble des accessoires pour approbation. #### Assemblages des pièces de menuiseries L’étude des assemblages sera particulièrement soignée, assurant une finition des ensembles aussi parfaite que possible. Les dimensions exactes des ouvrages à réaliser devront tenir compte de la nature des façades prévues aux plans et documents d’appel d’offres, et en particulier, pour les tolérances d’alignement, de fabrication et de mise en oeuvre des éléments. Dans le cas d’ouvrages contigus métal/aluminium (effet galvanique), interposition d’un matériau résiliant et isolant. #### Réservations Les réservations seront précisées en temps voulu aux entreprises concernées. L’entrepreneur du présent lot devra vérifier si la position et les dimensions des réservations sont conformes. Les réservations et regarnissages maçonnés sont dues par le lot Gros Oeuvre. Tous les ouvrages de fixation sont à la charge du présent lot. La prestation de chaque article comportera l’ensemble des calfeutrements par moulures à profils simples et de même matériau que celui constituant les ensembles. #### Menuiseries Feuillure drainée pour le vitrage posé en usine. Joint d’étanchéité périphérique placé sur les ouvrants en barrière intérieure, sans discontinuité, en partie centrale. Pièces d’appuis avec protection du seuil par profilé aluminium. Serrure deux points acier bichromaté, fiches à broches zinguées, sur ouvrants et dormants, avec vis anti-déversement. Système de profilés avec PV du CSTB, usine d’assemblage des baies sous Certificat de Suivi et Marquage du CSTB. Menuiseries avec classement mini A2 E4 Va2 avec PV du CSTB. #### Vitrage Les menuiseries sont à prévoir ‘vitrées d’usine’ compris leurs garnitures et calages conformes au DTU, règles et prescription des fabricants. Les vitrages mis en oeuvre répondront, aux prescriptions du fabricant, et aux spécifications éditées par TECMAVER ‘Spécifications par la mise en oeuvre des produits verriers dans le Bâtiment’, en fonction des ensembles menuisés et des exigences de sécurité. Les vitrages répondront également aux directives de l’UEAtc : - directives communes pour l’agrément des fenêtres ; - directives communes pour l’agrément des façades légères. La pose des vitrages sera effectuée suivant les recommandations du SNJF avec joint Néoprène et bandes préformées ou mastic conformes aux normes NF et bénéficiant d’un avis technique (GECO), et suivant les prescriptions du fabricant. Toutes les étiquettes seront déposées après la pose des vitrages, les traces de colle seront nettoyées avec un diluant adapté. #### Engagement de conformité Un certificat du ‘Centre d’Essais et de Recherches des façades, fenêtres’ (CERFF) ou d’un autre organisme officiel sera exigé. L’entrepreneur adjudicataire du présent lot s’engagera à fournir des menuiseries de conception conforme en tout point aux ensembles ayant obtenu le certificat (frais d’essais à la charge de l’entreprise). #### Protection des surfaces pendant la durée du chantier L’entreprise devra, conformément à la norme DIN 18360, assurer la protection des ouvrages réalisés contre les endommagements et vols jusqu’à réception des travaux. #### Pose de menuiseries L’entrepreneur devra vérifier sur site et sous son entière responsabilité, les côtes des menuiseries avant commande. * défaut de verticalité - Dans le plan perpendiculaire à la menuiserie (faux aplomb) : 2 mm/m - dans le plan de la fenêtre : 2 mm/m * défaut d’horizontalité (faux niveau) - 2 mm pour les largeurs inférieures ou égales à 1,50m ; 3 mm au-delà * Axe de la fenêtre par rapport à l’axe de la baie et positionnement de la fenêtre dans la baie - latéralement, la menuiserie est positionnée à + 5mm par rapport à l’axe de la baie et les cochonnets sont équilibrés au mieux en fonction de l’état de la baie. ### Conditions particulières d’exécution L’entreprise a à sa charge la réception des supports et la vérification de l’état d’avancement du chantier pour la faisabilité de ses travaux, ainsi que les liaisons indispensables avec les autres corps d’état en ce qui concerne les diverses interfaces. L’entreprise devra tous les percements, découpes, entailles nécessaires à une parfaite exécution, les joints de dilatation éventuels inhérents au matériau et aux bâtiments. L’entreprise devra effectuer tous les raccords et découpes nécessaires aux passages des autres corps d’état. Elle en assurera la bonne finition. L’entreprise devra étudier les profils et sections de ses ouvrages, de façon à garantir leur bonne tenue dans le temps, notamment les montants, battants et traverses seront toujours d’une seule pièce. Toutes précautions nécessaires seront prises à la pose, au calage des différents éléments, afin de leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. L’entreprise devra assurer à ses frais et pendant toute la durée du délai de garantie, tous les réglages et mises aux points nécessaires de façon à assurer le bon fonctionnement de l’ensemble de ses ouvrages. Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries, doivent permettre de satisfaire aux essais sur les ouvrages terminés, essais prévus par les normes en vigueur. Les menuiseries seront fixées avec soin, de manière à ne pouvoir se déplacer pendant l’exécution des scellements, lesquels, y compris les raccords, sont réalisés sous le contrôle de l’entreprise. Les cales et les étrésillons provisoires nécessaires seront placés de façon à empêcher toute déformation des menuiseries durant l’exécution des travaux relatifs aux autres corps d’état. Les angles vifs de toutes les parties susceptibles d’être détériorées pendant l’exécution des travaux, seront protégés au moyen de tout dispositif de protection au choix de l’entreprise. Ce dispositif sera laissé en place pendant la durée des travaux autant de temps que le maître d’oeuvre l’exigera. L’entreprise devra toujours vérifier sur place les mesures des ouvrages qui lui seront commandés, de manière qu’ils s’ajustent convenablement aux emplacements où ils doivent être posés. Les ouvrages qui ne s’ajusteront pas parfaitement seront refusés, sans que l’entreprise puisse réclamer dans la mesure où les menuiseries auront été commandées avant l’achèvement des maçonneries qui doivent les recevoir. Sauf spécifications contraires, la fourniture et la pose des ferrures (quincaillerie comprise) des menuiseries neuves, sera toujours due par l’entreprise du présent lot qui sera ainsi responsable du bon fonctionnement de la totalité de l’ouvrage pendant le délai de garantie. Toutes les pièces qui doivent rester en contact avec les maçonneries seront traitées avant pose au moyen d’un produit d’imprégnation fongicide et hydrofuge, et avec interposition d’un joint contre la maçonnerie en accord avec le bureau de contrôle. #### Tolérances : Pas de spécifications particulières autres que celles des règles courantes. Il est rappelé que l’entreprise a à sa charge la vérification des taux d’humidité relative des supports et ambiance des locaux avant pose de ses ouvrages. #### Nettoyage : L’entreprise devra un nettoyage journalier du chantier en fin de journée : balayage pour les gravats et aspiration de la poussière avec aspirateur équipé d’un filtre HEPA. Dans le cas d’interventions qui génèrent beaucoup de poussière, les zones de passage seront nettoyées au fur et à mesure pour éviter les propagations à l’intérieur et à l’extérieur du chantier. Dans le cas où cette consigne ne serait pas respectée, le Maître d’Oeuvre ou le Maître d’Ouvrage après un seul avertissement envoyé par courriel, feront réaliser les travaux de nettoyage par une entreprise spécialisée, les frais inhérents à ces travaux seront imputés sur le DGD de l’entreprise. Dans le cas ou plusieurs entreprises seraient incriminées, les frais seront répartis suivant un pourcentage de responsabilité établi par le Maître d’Oeuvre ou Maître d’Ouvrage. ## DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Réparation

- Les réparations comprennent: la dépose des pièces défectueuses, l'évacuation à la décharge, le remplacement par des pièces neuves, les ajustages éventuels.

- Remplacement d'un ensemble de paumelles

- Remplacement d'une crémone

- Remplacement du mécanisme complet de fermeture, tringlerie, crémone, gâches hautes et basse

- Remplacement de ferme imposte à câble souple, commande par poignée à coulisse dans rail, loquetot de fermeture, gaine métallique ou PVC pour cheminement du câble.

- Remplacement de ferme imposte à tringle, commande par poignée à coulisse dans rail, loquetot de fermeture, gaine métallique ou PVC pour cheminement du câble.

- Remplacement de ferme imposte à tringle, commande par manivelle, loquetot de fermeture, gaine métallique ou PVC pour cheminement de la tringle.

- Remplacement de pivot pour fenêtre basculante

- Remplacement de ferrure complète pour fenêtre à soufflet.

- Remplacement de ferrure complète pour fenêtre oscillo battante.

- Remplacement d'ouvrant en mauvais état sur châssis à soufflet par ensemble neuf avec repose des ferrures reprises sur existant, compris réajustement

- Remplacement d'ouvrant en mauvais état sur châssis basculant par ensemble neuf avec repose des ferrures reprises sur existant, compris réajustement

- Remplacement d'ouvrant en mauvais état sur châssis ouvrant à la française par ensemble neuf avec repose des ferrures reprises sur existant, compris réajustement

- Remplacement d'ouvrant en mauvais état sur châssis ouvrant oscillo battant par ensemble neuf avec repose des ferrures reprises sur existant, compris réajustement

- Dépose de menuiserie pvc

Dépose de fenêtre ou porte fenêtre PVC, y compris évacuation à la décharge

- Dépose fenêtre

- Dépose porte fenêtre

- Châssis ouvrant à soufflet

Fourniture et pose de châssis à soufflet en P.V.C. blanc extrudé, ferrage par ferme imposte à câble, profil tubulaire extrudé avec angle à coupe d'onglet. Dormant de 130 mm, ouvrant de 60 mm d'épaisseur, pattes de scellement, joint d'étanchéité, compas d'arrêt, verrouillage et poignée en aluminium poli. Vitrage 4+16+4mm. Habillage intérieur par profils P.V.C.

- Châssis basculant

Fourniture et pose de châssis basculant en P.V.C. blanc extrudé, profil tubulaire extrudé avec angle à coupe d'onglet. Dormant de 130 mm, ouvrant de 60 mm d'épaisseur, pattes de scellement, joint d'étanchéité, pivot à bloqueur et poignée en aluminium poli. Vitrage 44/2-12-44/2mm. Habillage intérieur par profil P.V.C.

- Châssis ouvrant à la française

Fourniture et pose de châssis, croisées, ouvrant à la Française en P.V.C. blanc extrudé, profil tubulaire extrudé avec angle à coupe d'onglet. Dormant de 130 mm, ouvrant de 60 mm d'épaisseur, pattes de scellement, joint d'étanchéité, crémone 3 points et poignée en aluminium poli. Vitrage isolant 44/2-12-44/2mm. Habillage intérieur par profil P.V.C.

- Châssis 1 vantail

- Châssis 2 vantaux

- Châssis oscillo battant

Fourniture et pose de châssis oscillo battant en P.V.C. blanc extrudé, profil tubulaire extrudé avec angle à coupe d'onglet. Dormant de 130 mm, ouvrant de 60 mm d'épaisseur, pattes de scellement, joint d'étanchéité, système de fermeture oscillo battant avec poignée en aluminium poli. Vitrage isolant 44/2-12-44/2mm. Habillage intérieur par profil P.V.C.

- Porte fenêtre ouvrant à la française

Fourniture et pose de porte fenêtre ouvrant à la Française en P.V.C. blanc extrudé, profil tubulaire extrudé avec angle à coupe d'onglet. Dormant de 130 mm, ouvrant de 60 mm d'épaisseur sur pièce d'appui en aluminium, soubassement de 30 cm de hauteur. Pattes de scellement, joint d'étanchéité, crémone 3 points, condamnation par barillet. Poignée de fermeture en aluminium poli. Vitrage isolant 44/2-12-44/2mm. Habillage intérieur par profil P.V.C.

- Porte fenêtre 1 vantail

- Grilles entrée d’air Fourniture et pose de grilles d’entrée ‘air PVC sur coffres de volets roulant ou sur menuiseries : - Entrée d’air VMC simple flux hygro B - Entrée d’air acoustique VMC simple flux hygro B - Volets roulants aluminium

Fourniture et pose de volet roulant aluminium rénovation GRIESSER Renobloc ou techniquement équivalent, caisson de type pan coupé 45°,lames aluminium renforcées modèle Vento 37mm, bombées à double paroi remplies de mousse de polyuréthane. Système anti-relevage par verrouillage automatique, coulisses avec profondeur d'encastrement de 40mm, lame finale avec équerre de renfort, teinte au choix du MOE suivant nuancier du fabricant. Manoeuvre par treuil ou électrique compris la fourniture et pose du bouton de commande et liaison avec le moteur, raccordement de l'alimentation électrique sur la boite laissée en attente par le lot CFo Cfa à proximité

- Volet roulant commande par treuil avec verrou

- Volet roulant commande électrique.

- Réparation de volet roulant Les travaux de réparation comprendront :

- Dépose d'un tablier de volet roulant, remplacement par tablier lames aluminium renforcées, bombées à double paroi remplies de mousse de polyuréthane.

- Dépose d'un tablier de volet roulant, remplacement des lames défectueuses.

- Fourniture et pose d'un système anti-relevage par verrouillage automatique sur axe de volet roulant manœuvre par treuil, comprenant la dépose et repose du tablier.

- Fourniture et pose de moteur Filaire Bubendorff sur volet roulant, comprenant la dépose et repose du tablier.

- Fourniture et pose de moteur SOMFY 10N sur volet roulant, comprenant la dépose et repose du tablier.

- Fourniture et pose de moteur SOMFY 20N sur volet roulant, comprenant la dépose et repose du tablier.

- Fourniture et pose de moteur SOMFY 20NM sur volet roulant, ou techniquement équivalent, comprenant la dépose et repose du tablier.

- Fourniture et pose de moteur SOMFY METEOR 20NM sur volet roulant, comprenant la dépose et repose du tablier.

- Fourniture et pose de récepteur radio intégré Combio 868 pour commande moteur tubulaire de volet roulant

- Fourniture et pose d'un coupleur STAK4 / STAS3

- Fourniture et pose d'un inverseur Bubendorff filaire à commande FG ou techniquement équivalent.

- Isolement, confinement de chantier, hygiène, sécurité Les travaux comprendront :

- Location journalière calendaire pour échafaudage mobile avec plateau métallique avec plinthe, ossature métallique tubulaire sur 4 pieds montés sur roulettes pivotantes compris transport, montage et repli et toutes protections anti-poussières et déplacement.

- Location journalière de moyen de levage type nacelle à roues blanches pour intérieur

- Location journalière de moyen de levage télescopique par engin pour extérieur

- Fourniture et pose d'un tapis pelable 25 feuilles, y compris l'enlèvement et évacuation des feuilles dès que ces dernières n'ont plus d'efficacité

- Mise en place de draps de réforme fournis par le CHU, les draps seront maintenus humides à l'aide d'un pulvérisateur fourni par le titulaire du présent lot, et remplacés lorsque cela sera nécessaire durant la durée des interventions du présent lot. Le pulvérisateur sera laissé à disposition des autres corps d'état jusqu'à la fin des travaux.

- Réalisation de protection anti-poussière par film polyane sur du mobilier, revêtement mural, revêtement de sol, compris repli et nettoyage en fin de travaux.

- Réalisation de cloisonnement en polyane 200 microns pour confinement d'une zone y compris zip pour fermeture et ouverture de l'accès, vérins télescopiques et tous les accessoires pour tenue et étanchéité de l'ensemble.

- Réalisation de cloison de protection anti-poussière par plaques de plâtre sur ossatures, ces dernières seront collées en présence de revêtements de sol, mise en place de ruban adhésif pour assurer l'étanchéité à la poussière, y compris toutes sujétions. Dépose et évacuation en fin de chantier.

- Réalisation de cloison de protection anti-poussière par plaques de bois aggloméré sur ossatures, ces dernières seront collées en présence de revêtements de sol, mise en place de ruban adhésif pour assurer l'étanchéité à la poussière, y compris toutes sujétions. Dépose et évacuation en fin de chantier.

- Réalisation de cloison de protection anti-poussière par plaques polycarbonate alvéolaire sur ossatures, ces dernières seront collées en présence de revêtements de sol, mise en place de ruban adhésif pour assurer l'étanchéité à la poussière, y compris toutes sujétions. Dépose et évacuation en fin de chantier.

- Installation d'une porte âme alvéolaire dans le cloisonnement chantier, y compris fourniture et pose d'une serrure avec cylindre, fourniture d'une clé à chaque intervenants, ou pose d'un digicode mécanique.

- Protection d'ouvertures comprenant la fourniture, la pose et la dépose d'un film polyéthylène scotché, étanche à la poussière.

- Protection de baie par toile polyane sur ossature bois, étanche à la poussière, y compris dépose en fin de travaux.

- Protection de sol par bâche ou toile polyane, compris repli et nettoyage en fin de travaux

- Nacelle sur Véhicule 8m forfait 50 km/jour

- Nacelle sur Véhicule 13m forfait 50 km/jour

- Nacelle automotrice intérieur électrique 13m max bras pendulaire version étroite pneus non marquants

- Elévateur vertical à motorisation électrique pour utilisation intérieure : Dimension au sol: Longueur 150cm, largueur 78cm Hauteur plateforme: 4m Hauteur de travail max: 6m

# prescriptions techniques menuiseries ALUMINIUM ## GENERALITES – CONSISTANCE DES TRAVAUX - Consistance des travaux Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans de relevé état des lieux et ne présente aucun caractère limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait achèvement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs offres. Les prestations comprendront principalement : - La fourniture et la pose de la totalité des menuiseries extérieures et ouvrages divers décrits dans le présent document. - La fourniture et la pose de quincailleries et de serrureries correspondant aux ouvrages décrits. - Les scellements, rebouchages, raccordements, et calfeutrements nécessaires à une parfaite exécution des ouvrages. - Dans le cas d'incorporation d'huisseries dans des cloisons en béton banché, l'entrepreneur devra la fourniture et la pose de celles-ci au lot concerné pour incorporation. - Les travaux de révision de menuiseries extérieures existantes. - La protection contre les intempéries et les chocs de tous les ouvrages jusqu’à la réception des travaux. - Les échafaudages et tous dispositifs de sécurité nécessaires pendant la durée des travaux, avec repris en fin de chantier. - Les remises en état des ouvrages ou parties d'ouvrages ayant subi des détériorations. - Le nettoyage de tous les ouvrages du lot en fin d’intervention. L’évacuation de tout le matériel, matériaux et gravats en fin d’intervention.

- Documents de référence L’entreprise du présent lot est tenue de respecter l’ensemble des textes, lois, décrets, arrêtés, exemple de solutions, normes, DTU, avis techniques, certifications éditées par le REEF à la date de la signature du marché. L’entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les règles de l’art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment : Ce sont les documents DTU, Normes homologuées, cahiers de prescriptions techniques et spécifications techniques applicables aux présents travaux, et notamment (cette liste n’est pas exhaustive): - DTU 33.1 Façades rideaux, façades semi-rideaux, façade panneaux. Norme homologuée NF P 28-002. - DTU 33.2 Tolérances dimensionnelles du gros œuvre destiné à recevoir des façades rideaux, semi-rideaux ou panneaux. Norme homologuée NF P 28-003. - DTU 34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres Norme homologuée NF P 25-201 - DTU 34.3 Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur exposition au vent. Norme homologuée NF P 25-203. - DTU 34.4 Mise en œuvre des fermetures et stores. Norme homologuée NF P 25-204. - DTU 34.5 Mise en œuvre des blocs-portes motorisés pour piétons. Norme homologuée NF P 25-205. - DTU 36.5 Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures. - DTU 39 Travaux de miroiterie – vitrerie. Norme homologuée NF P 78-201. - DTU 32-1 - DTU 32-2 - DTU 37-1 - DTU 39 - DTU NV 65 - Règles FA - DTU Th-K - DTU THD - DTU THG - Cahier de prescriptions techniques de conception des fenêtres et façades légères respirantes (e-cahier 3759 du CSTB). - Menuiseries extérieures avec isolation thermique par l’extérieur – Mise en œuvre – Neuf et rénovation – (Guide règles de l’art grenelle environnement 2012). - Baies maçonnées pour menuiseries – Tolérances et réception (MEMO CHANTIER, Agence Qualité Construction). - Fenêtres en travaux neufs – Aluminium, bois, PVC – Conception et mise en œuvre – En application de la norme NF DTU 36.5 et du e-cahier du CSTB n° 3709 (Guide pratique développement durable, CSTB). - Fenêtres en travaux de rénovation – Aluminium, bois, PVC – Conception et mise en œuvre – En application de la norme NF DTU 36.5 et du e-cahier du CSTB n° 3709 (Guide pratique développement durable, CSTB). - Détails et points singuliers : Menuiseries – Travaux neufs (détails et points singuliers, CSTB). - Fenêtres et portes extérieures – Neuf et rénovation – Bois, métal, PVC (calepins de chantier, CSTB, FFB). - Fenêtres avec isolation thermique par l’extérieur – Neuf – Rénovation (calepins PACTE). - Mise en œuvre de fenêtres en rénovation avec enlèvement partiel ou total du dormant existant (fiche technique n°52). - NFP 20-501 (novembre 2009) : Méthodes d’essais des fenêtres. Norme homologuée NF P 20-501. - NF EN 1026 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Perméabilité à l’air – Méthode d’essai. Norme homologuée NF P 20-502. - NF EN 12211 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Résistance au vent – Méthode d’essai. Norme homologuée NF P 20-503. - NF EN 1027 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Etanchéité à l’eau – Méthode d’essai. Norme homologuée NF P 20-505. - NF EN 12210 (mai 2016) : Fenêtres et portes – Résistance au vent – Classification. Norme homologuée NF P 20-508. - NF EN 12207 (mars 2017) : Fenêtres et portes – Perméabilité à l’air – Classification. Norme homologuée NF P 20-507. - NF EN 12208 (mai 2000) : Fenêtres et portes – Etanchéité à l’eau – Classification. Norme homologuée NF P 20-509 - NF EN 1191 (mars 2013) : Fenêtres et portes – Résistance à l’ouverture et fermeture répétée – Méthode d’essais. Norme homologuée NF P 20-528. - NF EN 12400 (février 2003) : Fenêtres et portes – Durabilité mécanique – Prescriptions et classification. Norme homologuée NF P 20-534. - NF EN 13049 (juin 2003) : Fenêtres – Chocs de corps mou et lourds – Méthode d’essai, prescriptions de sécurité et classification. Norme homologuée NF P 20-538. - NF EN 14351-1 + A2 (novembre 2016) : Fenêtres et portes – Norme de produit, caractéristiques de performance. Norme homologuée NF P 20-500. - Arrêté du 26 octobre 2010 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. - NF EN ISO 10077 : Performance thermique des fenêtres, portes et fenêtres. Norme homologuée NF P 70-737. - FD CEN ISO/TR 52022 : Performance énergétique des bâtiments – Propriétés thermiques, solaires et lumineuses des composants et éléments du bâtiment. - NF EN ISO 12567 : Isolation thermique des portes et fenêtres. Norme homologuée NF P 50-753. - NF EN 12412 : Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures. - NFP 24-351 (juillet 1997) : Menuiserie métallique – Fenêtres, façades rideaux, semi-rideaux, panneaux à ossature métallique – Protection contre la corrosion et préservation des états de surface + Amendement A1 (juillet 2003) + Amendement A2 (mars 2012). Norme homologuée NF P 24-351. - NF EN 14024 (mars 2005) : Profilés métalliques à rupture de point thermique – Performances mécaniques – Exigences, preuves et essais pour évaluation. Norme homologuée NF P 24-5. - Cahier des charges qualité pour les profilés aluminium à rupture de pont thermique en PA conforme à la norme NF EN 14024 (fiche technique n°46). - NF EN 1634 (juin 2005) : Essais de résistance au feu et d’étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries. Norme homologuée NF P92-150 - NF EN 15269-5 + A1 (novembre 2016) : Application étendue des résultats d’essai en matière de résistance au feu et/ou d’étanchéité à la fumée des blocs-portes, blocs fermetures et ouvrants de fenêtres, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés. Partie 5 : Résistance au feu des blocs-portes vitrés battants et pivotants, à ossature métallique, et des fenêtres vitrées à ossature métallique. Norme homologuée NF P 92-151-5. - NF EN 12051 (décembre 1999) : Quincaillerie pour le bâtiment – Verrous de portes et de fenêtres – Prescriptions et méthodes d’essai. Norme homologuée NF P 26-323. - NF EN 13126 (janvier 2012) : Quincaillerie pour le bâtiment – Exigences et méthodes d’essais des ferrures des portes et fenêtres. Norme homologuée NF P 26-330. - NF EN 12365 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment : Profilés d’étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et façades rideaux. Norme homologuée NF P 26-327. - NF EN 12835 (février 2001) : Fermetures étanches – Essai de perméabilité à l’air. Norme homologuée NF P 25-507. - NF EN 13125 (mars 2002) : Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores intérieurs ou extérieurs – Résistance thermique additionnelle – Attribution d’une classe de perméabilité à l’air d’un produit. Norme homologuée NF P 25-509. - NF EN 13330 (août 2013) : Fermetures – Chocs de corps durs et protection de l’accès – Méthodes d’essais. Norme homologuée NF P 25-510. - Garde-corps de bâtiments – Fonction, conception et dimensionnement – En application de l’article R.111-15 du Code de la Construction et de l’habitation (CCH) et des normes NF P01-012 et P01-013 (guide pratique CSTB). - Conditions générales d’emploi et de mise en œuvre des vitrages isolants faisant l’objet d’un Avis Techniques (Bulletin Avis Technique 249-2, mai 1984). - Calage et collage des vitrages (fiche technique n°26, avril 1999). - XP P20-650 (janvier 2009) : Fenêtres, portes fenêtres, châssis fixes et ensembles menuisés – Pose de vitrage minéral en atelier. Norme homologuée NF P 20-650. - NF EN 12488 (septembre 2017) : Verre dans la construction – Recommandations pour la mise en œuvre – Principe de pose pour vitrage vertical et incliné. - NF EN 356 (septembre 2000) : Verre dans la construction – Vitrage de sécurité - Mise à essai et classification. de la résistance à l’attaque manuelle. Norme homologuée NF P 78-404. - NF EN 410 (avril 2011) : Verre dans la construction – Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages. Norme homologuée NF P 78-457. - NF EN 12898 (mars 2019) : Verre dans la construction – Détermination de l’émissivité. Norme homologuée NF P 78-463. - NF EN 1270 (juillet 2018) : Verre dans la construction – Vitrage isolant. Norme homologuée NF P 78-471 et suivants. - Brise soleil : Détermination des efforts au vent (fiche technique n°43). - Cahier 3764 : Fermetures faisant l’objet de la certification « NF Fermetures »- Conditions générales de fabrication et d’autocontrôle en usine. - NF EN 13659 (août 2015) : Fermetures et stores vénitiens extérieurs – Exigences de performance y compris la sécurité. Norme homologuée NF P 25-512. - NF EN 14500 (juillet 2008) : Fermetures et stores – Confort thermique et lumineux – Caractérisation des performances et classification. Norme homologuée NF P 25-517. - NF EN 1932 (août 2013) : Fermetures pour baies équipées de fenêtres et stores extérieurs – Résistance et charges au vent – Méthodes d’essai et critères de performances. Norme homologuée NF P 25-602. - Conditions générales de mise en œuvre des fermetures certifiées NF Fermetures (e-cahier du CSTB, cahier 3676, mai 2011). - NF EN 1270 (juillet 2018) : Verre dans la construction – Vitrage isolant. Norme homologuée NF P 78-471 et suivants. - NFP 23-308 (décembre 2018) : Menuiseries extérieures – Spécifications techniques pour la liaison mixte avec éléments en bois. Norme homologuée NF P 23-308. - Prescriptions des documents spécifiques DTA (Document Technique d’Application), Avis Technique ou ATEx. Certifications et marquage CE : - Baies, portes vérandas et accessoires - Ouvrages d’isolation thermique. Outre les prescriptions particulières édictées au C.C.T.P., les travaux seront soumis aux normes et règles tels que DTU 32-1; DTU 32-2, DTU 34-1, DTU 37-1, DTU 39, DYU NV 65, Règles FA, DTU Th-K; DTU THD, DTU TH G prescriptions en vigueur à la date de remise des offres de chaque marché subséquent Cette liste n’est pas limitative. - Prestations à la charge du présent lot - Pièces à fournir L'entrepreneur doit, avant tout commencement d'exécution, réaliser une étude complète des ouvrages à réaliser soumise à l'approbation de l'Architecte, du Maître d'œuvre et du Bureau de Contrôle. Cette étude comprendra la vérification de l’état des lieux existant et la vérification des cotes indiquées sur plans. En début de chantier : - Plans de principe des ouvrages. - Besoins pour réservations éventuelles à fournir aux autres corps d'état. - Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels. - Référence, qualité et provenance des produits et procès-verbaux En cours de chantier : - Plans d'exécution des ouvrages. L’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes indiquées sur plan. - Plans d'atelier et de chantier. - Notes de calcul. - Certificat de provenance des matériaux et composants - Procès-verbaux En fin de travaux : - Les plans de récolement. - Pour la réception des travaux, l'entrepreneur doit fournir à la Maîtrise d'ouvrage l'ensemble des plans réellement exécutés avec la mention DOE. L'entrepreneur doit fournir lors de son offre son devis quantitatif estimatif détaillant les éléments mis en œuvre et cela répondant au présent CCTP. Lors de variante proposée, l'entrepreneur doit fournir les fiches techniques des matériaux variantés par rapport au CCTP. - Plans d’exécution L'entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet à l'examen de la Maîtrise d'œuvre et du Bureau de Contrôle et ce, avant toute réalisation. Ce n'est qu'après accord écrit pour la Maîtrise d'œuvre et du bureau de contrôle que l'entreprise pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les Procès Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations. En fin de chantier l'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis Maître d'Ouvrage à la réception des travaux - Prescriptions techniques particulières #### Performances des menuiseries Le classement d’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent des menuiseries sera conforme aux réglementations en vigueur. Les valeurs règlementaires seront déterminées suivant le tableau de synthèse du DTU 36.5 « Travaux de bâtiment – Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures – Partie 3 : Mémento de choix en fonction de l’exposition. ». #### Isolation acoustique et thermique des menuiseries - Certification ACOTHERM L'ensemble des châssis et ensembles vitrés respecteront les exigences règlementaires conformes à la NRA ERP et aux arrêtés et circulaires du 25 avril 2003 relatifs à la règlementation acoustique dans les établissements de santé. L’ensemble des châssis et ensembles vitrés respectera les exigences des règlementations thermiques applicables, notamment sur les coefficients de transmission thermique surfacique, le coefficient de transmission lumineuse ou l’émissivité de vitrages. En fonction des situations et exigences retenues, les menuiseries feront l’objet d’une certification ACOTHERM, délivré par le CSTB. #### Facilités d’entretien L'entretien de la quincaillerie (organes de manœuvre, de mouvement et de condamnation) nécessite que ces pièces puissent être aisément nettoyées et réglées ; leur dépose éventuelle ne doit entraîner ni le démontage du bâti dormant, ni les dégradations autres que celles de la peinture éventuelle. #### Fonctionnement et sécurité Les fenêtres doivent fonctionner sans bruit, sans arrachement de la peinture, du métal ou du matériau d'étanchéité et sans rayures du matériau fini et traité. Le jeu nécessaire au bon fonctionnement des parties mobiles ne doit pas donner lieu à des vibrations audibles sous l'effort de la manœuvre, du vent ou des trépidations, toutes vibrations doivent être éliminées ou amorties. La manœuvre doit être assortie d'un fonctionnement silencieux et durable dans des conditions d'usage normal. La manœuvre des châssis, la fermeture ou l'arrêt de la position désirée devront être rapides et aisés. Les ouvrants seront équilibrés si nécessaires, de façon à être manœuvrés avec le minimum d'effort. Les fenêtres seront conformes aux prescriptions et classifications de la norme EN 12400 « durabilité mécanique » et de la norme EN 1191 « Résistance à l’ouverture et fermeture répétée ». - Prescriptions concernant les matériaux #### Protection contre la corrosion La protection contre la corrosion des éléments de menuiserie devra être conforme à la norme NF P24-351 « Menuiseries métalliques – Fenêtres, façades rideaux, semi-rideaux, panneaux à ossature métallique : Protection contre la corrosion et préservation des états de surface ». #### Thermolaquage Avant laquage, les profils aluminium subiront un cycle chimique de dégraissage, dérochage et de stabilisation de la couche superficielle assurant une excellente base d'accrochage de la poudre Après différents rinçages et neutralisation les profils seront séchés en cabine, puis subiront le traitement proprement dit de laquage, par pulvérisation sous haute tension d'une poudre pigmentée à base de polyester. Les produits devront répondre aux exigences de la norme prEN12206-1. Les profils poudrés passeront dans un four à température de 180 ° pendant 15 minutes. A cette température, la poudre polyester se polymérise et adhère à la surface de l'aluminium. L'épaisseur du laquage devra être régulière sur toute la périphérie du profil avec une valeur moyenne de 60 à 80 microns suivant les expositions des ouvrages. Les épaisseurs sont répertoriées dans le tableau 24 de la norme NF P24-351. L’annexe E de la norme indique les mesures et tolérances de variations d’épaisseurs. Les menuiseries thermolaquées feront l’objet de certification QUALICOAT. #### Anodisation (teinte naturelle) Avant anodisation les profils d'aluminium subiront un cycle chimique de dégraissage et de décapage rapide de la couche d'alumine. L’état de surface fera l’objet d’un label EWAA/EURAS, avec garantie de 10 ans de bonne tenue. Les colmatages de surface sont obligatoires. L’anodisation sera réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF A 91-450. Les anodisations seront réalisées sous le label QUALANOD. Les épaisseurs d’anodisation, suivant les expositions des ouvrages, sont répertoriées dans le tableau 23 de la norme NF P24-351. Il est à noter que les profilés anodisés ont des limites de déformation dans les processus de pliage, cintrage. L’entrepreneur se réfèrera aux recommandations du fournisseur. #### Galvanisation Avant galvanisation, les profils aluminium subiront un cycle chimique de dégraissage, dérochage et de stabilisation de la couche superficielle assurant une excellente base d’accroche pour la galvanisation. Les revêtements obtenus par galvanisation à chaud sur produits finis ou semi-finis doivent satisfaire à la norme NF A 91-121. Les épaisseurs minimales de galvanisation, suivant les expositions des ouvrages, seront répertoriées dans e tableau 2 de la norme NF P24-351. #### Quincaillerie – Protection L'entrepreneur devra prévoir tous les articles de quincaillerie nécessaires à la finition complète de ses ouvrages et à leur fonctionnement, même si ceux-ci ne sont pas expressément demandés dans le descriptif ci-après (normes, réglementation, pompiers). Toutes les serrures seront livrées avec un jeu de trois clés identiques. Toutes les quincailleries seront garanties trois ans. La quincaillerie nécessaire aux ferrages des menuiseries sera conforme aux normes NFP 26 101 à 426 et portera la marque NF S.N.F.Q. L'ensemble de la visserie sera en inox. Les organes de manœuvre (béquilles ou autres) situés à l'extérieur ne devront pas gêner l'occultation des baies. Toutes les fermetures seront prévues à 3 points de condamnation minimum. Les paumelles devront permettre un réglage et un remplacement facile. Les quincailleries devront satisfaire aux méthodes d’essai de résistance à l’ouverture et fermeture répétée, conformément à la norme NF EN 1191. Toutes les pièces mobiles de quincaillerie seront soigneusement graissées et huilées après pose. L'entretien sera assuré par l'entrepreneur jusqu'à expiration de délais de garantie #### Vitrages Les vitrages isolants devront posséder le label CEKAL. Les épaisseurs de vitrage seront fonction des dimensions des volumes, des sollicitations et contraintes admises, conformément au DTU. Les épaisseurs et les compositions de vitrages isolants seront déterminées par le coefficient de transmission thermique surfacique à atteindre, conformément à la règlementation thermique en vigueur. Les vitrages seront clairs, avec contrôle d’émissivité si nécessaire suivant les destinations. Les vitrages de sécurité assurant une protection des personnes contre le risque de blessure en cas de bris de verre ou contre le risque de chute des personnes sont classés suivant la norme NF EN 12600. Il s’agit : - Verres feuilletés à intercalaires PVB conformes à la norme NF EN ISO 12543 et NF EN 14449. - Verres trempés thermiquement conformes à la norme NF EN 12150 et NF EN 14179-1. Leurs caractéristiques seront déterminées par des classement 1B1 à 2B2 avec équivalent de certification CEKAL. Les vitrages de sécurité assurant une protection contre l’effraction seront déterminés suivant les risques considérés. Leur épaisseur et leur composition seront conformes à la norme NF EN 356. L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les joints d’étanchéité et réservation pour le type de vitrage retenu. #### Profils L’entrepreneur devra fournir afin de les faire approuver par l’Architecte, et avant de commencer toute fabrication, tous les dessins d’exécution et les détails d’assemblage. Les séries d’exécution devront être absolument identiques au modèle ayant reçu les approbations et modifications éventuelles. L'entrepreneur ne devra commencer aucun travail, sans avoir au préalable, soumis au Maître de l'ouvrage et à l'architecte, l'échantillonnage des matériaux et matériels à mettre en œuvre. Les profils utilisés seront dans la gamme de profilés SOLEAL APPARENT ou SOLEAL MINIMAL de chez TECHNAL ou techniquement équivalent, #### Echantillons L’entrepreneur devra fournir afin de les faire approuver par l’Architecte, et avant de commencer toute exécution ## Prescriptions techniques de mise en œuvre - Généralités La fabrication des ouvrages ne pourra être entreprise qu'après accord donné par le Maître d’œuvre et le bureau de contrôle, au sujet : - Des pré-prototypes, - Des prototypes (en début de chantier et en cours de chantier), - Des plans d'exécution (P.E.O), - Des plans d'atelier et de chantier (P.A.C). Avant toute livraison sur le chantier, le Maître d’œuvre se réserve le droit d'aller inspecter en usine (par sondage) les conditionnements des ensembles menuisés pour vérifier : - Que les tolérances de fabrication sont respectées, - Que les mesures prises pour emballer les ensembles sont de nature à assurer un parfait transport de ces derniers; des calages résilients appropriés (polystyrène expansé ou autres) sont indispensables pour chaque pièce. Lors de la livraison sur le chantier, une réception sera effectuée par le Maître d’œuvre et pourra être réalisée par sondages sur place pour vérifier que les transports n'ont pas engendré de dommages sur les éléments transportés. - Contrôle et réception de support Avant toute opération de pose, l'entrepreneur du présent lot devra effectuer les contrôles suivants : - Contrôle sur l'exactitude des repères de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes), - Contrôle sur la conformité des ouvrages réalisés et directement liés à ceux qui doivent être posés, - Contrôle sur la conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le fonctionnement des ouvrages à poser. Toutes les opérations de contrôle mentionnées ci-dessus seront effectuées au fur et à mesure de l'avancement des autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci devra être signalée sans retard, afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning. Tolérances de verticalité suivant les D.T.U. et réglementation en vigueur. L'entrepreneur doit informer le Maître d’œuvre lorsque les tolérances ci-dessus sont dépassées. - Tolérances Pour rappel, le titulaire du présent lot doit la réception des supports de baie, et doit donc vérifier que les tolérances admises pour ce type d’ouvrages sont bien respectées. Les tolérances sont décrites dans l’annexe B du DTU 36.5 : « Caractéristiques dimensionnelles des baies dans le gros œuvre destinées à recevoir des fenêtres ». - Tolérances spécifiques des huisseries en acier Les défauts de rectitude et d'aplomb des montants d'huisserie ne doivent pas excéder 2 mm dans les deux plans verticaux. De plus, le défaut de parallélisme entre montants ne doit pas excéder 2 mm dans tous les plans. Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2 mm pour le premier mètre et, sous un maximum de 4 mm, 1 mm par mètre supplémentaire. Les défauts d'équerrage de l'huisserie après pose ne doivent pas excéder 2 mm sur 50 cm. - Tolérances hormis huisseries en acier Défaut de verticalité dans le plan perpendiculaire à la fenêtre (faux aplomb) : 2 mm/m. dans le plan de la fenêtre : 2 mm/m. Défaut d'horizontalité (faux niveau) 2 mm pour les largeurs intérieures ou égales à 1,50 m ; 3 mm au-delà. La différence de longueur des deux diagonales du dormant doit être inférieure à 2 mm par mètre de la longueur des diagonales. Axe de la fenêtre par rapport à l'axe de la baie et positionnement de la fenêtre dans la baie Latéralement, la fenêtre est positionnée à ± 5 mm par rapport à l'axe de la baie et les cochonnets sont équilibrés au mieux en fonction de l'état de la baie. En outre le jeu entre ouvrant et dormant ne doit pas s'écarter de plus de 2 mm par rapport à la cote nominale des plans, le cadre ouvrant servant de référence. En tout état de cause les écarts de pose ne doivent pas constituer un obstacle au bon fonctionnement de la menuiserie et à son aspect, par exemple alignement des traverses. - Scellements – Fixations Les précadres, les dormants et les pièces d’appui seront fixés au support par douilles autoforeuses dans les bétons et par pattes à scellement dans les maçonneries d'agglos. Les dispositifs de fixation et de maintien des ensembles (douilles, pattes, équerres etc..) dus au présent lot seront étudiés pour assurer la parfaite tenue des ouvrages. Les fixations réalisées en direct sur la fenêtre ne devront en aucun cas compromettre ni son fonctionnement, ni son étanchéité. Les fixations seront réalisées suivant les préconisations de l’article 5.3 st suivant du DTU 36.5. Elles seront adaptées suivant le type et structure porteuse, et suivant la technique de pose demande pour la menuiserie. Tous les éléments de fixation seront résistants à la corrosion en acier galvanisé ou acier inoxydable. Un dispositif de "désolidarisation" sera prévu à tous les endroits nécessaires et en particulier en sous face des poutres et planchers, évitant toute répercussion du "travail" de l'ossature béton (dilatation, flèches, retrait, etc...) sur les ensembles demandés. - Joints d’étanchéité Les calfeutrements en périphérie de fenêtre devront assurer d'une façon permanente l'étanchéité à l'air et à l'eau entre la maçonnerie et les châssis. Ils seront réalisés par mortier hydraulique et joint extrudé à la pompe, et assureront l’étanchéité et la finition de l’ouvrage. Les calfeutrements seront réalisés suivant les préconisations de l’article 5 .9 du DTU 36.5, en fonction du type de pose des menuiseries. - Feuillures Les feuillures pour vitrage doivent présenter dans tous les cas des hauteurs et des largeurs adaptées à l'épaisseur des verres prévus posés en feuillures, afin de satisfaire aux exigences des DTU et règles en vigueur. Les feuillures seront obligatoirement du type "feuillure drainée" permettant une ventilation en fond de feuillure pour déshumidification. Celles recevant un remplissage intervenant dans la sécurité aux chutes ne seront pas inférieures à 20 mm (Cf DTU : cas des vitrages en allège aux étages). - Parcloses Les parcloses doivent être conçues en vue d'une dépose facile. Elles doivent être clipsées ou fixées par des dispositifs inaltérables, robustes et être jointives aux angles. Les parecloses seront de même nature, de même finition que les menuiseries, et leurs fixations en matériaux non corrodables, conformément à la norme NF EN 1670. Leur hauteur doit araser la hauteur de la feuillure. Leurs dimensions seront fonction des épaisseurs de vitrage mis en œuvre compris garnitures et calages. Les parecloses seront toujours posées sur la face intérieure des ensembles. L'assemblage sera réalisé par coupe d'onglet. Les tôles de parcloses seront identiques aux aciers de bâtis, et sont donc soumis aux spécifications du DTU39. Les parcloses bois seront traitées contre l’exposition à l’humidité. Elles seront conformes aux prescriptions des normes NFP 23-305 et XPP 23-308. - Habillages Tous les habillages extérieurs et intérieurs nécessaires aux calfeutrements des ouvrages, chants plats, quarts de rond, cornière, chambranle et contrechambranle, lès etc... sont dus par l'entrepreneur en ce qui concerne les ouvrages décrits au présent lot. A moins que les profils définitifs de menuiserie ne viennent en recouvrement sur les enduits ou revêtements, l'entrepreneur de menuiserie extérieure devra les baguettes de calfeutrement au pourtour de tous ses ouvrages. Les profils seront réalisés dans les mêmes matériaux que les menuiseries elles-mêmes. - Appuis et seuils Les menuiseries seront toujours posées après exécution des appuis ou seuils du GROS OEUVRE. La distance de l'axe de la fixation à l'arête du support, quand il s'agit de béton ou de maçonnerie d'éléments pleins non poreux, est au moins de 60 mm, sauf justification particulière, préconisation du fabricant. Le seuil des portes fenêtres sera en aluminium à double gorge avec dispositif d'évacuation des eaux d'infiltration. Les seuils des portes ne formeront pas de saillie supérieure à 2cm (accès des locaux publics aux handicapés). - Essais et contrôle Des essai in situ seront prévu au moment opportun pour essais et contrôles des menuiseries en place. - Essais physiques concernant la perméabilité à l'air et l'étanchéité à l'eau, - Essais mécaniques de résistance au vent, - Essais de déformation à la pression, - Essais de sécurité à une pression brusque, - Essais acoustiques concernant l'isolement phonique. A noter que tous ces essais pourront être effectués par l'entreprise elle-même, en présence de la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle. Les essais seront réalisés avec un protocole spécifique et des matériels homologués. - Protection L'entrepreneur devra prévoir la protection de ses ouvrages, par bandes adhésives ou tout autre moyen passif. Ces protections seront enlevées après exécution des enduits et en tout état de cause avant la réception des travaux. - Nettoyage Le titulaire du présent lot devra se munir obligatoirement d’aspirateur avec filtre HEPA, dans le cas contraire le maître d’œuvre suivant le cas pourra stopper les travaux. Le titulaire du présent lot devra le nettoyage du chantier par balayage pour les gravats, et aspiration pour la poussière avec aspirateur filtre HEPA. Le nettoyage devra être réalisé en fin de chaque intervention, pour tous sites. Pour les tâches les plus salissantes ou génératrices de poussière, un nettoyage sera réalisé au fur et à mesure de l'intervention, notamment en site occupé. ## Description des travaux - Equipement de chantier Les équipements comprendront :. - ocation journalière de moyen de levage par engin articulé sur roue, hauteur de levage 12ml.. - Location journalière pour nacelle télescopique 20m, compris amenée et repli. - Location journalière pour nacelle articulée 25m, compris amenée et repli. - Location journalière pour nacelle articulée 20m, compris amenée et repli. - Location journalière pour nacelle articulée 16m, compris amenée et repli. - Location journalière pour nacelle articulée 12m, compris amenée et repli. - Location journalière pour plate-forme à ciseau, hauteur 8ml, longueur plate forme 230cm+90cm, charge 350kg, compris amenée et repli.. - Location journalière pour plate-forme à ciseau, hauteur 10ml, longueur plate forme 230cm+90cm, charge 450kg, compris amenée et repli.. - Location journalière pour plate-forme à ciseau, hauteur 10ml, longueur plate forme 245cm, charge 560kg, compris amenée et repli.. - Location journalière pour plate-forme à ciseau, hauteur 12ml, longueur plate forme 230cm +90cm, charge 450kg, compris amenée et repli.. - Location journalière pour plate-forme à ciseau, hauteur 12ml, longueur plate forme 530cm, charge 700kg, compris amenée et repli.. - Location journalière pour plate-forme à ciseau tout terrain, hauteur 15ml, longueur plate forme 530cm, charge 500kg, compris amenée et repli.. - Déposes sans réemploi. Ensemble de travaux comprenant la dépose, la manutention et l’évacuation en décharge publique pour :. - Vantail de châssis. - Vantail de porte. - Ensemble menuisé fixe vitré ou plein. - Bâti ou huisserie. - Habillage d'huisserie ou bâti. - Volet roulant compris coffre et coulisse. - Volet à battant : le vantail. - Mise en place de fermeture provisoire en contre plaqué ou autre en attente de remplacement de la menuiserie. - Révisions. Ensemble de travaux comprenant le dégondage du vantail, la mise en jeu, la révision de la crémone, le nettoyage des goulottes sur pièce d'appui, le débouchage des trous de buée et regondage pour :. - Croisée 1 vantail ouvrant à la française. - Croisée 2 vantaux ouvrant à la française. - Porte croisée 1 vantail ouvrant à la française. - Porte croisée 2 vantaux ouvrant à la française. Ensemble de travaux comprenant le recadrage des ouvrants, le réglage du compas de fermeture et gâche, le graissage de tringleries et poignée, le nettoyage des feuillures pour :. - Châssis ouvrant à soufflet. - Châssis ouvrant basculant. - Châssis ouvrant oscillo-battant. Ensemble comprenant réglage du vantail et équilibrage, nettoyage du rail et galets de roulement, révision de la ferrure. - Châssis ouvrant coulissant. - Réparations. - Découpe de pièce d'appui existante en mauvais état et pose en remplacement d'un appui aluminium traditionnel. - Remplacement d'une équerre, compris dépose des anciennes pièces défectueuses - fourniture et pose de pièces neuves. - Remplacement d'une paumelle, compris dépose des anciennes pièces défectueuses - fourniture et pose de pièces neuves. - Remplacement d'une crémone, compris dépose des anciennes pièces défectueuses - fourniture et pose de pièces neuves. - Remplacement d'une fiche, compris dépose des anciennes pièces défectueuses - fourniture et pose de pièces neuves. - Remplacement de ferme imposte à câble souple, coulisse avec poignée et loquetot, compris dépose des anciennes pièces défectueuses - fourniture et pose de pièces neuves. - Remplacement de ferme imposte à tringle, commande à poignée, compris dépose des anciennes pièces défectueuses - fourniture et pose de pièces neuves. - Remplacement de ferme imposte à tringle, commande par manivelle, compris dépose des anciennes pièces défectueuses - fourniture et pose de pièces neuves. - Remplacement de pivot pour fenêtre basculante, compris dépose des anciennes pièces défectueuses - fourniture et pose de pièces neuves. - Remplacement de ferrure compléte pour fenêtre à soufflet, compris dépose de l'ancienne pièce défectueuse - fourniture et pose de pièces neuves. - Remplacement de ferrure compléte pour fenêtre oscillo battante, compris dépose de l'ancienne pièce défectueuse - fourniture et pose de pièces neuves. - Remplacement d'ouvrant en mauvais état sur châssis à soufflet par ensemble neuf avec repose des ferrures reprises sur existant, compris réajustement. - Remplacement d'ouvrant en mauvais état sur chassis basculant par ensemble neuf avec repose des ferrures reprises sur existant, compris réajustement.. - Menuiserie aluminium en neuf série froide (AS ou RAL 9010). - Fourniture et pose de châssis fixe. - Fourniture et pose de châssis ouvrant à soufflet. - Fourniture et pose de châssis ouvrant à la française 1 vantail. - Fourniture et pose de châssis ouvrant à la française 2 vantaux. - Fourniture et pose de châssis ouvrant oscillo-battant. - Fourniture et pose de châssis coulissant à 2 vantaux. - Fourniture et pose de châssis coulissant à 3 vantaux sur 3 rails. - Fourniture et pose de châssis coulissant à 4 vantaux sur 2 rails. - Coefficient majorateur pour teinte autre que blanc (RAL9010) ou aluminium satiné (AS). - Menuiserie aluminium en neuf a rupture de pont thermique (AS ou RAL 9010). - Fourniture et pose de châssis fixe. - Fourniture et pose de châssis ouvrant à soufflet. - Fourniture et pose de châssis ouvrant à la française 1 vantail. - Fourniture et pose de châssis ouvrant à la française 2 vantaux. - Fourniture et pose de châssis ouvrant oscillo-battant. - Fourniture et pose de châssis coulissant à 2 vantaux. - Fourniture et pose de châssis coulissant à 3 vantaux sur 3 rails. - Fourniture et pose de châssis coulissant à 4 vantaux sur 2 rails. - Coefficient majorateur pour teinte autre que blanc (RAL9010) ou aluminium satiné (AS). - Menuiserie aluminium en réhabilitation (profilés série mixte). - Fourniture et pose de châssis fixe. - Fourniture et pose de châssis ouvrant à la française 1 vantail. - Fourniture et pose de châssis ouvrant à la française 2 vantaux. - Fourniture et pose de châssis ouvrant oscillo-battant. - Fourniture et pose de châssis coulissant à 2 vantaux. - Fourniture et pose de châssis coulissant à 3 vantaux sur 3 rails. - Fourniture et pose de châssis coulissant à 4 vantaux sur 2 rails. - Coefficient majorateur pour teinte autre que blanc (RAL9010) ou aluminium satiné (AS). - Façon de cintrage pour profilés. - Dormant. - Ouvrant. - Traverse. - Parclose. - Tapée. - Portes en aluminium fabrication artisanale en neuf (AS ou RAL 9010). Porte aluminium avec profiles série froide. - Porte à la française 1 vantail simple action. - Porte à la française 2 vantaux simple action. - Porte va et vient 1 vantail. - Porte va et vient 2 vantaux. Porte aluminium avec profilés série rupture de pont thermique. - Porte à la française 1 vantail simple action. - Porte à la française 2 vantaux simple action. - Porte va et vient 1 vantail. - Porte va et vient 2 vantaux. - Garde-corps et mains courantes en aluminium. - Garde-corps a barreaudage thermolaqué blanc. - Garde-corps a remplissage thermolaqué blanc. - Main courante en rampant. - Quincaillerie pour châssis (à soufflet, à la française, à l'italienne, oscillo-battant, ...). - Paumelle. - Fermeture complète FR1V. - Fermeture complète FR2V. - Fermeture complète OB. - Crémone. - Limiteur d'ouverture. - Loqueteau. - Fermeture déportée. - Tirez-lâchez pour désenfumage jusqu'à 3ml. - Quincaillerie pour coulissants. - Galet simple. - Galet réglable. - Fermeture pour coulissant. - Quincaillerie pour joints. - Joint de seuil. - Joint de brosse. - Quincaillerie pour châssis (à soufflet, à la française, à l'italienne, oscillo-battant, ...). - Paumelle. - Fermeture complète FR1V. - Fermeture complète FR2V. - Fermeture complète OB. - Crémone. - Limiteur d'ouverture. - Loqueteau. - Fermeture déportée. - Tirez-lâchez pour désenfumage jusqu'à 3ml. - Supplément pour gaine et câble au-delà de 3ml. - Quincaillerie pour coulissants. - Galet simple. - Galet réglable. - Fermeture pour coulissant. - Verrou complémentaire. - Quincaillerie pour joints. - Joint de seuil. - Joint de brosse. - Joint EPDM. ## VITRERIE – MIROITERIE. - Dépose des vitrages. - Dépose de vitrages simples sans parclose y compris évacuation. - Dépose de vitrages simples avec parclose y compris évacuation. - Dépose de vitrages doubles isolants ou feuilletés avec parclose y compris évacuation. - Simple vitrage. - Fourniture et pose de vitrage clair. - Fourniture et pose de vitrage teinté. - Fourniture et pose de vitrage argenté. - Fourniture et pose de vitrage argenté bronze. - Fourniture et pose de vitrage dépoli. - Fourniture et pose de vitrage imprimé clair. - Fourniture et pose de vitrage imprimé bronze. - Fourniture et pose de vitrage uni armé. - Feuilleté. - Fourniture et pose de vitrage feuilleté à deux composants verriers clairs - Fourniture et pose de vitrage feuilleté à deux composants verriers teintés. - Fourniture et pose de vitrage feuilleté à deux composants verriers solaires (Planitherm ou Antelio). - Fourniture et pose de vitrage feuilleté à deux composants verriers opale. - Fourniture et pose de vitrage à basse émissivité. - Fourniture et pose de vitrage clair semi-réfléchissant. - Fourniture et pose de vitrage teinté semi-réfléchissant. - Double vitrage isolant. - Fourniture et pose de vitrage clair. - Fourniture et pose de vitrage teinté. - Fourniture et pose de vitrage uni armé. - Fourniture et pose de vitrage feuilleté à deux composants verriers clairs. - Fourniture et pose de vitrage feuilleté à deux composants verriers teintés. - Fourniture et pose de vitrage anti-effraction. - Fourniture et pose de vitrage clair semi réfléchissant. - Fourniture et pose de vitrage à basse émissivité. - Fourniture et pose de vitrage clair solaire (Planitherm ou Antelio). - Fourniture et pose de vitrage teinté solaire (Planitherm ou Antelio). - Survitrage et divers. Fourniture et pose de vitrage clair. - Fourniture et pose de film de protection solaire anti-chaleur, rejet de chaleur jusqu'à 97%. - Fourniture et pose de film d'occultation de la vision de l'extérieur, effet miroir.. - Fourniture et pose de film d'occultation de la vision de l'extérieur, effet sablé.. - Fourniture et pose de film décoratif pour paroi vitrée, motif fourni par me MOE.. - Fourniture et pose de signalétique adhésive pour support mural pour signalisation, motif fourni par me MOE.. - Vitrage trempé. Fourniture et pose de vitrage trempé. Réalisation de façonnages. - Trou standard ø 5 à 40 mm (1-S1). - Encoche standard (2-S1). - Trou standard fraisé ø sup. à 40 mm+encoche et onglet (3-S1). - Trou carré, rectangle, ovale à joint plat (20-S1). - Trou ø 100 à 224 mm arête abattue (7-S1). - Trou cylindrique ø sup. à 224 mm, à joint plat (20-S1). - Encoche plinthe-bandeau (9-S1). - Trou de fixation de système anti-panique (10-S1). Vitrage de protection contre le feu. - Glace claire armée mailles 12,5 ou 25 mm PF 1/2h. - Armée polie PF 30 mn ép. 6,6 mm. Glace claire pare flamme. - PF 30 mn ép. 6 mm. - PF 30 mn ép.8 mm. - PF 30 mn ép. 10 mm. - PF 1h ép. 10 mm. Glace claire coupe feu. - CF 30 mn ép. 10 mm. - CF 30 mn ép.12 mm. - CF 30 mn ép. 15 mm. - CF 30 mn ép. 21 mm. - CF 30 mn ép. 27 mm. - CF 1 h ép. 21 mm. - CF 1 h ép. 27 mm. Vitrage à deux glaces avec gel aqueux CF. - CF 30mn ép. 26.5/35.2 mm. - CF 60mn ép. 38/51.6 mm. Vitrage anti-effraction. Simple vitrage. - Protection minimale type 4 (multi-feuilleté 666/4). - Protection normale type 5. - Protection renforcée type 6. - Haute protection Type 7. Double vitrage. - Protection minimale type 4 (multi-feuilleté 666/4). - Protection normale type 5 (SP10). - Protection renforcée type 6 (SP 15). - Haute protection Type 7 (SP 22). ## Volets roulants aluminium. - Volet roulant rénovation. Fourniture et pose de volet roulant aluminium rénovation GRIESSER Renobloc ou techniquement équivalent, caisson en tôle thermolaquée de type pan coupé 45°,lames ajourées aluminium renforcées modèle Vento 37mm, bombées à double paroi remplies de mousse de polyuréthane. Système anti-relevage par verrouillage automatique, coulisses avec profondeur d'encastrement de 40mm, lame finale avec équerre de renfort, teinte au choix du MOE suivant nuancier du fabricant. Manoeuvre par treuil ou électrique compris la fourniture et pose du bouton de commande et liaison avec le moteur, raccordement de l'alimentation électrique sur la boite laissée en attente par le lot CFo Cfa à proximité. - Volet roulant commande par treuil avec verrou. - Volet roulant commande électrique.. - Volet roulant traditionnel. Fourniture et pose de volet roulant aluminium traditionnel GRIESSER Tradi Pur ou techniquement équivalent, lames ajourées aluminium renforcées modèle Vento 37mm, bombées à double paroi remplies de mousse de polyuréthane. Système Support Pur autoporteur à coulisses dissimulées, y compris divers supports pour assurer une Système anti-relevage par verrouillage automatique, coulisses avec profondeur d'encastrement de 40mm, lame finale avec équerre de renfort, teinte au choix du MOE suivant nuancier du fabricant. Manoeuvre par treuil ou électrique compris la fourniture et pose du bouton de commande et liaison avec le moteur, raccordement de l'alimentation électrique sur la boite laissée en attente par le lot CFo Cfa à proximité. - Volet roulant commande par treuil avec verrou. - Volet roulant commande électrique.. ## Stores intérieurs & extérieurs. - Fourniture et pose de store intérieur GRIESSER Soloroll II ou techniquement équivalent Montage de face, en embrasure, avec ou sans coulisses, commande par manivelle ou électrique, compris la fourniture et pose du bouton de commande et liaison avec le moteur, raccordement de l'alimentation électrique sur la boite laissée en attente par le lot CFo Cfa à proximité.Tissus en polyester ou fibre de verre Soltis, JM, Mermet, ou techniquement équivalent, teinte au choix du MOE suivant gamme des fabricants. - Modèle Box 70 guidage perlon, commande par manivelle. - Modèle Box 70 guidage perlon, commande électrique. - Modèle Box 70 guidage coulisse, commande par manivelle. - Modèle Box 70 guidage coulisse, commande électrique. - Modèle Box 90 guidage perlon, commande par manivelle. - Modèle Box 90 guidage perlon, commande électrique. - Modèle Box 90 guidage coulisse, commande par manivelle. - Modèle Box 90 guidage coulisse, commande électrique. - Modèle Support 80 guidage perlon, commande par manivelle. - Modèle Support 80 guidage perlon, commande électrique. - Modèle Support 80 guidage coulisse, commande par manivelle. - Modèle Support 80 guidage coulisse, commande électrique. - Fourniture et pose de store extérieur GRIESSER Soloscreen ou techniquement équivalent Montage en saillie ou en niche ne nécessitant pas de linteau, guidage à coulisses ou à câbles, commande par manivelle ou électrique, compris la fourniture et pose du bouton de commande et liaison avec le moteur, raccordement de l'alimentation électrique sur la boite laissée en attente par le lot CFo Cfa à proximité.Tissus en polyester Soltis ou fibre de verre Mermet, ou techniquement équivalent, teinte au choix du MOE suivant gamme des fabricants.. - Fourniture et pose de store extérieur GRIESSER Sigara ou techniquement équivalent Montage encastré ou en saillie, pas de nécessité de linteau, guidage à coulisses ou à câbles, commande par manivelle ou électrique, compris la fourniture et pose du bouton de commande et liaison avec le moteur, raccordement de l'alimentation électrique sur la boite laissée en attente par le lot CFo Cfa à proximité, système de sécurité au vent, système de fixation design dans le cas de support apparents. Tissus acrylique, en polyester Soltis ou fibre de verre Mermet, ou techniquement équivalent, teinte au choix du MOE suivant gamme des fabricants.. ## Grilles entrée d'air. Fourniture et pose de grilles d’entrée d’air PVC sur coffres de volet roulant ou sur menuiseries. - Entrée d’air VMC simple flux hygro B. - Entrée d’air acoustique VMC simple flux hygro B. ## Réparation de volet roulants & store toile. - Dépose d'un tablier de volet roulant, remplacement par tablier lames aluminium renforcées, bombées à double paroi remplies de mousse de polyuréthane.. - Dépose d'un tablier de volet roulant, remplacement des lames défectueuses.. - Fourniture et pose d'un système anti-relevage par verrouillage automatique sur axe de volet roulant manœuvre par treuil, comprenant la dépose et repose du tablier.. - Fourniture et pose de moteur Filaire Bubendorff sur volet roulant, comprenant la dépose et repose du tablier.. - Fourniture et pose de moteur SOMFY 10N sur volet roulant, comprenant la dépose et repose du tablier.. - Fourniture et pose de moteur SOMFY 20N sur volet roulant, comprenant la dépose et repose du tablier.. - Fourniture et pose de moteur SOMFY 20NM sur volet roulant, ou techniquement équivalent, comprenant la dépose et repose du tablier.. - Fourniture et pose de moteur SOMFY METEOR 20NM sur volet roulant, comprenant la dépose et repose du tablier.. - Fourniture et pose de récepteur radio intégré Combio 868 pour commande moteur tubulaire de volet roulant. - Fourniture et pose d'un coupleur STAK4 / STAS3. - Fourniture et pose d'un inverseur Bubendorff filaire à commande FG ou techniquement équivalent.. - Fourniture et pose de tringle de manœuvre avec manivelle, longueur jusqu'à 200cm, pour store ou volet roulant .. - Fourniture et pose de guide genouillère et carré pour store en toile ou volet roulant. - Dépose de treuil et store avec récupération du store pour réutilisation. - Fourniture et pose de treuil pour store en toile. ## TRAVAUX SUPPORT. - Percements. - Trous dans maçonnerie jusqu'à 1 dm3. - Trous dans maçonnerie de 0,001 à 0,005 m3. - Trous dans maçonnerie de 0,005 à 0,010 m3. - Trous dans béton jusqu'à 1 dm3. - Trous dans béton de 0,001 à 0,005 m3. - Trous dans béton de 0,005 à 0,010 m3. - Renfournissements. - Renfournissement de trous jusqu'à 1 dm3. - Renfournissement de trous de 0,001 à 0,005 m3. - Percements de trous et taraudages. La prestation comprendra des percements dans différents métaux, le fraisage étant compris.. - Percements dans une épaisseur de 5mm, 6mm, 8mm, 10mm. - Taraudage dans une épaisseur de 5mm, 6mm, 8mm, 10mm. ## Quincaillerie. - Barre antipanique & module extérieur. - Fourniture et pose de barre antipanique JPM Crossbar 89 ou techniquement équivalent, compatibilité avec serrure à code type Keylex Profil. - Fourniture et pose de barre antipanique JPM Pushbar 90+ ou techniquement équivalent pour compatibilité avec serrure à code type Keylex Profil. - Fourniture et pose de barre antipanique ISEO Idea ou techniquement équivalent pour compatibilité avec serrure à code type Keylex Profil. - Fourniture et pose de barre antipanique VACHETTE 1900 BM ou techniquement équivalent. - Fourniture et pose de barre antipanique VACHETTE 6800 BM ou techniquement équivalent. - Fourniture et pose de barre antipanique VACHETTE 6830 BM ou techniquement équivalent, 3 points de fermeture.. - Fourniture et pose de barre antipanique VACHETTE Ecobar 900 ou techniquement équivalent pour chaufferie, serrure compatible 1/2 cylindre. - Fourniture et pose de module extérieur Premium Evolution VACHETTE ou techniquement équivalent, teinte au choix du MOE suivant gamme fabricant.. - Fourniture et pose de module extérieur ISEO TRIM ou techniquement équivalent, teinte au choix du MOE suivant gamme fabricant.. - Crémone pompier. - Fourniture et pose de crémone pompier VACHETTE Véolis ou techniquement équivalent. - Fourniture et pose de crémone pompier VACHETTE Aérolis ou techniquement équivalent. - Fourniture et pose de crémone pompier VACHETTE série 740 ou techniquement équivalent. - Fourniture et pose de crémone pompier VACHETTE série 742 ou techniquement équivalent. - Fourniture et pose de crémone pompier BRICARD 372 ou techniquement équivalent, y compris tous les accessoires, teinte au choix du MOE suivant gamme du fabricant.. - Ventouse de sécurité & accessoires. - Fourniture et pose de ventouse de retenue électromagnétique de sécurité GROOM REM, alimentation 24 ou 48V, émission ou rupture, avec contre plaque articulée ou techniquement équivalent, y compris toutes sujétions pour cales d'épaisseur.. - Ferme porte. - Fourniture et pose de ferme porte bras libre asservi au SSI GROOM GR500FS y compris tous les accessoires, ou techniquement équivalent.. - Fourniture et pose de système de fermeture à freinage hydraulique encastré en sol SEVAX Janus+ ou techniquement équivalent.. - Fourniture et pose de ferme porte avec fonction débrayée GEZE TS5000EFS y compris boitier de raccordement au SSI et convertisseur de tension et liaisons électriques.. - Fourniture et pose de ferme porte bras à coulisse GEZE TS 3000V (fortes sollicitations, vantail jusqu'à 110cm) ou techniquement équivalent.. - Fourniture et pose de ferme porte bras à coulisse GEZE TS 5000V (fortes sollicitations, vantail jusqu'à 140cm) ou techniquement équivalent.. - Fourniture et pose de ferme porte bras à coulisse GEZE TS 5000RITZ (porte de sas et porte lourde jusqu'à 250kg) ou techniquement équivalent.. - Fourniture et pose de ferme porte bras à coulisse GEZE TS 5000ECline (vantail jusqu'à 125cm intérieur) aide à l'ouverture, ou techniquement équivalent.. - Fourniture et pose de bandeau avec sélecteur de fermeture intégré GEZE TS 3000 ISM, TS 3000 L-ISM, ou techniquement équivalent. - Fourniture et pose de bandeau avec sélecteur de fermeture intégré GEZE TS 5000 ISM, TS 3000 L-ISM, ou techniquement équivalent. - Fourniture et pose de ferme porte bras à coulisse DORMAKABA TS 92 (vantail jusqu'à 110cm) ou techniquement équivalent.. - Fourniture et pose de ferme porte bras à coulisse DORMAKABA TS 93 taille EN 5-7 largeur porte jusqu'à 160cm) ou techniquement équivalent.. - Fourniture et pose de mécanisme d'entrainement pour porte GEZE TSA 160 NT-F pour porte 1 vantail ou GEZE TSA 160 NT F-IS pour porte 2 vantaux ou techniquement équivalent, sensor pour reconnaissance d'obstacle. L’ouverture sera assurée par bouton sans contact Magic Switch, par détecteurs combinés type Geze GC 363SF ou techniquement équivalents dans les sens de passage, lecteur de badge, digicode (posé par le lot Cfa), y compris tous les raccordements électriques de liaison et convertisseur de tension 48/24v. - Modèle Geze TSA 160 NT-F ou techniquement équivalent, porte 1 vantail. - Modèle Geze TSA 160 NT F-IS ou techniquement équivalent, porte 2 vantaux. - Commande ouverture bouton sans contact Magic switch. - Commande par détecteur GC 363SF ou techniquement équivalent. - Sensor pour reconnaissance d'obstacle.. - Fourniture et pose de mécanisme d'entrainement pour porte lourde GEZE Powerturn F pour porte 1 vantail ou GEZE Powerturn F-IS pour porte 2 vantaux ou techniquement équivalent, sensor pour reconnaissance d'obstacle. L’ouverture sera assurée par bouton sans contact Magic Switch, par détecteurs combinés type Geze GC 363SF ou techniquement équivalents dans les sens de passage, lecteur de badge, digicode (posé par le lot Cfa), y compris tous les raccordements électriques de liaison et convertisseur de tension 48/24v. - Serrures & crémones. - Fourniture et pose de serrure Locinox LAQU2 ou techniquement équivalent.. - Fourniture et pose de serrure à mortaiser 3 points Bricard 5922641 coffre de 41mm, 593045 coffre de 45mm, ou techniquement équivalent, pour profils aluminium et acier, y compris gâche plate inox.. - Fourniture et pose de serrure à mortaiser 1 point Bricard 5902 ou 6430 suivant encombrement disponible, réversible sans démontage, ou techniquement équivalent, pour profils aluminium et acier, y compris gâche plate inox.. - Fourniture et pose de serrure en applique monopoint avec empreinte cylindre européen, série 7400 Vachette ou techniquement équivalent, coffre en acier verni, fouillot carré de 7mm, pêne 1/2 tour. - Fourniture et pose d'une serrure 3 points en applique Vachette 8800 ou techniquement équivalent, pênes haut et bas, pêne 1/2 tour en acier nickelé, Pêne dormant de section 35x15mm, saillie du pêne 19mm, fouillot de 6 ou 7 mm pour versio horizontale ou verticale, tringles réglables en hauteur de 1850 à 2160mm, caches tringles en aluminium avec peinture epoxy. - Fourniture et pose d'une serrure à larder avec cylindre double entrée pour tricoise pompier, y compris toutes sujétions d'adaptation. - Fourniture et pose d'une serrure à larder avec cylindre simple entrée pour tricoise pompier, y compris toutes sujétions d'adaptation. - Fourniture et pose de crémone en applique Vachette série 334 et 335 ou techniquement équivalent, avec capot caréné au droit des coulisseaux, finition au choix du MOE suivant gamme du fabricant.. - Remplacement cylindre à clés existant par cylindre double entrée pour tricoise pompier. - Accessoires électriques pour portes. - Fourniture et pose de contact de position à bille acier DAS, encastré, type 10405, y compris câblage jusqu'à 50cm au-dessus du faux plafond.. - Fourniture et pose de détecteur type Geze GC 363SF ou techniquement équivalent, y compris raccordement de la motorisation concernée.. - Fourniture et pose de bouton de commande sans contact type Magic Switch, y compris raccordement de la motorisation concernée.. - Fourniture et pose d'un boitier bris de glace vert avec membrane déformable, y compris les raccordements électriques.. - Fourniture et pose de flexible métal avec embout inox pour passage cable CDVI GF45 ou techniquement équivalent. - Fourniture et pose de flexible de porte invisible métal avec embout inox pour passage cable CDVI DL400 ou techniquement équivalent. - Béquilles. - Fourniture et pose d'ensemble béquille VACHETTE Versy AH500 ou techniquement équivalent, catégorie grade 4 à 200 000 manoeuvres, en zamak massif, pour portes épaisseur 40 ou 50mm.. - Fourniture et pose d'ensemble béquille VACHETTE Versy AH200 sur plaque 195mm ou sur rosace, ou techniquement équivalent, catégorie grade 4 à 200 000 manoeuvres, en acier inoxydable AISI 304, pour portes épaisseur 40 ou 50mm.. - Fourniture et pose d'ensemble béquille VACHETTE Alto XL sur plaque ou rosace ou techniquement équivalent. - Fourniture et pose d'ensemble béquille VACHETTE Alto sur plaque ou rosace ou techniquement équivalent. - Fourniture et pose d'ensemble béquille VACHETTE Bercy sur plaque ou rosace ou techniquement équivalent. - Fourniture et pose de poignée de tirage dite "bâton de maréchal", en inox brossé 304L, ou acier thermolaqué, diamètre 30 mm,. - Butées de sol. Fourniture et pose de butée de porte en sol ou mural, fixation en sol par chevilles à expansion ou scellement chimique, fixation murale par cheville adaptée au support.. - Paumelles. - Fourniture et pose de paumelle Maroc FAURE, ou techniquement équivalent, à souder, montage sur bague laiton.. - Fourniture et pose de paumelle Maroc FAURE, ou techniquement équivalent, à souder, hauteur réglable jusqu'à 8mm.. - Fourniture et pose de paumelle de grille FAURE, ou techniquement équivalent, à lame normale ou lame longue à souder, montage sur bague laiton.. - Fourniture et pose de paumelle de grille FAURE, ou techniquement équivalent, à lame normale ou lame longue à souder, hauteur réglable jusqu'à 8mm.. - Fourniture et pose de paumelle de mixte Soudan FAURE, ou techniquement équivalent, à souder, hauteur réglable, butée à bille, bague démontable, axe inox.. - Fourniture et pose de paumelle Nœud à souder FAURE, ou techniquement équivalent, butée à bille, ou bague laiton.. - Accessoires divers. - Fourniture et pose de compas de limitation d'ouverture avec frein, levier d'arrêt en inox, bloc de butée en zamak, bouton de décrochement du bras en laiton zingué, frein réglable Delring noir, vis de fixation acier inox.. - Fourniture et pose de sélecteur de fermeture.. - Mise en sécurité de portail par chaîne en acier cémenté, longueur 600mm et cadenas à code, maillons de section Ø8mm. - Fourniture et pose d'un ferme-imposte extra plat à verrouillage intégré et accroche du compas verrouillé, manœuvre par poignée, à tringles rigides, composé d'une poignée, d'un compas, d'un palier d'accrochage en équerre, et de trois guides de tringle,. - Fourniture et pose d'un ferme-imposte avec un ou deux points de verrouillage, manœuvre par treuil avec manivelle amovible, à câble souple, composé d'un treuil, d'un récepteur, de tube en acier zingué et de raccords.. - Fourniture et pose de boîtes aux lettres d'extérieur, à encastrer dans maçonnerie ou sur pied, conformes aux normes des services de la poste, en tôle d'acier électrozinguée et laquée, simple face ou double face pour le modèle encastré.. - Fourniture et pose de plinthes automatiques en applique pour portes verre ASSA ABLOY Planet KG-S lèvre oblique ou techniquement équivalent, dimensions 165x35mm, course de la partie coulissante jusqu'à 22mm, y compris tous les accessoires de fixations et ajustages.. - Fourniture et pose de plinthes automatiques en applique pour portes métalliques ASSA ABLOY Planet Socle ou techniquement équivalent, dimensions 22x69mm, course de la partie coulissante jusqu'à 27mm, y compris tous les accessoires de fixations et ajustages.. - Fourniture et pose de chariot à galet pour portails coulissants, olive guide,. - Cylindres. - Dépose de cylindre européen pour réutilisation, repose suivant directives du MOE.. - Fourniture et pose de cylindres européen Vachette, Bricard, Laperche, et profil Deny, alignés sur les schémas existants. Reproduction de clé pour chaque gamme. Gamme Vachette RADIAL.

# SURCOUTS HORAIRES

## Surcoût horaire de main d'oeuvre pour interventions en soirée, de nuit, & jours non ouvres. - Surcoût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés entre 18h00 et 22h00 (ce surcoût horaire s'ajoute à la main d'œuvre déjà incluse dans les articles du BPU). - Surcoût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés entre 22h00 et 6h00 (ce surcoût horaire s'ajoute à la main d'œuvre déjà incluse dans les articles du BPU). - Surcoût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés entre 6h00 et 18h00 (ce surcoût horaire s'ajoute à la main d'œuvre déjà incluse dans les articles du BPU). - Surcoût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés entre 18h00 et 22h00 (ce surcoût horaire s'ajoute à la main d'œuvre déjà incluse dans les articles du BPU). - Surcoût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés entre 22h00 et 6h00 (ce surcoût horaire s'ajoute à la main d'œuvre déjà incluse dans les articles du BPU). ## Coûts horaire de perte de productivité en cas d'intervention fractionnée (applicables par les seuls Maître d'ouvrage ou Maître d'oeuvre conformément à l'article 12 du CCAP). - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention fractionnée en jours ouvrés entre 6h00 et 18h00 (ce prix horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le titulaire). - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention fractionnée en jours ouvrés entre 18h00 et 22h00 (ce prix horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le titulaire). - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention fractionnée en jours ouvrés entre 22h00 et 6h00 (ce prix horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le titulaire). - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention fractionnée en jours non-ouvrés entre 6h00 et 18h00 (ce prix horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le titulaire). - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention fractionnée en jours non-ouvrés entre 18h00 et 22h00 (ce prix horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le titulaire). - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention fractionnée en jours non-ouvrés entre 22h00 et 6h00 (ce prix horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le titulaire). ## Travaux hors bordereau des prix unitaires listes supra (Le titulaire fournira les factures fournisseur à l'appui de son devis et/ou de sa facture conformément à l'article 12 du CCAP). - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés, entre 6h00 et 18h00.. - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés entre 18h00 et 22h00. - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés entre 22h00 et 6h00. - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés, entre 6h00 et 18h00.. - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés entre 18h00 et 22h00. - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés entre 22h00 et 6h00. - Coefficient de majoration applicable sur la part fourniture uniquement concernant les travaux hors bordereau des prix unitaires (ce coefficient ne peut dépasser 30% sous peine d'irrégularité de l'offre). ## Surcoût pour intervention en sous-section 4. Surcoût part forfaitaire à la demi-journée pour intervention en sous-section 4 suivant règlementation amiante (y compris matériel et accessoires pour intervention sous matériaux amiantés).