## BPU
bordereau de prix - Accord cadre désamiantage et déconstruction
Poste | Categorie | § CSTP | Travaux | Décomposition | unité | Prix en € HT | Quantité | Montant en € (HT)
Préparation de chantier
Poste 1 |  | 8.3 | Visite préalable avec les autorités |  | Forfait
Poste 2 |  | 8.4 | Plan de retrait et avenants |  | Forfait
Installation de chantier
Poste 3 | Clôture | 8.7.2 | Clôture de chantier compris portail d'accès | Première longueur de 50 ml | U/50 ml
|  | 8.7.2 | Clôture de chantier | Par tranche de 20 ml supplémentaire | U/20 ml
|  | 8.7.2 | Délimitation par rubalise compris tous moyens en mise en œuvre | Première longueur de 50 ml | U/50 ml
| Signalisations | 8.7.3 | Signalisations | Toutes signalisations nécessaires, pour la durée du chantier | Forfait
| Protections des lieux et des salariés | 8.7.4 | Protections des lieux et des salariés | Mise en place de bâche armée installée verticalement sur un échafaudage de pieds | m²
|  | 8.7.4 | Protections des lieux et des salariés | Mise en place d'un filet de protection sous charpente | m²
|  | 8.7.4 | Protections des lieux et des salariés | Mise en place d'une bâche de protection étanche | m²
|  | 8.7.4 | Protections des lieux et des salariés | Mise en œuvre de plaque acier de 10mm d’épaisseur
|  | 8.7.4 | Protections des lieux et des salariés | Tunnel provisoire de protection de piétons | U
| Base vie | 8.7.5 | Base vie | Installation d'alimentation en eau potable provisoire de chantier et raccordement au réseau | Forfait
|  | 8.7.5 | Base vie | Installation de raccordement provisoire au réseau d'aissainissement | Forfait
|  | 8.7.5 | Base vie | Installation électrique provisoire de chantier et raccordement au réseau existant | Forfait
|  | 8.7.5 | Base vie | Location groupe electrogène (compris carburant ) pour alimentation électrique du chantier la première semaine | U/semaine
|  | 8.7.5 | Base vie | Location groupe electrogène (compris carburant ) pour alimentation électrique du chantier par jour supplémentaire | U/p/J
|  | 8.7.6 | Base vie | Pour la fourniture et l’installation d’une base vie, 1 bungalow vestiaire, 1 bungalow réfectoire, 2 blocs sanitaire, y compris le premier mois de location | U
|  | 8.7.6 | Base vie | Dépose d'une base vie ( 4 bungalows), ainsi que toutes ses utlités (eaux usées, eau potable, alimentation electrique, réfection du terrain comme à l'origine | U
|  | 8.7.6 | Base vie | Pour la location mensuelle d'une base vie en supplément du bordereau précédent | U/mois
|  | 8.7.6 | Base vie | Dépose des installations génantes pour les travaux. Surface inférieure à 10 m² (curage vert) | U/10m²
|  | 8.7.6 | Base vie | Dépose des installations génantes pour les travaux. Surface supérieure à 10 m² et au plus égale à 50 m² (curage vert) | U/50m²
|  | 8.7.6 | Base vie | Dépose des installations génantes pour les travaux. Surface inférieure à 10 m² (curage rouge) | U/10m²
|  | 8.7.6 | Base vie | Dépose des installations génantes pour les travaux. Surface supérieure à 10 m² et au plus égale à 50 m² (curage rouge) | U/50m²
|  | 8.7.6 | Base vie | Dépose des installations génantes pour les travaux . Surfaces supérieures à 50 m² (curage vert) | m²
|  | 8.7.6 | Base vie | Dépose des installations génantes pour les travaux . Surfaces supérieures à 50 m² (curage rouge) | m²
| Travaux en hauteur | 8.7.7 | Travaux en hauteur | Location de nacelle pour hauteur de travail jusqu'à 10.00 ml | p/J
|  | 8.7.7 | Travaux en hauteur | Location de nacelle pour hauteur de travail de 10.00 ml à 15 ml | p/J
|  | 8.7.7 | Travaux en hauteur | Echafaudage (Location, Installation, démontage) prix au mètre/jour de 0 à 4m | mètre/jour
|  | 8.7.7 | Travaux en hauteur | Echafaudage (Location, Installation, démontage) prix au mètre/jour de 0 à 8m | mètre/jour
|  | 8.7.7 | Travaux en hauteur | Echafaudage (Location, Installation, démontage) par tranche de 2ml supplémentaire | mètre/jour
| Manutention | 8,7,7 | Manutention | Location d'un engin de manutention (chariot élévateur, transpalette électrique) forfait semaine | P/semaine
|  | 8,7,7 | Manutention | Location d'un engin de manutention (chariot élévateur, transpalette électrique) par jour supplémentaire | p/J
Installation de chantier spécifique au désamiantage
Poste 4 | Signalisations | 8.8.1 | Signalisations | Signalétique spécifique pour les travaux de désamiantage. | Forfait par zone de désiamantage
| Protection des lieux et des salariés | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Location groupe electrogène (compris carburant ) de secours pour maintient de la dépression 24/24 | par unité et pour une semaine
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Location groupe electrogène (compris carburant ) de secours pour maintient de la dépression 24/24 | par unité et par jour supplémentaire
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place d'un sas personnel 3 compartiments à l'intérieur du bâtiment. Base de location = 1 semaine | Forfait
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Location sas personnel 3 compartiments à l'intérieur du bâtiment. Base de location = journée supplémentaire | Jour
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place d'un sas personnel 5 compartiments à l'intérieur du bâtiment. Base de location = 1 semaine | Forfait
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Location sas personnel 5 compartiments à l'intérieur du bâtiment. Base de location = journée supplémentaire | Jour
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place d'un sas déchets et matériel 3 compartiments à l'intérieur du bâtiment. Base de location = 1 semaine | Forfait
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Location sas déchets et matériel 3 compartiments à l'intérieur du bâtiment. Base de location = journée supplémentaire | Jour
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place d'un sas personnel 3 compartiments à l'extérieur du bâtiment. Base de location = 1 semaine | Forfait
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Location sas personnel 3 compartiments à l'extérieur du bâtiment. Base de location = journée supplémentaire | Jour
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place d'un sas personnel 5 compartiments à l'extérieur du bâtiment. Base de location = 1 semaine | Forfait
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Location sas personnel 5 compartiments à l'extérieur du bâtiment. Base de location = Journée supplémentaire | Jour
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place d'un sas déchets et matériel 3 compartiments à l'extérieur du bâtiment. Base de location = 1 semaine | Forfait
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Location sas déchets et matériel 3 compartiments à l'extérieur du bâtiment. Base de location= 1 journée supplémentaire | Jour
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Calfeutrement des ouvrants, des bouches de ventilation et petites trémies par mise en place de polyane et d'adhésif. La base est l'unité d'ouvrant ou de trémie à traiter. | Unité
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place du confinement (sol, mur, plafond) avec 1 peau. Y compris démontage en fin de chantier. (Calfeutrement de la zone à confiner parfilm polvane 200um) | m2
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place du confinement (sol, mur, plafond) avec 2 peaux. Y compris démontage en fin de chantier. (Calfeutrement de la zone à confiner parfilm polyane 200µm) | m2
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Cloisonnement provisoire rigide en bois permettant de délimiter une zone de confinement et permettant la fixation d'un film polyane simple eUou double oeau | m2
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Maintien en dépression de la zone de travail et renouvèlement d'air de la zone confinée par déprimogène de capacité d'extraction inférieure ou éQale à 1000 m3/h. Pour une journée. | Unité
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Maintien en dépression de la zone de travail et renouvèlement d'air de la zone confinée par déprimogène de capacité d'extraction comprise entre 1000 m3/h et 5000 m3/h. Pour une journée. | Unité
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Maintien en dépression de la zone de travail et renouvèlement d'air de la zone confinée par déprimogène de capacité d'extraction supérieure ou égale à 5000 m3/h. Pour une journée. | Unité
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Mise à disposition de l'air respirable pour 2 opérateurs en zone confinée= prix à la semaine | Forfait
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Mise à disposition de l'air respirable par opérateur supplémentaire en zone confinée= prix à la journée | Jour
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Contrôleur de dépression permettant de s'assurer du maintien d'une bonne dépression de la zone confinée | Unité
Execution des travaux de désiamiantage
Poste 5 | couverture | 8.9.1 | couverture | Dépose de couverture en plaques ondulées en fibre-ciment pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Dépose de couverture en plaques ondulées en fibre-ciment pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Dépose de couverture en plaques ondulées en fibre-ciment pour une surface supérieure à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Dépose de couverture en ardoises artificielles en fibre-ciment pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Dépose de couverture en ardoises artificielles en fibre-ciment pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus éqale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Dépose de couverture en ardoises artificielles en fibre-ciment pour une surface supérieure à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Retrait de revêtements d'étanchéité bitumineux amianté, en extérieur, pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Retrait de revêtements d'étanchéité bitumineux amianté, en extérieur, pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Retrait de revêtements d'étanchéité bitumineux amianté, en extérieur, pour une surface supérieure à 100 m2 et au plus éciale à 500 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Retrait de revêtements d'étanchéité bitumineux amianté, en extérieur, pour une surface supérieure à 500 m2 | m2
| bardage | 8.9.1 | bardage | Dépose de bardage vertical pour une surface inférieure à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | bardage | Dépose de bardage vertical pour une surface supérieure à 100 m2 et au plus égale à 500 m2 | m2
|  | 8.9.1 | bardage | Dépose de bardage vertical pour une surface supérieure à 500 m2 | m2
| Gaines en fibro-ciment | 8.9.1 | Gaines en fibro-ciment | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de diamètres variable d'une longueur inférieure ou éciale à 10 ml | ml
|  | 8.9.1 | Gaines en fibro-ciment | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de diamètres variable d'une longueur supérieur à 10 ml et au plus éciale à 50 ml | ml
|  | 8.9.1 | Gaines en fibro-ciment | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de diamètres variable d'une longueur supérieure à 50 ml | ml
| Conduites EP EU EV | 8.9.1 | Conduites EP EU EV | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de 0 < à 150 mm d'une longueur inférieure ou égale à 10 ml | ml
|  | 8.9.1 | Conduites EP EU EV | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de 0 < à 150 mm d'une longueur supérieur à 10 ml et au plus éciale à 50 ml | ml
|  | 8.9.1 | Conduites EP EU EV | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de 0 < à 150 mm d'une longueur supérieure à 50 ml | ml
|  | 8.9.1 | Conduites EP EU EV | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de 0 > à 150 mm d'une longueur inférieure ou égale à 10 ml | ml
|  | 8.9.1 | Conduites EP EU EV | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de 0 > à 150 mm d'une longueur supérieur à 10 ml et au plus égale à 50 ml | ml
|  | 8.9.1 | Conduites EP EU EV | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de 0 > à 150 mm d'une longueur supérieure à 50 ml | ml
| Plaques de caniveau | 8.9.1 | Plaques de caniveau | Dépose/ Manutention de plaques de caniveau amiantés inférieure ou égale à 10 ml | ml
|  | 8.9.1 | Plaques de caniveau | Dépose/ Manutention de plaques de caniveau amiantés supérieur à 10 ml et au plus égale à 50 ml | ml
|  | 8.9.1 | Plaques de caniveau | Dépose/ Manutention de plaques de caniveau amiantés supérieure à 50 ml | ml
| Faïences murales | 8.9.1 | Faïences murales | Démolition de faïences murales amiantées et/ou posées à la colle amiantée pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Faïences murales | Démolition de faïences murales amiantées et/ou posées à la colle amiantée pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Faïences murales | Démolition de faïences murales amiantées et/ou posées à la colle amiantée pour une surface supérieure à 100 m2 | m2
| Enduit de platre | 8.9.1 | Enduit de platre | Elimination d'enduits (plâtres, projetés, ... ) contenant de l'amiante pour une surface inférieure ou égale à 20 m2. | m2
|  | 8.9.1 | Enduit de platre | Elimination d'enduits (plâtres, projetés, ... ) contenant de l'amiante pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2. | m2
|  | 8.9.1 | Enduit de platre | Elimination d'enduits (plâtres, projetés, ... ) contenant de l'amiante pour une surface supérieure à 100 m2. | m2
| Flocage | 8.9.1 | Flocage | Dépose de flocage contenant de l'amiante permettant l'enlèvement du produit compris grattage et nettoyage du support pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Flocage | Dépose de flocage contenant de l'amiante permettant l'enlèvement du produit compris grattage et nettoyage du support pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus éQale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Flocage | Dépose de flocage contenant de l'amiante permettant l'enlèvement du produit compris grattage et nettoyage du support pour une surface supérieure à 100 m2 | m2
| Faux Plafond | 8.9.1 | Faux Plafond | Dépose de faux-plafond contenant de l'amiante non friable sans conservation de l'ossature pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Faux Plafond | Dépose de faux-plafond contenant de l'amiante non friable sans conservation de l'ossature pour une surface supérieure à 100 m2 et au plus égale à 500 m2 500 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Faux Plafond | Dépose de faux-plafond contenant de l'amiante non friable sans conservation de l'ossature pour une surface supérieure à 500 m2 | m2
| Sol carrelés | 8.9.1 | Sol carrelés | Dépose de carrelage de tous types et de toute dimensions pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Sol carrelés | Dépose de carrelage de tous types et de toute dimensions pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus éçiale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Sol carrelés | Dépose de carrelage de tous types et de toute dimensions pour une surface supérieure à 100 m2 et au plus égale à 500 m2 | m2
| Ragreage et colle | 8.9.1 | Ragreage et colle | Nettoyage du ragréage et de la colle amiantés - jusqu'à 50 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Ragreage et colle | Nettoyage du ragréage et de la colle amiantés - de 51 à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Ragreage et colle | Nettoyage du ragréage et de la colle amiantés - > à 100 m2 | m2
| revêtements de sol collés | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté ; la colle ne contenant pas d'amiante pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté ; la colle ne contenant pas d'amiante pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté ; la colle ne contenant pas d'amiante pour une surface supérieure à 100 m2 et au plus égale à 500 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté ; la colle ne contenant pas d'amiante pour une surface supérieure à 500 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté avec sous- couche ou colle amiantée pour une surface inférieure ou éçiale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté avec sous- couche ou colle amiantée pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté avec sous- couche ou colle amiantée pour une surface supérieure à 100 m2 et au plus égale à 500 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté avec sous- couche ou colle amiantée pour une surface supérieure à 500 m2 | m2
| Peinture | 8.9.1 | Peinture | Elimination de peintures et enduits sur les murs contenant de l'amiante pour une surface inférieure ou égale à 20 m2. | m2
|  | 8.9.1 | Peinture | Elimination de peintures et enduits sur les murs contenant de l'amiante pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2. | m2
|  | 8.9.1 | Peinture | Elimination de peintures et enduits sur les murs contenant de l'amiante pour une surface supérieure à 100 m2. | m2
|  | 8.9.1 | Peinture | Elimination de peintures en plafond contenant de l'amiante pour une surface inférieure ou égale à 20 m2. | m2
|  | 8.9.1 | Peinture | Elimination de peintures et enduits en plafond contenant de l'amiante pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus éqale à 50 m2. | m2
|  | 8.9.1 | Peinture | Elimination de peintures et enduits en plafond contenant de l'amiante pour une surface supérieure à 50 m2. | m2
|  | 8.9.1 | Peinture | Elimination de peintures contenant de l'amiante sur tuyaux et ouvrages métalliques. | m2
| Calorifuges, tresses coupe-feu, joints, mastics | 8.9.1 | Calorifuges, tresses coupe-feu, joints, mastics | Dépose de calorifuges, tresses coupe-feu, joints, mastics amiantés pour une longueur inférieure ou égale à 10 ml | ml
|  | 8.9.1 | Calorifuges, tresses coupe-feu, joints, mastics | Dépose de calorifuges, tresses coupe-feu, joints, mastics amiantés pour une longueur supérieure à 10 ml et au plus égale à 50 ml | ml
|  | 8.9.1 | Calorifuges, tresses coupe-feu, joints, mastics | Dépose de calorifuges, tresses coupe-feu, joints, mastics amiantés pour une longueur supérieure à 50 ml | ml
| Cloisons | 8.9.1 | Cloisons | Dépose de cloisons amiantées pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Cloisons | Dépose de cloisons amiantées pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Cloisons | Dépose de cloisons amiantées pour une surface supérieure à 100 m2 | m2
| Menuiseries | 8.9.1 | Menuiseries | Dépose menuiserie en acier avec joint de vitrage amianté inférieure ou égale à 3 m2 | unité
|  | 8.9.1 | Menuiseries | Dépose menuiserie en bois avec joint de vitrage amianté - dimension variable inférieure ou égale à 3 m2 | unité
|  | 8.9.1 | Menuiseries | Dépose menuiserie en aluminium avec joint de vitrage amianté - dimension variable inférieure ou éqale à 3 m2 | unité
| Porte | 8.9.1 | Porte | Dépose de portes coupe-feu contenant de l'amiante compris tresse périphérique -dimensions variable inférieure ou égale à 3 m2 | unité
| Divers | 8.9.1 | Divers | Retrait ou prise en charge d'éléments amiantés issus de procédés (Plaque de four, plateau établi, fond de sorbonne, joints de fûts, autres procédés ... ) | kg/m3
|  | 8.9.1 | Divers | Dépose de clapets coupe-feu amiantés | Unité
|  | 8.9.1 | Divers | Retrait de plaque acoustique amiantée | Unité
|  | 8.9.1 | Divers | Freins pont roulant | Unité
|  | 8.9.1 | Divers | Protection des matériels | m3
|  | 8.9.1 | Divers | Nettoyage de charpente après dépose de la couverture amiantée | ml
|  | 8.9.1 | Divers | Nettoyage des matériels jugés « pollués » | m3
|  | 8.9.1 | Divers | Dépose d'enrobés routier, en extérieur, pour une surface inférieure ou égale à 20 m² | m2
|  | 8.9.1 | Divers | Dépose d'enrobés routier, en extérieur, pour une surface supérieure à 20 m² et au plus égale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Divers | Dépose d'enrobés routier, en extérieur, pour une surface supérieure à 100 m2 | m2
Contrôles du désamiantage sur chantier
Poste 6 |  | 8.9.2 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Etablissement de la stratégie d'échantillonnage selon la norme NF EN ISO 16000-7: 2007 et son guide d'application GA X46-033 comprenant : - la définition du périmètre de la stratégie - la définition des zones homogènes - le choix des méthodes de prélèvements - la détermination du nombre de prélèvements à réaliser - le choix des lieux de prélèvement - la détermination de la durée de prélèvement, du moment opportun et de la fréquence la plus pertinente. Pour un chantier d'une zone homogène | Unité
|  | 8.9.2 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Etablissement de la stratégie d'échantillonnage selon la norme NF EN ISO 16000-7: 2007 et son guide d'application GA X46-033 comprenant : - la définition du périmètre de la stratégie - la définition des zones homogènes - le choix des méthodes de prélèvements - la détermination du nombre de prélèvements à réaliser - le choix des lieux de prélèvement - la détermination de la durée de prélèvement, du moment opportun et de la fréquence la plus pertinente. Pour un chantier de 2 à 5 zones homogènes | Unité
|  | 8.9.2 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Etablissement de la stratégie d'échantillonnage selon la norme NF EN ISO 16000-7: 2007 et son guide d'application GA X46-033 comprenant : - la définition du périmètre de la stratégie - la définition des zones homogènes - le choix des méthodes de prélèvements - la détermination du nombre de prélèvements à réaliser - le choix des lieux de prélèvement - la détermination de la durée de prélèvement, du moment opportun et de la fréquence la plus pertinente. Pour un chantier supérieur à 5 zones homogènes | Unité
|  | 8.9.2 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle du point O par microscopie électronique à transmission analytique (META) avant la prise en charge de la zone de travaux. De 1 à 5 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.2 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle du point O par microscopie électronique à transmission analytique (META) avant la prise en charge de la zone de travaux. De 6 à 15 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.2 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle du point O par microscopie électronique à transmission analytique (META) avant la prise en charge de la zone de travaux. Pour un nombre supérieur à 15 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle par microscopie électronique à transmission analytique (META) en cours de travaux de l'atmosphère dans la zone de travail pendant les travaux ou avant l'examen visuel de fin d'opération. De 1 à 5 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle par microscopie électronique à transmission analytique (META) en cours de travaux de l'atmosphère dans la zone de travail pendant les travaux ou avant l'examen visuel de fin d'opération. De 6 à 15 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle par microscopie électronique à transmission analytique (META) en cours de travaux de l'atmosphère dans la zone de travail pendant les travaux ou avant l'examen visuel de fin d'opération. Pour un nombre supérieur à 15 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle de l'atmosphère hors de la zone des travaux pendant les travaux (locaux adjacents aux travaux maintenus en activité, locaux affectés au travaux, rejets des extracteurs, zone d'approche du sas personnel, zone de récupération, zone d'approche du sas déchets, etc.). Pour une durée de prélèvement de 8 heures. De 1 à 5 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle de l'atmosphère hors de la zone des travaux pendant les travaux (locaux adjacents aux travaux maintenus en activité, locaux affectés au travaux, rejets des extracteurs, zone d'approche du sas personnel, zone de récupération, zone d'approche du sas déchets, etc.). Pour une durée de prélèvement de 8 heures. De 6 à 15 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle de l'atmosphère hors de la zone des travaux pendant les travaux (locaux adjacents aux travaux maintenus en activité, locaux affectés au travaux, rejets des extracteurs, zone d'approche du sas personnel, zone de récupération, zone d'approche du sas déchets, etc.). Pour une durée de prélèvement de 8 heures. Pour un nombre supérieur à 15 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.4 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle libératoire de première restitution conformément à l'Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique. De 1 à 5 contrôles. Par unité de contrôle. | Unité
|  | 8.9.4 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle libératoire de première restitution conformément à !'Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique. De 6 à 15 contrôles. Par unité de contrôle. | Unité
|  | 8.9.4 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle libératoire de première restitution conformément à !'Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique. Pour un nombre supérieur à 15 contrôles. Par unité de contrôle. | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle VLEP FCR en fin de chantier | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Test de fumée pour le contrôle de l'étanchéité de la zone confinée et du tunnel, le contrôle de la circulation d'air dans le tunnel, les conditions de balayage de la zone confinée et les capacités réelles d'extraction des unités déprimogènes . | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Détection de fibres d'amiante par prélèvement de poussière à la lingette humide et identification du type d'amiante par microscopie électronique à transmission analytique (META). | Unité
|  | 8.9.5 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Analyse des matières en suspension (MES) dans l'eau selon la norme NFT 90-105 | Unité
Retrait des ouvrages contenant du plomb.
poste 7 | Mobilier | 8.9.1 | Mobilier | Equipements, mobiliers, supports. | Par personne et par heure d'enlèvement.
| Couverture | 8.9.1 | Couverture | Dépose de lanternaux ou fenêtre de toit | Unité
|  | 8.9.1 | Couverture | Dépose de plaques | m2
|  | 8.9.1 | Couverture | Dépose d'éléments soudés (sorties, pénétrations, noues, rives,etc) | Unité
| Charpente | 8.9.1 | Charpente | Dépose charpente traditionnelle bois. Première surface de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.9.1 | Charpente | Dépose charpente traditionnelle bois. Par tranche de 20 m² supplémentaire. | U/20 m²
|  | 8.9.1 | Charpente | Dépose charpente metallique. Première surface de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.9.1 | Charpente | Dépose charpente metallique. Par tranche de 20 m² supplémentaire. | U/20 m²
|  | 8.9.1 | Charpente | Dépose structure metallique verticale. Première surface de 20 m². | U/20 m²
|  | 8.9.1 | Charpente | Dépose structure metallique verticale. Par tranche de 20 m² supllémentaire. | U/20 m²
| Menuiserie | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries: porte 1 vantail | Unité
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries: porte 2 vantaux | Unité
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries: porte de garage | Unité
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries: porte de hangar ou de grange > 3m ht x 3m largeur | Unité
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries: fenêtre simple. < 2m x 2m | Unité
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries: grande fenêtre > 2m x 2m | Unité
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries : escalier bois (largeur d'une unité de passage) | U/p/Niveau
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries : escalier metallique (largeur d'une unité de passage) | U/p/Niveau
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose de rambardes ou gardes corps | ml
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose de plinthes ou goulottes bois ou pvc | ml
| Plomberie / Chauffage / Ventillation | 8.9.1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose de canalisations d'alimentation. Première tranche de 20 ml | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose de canalisations d'alimentation. Par tranche de 10 ml supplémentaires | U/10 ml
|  | 8.9.1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose des évacuations EU-EV. Première tranche de 20 ml. | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose des évacuations EU-EV. Par tranche de 10 ml supplémentaire. | U/10 ml
|  | 8.9.1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose de radiateur | Unité
|  | 8.9.1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose de gaines de ventillation. Première tranche de 10 ml | U/10 ml
|  | 8.9.1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose de gaines de ventillation. Par tranche de 10 ml supplémentaire | U/10 ml
|  | 8,9,1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose de raccords sur réseaux AEP ou chauffage | U
| Faux plafond | 8.9.1 | Dépose de faux plafond | Dépose de faux plafond. Première tranche de 20 m² | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Dépose de faux plafond | Dépose de faux plafond. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 ml
| Cloisonnement | 8.9.1 | Dépose de cloisons légères | Dépose de cloisons légères. Première tranche de 20 m² dans le local | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Dépose de cloisons légères | Dépose de cloisons légères. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 ml
|  | 8.9.1 | Dépose de paroi de doublage sur structure | Dépose de paroi de doublage sur structure.Première tranche de 20 m² dans le local | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Dépose de paroi de doublage sur structure | Dépose de paroi de doublage sur structure. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 ml
| Murs / Parois / Maçonnerie | 8.9.1 | Dépose d'enduit | Dépose d'enduit . Première tranche de 20 m² | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Dépose d'enduit | Dépose d'enduit . Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 ml
| Revêtement de sol | 8.9.1 | Dépose du revêtement de sol | Dépose du revêtement de sol. Première tranche de 20 m² | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Dépose du revêtement de sol | Dépose du revêtement de sol. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 ml
| Planchers | 8.9.1 | Dépose de plancher bois | Dépose de plancher bois. Première tranche de 20 m² | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Dépose de plancher bois | Dépose de plancher bois. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 ml
|  | 8.9.1 | Dépose de plancher metallique | Dépose de plancher metallique. Première tranche de 20 m² | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Dépose de plancher metallique | Dépose de plancher metallique. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 ml
Travaux de déconstruction
Poste 8 | Mobilier | 8.10 | Mobilier | Equipements, mobiliers, supports | Par personne et par journée d'enlèvement
| Couverture | 8.10 | Couverture | Déconstruction couverture ardoise. Première surface de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction couverture ardoise. Par tranche de 20 m² supplémentaire | U/20 m²
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction couverture fibro-ciment. Première surface de 20m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction couverture fibro-ciment. Par tranche de 20 m² supplémentaire. | U/20 m²
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction isolation. Première surface de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction isolation. Par tranche de 20 m² supplémentaire. | U/20 m²
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction complexe étanchéité + isolant toiture terrasse. Première surface de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction complexe étanchéité + isolant toiture terrasse. Par tranche de 20 m² supplémentaire. | U/20 m²
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction de lanternaux ou fenêtre de toit | Unité
| Couverture | 8.10 | Dépose charpente traditionnelle bois | Déconstruction charpente traditionnelle bois. Première surface de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Dépose charpente traditionnelle bois | Déconstruction charpente traditionnelle bois. Par tranche de 20 m² supplémentaire. | U/20 m²
|  | 8.10 | Dépose charpente metallique | Déconstruction charpente metallique. Première surface de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Dépose charpente metallique | Déconstruction charpente metallique. Par tranche de 20 m² supplémentaire. | U/20 m²
|  | 8.10 | Dépose structure metallique verticale | Déconstruction structure metallique verticale. Première surface de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Dépose structure metallique verticale | Déconstruction structure metallique verticale. Par tranche de 20m² supplémentaire | U/20 m²
| Menuiserie | 8.10 | Dépose des menuiseries: porte 1 vantail | Déconstruction des menuiseries: porte 1 vantail | Unité
|  | 8.10 | Dépose des menuiseries: porte 2 vantaux | Déconstruction des menuiseries: porte 2 vantaux | Unité
|  | 8.10 | Dépose des menuiseries: porte de garage | Déconstruction des menuiseries: porte de garage | Unité
|  | 8.10 | Dépose des menuiseries: porte de hangar ou de grange > 3m ht x 3m largeur | Déconstructiondes menuiseries: porte de hangar ou de grange > 3m ht x 3m largeur | Unité
|  | 8.10 | Dépose des menuiseries: fenêtre simple | Déconstruction des menuiseries: fenêtre simple | Unité
|  | 8.10 | Dépose des menuiseries: grande fenêtre > 2m x 2m | Déconstruction des menuiseries: grande fenêtre > 2m x 2m | Unité
|  | 8.10 | Dépose des menuiseries : escalier bois | Déconstruction des menuiseries : escalier bois (largeur d'une unité de passage) | U/p/Niveau
|  | 8.10 | Dépose des menuiseries : escalier metallique | Déconstruction des menuiseries : escalier metallique (largeur d'une unité de passage) | U/p/Niveau
|  | 8.10 | Dépose de rambarde ou garde corps | Déconstruction de rambarde ou garde corps | ml
| Plomberie / Chauffage / Ventillation | 8.10 | Dépose d'appareil sanitaire | Dépose d'appareil sanitaire | Unité
|  | 8.10 | Dépose des alimentations EF et ECS | Déconstruction des alimentations EF et ECS. Première tranche de 20 ml. | U/20 ml
|  | 8.10 | Dépose des alimentations EF et ECS | Déconstruction des alimentations EF et ECS. Par tranche de 10 ml supplémentaire. | U/10 ml
|  | 8.10 | Dépose des évacuations EU-EV | Déconstruction des évacuations EU-EV. Par tranche de 20 ml. | U/20 ml
|  | 8.10 | Dépose des évacuations EU-EV | Déconstruction des évacuations EU-EV. Par tranche de 10 ml supplémentaire. | U/10 ml
|  | 8.10 | Dépose de radiateur | Dépose de radiateur | Unité
|  | 8.10 | Dépose des alimentations de chauffage (compris calorifugeage) | Dépose des alimentations de chauffage (compris calorifugeage). Première tranche de 20 ml. | U/20 ml
|  | 8.10 | Dépose des alimentations de chauffage (compris calorifugeage) | Dépose des alimentations de chauffage (compris calorifugeage). Par tranche de 10 ml supplémentaire. | U/10 ml
|  | 8.10 | Dépose d'un groupe extracteur | Dépose d'un groupe extracteur | Unité
|  | 8.10 | Dépose de gaines de ventillation | Dépose de gaines de ventillation. Première tranche de 10 ml. | U/10 ml
|  | 8.10 | Dépose de gaines de ventillation | Dépose de gaines de ventillation. Par tranche de 10 ml supplémentaire. | U/10 ml
| Electricité | 8.10 | Dépose de luminaire en facade | Dépose de luminaire en facade | Unité
|  | 8.10 | Depose de luminaire intérieur | Depose de luminaire intérieur | Unité
|  | 8.10 | Dépose d'une armoire électrique | Dépose d'une armoire électrique | Unité
|  | 8.10 | Dépose de cables électriques | Dépose de cables électriques. Première tranche de 1 m3 | m3
|  | 8.10 | Dépose de cables électriques | Dépose de cables électriques. Par tranche de 1 m3 supplémentaire | m3
|  | 8.10 | Dépose de chemin de cables + fixations | Dépose de chemin de cables + fixations. Première tranche de 10 ml | U/10 ml
|  | 8.10 | Dépose de chemin de cables + fixations | Dépose de chemin de cables + fixations19/10/2023 ar tranche de 10 ml supplémentaire | U/10 ml
| Plafond | 8.10 | Démolition des plafonds | Démolition des plafonds, y compris soffites. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition des plafonds | Démolition des plafonds, y compris soffites. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 m²
| Cloisonnement | 8.10 | Démolition des cloisons légères | Démolition des cloisons légères. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition des cloisons légères | Démolition des cloisons légères. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 m²
|  | 8.10 | Dépose de doublage vertical sur paroi | Dépose de doublage vertical sur paroi. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Dépose de doublage vertical sur paroi | Dépose de doublage vertical sur paroi. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 m²
| Murs / Parois / Maçonnerie | 8.10 | Démolition parois maçonnée en blocs de béton aggloméré | Démolition parois maçonnée en blocs de béton aggloméré. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition parois maçonnée en blocs de béton aggloméré | Démolition parois maçonnée en blocs de béton aggloméré. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 m²
|  | 8.10 | Démolition parois maçonnée en briques (pleines ou creuses) | Démolition parois maçonnée en brique (pleine ou creuse). Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition parois maçonnée en briques (pleines ou creuses) | Démolition parois maçonnée en brique (pleine ou creuse). Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 m²
|  | 8.10 | Démolition parois maçonnée en pierres | Démolition parois maçonnée en pierres. Première tranche de 4 m3 | U/4 m3
|  | 8.10 | Démolition parois maçonnée en pierres | Démolition parois maçonnée en pierres. Par tranche supplémentaire de 2 m3 | U/2 m3
|  | 8.10 | Démolitions ouvrages en béton | Démolitions ouvrages en béton. Première tranche de 4 m3 | U/4 m3
|  | 8.10 | Démolitions ouvrages en béton | Démolitions ouvrages en béton. Par tranche supplémentaire de 2 m3 | U/2 m3
|  | 8.10 | Démolition de conduit de fumée | Démolition de conduit de fumée, sur un niveau | U/p/Niveau
|  | 8.10 | Démolition de souche de cheminée | Démolition de souche de cheminée | U
|  | 8.10 | Démolition d'un escalier béton | Démolition d'un escalier béton | U/p/Niveau
| Revêtement de sol | 8.10 | Dépose du revêtement de sol | Dépose du revêtement de sol. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Dépose du revêtement de sol | Dépose du revêtement de sol. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 m²
| Planchers | 8.10 | Démolition de plancher bois | Démolition de plancher bois. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition de plancher bois | Démolition de plancher bois. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 m²
|  | 8.10 | Démolition de plancher metallique | Démolition de plancher metallique. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition de plancher metallique | Démolition de plancher metallique. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 m²
|  | 8.10 | Démolition plancher poutrelles hourdis | Démolition plancher poutrelles hourdis. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition plancher poutrelles hourdis | Démolition plancher poutrelles hourdis. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 m²
| Dallage | 8.10 | Démolition de dallage | Démolition de dallage. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition de dallage | Démolition de dallage. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 m²
| Fondations | 8.10 | Démolition mur de soutainement maçonné en blocs de béton aggloméré | Démolition mur de soutainement maçonné en blocs de béton aggloméré. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition mur de soutainement maçonné en blocs de béton aggloméré | Démolition mur de soutainement maçonné en blocs de béton aggloméré. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 m²
|  | 8.10 | Démolition mur de soutainement maçonné en pierres | Démolition mur de soutainement maçonné en pierres. Première tranche de 4 m3 | U/4 m3
|  | 8.10 | Démolition mur de soutainement maçonné en pierres | Démolition mur de soutainement maçonné en pierres. Par tranche supplémentaire de 2 m3 | U/2 m3
|  | 8.10 | Démolitions mur de soutainement en béton | Démolitions mur de soutainement en béton. Première tranche de 4 m3 | U/4 m3
|  | 8.10 | Démolitions mur de soutainement en béton | Démolitions mur de soutainement en béton. Par tranche de 2 m3 supplémentaire | U/2 m3
|  | 8.10 | Démolition et déblaiement de semelles de fontation | Démolition et déblaiement de semelles de fontation. Première tranche de 4 m3 | U/4 m3
|  | 8.10 | Démolition et déblaiement de semelles de fontation | Démolition et déblaiement de semelles de fontation. Par tranche supplémentaire de 2 m3 | U/2 m3
| V.R.D | 8.10 | Dépose et récupération de carreaux d'asphalte | Dépose et récupération de carreaux d'asphalte. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Dépose et récupération de carreaux d'asphalte | Dépose et récupération de carreaux d'asphalte. Par tranche de 20 m² supplémentaire | U/20 m²
|  | 8.10 | Dépose de caniveaux, siphons de sols, grilles avaloir | Dépose de caniveaux, siphons de sols, grilles avaloir. Première longueur de 10 ml | U/10 ml
|  | 8.10 | Dépose de caniveaux, siphons de sols, grilles avaloir | Dépose de caniveaux, siphons de sols, grilles avaloir. Par tranche de 10 ml supplémentaire | U/10 ml
|  | 8.10 | Démolition de bordure | Démolition de bordure. Première longueur de 10 ml | U/10 ml
|  | 8.10 | Démolition de bordure | Démolition de bordure. Par tranche de 10 ml supplémentaire | U/10 ml
|  | 8.10 | Démolition de regard de visite ou chambre de tirage< 1 m3 | Démolition de regard de visite ou chambre de tirage< 1 m3 | Unité
|  | 8.10 | Démolition de regard de visite ou chambre de tirage> 1 m3 | Démolition de regard de visite ou chambre de tirage> 1 m3 | Unité
|  | 8.10 | Démolition de trottoir ou passage piéton | Démolition de trottoir ou passage piéton. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition de trottoir ou passage piéton | Démolition de trottoir ou passage piéton. Par tranche de 20 m² supplémentaire | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition de chaussée | Démolition de chaussée. Première surface de 40 m² | U/40 m²
|  | 8.10 | Démolition de chaussée | Démolition de chaussée. Par tranche de 40 m² supplémentaire | U/40 m²
|  | 8.10 | Dépose de réseaux d'évacuation ou d'alimentation enterrés | Dépose de réseaux d'évacuation ou d'alimentation enterrés. Première longueur de 10ml | U/10 ml
|  | 8.10 | Dépose de réseaux d'évacuation ou d'alimentation enterrés | Dépose de réseaux d'évacuation ou d'alimentation enterrés. Par tranche de 10 ml supplémentaire | U/10 ml
|  | 8.10 | Dépose d'alimentation électrique entérrée | Dépose d'alimentation électrique entérrée. Première longueur de 10 ml | U/10 ml
|  | 8.10 | Dépose d'alimentation électrique entérrée | Dépose d'alimentation électrique entérrée. Par tranche de 10 ml supplémentaire | U/10 ml
|  | 8.10 | Bouchonnage au raccordement d'un réseau | Bouchonnage au raccordement d'un réseau | Unité
|  | 8.10 | Défrichage des abords de l'ouvrage | Défrichage des abords de l'ouvrage | Par personne et par journée
|  | 8.10 | Abattage et désouchage d'arbustes ou petits arbres (hauteur inférieure à 4 m) | Abattage et désouchage d'arbustes ou petits arbres (hauteur inférieure à 4 m) | Par personne et par journée
REMISE EN ETAT
Poste 9 |  | 8.13 | Enduit | Réalisation d'enduit étanche sur maçonnerie de béton ou de blocs de béton | m²
|  | 8.13 | Enduit | Réalisation d'enduit étanche sur maçonnerie de pierre | m²
|  | 8.13 | Bache | Pose de bache pour étanchéité partielle de toiture | m²
|  | 8.13 | Remise en état du terrain avec surface en terre végétale | Remise en état du terrain avec surface en terre végétale sur 20 cm d'ep. Première surface de 40 m² | U/40 m²
|  | 8.13 | Remise en état du terrain avec surface en terre végétale | Remise en état du terrain avec surface en terre végétale sur 20 cm d'ep. Par tranche de 40 m² supplémentaire | U/40 m²
|  | 8.13 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/31 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/31 sur 20 cm d'ep. Première surface de 40 m² | U/40 m²
|  | 8.13 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/31 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/31 sur 20 cm d'ep. Par tranche de 40 m² supplémentaire | U/40 m²
|  | 8.13 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/10 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/10 sur 20 cm d'ep. Première surface de 40 m² | U/40 m²
|  | 8.13 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/10 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/10 sur 20 cm d'ep. Par tranche de 40 m² supplémentaire | U/40 m²
|  | 8.13 | Remblais en terre végétale | Remblais en terre végétale. Premier 10 m3 | U/10 m3
|  | 8.13 | Remblais en terre végétale | Remblais en terre végétale. Par tranche de 10 m3 supplémentaire | U/10 m3
|  | 8.13 | Remblais en GNT 0/31 | Remblais en GNT 0/31. Premier 10 m3 | U/10 m3
|  | 8.13 | Remblais en GNT 0/31 | Remblais en GNT 0/31. Par tranche de 10 m3 supplémentaire | U/10 m3
|  | 8.13 | Remblais en GNT 0/10 | Remblais en GNT 0/10. Premier 10 m3 | U/10 m3
|  | 8.13 | Remblais en GNT 0/10 | Remblais en GNT 0/10. Par tranche de 10 m3 supplémentaire | U/10 m3

## hors bordereau
TAUX HORAIRES ET COEFFICIENT DE PEINES ET SOINS APPLICABLES AU TITRE DE L'ACCORD-CADRE
| Métier/Fonction (à compléter) | Niveau de qualification (à compléter) | Taux horaires € HT Heures Ouvrées (du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30)
TRAVAUX ET FOURNITURE DE MATERIELS ASSOCIES | Conducteur de travaux | Bac +2
| Technicien études | Bac + 2
| Chef de chantier | Bac
| Ouvrier qualifié | BEP/Bac Pro avec expérience
Le soumissionnaire détaille ses taux par métier et par niveau de qualification
Le soumissionnaire peut proposer un taux "global" pour un ensemble de métiers
L'ensemble des taux proposés sont des taux "plafond", le soumissionnaire dans ses devis peut remettre des taux inférieurs à ces derniers
Les taux s'entendent tous frais inclus et comprennent les salaires, les charges sociales, les frais généraux, les diverses primes que le Titulaire verse à son personnel (prime de panier, prime d'ancienneté, ...), la marge bénéficiaire, les frais de déplacement si nécessaire, ...
Coefficient de peines et soins pour fournitures et sous-traitance
| Coefficient nominal | Coefficient réduit
TRAVAUX ET FOURNITURE DE MATERIELS ASSOCIES
applicable pour un montant unitaire d'achat > à
Le coefficient de peines et soins proposé est un coefficient "plafond", le soumissionnaire dans ses devis peut remettre des coefficients inférieurs à ce dernier.
Ce coefficient s'applique sur la durée totale de l'accord-cadre. Les devis prévoyant des approvisionnements ou de la sous-traitance sont établis sur la base du prix d'achat, majoré du coefficient de peines et soins.
Les livraisons sont à la charge du Titulaire, franco de port et d'emballage, amenées à pied d'œuvre, déchargées sur le chantier, aux risques et périls du Titulaire.

## scenario 315
Bordereau de prix - Accord cadre désamiantage et déconstruction
SCENARIO DE REPONSE BÂTIMENT 315
Poste | Categorie | § CSTP | Travaux | Décomposition | unité | Prix en € HT | Quantité | Montant en € (HT)
Préparation de chantier
Poste 1 |  | 8.3 | Visite préalable avec les autorités |  | Forfait |  | 1 | 0
Poste 2 |  | 8.4 | Plan de retrait |  | Forfait |  | 1 | 0
Installation de chantier
Poste 3 | Clôture | 8.7.2 | Clôture de chantier compris portail d'accès | Première longueur de 50 ml | U/50 ml |  | 1 | 0
|  | 8.7.2 | Clôture de chantier | Par tranche de 20 ml supplémentaire | U/20 ml
|  | 8.7.2 | Délimitation par rubalise compris tous moyens en mise en œuvre | Première longueur de 50 ml | U/50 ml
| Signalisations | 8.7.3 | Signalisations | Toutes signalisations nécessaires, pour la durée du chantier | Forfait |  | 1 | 0
| Protections des lieux et des salariés | 8.7.4 | Protections des lieux et des salariés | Mise en place de bâche armée installée verticalement sur un échafaudage de pieds | m²
|  | 8.7.4 | Protections des lieux et des salariés | Mise en place d'un filet de protection sous charpente | m²
|  | 8.7.4 | Protections des lieux et des salariés | Mise en place d'une bâche de protection étanche | m²
|  | 8.7.4 | Protections des lieux et des salariés | Mise en œuvre de plaque acier de 10mm d’épaisseur | U
|  | 8.7.4 | Protections des lieux et des salariés | Tunnel provisoire de protection de piétons | U
| Base vie | 8.7.5 | Base vie | Installation d'alimentation en eau potable provisoire de chantier et raccordement au réseau | Forfait |  | 1 | 0
|  | 8.7.5 | Base vie | Installation de raccordement provisoire au réseau d'aissainissement | Forfait |  | 1 | 0
|  | 8.7.5 | Base vie | Installation électrique provisoire de chantier et raccordement au réseau existant | Forfait |  | 1 | 0
|  | 8.7.5 | Base vie | Location groupe electrogène (compris carburant ) pour alimentation électrique du chantier la première semaine | U/semaine
|  | 8.7.5 | Base vie | Location groupe electrogène (compris carburant ) pour alimentation électrique du chantier par jour supplémentaire | U/p/J
|  | 8.7.6 | Base vie | Pour la fourniture et l’installation d’une base vie, 1 bungalow vestiaire, 1 bungalow réfectoire, 2 blocs sanitaire, y compris le premier mois de location | U |  | 1 | 0
|  | 8.7.6 | Base vie | Dépose d'une base vie de 4 bungalows, ainsi que toutes ses utlités (eaux usées, eau potable, alimentation electrique, réfection du terrain comme à l'origine | U
|  | 8.7.6 | Base vie | Pour la location mensuelle d'une base vie en supplément du bordereau précédent | U/mois |  | 1 | 0
|  | 8.7.6 | Base vie | Dépose des installations génantes pour les travaux. Surface inférieure à 10 m² | U/10m²
|  | 8.7.6 | Base vie | Dépose des installations génantes pour les travaux. Surface supérieure à 10 m² et au plus égale à 50 m² | U/50m²
|  | 8.7.6 | Base vie | Dépose des installations génantes pour les travaux . Surfaces supérieures à 50 m² | m²
| Travaux en hauteur | 8.7.7 | Travaux en hauteur | Location de nacelle pour hauteur de travail jusqu'à 10.00 ml | p/J
|  | 8.7.7 | Travaux en hauteur | Location de nacelle pour hauteur de travail de 10.00 ml à 15 ml | p/J |  | 20 | 0
|  | 8.7.7 | Travaux en hauteur | Echafaudage (Location, Installation, démontage) prix au mètre/jour de 0 à 4m | mètre/jour
|  | 8.7.7 | Travaux en hauteur | Echafaudage (Location, Installation, démontage) prix au mètre/jour de 0 à 8m | mètre/jour |  | 60 | 0
|  | 8.7.7 | Travaux en hauteur | Echafaudage (Location, Installation, démontage) par tranche de 2ml supplémentaire | mètre/jour
Installation de chantier spécifique au désamiantage
Poste 4 | Signalisations | 8.8.1 | Signalisations | Signalétique spécifique pour les travaux de désamiantage. | Forfait par zone de désiamantage |  | 1 | 0
| Protection des lieux et des salariés | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Location groupe electrogène (compris carburant ) de secours pour maintient de la dépression 24/24 | par unité et pour une semaine |  | 1 | 0
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Location groupe electrogène (compris carburant ) de secours pour maintient de la dépression 24/24 | par unité et par jour supplémentaire |  | 20 | 0
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place d'un sas personnel 3 compartiments à l'intérieur du bâtiment. Base de location = 1 semaine | Forfait |  | 1 | 0
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Location sas personnel 3 compartiments à l'intérieur du bâtiment. Base de location = journée supplémentaire | Jour
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place d'un sas personnel 5 compartiments à l'intérieur du bâtiment. Base de location = 1 semaine | Forfait
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Location sas personnel 5 compartiments à l'intérieur du bâtiment. Base de location = journée supplémentaire | Jour
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place d'un sas déchets et matériel 3 compartiments à l'intérieur du bâtiment. Base de location = 1 semaine | Forfait |  | 1 | 0
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Location sas déchets et matériel 3 compartiments à l'intérieur du bâtiment. Base de location = journée supplémentaire | Jour
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place d'un sas personnel 3 compartiments à l'extérieur du bâtiment. Base de location = 1 semaine | Forfait
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Location sas personnel 3 compartiments à l'extérieur du bâtiment. Base de location = journée supplémentaire | Jour
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place d'un sas personnel 5 compartiments à l'extérieur du bâtiment. Base de location = 1 semaine | Forfait
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Location sas personnel 5 compartiments à l'extérieur du bâtiment. Base de location = Journée supplémentaire | Jour
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place d'un sas déchets et matériel 3 compartiments à l'extérieur du bâtiment. Base de location = 1 semaine | Forfait
|  | 8.8.3 | Protection des lieux et des salariés | Location sas déchets et matériel 3 compartiments à l'extérieur du bâtiment. Base de location= 1 journée supplémentaire | Jour
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Calfeutrement des ouvrants, des bouches de ventilation et petites trémies par mise en place de polyane et d'adhésif. La base est l'unité d'ouvrant ou de trémie à traiter. | Unité |  | 15 | 0
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place du confinement (sol, mur, plafond) avec 1 peau. Y compris démontage en fin de chantier. (Calfeutrement de la zone à confiner parfilm polvane 200um) | m2 |  | 100 | 0
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Mise en place du confinement (sol, mur, plafond) avec 2 peaux. Y compris démontage en fin de chantier. (Calfeutrement de la zone à confiner parfilm polyane 200µm) | m2
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Cloisonnement provisoire rigide en bois permettant de délimiter une zone de confinement et permettant la fixation d'un film polyane simple eUou double oeau | m2
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Maintien en dépression de la zone de travail et renouvèlement d'air de la zone confinée par déprimogène de capacité d'extraction inférieure ou éQale à 1000 m3/h. Pour une journée. | Unité |  | 20 | 0
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Maintien en dépression de la zone de travail et renouvèlement d'air de la zone confinée par déprimogène de capacité d'extraction comprise entre 1000 m3/h et 5000 m3/h. Pour une journée. | Unité
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Maintien en dépression de la zone de travail et renouvèlement d'air de la zone confinée par déprimogène de capacité d'extraction supérieure ou égale à 5000 m3/h. Pour une journée. | Unité
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Mise à disposition de l'air respirable pour 2 opérateurs en zone confinée= prix à la semaine | Forfait
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Mise à disposition de l'air respirable par opérateur supplémentaire en zone confinée= prix à la journée | Jour
|  | 8.8.2 | Protection des lieux et des salariés | Contrôleur de dépression permettant de s'assurer du maintien d'une bonne dépression de la zone confinée | Unité |  | 1 | 0
Execution des travaux de désiamiantage
Poste 5 | couverture | 8.9.1 | couverture | Dépose de couverture en plaques ondulées en fibre-ciment pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Dépose de couverture en plaques ondulées en fibre-ciment pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Dépose de couverture en plaques ondulées en fibre-ciment pour une surface supérieure à 100 m2 | m2 |  | 360 | 0
|  | 8.9.1 | couverture | Dépose de couverture en ardoises artificielles en fibre-ciment pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Dépose de couverture en en ardoises artificielles en fibre-ciment pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus éqale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Dépose de couverture en en ardoises artificielles en fibre-ciment pour une surface supérieure à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Retrait de revêtements d'étanchéité bitumineux amianté, en extérieur, pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Retrait de revêtements d'étanchéité bitumineux amianté, en extérieur, pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Retrait de revêtements d'étanchéité bitumineux amianté, en extérieur, pour une surface supérieure à 100 m2 et au plus éciale à 500 m2 | m2
|  | 8.9.1 | couverture | Retrait de revêtements d'étanchéité bitumineux amianté, en extérieur, pour une surface supérieure à 500 m2 | m2
| bardage | 8.9.1 | bardage | Dépose de bardage vertical pour une surface inférieure à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | bardage | Dépose de bardage vertical pour une surface supérieure à 100 m2 et au plus égale à 500 m2 | m2
|  | 8.9.1 | bardage | Dépose de bardage vertical pour une surface supérieure à 500 m2 | m2
| Gaines en fibro-ciment | 8.9.1 | Gaines en fibro-ciment | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de diamètres variable d'une longueur inférieure ou égale à 10 ml | ml |  | 8 | 0
|  | 8.9.1 | Gaines en fibro-ciment | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de diamètres variable d'une longueur supérieur à 10 ml et au plus éciale à 50 ml | ml
|  | 8.9.1 | Gaines en fibro-ciment | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de diamètres variable d'une longueur supérieure à 50 ml | ml
| Conduites EP EU EV | 8.9.1 | Conduites EP EU EV | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de 0 < à 150 mm d'une longueur inférieure ou égale à 10 ml | ml
|  | 8.9.1 | Conduites EP EU EV | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de 0 < à 150 mm d'une longueur supérieur à 10 ml et au plus éciale à 50 ml | ml
|  | 8.9.1 | Conduites EP EU EV | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de 0 < à 150 mm d'une longueur supérieure à 50 ml | ml
|  | 8.9.1 | Conduites EP EU EV | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de 0 > à 150 mm d'une longueur inférieure ou égale à 10 ml | ml |  | 10 | 0
|  | 8.9.1 | Conduites EP EU EV | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de 0 > à 150 mm d'une longueur supérieur à 10 ml et au plus égale à 50 ml | ml
|  | 8.9.1 | Conduites EP EU EV | Dépose de conduits, canalisations, tuyaux de 0 > à 150 mm d'une longueur supérieure à 50 ml | ml
| Plaques de caniveau | 8.9.1 | Plaques de caniveau | Dépose/ Manutention de plaques de caniveau amiantés inférieure ou égale à 10 ml | ml
|  | 8.9.1 | Plaques de caniveau | Dépose/ Manutention de plaques de caniveau amiantés supérieur à 10 ml et au plus égale à 50 ml | ml
|  | 8.9.1 | Plaques de caniveau | Dépose/ Manutention de plaques de caniveau amiantés supérieure à 50 ml | ml
| Faïences murales | 8.9.1 | Faïences murales | Démolition de faïences murales amiantées et/ou posées à la colle amiantée pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2 |  | 20 | 0
|  | 8.9.1 | Faïences murales | Démolition de faïences murales amiantées et/ou posées à la colle amiantée pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Faïences murales | Démolition de faïences murales amiantées et/ou posées à la colle amiantée pour une surface supérieure à 100 m2 | m2
| Enduit de platre | 8.9.1 | Enduit de platre | Elimination d'enduits (plâtres, projetés, ... ) contenant de l'amiante pour une surface inférieure ou égale à 20 m2. | m2
|  | 8.9.1 | Enduit de platre | Elimination d'enduits (plâtres, projetés, ... ) contenant de l'amiante pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2. | m2 |  | 50 | 0
|  | 8.9.1 | Enduit de platre | Elimination d'enduits (plâtres, projetés, ... ) contenant de l'amiante pour une surface supérieure à 100 m2. | m2
| Flocage | 8.9.1 | Flocage | Dépose de flocage contenant de l'amiante permettant l'enlèvement du produit compris grattage et nettoyage du support pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Flocage | Dépose de flocage contenant de l'amiante permettant l'enlèvement du produit compris grattage et nettoyage du support pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus éQale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Flocage | Dépose de flocage contenant de l'amiante permettant l'enlèvement du produit compris grattage et nettoyage du support pour une surface supérieure à 100 m2 | m2
| Faux Plafond | 8.9.1 | Faux Plafond | Dépose de faux-plafond contenant de l'amiante non friable sans conservation de l'ossature pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2 | m2 |  | 100 | 0
|  | 8.9.1 | Faux Plafond | Dépose de faux-plafond contenant de l'amiante non friable sans conservation de l'ossature pour une surface supérieure à 100 m2 et au plus égale à 500 m2 500 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Faux Plafond | Dépose de faux-plafond contenant de l'amiante non friable sans conservation de l'ossature pour une surface supérieure à 500 m2 | m2
| Sol carrelés | 8.9.1 | Sol carrelés | Dépose de carrelage de tous types et de toute dimensions pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2 |  | 20 | 0
|  | 8.9.1 | Sol carrelés | Dépose de carrelage de tous types et de toute dimensions pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus éçiale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Sol carrelés | Dépose de carrelage de tous types et de toute dimensions pour une surface supérieure à 100 m2 et au plus égale à 500 m2 | m2
| Ragreage et colle | 8.9.1 | Ragreage et colle | Nettoyage du ragréage et de la colle amiantés - jusqu'à 50 m2 | m2 |  | 20 | 0
|  | 8.9.1 | Ragreage et colle | Nettoyage du ragréage et de la colle amiantés - de 51 à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Ragreage et colle | Nettoyage du ragréage et de la colle amiantés - > à 100 m2 | m2
| revêtements de sol collés | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté ; la colle ne contenant pas d'amiante pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2 |  | 20 | 0
|  | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté ; la colle ne contenant pas d'amiante pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté ; la colle ne contenant pas d'amiante pour une surface supérieure à 100 m2 et au plus égale à 500 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté ; la colle ne contenant pas d'amiante pour une surface supérieure à 500 m2 | m2 |  | 20 | 0
|  | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté avec sous- couche ou colle amiantée pour une surface inférieure ou éçiale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté avec sous- couche ou colle amiantée pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté avec sous- couche ou colle amiantée pour une surface supérieure à 100 m2 et au plus égale à 500 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Revêtements de sol collés | Dépose de revêtement de sol amianté avec sous- couche ou colle amiantée pour une surface supérieure à 500 m2 | m2
| Peinture | 8.9.1 | Peinture | Elimination de peintures sur les murs contenant de l'amiante pour une surface inférieure ou égale à 20 m2. | m2
|  | 8.9.1 | Peinture | Elimination de peintures sur les murs contenant de l'amiante pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2. | m2
|  | 8.9.1 | Peinture | Elimination de peintures sur les murs contenant de l'amiante pour une surface supérieure à 100 m2. | m2
|  | 8.9.1 | Peinture | Elimination de peintures en plafond contenant de l'amiante pour une surface inférieure ou égale à 20 m2. | m2
|  | 8.9.1 | Peinture | Elimination de peintures en plafond contenant de l'amiante pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus éqale à 50 m2. | m2 |  | 50 | 0
|  | 8.9.1 | Peinture | Elimination de peintures en plafond contenant de l'amiante pour une surface supérieure à 50 m2. | m2
|  | 8.9.1 | Peinture | Elimination de peintures contenant de l'amiante sur tuyaux et ouvrages métalliques. | m2
| Calorifuges, tresses coupe-feu, joints, mastics | 8.9.1 | Calorifuges, tresses coupe-feu, joints, mastics | Dépose de calorifuges, tresses coupe-feu, joints, mastics amiantés pour une longueur inférieure ou égale à 10 ml | ml
|  | 8.9.1 | Calorifuges, tresses coupe-feu, joints, mastics | Dépose de calorifuges, tresses coupe-feu, joints, mastics amiantés pour une longueur supérieure à 10 ml et au plus égale à 50 ml | ml
|  | 8.9.1 | Calorifuges, tresses coupe-feu, joints, mastics | Dépose de calorifuges, tresses coupe-feu, joints, mastics amiantés pour une longueur supérieure à 50 ml | ml
| Cloisons | 8.9.1 | Cloisons | Dépose de cloisons amiantées pour une surface inférieure ou égale à 20 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Cloisons | Dépose de cloisons amiantées pour une surface supérieure à 20 m2 et au plus égale à 100 m2 | m2
|  | 8.9.1 | Cloisons | Dépose de cloisons amiantées pour une surface supérieure à 100 m2 | m2
| Menuiseries | 8.9.1 | Menuiseries | Dépose menuiserie en acier avec joint de vitrage amianté inférieure ou égale à 3 m2 | unité
|  | 8.9.1 | Menuiseries | Dépose menuiserie en bois avec joint de vitrage amianté - dimension variable inférieure ou égale à 3 m2 | unité
|  | 8.9.1 | Menuiseries | Dépose menuiserie en aluminium avec joint de vitrage amianté - dimension variable inférieure ou éqale à 3 m2 | unité |  | 10 | 0
| Porte | 8.9.1 | Porte | Dépose de portes coupe-feu contenant de l'amiante compris tresse périphérique -dimensions variable inférieure ou égale à 3 m2 | unité
| Divers | 8.9.1 | Divers | Retrait ou prise en charge d'éléments amiantés issus de procédés (Plaque de four, plateau établi, fond de sorbonne, joints de fûts, autres procédés ... ) | kg/m3
|  | 8.9.1 | Divers | Dépose de clapets coupe-feu amiantés | Unité
|  | 8.9.1 | Divers | Retrait de plaque acoustique amiantée | Unité
|  | 8.9.1 | Divers | Freins pont roulant | Unité
|  | 8.9.1 | Divers | Protection des matériels | m3
|  | 8.9.1 | Divers | Nettoyage de charpente après dépose de la couverture amiantée | ml
|  | 8.9.1 | Divers | Nettoyage des matériels jugés « pollués » | m3
Contrôles du désamiantage sur chantier
Poste 6 |  | 8.9.2 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Etablissement de la stratégie d'échantillonnage selon la norme NF EN ISO 16000-7: 2007 et son guide d'application GA X46-033 comprenant : - la définition du périmètre de la stratégie - la définition des zones homogènes - le choix des méthodes de prélèvements - la détermination du nombre de prélèvements à réaliser - le choix des lieux de prélèvement - la détermination de la durée de prélèvement, du moment opportun et de la fréquence la plus pertinente. Pour un chantier d'une zone homogène | Unité
|  | 8.9.2 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Etablissement de la stratégie d'échantillonnage selon la norme NF EN ISO 16000-7: 2007 et son guide d'application GA X46-033 comprenant : - la définition du périmètre de la stratégie - la définition des zones homogènes - le choix des méthodes de prélèvements - la détermination du nombre de prélèvements à réaliser - le choix des lieux de prélèvement - la détermination de la durée de prélèvement, du moment opportun et de la fréquence la plus pertinente. Pour un chantier de 2 à 5 zones homogènes | Unité |  | 1 | 0
|  | 8.9.2 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Etablissement de la stratégie d'échantillonnage selon la norme NF EN ISO 16000-7: 2007 et son guide d'application GA X46-033 comprenant : - la définition du périmètre de la stratégie - la définition des zones homogènes - le choix des méthodes de prélèvements - la détermination du nombre de prélèvements à réaliser - le choix des lieux de prélèvement - la détermination de la durée de prélèvement, du moment opportun et de la fréquence la plus pertinente. Pour un chantier supérieur à 5 zones homogènes | Unité
|  | 8.9.2 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle du point O par microscopie électronique à transmission analytique (META) avant la prise en charge de la zone de travaux. De 1 à 5 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité |  | 5 | 0
|  | 8.9.2 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle du point O par microscopie électronique à transmission analytique (META) avant la prise en charge de la zone de travaux. De 6 à 15 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.2 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle du point O par microscopie électronique à transmission analytique (META) avant la prise en charge de la zone de travaux. Pour un nombre supérieur à 15 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle par microscopie électronique à transmission analytique (META) en cours de travaux de l'atmosphère dans la zone de travail pendant les travaux ou avant l'examen visuel de fin d'opération. De 1 à 5 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité |  | 5 | 0
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle par microscopie électronique à transmission analytique (META) en cours de travaux de l'atmosphère dans la zone de travail pendant les travaux ou avant l'examen visuel de fin d'opération. De 6 à 15 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle par microscopie électronique à transmission analytique (META) en cours de travaux de l'atmosphère dans la zone de travail pendant les travaux ou avant l'examen visuel de fin d'opération. Pour un nombre supérieur à 15 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle de l'atmosphère hors de la zone des travaux pendant les travaux (locaux adjacents aux travaux maintenus en activité, locaux affectés au travaux, rejets des extracteurs, zone d'approche du sas personnel, zone de récupération, zone d'approche du sas déchets, etc.). Pour une durée de prélèvement de 8 heures. De 1 à 5 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité |  | 5 | 0
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle de l'atmosphère hors de la zone des travaux pendant les travaux (locaux adjacents aux travaux maintenus en activité, locaux affectés au travaux, rejets des extracteurs, zone d'approche du sas personnel, zone de récupération, zone d'approche du sas déchets, etc.). Pour une durée de prélèvement de 8 heures. De 6 à 15 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle de l'atmosphère hors de la zone des travaux pendant les travaux (locaux adjacents aux travaux maintenus en activité, locaux affectés au travaux, rejets des extracteurs, zone d'approche du sas personnel, zone de récupération, zone d'approche du sas déchets, etc.). Pour une durée de prélèvement de 8 heures. Pour un nombre supérieur à 15 prélèvements. Par unité de prélèvement. | Unité
|  | 8.9.4 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle libératoire de première restitution conformément à l'Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique. De 1 à 5 contrôles. Par unité de contrôle. | Unité |  | 5 | 0
|  | 8.9.4 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle libératoire de première restitution conformément à !'Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique. De 6 à 15 contrôles. Par unité de contrôle. | Unité
|  | 8.9.4 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle libératoire de première restitution conformément à !'Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique. Pour un nombre supérieur à 15 contrôles. Par unité de contrôle. | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Contrôle VLEP FCR en fin de chantier | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Test de fumée pour le contrôle de l'étanchéité de la zone confinée et du tunnel, le contrôle de la circulation d'air dans le tunnel, les conditions de balayage de la zone confinée et les capacités réelles d'extraction des unités déprimogènes . | Unité
|  | 8.9.3 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Détection de fibres d'amiante par prélèvement de poussière à la lingette humide et identification du type d'amiante par microscopie électronique à transmission analytique (META). | Unité |  | 10 | 0
|  | 8.9.5 | Contrôle du désamiantage sur chantier | Analyse des matières en suspension (MES) dans l'eau selon la norme NFT 90-105 | Unité |  | 1 | 0
Retrait des ouvrages contenant du plomb.
poste 7 | Mobilier | 8.9.1 | Mobilier | Equipements, mobiliers, supports. | Par personne et par heure d'enlèvement.
| Couverture | 8.9.1 | Couverture | Dépose de lanternaux ou fenêtre de toit | Unité
|  | 8.9.1 | Couverture | Dépose de plaques | m2
|  | 8.9.1 | Couverture | Dépose d'éléments soudés (sorties, pénétrations, noues, rives,etc) | Unité
| Charpente | 8.9.1 | Charpente | Dépose charpente traditionnelle bois. Première surface de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.9.1 | Charpente | Dépose charpente traditionnelle bois. Par tranche de 20 m² supplémentaire. | U/20 m²
|  | 8.9.1 | Charpente | Dépose charpente metallique. Première surface de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.9.1 | Charpente | Dépose charpente metallique. Par tranche de 20 m² supplémentaire. | U/20 m²
|  | 8.9.1 | Charpente | Dépose structure metallique verticale. Première surface de 20 m². | U/20 m²
|  | 8.9.1 | Charpente | Dépose structure metallique verticale. Par tranche de 20 m² supllémentaire. | U/20 m²
| Menuiserie | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries: porte 1 vantail | Unité
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries: porte 2 vantaux | Unité
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries: porte de garage | Unité
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries: porte de hangar ou de grange > 3m ht x 3m largeur | Unité
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries: fenêtre simple. < 2m x 2m | Unité
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries: grande fenêtre > 2m x 2m | Unité |  | 10 | 0
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries : escalier bois (largeur d'une unité de passage) | U/p/Niveau
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose des menuiseries : escalier metallique (largeur d'une unité de passage) | U/p/Niveau
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose de rambardes ou gardes corps | ml
|  | 8.9.1 | Menuiserie | Dépose de plinthes ou goulottes bois ou pvc | ml |  | 20
| Plomberie / Chauffage / Ventillation | 8.9.1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose de canalisations d'alimentation. Première tranche de 20 ml | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose de canalisations d'alimentation. Par tranche de 10 ml supplémentaires | U/10 ml
|  | 8.9.1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose des évacuations EU-EV. Première tranche de 20 ml. | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose des évacuations EU-EV. Par tranche de 10 ml supplémentaire. | U/10 ml
|  | 8.9.1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose de radiateur | Unité
|  | 8.9.1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose de gaines de ventillation. Première tranche de 10 ml | U/10 ml
|  | 8.9.1 | Plomberie / Chauffage / Ventillation | Dépose de gaines de ventillation. Par tranche de 10 ml supplémentaire | U/10 ml
| Faux plafond | 8.9.1 | Dépose de faux plafond | Dépose de faux plafond. Première tranche de 20 m² | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Dépose de faux plafond | Dépose de faux plafond. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 ml
| Cloisonnement | 8.9.1 | Dépose de cloisons légères | Dépose de cloisons légères. Première tranche de 20 m² dans le local | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Dépose de cloisons légères | Dépose de cloisons légères. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 ml
|  | 8.9.1 | Dépose de paroi de doublage sur structure | Dépose de paroi de doublage sur structure.Première tranche de 20 m² dans le local | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Dépose de paroi de doublage sur structure | Dépose de paroi de doublage sur structure. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 ml
| Murs / Parois / Maçonnerie | 8.9.1 | Dépose d'enduit | Dépose d'enduit . Première tranche de 20 m² | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Dépose d'enduit | Dépose d'enduit . Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 ml
| Revêtement de sol | 8.9.1 | Dépose du revêtement de sol | Dépose du revêtement de sol. Première tranche de 20 m² | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Dépose du revêtement de sol | Dépose du revêtement de sol. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 ml
| Planchers | 8.9.1 | Dépose de plancher bois | Dépose de plancher bois. Première tranche de 20 m² | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Dépose de plancher bois | Dépose de plancher bois. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 ml
|  | 8.9.1 | Dépose de plancher metallique | Dépose de plancher metallique. Première tranche de 20 m² | U/20 ml
|  | 8.9.1 | Dépose de plancher metallique | Dépose de plancher metallique. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 ml
Travaux de déconstruction
Poste 8 | Mobilier | 8.10 | Mobilier | Equipements, mobiliers, supports | Par personne et par journée d'enlèvement |  | 2 | 0
| Couverture | 8.10 | Couverture | Déconstruction couverture ardoise. Première surface de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction couverture ardoise. Par tranche de 20 m² supplémentaire | U/20 m²
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction couverture fibro-ciment. Première surface de 20m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction couverture fibro-ciment. Par tranche de 20 m² supplémentaire. | U/20 m²
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction isolation. Première surface de 20 m² | U/20 m² |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction isolation. Par tranche de 20 m² supplémentaire. | U/20 m² |  | 13 | 0
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction complexe étanchéité + isolant toiture terrasse. Première surface de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction complexe étanchéité + isolant toiture terrasse. Par tranche de 20 m² supplémentaire. | U/20 m²
|  | 8.10 | Couverture | Déconstruction de lanternaux ou fenêtre de toit | Unité
| Couverture | 8.10 | Dépose charpente traditionnelle bois | Déconstruction charpente traditionnelle bois. Première surface de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Dépose charpente traditionnelle bois | Déconstruction charpente traditionnelle bois. Par tranche de 20 m² supplémentaire. | U/20 m²
|  | 8.10 | Dépose charpente metallique | Déconstruction charpente metallique. Première surface de 20 m² | U/20 m² |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Dépose charpente metallique | Déconstruction charpente metallique. Par tranche de 20 m² supplémentaire. | U/20 m² |  | 13 | 0
|  | 8.10 | Dépose structure metallique verticale | Déconstruction structure metallique verticale. Première surface de 20 m² | U/20 m² |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Dépose structure metallique verticale | Déconstruction structure metallique verticale. Par tranche de 20m² supplémentaire | U/20 m² |  | 8 | 0
| Menuiserie | 8.10 | Dépose des menuiseries: porte 1 vantail | Déconstruction des menuiseries: porte 1 vantail | Unité |  | 15 | 0
|  | 8.10 | Dépose des menuiseries: porte 2 vantaux | Déconstruction des menuiseries: porte 2 vantaux | Unité |  | 9 | 0
|  | 8.10 | Dépose des menuiseries: porte de garage | Déconstruction des menuiseries: porte de garage | Unité
|  | 8.10 | Dépose des menuiseries: porte de hangar ou de grange > 3m ht x 3m largeur | Déconstructiondes menuiseries: porte de hangar ou de grange > 3m ht x 3m largeur | Unité
|  | 8.10 | Dépose des menuiseries: fenêtre simple | Déconstruction des menuiseries: fenêtre simple | Unité
|  | 8.10 | Dépose des menuiseries: grande fenêtre > 2m x 2m | Déconstruction des menuiseries: grande fenêtre > 2m x 2m | Unité
|  | 8.10 | Dépose des menuiseries : escalier bois | Déconstruction des menuiseries : escalier bois (largeur d'une unité de passage) | U/p/Niveau
|  | 8.10 | Dépose des menuiseries : escalier metallique | Déconstruction des menuiseries : escalier metallique (largeur d'une unité de passage) | U/p/Niveau
|  | 8.10 | Dépose de rambarde ou garde corps | Déconstruction de rambarde ou garde corps | ml
| Plomberie / Chauffage / Ventillation | 8.10 | Dépose d'appareil sanitaire | Dépose d'appareil sanitaire | Unité |  | 6 | 0
|  | 8.10 | Dépose des alimentations EF et ECS | Déconstruction des alimentations EF et ECS. Première tranche de 20 ml. | U/20 ml |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Dépose des alimentations EF et ECS | Déconstruction des alimentations EF et ECS. Par tranche de 10 ml supplémentaire. | U/10 ml |  | 5 | 0
|  | 8.10 | Dépose des évacuations EU-EV | Déconstruction des évacuations EU-EV. Par tranche de 20 ml. | U/20 ml |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Dépose des évacuations EU-EV | Déconstruction des évacuations EU-EV. Par tranche de 10 ml supplémentaire. | U/10 ml |  | 5 | 0
|  | 8.10 | Dépose de radiateur | Dépose de radiateur | Unité |  | 8 | 0
|  | 8.10 | Dépose des alimentations de chauffage (compris calorifugeage) | Dépose des alimentations de chauffage (compris calorifugeage). Première tranche de 20 ml. | U/20 ml |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Dépose des alimentations de chauffage (compris calorifugeage) | Dépose des alimentations de chauffage (compris calorifugeage). Par tranche de 10 ml supplémentaire. | U/10 ml |  | 5 | 0
|  | 8.10 | Dépose d'un groupe extracteur | Dépose d'un groupe extracteur | Unité
|  | 8.10 | Dépose de gaines de ventillation | Dépose de gaines de ventillation. Première tranche de 10 ml. | U/10 ml |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Dépose de gaines de ventillation | Dépose de gaines de ventillation. Par tranche de 10 ml supplémentaire. | U/10 ml |  | 5 | 0
| Electricité | 8.10 | Dépose de luminaire en facade | Dépose de luminaire en facade | Unité |  | 2 | 0
|  | 8.10 | Depose de luminaire intérieur | Depose de luminaire intérieur | Unité |  | 15 | 0
|  | 8.10 | Dépose d'une armoire électrique | Dépose d'une armoire électrique | Unité |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Dépose de cables électriques | Dépose de cables électriques. Première tranche de 1 m3 | m3 |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Dépose de cables électriques | Dépose de cables électriques. Par tranche de 1 m3 supplémentaire | m3 |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Dépose de chemin de cables + fixations | Dépose de chemin de cables + fixations. Première tranche de 10 ml | U/10 ml |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Dépose de chemin de cables + fixations | Dépose de chemin de cables + fixations19/10/2023 ar tranche de 10 ml supplémentaire | U/10 ml |  | 1 | 0
| Plafond | 8.10 | Démolition des plafonds | Démolition des plafonds, y compris soffites. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition des plafonds | Démolition des plafonds, y compris soffites. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 m²
| Cloisonnement | 8.10 | Démolition des cloisons légères | Démolition des cloisons légères. Première tranche de 20 m² | U/20 m² |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Démolition des cloisons légères | Démolition des cloisons légères. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 m² |  | 13 | 0
|  | 8.10 | Dépose de doublage vertical sur paroi | Dépose de doublage vertical sur paroi. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Dépose de doublage vertical sur paroi | Dépose de doublage vertical sur paroi. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 m²
| Murs / Parois / Maçonnerie | 8.10 | Démolition parois maçonnée en blocs de béton aggloméré | Démolition parois maçonnée en blocs de béton aggloméré. Première tranche de 20 m² | U/20 m² |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Démolition parois maçonnée en blocs de béton aggloméré | Démolition parois maçonnée en blocs de béton aggloméré. Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 m² |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Démolition parois maçonnée en briques (pleines ou creuses) | Démolition parois maçonnée en brique (pleine ou creuse). Première tranche de 20 m² | U/20 m² |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Démolition parois maçonnée en briques (pleines ou creuses) | Démolition parois maçonnée en brique (pleine ou creuse). Par tranche de 10 m² supplémentaire | U/10 m² |  | 22 | 0
|  | 8.10 | Démolition parois maçonnée en pierres | Démolition parois maçonnée en pierres. Première tranche de 4 m3 | U/4 m3
|  | 8.10 | Démolition parois maçonnée en pierres | Démolition parois maçonnée en pierres. Par tranche supplémentaire de 2 m3 | U/2 m3
|  | 8.10 | Démolitions ouvrages en béton | Démolitions ouvrages en béton. Première tranche de 4 m3 | U/4 m3 |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Démolitions ouvrages en béton | Démolitions ouvrages en béton. Par tranche supplémentaire de 2 m3 | U/2 m3
|  | 8.10 | Démolition de conduit de fumée | Démolition de conduit de fumée, sur un niveau | U/p/Niveau
|  | 8.10 | Démolition de souche de cheminée | Démolition de souche de cheminée | U
|  | 8.10 | Démolition d'un escalier béton | Démolition d'un escalier béton | U/p/Niveau
| Revêtement de sol | 8.10 | Dépose du revêtement de sol | Dépose du revêtement de sol. Première tranche de 20 m² | U/20 m² |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Dépose du revêtement de sol | Dépose du revêtement de sol. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 m² |  | 8 | 0
| Planchers | 8.10 | Démolition de plancher bois | Démolition de plancher bois. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition de plancher bois | Démolition de plancher bois. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 m²
|  | 8.10 | Démolition de plancher metallique | Démolition de plancher metallique. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition de plancher metallique | Démolition de plancher metallique. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 m²
|  | 8.10 | Démolition plancher poutrelles hourdis | Démolition plancher poutrelles hourdis. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition plancher poutrelles hourdis | Démolition plancher poutrelles hourdis. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 m²
| Dallage | 8.10 | Démolition de dallage | Démolition de dallage. Première tranche de 20 m² | U/20 m² |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Démolition de dallage | Démolition de dallage. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 m² |  | 26 | 0
| Fondations | 8.10 | Démolition mur de soutainement maçonné en blocs de béton aggloméré | Démolition mur de soutainement maçonné en blocs de béton aggloméré. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition mur de soutainement maçonné en blocs de béton aggloméré | Démolition mur de soutainement maçonné en blocs de béton aggloméré. Par tranche supplémentaire de 10 m² | U/10 m²
|  | 8.10 | Démolition mur de soutainement maçonné en pierres | Démolition mur de soutainement maçonné en pierres. Première tranche de 4 m3 | U/4 m3
|  | 8.10 | Démolition mur de soutainement maçonné en pierres | Démolition mur de soutainement maçonné en pierres. Par tranche supplémentaire de 2 m3 | U/2 m3
|  | 8.10 | Démolitions mur de soutainement en béton | Démolitions mur de soutainement en béton. Première tranche de 4 m3 | U/4 m3
|  | 8.10 | Démolitions mur de soutainement en béton | Démolitions mur de soutainement en béton. Par tranche de 2 m3 supplémentaire | U/2 m3
|  | 8.10 | Démolition et déblaiement de semelles de fontation | Démolition et déblaiement de semelles de fontation. Première tranche de 4 m3 | U/4 m3 |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Démolition et déblaiement de semelles de fontation | Démolition et déblaiement de semelles de fontation. Par tranche supplémentaire de 2 m3 | U/2 m3 |  | 2 | 0
| V.R.D | 8.10 | Dépose et récupération de carreaux d'asphalte | Dépose et récupération de carreaux d'asphalte. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Dépose et récupération de carreaux d'asphalte | Dépose et récupération de carreaux d'asphalte. Par tranche de 20 m² supplémentaire | U/20 m²
|  | 8.10 | Dépose de caniveaux, siphons de sols, grilles avaloir | Dépose de caniveaux, siphons de sols, grilles avaloir. Première longueur de 10 ml | U/10 ml |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Dépose de caniveaux, siphons de sols, grilles avaloir | Dépose de caniveaux, siphons de sols, grilles avaloir. Par tranche de 10 ml supplémentaire | U/10 ml
|  | 8.10 | Démolition de bordure | Démolition de bordure. Première longueur de 10 ml | U/10 ml
|  | 8.10 | Démolition de bordure | Démolition de bordure. Par tranche de 10 ml supplémentaire | U/10 ml
|  | 8.10 | Démolition de regard de visite ou chambre de tirage< 1 m3 | Démolition de regard de visite ou chambre de tirage< 1 m3 | Unité
|  | 8.10 | Démolition de regard de visite ou chambre de tirage> 1 m3 | Démolition de regard de visite ou chambre de tirage> 1 m3 | Unité
|  | 8.10 | Démolition de trottoir ou passage piéton | Démolition de trottoir ou passage piéton. Première tranche de 20 m² | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition de trottoir ou passage piéton | Démolition de trottoir ou passage piéton. Par tranche de 20 m² supplémentaire | U/20 m²
|  | 8.10 | Démolition de chaussée | Démolition de chaussée. Première surface de 40 m² | U/40 m²
|  | 8.10 | Démolition de chaussée | Démolition de chaussée. Par tranche de 40 m² supplémentaire | U/40 m²
|  | 8.10 | Dépose de réseaux d'évacuation ou d'alimentation enterrés | Dépose de réseaux d'évacuation ou d'alimentation enterrés. Première longueur de 10ml | U/10 ml |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Dépose de réseaux d'évacuation ou d'alimentation enterrés | Dépose de réseaux d'évacuation ou d'alimentation enterrés. Par tranche de 10 ml supplémentaire | U/10 ml
|  | 8.10 | Dépose d'alimentation électrique entérrée | Dépose d'alimentation électrique entérrée. Première longueur de 10 ml | U/10 ml |  | 1 | 0
|  | 8.10 | Dépose d'alimentation électrique entérrée | Dépose d'alimentation électrique entérrée. Par tranche de 10 ml supplémentaire | U/10 ml
|  | 8.10 | Bouchonnage au raccordement d'un réseau | Bouchonnage au raccordement d'un réseau | Unité |  | 2 | 0
|  | 8.10 | Défrichage des abords de l'ouvrage | Défrichage des abords de l'ouvrage | Par personne et par journée
|  | 8.10 | Abattage et désouchage d'arbustes ou petits arbres (hauteur inférieure à 4 m) | Abattage et désouchage d'arbustes ou petits arbres (hauteur inférieure à 4 m) | Par personne et par journée
REMISE EN ETAT
Poste 9 |  | 8.13 | Enduit | Réalisation d'enduit étanche sur maçonnerie de béton ou de blocs de béton | m²
|  | 8.13 | Enduit | Réalisation d'enduit étanche sur maçonnerie de pierre | m²
|  | 8.13 | Bache | Pose de bache pour étanchéité partielle de toiture | m²
|  | 8.13 | Remise en état du terrain avec surface en terre végétale | Remise en état du terrain avec surface en terre végétale sur 20 cm d'ep. Première surface de 40 m² | U/40 m² |  | 1 | 0
|  | 8.13 | Remise en état du terrain avec surface en terre végétale | Remise en état du terrain avec surface en terre végétale sur 20 cm d'ep. Par tranche de 40 m² supplémentaire | U/40 m² |  | 7 | 0
|  | 8.13 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/31 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/31 sur 20 cm d'ep. Première surface de 40 m² | U/40 m²
|  | 8.13 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/31 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/31 sur 20 cm d'ep. Par tranche de 40 m² supplémentaire | U/40 m²
|  | 8.13 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/10 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/10 sur 20 cm d'ep. Première surface de 40 m² | U/40 m²
|  | 8.13 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/10 | Remise en état du terrain avec surface en GNT 0/10 sur 20 cm d'ep. Par tranche de 40 m² supplémentaire | U/40 m²
|  | 8.13 | Remblais en terre végétale | Remblais en terre végétale. Premier 10 m3 | U/10 m3
|  | 8.13 | Remblais en terre végétale | Remblais en terre végétale. Par tranche de 10 m3 supplémentaire | U/10 m3
|  | 8.13 | Remblais en GNT 0/31 | Remblais en GNT 0/31. Premier 10 m3 | U/10 m3
|  | 8.13 | Remblais en GNT 0/31 | Remblais en GNT 0/31. Par tranche de 10 m3 supplémentaire | U/10 m3
|  | 8.13 | Remblais en GNT 0/10 | Remblais en GNT 0/10. Premier 10 m3 | U/10 m3
|  | 8.13 | Remblais en GNT 0/10 | Remblais en GNT 0/10. Par tranche de 10 m3 supplémentaire | U/10 m3
[5 empty] | MONTANT TOTAL HT |  |  | 0