## PDG
CHU DE TOULOUSE Production d’eau glacée de l’Institut Fédératif de Biologie
Lot CVC-PS
DPGF DCE
Version du | 2025-02-07
HYLOZ │ 9 chemin de Lourmet 31180 CASTELMAUROU │ 06 49 45 86 92 │ contact@hyloz.fr
SARL au Capital de 6000 € │APE 7112B │ RCS TOULOUSE │ SIRET 824 742 415 00022 │ TVA FR48 824742415

## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE
| Désignation |  | U | QU | P.U. en € | P.T. en €
TRAVAUX Lot CVC PS
0
| TRAVAUX DE NUIT |  |  |  |  | 0
| Travaux en horaire décalé pour la vidange et le raccordement |  |  |  |  | 0
| des échangeurs sur le primaire et le secondaire |  |  |  |  | 0
| représenatant le complément des travaux déjà chiffrés |  |  |  |  | 0
| - travaux de vidange |  | Ens |  |  | 0
| - pose des vanne d'isolement colonne |  | Ens |  |  | 0
| - pose des vanne des vannes de régulation |  | Ens |  |  | 0
| - raccordement des VC sérothèque/biothèque |  | Ens |  |  | 0
| - Vidange raccordements SST (connexion EG, bouteille…) |  | Ens |  |  | 0
0
7 | TOTAL H.T. TRAVAUX DE NUIT |  |  |  |  | 0
0
| TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  | 0
| Travaux de dépose |  |  |  |  | 0
| Travaux de dépose cf CCTP, plans et dossier photos |  |  |  |  | 0
| - Sous-station RDC bas |  | Ens |  |  | 0
| - Zone sérothèque / biothèque |  | Ens |  |  | 0
0
8.3.2 | Sous total Travaux de dépose |  |  |  |  | 0
0
| Travaux de dépose / repose |  |  |  |  | 0
| Travaux de dépose et repose cf CCTP, plans et dossier photos |  |  |  |  | 0
| - Sous-station RDC bas - réseau EG et eau usée |  | Ens |  |  | 0
| - Sous-station RDC bas Réseau d'eau adoucie |  | Ens |  |  | 0
| - Sous-station RDC bas Groupe maintien de pression chauffage |  | Ens |  |  | 0
| - Zone sérothèque / biothèque |  | Ens |  |  | 0
0
8.3.3 | Sous total Travaux de dépose / repose |  |  |  |  | 0
0
| Percements |  |  |  |  | 0
| L'entreprise prévoit de réaliser tous percements et rebouchages nécessaires |  |  |  |  | 0
| au projet en complément de ceux demandé au lot GOE |  |  |  |  | 0
| conformément au CCTP |  | Ens |  |  | 0
0
8.4 | Sous total Percements |  |  |  |  | 0
0
| Frais de ménage |  |  |  |  | 0
| Frais de ménage conforme au CCTP |  |  |  |  | 0
| - Sous-station et hall |  | Ens |  |  | 0
| - Sérothèque |  | Ens |  |  | 0
0
8.6 | Sous total Frais de ménage |  |  |  |  | 0
8 | TOTAL H.T. TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  | 0
0
| VENTILATION |  |  |  |  | 0
Bouche d'extraction autoréglable y compris tout
accesoires et supportage conformément au CCTP
- Marque
- Modèle
- Débit
| - 30m³/h |  | U |  |  | 0
0
| Réseau circulaire INT en acier galvanisé conforme |  |  |  |  | 0
| au CCTP y compris supportage et accessoires |  |  |  |  | 0
| AS Ø | 125 | ml |  |  | 0
0
9 | TOTAL H.T. VENTILATION |  |  |  |  | 0
0
| ÉMISSION |  |  |  |  | 0
0
| Monosplits détente directe |  |  |  |  | 0
| Unités extérieures |  |  |  |  | 0
| Unité extérieure conforme au CCTP y compris accessoires |  |  |  |  | 0
| - Marque |  |  |  |  | 0
| - Type |  |  |  |  | 0
| - Taille |  | U |  |  | 0
| - Taille |  | U |  |  | 0
| Interrupteur de proximité |  | U |  |  | 0
| Plots anti vibratiles |  |  |  |  | 0
| Support métallique-Prestation à intégrer dans Monosplit |  | PM |  |  | 0
| Unités intérieures |  |  |  |  | 0
| Unité intérieure gainable conforme au CCTP y compris supportages |  |  |  |  | 0
| pompe de relevage, bac de condensats et détection de présence |  |  |  |  | 0
| - Marque |  |  |  |  | 0
| - Type |  |  |  |  | 0
| - Taille |  | U |  |  | 0
| - Taille |  | U |  |  | 0
| Disjoncteur |  | U |  |  | 0
| Régulation et commande |  |  |  |  | 0
| Commande filaire conforme au CCTP |  |  |  |  | 0
| - Marque |  |  |  |  | 0
| - Type |  | U |  |  | 0
| Raccordement au centralisateur et programmateur y compris logiciel |  | PM |  |  | 0
| Mise en service |  | U |  |  | 0
| Liaisons frigorifiques |  |  |  |  | 0
| Raccordements des UI et UE par tube cuivre qualité frigorifique, calorifugé et conforme au CCTP y compris percements supports et accessoires. |  |  |  |  | 0
| calorifugé et conforme au CCTP y compris percements, supports |  |  |  |  | 0
| et accessoires |  |  |  |  | 0
|  |  | ml |  |  | 0
|  |  | ml |  |  | 0
| Chemin de cable métallique extérieur avec couvercle plein |  | PM |  |  | 0
0
10.2 | Sous total Monosplits détente directe |  |  |  |  | 0
| Ventilo-convecteur type cassette 4 Tubes |  |  |  |  | 0
| Founiture et pose des ventiloconvecteurs type cassette 4 T y |  |  |  |  | 0
| compris accessoires, supportage conformément au CCTP |  |  |  |  | 0
| - marque |  |  |  |  | 0
| - type |  |  |  |  | 0
| - modèle |  | U |  |  | 0
| kit air neuf |  | PM |  |  | 0
| bac auxiliaire de condensats |  | PM |  |  | 0
| flexible translucide |  | PM |  |  | 0
| pompe de relevage des condensats |  | Ens |  |  | 0
| disjoncteur |  | Ens |  |  | 0
0
Raccordements hydrauliques
| Réseaux hydraulique INT en acier conforme |  |  |  |  | 0
| au CCTP y compris supportages et accessoires |  |  |  |  | 0
| DN |  | ml |  |  | 0
| Calorifuge froid INT laine minérale 25 ou 32mm |  |  |  |  | 0
| finition flogul conforme au CCTP y compris tout |  |  |  |  | 0
| accessoires et revètement |  |  |  |  | 0
| DN |  | ml |  |  | 0
0
| Vanne de régulation primaire type V2V conforme au |  |  |  |  | 0
| CCTP y compris accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille |  | U |  |  | 0
| Moteur Vanne de régulation primaire SLIDER conforme au |  |  |  |  | 0
| CCTP y compris accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Moteur |  | CP |  |  | 0
0
| vanne d'isolement DN |  | U |  |  | 0
| purgeur automatique avec vanne d'isolement |  | U |  |  | 0
0
10.3.1 | Sous total Ventilo-convecteur type cassette 4 Tubes |  |  |  |  | 0
0
| Ventilo-convecteur type cassette 2 Tubes |  |  |  |  | 0
| Founiture et pose des ventiloconvecteurs type cassette 4 T y |  |  |  |  | 0
| compris accessoires, supportage conformément au CCTP |  |  |  |  | 0
| - marque |  |  |  |  | 0
| - type |  |  |  |  | 0
| - modèle |  | U |  |  | 0
| kit air neuf |  | PM |  |  | 0
| bac auxiliaire de condensats |  | PM |  |  | 0
| flexible translucide |  | PM |  |  | 0
| pompe de relevage des condensats |  | Ens |  |  | 0
| disjoncteur |  | Ens |  |  | 0
0
Raccordements hydrauliques
| Réseaux hydraulique INT en acier conforme |  |  |  |  | 0
| au CCTP y compris supportages et accessoires |  |  |  |  | 0
| DN |  | ml |  |  | 0
| Calorifuge froid INT laine minérale 25 ou 32mm |  |  |  |  | 0
| finition flogul conforme au CCTP y compris tout |  |  |  |  | 0
| accessoires et revètement |  |  |  |  | 0
| DN |  | ml |  |  | 0
0
| Vanne de régulation primaire type V2V conforme au |  |  |  |  | 0
| CCTP y compris accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille |  | U |  |  | 0
| Moteur Vanne de régulation primaire SLIDER conforme au |  |  |  |  | 0
| CCTP y compris accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Moteur |  | CP |  |  | 0
0
| vanne d'isolement DN |  | U |  |  | 0
| purgeur automatique avec vanne d'isolement |  | U |  |  | 0
0
10.3.2 | Sous total Ventilo-convecteur type cassette 2 Tubes |  |  |  |  | 0
0
| Ventilo-convecteur type gainable |  |  |  |  | 0
| Founiture et pose des ventiloconvecteurs type UTA y |  |  |  |  | 0
| compris accessoires, supportage conformément au CCTP |  |  |  |  | 0
| - marque |  |  |  |  | 0
| - type |  |  |  |  | 0
| - modèle |  | U |  |  | 0
| kit air neuf |  | PM |  |  | 0
| bac auxiliaire de condensats |  | PM |  |  | 0
| flexible translucide |  | PM |  |  | 0
| pompe de relevage des condensats |  | Ens |  |  | 0
| disjoncteur |  | Ens |  |  | 0
0
Raccordements aérauliques
| Gaine acier galvanisé conforme au CCTP | ø… | ml |  |  | 0
| diffuseur en gaine conforme au CCTP |  |  |  |  | 0
| - marque |  |  |  |  | 0
| - type |  |  |  |  | 0
| - taille |  | U |  |  | 0
| - taille |  | U |  |  | 0
| plénum de raccordement |  | CP |  |  | 0
0
| grilles de reprise conforme au CCTP |  |  |  |  | 0
| - marque |  |  |  |  | 0
| - type |  |  |  |  | 0
| - taille |  | U |  |  | 0
| plénum de raccordement |  | CP |  |  | 0
0
Raccordements hydrauliques
| Réseaux hydraulique INT froid en acier conforme |  |  |  |  | 0
| au CCTP y compris supportages et accessoires |  |  |  |  | 0
| DN |  | ml |  |  | 0
| Calorifuge froid INT laine minérale 25 ou 32mm |  |  |  |  | 0
| finition flogul conforme au CCTP y compris tout |  |  |  |  | 0
| accessoires et revètement |  |  |  |  | 0
| DN |  | ml |  |  | 0
0
| Vanne de régulation primaire type V2V conforme au |  |  |  |  | 0
| CCTP y compris accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille |  | U |  |  | 0
| Moteur Vanne de régulation primaire SLIDER conforme au |  |  |  |  | 0
| CCTP y compris accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Moteur |  | CP |  |  | 0
0
| vanne d'isolement DN |  | U |  |  | 0
| purgeur automatique avec vanne d'isolement |  | U |  |  | 0
0
10.3.3 | Sous total Ventilo-convecteur type gainable |  |  |  |  | 0
0
| Ventilo-convecteur type plafonnier UTA |  |  |  |  | 0
| Founiture et pose des ventiloconvecteurs type UTA y |  |  |  |  | 0
| compris accessoires, supportage conformément au CCTP |  |  |  |  | 0
| - marque |  |  |  |  | 0
| - type |  |  |  |  | 0
| - modèle |  | U |  |  | 0
| kit air neuf |  | PM |  |  | 0
| bac auxiliaire de condensats |  | PM |  |  | 0
| flexible translucide |  | PM |  |  | 0
| pompe de relevage des condensats |  | Ens |  |  | 0
| disjoncteur |  | Ens |  |  | 0
0
Raccordements aérauliques
| grilles antivolatile à la reprise conforme au CCTP |  |  |  |  | 0
| - marque |  |  |  |  | 0
| - type |  |  |  |  | 0
| - taille |  | U |  |  | 0
| plénum de raccordement |  | CP |  |  | 0
0
Raccordements hydrauliques
| Réseaux hydraulique INT froid en acier conforme |  |  |  |  | 0
| au CCTP y compris supportages et accessoires |  |  |  |  | 0
| DN |  | ml |  |  | 0
| Calorifuge froid INT laine minérale 25 ou 32mm |  |  |  |  | 0
| finition flogul conforme au CCTP y compris tout |  |  |  |  | 0
| accessoires et revètement |  |  |  |  | 0
| DN |  | ml |  |  | 0
0
| Vanne de régulation primaire type V2V conforme au |  |  |  |  | 0
| CCTP y compris accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille |  | U |  |  | 0
| Moteur Vanne de régulation primaire SLIDER conforme au |  |  |  |  | 0
| CCTP y compris accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Moteur |  | CP |  |  | 0
0
| vanne d'isolement DN |  | U |  |  | 0
| purgeur automatique avec vanne d'isolement |  | U |  |  | 0
0
10.3.4 | Sous total Ventilo-convecteur type plafonnier UTA |  |  |  |  | 0
10 | TOTAL H.T. ÉMISSION |  |  |  |  | 0
0
| DISTRIBUTIONS HYDRAULIQUES |  |  |  |  | 0
| Vidanges |  |  |  |  | 0
| L'entreprise prévoit de réaliser toutes vidanges nécessaires |  |  |  |  | 0
| au projet conformément au CCTP |  |  |  |  | 0
| - Vidange et remplissage Colonne Bureau |  | Ens |  |  | 0
| - Vidange et remplissage Colonne Laboratoire |  | Ens |  |  | 0
| - Vidange et remplissage Antenne CTA R+4 |  | Ens |  |  | 0
| - Vidange et remplissage Antenne RDC bas |  | Ens |  |  | 0
| - Vidange raccordements SST (connexion EG, bouteille…) |  | Ens |  |  | 0
0
11.2 | Sous total Vidanges |  |  |  |  | 0
0
| Dévoiement des réseaux en SST CH |  |  |  |  | 0
| Dévoiement des réseaux d'eau glacée |  |  |  |  | 0
| Réseaux hydraulique en LT EG en acier conforme |  |  |  |  | 0
| au CCTP y compris supportages et accessoires |  |  |  |  | 0
| DN | 40 | ml |  |  | 0
0
| Calorifuge en LT EG laine minérale 40 et 50 mm |  |  |  |  | 0
| finition isoxal conforme au CCTP y compris tout |  |  |  |  | 0
| accessoires et revètement |  |  |  |  | 0
| DN | 40 | ml |  |  | 0
0
| Dévoiement des réseaux de chauffage |  |  |  |  | 0
| Réseaux hydraulique en LT CH en acier conforme |  |  |  |  | 0
| au CCTP y compris supportages et accessoires |  |  |  |  | 0
| DN | 65 | ml |  |  | 0
0
| Calorifuge en LT CH laine minérale 32 et 40 mm |  |  |  |  | 0
| finition isoxal conforme au CCTP y compris tout |  |  |  |  | 0
| accessoires et revètement |  |  |  |  | 0
| DN | 65 | ml |  |  | 0
0
| Accessoires |  |  |  |  | 0
| vanne d'isolement DN |  | U |  |  | 0
| purgeur automatique avec vanne d'isolement |  | U |  |  | 0
0
11.1 | Sous total Dévoiement des réseaux en SST CH |  |  |  |  | 0
0
| Raccordements Echangeurs Sous station EG |  |  |  |  | 0
| Réseaux primaires |  |  |  |  | 0
| Réseaux hydraulique en LT EG en acier conforme |  |  |  |  | 0
| au CCTP y compris supportages et accessoires |  |  |  |  | 0
| Raccordement échangeur DN | 250 | ml |  |  | 0
| Réseau collecteur DN | 250 | ml |  |  | 0
0
| Calorifuge en LT EG laine minérale 50 mm |  |  |  |  | 0
| finition isoxal conforme au CCTP y compris tout |  |  |  |  | 0
| accessoires et revètement |  |  |  |  | 0
| Raccordement échangeur EG DN | 250 | m² |  |  | 0
| Réseau collecteur DN | 250 | m² |  |  | 0
0
| Réseaux secondaires |  |  |  |  | 0
| Réseaux hydraulique en LT EG en acier conforme |  |  |  |  | 0
| au CCTP y compris supportages et accessoires |  |  |  |  | 0
| Raccordement échangeur EG DN | 250 | ml |  |  | 0
| Réseau collecteur DN | 250 | ml |  |  | 0
0
| Calorifuge en LT EG laine minérale 50 mm |  |  |  |  | 0
| finition isoxal conforme au CCTP y compris tout |  |  |  |  | 0
| accessoires et revètement |  |  |  |  | 0
| Raccordement échangeur EG DN | 250 | m² |  |  | 0
| Réseau collecteur DN | 250 | m² |  |  | 0
0
0
11.1 | Sous total Raccordements Echangeurs Sous station EG |  |  |  |  | 0
0
| Travaux préalables : Vanne d'isolement |  |  |  |  | 0
| Mise en place de vanne d'isolement pour limiter les temps de |  |  |  |  | 0
| coupure de l'installation EG (1 nuit par paire de vanne) |  |  |  |  | 0
| - Vannes colonne laboratoire RDC BAS (Vanne D) | DN250 | U |  |  | 0
| - Vannes colonne bureaux RDC BAS (Vanne C) | DN80 | U |  |  | 0
| - Vannes Sérothèque RDC BAS (Vanne E) | DN65 | U |  |  | 0
| - Vannes Façade Arrière-Labo RDC Bas (Vanne F) | DN65 | U |  |  | 0
| - Vannes Mur pignon-Labo RDC Bas (Vanne G) | DN32 | U |  |  | 0
0
11.6 | Sous total Travaux préalables : Vanne d'isolement |  |  |  |  | 0
0
| Travaux d'équilibrage |  |  |  |  | 0
Vanne de régulation CTA
| Vanne de régulation primaire type TA SMART sur les CTA |  |  |  |  | 0
| du R+4 y compris accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| conformément au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille | DN40 | U |  |  | 0
| Taille | DN50 | U |  |  | 0
| Taille | DN65 | U |  |  | 0
| Accessoires |  |  |  |  | 0
| doigt de gants sonde de température |  | U |  |  | 0
| sonde de température EG (voir chapitre ELEC) |  | CP |  |  | 0
Vanne de régulation antennes colonne LABO
| Vanne de régulation primaire type TA SMART-DP sur les départs de la |  |  |  |  | 0
| colonne LABORATOIRES y compris accessoires et |  |  |  |  | 0
| raccordements conformément au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille | DN65 | U |  |  | 0
| Accessoires |  |  |  |  | 0
| doigt de gants sonde de pression |  | U |  |  | 0
| sonde de pression EG (voir chapitre ELEC) |  | CP |  |  | 0
| doigt de gants sonde de température |  | U |  |  | 0
| sonde de température EG (voir chapitre ELEC) |  | CP |  |  | 0
Vanne de régulation antennes colonne BUREAUX
| Vanne de régulation primaire type TA SMART-DP sur les départs de la |  |  |  |  | 0
| colonne BUREAUX y compris accessoires et |  |  |  |  | 0
| raccordements conformément au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille | DN50 | U |  |  | 0
| Accessoires |  |  |  |  | 0
| doigt de gants sonde de pression |  | U |  |  | 0
| sonde de pression EG (voir chapitre ELEC) |  | CP |  |  | 0
| doigt de gants sonde de température |  | U |  |  | 0
| sonde de température EG (voir chapitre ELEC) |  | CP |  |  | 0
Vanne de régulation antennes RDC bas
| Vanne de régulation primaire type TA SMART-DP sur la |  |  |  |  | 0
| RD bas (voir plan) y compris accessoires et |  |  |  |  | 0
| raccordements conformément au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille | DN32 | U |  |  | 0
| Taille | DN40 | U |  |  | 0
| Taille | DN50 | U |  |  | 0
| Taille | DN65 | U |  |  | 0
| Accessoires |  |  |  |  | 0
| doigt de gants sonde de pression |  | U |  |  | 0
| sonde de pression EG (voir chapitre ELEC) |  | CP |  |  | 0
| doigt de gants sonde de température |  | U |  |  | 0
| sonde de température EG (voir chapitre ELEC) |  | CP |  |  | 0
Vanne de régulation émetteurs RDC bas
| Vanne de régulation primaire type V2V MODULATOR PN16 |  |  |  |  | 0
| conforme au CCTP compris accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille | DN20 | U |  |  | 0
| Taille | DN25 | U |  |  | 0
| Taille | DN32 | U |  |  | 0
| Moteur Vanne de régulation primaire SLIDER 1600 |  |  |  |  | 0
| conforme au CCTP compris accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Moteur |  | U |  |  | 0
0
11.7 | Sous total Travaux d'équilibrage |  |  |  |  | 0
0
| Condensats |  |  |  |  | 0
| Réseaux de condensats conforme |  |  |  |  | 0
| au CCTP y compris supportages et accessoires |  |  |  |  | 0
| DN | 32 | ml |  |  | 0
| DN | 40 | ml |  |  | 0
| DN | 50 | ml |  |  | 0
0
11.8 | Sous total Condensats |  |  |  |  | 0
11 | TOTAL H.T. DISTRIBUTIONS HYDRAULIQUES |  |  |  |  | 0
0
| PRODUCTION |  |  |  |  | 0
0
| Echangeurs EG |  |  |  |  | 0
| Échangeurs à plaque démontable d'eau glacée |  |  |  |  | 0
| conforme au CCTP y compris accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille |  | U |  |  | 0
| Accessoires |  |  |  |  | 0
| Kit jaquette isolante + bac condensats conforme au CCTP |  | U |  |  | 0
0
| Frais de manutention pour la mise en place des |  |  |  |  | 0
| échangeurs en dehors et à l'intérieur du batiment |  | Ens |  |  | 0
0
12.2 | Sous total Echangeurs EG |  |  |  |  | 0
0
| Equipements Coté primaire |  |  |  |  | 0
| Vanne de régulation |  |  |  |  | 0
| Vanne de régulation primaire type V2V MODULATOR PN16 |  |  |  |  | 0
| conforme au CCTP compris accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille | 200 | U |  |  | 0
| Moteur Vanne de régulation primaire SLIDER 1600 |  |  |  |  | 0
| conforme au CCTP compris accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Moteur |  | U |  |  | 0
0
| Filtre à tamis |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un filtre à tamis |  |  |  |  | 0
| coté primaire conformément au CCTP y compris |  |  |  |  | 0
| jaquette, accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| DN | 250 | U |  |  | 0
0
| Vanne d'équilibrage |  |  |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage conforme au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille |  | U |  |  | 0
0
| Accessoires |  |  |  |  | 0
| Vanne d'isolement avec volant de manœuvre et démultiplicateur |  |  |  |  | 0
| avec brides et joints conformémement au CCTP |  |  |  |  | 0
| Filtre à tamis | DN 250 | U |  |  | 0
| Echangeurs | DN 250 | U |  |  | 0
| vanne de vidange |  | U |  |  | 0
| Kit de pression différentielle y compris vanne d'isolement et manomètre |  | U |  |  | 0
| Soupape de sécurité conforme au CCTP |  | U |  |  | 0
| thermomètre |  | U |  |  | 0
| Sonde de température |  | U |  |  | 0
| purgeur automatique avec vanne d'isolement |  | U |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
0
12.3 | Sous total Equipements Coté primaire |  |  |  |  | 0
0
| Equipements Coté secondaire |  |  |  |  | 0
| Séparateur d'air et de boue |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un séparateur d'air et de boue |  |  |  |  | 0
| coté secondaire conformément au CCTP y compris |  |  |  |  | 0
| jaquette, purgeur, accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| DN | 250 | U |  |  | 0
0
| Filtre à tamis |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un filtre à tamis |  |  |  |  | 0
| coté secondaire conformément au CCTP y compris |  |  |  |  | 0
| jaquette, accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| DN | 250 | U |  |  | 0
0
| Groupe de maintien de pression |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un groupe de maintien de pression |  |  |  |  | 0
| coté secondaire conformément au CCTP y compris |  |  |  |  | 0
| accessoires et raccordements |  |  |  |  | 0
| Armoire de commande |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille |  | U |  |  | 0
| Vase pilote |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille |  | U |  |  | 0
0
| Vanne d'équilibrage |  |  |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage conforme au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille |  | U |  |  | 0
0
| Accessoires |  |  |  |  | 0
| Vanne d'isolement avec volant de manœuvre et démultiplicateur |  |  |  |  | 0
| avec brides et joints conformémement au CCTP |  |  |  |  | 0
| Filtre à tamis | DN 250 | U |  |  | 0
| Echangeurs | DN 250 | U |  |  | 0
| Groupe de maintien de pression et remplissage | DN 20 | U |  |  | 0
| Vanne d'isolement motorisée avec volant de manœuvre et démultiplicateur |  |  |  |  | 0
| avec brides et joints conformémement au CCTP |  |  |  |  | 0
| Echangeurs | DN 250 | U |  |  | 0
| vanne de vidange |  | U |  |  | 0
| Kit de pression différentielle y compris vanne d'isolement et manomètre |  | U |  |  | 0
| Soupape de sécurité conforme au CCTP |  | U |  |  | 0
| thermomètre |  | U |  |  | 0
| Sonde de température |  | U |  |  | 0
| purgeur automatique avec vanne d'isolement |  | U |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
0
0
12.4 | Sous total Equipements Coté secondaire |  |  |  |  | 0
0
| Compteur d'énergie |  |  |  |  | 0
| Requalification compteur d'énergie existant conforme au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille |  | Ens |  |  | 0
0
12.6 | Sous total Compteur d'énergie |  |  |  |  | 0
0
| Déshumidificateur LT |  |  |  |  | 0
| Déshumidificateur conforme au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  |  |  |  | 0
| Taille |  | Ens |  |  | 0
0
12.6 | Sous total Déshumidificateur LT |  |  |  |  | 0
0
12 | TOTAL H.T. PRODUCTION |  |  |  |  | 0
0
| PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  |  | 0
| Dévoiement des réseaux PS |  |  |  |  | 0
| Réseau Eau Froide adoucie |  |  |  |  | 0
| réseaux hydraulique EF en inox conforme au CCTP y |  |  |  |  | 0
| compris supportage et tout accessoires |  |  |  |  | 0
| Dévoiement DN | 20 | ml |  |  | 0
0
| Calorifuge EF conforme au CCTP y compris tout |  |  |  |  | 0
| accessoires et revètement |  |  |  |  | 0
| Dévoiement DN | 20 | ml |  |  | 0
0
| vanne d'isolement DN |  | U |  |  | 0
0
| Réseau d'évacuation |  |  |  |  | 0
| réseaux évacuation en PVC conforme au CCTP y compris supportage et tout accessoires |  |  |  |  | 0
| DN |  | ml |  |  | 0
0
| Sous total Dévoiement des réseaux PS |  |  |  |  | 0
0
| Nouveau réseaux PS |  |  |  |  | 0
| Réseau Eau Froide |  |  |  |  | 0
| réseaux hydraulique EF en inox conforme au CCTP y |  |  |  |  | 0
| compris supportage et tout accessoires |  |  |  |  | 0
| Alim réseau EG DN | 20 | ml |  |  | 0
0
| Calorifuge EF conforme au CCTP y compris tout |  |  |  |  | 0
| accessoires et revètement |  |  |  |  | 0
| Alim réseau EG DN | 20 | ml |  |  | 0
0
| vanne d'isolement DN |  | U |  |  | 0
0
| Réseau d'évacautaion |  |  |  |  | 0
| réseaux évacuation en PVC condensat échangeur et vidanges filtres conforme au CCTP y compris supportage et tout accessoires |  |  |  |  | 0
| DN |  | ml |  |  | 0
0
13.2 | Sous total Nouveau réseaux PS |  |  |  |  | 0
0
| Station de relevage |  |  |  |  | 0
| Station de relevage conforme au CCTP y compris réseau de ventilation primaire et de refoulement des eaux usées |  |  |  |  | 0
| Marque |  |  |  |  | 0
| Modèle |  | Ens |  |  | 0
0
13.3 | Sous total Station de relevage |  |  |  |  | 0
0
13 | TOTAL H.T. PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  |  | 0
0
| ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
Armoire existante AD CVC Sous station
Câblage et protection des équipements principaux depuis armoire existante conforme au CCTP
type et selection à préciser
| - station de relevage |  | ml |  |  | 0
| - Groupe de maintien de pression EG |  | ml |  |  | 0
| - Groupe de maintien de pression CH |  | ml |  |  | 0
| - Déshumidificateur |  | ml |  |  | 0
| - V2V TA SMART DP colonne bureaux |  | ml |  |  | 0
Raccordement informatique au niveau du poste
de distribution type BUS
| - sonde de température déportée VC |  | ml |  |  | 0
| - V2V échangeur |  | ml |  |  | 0
| - Groupe de maintien de pression EG |  | ml |  |  | 0
| - Groupe de maintien de pression CH |  | ml |  |  | 0
| - Déshumidificateur |  | ml |  |  | 0
| Total Armoire existante AD CVC Sous station |  |  |  |  | 0
Monosplit Biothèque
Câblage et protection des équipements principaux
type et selection à préciser
| - Monosplit UI |  | ml |  |  | 0
| - Monosplit UE |  | ml |  |  | 0
Raccordement informatique au niveau du poste
de distribution type contacte sec
| - Monosplit UI |  | ml |  |  | 0
Raccordement informatique au niveau du poste
de distribution type BUS
| - Monosplit UI |  | ml |  |  | 0
| - boitier de commande VC (thermostat) |  | ml |  |  | 0
| - Monosplit UE |  | ml |  |  | 0
| Un transformateur 24V |  | U |  |  | 0
| Total Monosplit Biothèque |  |  |  |  | 0
Armoire Neuve biotheque
| Fourniture d'une armoire neuve conforme au CCTP |  | Ens |  |  | 0
Câblage et protection des équipements principaux
type et selection à préciser
| - Ventiloconvecteurs |  | ml |  |  | 0
Raccordement informatique au niveau du poste
de distribution type contacte sec
| - Ventiloconvecteurs |  | ml |  |  | 0
Raccordement informatique au niveau du poste
de distribution type BUS
| - Ventiloconvecteurs |  | ml |  |  | 0
| - boitier de commande VC (thermostat) |  | ml |  |  | 0
| - sonde de température déportée VC |  | ml |  |  | 0
| - V2V ventiloconvecteurs |  | ml |  |  | 0
| - V2V échangeur |  | ml |  |  | 0
| Total Armoire Neuve biotheque |  |  |  |  | 0
Armoire Existant LT2 CTA R+4
Câblage et protection des équipements principaux
type et selection à préciser
| - V2V TA SMART DP colonne laboratoires |  | ml |  |  | 0
| - V2V TA SMART DP rdc bas |  | ml |  |  | 0
| - V2V TA SMART cta r+4 |  | ml |  |  | 0
Raccordement informatique au niveau du poste
de distribution type BUS
| - V2V TA SMART DP colonne laboratoires |  | ml |  |  | 0
| - V2V TA SMART DP rdc bas |  | ml |  |  | 0
| - V2V TA SMART cta r+4 |  | ml |  |  | 0
| Un transformateur 24V |  | U |  |  | 0
| Total Armoire Existant LT2 CTA R+4 |  |  |  |  | 0
Matériel automatisme
Fourniture et pose d'un régulateur programmable pour
vENTILO6CONVECTEUR conformément au CCTP
- marque
| - modèle |  | U |  |  | 0
Fourniture et pose des accessoires suivants
conformément au CCTP
| - boitier de commande MONO (thermostat) |  | U |  |  | 0
| - boitier de commande VC (thermostat) |  | U |  |  | 0
| - sonde de température EG |  | U |  |  | 0
| - sonde de pression EG |  | U |  |  | 0
Fourniture et pose d'un automate programmable
conformément au CCTP
- marque
| - modèle |  | SO |  |  | 0
Modules entrée sortie complémentaires
- marque
| - modèle |  | U |  |  | 0
| Nombre de contact sec lot ELEC |  | SO
| Nombre de contact sec lot CVC |  | CP
| Nombre de cablage bus lot ELEC |  | SO
| Nombre de cablage bus lot CVC |  | CP
| Total Matériel automatisme |  |  |  |  | 0
14 | TOTAL H.T. ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
0
| REGULATION |  |  |  |  | 0
Études et programmation
Mise à jour et developpement de l'analyse
| fonctionnelle conformément au CCTP |  | Heure |  |  | 0
Modification/programmation de l'automate
| avec réalisation des vues de la GTC |  | Heure |  |  | 0
| Total Études et programmation |  |  |  |  | 0
Vues GTC
| Création des vues du lot ELEC |  | SO |  |  | 0
Modification des vues du lot CVC conformément au CCTP
| conformément au CCTP et à la table d'échange |  | Heure |  |  | 0
Modification des plans de l'établissement
| conformément au CCTP et à la table d'échange |  | Heure |  |  | 0
| Total Vues GTC |  |  |  |  | 0
Developpement des vues
| Ajouts de la listes de points suivantes lot ELEC |  | SO
Ajouts de la listes de points suivantes lot CVC
| conformément au CCTP et à la table d'échange |  | pts |  |  | 0
| Total Developpement des vues |  |  |  |  | 0
15 | TOTAL H.T. REGULATION |  |  |  |  | 0
0
| MISE EN SERVICE |  |  |  |  | 0
| Mise en service conformément au CCTP |  |  |  |  | 0
| y compris recettage physique des points |  | Ens |  |  | 0
0
16 | TOTAL H.T. MISE EN SERVICE |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
RECAPITULATIF TRAVAUX Lot CVC PS
[5 empty] | 0 | 0
7 | TOTAL H.T. TRAVAUX DE NUIT |  |  |  | 0 | 0
0
8.3.2 | Sous total Travaux de dépose |  |  |  | 0 | 0
8.3.3 | Sous total Travaux de dépose / repose |  |  |  | 0 | 0
8.4 | Sous total Percements |  |  |  | 0 | 0
8.6 | Sous total Frais de ménage |  |  |  | 0 | 0
8 | TOTAL H.T. TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0 | 0
0
9 | TOTAL H.T. VENTILATION |  |  |  | 0 | 0
0
10.2 | Sous total Monosplits détente directe |  |  |  | 0 | 0
10.3.1 | Sous total Ventilo-convecteur type cassette 4 Tubes |  |  |  | 0 | 0
10.3.2 | Sous total Ventilo-convecteur type cassette 2 Tubes |  |  |  | 0 | 0
10.3.3 | Sous total Ventilo-convecteur type gainable |  |  |  | 0 | 0
10.3.4 | Sous total Ventilo-convecteur type plafonnier UTA |  |  |  | 0 | 0
10 | TOTAL H.T. ÉMISSION |  |  |  | 0 | 0
0
11.1 | Sous total Dévoiement des réseaux en SST CH |  |  |  | 0 | 0
11.1 | Sous total Raccordements Echangeurs Sous station EG |  |  |  | 0 | 0
11.2 | Sous total Vidanges |  |  |  | 0 | 0
11.6 | Sous total Travaux préalables : Vanne d'isolement |  |  |  | 0 | 0
11.7 | Sous total Travaux d'équilibrage |  |  |  | 0 | 0
11.8 | Sous total Condensats |  |  |  | 0 | 0
11 | TOTAL H.T. DISTRIBUTIONS HYDRAULIQUES |  |  |  | 0 | 0
0
12.2 | Sous total Echangeurs EG |  |  |  | 0 | 0
12.3 | Sous total Equipements Coté primaire |  |  |  | 0 | 0
12.4 | Sous total Equipements Coté secondaire |  |  |  | 0 | 0
12.6 | Sous total Compteur d'énergie |  |  |  | 0 | 0
12.6 | Sous total Déshumidificateur LT |  |  |  | 0 | 0
12 | TOTAL H.T. PRODUCTION |  |  |  | 0 | 0
0
0 | Sous total Dévoiement des réseaux PS |  |  |  | 0 | 0
13.2 | Sous total Nouveau réseaux PS |  |  |  | 0 | 0
13.3 | Sous total Station de relevage |  |  |  | 0 | 0
13 | TOTAL H.T. PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 0 | 0
0
0 | Total Armoire existante AD CVC Sous station |  |  |  | 0 | 0
0 | Total Monosplit Biothèque |  |  |  | 0 | 0
0 | Total Armoire Neuve biotheque |  |  |  | 0 | 0
0 | Total Armoire Existant LT2 CTA R+4 |  |  |  | 0 | 0
0 | Total Matériel automatisme |  |  |  | 0 | 0
14 | TOTAL H.T. ELECTRICITE |  |  |  | 0 | 0
0
0 | Total Études et programmation |  |  |  | 0 | 0
0 | Total Vues GTC |  |  |  | 0 | 0
0 | Total Developpement des vues |  |  |  | 0 | 0
15 | TOTAL H.T. REGULATION |  |  |  | 0 | 0
0
16 | TOTAL H.T. MISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| TOTAL H.T. RECAPITULATIF TRAVAUX Lot CVC PS |  |  |  | 0 | 0
| T.V.A 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL T,T.C RECAPITULATIF TRAVAUX Lot CVC PS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0