## CPAM METZ-LOT 1-TABLEAU A
ANNEXE 1 à l'AE LOT 1- DPGF - TABLEAU A - METZ SIEGE - 27 rue des Messageries
METZ CLIMATISATION |  |  |  | MAINTENANCE
Localisation | Type d'équipement | Caractéristiques | Quantitatif | Montant Unitaire Annuel € HT | Montant total Annuel € HT
3ème étage | Unité intérieure | VERTIV, Modèle PX082 | 1 |  | 0
Toiture | Batterie de condenseur | VERTIV, Modèle HCR51-M5 | 2 |  | 0
bâtiment | Ventilo-convecteur GAINABLE | CARRIER Idrofan 42NH335 | 165 |  | 0
METZ VENTILATION
Localisation | Type d'équipement | Caractéristiques | Quantitatif
EN TOITURE | Groupe CTA DOUBLE FLUX | CARRIER 39SQR 1416 | 1 |  | 0
EN TOITURE | Groupe CTA DOUBLE FLUX | CARRIER centrale 39HX C TAILLE 060 | 1 |  | 0
RDC, Entrée du personnel | Rideau d'air chaud | FRICO, AR3200C | 1 |  | 0
RDC, Local fournisseur | Rideau d'air chaud | FRICO, PAFEC 3525E20 | 1 |  | 0
RDC, Entrée patio | Rideau d'air chaud | ATLANTIC, Ridair 1000e | 1 |  | 0
RDC, Entrée assurée | Rideau d'air chaud | ATLANTIC, Ridair 2000e | 1 |  | 0
METZ THERMIQUE
Localisation | Type d'équipement | Caractéristiques | Quantitatif
SOUS-SOL | Sous station | LOWARA Surpresseur SMB20/10HME03S15/M2 | 1 |  | 0
Date, cachet et signature de l'Entreprise, |  |  | Montant total forfaitaire annuel HT montant à reporter à l'article B6 de l'Acte d'Engagement lot n°1 |  | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
|  |  | Montant total forfaitaire annuel TTC |  | 0

## ARCHIVES METZ-LOT 1-TABLEAU B
ANNEXE 1 à l'AE LOT 1 - DPGF - TABLEAU B - ARCHIVES METZ-SABLON, rue Drogon 57000 METZ
LOCALISATION ET DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | QUANTITE | MAINTENANCE
|  | Montant Unitaire Annuel € HT | Montant total Annuel € HT
CVC
Local Archives Metz Sablon rue Drogon
Chaudière Viessmann inférieur 400kw | 1 | 0 | 0
Pompe de circulation LOWARA XL 25 60 | 1 | 0 | 0
Pompe de circulation STRATOS PARA 25/1 | 1 | 0 | 0
Pot à condensation | 1 | 0 | 0
Vase d'expansion | 1 | 0 | 0
Disconnecteur type BA | 1 | 0 | 0
Aérothermes à eau CARRIER 42 AM | 12 | 0 | 0
Vannes TA | 8 | 0 | 0
Bouches d'apiration | 15 | 0 | 0
Extracteurs | 4 | 0 | 0
| Montant total forfaitaire annuel HT montant à reporter à l'article B6 de l'Acte d'Engagement lot n°1 |  | 0
| TVA | 20% | 0
| Montant total forfaitaire annuel TTC |  | 0
Date, cachet et signature de l'Entreprise,

## CES-LOT 1-TABLEAU C
ANNEXE 1 à l'AE LOT 1 - DPGF - TABLEAU C - C.E.S. - LOCAL SERVEUR - 14 rue Jean Laurain -METZ
MAINTENANCE
Localisation | DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Quantité | Montant Unitaire Annuel € HT | Montant total Annuel € HT montant à reporter à l'article B6 de l'Acte d'Engagement lot n°1
Local Serveurs CES | Unité intérieure AERMEC - SPG500W Unité extérieure AERMEC - SPG500 humiSteam x-plus | 1 |  | 0
|  | TVA | 20% | 0
Date, cachet et signature de l'Entreprise, |  | Montant total forfaitaire annuel TTC |  | 0

## THIONVILLE LOT 1-TABLEAU D
ANNEXE 1 à l'AE LOT 1- DPGF - TABLEAU D - CPAM THIONVILLE, 2 Allée Bel Air
LOCALISATION ET DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | QUANTITE | MAINTENANCE
|  | Montant Unitaire Annuel € HT | Montant total Annuel € HT
Chaufferie
Chaudière SECCACIER | 2 |  | 0
Brûleurs MONARCH G 771B (1163 kw) | 2 |  | 0
Pompes doubles SALMSON | 4 |  | 0
Vases d’expansion PNEUMATEX type PAB 1000 | 2 |  | 0
Armoire électrique et régulation | 1 |  | 0
Centrale Oldham Mx43 | 1 |  | 0
Détecteurs CH4 0-100% LIE | 3 |  | 0
Ramonage cheminée | 1 |  | 0
Local Technique – Bâtiment A
Centrales de traitement d’air ROBATHERM (EST et OUEST) | 2 |  | 0
Récupérateurs de calories ROBATHERM (EST et OUEST) | 2 |  | 0
Armoire électrique avec régulation | 1 |  | 0
Local Technique – Bâtiment B
Centrales de traitement d’ai ROBATHERM (EST et OUEST) | 2 |  | 0
Récupérateurs de calories ROBATHERM (EST et OUEST) | 2 |  | 0
Armoire électrique avec régulation | 1 |  | 0
Parking
Caisson de ventilation CLIMACIAT | 1 |  | 0
Hall d’entrée - Cafétéria |  |  | 0
Centrale de traitement d’air CLIMACIAT n°11 | 1 |  | 0
Armoire électrique | 1 |  | 0
Atelier n° 26 (sous-sol 3)
Aérothermes CIAT | 1
Laboratoire n°120 et Atelier n° 118
Centrale de traitement d’air CIAT n°1 | 1 |  | 0
Tourelle d’extraction CIAT type TCR 47 | 1 |  | 0
Ventilo-convecteurs CIAT type CF major | 30 |  | 0
Groupes 552-553-126-127-256-257
Tourelle CIAT type TCR 42 | 1 |  | 0
Groupes 51-52-174 à 177 – 236 à 239 et 304 |  |  | 0
Tourelle CIAT type TCR 54 | 1 |  | 0
Groupes 178-179 |  |  | 0
Tourelle CIAT type TCR 42 | 1 |  | 0
L.T. Groupe de Froid |  |  | 0
Groupes de production d’eau glacée TRANE type LCC213E | 1 |  | 0
Aéroréfrigerant de type sec de marque CIAT modèle EUROPA 2 | 2 |  | 0
Pompes eau de refroidissement | 2 |  | 0
Pompes eau glacée | 2 |  | 0
Vase d’expansion | 1 |  | 0
Armoire électrique | 1 |  | 0
Repartiteur RDC - Climatisation |  |  | 0
Unité intérieure Mitsubishi PKA-M50LA2-TH | 1 |  | 0
Unité exterieure Mitsubishi PUZ-ZM50VKA2 | 1 |  | 0
Salle Serveur - Climatisation
Unité intérieure armoire de climatisation au sol CIAT 7071648 | 1
Unité extérieure 7071648 | 1
Bol humidificateur | 1
Repartiteur 1er étage - Climatisation
Unité intérieure Mitsubishi MSZ-GE50VA | 1
Unité extérieure Mitsubishi MUZ-GE50VA | 1
Accueil RDC |  |  | 0
rideau d'air chaud FALCO thermozone AC 200 | 1
Date, cachet et signature de l'Entreprise, | Montant total forfaitaire annuel HT montant à reporter à l'article B6 de l'Acte d'Engagement lot n°1 |  | 0
| TVA | 20% | 0
| Montant total forfaitaire annuel TTC |  | 0

## CSD HAYANGE-LOT 1-TABLEAU E
ANNEXE 1 à l'AE LOT 1 - DPGF - TABLEAU E - CSD HAYANGE, au sein du Centre Hospitalier, 51 rue de Wendel, 57700 Hayange
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | QUANTITE | MAINTENANCE
|  | Montant Unitaire Annuel € HT | Montant total Annuel € HT
CVC
CSD HAYANGE au sein du CHR
Groupe extérieur - ATLANTIC NB36 5 U | 1 |  | 0
Unité intérieure cassette 4 voies" - ATLANTIC AB 007 | 4 |  | 0
Unité intérieure "murale" - ATLANTIC AS009 | 1 |  | 0
Caisson d'extraction | 1 |  | 0
Bouche extraction VMC - ALIZE | 9 |  | 0
Date, cachet et signature de l'Entreprise, | Montant total forfaitaire annuel HT montant à reporter à l'article B6 de l'Acte d'Engagement lot n°1 |  | 0
| TVA | 20% | 0
| Montant total forfaitaire annuel TTC |  | 0

## SARREGUEMINES-LOT 2-TABLEAU F
ANNEXE 1 à l'AE LOT 2 - DPGF - TABLEAU F - CPAM SARREGUEMINES, 2 rue de l'Ecole
LOCALISATION ET DESCRIPTIF DES MATERIELS | QUANTITE | MAINTENANCE
|  | Montant Unitaire Annuel € HT | Montant total Annuel € HT
PARKING EXTERIEUR
Groupe d'eau glacée Aermec NRA 1200 | 1 |  | 0
0
SOUS STATION FROID |  |  | 0
Pompe d'eau galcée Grundfos UPSD | 6 |  | 0
0
DIVERS BATIMENTS |  |  | 0
Cassette eau glacée AERMEC FCA 44 + 64 | 168 |  | 0
0
LOCAL INFORMATIQUE 1° ETAGE |  |  | 0
Unité intérieure LG | 2 |  | 0
Unité extérieure LG | 2 |  | 0
0
LOCAL INFORMATIQUE 2° ETAGE |  |  | 0
Unité intérieure LG | 1 |  | 0
Unité extérieure LG | 1 |  | 0
0
SALLE CONSEIL ET BATIMENT CENTRAL |  |  | 0
CTA Aermec NCT 07 | 1 |  | 0
CTA Aermec NCT 01 | 1 |  | 0
0
SERVICE SOCIAL |  |  | 0
CTA Aermec NCT 02 | 1 |  | 0
0
GTC |  |  | 0
Sauter Nova 260 | 1 |  | 0
0
LOCAUX CAF |  |  | 0
CTA | 1 |  | 0
0
BATIMENT EXTENSION - COMBLES AU DESSUS SOINS DENTAIRE |  |  | 0
CTA | 1 |  | 0
0
VENTILATION PARKING |  |  | 0
Extracteurs asservis | 2 |  | 0
0
Date, cachet et signature de l'Entreprise, | Montant total forfaitaire annuel HT montant à reporter à l'article B6 de l'Acte d'Engagement lot n°2 |  | 0
| TVA | 20% | 0
| Montant total forfaitaire annuel TTC |  | 0

## FORBACH-LOT 2-TABLEAU G
ANNEXE 1 à l'AE LOT 2 - DPGF - TABLEAU G - CPAM FORBACH, 65 Avenue Saint Remy
LOCALISATION ET DESCRIPTIF DES MATERIELS | QUANTITE | MAINTENANCE
|  | Montant Unitaire Annuel € HT | Montant total Annuel € HT
SOUS STATION
Echangeur à plaque | 1 |  | 0
DIVERS AGENCE
Ventilo convecteur Trane | 118 |  | 0
Groupe d'eau glacée TRANE | 1 |  | 0
CTA CIAT | 2 |  | 0
LOCAL INFORMATIQUE
Clim mono split - Mitsubishi | 1 |  | 0
Groupe exterieur parking sous sol | 1 |  | 0
Date, cachet et signature de l'Entreprise, | Montant total forfaitaire annuel HT montant à reporter à l'article B6 de l'Acte d'Engagement lot n°2 |  | 0
| TVA | 20% | 0
| Montant total forfaitaire annuel TTC |  | 0

## SARREBOURG-LOT 2-TABLEAU H
ANNEXE 1 à l'AE LOT 2 - DPGF - TABLEAU H - CPAM SARREBOURG, 13 Avenue du Géneral De Gaulle
LOCALISATION ET DESCRIPTIF DES MATERIELS | QUANTITE | MAINTENANCE
|  | Montant Unitaire Annuel € HT | Montant total Annuel € HT
CHAUFFERIE
Chaudière VIESSMANN RODOMAT 215 kW avec bruleur Gaz et régul Trimatik | 1 |  | 0
Ramonage | 1 |  | 0
Ensemble expansion | 1 |  | 0
Ensemble robinetterie | 1 |  | 0
BATIMENT PRICIPAL ET ANNEXE
Pompe de circulation | 2 |  | 0
Ensemble de régulations | 2 |  | 0
Divers climatiseurs agence
Unité intérieure | 20 |  | 0
Unité extérieure | 15 |  | 0
Date, cachet et signature de l'Entreprise, | Montant total forfaitaire annuel HT montant à reporter à l'article B6 de l'Acte d'Engagement lot n°2 |  | 0
| TVA | 20% | 0
| Montant total forfaitaire annuel TTC |  | 0