## cadre de réponses techniques
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D’ALIMENTATION STATIQUE SANS INTERRUPTION DES ETABLISSEMENTS DU GHT HAUTE BRETAGNE CADRE DE REPONSES TECHNIQUES
FORMATION / COMPETENCES TECHNICIENS (Nombre de personnes formés pour chaque niveau Cf Lexique)
Niveaux
Moyens humains dédiés au marché | ASI | PRODUITS | 1 | 2 | 3 | 4 | Total N3+N4 | Total*0 (si N3+N4<1) | Total Validé si N3+N4 >0) Somme des (Cellule*Niv) | Visa du Titulaire (Signature)
| Niveau de formation | Delphys DS Socomec |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Delphys ELITE Socomec |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Delphys MP Socomec |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Delphys GP Socomec |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Delphys MX Socomec
|  | FLYWHEEL Socomec |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1047/3047 Socomec | [6 empty] | 0
|  | DIGYS Socomec |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | MODULYS Socomec |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | NETYS RT Socomec |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | MASTERYS Socomec |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ITYS Socomec |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Easy Modular Schneider electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Easy UPS 3L Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Communication | Netvision/ JBUS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL Formations/ Compétences Equipements | [7 empty] | 0
| Environnement ASI |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Total
|  | (SLT, Harmoniques,CEM) | [6 empty] | 0
| TOTAL Formations/ Compétences Environnement Equipements | [7 empty] | 0
Indiquer le nombre de Tech formés et habiltés
| Habilitations | BR/B2V | 0
|  | TST | 0
|  | Chimique | 0
| TOTAL Formations/ Habilitations | [7 empty] | 0
| Type D'outillage |  | Outillage
|  |  | Oui=1 Non=0 | Nombre |  |  |  |  | Total | Visa du Titulaire (Signature)
Moyens matériels affectés au marché | Individuel | Voltmètre/ Ampèremetre | [6 empty] | 0
|  | Thermotètre Infrarouge | [6 empty] | 0
|  | Ordinateur portable | [6 empty] | 0
|  | Oscilloscope | [6 empty] | 0
|  | Clef dynamométrique | [6 empty] | 0
| TOTAL Outillage Individuel | [7 empty] | 0
| Collectif (disponible sous 2 Heures) | Testeur de Batterie au Plomb | [6 empty] | 0
| TOTAL Outillage Individuel+ Collectif | [7 empty] | 0
LEXIQUE
FORMATION /Compétences Techniciens
|  | N1 | Conduite
|  | N2 | Exploitation + maintenance simple
|  | N3 | N1 + N2 + Panne complexe, implique logiciel expertsoft avec la licence module correspondant à l'asi
|  | N4 | Expert technique, Formation constructeur
SECURITE & AUTRES
| Environnement | N1 | Connaissance régime de neutre + protections (SLT)
|  | N2 | N1 + interprétation /Problème rencontrés
|  | N3 | N1 + N2 + Harmoniques
|  | N4 | Expert technique et CEM
| Habilitation | 1 | Formation effectuée
(BR/B2V - TST - Chimie)