## PDG
Maitre d’ouvrage :
2, rue d'Alsace Loraine - 31000 TOULOUSE
Bureau d’études :
6 impasse Alphonse Brémond, 31201 TOULOUSE Cedex
CCI TOULOUSE HAUTE GARONNE (CCI 31) PALAIS CONSULAIRE
DPGF
Marché de modernisation des équipements de CVC & GTB dans le cadre d’un plan de sobriété énergétique – décret tertiaire
Lot CVC
Phase | Indice | Date | Objet | Rédacteur | Relecture
DCE | A | 2024-10-01 | Emission Originale | KGI | KGI
DCE | B | 2025-02-01 | Mise à jour | KGI | KGI

## Nota
NOTA
L’entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
L’entreprise est tenue d’indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.
Le prix en regard de chaque article, s’entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture, d’approvisionnement, de taxes diverses et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L’entreprise est tenue de vérifier qu’aucune omission ou erreur ne subsiste dans l’énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l’objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n’est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l’entreprise (métrés, et PU) , compte tenu de l’étude réalisée et de l’appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

## CVC
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | PRIX | MONTANT
TOTAL
3 | DESCRPTION DES TRAVAUX
3.1 | Travaux préparatoires
| Installation de chantier | ens
| Campagne de relevés et de repérages | ens
Etudes techniques (cf fin de document)
Sous-Total 3.1
3.2 | Déposes des équipements
| Dépose des CTA salle Audouy compris réseaux aéraulique et hydrauliques désuets en local technique | U
| Dépose des CTA salle de séances compris réseaux aéraulique et hydrauliques désuets en local technique | U
| Dépose des ventilo convecteurs à remplacer, compris démontage et remontages des coffres | U
| Dépose de l'armoire de traitement d'air du local informatique, réseaux et alimenations associés | U
| Curage de la sous station informatique | U
Sous-Total 3.2
3.3 | Chauffage/climatisation
3.3.1 | Rénovation de la chaufferie | PM
| Remplacement de la pompe Cour d'honneur | U
| Remplacement de la pompe Sous-station informatique | U
| Compteur calorifique circuit Sous-station Tour | U
| Alimentation électrique | U
3.3.2 | Rénovation de la sous-station Tour
| Remplacement de la pompe Salle Doumergue | U
| Remplacement de la pompe VC Accueil+CTA C/O | U
| Epreuve des vannes pour bascule en change over | ens
| Tube acier | ml
| Calorifuge tube EC finition PVC | ml
| Vannes d'isolement sur raccordement bouteille | U
| Pompe EC circuit change over CTA | U
| Compteur calorifique circuit Bureaux | U
| Compteur calorifique circuit Conciergerie | U
| Alimentation électrique | U
3.3.3 | Rénovation de la sous-station informatique
| Tube EG enterré | ml
| Tube acier | ml
| Calorifuge tube EC finition PVC | ml
| Calorifuge tube EG finition alu | ml
| Vannes d'isolement change over | U
3.3.4 | Groupe froid
| Remplacement de la pompe réseau bâtiment C | U
| Remplacement de la pompe réseau bâtiment A | U
| Sujetions d'isolation et de protection pare pluie | U
| Vannes d'isolement | U
| Alimentation électrique | U
3.3.5 | Emetteurs
*Ventilo-convecteur gainables
| Fourniture et pose des ventilo-convecteurs gainables | U
| Vannes d'isolement | U
| Vanne deux voies PICV | U
| Raccordement électrique | U
| Raccordement hydraulique | U
| Raccordement aéraulique | U
| Raccordement condensats | U
*Ventilo-convecteur allège
| Fourniture et pose des ventilo-convecteurs allège | U
| Vannes d'isolement | U
| Vanne deux voies PICV | U
| Raccordement électrique | U
| Raccordement hydraulique | U
| Raccordement condensats | U
| Pompes de relevage | PM
*Radiateurs
| Remplacement des corps de vannes de radiateurs | U
3.3.6 | Calorifuge
| Calorifugeage des conduites EC finition PVC | ml
| Calorifugeage des conduites EG/CO finition alu | ml
Sous-Total 3.3
3.4 | Ventilation
3.4.1 | Principe | PM
3.4.2 | Centrale double flux Audouy
| Fourniture et pose d'une CTA compris batterie change-over et accessoires | ens
| Pièges à sons | U
| Coupure de proximité | U
| Régulation de l'installlation | ens
| Raccordement électrique | ens
| Manchettes souples | ens
| Plots antivibratils | ens
| Vanne 3 voies motorisées | U
| Jeu de filtres à la réception | U
| Raccordement hydraulique | ens
| Gaine acier rectangulaire | kg
| Calorifuge de gaine | m²
| Mise en service | ens
| Pompe de relevage condensats | ens
| Tube PVC évacuation condensats | ml
| Sondes CO2 | U
3.4.3 | Centrale double flux Séances | SO
3.4.4 | Centrale double flux Doumergue | SO
3.4.5 | Réseaux aérauliques et accessoires | ens
| Reprise et adaptation des réseaux aérauliques dans les locaux techniques | PM
Sous-Total 3.4
3.5 | Regulation et GTB
3.5.1 | Prestations à la charge du titulaire | ens
3.5.2 | Analyses fonctionnelles | PM
Sous-Total 3.5
3.6 | Etudes d'Exécution, Essais, Mise en service, DOE
| L'ensemble selon CCTP | ens
4 | PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
4.1 | Remplacement de la CTA Séances
| Fourniture et pose d'une CTA compris batterie change-over et accessoires | ens
| Pièges à sons | U
| Coupure de proximité | U
| Régulation de l'installlation | ens
| Raccordement électrique | ens
| Manchettes souples | ens
| Plots antivibratils | ens
| Vanne 3 voies motorisées | U
| Jeu de filtres à la réception | U
| Raccordement hydraulique | ens
| Gaine acier rectangulaire | kg
| Reprise des sorties de toit | ens
| Calorifuge de gaine | m²
| Mise en service | ens
| Tube PVC évacuation condensats | ml
| Sondes CO2 | U
4.2 | Remplacement des ventilo convecteurs du niveau 2 aile A
*Ventilo-convecteur gainables
| Fourniture et pose des ventilo-convecteurs gainables | U
| Vannes d'isolement | U
| Vanne deux voies PICV | U
| Raccordement électrique | U
| Raccordement hydraulique | U
| Raccordement aéraulique | U
| Raccordement condensats | U
*Ventilo-convecteur allège
| Fourniture et pose des ventilo-convecteurs allège | U
| Vannes d'isolement | U
| Vanne deux voies PICV | U
| Raccordement électrique | U
| Raccordement hydraulique | U
| Raccordement condensats | U
| Pompes de relevage | PM
MONTANT TOTAL HT
T.V.A. (20%)
TOTAL Toutes Taxes Comprises