## PDG
PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PAC ORATOIRE
LOUVRE PARIS 75001
Architecte : | H2O
DPGF LOT 02
DCE
2025-02-14
Indice 2
0

## ELEC - CVC
PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PAC ORATOIRE DPGF - PHASE DCE
LOT 02 | CVC - ELEC - LUMINAIRES
ART | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | P.U | P.TOTAL
LOT 02 A : CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
3.2 | CHAUFFAGE DE LA BANQUE D'ACCEUIL
| Radiateur électrique | u |  |  | 0
3.3 | CLIMATISATION DE L'ESPACE
3.3.1 | Ventilo-convecteur | u |  |  | 0
| Supportage | u |  |  | 0
3.3.2 | Réseaux aérauliques
| Réseaux aérauliques - gaine circulaire spiralée | ml |  |  | 0
| Réseaux aérauliques - gaine flexible | ml |  |  | 0
3.3.3 | Clapet coupe-feu | u |  |  | 0
3.3.4 | Diffusion et reprise
| Grille de soufflage (yc plénum) | u |  |  | 0
| Grille de reprise (yc plénum) | u |  |  | 0
3.3.5 | Adaptation du réseau d'eau glacée
| * Tuyauterie acier noir | ml |  |  | 0
| * Calorifuge | m² |  |  | 0
| Condensat - réseau d'évacuation PVC | ml |  |  | 0
3.4 | RIDEAU D'AIR CHAUD
| Rideau d'air chaud (yc supportage, accessoires, régulation, boitier de contrôle) | ens |  |  | 0
3.5 | ELECTRICITE ET REGULATION
| Electricité | ens |  |  | 0
| Régulation | ens |  |  | 0
SOUS-TOTAL HT LOT 02 A - CVC |  |  |  |  | 0
TVA à 20% |  |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL TTC LOT 02 A - CVC |  |  |  |  | 0
LOT 02 B : ELECTRICITE – COURANT FAIBLE – COURANT FORT
LOT 02 B : COURANT FORT
1.3 | AUDIT DE L’EXISTANT
1.3 | Audit et repérage des circuits | ens |  |  | 0
| Dévoiement des réseaux conservés | ens |  |  | 0
| Dépose des équipements non conservés (suivant coordination avec lot 1) | ens |  |  | 0
2.11 | GENERALITES SUR LES CONDITIONS DE POSE
2.11.1 | Chemins de câbles 300 x 50 mm | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles 150 x 50 mm | ml |  |  | 0
| Fourreaux et Conduits | ens |  |  | 0
3.1 | PRINCIPE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE
3.1.1 | Alimentation normale du site du projet
Modifications dans TGBT PUGET
| Note de calcul TGBT PUGET | ens |  |  | 0
| Nouveau disjoncteur avec adaptation du tiroir existant | ens |  |  | 0
| Forfait Tableautier de mise en place | ens |  |  | 0
| Raccordements/Fixations | ens |  |  | 0
Modifications de l'AEL 081
| Note de calcul AEL 081 | ens |  |  | 0
| Nouveaux disjoncteurs | ens |  |  | 0
| Raccordements/Fixations | ens |  |  | 0
3.2 | RESEAU DE TERRE
3.2 | Vérification de la prise de terre | ens |  |  | 0
| Réseau général de terre | ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles | ens |  |  | 0
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml |  |  | 0
3.4 | DISTRIBUTION PRINCIPALE
3.4 | Alimentations principales
| Liaison TGBT PUGET <--> AEL 081 | ml |  |  | 0
| Liaison AEL 081 <--> AEL 039N | ml |  |  | 0
| Liaison AEL 081 <--> AEL 039S | ml |  |  | 0
| Alimentation Ventilo-convecteur | ml |  |  | 0
| Alimentation Coffret CCF | ml |  |  | 0
| Alimentation Rideau d'Air Chaud | ml |  |  | 0
| Alimentation du Radiateur électrique | ml |  |  | 0
| Alimentation des PNG | ml |  |  | 0
| Alimentation de la Serrure motorisée | ml |  |  | 0
3.5 | TABLEAU DIVISIONNAIRE
3.5.2 | Tableau divisionnaire
Modifications de l'AEL 039N
| Curage des départs existants non utilisés | ens |  |  | 0
| Adaptation des jeux de barres au nouvel aménagement du PAC | ens |  |  | 0
| Intégration des nouveaux disjoncteurs (avec SD/OF) + raccordements | ens |  |  | 0
| Intégration de la GTC + raccordement sur bornier | ens |  |  | 0
| Nouvel étiquettage | ens |  |  | 0
Modifications de l'AEL 039S
| Curage des départs existants non utilisés | ens |  |  | 0
| Adaptation des jeux de barres au nouvel aménagement du PAC | ens |  |  | 0
| Intégration des nouveaux disjoncteurs (avec SD/OF) + raccordements | ens |  |  | 0
| Intégration de la GTC + raccordement sur bornier | ens |  |  | 0
| Nouvel étiquettage | ens |  |  | 0
3.6 | DISTRIBUTION DIVISIONNAIRE DU PAC DEFINITF
Distribution secondaire et terminale
3.6 / 4.5.2 | Câbles amenés et laissés en attente pour le système de PNG dans le PAC définitif
| Câble U1000R2V 2x1.5 mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000R2V 3G2.5 mm² | ml |  |  | 0
| Boîte de dérivation | u |  |  | 0
| Conduit ICT | ml |  |  | 0
| Tube IRL + colliers | ml |  |  | 0
3.6 | Commandes Eclairage - PC
| Câble U1000R2V 2x1.5 mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000R2V 3G2.5 mm² | ml |  |  | 0
| Bus DALI | ml |  |  | 0
| Boîte de dérivation | u |  |  | 0
| Conduit ICT | ml |  |  | 0
| Tube IRL + colliers | ml |  |  | 0
Eclairage
| Câble U1000R2V 3G1.5 mm² | ml |  |  | 0
| Cordons préfabriqué L = 5 ml | u |  |  | 0
Postes de travail
| Câble U1000R2V 3G2.5 mm² | ml |  |  | 0
| Cordons HO5VVF L= 3m | u |  |  | 0
Appareillage
3.6.9 | PC 2x10.16A+T | u |  |  | 0
Postes de travail
3.6.9 | Bloc nourrice aluminium équipée 5 PC | u |  |  | 0
3.7 | DISTRIBUTION DIVISIONNAIRE DU PAC TEMPORAIRE
3.7 | Raccordement des attentes électriques laissées par l'EPML dans le PAC temporaire
| Raccordement des attentes pour les badgeuses | ens |  |  | 0
| Raccordement des attentes pour les armoires à clés | ens |  |  | 0
| Raccordement des attentes pour les luminaires | ens |  |  | 0
| Raccordement des attentes pour les prises de courant | ens |  |  | 0
| Raccordement des attentes pour les postes de travail | ens |  |  | 0
| Raccordement des attentes pour le système des couloirs de passage rapide | ens |  |  | 0
| Raccordement des attentes pour le système anti-agression | ens |  |  | 0
| Raccordement des attentes pour la gâche électrique | ens |  |  | 0
Appareillage
3.7 | Point de commande (inter ou BP) | u |  |  | 0
3.9 | ECLAIRAGE NORMAL
3.9 | Luminaire led 30W 4000K UGR>19 | u |  |  | 0
0
Suivant notice éclairage :
| TYPE DTW SPE | u |  |  | 0
| TYPE LTW 120 | u |  |  | 0
| TYPE EFP TW | u |  |  | 0
| TYPE WW TW | u |  |  | 0
| TYPE P | u |  |  | 0
| SYSTÈME DE PILOTAGE | ens |  |  | 0
| Câble U1000R2V 3G1.5 mm² | ml |  |  | 0
| Conduit ICT | ml |  |  | 0
| Tube IRL + Colliers | ml |  |  | 0
| Boîte de dérivation | u |  |  | 0
| Commande d'éclairage (cf. également §4.10) |  |  |  | 0
3.9.4 | Tablette tactile commande locale d'éclairage (Wago 762-4102) | u |  |  | 0
3.10 | ECLAIRAGE DE SECURITE
3.10 | Bloc d'évacuation 45 lms drapeau | u |  |  | 0
0
| Câble CR1 5G1.5 mm² | ml |  |  | 0
| Conduit ICT | ml |  |  | 0
| Tube IRL + Colleirs | ml |  |  | 0
| Boîte de dérivation | u |  |  | 0
0
LOT 02 B : COURANT FAIBLES
1.3 | AUDIT DE L’EXISTANT
1.3 | Audit et repérage des installations existantes | ens |  |  | 0
| Curage des réseaux non conservés | ens |  |  | 0
| Dévoiement des réseaux conservés | ens |  |  | 0
| Dépose des équipements non conservés (suivant coordination avec lot 1) | ens |  |  | 0
| Déprogrammation et reprogrammation des équipements dans les systèmes de supervision | ens |  |  | 0
2.11 | GENERALITES SUR LES CONDITIONS DE POSE
2.11 | Chemins de câbles 150 x 60 mm | ml |  |  | 0
| Fourreaux et Conduits | ens |  |  | 0
4.2 | EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION
4.2 | Câble cuivre 1x 4 paires catégorie 7 | ml |  |  | 0
| Câble cuivre 1x 4 paires catégorie 6a | ml |  |  | 0
| Câble cuivre 2x 4 paires catégorie 6a | ml |  |  | 0
| cordons de brassage cuivre | u |  |  | 0
| cordons ethernet catégorie 6a - longueur 5m | u |  |  | 0
| Conduit ICT | ml |  |  | 0
| Bloc nourrice aluminium équipée 3 RJ45 | u |  |  | 0
| Noyau RJ45 6a | u |  |  | 0
| Prise RJ 45 | u |  |  | 0
| Téléphone mural (identique à l'existant) | u |  |  | 0
| Jarretières catégorie 7 - longueur 2m dans le LT Vidéo et 20cm pour les caméras | u |  |  | 0
| Jarretières catégorie 6a - longueur 2m | u |  |  | 0
| Test cuivres | ens |  |  | 0
| Test optiques | ens |  |  | 0
| Essais - Mise en service | ens
0
4.3 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
4.3 | Terminaux
| Détecteur Automatique d'Incendie | u |  |  | 0
| Déclencheur manuel | u |  |  | 0
Canalisations
| Câble 2P - 9/10è | ml |  |  | 0
| Câble 2P - 9/10è - Résistant au feu | ml |  |  | 0
| Câble CR1 2x1.5 mm² | ml |  |  | 0
| Câble CR1 2x4 mm² | ml |  |  | 0
| Conduit ICT | ml |  |  | 0
| Tube IRL + colliers | ml |  |  | 0
| Boîte de dérivation | u |  |  | 0
| Boîte de dérivation 960°C | u |  |  | 0
Etudes / essais / recette des installations
| Etudes - diagrammes | ens |  |  | 0
Programmation
Essais et mise en service
Formation du personnel
4.4 | SYSTÈME DE SONORISATION DE SURETE
4.4 | Dépose du HP existant et repose dans le PAC temporaire | ens |  |  | 0
| Haut-Parleur plafonnier (identique à l'existant) | u |  |  | 0
| Câble H.P. | ml |  |  | 0
| Déprogrammation/Reprogrammation | ens |  |  | 0
| Essai et Mise en service | ens |  |  | 0
0
4.5 | EQUIPEMENTS DE SURETE
4.5.3 | Système anti-intrusion
4.5 (4.5.2 / 4.5.3) | Terminaux
| Bouton-poussoir (verrouillage porte d'accès) | u |  |  | 0
| Détecteur de présence | u |  |  | 0
| Boîtier de décondamnation | u |  |  | 0
Canalisations
Nota : Le câblage des équipements fonctionnant sous protocole TCP/IP est prévu dans la partie Voix-Données-Image (paragraphe Equipements de communication)
| Câble 2P - 9/10è | ml |  |  | 0
| Câble 5P - 9/10è | ml |  |  | 0
| Conduit ICT | ml |  |  | 0
| Boîte de dérivation | u |  |  | 0
| Raccordement du système de PNG du PAC temporaire | ens |  |  | 0
Etudes - Essais - Mise en service
| Etudes - diagrammes | ens |  |  | 0
Programmation
Essais et mise en service
Formation du personnel
4.5.4 | Système de vidéosurveillance
4.5.4 | Equipement central
| Modifications dans Baie sûreté du LT Vidéo | ens |  |  | 0
| Poste Vidéosurveillance | ens |  |  | 0
| Licences | ens |  |  | 0
Caméras
| Caméra IP intérieure | u |  |  | 0
| Caméra IP extérieure | u |  |  | 0
Etudes - Essais - Mise en service
| Etudes - diagrammes | ens |  |  | 0
Programmation
Essais et mise en service
Formation du personnel
4.6 | SYSTÈME ALERTE AGRESSION
| Déplacement (dépose/repose - déconnexion/raccordement) du système alerte agression | ens |  |  | 0
| Programmation/Déprogrammation | ens |  |  | 0
| Essais et Mise en service | ens |  |  | 0
4.7 | SYSTÈME ANTI-AGRESSION
| Bouton-poussoir | u |  |  | 0
| Câblage et Raccordement CFO | ens |  |  | 0
| Câblage et Raccordement Cfa | ens |  |  | 0
| Programmation | ens |  |  | 0
| Essais et Mise en service | ens |  |  | 0
4.8 | BADGEUSES HORAIRES
| Déplacement (dépose/repose - déconnexion/raccordement) des badgeuses | ens |  |  | 0
| Programmation/Déprogrammation | ens |  |  | 0
| Essais et Mise en service | ens |  |  | 0
4.9 | ARMOIRE A CLES
| Déplacement (dépose/repose - déconnexion/raccordement) des armoires à clés | ens |  |  | 0
| Programmation/Déprogrammation | ens |  |  | 0
| Essais et Mise en service | ens |  |  | 0
4.10 | ELECTRICITE (GTC PANORAMA)
4.10 | Automate WAGO | u |  |  | 0
| Câblage | ens |  |  | 0
| Programmation | ens |  |  | 0
| Essais et Mise en service | ens |  |  | 0
SOUS-TOTAL HT LOT 02 B - ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
TVA à 20% |  |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL TTC LOT 02 B - ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
TOTAL HT LOT 02 |  |  |  |  | 0
TVA à 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC LOT 02 |  |  |  |  | 0
OPTIONS LOT : CURAGE - GROS ŒUVRE - AGENCEMENTS

## Dépenses controlées
TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES
Coefficient et PU HT inclus dans l'offre - Utilisés si besoin pour la gestion d'éventuels Travaux non prévus
DESIGNATION |  | UNITE
Suivant article 2.1 du lot 2B
Terminaux
Remplacement du Détecteur Automatique d'Incendie |  | u
Remplacement du Déclencheur manuel |  | u
Canalisations
Câble 2P - 9/10è |  | ml
Câble 2P - 9/10è - Résistant au feu |  | ml
Câble CR1 2x1.5 mm² |  | ml
Câble CR1 2x4 mm² |  | ml
Boîte de dérivation |  | u
Boîte de dérivation 960°C |  | u
Matériaux | Coefficient à appliquer aux prix de Fournitures (suivant déboursés remise déduite hors TVA, justifiés par production de Devis et/ou Factures) | %
Main d'Œuvre
Niveau I - Ouvrier d'exécution | prix horaire hors TVA | H
Niveau II - Ouvrier Professionnel | prix horaire hors TVA | H
Niveau III - Compagnon Professionnel | prix horaire hors TVA | H
Niveau IV - Maître Ouvrier ou Chef d'Equipe | prix horaire hors TVA | H
Bureaux d'études spécifiques | prix horaire hors TVA | H
Personnel d'Encadrement | Coefficient à appliquer aux couts des travaux | %
Frais annexes autres (Frais d'Etudes, frais fixes, pilotage, coordination, compte prorata…) | Coefficient à appliquer aux couts des travaux | %
DOCUMENTS CONTRACTUELS à produire*
Plans, maquettes numériques, attachements, rapports, DOE, etc… à produire comme stipulé dans les Pièces Ecrites | Coefficient à appliquer aux couts des travaux | %
* Les DOE font l'objet d'une retenue provisoire de 5% dans le cadre du forfait

## DQE AVP - OPTION 2 (hidden)
ON 582LOUVRE
DQE PHASE AVP
2022-06-09
Prix appareils fournis, posés, raccordés et réglés
Hors coût des réseaux, câblages et commandes (système de gestion et de détection)
[6 empty] | TOTAL |  |  | SS1 |  |  | SS2
|  | Protocole | Puissance u en W | Prix FP |  | Qté | Prix | Puissance totale | Qté | Prix | Puissance totale | Qté | Prix | Puissance totale
MATERIEL D'ECLAIRAGE
ECLAIRAGE EN LUMIERE MONOCHROME BLANCHE
TYPE Dmb 120x120
Dalle lumineuse encastrée 1200x1200mm Eclairage diffus écran opale 238W LED 4000K - IRC>95 Flux lumineux sortant 13 700 Lm utile (20 940 Lm) Driver électronique DALI intégré / 0 Flickr Accessoire de fixation à définir Finition catalogue à définir
| L'ensemble fourni, posé, raccordé et réglé : | DALI | 238 | 2500 | u | 3 | 7500 | 714 | 3 | 7500 | 714
TYPE Dmb 60x60
Dalle lumineuse encastrée 600x600mm Eclairage diffus écran opale 30.4W LED 4000K - IRC>95 Flux lumineux sortant 3800 Lm utile Driver électronique DALI intégré / 0 Flickr Accessoire de fixation à définir Finition catalogue à définir
| L'ensemble fourni, posé, raccordé et réglé : | DALI | 31 | 370 | u | 101 | 37370 | 3131 | 50 | 18500 | 1550 | 51 | 18870 | 1581
TYPE L - LIGNE CONTINUE MONOCHROME
Eclairage diffus écran opale UGR<19 27,7W/ml LED 4000K - IRC>95 Flux lumineux sortant 3000 Lm / ml Driver électronique DALI intégré / 0 Flickr Finition catalogue à définir
| L'ensemble fourni, posé, raccordé et réglé : | DALI | 28 | 790 | ml | 12 | 9480 | 336 | 4.4 | 3476 | 123.2 | 7.6 | 6004 | 212.8
TYPE E - ENCASTRE DE FAUX PLAFOND TRES BASSE LUMINANCE
23,1W LED 3000K - IRC>90 Flux lumineux sortant 1750 lm Driver électronique DALI intégré dans le faux-plafond Accessoire de fixation en encastré Finition catalogue à définir Référence Laser Blade XS Q509 de chez iGuzzini ou similaire
| L'ensemble fourni, posé, raccordé et réglé : | DALI | 23.1 | 350 | u | 7 | 2450 | 161.7 |  |  |  | 7 | 2450 | 161.7
ECRAN DEMONTABLE HAUTEUR 600MM
HORS BUDGET ON | Surface translucide maintenue par une structure Cette surface doit être démontable pour accéder aux appareils d'éclairage Référence à définir en fonction des caractéristiques : - Rendu uniforme - Ne pas voir les sources des LEDS - Taux de transparence
| L'ensemble fourni, posé, raccordé et réglé : |  |  |  | ml | 67.8 |  |  | 45 |  |  | 22.8
ECRAN DEMONTABLE SURFACE
HORS BUDGET ON | Surface translucide maintenue par une structure Cette surface doit être démontable pour accéder aux appareils d'éclairage Référence à définir en fonction des caractéristiques : - Rendu uniforme - Ne pas voir les sources des LEDS - Taux de transparence
| L'ensemble fourni, posé, raccordé et réglé : |  |  |  | m² | 12 | [5 empty] | 12
PROTOTYPE
TYPE Dmb 60x60
Dalle lumineuse encastrée 600x600mm Eclairage diffus écran opale 30.4W LED 4000K - IRC>95 Flux lumineux sortant 3800 Lm utile Driver électronique DALI intégré / 0 Flickr Accessoire de fixation à définir Finition catalogue à définir
|  |  |  | 370 | u | 4.4 | 1628 |  | 4.4 | 1628
ECRAN DEMONTABLE HAUTEUR 600MM
HORS BUDGET ON | Surface translucide maintenue par une structure Cette surface doit être démontable pour accéder aux appareils d'éclairage Référence à définir en fonction des caractéristiques : - Rendu uniforme - Ne pas voir les sources des LEDS - Taux de transparence
| L'ensemble fourni, posé, raccordé et réglé : |  |  |  | ml | 3.4 |  |  | 3.4
| TOTAL ECLAIRAGE |  |  |  |  | 58428 |  |  | 31104 |  |  | 27324
| PUISSANCE EN W |  |  |  |  | 4342.7 |  |  | 2387.2 |  |  | 1955.5