## PDG
PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PAC ORATOIRE
LOUVRE PARIS 75001
Architecte : | H2O
DPGF LOT 01
DCE
2025-02-11
Indice 1
0

## CURAGE - GO - AGENCEMENTS
PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PAC ORATOIRE DPGF - PHASE DCE
LOT 01 | CURAGE - GROS ŒUVRE - AGENCEMENTS
ART | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | P.U | P.TOTAL
01.01 | INSTALLATIONS DU PAC TEMPORAIRE
3.1.1 | ENSEMBLE BATI | ens |  |  | 0
3.1.3 | PORTILLONS TEMPORAIRES | mois |  |  | 0
3.1.4 | PEINTURE TYPE C | m² |  |  | 0
01.02 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.2.2 | CONSTAT – ETAT DES LIEUX | ens |  |  | 0
3.2.5 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | ens |  |  | 0
| TRAITEMENTS DES DECHETS - NETTOYAGE - AIRES DE LAVAGE | mois |  |  | 0
| PRECHAUFFAGE - DESUMIDIFICATEUR | mois |  |  | 0
3.2.8 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU CHANTIER | ens |  |  | 0
3.2.9 | RACCORDEMENT EAU POTABLE | ens |  |  | 0
3.2.13 | SUIVI ACOUSTIQUE ET VIBRATOIRE | ens |  |  | 0
01.03 | ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
| ECHAFAUDAGES "LEGERS" | ens |  |  | 0
01.04 | CURAGE / DEMOLITION / GROS OEUVRE
3.4.1 | DEPOSE DES BLOCS PORTES ET MENUISERIE EXTEIEURE NON-CONSERVES
| BBP intérieure | ens |  |  | 0
| ENSEMBLE MEXT PORTE VITREE | m² |  |  | 0
3.4.2/3 | DEPOSE DE REVETEMENTS SOLS ET MURAUX | m² |  |  | 0
3.4.4 | DEPOSE DE MOBILIERS ET EQUIPEMENTS NON-CONSERVES
3.4.5 | DEMOLITION CLOISONS / FAUX PLAFONDS | m² |  |  | 0
3.4.6 | DEPOSE D’OUVRAGES METALLIQUES | ens |  |  | 0
3.4.7 | DEPOSES D’EQUIPEMENTS TECHNIQUES | ENS |  |  | 0
3.4.8 | DEPOSES DIVERSES | ens |  |  | 0
3.4.9 | DEMOLITONS LOURDES (PERCEMENT) | ens |  |  | 0
3.4.10 | PASSAGE DE RESEAUX EN DALLAGE | ens |  |  | 0
3.4.11 | RESERVATIONS | ens |  |  | 0
01.05 | MENUISIERIE EXTERIEURE
3.5.1 | ENSEMBLE VITRE ANTI-EFFRACTION | ens |  |  | 0
01.06 | PLATRERIE
3.6.1 | PLAFONDS SUSPENDUS EN PLAQUE DE PLATRE
| Plafond lisse | m² |  |  | 0
| Complexe acoustique | m² |  |  | 0
3.6.2 | CLOISONS/CONTRE CLOISONS SUR OSSATURE METALLIQUE 72/48 | m² |  |  | 0
3.6.3 | SEPARATIONS EN CARREAUX DE PLATRE | m² |  |  | 0
3.6.4 | DOUBLAGE PLAQUE DE PLATRE | m² |  |  | 0
3.6.5 | SOFFITE METALLIQUE | ens
3.6.6 | GRILLE DE VENTILATION MURALE | u
3.6.7 | TRAPPE/PORTE D’ACCES AU PLENUM | u |  |  | 0
01.07 | MENUISERIES INTERIEURES
3.7.1 | BLOCS PORTES BOIS |  |  |  | 0
| Porte RIA | u |  |  | 0
| Porte donnant sur local marchinerie | u |  |  | 0
| Porte dans local marchinerie | u |  |  | 0
3.7.2 | ENSEMBLE BANQUE D’ACCUEIL | ens |  |  | 0
3.7.3 | PORTILLON EN PANNEAU BOIS BANQUE D’ACCUEIL | u |  |  | 0
3.7.4 | FAÇADES PLACARDS CIS RANGEMENTS & TABLEAU ELECTRIQUE | ens
| Structure du meuble + panneaux + clés d'accès | ens |  |  | 0
| Rangement intérieur | ens |  |  | 0
| Crédence | m² |  |  | 0
| Panneau acoustique en partie haute | m² |  |  | 0
| PV CF armoire électrique | m² |  |  | 0
3.7.5 | ENSEMBLE MENUISE ARMOIRES TRAKA ET BADGEUSE | ens
| Structure du meuble + panneaux + clés d'accès | ens |  |  | 0
| Crédence type pierre calcaire sur 1,10m de hauteur sur nid d'abeille | m² |  |  | 0
3.7.6 | MISE EN PLACE DES ARMOIRES TRAKA ET BADGEUSES | ens |  |  | 0
3.7.7 | TRAPPES DE VISITE | u |  |  | 0
01.08 | REVETEMENTS SOLS/MURS
3.8.1 | PREPARATION DE SUPPORTS | m² |  |  | 0
3.8.2 | CHAPE | m² |  |  | 0
3.8.3 | RAGREAGE | m² |  |  | 0
3.8.4 | SOL EN PIERRE COMBLANCHIEN | m² |  |  | 0
3.8.5 | CREDENCE EN PIERRE COMBLANCHIEN | m² |  |  | 0
3.8.6 | PROTECTIONS REVETEMENTS DE SOLS | m² |  |  | 0
3.8.7 | BARRE DE SEUIL | ml |  |  | 0
3.8.8 | CADRE DE TAPIS D’ENTREE | u |  |  | 0
3.8.9 | TAPIS EXTERIEUR | u |  |  | 0
01.09 | PEINTURE ET SIGNALETIQUE
3.9.1 | PREPARATION DE SUPPORTS | m² |  |  | 0
3.9.2 | PEINTURE SUR MURS ET PLAFONDS
| Peinture sur murs | m² |  |  | 0
| Peinture sur plafonds | m² |  |  | 0
3.9.3 | PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS | ens |  |  | 0
| PROTECTION ET NETTOYAGE | ens |  |  | 0
| REPLIEMENT GENERAL DU GROUPEMENT | ens |  |  | 0
TOTAL LOT CURAGE - GROS ŒUVRE - AGENCEMENTS |  |  |  |  | 0
TVA à 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT : CURAGE - GROS ŒUVRE - AGENCEMENTS |  |  |  |  | 0

## Dépenses controlées
TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES
Coefficient et PU HT inclus dans l'offre - Utilisés si besoin pour la gestion d'éventuels Travaux non prévus
Matériaux | Coefficient à appliquer aux prix de Fournitures (suivant déboursés remise déduite hors TVA, justifiés par production de Devis et/ou Factures) | %
Main d'Œuvre
Niveau I - Ouvrier d'exécution | prix horaire hors TVA | H
Niveau II - Ouvrier Professionnel | prix horaire hors TVA | H
Niveau III - Compagnon Professionnel | prix horaire hors TVA | H
Niveau IV - Maître Ouvrier ou Chef d'Equipe | prix horaire hors TVA | H
Bureaux d'études spécifiques | prix horaire hors TVA | H
Personnel d'Encadrement | Coefficient à appliquer aux couts des travaux | %
Frais annexes autres (Frais d'Etudes, frais fixes, pilotage, coordination, compte prorata…) | Coefficient à appliquer aux couts des travaux | %
DOCUMENTS CONTRACTUELS à produire*
Plans, maquettes numériques, attachements, rapports, DOE, etc… à produire comme stipulé dans les Pièces Ecrites | Coefficient à appliquer aux couts des travaux | %
* Les DOE font l'objet d'une retenue provisoire de 5% dans le cadre du forfait

## DQE AVP - OPTION 2 (hidden)
ON 582LOUVRE
DQE PHASE AVP
2022-06-09
Prix appareils fournis, posés, raccordés et réglés
Hors coût des réseaux, câblages et commandes (système de gestion et de détection)
[6 empty] | TOTAL |  |  | SS1 |  |  | SS2
|  | Protocole | Puissance u en W | Prix FP |  | Qté | Prix | Puissance totale | Qté | Prix | Puissance totale | Qté | Prix | Puissance totale
MATERIEL D'ECLAIRAGE
ECLAIRAGE EN LUMIERE MONOCHROME BLANCHE
TYPE Dmb 120x120
Dalle lumineuse encastrée 1200x1200mm Eclairage diffus écran opale 238W LED 4000K - IRC>95 Flux lumineux sortant 13 700 Lm utile (20 940 Lm) Driver électronique DALI intégré / 0 Flickr Accessoire de fixation à définir Finition catalogue à définir
| L'ensemble fourni, posé, raccordé et réglé : | DALI | 238 | 2500 | u | 3 | 7500 | 714 | 3 | 7500 | 714
TYPE Dmb 60x60
Dalle lumineuse encastrée 600x600mm Eclairage diffus écran opale 30.4W LED 4000K - IRC>95 Flux lumineux sortant 3800 Lm utile Driver électronique DALI intégré / 0 Flickr Accessoire de fixation à définir Finition catalogue à définir
| L'ensemble fourni, posé, raccordé et réglé : | DALI | 31 | 370 | u | 101 | 37370 | 3131 | 50 | 18500 | 1550 | 51 | 18870 | 1581
TYPE L - LIGNE CONTINUE MONOCHROME
Eclairage diffus écran opale UGR<19 27,7W/ml LED 4000K - IRC>95 Flux lumineux sortant 3000 Lm / ml Driver électronique DALI intégré / 0 Flickr Finition catalogue à définir
| L'ensemble fourni, posé, raccordé et réglé : | DALI | 28 | 790 | ml | 12 | 9480 | 336 | 4.4 | 3476 | 123.2 | 7.6 | 6004 | 212.8
TYPE E - ENCASTRE DE FAUX PLAFOND TRES BASSE LUMINANCE
23,1W LED 3000K - IRC>90 Flux lumineux sortant 1750 lm Driver électronique DALI intégré dans le faux-plafond Accessoire de fixation en encastré Finition catalogue à définir Référence Laser Blade XS Q509 de chez iGuzzini ou similaire
| L'ensemble fourni, posé, raccordé et réglé : | DALI | 23.1 | 350 | u | 7 | 2450 | 161.7 |  |  |  | 7 | 2450 | 161.7
ECRAN DEMONTABLE HAUTEUR 600MM
HORS BUDGET ON | Surface translucide maintenue par une structure Cette surface doit être démontable pour accéder aux appareils d'éclairage Référence à définir en fonction des caractéristiques : - Rendu uniforme - Ne pas voir les sources des LEDS - Taux de transparence
| L'ensemble fourni, posé, raccordé et réglé : |  |  |  | ml | 67.8 |  |  | 45 |  |  | 22.8
ECRAN DEMONTABLE SURFACE
HORS BUDGET ON | Surface translucide maintenue par une structure Cette surface doit être démontable pour accéder aux appareils d'éclairage Référence à définir en fonction des caractéristiques : - Rendu uniforme - Ne pas voir les sources des LEDS - Taux de transparence
| L'ensemble fourni, posé, raccordé et réglé : |  |  |  | m² | 12 | [5 empty] | 12
PROTOTYPE
TYPE Dmb 60x60
Dalle lumineuse encastrée 600x600mm Eclairage diffus écran opale 30.4W LED 4000K - IRC>95 Flux lumineux sortant 3800 Lm utile Driver électronique DALI intégré / 0 Flickr Accessoire de fixation à définir Finition catalogue à définir
|  |  |  | 370 | u | 4.4 | 1628 |  | 4.4 | 1628
ECRAN DEMONTABLE HAUTEUR 600MM
HORS BUDGET ON | Surface translucide maintenue par une structure Cette surface doit être démontable pour accéder aux appareils d'éclairage Référence à définir en fonction des caractéristiques : - Rendu uniforme - Ne pas voir les sources des LEDS - Taux de transparence
| L'ensemble fourni, posé, raccordé et réglé : |  |  |  | ml | 3.4 |  |  | 3.4
| TOTAL ECLAIRAGE |  |  |  |  | 58428 |  |  | 31104 |  |  | 27324
| PUISSANCE EN W |  |  |  |  | 4342.7 |  |  | 2387.2 |  |  | 1955.5