## Page de garde
SID NORD-OUEST
MARCHÉ PUBLIC DE SERVICE
BPU - Bordereaux des prix unitaires DE - Détail estimatif
PERSONNE PUBLIQUE
ÉTAT - MINISTÈRE DES ARMÉES
Service d'Infrastructure de la Défense Nord-Ouest
Quartier Margueritte – BP 14 – 35998 RENNES CEDEX 9
CHARGÉ DU SUIVI
Service d'Infrastructure de la Défense Nord-Ouest
Unité de Soutien de l’Infrastructure de la Défense de Cherbourg
BCRM CHERBOURG
CC04
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
OBJET DE LA CONSULTATION
Base de Défense de Cherbourg - Département 50 et 14 – Maintenance et fourniture d’onduleurs et de convertisseurs

## Lisez-moi
Règles de saisie du BPU
Zone de saisie pour le soumissionaire
Les cellules à renseigner sont les cellules de la colonne D du BPU. Elles doivent être toutes renseignées de façon à ce que le "nombre de prix unitaire à compléter" soit à "0". Les quantités du DE sont données à titre indicatif.
Prix à indiquer
1) Les valeurs des prix HT à renseigner doivent être:
- Soit "0" (Zéro) : le soumissionnaire indique que la prestation est effectuée mais non facturée
- Soit une valeur décimale strictement supérieure à 0 (les centièmes d'euros sont autorisés)
2) Tous les prix doivent être renseignés suivant la règle ci-dessus
Composition coefficient peines et soins
L’entrepreneur définira un coefficient peines et soins unique K1 qui comprendra tous les frais liés à l’acquisition des pièces pour effectuer la maintenance corrective (y compris les frais de port éventuels ou d’acheminement sur site, les frais généraux de la société effectuant l’acquisition, etc…). Ce coefficient s’appliquera sur le prix d’achat de la société qui effectuera l’acquisition des pièces ne figurant pas dans le BPU et qui en assurera la mise en place. Le client est en droit de demander la facture des pièces détachées afin de vérifier la bonne application de ce coefficient.
Calcul du prix de vente dans le cadre d’un prix nouveau Pv = (Coût d’achat des pièces x K1 + Nbre d’heures x Tx) Pv : Prix de vente K1 : Coefficient peines et soins Tx : Taux horaire définit dans le BPU
Composition coefficient qualité renforcée K2
L’entrepreneur définira un coefficient de qualité renforcée K2 qui comprendra tous les frais liés à la prise en compte des prestations de qualité renforcée (cf. 4.6 du CCTP DG) pour de nouveaux biens à intégrer au marché ou pour application de ces prestations à bien non initialement identifié comme en faisant l'objet.
| Calcul du prix de vente dans le cadre d’un prix nouveau pour un bien objet de qualité renforcée Pv = (Coût d’achat des pièces x K1 + Nbre d’heures x Tx) x K2 Pv : Prix de vente (montant à intégrer au BPU) K1 : Coefficient peines et soins K2 : Coefficient qualité renforcée Tx : Taux horaire définit dans le BPU | Calcul du prix BPU modifié pour un bien devant être l'objet de qualité renforcée Pv2 = Pv1 x K2 Pv2 : Prix de vente modifié (montant à intégrer au BPU) Pv1 : Prix de vente initial (initialement intégré au BPU) K2 : Coefficient qualité renforcée

## Coefficient
Coefficient K1
A remplir par l'entreprise
Coefficient peines et soins K1 | Montant prévisionnel de l'équipement supplémentaire sur lequel s'applique K1 | Temps d'intervention en h | Coût total HT /4 ans
| 50000 | 70 | 0
Coefficient K2
A remplir par l'entreprise
Coefficient de surcoût qualité renforcée K2 | Montant prévisionnel de l'équipement sur lequel s'applique K2 | Coût total HT /4 ans
| 50000 | 0

## BPU
Base de Défense de Cherbourg - Département 50 et 14 – Maintenance et fourniture d’onduleurs et de convertisseurs
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
N° du prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire € HT |  |  | nombre de Prix Unitaire(s) en € H.T. à compléter : | 129
DISPOSITIONS GENERALES
A00000 | PRESTATIONS DE MANAGAMENT GENERAL PART BdD |  | - | Commentaires
A00001 | Prise en compte initiale du marché (création de la documentation, GMAO, tableau de bord, etc.) + Prise en charge des biens BdD | U |  | Selon inventaire fournit en annexe du CCTP Réalisation d'un état des lieux Procès-verbal de prise en charge cf §7.6 du CCTP
A00002 | Transfert de fin de marché BdD | U
A00003 | Prise en compte d'un nouveau bien (intégration GMAO, création de la documentation, etc.) BdD | U |  | Prix à utiliser dans le cas de figure d'un équipement à prendre en compte avec même prestation que le prix A00001. Les onduleurs commandés par les prix GXXXX sont également concernés.
A10000 | PRESTATIONS DE MANAGAMENT GENERAL PART DGA |  | -
A10001 | Prise en compte initiale du marché (création de la documentation, GMAO, tableau de bord, etc.) + Prise en charge des biens DGA | U
A10002 | Transfert de fin de marché DGA | U
A10003 | Prise en compte d'un nouveau bien (intégration GMAO, création de la documentation, etc.) DGA | U
B00000 | PRESTATIONS ANNUALISEES PART BdD |  | -
B00001 | Pilotage et suivi des prestations sur une année / maintenance préventive et corrective Respect des exigences de résultats BdD | 1 an
B00002 | Mise en œuvre de l'astreinte BdD | 1 an
B00003 | Garantie de continuité de service BdD | 1 an | 0 | valeur fixée : 20% des prix B00001, B00002, C00003, D00002, E00002
B10000 | PRESTATIONS ANNUALISEES PART DGA |  | -
B10001 | Pilotage et suivi des prestations sur une année / maintenance préventive et corrective Respect des exigences de résultats DGA | 1 an
B10002 | Mise en œuvre de l'astreinte DGA | 1 an
B10003 | Garantie de continuité de service DGA | 1 an | 0 | valeur fixée : 20% des prix B10001, B10002, C10003, D10002, E10002
C00000 | STOCK DE PIECES DE RECHANGE PART BdD |  | -
C00001 | Mise en œuvre initiale de la gestion du stock de pièces de rechange (locaux, documentation, identification des pièces, etc.) BdD | U
C00002 | Mise en stock de l'ensemble des pièces de rechange (valeur globale du stock) BdD | U |  | Le candidat fournira le listing complet des pièces de rechange assorti du prix unitaire € HT de chaque pièce. Document qui sera annexé au BPU.
C00003 | Gestion et frais du stock de pièces de rechange sur une année BdD | 1 an
C10000 | STOCK DE PIECES DE RECHANGE PART DGA |  | -
C10001 | Mise en œuvre initiale de la gestion du stock de pièces de rechange (locaux, documentation, identification des pièces, etc.) DGA | U
C10002 | Mise en stock de l'ensemble des pièces de rechange (valeur globale du stock) DGA | U |  | Le candidat fournira le listing complet des pièces de rechange assorti du prix unitaire € HT de chaque pièce. Document qui sera annexé au BPU.
C10003 | Gestion et frais du stock de pièces de rechange sur une année DGA | 1 an
D00000 | MANAGEMENT DE LA QUALITE PART BdD |  | -
D00001 | Mise en œuvre initiale du management de la qualité (PQP, PMAQ, etc.) BdD | U
D00002 | Suivi et pilotage du management de la qualité sur une année BdD | 1 an
D10000 | MANAGEMENT DE LA QUALITE PART DGA |  | -
D10001 | Mise en œuvre initiale du management de la qualité (PQP, PMAQ, etc.) DGA | U
D10002 | Suivi et pilotage du management de la qualité sur une année DGA | 1 an
E00000 | COEFFICIENT |  | 0
E00001 | Prix induit par le coefficient K1 | Ensemble | 0 | Se remplit automatiquement avec l'onglet Coefficient
E00002 | Prix induit par le coefficient K2 | Ensemble | 0 | Se remplit automatiquement avec l'onglet Coefficient
SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
F00000 | FORFAIT DE MAINTENANCE ANNUELLE COMPLÈTE comprenant la maintenance annuelle préventive et corrective y compris les rapports de maintenance et les pièces de rechange et fournitures hors batterie |  | 0
F00001 | onduleur 200 kVA | Forfait annuel |  | Comprend toutes les prestations de maintenance préventive et corrective hors remplacement des batteries
F00002 | onduleur 160 kVA | Forfait annuel
F00003 | onduleur 80 kVA | Forfait annuel
F00004 | onduleur 60kVA | Forfait annuel
F00005 | onduleur 30 kVA | Forfait annuel
F00006 | onduleur 20 kVA | Forfait annuel
F00007 | onduleur 15 kVA | Forfait annuel
F00008 | onduleur 10 kVA | Forfait annuel
F00009 | onduleur 7 kVA | Forfait annuel
F00010 | onduleur 6 kVA | Forfait annuel
F00011 | onduleur 5 kVA | Forfait annuel
F00012 | onduleur < 3 kVA | Forfait annuel
F00013 | chargeur 24 V - 60A | Forfait annuel
G00000 | Fourniture, pose et mise en service d'onduleurs et de convertisseurs neufs Online double conversion |  | 0
G00001 | onduleur 200 kVA | U |  | Le prix comprend la fourniture, pose (sans manutention spécifique) et main d'œuvre de l'équipement. Associé aux livrables comme défini au §7.6 du CCTP.
G00002 | onduleur 160 kVA | U
G00003 | onduleur 90 kVA | U
G00004 | onduleur 80 kVA | U
G00005 | onduleur 60 kVA | U
G00006 | onduleur 50 kVA | U
G00007 | onduleur 30 kVA | U
G00008 | onduleur 20 kVA | U
G00009 | onduleur 15 kVA | U
G00010 | onduleur 10 kVA | U
G00011 | onduleur 7 kVA | U
G00012 | onduleur 6 kVA | U
G00013 | onduleur 5 kVA | U
G00014 | onduleur < 3 kVA | U
G00015 | Location, installation et utilisation journalière de banc de charge pour essais d'une puissance de 1 à 10 kW | U |  | Le prix est à utiliser dans le cadre des essais de mise en service pouvant être exigés par le représentant de la personne publique
G00016 | Location, installation et utilisation journalière de banc de charge pour essais d'une puissance de 11 à 30 kW | U
G00017 | Location, installation et utilisation journalière de banc de charge pour essais d'une puissance de 31 à 80 kW | U
G00018 | Location, installation et utilisation journalière de banc de charge pour essais d'une puissance de 81 à 160 kW | U
G00019 | Location, installation et utilisation journalière de banc de charge pour essais d'une puissance de 200 kW | U
G00020 | Coffret By-pass externe (puissance de 0 à 50 kVA) | U |  | Le prix comprend la fourniture, la pose, les câbles et la main d'œuvre de l'équipement.
G00021 | Coffret By-pass externe (puissance de 51 à 100 kVA) | U |  |  | <
G00022 | Coffret By-pass externe (puissance de 101 à 200 kVA) | U
G00023 | Transformateur isolement 16 kVA | U
G00024 | Transformateur isolement 31,5 kVA | U
G00025 | Transformateur isolement 80 kVA | U
G00026 | Câbles FRN1X1G1 5G16 | m
G00027 | Câbles FRN1X1G1 5G10 | m
G00028 | Câbles H07RNF Titanex 5G16 | m
G00029 | Câbles H07RNF Titanex 5G10 | m
G00030 | Câbles H07RNF Titanex 5G50 | m
G00031 | Systèmes de décharge (puissance de 0 à 50 kVA) | U |  | Le prix comprend la fourniture (disjoncteur et prise adaptés), la pose, le câblage ainsi que la main-d'œuvre nécessaire à l'installation de l'équipement.
G00032 | Systèmes de décharge (puissance de 51 à 100 kVA) | U
G00033 | Systèmes de décharge (puissance de 101 à 200 kVA) | U
H00000 | REMPLACEMENT DE BATTERIE - Fourniture, pose et raccordement d'une autonomie batterie constituée de batteries stationnaires étanches au plomb, y compris toutes prestations liées |  | 0
H00001 | Batterie 12V 4Ah Lxlxh: 151x65x97,5 | U |  | Le prix comprend la fourniture, pose et main d'œuvre de l'équipement. Associé aux livrables comme défini au §2.3.6 du CCTP.
H00002 | Batterie 12V 5,4Ah Lxlxh: 151x65x97,5 | U
H00003 | Batterie 12V 7Ah Lxlxh: 151x65x97,5 | U
H00004 | Batterie 12V 7,6Ah Lxlxh: 151x65x97,5 | U
H00005 | Batterie 12V 9Ah Lxlxh: 151x65x97,5 | U
H00006 | Batterie 12V 12Ah Lxlxh: 151x65x97,5 | U
H00007 | Batterie 12V 25Ah Lxlxh: 166x175x125 | U
H00008 | Batterie 12V 40,6Ah Lxlxh: 197x165x170 | U
H00009 | Batterie 12V 56,4Ah Lxlxh: 197x175x125 | U
H00010 | Batterie 12V 70Ah Lxlxh: 259x175x201 | U
I00000 | RETRAIT D'EXPLOITATION - Dépose sans remplacement d'onduleur |  | 0
I00001 | Machine 200 kVA | U |  | Le prix comprend le retrait de service de l'équipement, sa manutention (sans spécificité) et transport pour traitement en filière de gestion des déchets adaptée. "Hors batterie"
I00002 | Machine 160 kVA | U
I00003 | Machine 90 kVA | U
I00004 | Machine 80 kVA | U
I00005 | Machine 60 kVA | U
I00006 | Machine 50 kVA | U
I00007 | Machine 30 kVA | U
I00008 | Machine 20 kVA | U
I00009 | Machine 15 kVA | U
I00010 | Machine 10 kVA | U
I00011 | Machine 7 kVA | U
I00012 | Machine 6 kVA | U
I00013 | Machine 5 kVA | U
I00014 | Machine < 3 kVA | U
I00015 | Batteries ≤ 9Ah | U
I00016 | Batteries entre > 9Ah et ≤ 25Ah | U
I00017 | Batteries > 25Ah | U
J00000 | Ensemble des prestations pour manutention d'un onduleur en étage ou en environnement contraint (difficulté d'accès) |  | 0
J01000 | Ensemble des prestations pour manutention en environnement contraint d'un onduleur au rez de chaussée de : |  |  | Le prix est à utiliser dans le cadre de difficulté d'accès en complément des prix C. Les prix incluent toute sujétion nécessaire pour la manutention sur site que ce soit, nacelle, grutage.
J01001 | Manutention onduleur 200 kVA | U
J01002 | Manutention onduleur 160 kVA | U
J01003 | Manutention onduleur 90 kVA | U
J01004 | Manutention onduleur 80 kVA | U
J01005 | Manutention onduleur 60 kVA | U
J01006 | Manutention onduleur 50 kVA | U
J01007 | Manutention onduleur 30 kVA | U
J01008 | Manutention onduleur 20 kVA | U
J01009 | Manutention onduleur 15 kVA | U
J01010 | Manutention onduleur 10 kVA | U
J01011 | Manutention onduelur 7 kVA | U
J01012 | Manutention onduleur 6 kVA | U
J01013 | Manutention onduleur 5 kVA | U
J01014 | Manutention onduleur < 3 kVA | U
J01015 | Ensemble des prestations pour manutention en environnement contraint d'un onduleur en étage de :
J01016 | Manutention onduleur 200 kVA | U
J01017 | Manutention onduleur 160 kVA | U
J01018 | Manutention onduleur 90 kVA | U
J01019 | Manutention onduleur 80 kVA | U
J01020 | Manutention onduleur 60 kVA | U
J01021 | Manutention onduleur 50 kVA | U
J01022 | Manutention onduleur 30 kVA | U
J01023 | Manutention onduleur 20 kVA | U
J01024 | Manutention onduleur 15 kVA | U
J01025 | Manutention onduleur 10 kVA | U
J01026 | Manutention onduelur 7 kVA | U
J01027 | Manutention onduleur 6 kVA | U
J01028 | Manutention onduleur 5 kVA | U
J01029 | Manutention onduleur < 3 kVA | U
K00000 | MAIN-D'ŒUVRES |  | 0
K00001 | Forfait déplacement pour diagnostic ou dépannage dans le cadre d'une erreur d'utilisation | U |  | Prix comprenant l'aller-retour d'un technicien sur un des équipements du marché
K00002 | Forfait horaire pour l'Intervention d'un technicien "constructeur/informaticien" y compris déplacement | H |  | Prix comprenant l'aller-retour d'un technicien "constructeur" sur un des équipements du marché
K00003 | Forfait horaire de bureau d'étude pour conception d'installation électrique | H |  | Le prix comprend les études et la remise des documents y afférents
K00004 | Forfait pour la réalisation d'une vérification électrique initiale (VIEL) conformément à l'article R4226 du code du travail | U |  | Prestation à réaliser par un organisme agréé
K00005 | Forfait main d'œuvre d'un technicien spécialisé dans l'installation ou réparation d'équipements type onduleurs | H |  | Prestation commandé dans le cas de prix nouveaux

## DE
Base de Défense de Cherbourg - Département 50 et 14 – Maintenance et fourniture d’onduleurs et de convertisseurs
DETAIL ESTIMATIF NON CONTRACTUEL
N° du prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire €HT (1) | Quantités (2) | Dépenses = (1) x (2)
DISPOSITIONS GENERALES
A00000 | PRESTATIONS DE MANAGAMENT GENERAL PART BdD
A00001 | Prise en compte initiale du marché (création de la documentation, GMAO, tableau de bord, etc.) + Prise en charge des biens BdD | U | 0 | 1 | 0
A00002 | Transfert de fin de marché BdD | U | 0 | 1 | 0
A00003 | Prise en compte d'un nouveau bien (intégration GMAO, création de la documentation, etc.) BdD | U | 0 | 5 | 0
A10000 | PRESTATIONS DE MANAGAMENT GENERAL PART DGA
A10001 | Prise en compte initiale du marché (création de la documentation, GMAO, tableau de bord, etc.) + Prise en charge des biens DGA | U | 0 | 1 | 0
A10002 | Transfert de fin de marché DGA | U | 0 | 1 | 0
A10003 | Prise en compte d'un nouveau bien (intégration GMAO, création de la documentation, etc.) DGA | U | 0 | 5 | 0
B00000 | PRESTATIONS ANNUALISEES PART BdD
B00001 | Pilotage et suivi des prestations sur une année / maintenance préventive et corrective Respect des exigences de résultats BdD | 1 an | 0 | 7 | 0
B00002 | Mise en œuvre de l'astreinte BdD | 1 an | 0 | 7 | 0
B00003 | Garantie de continuité de service BdD | 1 an | 0 | 7 | 0
B10000 | PRESTATIONS ANNUALISEES PART DGA
B10001 | Pilotage et suivi des prestations sur une année / maintenance préventive et corrective Respect des exigences de résultats DGA | 1 an | 0 | 7 | 0
B10002 | Mise en œuvre de l'astreinte DGA | 1 an | 0 | 7 | 0
B10003 | Garantie de continuité de service DGA | 1 an | 0 | 7 | 0
C00000 | STOCK DE PIECES DE RECHANGE PART BdD
C00001 | Mise en œuvre initiale de la gestion du stock de pièces de rechange (locaux, documentation, identification des pièces, etc.) BdD | U | 0 | 1 | 0
C00002 | Mise en stock de l'ensemble des pièces de rechange (valeur globale du stock) BdD | U | 0 | 1 | 0
C00003 | Gestion et frais du stock de pièces de rechange sur une année BdD | 1 an | 0 | 7 | 0
C10000 | STOCK DE PIECES DE RECHANGE PART DGA
C10001 | Mise en œuvre initiale de la gestion du stock de pièces de rechange (locaux, documentation, identification des pièces, etc.) DGA | U | 0 | 1 | 0
C10002 | Mise en stock de l'ensemble des pièces de rechange (valeur globale du stock) DGA | U | 0 | 1 | 0
C10003 | Gestion et frais du stock de pièces de rechange sur une année DGA | 1 an | 0 | 7 | 0
D00000 | MANAGEMENT DE LA QUALITE PART BdD
D00001 | Mise en œuvre initiale du management de la qualité (PQP, PMAQ, etc.) BdD | U | 0 | 1 | 0
D00002 | Suivi et pilotage du management de la qualité sur une année BdD | 1 an | 0 | 7 | 0
D10000 | MANAGEMENT DE LA QUALITE PART DGA
D10001 | Mise en œuvre initiale du management de la qualité (PQP, PMAQ, etc.) DGA | U | 0 | 1 | 0
D10002 | Suivi et pilotage du management de la qualité sur une année DGA | 1 an | 0 | 7 | 0
E00000 | COEFFICIENT
E00001 | Prix induit par le coefficient K1 | Ensemble | 0 | 1 | 0
E00002 | Prix induit par le coefficient K2 | Ensemble | 0 | 1 | 0
SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
F00000 | FORFAIT DE MAINTENANCE ANNUELLE COMPLÈTE comprenant la maintenance annuelle préventive et corrective y compris les rapports de maintenance et les pièces de rechange et fournitures hors batterie
F00001 | onduleur 200 kVA | Forfait annuel | 0 | 12 | 0
F00002 | onduleur 160 kVA | Forfait annuel | 0 | 4 | 0
F00003 | onduleur 80 kVA | Forfait annuel | 0 | 12 | 0
F00004 | onduleur 60kVA | Forfait annuel | 0 | 8 | 0
F00005 | onduleur 30 kVA | Forfait annuel | 0 | 8 | 0
F00006 | onduleur 20 kVA | Forfait annuel | 0 | 24 | 0
F00007 | onduleur 15 kVA | Forfait annuel | 0 | 44 | 0
F00008 | onduleur 10 kVA | Forfait annuel | 0 | 76 | 0
F00009 | onduleur 6 kVA | Forfait annuel | 0 | 24 | 0
F00010 | onduleur 7 kVA | Forfait annuel | 0 | 8 | 0
F00011 | onduleur 5 kVA | Forfait annuel | 0 | 12 | 0
F00012 | onduleur < 3 kVA | Forfait annuel | 0 | 16 | 0
F00013 | chargeur 24 V - 60A | Forfait annuel | 0 | 96 | 0
G00000 | Fourniture, pose et mise en service d'onduleurs et de convertisseurs neufs Online double conversion
G00001 | onduleur 200 kVA | U | 0 | 2 | 0
G00002 | onduleur 160 kVA | U | 0 | 1 | 0
G00003 | onduleur 90 kVA | U | 0 | 1 | 0
G00004 | onduleur 80 kVA | U | 0 | 1 | 0
G00005 | onduleur 60 kVA | U | 0 | 1 | 0
G00006 | onduleur 50 kVA | U | 0 | 1 | 0
G00007 | onduleur 30 kVA | U | 0 | 3 | 0
G00008 | onduleur 20 kVA | U | 0 | 2 | 0
G00009 | onduleur 15 kVA | U | 0 | 5 | 0
G00010 | onduleur 10 kVA | U | 0 | 5 | 0
G00011 | onduleur 7 kVA | U | 0 | 3 | 0
G00012 | onduleur 6 kVA | U | 0 | 4 | 0
G00013 | onduleur 5 kVA | U | 0 | 2 | 0
G00014 | onduleur < 3 kVA | U | 0 | 2 | 0
G00015 | Location, installation et utilisation journalière de banc de charge pour essais d'une puissance de 1 à 10 kW | U | 0 | 13 | 0
G00016 | Location, installation et utilisation journalière de banc de charge pour essais d'une puissance de 11 à 30 kW | U | 0 | 10 | 0
G00017 | Location, installation et utilisation journalière de banc de charge pour essais d'une puissance de 31 à 80 kW | U | 0 | 3 | 0
G00018 | Location, installation et utilisation journalière de banc de charge pour essais d'une puissance de 81 à 160 kW | U | 0 | 1 | 0
G00019 | Location, installation et utilisation journalière de banc de charge pour essais d'une puissance de 200 kW | U | 0 | 2 | 0
G00020 | Coffret By-pass externe (puissance de 0 à 50 kVA) | U | 0 | 10 | 0
G00021 | Coffret By-pass externe (puissance de 51 à 100 kVA) | U | 0 | 1 | 0
G00022 | Coffret By-pass externe (puissance de 101 à 200 kVA) | U | 0 | 1 | 0
G00023 | Transformateur isolement 16 kVA | U | 0 | 1 | 0
G00024 | Transformateur isolement 31,5 kVA | U | 0 | 1 | 0
G00025 | Transformateur isolement 80 kVA | U | 0 | 1 | 0
G00026 | Câbles FRN1X1G1 5G16 | m | 0 | 10 | 0
G00027 | Câbles FRN1X1G1 5G10 | m | 0 | 10 | 0
G00028 | Câbles H07RNF Titanex 5G16 | m | 0 | 15 | 0
G00029 | Câbles H07RNF Titanex 5G10 | m | 0 | 15 | 0
G00030 | Câbles H07RNF Titanex 5G50 | m | 0 | 10 | 0
G00031 | Systèmes de décharge (puissance de 0 à 50 kVA) | U | 0 | 79 | 0
G00032 | Systèmes de décharge (puissance de 51 à 100 kVA) | U | 0 | 7 | 0
G00033 | Systèmes de décharge (puissance de 101 à 200 kVA) | U | 0 | 2 | 0
H00000 | REMPLACEMENT DE BATTERIE - Fourniture, pose et raccordement d'une autonomie batterie constituée de batteries stationnaires étanches au plomb, y compris toutes prestations liées
H00001 | Batterie 12V 4Ah Lxlxh: 151x65x97,5 | U | 0 | 200 | 0
H00002 | Batterie 12V 5,4Ah Lxlxh: 151x65x97,5 | U | 0 | 200 | 0
H00003 | Batterie 12V 7Ah Lxlxh: 151x65x97,5 | U | 0 | 400 | 0
H00004 | Batterie 12V 7,6Ah Lxlxh: 151x65x97,5 | U | 0 | 400 | 0
H00005 | Batterie 12V 9Ah Lxlxh: 151x65x97,5 | U | 0 | 600 | 0
H00006 | Batterie 12V 12Ah Lxlxh: 151x65x97,5 | U | 0 | 400 | 0
H00007 | Batterie 12V 25Ah Lxlxh: 166x175x125 | U | 0 | 100 | 0
H00008 | Batterie 12V 40,6Ah Lxlxh: 197x165x170 | U | 0 | 100 | 0
H00009 | Batterie 12V 56,4Ah Lxlxh: 197x175x125 | U | 0 | 100 | 0
H00010 | Batterie 12V 70Ah Lxlxh: 259x175x201 | U | 0 | 100 | 0
I00000 | RETRAIT D'EXPLOITATION - Dépose sans remplacement d'onduleur
I00001 | Machine 200 kVA | U | 0 | 4 | 0
I00002 | Machine 160 kVA | U | 0 | 1 | 0
I00003 | Machine 90 kVA | U | 0 | 1 | 0
I00004 | Machine 80 kVA | U | 0 | 1 | 0
I00005 | Machine 60 kVA | U | 0 | 1 | 0
I00006 | Machine 50 kVA | U | 0 | 1 | 0
I00007 | Machine 30 kVA | U | 0 | 2 | 0
I00008 | Machine 20 kVA | U | 0 | 2 | 0
I00009 | Machine 15 kVA | U | 0 | 5 | 0
I00010 | Machine 10 kVA | U | 0 | 5 | 0
I00011 | Machine 7 kVA | U | 0 | 2 | 0
I00012 | Machine 6 kVA | U | 0 | 2 | 0
I00013 | Machine 5 kVA | U | 0 | 2 | 0
I00014 | Machine < 3 kVA | U | 0 | 2 | 0
I00015 | Batteries ≤ 9Ah | U | 0 | 300 | 0
I00016 | Batteries entre > 9Ah et ≤ 25Ah | U | 0 | 150 | 0
I00017 | Batteries > 25Ah | U | 0 | 100 | 0
J00000 | Ensemble des prestations pour manutention d'un onduleur en étage ou en environnement contraint (difficulté d'accès)
J01000 | Ensemble des prestations pour manutention d'un onduleur au rez de chaussée de :
J01001 | onduleur 200 kVA | U | 0 | 1 | 0
J01002 | onduleur 160 kVA | U | 0 | 1 | 0
J01003 | onduleur 90 kVA | U | 0 | 1 | 0
J01004 | onduleur 80 kVA | U | 0 | 1 | 0
J01005 | onduleur 60 kVA | U | 0 | 1 | 0
J01006 | onduleur 50 kVA | U | 0 | 1 | 0
J01007 | onduleur 30 kVA | U | 0 | 1 | 0
J01008 | onduleur 20 kVA | U | 0 | 2 | 0
J01009 | onduleur 15 kVA | U | 0 | 2 | 0
J01010 | onduleur 10 kVA | U | 0 | 2 | 0
J01011 | onduleur 7 kVA | U | 0 | 1 | 0
J01012 | onduleur 6 kVA | U | 0 | 1 | 0
J01013 | onduleur 5 kVA | U | 0 | 2 | 0
J01014 | onduleur < 3 kVA | U | 0 | 2 | 0
J01015 | Ensemble des prestations pour manutention d'un onduleur en étage de :
J01016 | onduleur 200 kVA | U | 0 | 0 | 0
J01017 | onduleur 160 kVA | U | 0 | 0 | 0
J01018 | onduleur 90 kVA | U | 0 | 0 | 0
J01019 | onduleur 80 kVA | U | 0 | 0 | 0
J01020 | onduleur 60 kVA | U | 0 | 0 | 0
J01021 | onduleur 50 kVA | U | 0 | 0 | 0
J01022 | onduleur 30 kVA | U | 0 | 1 | 0
J01023 | onduleur 20 kVA | U | 0 | 2 | 0
J01024 | onduleur 15 kVA | U | 0 | 2 | 0
J01025 | onduleur 10 kVA | U | 0 | 3 | 0
J01026 | onduleur 7 kVA | U | 0 | 4 | 0
J01027 | onduleur 6 kVA | U | 0 | 4 | 0
J01028 | onduleur 5 kVA | U | 0 | 4 | 0
J01029 | onduleur < 3 kVA | U | 0 | 2 | 0
K00000 | MAIN-D'ŒUVRES
K00001 | Forfait déplacement pour diagnostic ou dépannage dans le cadre d'une erreur d'utilisation | U | 0 | 5 | 0
K00002 | Forfait horaire pour l'Intervention d'un technicien "constructeur/informaticien" y compris déplacement | H | 0 | 5 | 0
K00003 | Forfait horaire de bureau d'étude pour conception d'installation électrique | H | 0 | 6 | 0
K00004 | Forfait pour la réalisation d'une vérification électrique initiale (VIEL) conformément à l'article R4226 du code du travail | U | 0 | 6 | 0
K00005 | Forfait main d'œuvre d'un technicien spécialisé dans l'installation ou réparation d'équipements type onduleurs | H | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total | 0