## Suivi - Activités HT PMC
2026 / 2027 - Suivi Activité OND
Périmetre | Attributaire |  |  | Coupure Nécéssaire (Voir Nota) |  |  |  | Date / Semaine Réalisation |  | Validité CVPO
| MARINE | CIRISI | DGA | Alim Charge | Oui | Durée | Présence Bypass Mural | D | S
500129511L056 00-001 Parc aux huiles - OND 005 | X | X |  | AC-P | Oui | 1H |  |  | 0 | 2025-07-31
500129511L052 00-001 Parc aux huiles Bureau - OND 006 | X | X |  | AC-P | Oui | 1H |  |  | 0 | 2025-07-31
500129511L087 01-054 Ilôt Sud Bât Subsistances CIRISI labo info - OND 017 | X | X |  | AC-P | Oui | 4H |  |  | 0 | 2025-08-01
500129511L087 00-084 Ilôt Sud Bât Subsistances RDC-TSG4 sur plateforme - OND 020 | X | X |  | AC-P | Oui | 3H30 |  |  | 0 | 2025-08-01
500129511L103 S1-008 USID Bât Ateliers sous sol - OND 014 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-08-06
500129539N010 00-004 Marins pompiers - OND 021 | X | X |  | AC-P | Oui | 3H30 |  |  | 0 | 2025-08-09
500129511L029 00-013 PDG Saline Local tech CIRISI USID - OND 015 | X | X |  | AC-P | Oui | 3H30 |  |  | 0 | 2025-08-20
500129511L0278 00-004 Répartiteur D - OND 023 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-08-26
500129511L0278 00-003 Répartiteur D - OND 032 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-08-26
500129511L260 00-001 Poste HT/BT PPI2 - OND 012 | X |  |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-08-26
500129511L174 00-035 Rochambeau Bât A COP CIFUSIL - OND 016 | X | X |  | AC-P | Oui | 4h30 | Oui |  | 0 | 2025-08-28
500129511L260 00-001 Poste HT/BT PPI2 - CHR 003 | X | [7 empty] | 0 | 2025-08-29
500129511L260 00-001 Poste HT/BT PPI2 - CHR 004 | X | [7 empty] | 0 | 2025-08-29
500129511L009 01-012 Blaison SSF 1er étage - OND 075 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29
500129538M001 00-035 SHD - RDC local technique - OND 074 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29
500129511L020 02-001 Immeuble Plistat (GENDMAR) - OND 071 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-08-30
50129511L167 01-018 Rochambeau Bât A GENDMAR - OND 072 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-08-30
500129511L139 01-025 SSR -1er étage - OND 010 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-09-11
500129511L365 00-037 LASEM local TGBT - OND 008 | X | X |  | AC-P | Oui | 3H30 | Oui |  | 0 | 2025-09-18
500129511L033 01-041 USID Bât Ateliers 1er étage - OND 013 |  |  | X | AC-P | Oui | 1H30 |  |  | 0 | 2025-09-19
500203502G 035 00-010 Nardouet Pyro local technique - OND 009 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-09-20
500129543R010 00-004 Roule poudrière BK2 - OND 025 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-09-20
140118017N001 00-012 BA105 Caen Koenig CR - OND 030 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-09-25
500129511L047 01-052 Base Navale Direction du Port aile Est - OND 007 | X | X |  | AC-P |  |  | Oui |  | 0 | 2025-09-30
500416507T062 00-051 EAMEA CURIE - OND 043 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-02
500416507T011 00-020 EAMEA GUEPRATE - OND 044 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-02
500416507T005 00-031 Dumont D'Urville - OND 045 |  | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-03
500416507T029 00-048 LA PEROUSE PCP - OND 047 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-03
500416507T003 S1-003 DUCHAYLA LOCAL PROTEC - OND 018 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-07
500129511L0087 00-084 Ilôt Sud Bât Subsistances RDC-TSG4 - OND 019 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-07
500129533H003 00-001 Local SIC Résidence AMIRAL - OND 004 | X | X |  | AC-P | Oui | 2h |  |  | 0 | 2025-10-11
500416507T001 S1-008 Tourville sous sol - OND 048 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-14
500599501Z004 00-008 Tollevast / les hauts vents - OND 003 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-18
500599501Z004 00-008 Tollevast / Station Hauts Vents - OND 026 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-18
500031501V001 00-009 Sémaphore CARTERET - OND 034 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-23
500031501V001 00-008 Sémaphore CARTERET - OND 063 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-23
500020501T001 00-012 Sémaphore de la HAGUE - OND 064 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-24
500020501T001 00-012 Sémaphore de la HAGUE - OND 065 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-24
500020501T001 01-002 Sémaphore de la HAGUE - OND 035 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-24
500196501Z001 00-001 Sémaphore BARFLEUR - OND 062 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-25
500196501Z001 00-008 Sémaphore BARFLEUR - OND 033 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-25
500562503Z006 01-002 Sémaphore de La HOUGUE - OND 036 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-29
500562503Z006 01-001 Sémaphore de La HOUGUE - OND 066 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-29
500129511L291 00-006 Poste HT/BT CH X DGA - OND 058 |  |  | X | AC-BP |  |  | Oui |  | 0 | 2025-10-30
500129511L509 00-007 Poste HT/BT PPN2 - OND 060 |  |  | X | AC-BP |  |  | Oui |  | 0 | 2025-10-30
140515501J001 00-006 Sémaphore PORT en BESSIN - OND 038 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-31
140515501J001 02-001 Sémaphore PORT en BESSIN - OND 068 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-10-31
500129511L368 00-001 Poste HT/BT TPL - OND 061 |  |  | X | AC-P | Oui | 7h30 | Oui |  | 0 | 2025-11-05
500129511L498 00-007Vigie du HOMET - OND 070 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-11-06
500296504G016 00-004 BA105 Armée Air Maupertus radar - OND 002 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-11-08
500296504G016 00-003 BA105 Arméee Air Maupertus radar - OND 031 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-11-08
500296504G043 001 DET 32F Maupertus marine - OND 040 | X | X |  | AC-P |  |  |  |  | 0 | 2025-11-08
140715501R001 00-018 Sémaphore VILLERVILLE - OND 069 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-11-26
500129511L139 02-016 Bât PRSD - OND 073 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2025-11-28
500502001Z048 00-015 DMD50 RDC Local CIRISI - OND 041 | X | X |  | AC-P | Oui | 1h30 |  |  | 0 | 2025-12-03
500502001Z048 01-004 DMD50 1er étage Local CD - OND 042 | X | X |  | AC-P | Oui | 1h30 |  |  | 0 | 2025-12-03
500129511L507 00-002 Poste HT/BT CH X Marine - CHR 005 | X | [7 empty] | 0 | 2025-12-11
500129511L273 00-003 Poste HT/BT PPI1 - CHR 001 | X | [7 empty] | 0 | 2025-12-11
500129511L369 00-002 Poste HT/BT PR1 - CHR 020 | X | [7 empty] | 0 | 2025-12-12
500129511L370 00-002 Poste HT/BT PR2 - CHR 021 | X | [7 empty] | 0 | 2025-12-12
500129511L291 xx-xxx Poste HT/BT CH X DGA - CHR 007 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2025-12-30
500129511L291 xx-xxx Poste HT/BT CH X DGA - CHR 006 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2025-12-30
500129511L508 00-007 Poste HT/BT PPN1/HOMET1 - CHR 010 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2025-12-31
500129511L508 00-006 Poste HT/BT PPN1 - CHR 011 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2025-12-31
500129511L508 00-005 Poste HT/BT PPN1 - CHR 012 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2025-12-31
500129511L508 00-004 Poste HT/BT PPN1 - CHR 013 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2025-12-31
500129511L509 00-007 Poste HT/BT PPN2 - CHR 014 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2026-01-02
500129511L509 00-006 Poste HT/BT PPN2 - CHR 015 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2026-01-02
500129511L509 00-004 Poste HT/BT PPN2 - CHR 016 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2026-01-02
500129511L509 00-005 Poste HT/BT HOMET2 - CHR 017 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2026-01-02
500129511L372 00-002 Poste HT/BT PLN - CHR 008 | X |  | X | [5 empty] | 0 | 2026-01-03
500129511L371 00-002 Poste HT/BT PLR - CHR 009 | X |  | X | [5 empty] | 0 | 2025-01-02
500129511L573 xx-xxx Homet Station de pompage BT1 - CHR 025 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2025-01-02
500129511L573 xx-xxx Homet Station de pompage BT2 - CHR 027 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2025-01-02
500129511L367 00-004 CGE - CHR 018 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2026-01-06
500129511L368 00-001 Poste HT/BT TPL - CHR 024 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2026-01-06
500129511L503 00-001 Poste HT/BT PRH1 - CHR 022 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2026-01-06
500129511L505 00-001 Poste HT/BT PRH2 - CHR 023 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2026-01-06
500129511L506 00-001 Poste HT/BT Réacteur - CHR 019 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2026-01-07
500129511L573 xx-xxx Homet Station de pompage BT3 - CHR 026 |  |  | X | [5 empty] | 0 | 2026-01-07
500129511L508 00-007 Poste HT/BT PPN1 - OND 059 |  |  | X | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2026-01-07
500129511L508 00-006 Poste HT/BT PPN1 - CNV 002 |  |  | X | AC-P |  |  |  |  | 0 | 2026-01-07
500129511L508 00-006 Poste HT/BT PPN1 - CNV 003 |  |  | X | AC-P |  |  |  |  | 0 | 2026-01-07
500129511L508 00-006 Poste HT/BT PPN1 - CNV 004 |  |  | X | AC-P |  |  |  |  | 0 | 2026-01-07
500129511L509 00-006 Poste HT/BT PPN2 - CNV 006 |  |  | X | AC-P |  |  |  |  | 0 | 2026-01-08
500129511L509 00-006 Poste HT/BT PPN2 - CNV 005 |  |  | X | AC-P |  |  |  |  | 0 | 2026-01-08
500129511L509 00-006 Poste HT/BT PPN2 - CNV 007 |  |  | X | AC-P |  |  |  |  | 0 | 2026-01-08
500129511L560 00-016 Blaison Bât double équipage - OND 001 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2026-01-14
500129511L273 00-003 Poste HT/BT PPI1 - OND 011 | X |  |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2026-01-14
500129511L022 00-018 Surcouf local TGBT - OND 027 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2026-02-17
500129511L022 00-018 Surcouf local TGBT - OND 028 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2026-02-17
500129511L022 00-018 Surcouf local TGBT - OND 029 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18
500416507T015 00-153 Duguay Trouin - OND 046 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2026-03-06
500129511L297 00-008 Atelier réacteur zone DGA - OND 049 |  | X | X | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2026-03-12
500129511L004 00-003 PDG Homet DGA - OND 057 |  | X | X | AC-P |  |  |  |  | 0 | 2026-03-12
500129511L337 00-001 CACHIN / EIS 1 - OND 054 |  |  | X | AC-P | Oui |  |  |  | 0 | 2026-03-13
500129511L337 00-001 CACHIN / SG - OND 055 |  |  | X | AC-P | Oui |  |  |  | 0 | 2026-03-13
500129511L337 00-001 CACHIN /EIS 2 - OND 056 |  |  | X | AC-P | Oui |  |  |  | 0 | 2026-03-13
500129511L309 02-012 Bât - Cœlacanthe zone DGA 208 - OND 052 |  | X | X | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2026-03-20
500129511L309 02-007 Bât - Cœlacanthe zone DGA 215 - OND 053 |  |  | X | AC-P | Oui | 2h |  |  | 0 | 2026-03-20
500128501D001 00-006 Sémaphore GRANVILLE - OND 067 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2026-03-21
500129511L573 xx-xxx Homet Station de pompage BT1 - OND 076 |  |  | X | AC-P | Oui |  |  |  | 0 | 2026-03-24
500129511L573 xx-xxx Homet Station de pompage BT2 - OND 077 |  |  | X | AC-P | Oui |  |  |  | 0 | 2026-03-25
500129511L309 02-011 Bât Coelacante zone DGA - OND 050 |  | X | X | AC-P | Oui | 2h |  |  | 0 | 2026-03-26
500129511L273 00-003 Poste HT/BT PPI1 - CHR 002 | X | [7 empty] | 0 | 2026-03-27
140118002Y021 00-010 Quartier Lorge CIRFA Caen - OND 022 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2026-03-28
500128501D001 00-007 Sémaphore GRANVILLE - OND 037 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2026-03-31
140715501R001 00-020 Sémaphore VILLERVILLE - OND 039 | X | X |  | AC-BP |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01
50012511L0097 00-025 Bât Le Redoutable - Cahcin - OND 078 | X | X |  | AC-P | Oui | 2h |  |  | 0 | 2026-04-02
50012511L0097 00-025 Bât Le Redoutable - Cahcin - OND 079 | X | X |  | AC-P | Oui | 2h |  |  | 0 | 2026-04-03
500296504G0001 00-009 DET 32F Maupertus OND 080 | X | X |  | AC-P | Oui | 2h |  |  | 0 | 2026-04-04
EXECUTION |  |  |  | AC-BP : By-pass (Alimentation assurée mais perte de la protection contre les coupure durant la maintenance)
Exploitant |  |  |  | AC-P : Perdue (Alimentation perude)
USID
MARINE
DGA
CIRISI
OND : Onduleur
CHR : Chargeur
CNV : Convertisseur
Formulas:
S = WEEKNUM([Date / Semaine Réalisation])
Nota important : lors de la maintenance de la machine celle-ci ne doit pas considérée comme opérationnelle, ceci implique un potentiel risque de coupure du réseau ondulé.