## 250110_BPUF
ENTRETIEN, MAINTENANCE ET ACQUISITION D'ONDULEURS POUR LES STRUCTURES INTRA ET EXTRA-MUROS DU CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES
Les soumissionnaires devront transmettre ce fichier sous format excel et PDF
Nom de l'entreprise :
Maintenance préventive
Le montant forfaitaire de la prestation comprend : - la main d'œuvre - les frais de déplacement - l'outillage individuel et appareils de mesures nécessaires à l'éxecution des prestations - les fournitures de consommables et petites pièces détachées dont le prix unitaire est inférieur à 30 € HT
Puissance | Coût de la maintenance forfaitaire annuelle en intra muros € HT | Coût de la maintenance forfaitaire annuelle en extra muros* € HT
< 5KVA
< 10 KVA
< 15 KVA
< 20 KVA
< 30 KVA
< 40 KVA
< 60 KVA
> 60 KVA
* Bâtiment situé dans la métropole lyonnaise en dehors du site principal
Maintenance corrective
Un seul déplacement sera facturé par dépannage et par adresse.
Type de prestation | Coût d'une prestation en intra muros € HT | Coût d'une prestation en extra muros* € HT
Prix horaire de main d'œuvre
Déplacement
* Bâtiment situé dans la métropole lyonnaise en dehors du site principal
Remplacement des batteries
Type de prestation | Coût d'une prestation en intra muros € HT | Coût d'une prestation en extra muros* € HT
Prix horaire de main d'œuvre
Déplacement
Type de la batterie à remplacer** | Prix unitaire hors taxes
ST65
ST 90
** Autres modèles à compléter le cas échéant par le soumissionnaire
Fourniture et installation d'onduleurs neufs
Fourniture d'un onduleur | Prix Unitaire matériel en € HT | Installation et mise en service en € HT (y compris câblage ETHERNET) | Montant total en € HT | Commentaires éventuels
Non rackable puissance 500 VA |  |  | 0
Rackable puissance 1 kVA |  |  | 0
Non rackable puissance 1kVA |  |  | 0
Rackable puissance 2 kVA |  |  | 0
Non rackable puissance 2kVA |  |  | 0
Rackable puissance 3 kVA |  |  | 0
Non rackable puissance 3 kVA |  |  | 0
Rackable puissance 5 kVA |  |  | 0
Non rackable puissance 5 kVA |  |  | 0
Non rackable 10 kVA |  |  | 0
Non rackable 15 kVA |  |  | 0
Non rackable 20 kVA |  |  | 0
Non rackable 30 kVA |  |  | 0
Non rackable 40 kVA |  |  | 0
Non rackable 60 kVA |  |  | 0
Non rackable 120 kVA |  |  | 0
Taux de TVA applicable

## 250110_DQE
ENTRETIEN, MAINTENANCE ET ACQUISITION D'ONDULEURS POUR LES STRUCTURES INTRA ET EXTRA-MUROS DU CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (document non-contractuel utilisé pour l'analyse des offres)
Les soumissionnaires devront transmettre ce fichier sous format excel et PDF
Nom de l'entreprise :
[13 empty] | Maintenance préventive |  |  | Remplacement des batteries
Code GMAO | N° bâtiment | Adresse | Désignation | Porte | Local | Marque | Modèle | N° de série | Mise en service | Type batterie | Nombre | Date batterie | Prix unitaire maintenance préventive € HT/an | Fréquence annuelle | Montant total maintenance préventive € HT/an | Prix unitaire fourniture batterie € HT | Temps nécessaire au remplacement des batteries en h | Prix horaire unitaire main d'œuvre € HT | Montant total remplacement batteries € HT
FORT-000001 | 201 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Baie Informatique | 201-S1-L-27 | Local informatique N-1 | S2S | Syrius Odin 2000 | MA734058K0007 | 2015 | CSB ST90 | 6 | 2020-06-26 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000003 | 205 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | MAS | 205-S1-C-001 | Sous-Sol | Eaton | EX 1000 + 2xEXB | 1Y2M36083 | 2011 | LEOCH ST65 | 15 | 2023-05-04 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000004 | 210 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Medecine du travail | 210-S1-C-001 | N-1 | Legrand | Daker DK1KVAI | O50GC00274 | 2014 | Leoch ST90 | 3 | 2020-06-08 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000005 | 238 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | La ferme |  | Montée d'escalier | Legrand | Daker DK1KVAI | O50GC00063 | 2014 | CSB ST90 | 3 | 2022-09-27 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000006 | 304 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Constance Pascal | 304-N0-L-065 | LT DVI | Eaton | EX 1000 + 2xEXB | 1Y2M36092 | 2010 | Leoch ST65 | 15 | 2023-04-14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000007 | 308 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Bureau des entrées |  | Local VDI-SSI RdC | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00031 | - | LEOCH ST90 | 6 | 2023-05-05 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000009 | 314 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Françoise Dolto | 314-N0-L-019 | Local VDI RdC | Eaton | EX 1000 + 2xEXB | 1Y2M36085 | 2011 | Leoch ST65 | 15 | 2023-04-05 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000011 | 331 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Vermont | 331-N0-P-052 | Local SSI Info RdC | Eaton | EX 1000 + 1xEXB | 1Y2K19001 | 2011 | Leoch ST65 | 9 | 2023-05-04 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000012 | 333 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Requet | Sans | Local SSI RdC | Eaton | EX 1000 + 2xEXB | 1Y2L41103 | 2011 | CSB ST65 | 15 | 14/04/2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000013 | 334 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Hubert Flavigny |  | Local informatique RdC | Eaton | EX 1000 + 3xEXB | 1Y2M16011 | 2011 | Leoch ST65 | 21 | 2023-04-05 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000014 | 337 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Centre Henri Gormand | 337-N0-L-018 | Local électrique sous escalier RdC | Eaton | EX 1000 + 2xEXB | 1Y2L41099 | 2007 | Leoch ST65 | 15 | 2023-05-04 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000015 | 338 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Copernic |  | Local élecctrique RdC | Eaton | EX 1000 + 2xEXB | 11Y2L50073 | 2011 | CSB ST90 | 15 | 2022-11-10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000016 | 355 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Centre Henri Gormand |  | Local informatique Sous-sol | Eaton | EX 1000 + 2xEXB | 1Y2M36090 | 2011 | Leoch ST65 | 15 | 2023-05-04 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000017 | 360 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | UMD | 0198 | Placard hall central | Eaton | EX 1000 + 2xEXB | 1Y2P16482 | 2011 | Leoch ST65 | 15 | 2023-04-13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000018 | 406 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | UHTCD | 406-N0-P-055 | Local ASH RdC | Legrand | Daker DK1KVAI | O50GC00019 | 2014-06-01 | Leoch ST90 | 3 | 2020-06-10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000019 | 408 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | USIP |  | Bureau infirmier RdC | APS | MPRT II 1000VA | 3100172777C124270005 | 2018-11-30 | CSB ST90 | 2 | 2022-09-27 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000020 | 410 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Foyer |  | Local informatique N+1 | APS | MPRT II 1000VA / APSRT01K-09 | 3100172777C124270009 | 2018-11-30 | CSB ST90 | 2 | 2022-10-27 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000022 | 412 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Ancienne Erasme | 412-S1-L-003 | Local informatique N-1 | S2S | Syrius Odin 2000 + 1xEXB | MA734058K0004 | 2015 | Leoch ST90 | 18 | 2021-09-14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000023 | 313 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Restaurant du personnel |  | TGBT | APS | MPRT II 1000VA / APSRT01K-09 | 3100172777C124270006 | 2018-11-30 | Leoch ST90 | 2 | 2022-05-04 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000024 | 459 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | UHSA | 1250 | Local informatique RdC | Eaton | EX 1000 + 3xEXB | 1Y2K28020 | 2009 | Leoch ST65 | 21 | 2023-04-12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000025 | 501 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | UPRM | 501-N0-P-040 | Placard Secretariat RdC | S2S | Syrius Odin 2000 | MA734058K0001 | 2015 | CSB ST90 | 6 | 2022-09-28 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000026 | 502 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Revol |  | Local informatique entrée RdC | APS | MEMOPOWER APSRT01K | 410029437A57734800035 | 2022-09-29 | APS ST90 | 2 | 2022-09-29 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000027 | 503 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Gérontologie | 503-N0-L-031 | Local informatique N-1 | S2S | Syrius Odin 2000 + 1xEXB | MA734058K0003 | 2015 | Leoch ST65 | 18 | 2023-04-04 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000028 | 505 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Département Qualité | 505-N0-L-033 | Local VDI RdC | APS | MPRT II 1000VA | 31001727789730260011 | 2018-11-30 | Leoch ST90 | 2 | 2023-04-13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000029 | 516 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Centre Social | 516-S1-L-019 | Sous-Sol accés exterieur | APS | MPRT II 1000VA | 1100172775A158510001 | 2018-11-30 | CSB ST90 | 2 | 2021-09-28 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000031 | 411 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Informatique | 411-N0-L-009 | Local serveur RdC | GTEC | MUST 400 60-DI 60kVA | MG5014120001 | 2015-12-03 | CSB ST90 | 80 | 2020-03-04 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000032 | 204 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | IFSI | 204-N0-G-026 | RdC | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00084 | 2005-07-06 | Leoch ST90 | 6 | 2023-05-03 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000033 | 203 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | IFSI | 203-N1-P-021 | N+1 | Legrand | Daker DK2KVAI | ILLISIBLE | 2014 | Leoch ST90 | 6 | 2020-06-08 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000035 | 417 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Local Serveur | 417-S1-P-018 | N-1 | GTEC | MUST 400 60-DI 40kVA | MG5015010003 | 2015-12-03 | Leoch ST90 | 80 | 2022-09-12 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000036 | 334 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Hubert Flavigny | 334-N0-C-042 | Local VDI RdC | Legrand | Daker DK1KVAI + 1xEXB | 050GC00209 | 2014 | Leoch ST90 | 6 | 2020-06-09 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000037 | 210 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Medecine du travail | 210-N0-L-010 | RdC circulation | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00127 | 2014 | CSB ST90 | 6 | 2022-09-27 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000038 | 423 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Atelier | 423-N0-L-002 | Local informatique | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00097 | 2014 | APS ST90 | 6 | 2024-06-18 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000039 | 412 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Ancienne Erasme |  | Local TGBT N-1 | S2S | Syrius MS II TM 20KVA | MA814468O0012 | 2016 | APS ST90 | 60 | 2024-06-21 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000041 | 201 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Baie Informatique | 201-S1-L-27 | Local informatique N-1 | S2S | Syrius MS II 5000C | MAC1134CV0014 | 2014 | Powersonic ST65-T2 | 20 | 2020-06-26 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000042 | 201 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Baie Informatique | 201-S1-L-27 | Local informatique N-1 | S2S | Syrius MS II 10000P | MAC1174CV0004 | 2015 | Leoch XP12-100+LPX12-24 | 40 | 2020-06-26 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000043 | 201 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Tutelle |  | TGBT N-1 | Emerson | GXT3-10000T230 | 1301401001BW243 | 2013 | Leoch ST65 | 60 | 2023-04-05 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000044 | 201 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Poste de Garde | 201-N0-P-29 | Salle de musculation RdC | Eaton | Evolution S 3000 | ILLISIBLE | 2011 | Leoch ST65 | 6 | 2023-04-05 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000045 | 360 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | UMD |  | Local onduleur RdC | Socomec | Masterys BC 30kVA | P131792001 | 2011-10-01 | Leoch 35AH | 80 | 2023-04-12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000046 | 360 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | UMD |  | Local onduleur RdC | Socomec | Masterys BC 15kVA | P130568001 | 10/2011 | Leoch ST65 | 144 | 2023-04-12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000048 | 205 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | MAS | 205-N0-P-125 | Secrétariat RdC | Legrand | Daker DK2KVAI | O15GD00142 | 2014 | CSB ST90 | 6 | 2023-05-04 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000052 | 502 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Revol | 502-N0-L-008 | Local informatique entrée RdC | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00063 | 2014 | CSB ST90 | 6 | 2022-09-28 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000055 | 516 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Centre Social |  | Spare | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00123 | 2014 | APS ST90 | 6 | 2024-06-20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000058 | 501 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | UPRM | 501-N0-P-062 | Bureau BC RdC | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00030 | 2014 | Leoch ST90 | 6 | 2020-06-10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000061 | 211 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | CRA |  | N-1 | S2S | Syrius MSPT Pro 2000 | MA91494A70009 | 2014 | Leoch ST90 | 6 | 2020-06-26 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000062 | 867 | 11 rue des teinturiers, 69100 VILLEURBANNE | 13 rue des Teinturiers |  |  | LEGRAND | Daker DK2KVAI | O51GD00059 | 2014-01-01 | CSB ST65 | 6 | 2020-06-08 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000063 | 210 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | La ferme |  | Montée d'escalier | Legrand | Daker DK1KVAI | ILLISIBLE | 2014 | Leoch ST90 | 3 | 2020-06-09 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000064 | 304 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Constance Pascal |  | LT DVI | S2S | Syrius MS II TM 20kVA | MAC43671I0012 | 2018-07-17 | Leoch ST90 | 60 | 2023-04-14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000065 | 212 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Internat | 212-N0-C-012 | RdC circulation | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00147 | 2014 | Leoch ST90 | 6 | 2023-10-04 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000066 | 501 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | UPRM | 501-N0-L-061 | Plcard secrétariat, Baie du BC | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00148 | 2014 | CSB ST65-T2 | 6 | 2022-07-07 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000066 | 501 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Atelier |  |  | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00148 | 2014 | CSB ST90 | 6 | 2022-07-07 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000067 | 314 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Françoise Dolto | 314-N0-L-019 | Local VDI RdC | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00059 | 2014 | CSB ST65 | 4 | 2020-06-08 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000069 | 232 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Ancien Magasin Géneral |  | RdC | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00130 | 2014 | APS ST90 | 6 | 2024-06-10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000070 | 501 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | UPRM | 501-N0-P-040 | Placard Secretariat RdC | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00144 | 2014 | Leoch ST90 | 6 | 2024-06-14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000071 | 308 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Bureau des entrées |  | Local TGBT N-1 | S2S | Syrius SPS 30kVA | P2S2046 | 2013 | Leoch ST90 | 144 | 2024-07-17 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000072 | 309 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON |  | 309-S1-L-009 | Local onduleur N-1 | S2S | Syrius SPW 120kVA | P2W0761 | 2014 | Leoch XP12-350 | 120 | 2024-03-01 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000073 | 309 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON |  | 309-S1-L-009 | Local onduleur N-1 | S2S | Syrius SPW 120kVA | P2W0760 | 2014 | Leoch XP12-350 | 120 | 2024-02-27 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000074 | 313 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Restaurant du personnel | 313-N0-L-81 | RdC | S2S | Syrius MS II 5000C +1xEXB | MA263480025 | 2015 | Leoch ST50+ ST65 | 40 | 2023-04-14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000076 | 423 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Atelier |  | stock | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00083 | 2014 | APS ST90 | 6 | 2024-06-18 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000077 | 336 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | URPS | 336-N1-L-032 | Local Informatique N+1 | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00107 | 2014 | Leoch ST90 | 6 | 2023-04-11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000078 | 337 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Centre Henri Gormand | 337-N0-L-018 | Local électrique sous escalier RdC | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00126 | 2014 | APS ST90 | 6 | 2024-06-18 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000079 | 355 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Centre Henri Gormand |  | Local informatique RdC | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00100 | 2014 | APS ST90 | 6 | 2024-06-18 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000080 | 526 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON |  |  |  | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00093 | 2014 | Leoch ST90 | 6 | 2023-04-13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000081 | 406 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | UHTCD | 406-N0-P-055 | Local ASH RdC | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00113 | 2014 | Leoch ST90 | 6 | 2023-04-13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000082 | 408 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | USIP |  | Bureau infirmier RdC | Socomec | Netys RT 2kVA | 2D11060059 | 2010 | Leoch ST65 | 4 | 2023-04-13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000084 | 410 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Foyer |  | Local informatique N+1 | S2S | Syrius MS II TM 20kVA | MAC43671i0008 | 2016 | CSB ST90 | 60 | 2021-09-14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000085 | 450 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | OVE |  | TGBT | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00078 | 2018-11-30 | Leoch ST90 | 6 | 2024-06-18 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000086 | 451 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | ITARD | 451-N0-L-005 | TGBT | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00090 | 2014 | Leoch ST90 | 6 | 2022-07-07 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000088 | 516 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Centre Social | 516-S1-L-019 | Sous-Sol accés exterieur | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00131 | 2014 | Leoch ST90 | 6 | 2020-06-09 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000090 | 505 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Département Qualité | 505-N0-L-033 | Local VDI RdC | Schneider Electric | Galaxy 300 3:1 10kVA | UJ1808000952 | 2018 | CSB ST65 | 64 | 2023-01-27 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000091 | 411 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Informatique | 411-N0-L-009 | Local serveur RdC | Socomec | ENT RK-20 1kVA | 2R07010025 | 2006-06-01 | Leoch ST90 | 4 | 2023-04-06 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000092 | 412 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Ancienne Erasme |  | Local informatique N-1 baie G1SR1 | APS | MPRT II 2000VA | 31001727985232460007 | 2018-11-22 | Leoch ST90 | 4 | 2023-04-13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000093 | 313 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Restaurant du personnel |  | Sous-station RdC | APS | MPRT II 1000VA / APSRT01K-09 | 31001727789730260013 | 2018-12-18 | Leoch ST90 | 2 | 2023-04-06 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000094 | 459 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | UHSA |  | Local onduleur sous-sol | APS | Thor 60kVA | 11001893887501280002 | 2018-12-19 | Leoch LP12-24FR | 40 | 2023-04-07 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000095 | 459 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | UHSA |  | Local onduleur sous-sol | APS | Thor 60kVA | 11001893887501280003 | 2018-12-19 | Leoch LP12-24FR | 40 | 2023-04-07 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000096 | 203 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | IFSI |  | N+1 | Legrand | Daker DK1KVAI | O50GC00187 | 2014 | APS ST90 | 3 | 2024-06-14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000097 | 860 | 14 rue des charmettes, 69100 VILLEURBANNE | 14 rue des Teinturiers | 860-N0-G-002 | Local baie informatique RdC | Legrand | Daker DK2KVAI | O50GC00046 | 2014 | LEOCH ST90 | 3 | 2024-07-18 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000098 | 860 | 14 rue des charmettes, 69100 VILLEURBANNE | 14 rue des Teinturiers - Centre petite enfance | 860-N0-P-015 | Local baie informatique RdC | Legrand | Daker DK1KVAI | O50GC00368 | 2014 | Leoch ST90 | 3 | 2023-05-02 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000099 | 861 | 9 rue des teinturiers, 69100 VILLEURBANNE | 9 rue des Teinturiers | 861-N0-P-010 | Local baie informatique RdC | Legrand | Daker DK1KVAI | O50GC00066 | 2014 | LEOCH ST90 | 3 | 2024-07-18 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000100 | 862 | 1 place des passementiers, 69100 VILLEURBANNE | 1 Place des Passementiers | 862-N0-G-008 | Local baie informatique RdC | Legrand | Daker DK1KVAI | O50GC00050 | 2014 | CSB ST90 | 3 | 2022-11-08 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000101 | 863 | 2 place des passementiers, 69100 VILLEURBANNE | 2 place des Passementiers | 863-N0-C-013 | Baie informatique circulation RdC | Legrand | Daker DK1KVAI | ILLISIBLE | 2014 | CSB ST90 | 3 | 2022-11-08 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000102 | 865 | 23 rue PERSOZ, 69100 VILLEURBANNE | Porte 8307 | 865-S1-L-007 | Local TGBT N-1 | Socomec | Masterys BC 4 30kVA | PM10474001 | 2018-05-12 | CSB ST65 | 72 | 2021-10-15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000103 | 601 | 4 rue EDGAR QUINET, 69500 BRON |  | 601-S1-L-007 | Baie informatique Local N-1 | Socomec | Netys RT 2,2kVA | 2D09470107 | 2010 | LEOCH ST90 | 4 | 2024-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000104 | 732 | 5 rue MELINA MERCOURI, 69300 MEYZIEU |  | 732-S1-L-020 | Local TGBT N-1 | Socomec | Masterys GP 2.0 15kVA | PM13842001 | 2016-07-25 | CSB ST65 | 72 | 2021-10-14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000105 | 338 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Copernic |  |  | APS | MPRT III 6 kVA (APSMRT06K11) | 410037553CB6555700010 |  | APS ST65 | 16 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000106 | 774 | 109 rue des Mercières, 69140 RILLEUX LA PAPE |  |  | Local TGBT N-1 | Eaton | Ellipse ECO 500 FR (EL500FR) | P012G40DRG | 2016 | PowerSonic ST50 | 1 | 2021-10-14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000107 | 517 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | DRSP | 517-N0-L-028 | Local VDI | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00046 | 2014 | Leoch ST90 | 6 | 2023-04-13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000109 | 135 | 57 bis rue Etienne RICHERAND, 69003 LYON |  | 135-N0-L-062 | Local VDI RdC | Socomec | Netys RT 10kVA | 9D16510011 | 2016 | CSB ST90 | 20 | 2021-10-28 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000110 | 163 | 98 rue BOILEAU, 69006 LYON |  | 163-N1-L-036 | Local technique circulation N+1 | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00098 | 2014 | LEOCH ST90 | 6 | 2024-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000111 | 163 | 98 rue BOILEAU, 69006 LYON |  | 163-N2-L-033 | Local technique circulation N+1 | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00151 | 2014 | LEOCH ST90 | 6 | 2024-07-16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000115 | 371 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Garage | 371-S1-C-004 | Baie informaique droite N-1 | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00114 | 2014 | Leoch ST90 | 6 | 2020-06-11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000119 | 502 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Revol |  | SSR Semmelweis | APS | MPRT II 2000VA | 31001727985232460006 | 2019-03-25 | APS ST90 | 4 | 2024-06-11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000120 | 503 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Gérontologie | 503-N0-L-031 | Local informatique N-1 | APS | MPRT II 2000VA | 31001727985232460004 | 2019-03-25 | APS ST90 | 4 | 2024-06-11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000121 | 371 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Garage | 371-S1-C-004 | Baie informatique gauche N-1 | APS | MPRT II 2000VA | 31001727985232460010 | 2019-03-25 | APS ST90 | 4 | 2024-06-12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000122 | 504 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | 6/13 ans | 504-S1-L-005 | Local VDI N-1 | Emerson | GXT4-10000RT230E | 1724400425BWE73 | 2019-04-04 | Leoch ST90 | 20 | 2023-04-13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000123 | 313 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Restaurant du personnel |  | Local CTA N+1 | Eaton | Ellipse ECO 650 FR (EL650FR) | P015J44GYN | 2016-06-16 | YUASA ST65 | 1 | 2021-09-14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000124 | 501 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | UPRM | 501-N0-P-030 | Valiserie | Eaton | Ellipse ECO 650 FR (EL650FR) | P015H21HK0 | 2016 | CSB ST65 | 1 | 2021-09-27 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000129 | 417 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Local Serveur | 417-S1-P-018 | N-1 | APS | Modular power 60kVA | 2100260899B874540004 | 2022-07-22 | Leoch ST90 | 80 | 2022-09-29 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000130 | 450 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | OVE | 423-N0-L-002 | TGBT | APS | MPRT II 3000VA | 31001728081762840066 |  | CSB ST90 | 6 | 2020-06-12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000131 | 411 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Informatique | 411-N0-L-009 | Local serveur RdC | APS | Modular Power 60kVA | 2100260899B874540003 | 2022-07-22 | CSB ST90 | 80 | 2020-02-20 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000132 | 314 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Françoise Dolto |  | TGBT RdC | Liebert | GXT3-10000T230 | 1817002482BW243 | 2020-09-24 | CSB ST65 | 20 | 2020-03-04 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000133 | 331 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Vermont |  |  | Socomec | Masterys BC+ 20kVA | P308600001 | NC | Yuasa ST90 | 50 | 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000134 | 430 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Pharmacie |  |  | APS | Megapower APSM3340-60-9 40 kVA ONDULEUR 1 - CONGÉLATEUR | 210029457995454800001 | 2021-11-26 | CSB ST90 | 120 | 2021-11-24 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000135 | 430 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Pharmacie | 430-N0-I065 | TGBT | APS | APSM3330 30kVA ONDULEUR 2 - PRODUCTION | 210035426C7912880017 | 2023-02-14 | APS ST90 | 60 | 2023-02-14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000137 | 206 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | CRECHE |  |  | APS | Memopower MPRT 1kVA | 410029437A57734800048 | 2023-04-04 | APS ST90 | 2 | 2023-04-04 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000138 | 371 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Garage |  | Bureau de régul | Eaton | ELLIPSE PRO (ELP850IEC) | G359N35047 |  | EATON ST90 | 1 | 2023-01-01 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000139 | 338 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Atelier |  |  | Legrand | Daker DK2KVAI | O51GD00042 |  | Leoch ST90 | 6 | 2023-05-05 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000140 | 203 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | IFSI |  | N+1 | Eaton | 5PX2200IRT2U | GF22N24093 | 2023 | BAACE ST65 | 6 | 01/04/2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000141 | 331 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Vermont |  |  | APS | MPRT II 2000VA / APSRT02K-09 | 410033041C3223570012 | NC | APS ST90 | 4 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000142 | 459 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | UHSA |  | TBGT | APS | MEMOPOWER APSRT01K | 410029437A57734800001 |  | APS ST90 | 2 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000143 | 503 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Gérontologie | 503-N0-P-024 | Local CTA | SIEL | SAFEPOWER S | 210028209C92432800016 | 2023-10-01 | Leoch LHR12185WFR | 20 | 2023-10-01 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000144 | 333 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON |  |  | Local SSI RdC | Dequatec | ELITE/4 | 23 06 CPDIN4982940002 |  | LEOCH ST90 | 20 | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000146 | 238 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Consultations VAGUE |  |  | APS | Memopower UDC One RT | 410036370DA63910030 | 2024-07-18 | APS ST90 | 2 | 2024-07-18 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000147 | 303 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Vaguemestre |  |  | APS | Memopower UDC One RT | 410036370DA639610021 | 2024-07-18 | APS ST90 | 2 | 2024-07-18 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000148 | 860 | 14 rue des charmettes, 69100 VILLEURBANNE | 14 rue des Teinturiers - Centre petite enfance | 860-N0-P-015 | Local baie informatique RdC | APS | Memopower 1 kVA | 41003637 ODA 6396 10028 | 2024-07-18 | APS ST90 | 2 | 2024-07-18 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000151 | 417 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Local Serveur |  | Local autocom | APC | Smart-UPS SMX750i | AS1807333508 | 2018 | Vision ST90 | 20 | 2018 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000152 | 417 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Local Serveur |  | Local VDI | APC | Smart-UPS SMT750i | 3S1708X00637 | 2017 | APC ST90 | 2 | 2020 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000153 | 410 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON | Mère Bébé |  |  | APS | Memopower APSRT10K31-09 | 210029455AC0179700001 | 2021-10-12 | APS ST65 | 16 | 2021-10-12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FORT-000154 | 424 | 95 boulevard Pinel, 69500 BRON |  |  |  | APS | Memopower UDC One RT | 410036370DA63910028 | 2024-07-18 | APS ST90 | 2 | 2024-07-18 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | TOTAL € HT MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 0 | TOTAL € HT REMPLACEMENT BATTERIES |  |  | 0