## CDPGF MATER
PRESTATIONS CONFORMES AU DCE
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés Entr | PU € | PT €
3 - PRESTATIONS DE CHAUFFAGE
Sans Objet, non modifié | SO
4 - PRESTATIONS DE VENTILATION
4.1 CENTRALE DOUBLE FLUX
CTA conforme au DCE | u
Accessoires décrits au DCE | ens
Batterie électrique de préchauffage | ens
Pièges à sons | u
Raccordements électriques et GTC | ens
Sous-total poste 4.1 CENTRALE DOUBLE FLUX
4.2 EXTRACTEUR DE VENTILATION MECANIQUE
Caisson d'extration simple flux conforme au DCE | u
Accessoires décrits au DCE | ens
Pièges à sons | u
Raccordements électriques et GTC | ens
Sous-total poste 4.2 EXTRACTEUR DE VENTILATION MECANIQUE
4.3 BOUCHES ET DIFFUSEURS
4.3.1 Bouches soufflage/reprise double flux
Bouches conformes au DCE, compris accessoires
25 m3/h | u
50m3/h | u
75 m3/h | u
125 m3/h | u
280 m3/h | u
4.3.2 Bouches VMC
Bouches conformes au DCE, compris accessoires
30 m3/h | u
Sous-total poste 4.3 BOUCHES ET DIFFUSEURS
4.4 CONDUITS ET ACCESSOIRES
Gaine tôle d'acier galvanisé circulaire :
Ø 125 | ml
Ø 160 | ml
Ø 200 | ml
Ø 250 | ml
Ø 315 | ml
Ø 355 | ml
Ø 400 | ml
Calorifuge thermique selon CCTP
- Ep. 25 mm + revêtement | ens
- Ep. 50 mm + revêtement | ens
Equipements et accessoires
Pièces de transformations | ens
Liaisons au bouches | ens
Pièges à son sur réseaux | ens
Fixations et liaisons | ens
Registre de dosage et d'équilibrage | ens
Résilients | ens
Trappes d'accès | ens
Supportage | ens
clapets coupe feu | u
Autres accessoires décrits au DCE | ens
Sous-total poste 4.4 CONDUITS ET ACCESSOIRES
TOTAL POSTE 4
5 - PRESTATIONS DE PLOMBERIE
Sans Objet, non modifié | SO
6 - TRAVAUX DIVERS
Dépose et repose des luminaires en faux plafond de la circulation du R+1 et du RDC, ainsi que tous les équipements courants forts, courants faibles et CVC de manière générale | ens
Dépose des équipements non réutilisés en toiture : | ens
· Extraction + compensation d’air du garage | ens
· Extracteur VMC en façade | ens
· Tourelle d’extraction imprimerie | ens
· Autre | ens
Dépose et repose des unités extérieures de climatisation de l’imprimerie en toiture, compris reprise des liaisons frigo et recharge fluide frigo éventuelle
Déplacement de l’unité extérieure présente dans le garage vers la toiture, compris reprise des liaisons frigo et recharge éventuelle de fluide frigorigène
Dépose et repose de la sonde de température extérieure chaufferie
Dépose et repose des grilles VH et VB de la chaufferie
Dépose et repose du coffret gaz suite à l’isolation de la façade
Percements des murs et planchers existants pour passage des différents réseaux de ventilation et rebouchages avec reconstitution du degré CF.
TOTAL POSTE 6
7 - PRESTATIONS DE REGULATION ET DE GTC
Système complet tel que décrit dans le DCE : | ens
Automates principaux
Organes de commande
Organes de mesure
Organes de sécurité
Organes de régulation
Organes de commande à distance
Equipements en façade des armoires électriques
Raccordement électrique et régulation
Chemins de câbles et fourreaux
Programmation de l’ensemble des équipements
Développement des vues
Câblage des bus
Cartes de communication des réseaux locaux, téléphonique et informatiques
Installation de tous les logiciels nécessaires et licences d’exploitation
Dialogue opérateur et liste de points tel que décrit dans le chapitre 6. du DCE | ens
FONCTION DE LA REGULATION
Régulation Circuits primaire et secondaires | ens
Régulation Pompes | ens
Régulation Régulation terminale des radiateurs | ens
Régulation Extracteurs | ens
Régulation Centrales double flux et simple flux | ens
Comptage chauffage | ens
Comptage photovoltaïque | ens
défauts climatiseurs existants | ens
Défaut température serveur | ens
Défaut production photovoltaïque | ens
TOTAL POSTE 7
8 - PRESTATIONS D'ELECTRICITE
Alimentation électrique de l’ensemble des BSO depuis les armoires à proximité, compris commandes locales, protections adaptées dans les armoires et modifications de celles-ci si nécessaire, câblage et tous accessoires nécessaires | ens
Mise en place d’un éclairage extérieur, type hublo, au niveau de chaque porte d’entrée compris commande depuis programmation horaire et alimentation depuis TGBT, câbmage et tous accessoires de pose | u
Dépose et repose des luminaires en faux plafond de la circulation du R+1 et du RDC, ainsi que tous les équipements courants forts, courants faibles et CVC de manière générale | ens
Mis en place, à l'accueil, d'une arrêt d'urgence ventilation, compris clâblage et tous accessoires de pose. | u
TOTAL POSTE 8
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C
RECAPITULATIF
3 - PRESTATIONS DE CHAUFFAGE
Sans Objet, non modifié
4 - PRESTATIONS DE VENTILATION
4.1 CENTRALE DOUBLE FLUX
4.2 EXTRACTEUR DE VENTILATION MECANIQUE
4.3 BOUCHES ET DIFFUSEURS
4.4 CONDUITS ET ACCESSOIRES
5 - PRESTATIONS DE PLOMBERIE
Sans Objet, non modifié
6 - TRAVAUX DIVERS
7 - PRESTATIONS DE REGULATION ET DE GTC
8 - PRESTATIONS D'ELECTRICITE
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTAL T.T.C