## cdpgf
PRESTATIONS CONFORMES AU DCE
Nom de l'entreprise :
Ouvrage | U | Qtés Ent | PU € | PT €
3.1 DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME | PM
Sous Total poste 3.1
3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES -INSTALLATIONS DE SECURITE ET QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Etudes techniques- vérification des études- DOE- vérification technique | ens
Travaux de percements rebouchage | ens
Installations de sécurité et qualification des intervenants | ens
Sous Total poste 3.2
3.3 RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE
Démarche auprès des concessionnaires -Certificat cerfa consuel | ens
Sous Total poste 3.3
3.4 MISE A LA TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Mise à la terre | ens
Liaison équipotentielle | ens
Accessoires de pose et divers | ens
Sous Total poste 3.4
3.5 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Parafoudre | ens
Accessoires de pose et divers | ens
Sous Total poste 3.5
3.6 CAPTEURS PHOTOVOLTAÏQUES ET INTEGRATION AU BATI
Panneaux | u
Positionnement et système de fixation des modules :
Fourniture support, vis auto perceuse, joint étanche, rondelle étanchéité pour pose au lot couverture | ens
Structure pour la surface des modules : ossature primaire et secondaire attaches, rails et fixation panneaux | ens
Accessoires de pose et divers | ens
Sous Total poste 3.6
3.7 ONDULEURS ET OPTIMISEURS
Onduleurs multi string triphasés, composé de modules avec contrôle de gestion | u
support onduleur et armoire | ens
Optimiseurs y compris raccordement et câblage
Accessoires de pose et divers | ens
Sous Total poste 3.7
3.8 CHEMINEMENTS ET CABLAGE
chemins de câble capotés -> en toiture, y compris support | ml
chemins de câble -> en intérieur | ml
Gaines anti UV | ens
caisson coupe feu | ens
Accessoires de pose et divers | ens
Sous Total poste 3.8
3.9 PARTIE COURANT CONTINU (DC)
Câblage DC
Câbles DC selon dimensionnement onduleurs et champs de modules y compris connecteurs, Boites de jonction, coffrets DC, sectionnements, interrupteurs ETC…. | ens
Accessoires de pose et divers | ens
Sous Total poste 3.9
3.10 RESEAU ALTERNATIF TABLEAU ELECTRIQUE ARRET D’URGENCE
Alimentation depuis le TGBT bâtiment -> AD PV | ml
Câblage entre AD PV et onduleur | ml
Armoire électrique AD PV conforme au CCTP | ens
Coupure d'urgence y compris câblage, raccordement et essais | ens
Câble CR1 | ens
Fourniture et pose de l'AES | ens
Voyants | ens
Accessoires de pose et divers | ens
Sous Total poste 3.10
3.11 AFFICHAGE - PLATEFORME DE SUPERVISION
Ecran de visualisation | ens
Plateforme et modules Logiciel d'acquisition des données | ens
Logiciel d'acquisition des données | ens
Mini PC avec les logiciels nécessaires -Abonnement supervision | ens
Mise en service- formation- documentations | ens
Accessoires de pose et divers | ens
Sous Total poste 3.11
TOTAL POSTE 3
TOTAL H.T
TVA 20 %
TOTAL TTC
RECAPITULATIF
3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
3.1 DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME
3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES -INSTALLATIONS DE SECURITE ET QUALIFICATION DES INTERVENANTS
3.3 RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE
3.4 MISE A LA TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
3.5 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
3.6 CAPTEURS PHOTOVOLTAÏQUES ET INTEGRATION AU BATI
3.7 ONDULEURS ET OPTIMISEURS
3.8 CHEMINEMENTS ET CABLAGE
3.9 PARTIE COURANT CONTINU (DC)
3.10 RESEAU ALTERNATIF TABLEAU ELECTRIQUE ARRET D’URGENCE
3.11 AFFICHAGE - PLATEFORME DE SUPERVISION
TOTAL H.T
TVA 20 %
TOTAL TTC