## BPU Elec
NOM DU SOUMISSIONNAIRE :
LISTE DES PRIX UNITAIRES DU BORDEREAU
LOT N° XX - Courant fort-Courant faible-électricité-câblage-éclairage-relamping
Chaque ligne de code article doit faire l'objet d'un chiffrage par le soumissionnaire
Code Article | DESIGNATION DES UNITES D'ŒUVRE | Unité | Prix unitaire en € HT | TVA | Prix unitaire en € TTC
GENERALITES INTERVENTIONS
Les interventions en BASE auront lieu de 7h à 18h du lundi au vendredi inclus
Prestation réalisée dans des conditions ou contraintes particulières (milieu occupé, encombré, limitation des nuisances…, )
Compris dans les prix unitaires du BPU Main d'œuvre et déplacement Traitement et transport des déchets
UO - COEFFICIENT DE MAJORATION
Les coefficients de majoration ou de vente seront ≥ 1 et à deux chiffres après la virgule
1 | Coefficient de majoration samedi de 7h à 18h | coef
2 | Coefficient de majoration dimanche/jours férié et hors créneaux | coef
3 | Coefficient de majoration pour les travaux à réaliser en présence d'amiante - sous section 4 | coef
4 | Coefficient de vente applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau (sur prix d'achat net) sur présentation de justificatif | coef
5 | Coefficient de vente applicable au déboursé pour prestations de mise en service, essais et vérifications sur présentation de justificatif | coef
6 | Coefficient de vente à appliquer sur fourniture en ré-emploi proposée au travers de plateforme type Cycle Up, Backacia ou équivalent (sur présentation de facture) , le coefficient intégrera si nécessaire la logistique d'approvisionnement | coef
7 | Coefficient de vente à appliquer pour frais et autorisation administratives sur présentation de justificatif | coef
UO – PRESTATIONS NON DEFINIS / DEPANNAGES
8 | Taux horaire applicable en cas de prestation non définie | h
0008B | Taux horaire de main d'œuvre pour les prestations d'études (hors prestation d'étude de dimensionnement de l'éclairage) | h
9 | Forfait complémentaire pour les bons de commande inférieurs à 50€ HT : un forfait est rajouté au prix unitaire de la prestation prévue au marché afin de compenser les frais de déplacement engagés par le titulaire spécifiquement pour cette intervention. Ces prestations sont réalisées, sans urgence particulière, dans les délais d’intervention prévus au marché. Ce forfait ne s'applique que pour les interventions ayant lieu à plus de 10 km des locaux du titulaire. | forf
10 | Forfait pour les prestations urgentes : Pour les dépannages devant être réalisés sous un délai maximum de 12 heures à compter de 0 heure le lendemain du jour où la demande d’intervention est effectuée. Ce délai ne court que sur les jours ouvrés. Le forfait est rajouté aux prix de la prestation prévue au marché pour les interventions inférieures à 200€ HT. Ce forfait comprend le déplacement en urgence, le diagnostic de la panne, la mise en sécurité éventuelle et la remise en service de l’équipement. | forf
UO - PREPARATION DE CHANTIER
Protections
11 | Mise en place de protections par platelage | m²
12 | Mise en place de protections par film polyane | m²
13 | Mise en place protection cabine ascenseur (protection paroi ascenseur et protection sol) | u
FLUIDES
14 | Branchement électrique de chantier, tout compris (armoire de chantier à moins de 100 m de la source) | u
15 | démarche concessionnaire tarif jaune | u
16 | démarche concessionnaire tarif vert | u
17 | consignation installation électriques BT | u
18 | consignation installation électrique MT/HT | u
19 | Forfait de mise à disposition d'une armoire de distribution électrique provisoire de chantier - 220 V Mono - équipée de 5 prises de courant 2P+T avec protections électriques intégrées et arrêt d'urgence en façade | u
20 | Forfait de mise à disposition d'une armoire de distribution électrique provisoire de chantier - 380 V TRI - équipée de 5 prises de courant 220V 2P+T et 2 prises de courant 380 V TRI avec protections électriques intégrées et arrêt d'urgence en façade | u
Location matériel
21 | location groupe électrogène de 30 à 40 KVA y compris cuve et carburant (raccordement, installation, repli et enlèvement) | j
22 | location groupe électrogène de 40 à 90 KVA y compris cuve et carburant (raccordement, installation, repli et enlèvement) | j
23 | location groupe électrogène sup 90 KVAy compris cuve et carburant (raccordement, installation, repli et enlèvement) | j
24 | installation d'éclairage de sécurité zones de travail et circulation(niveau lux requis suivant réglementation) | m²
25 | Location d'éclairage autonome (GIRAFE) | j
TREUIL MONTE MATERIAUX
26 | Installation repliement d'un treuil électrique monte matériaux | u
27 | location journalière d'un treuil électrique monte matériaux | j
PERCEMENTS - SAIGNEES
Nota : Les percements d'un diamètre inférieur à 25 mm dans les cloisons de toute nature, sont réputés inclus dans la pose des canalisations électriques, gaines, fourreaux ou dans les sujétions de fixation et le rétablissement du degré coupe feu, et/ou de l'isolation phonique et thermique de la paroi sont inclus dans le prix
28 | Percement diamètre au-delà de 25 mm et jusqu'à 50 mm dans cloison d'épaisseur jusqu'à 10 cm | u
29 | Percement diamètre au-delà de 50 mm dans cloison d'épaisseur jusqu'à 10 cm | u
30 | Percement diamètre jusqui'à 50 mm dans mur plein d'épaisseur comprise entre 10 cm et jusqu'à 30 cm (béton, pierre, machefer...) | u
31 | Percement diamètre au-delà de 50 mm dans mur plein d'épaisseur comprise entre 10 cm et 30 cm (béton, pierre, machefer...) | u
32 | Percement diamètre inférieur ou égal à 50 mm dans mur plein d'épaisseur supérieure à 30 cm (béton, pierre, mâchefer...) | u
33 | Percement diamètre supérieur à 50 mm dans mur plein d'épaisseur supérieure à 30 cm (béton, pierre, mâchefer...) | u
ECHAFAUDAGES ET NACELLES
ECHAFAUDAGES POUR TRAVAUX SOUS HAUTEUR SUPERIEURE A 3 METRES. Pour tous les autres travaux les équipements sont compris dans les prix du présent bordereau des prix
Echafaudage léger (fixe ou à roulettes) pour travaux horizontaux, compris installation, démontage, location, double transport, tous accessoires nécessaires à la sécurité, compris contrôle par BC si nécessaire. Installation et enlèvement pour une hauteur de travail de 3,00 m maximum (au m² d'emprise au sol de l'échafaudage)
34 | Location de base : 1 journée | u
35 | Location de base : 1 semaine | u
36 | Plus-value pour une hauteur de travail par mètre supplémentaire | ml
37 | Plus value par semaine supplémentaire | u
38 | Plus value par journée supplémentaire | u
39 | Poulie de service : Installation d'une poulie de service, compris démontage et location, prix forfaitaire | u
40 | Mise en place d'un patelage de protection y compris toutes sujétions de fixation | m²
NACELLES
La location de nacelle comprend :
- La location du matériel sur la base d’une journée de location (transport, mise à disposition et repli matériel, éventuellement chauffeur si personnel de l'Entreprise n'est pas habilité)
Tous types de nacelle confondus
41 | Nacelle < ou = à 20 m | u
42 | Nacelle et/ou Grutage > à 20 m | u
Manutention vers lieux de stockage extérieur au site en travaux (site stockage au sein du même bénéficiaire) pour ré-emploi futur
43 | Prestation comprenant manutention, déchargement et transport entre de site retrait, site de stockage (Sites : En HDF) - par volume de 10m3 ou prestation similaire entre site de stockage et futur site de ré-emploi | forf
UO - PRESTATION DE TRAVAUX CFO Cfa
PRESTATIONS COMMUNES COURANT FORT- COURANTS FAIBLES
PRESTATIONS ANNEXES
44 | Dépose faux plafond démontable (tous types) et repose | m²
45 | Dépose faux plancher (tous types) et repose | m²
46 | Dépose puis repose de luminaires pour permettre une mise en peinture des plafonds ou pose de plafonds suspendus (2 interventions séparées à la demande) compris nettoyage des luminaires | u
SUPPORTS DE CANALISATION ET CONDUITS.
Reprise traitement feu compris pour l'ensemble des postes ci-dessous
Fourniture et pose de chemins de câbles
Fourniture et pose de chemin de câbles, y compris toutes coupes, entailles, fixation, supports, suspentes + Coudes CDC galvanisés à 45/90° , Métal Déployé, CES, MAVIL ou équivalent
47 | Chemin de câble acier galvanisé largeur inférieure à 100 mm inclus relié à la terre | ml
48 | Chemin de câble acier galvanisé largeur comprise entre 100 mm et 200 mm inclus relié à la terre | ml
49 | Chemin de câble acier galvanisé largeur comprise entre 200 mm et 400 mm inclus relié à la terre | ml
50 | Chemin de câble fils soudés largeur inférieur à 100 mm inclus relié à la terre | ml
51 | Chemin de câble fils soudés largeur comprise entre 100 mm et 200 mm inclus relié à la terre | ml
52 | Chemin de câble fils soudés largeur comprise entre 200 mm et 400 mm inclus relié à la terre | ml
Fourniture et pose de goulottes plastique et aluminium
Fourniture et pose de goulotte, y compris toutes coupes, entailles, fixation par vis et chevilles (3 au ml), colle etc...Fourniture et pose de couvercles, joints de couvercle, embouts préfabriqués et angles intérieurs extérieurs et plats - Type DLP de chez LEGRAND ou équivalent
53 | Goulotte plastique dimension inférieure à 50 x 90 mm - 1 ou 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml
54 | Goulotte plastique 50 x 90 mm à 50 x 105 mm - 1 ou 2 compartiment, angles et raccords y compris | ml
55 | Goulotte plastique 50 x 150 mm à 1 ou 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml
56 | Goulotte plastique 50 x 170 mm à 3 compartiments, angles et raccords y compris | ml
57 | Goulotte plastique 50 x 195 mm à 1 ou 2 compartiment, angles et raccords y compris | ml
58 | Goulotte plastique 50 x 220 mm à 3 compartiments, angles et raccords y compris | ml
59 | Goulotte plastique 65 x 150 mm à 1 ou 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml
60 | Goulotte plastique 65 x 195 mm à 1 ou 2 compartiment, angles et raccords y compris | ml
61 | Goulotte plastique 110 x 40 mm à 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml
62 | Goulotte plastique 120 x 60 mm à 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml
63 | Goulotte ALU dimension inférieure à 50 x 110 mm à 1 compartiment, angles et raccords y compris | ml
64 | Goulotte ALU 50 x 150 mm à 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml
65 | Goulotte ALU 50 x 175 mm, angles et raccords y compris | ml
66 | Goulotte ALU 50 x 195 mm à 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml
67 | Goulotte ALU 120 x 60 mm à 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml
Fourniture et pose de plinthes électriques
Fourniture et pose de plinthes électriques, y compris toutes coupes, entailles, fixation par vis et chevilles, clous ,colle etc... Fourniture et pose de couvercles, joints de couvercle, embouts préfabriqués et angles intérieurs extérieurs et plats
68 | Plinthe électrique 75 x 20 mm à 2 compartiments angles et raccords y compris | ml
69 | Plinthe électrique 110 x 20 mm à 2 compartiments angles et raccords y compris | ml
70 | Plinthe électrique à 2 compartiments autres dimensions angles et raccords y compris | ml
Fourniture et pose de fourreaux aiguillés
71 | Tube apparent IRO/IRL tous Ø inférieurs à 32mm inclus, y compris attaches, raccords et aiguille | ml
72 | Tube apparent IRO/IRL tous diam compris entre 40 et 63 mm inclus, y compris attaches, raccords et aiguille | ml
73 | Gaine ICT encastré tous Ø inférieure à 20 mm (inclus) avec aiguille y compris saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches | ml
74 | Gaine ICT encastré tous Ø supérieur à 20 et jusqu'à 32 mm (inclus)avec aiguille y compris saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches | ml
75 | Plus-value (P.V.) pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) - Pour tous diam de gaines confondus | ml
76 | Fourreau PVC Ø 32 mm avec aiguille y compris rebouchage, aiguille et attaches | ml
77 | Fourreau PVC Ø 50 mm avec aiguille y compris rebouchage, aiguille et attaches | ml
78 | Fourreau PVC autres Ø avec aiguille y compris rebouchage, aiguille et attaches | ml
79 | Gaine CAPRI Ø intérieur 16 mm ou 20 mm avec aiguille reliée à la terre info, y compris aiguille et attaches | ml
80 | Gaine CAPRI Ø intérieur 32 mm ou 50 mm avec aiguille reliée à la terre info, y compris aiguille et attaches | ml
Fourniture et pose de potelets et colonnes
81 | Potelet simple ou double face | u
82 | Colonne distribution à 4 compartiments, en aluminium, h=2,5m - équipée bloc 4 modules - Type DLP de chez LEGRAND ou équivalent | u
83 | Colonne distribution à 4 compartiments, en aluminium, h=2,5m - équipée bloc 8 modules - Type DLP de chez LEGRAND ou équivalent | u
84 | Colonne distribution à 4 compartiments, en aluminium, h=2,5m - équipée bloc 12 modules - Type DLP de chez LEGRAND ou équivalent | u
TRAVAUX DE DEPOSE
Les travaux de dépose mentionnés ci-dessous comprennent la neutralisation électrique préalable des installations avant toute intervention, les coupes en place des canalisations électriques, toutes les petites fournitures nécessaires à la bonne exécution de ces travaux, le coltinage des matériaux et matériels à évacuer et leur transport, ainsi que celui des gravois jusqu'aux décharges publiques par tous moyens nécessaires
Dépose tubes
85 | Dépose ou pose tube isolant 16 à 32 de Ø | ml
86 | Dépose ou pose tube isolant 40 à 63 de Ø | ml
Dépose d'armoires
Dépose d'armoire modulaire, compris dépose des portes, plastrons, borniers et gaines à câbles, protections électriques
87 | Dimension inférieur à 600 x 600 | u
88 | Dimension 800 x 600 | u
89 | Dimension 1000 x 600 | u
90 | Dimension 1000 x 800 | u
Dépose de tableau modulaire
91 | Dépose de tableau modulaire, compris dépose des portes, borniers et gaines à câbles, protections électriques | u
Dépose de protection électrique
92 | Dépose de protection électrique dans armoire ou tableau existant tels que disjoncteur, interrupteur différentiel ou autres | u
Dépose d'équipements divers dans armoire ou tableau
93 | Dépose d'équipements divers dans armoire ou tableau existant tels que télérupteur, minuterie, système de coupure d'urgence, interrupteur horaire, contacteur de puissance ou autres | u
Dépose de chemin de câbles
94 | Dépose de chemin de câbles , y compris dépose des fixations, supports, suspentes | ml
Dépose de goulottes et plinthes électriques ou moulure ou dépose couvercle
95 | Dépose de goulotte et plinthes électriques , y compris dépose des fixations, couvercles, joints de couvercle, embouts, angles et plats | ml
Dépose de câbles ou fils électriques
96 | Dépose de câbles et fils électriques, y compris dépose des fourreaux, gaines, tubes, boîtiers de dérivation, barrettes de jonction (la dépose de fils électriques est comptée au ml de fourreau) | ml
Dépose de boîtier de dérivation
97 | Dépose de boîtier de dérivation, y compris dépose des barrettes de jonction | u
Dépose d'ensemble chargeur batterie d'éclairage de sécurité
98 | Dépose d'ensemble chargeur batterie d'éclairage de sécurité, y compris tous accessoires | u
Dépose de caisson éclairage sécurité
99 | Dépose de caisson d'éclairage de sécurité, y compris tous accessoires | u
Dépose de bloc autonome d'éclairage de sécurité
100 | Dépose de bloc autonome d'éclairage de sécurité, y compris tous accessoires | u
Dépose de source lumineuse
101 | Dépose de source lumineuse type lampe à incandescence, fluorescente ou autres, compris toutes sujétions de démontage | u
Dépose de luminaire y compris starter
102 | Dépose de luminaire, y compris dépose de lampes, fixations, supports, suspentes, et toutes sujétions de démontage | u
Dépose d'appareillage
103 | Dépose d'appareillage, tels interrupteur, prise électrique, ou autres y compris dépose de tous accessoires, fixations, et toutes sujétions de démontage | u
104 | Dépose de convecteur électrique, y compris dépose de tous accessoires, fixations, et toutes sujétions de démontage | u
105 | Dépose de sèche-mains électrique, y compris dépose de tous accessoires, fixations, et toutes sujétions de démontage | u
Dépose de baie, armoire, batirack, coffret, répartiteur, bandeau, ferme, rail de répartition
Dépose de baie, armoire, batirack, coffret, répartiteur, bandeau, ferme, rail de répartition, compris dépose de tous équipements et accessoires, modules de connexion, cordons de brassage, liaison, jarretiérage, et toutes sujétions de démontage
106 | Dépose de baie de brassage 19 pouces ; baie 800x800 , armoire 19 pouces | u
107 | Dépose de bâti-rack 19 pouces ou coffret 19 pouces | u
108 | Dépose de répartiteur tout type confondu | u
109 | Dépose de bandeau téléphonique | u
110 | Dépose de ferme de répartition tout type confondu | u
111 | Dépose de rail profilé | ml
Dépose d'appareillage
112 | Dépose d'appareillage, prise RJ 45, conjoncteur, prise télévision, radio, vidéo, connecteur optique, SUB, coffret d'essais ou autres y compris dépose de tous accessoires, fixations, et toutes sujétions de démontage. | u
Dépose d'autocommutateur téléphonique
Dépose d'autocommutateur téléphonique, compris dépose de tous équipements et accessoires, et toutes sujétions de démontage
113 | Dépose d'un autocommutateur téléphonique jusqu'à 6PS+2LR | u
114 | Dépose d'un autocommutateur téléphonique jusqu'à 100 ports | u
Dépose d'un interphone ou portier vidéo
Dépose d'un interphone ou portier vidéo, compris dépose de tous équipements et accessoires, postes intérieurs et platines de rue et toutes sujétions de démontage
115 | Dépose d'un interphone poste intérieur et platine de rue - tout type | u
116 | Plus-value par poste intérieur supplémentaire au-delà de 2 | u
Dépose d'installation de contrôle d'accès
Dépose d'installation de contrôle d'accès, compris dépose de tous équipements et accessoires, et toutes sujétions de démontage
117 | Dépose d'un clavier à codes | u
118 | Dépose d'une gâche électrique ou serrure électrique | u
119 | Dépose d'une centrale de contrôle d'accès | u
120 | Dépose d'accessoires de contrôle d'accès tels que lecteurs de badges de proximité, de modem RTC ou Numéris, de capteurs d'état de portes, de relais de commande (chauffage, sono, alarme intrusion) et autres | u
Dépose d'installation d'alarme intrusion
Dépose d'installation d'alarme intrusion, y compris dépose de tous équipements et accessoires, et toutes sujétions de démontage
121 | Dépose d'une centrale d'alarme Intrusion | u
122 | Dépose d'accessoires d'alarme intrusion tels que détecteur, sirène, bouton, transmetteur téléphonique, contact de portes et autres | u
Dépose d'installation d'alarme incendie
Dépose d'installation d'alarme incendie, compris dépose de tous équipements et accessoires, et toutes sujétions de démontage
123 | Dépose d'une centrale d'alarme incendie | u
124 | Dépose d'accessoires d'alarme incendie tels que détecteur, sirène, bouton, indicateur d'action, ventouse électromagnétique et autres | u
Dépose d'installation de distribution de l'heure et de vidéosurveillance
125 | Dépose d'une horloge | u
126 | Dépose d'installation de vidéosurveillance, compris dépose de tous équipements et accessoires, et toutes sujétions de démontage | u
127 | Dépose de matériel de vidéosurveillance tels que caméra, commutateur vidéo séquentiel, moniteur, caisson, objectif, brasseur et autres | u
Dépose d'onduleur
Dépose d'onduleur, compris dépose de tous équipements et accessoires, et toutes sujétions de démontage
128 | Dépose d'onduleur poids 15 kg à 105 kg | u
0125A | Dépose d'onduleur poids 105 kg à 200 kg | u
129 | Dépose d'onduleur poids 200 kg à 450 kg | u
130 | Dépose d'onduleur plus de 450 kg | u
Dépose de matériels électriques divers
Dépose de matériels électriques divers, compris dépose de tous équipements et accessoires, et toutes sujétions de démontage
131 | Dépose de transformateur d'isolement en coffret | u
132 | Dépose de barrette de coupure de terre | u
133 | Dépose de batteries 6 ou 12 V | u
ELECTRICITE COURANTS FORTS (CFO)
FOURNITURE ET POSE D'ARMOIRES, TABLEAU, CHASSIS ELECTRIQUE
Armoires
Les armoires modulaires, sont équipées de portes avec fermetures à clef et de plastrons de protection des pièces nues sous tension. Elles sont équipées de borniers et gaines à câbles. Les protections électriques sont réalisées au moyen de disjoncteurs modulaires. Les armoires sont équipées de porte plans et de schémas, les étiquettes sont gravées. Marque Legrand, Schneider ou équivalent
134 | Dim. 400 x 300 | u
135 | Dim. 600 x 400 | u
136 | Dim. 600 x 600 | u
137 | Dim. 800 x 600 | u
138 | Dim. 1000 x 600 | u
139 | Dim. 1000 x 800 | u
140 | Dim. 2000 x 1200 | u
Tableau modulaire avec porte
141 | Dim. 16 Modules 1 rangée | u
142 | Dim. 32 Modules 2 rangées | u
143 | Dim. 48 Modules 3 rangées | u
Châssis à fixer dans armoire ou placard avec châssis à fenêtre
144 | 1 rangée de 24 modules | u
145 | 2 rangées de 24 modules | u
146 | 3 rangées de 24 modules | u
FOURNITURE ET POSE DE PROTECTIONS ET EQUIPEMENTS D'ARMOIRE
Disjoncteurs généraux.
à fournir et à poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
147 | Disjoncteur (Disj.) généraux 4 x 400 | u
148 | Disj. généraux 4 x 250 | u
149 | Disj. généraux 4 x 160 | u
150 | Disj. généraux 4 x100 | u
151 | Disj. généraux 4 x63 | u
Disjoncteur différentiel
à fournir et poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
152 | Intensité 4 x 400A différentiel (Diff.) réglable en temps et en intensité | u
153 | Intensité 4 x 250A Diff réglable en temps et en intensité | u
154 | Intensité 4 x 160A Diff réglable en temps et en intensité | u
155 | Intensité 4 x 100A Diff réglable en temps et en intensité | u
156 | Intensité 4 x 63A Diff réglable en temps et en intensité | u
Disjoncteur d'abonné non différentiel
à fournir et à poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
157 | Bi 15/45 | u
158 | Bi 30/60 | u
159 | Tétra 10/30 | u
160 | Tétra 30/60 | u
Disjoncteur d'abonné différentiel sélectif
à fournir et à poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
161 | Bi 15/45 | u
162 | Bi 30/60 | u
163 | Tétra 10/30 | u
164 | Tétra 30/60 | u
Interrupteur différentiel 300mA
à fournir et à poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
165 | Calibre 25 A - BI | u
166 | Calibre 25 A - TRI | u
167 | Calibre 25 A - TETRA | u
168 | Calibre 40 A - BI | u
169 | Calibre 40 A - TRI | u
170 | Calibre 40 A - TETRA | u
171 | Calibre 63 A - BI | u
172 | Calibre 63 A - TRI | u
173 | Calibre 63 A - TETRA | u
Interrupteur différentiel 30 mA
à fournir et à poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
174 | Calibre 25 A - BI | u
175 | Calibre 25 A - TRI | u
176 | Calibre 25 A - TETRA | u
177 | Calibre 40 A - BI | u
178 | Calibre 40 A - TRI | u
179 | Calibre 40 A - TETRA | u
180 | Calibre 63 A - BI | u
181 | Calibre 63 A - TRI | u
182 | Calibre 63 A - TETRA | u
Disjoncteur secondaire
à fournir et à poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
183 | Calibres 10A - 16A - 20A - UNI + N | u
184 | Calibres 10A - 16A - 20A - BI | u
185 | Calibres 10A - 16A - 20A - TRI | u
186 | Calibres 10A - 16A - 20A - TETRA | u
187 | Calibres 10A - 16A - 20A - UN I+ N DDR 300mA | u
188 | Calibres 10A - 16A - 20A - BI DDR 300 mA | u
189 | Calibres 10A - 16A - 20A - TRI DDR 300 mA | u
190 | Calibres 10A - 16A - 20A - TETRA DDR 300 mA | u
191 | Calibres 10A - 16A - 20A - UNI+ N DDR 30mA | u
192 | Calibres 10A - 16A - 20A BI DDR 30 mA | u
193 | Calibres 10A - 16A - 20A - TRI DDR 30 mA | u
194 | Calibres 10A - 16A - 20A - TETRA DDR 30 mA | u
195 | Calibres 25A - 32A - UNI + N | u
196 | Calibres 25A - 32A - BI | u
197 | Calibres 25A - 32A TRI | u
198 | Calibres 25A - 32A TETRA | u
199 | Calibres 25A - 32A - UNI + N DDR 300mA | u
200 | Calibres 25A - 32A - BI DDR 300mA | u
201 | Calibres 25A - 32A TRI DDR 300mA | u
202 | Calibres 25A - 32A TETRA DDR 300mA | u
203 | Calibres 25A - 32A - UNI + N DDR 30mA | u
204 | Calibres 25A - 32A - BI DDR 30mA | u
205 | Calibres 25A - 32A TRI DDR 30mA | u
206 | Calibres 25A - 32A TETRA DDR 30mA | u
207 | Calibres 40A - 50A UNI + N | u
208 | Calibres 40A - 50A BI | u
209 | Calibres 40A - 50A TRI | u
210 | Calibres 40A - 50A TETRA | u
211 | Calibres 40A - 50A UNI + N DDR 300mA | u
212 | Calibres 40A - 50A BI DDR 300mA | u
213 | Calibres 40A - 50A TRI DDR 300mA | u
214 | Calibres 40A - 50A TETRA DDR 300mA | u
215 | Calibres 40A - 50A UNI + N DDR 30mA | u
216 | Calibres 40A - 50A BI DDR 30mA | u
217 | Calibres 40A - 50A TRI DDR 30mA | u
218 | Calibres 40A - 50A TETRA DDR 30mA | u
219 | Calibre 63A - UNI + N | u
220 | Calibre 63A - BI | u
221 | Calibre 63A - TRI | u
222 | Calibre 63A - TETRA | u
223 | Calibre 63A - UNI + N DDR 300mA | u
224 | Calibre 63A - BI DDR 300mA | u
225 | Calibre 63A - TRI DDR 300mA | u
226 | Calibre 63A - TETRA DDR 300mA | u
227 | Calibre 63A - UNI + N DDR 30mA | u
228 | Calibre 63A - BI DDR 30mA | u
229 | Calibre 63A - TRI DDR 30mA | u
230 | Calibre 63A - TETRA DDR 30mA | u
Équipements divers
à fournir et à poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
231 | Adjonction de bloc vigi 300 mA-uni+neutre sur disj. Existant Calibre 25A max | u
232 | Adjonction de bloc vigi 30 mA-uni+neutre sur disj. existant Calibre 25A max | u
233 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA-uni+neutre sur disj. existant Calibre 25A max | u
234 | Adjonction de bloc vigi 300 mA-BI sur disjoncteur existant Calibre 25A max | u
235 | Adjonction de bloc vigi 30 mA-BI sur disjoncteur existant Calibre 25A max | u
236 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA-BI sur disjoncteur existant Calibre 25A max | u
237 | Adjonction de bloc vigi 300 mA -TRI sur disj. existant Calibre 25A max | u
238 | Adjonction de bloc vigi 30 mA -TRI sur disjoncteur existant Calibre 25A max | u
239 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA -TRI sur disjoncteur existant Calibre 25A max | u
240 | Adjonction de bloc vigi 300 mA-TETRA sur disj. existant Calibre 25A max | u
241 | Adjonction de bloc vigi 30 mA - TETRA sur disj. existant Calibre 25A max | u
242 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA - TETRA sur disj. existant Calibre 25A max | u
243 | Adjonction de bloc vigi 300 mA-uni+neut sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u
244 | Adjonction de bloc vigi 30 mA-uni+neut sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u
245 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA-uni+neut sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u
246 | Adjonction de bloc vigi 300 mA-BI sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u
247 | Adjonction de bloc vigi 30 mA-BI sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u
248 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA-BI sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u
249 | Adjonction de bloc vigi 300 mA-TRI sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u
250 | Adjonction de bloc vigi 30 mA-TRI sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u
251 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA-TRI sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u
252 | Adjonction de bloc vigi 300 mA-TETRA sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u
253 | Adjonction de bloc vigi 30 mA-TETRA sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u
254 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA-TETRA sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u
255 | Télérupteur 2 x 16 | u
256 | Télérupteur 4 x 16 | u
257 | Minuterie 2 x 16 | u
258 | Système de coupure d'urgence par bobine à émission y compris commande sous verre dormant avec voyants à raccorder sur disjoncteur existant | u
259 | Interrupteur horaire programmable digital standard 1 sortie 16 A 250 volts | u
260 | Interrupteur horaire programmable digital multifonctions 1 sortie 16 A 250 volts | u
261 | Interrupteur horaire programmable digital multifonctions 2 sorties 16 A 250 volts | u
262 | Contacteur de puissance bipolaire 250 volts 16 A avec contacts de type 2F | u
263 | Contacteur de puissance bipolaire 250 volts 20 A avec contacts de type 2F | u
264 | Contacteur de puissance bipolaire 250 volts 25 A avec contacts de type 2F | u
265 | Contacteur de puissance bipolaire 250 volts 40 A avec contacts de type 2F | u
266 | Contacteur de puissance bipolaire 250 volts 63 A avec contacts de type 2F | u
267 | Contacteur de puiss. tétrapolaire 400 volts 16 A avec contacts de type 4F | u
268 | Contacteur de puiss. tétrapolaire 400 volts 20 A avec contacts de type 4F | u
269 | Contacteur de puiss. tétrapolaire 400 volts 25 A avec contacts de type 4F | u
270 | Contacteur de puiss. tétrapolaire 400 volts 40 A avec contacts de type 4F | u
271 | Contacteur de puiss. tétrapolaire 400 volts 63 A avec contacts de type 4F | u
272 | Centrale de mesure PM3250 | u
273 | TI Câble - Type C 150-5A (3x) | Ens
274 | Centrale de mesure PM3250 avec TI 150-5A (armoire neuve) | u
275 | Centrale de mesure + TI ouvrant 150-5A + câblage interne (armoire existante) | u
FOURNITURE DE MATERIEL
Fourniture du matériel dans les marques citées ci-après ou dans des marques équivalentes. La fourniture sera réglée sur la base du prix de vente public du fournisseur auquel sera appliquée une remise (extrait du tarif du fournisseur ou copie de la facture) - Indiquer le coefficient de remise dans colonne Prix Unitaire (ex : 40% de remise)
276 | LEGRAND | coef
277 | SCHNEIDER | coef
278 | HAGER | coef
279 | GEWISS | coef
280 | SIEMENS | coef
281 | ABB | coef
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS
Câble U 1000 R2 V
282 | 3G 1,5 | ml
283 | 3G2,5 | ml
284 | 3G 4 à 3G10 | ml
285 | 5G 1,5 | ml
286 | 5G 2,5 | ml
287 | 5G 4 à 5G 10 | ml
288 | 5G 16 | ml
289 | 5G 25 | ml
290 | 5G 35 | ml
291 | 5G 50 | ml
Fils HO7 V
292 | 1 x 1,5 | ml
293 | 1 x 2,5 à 1 x 4 | ml
294 | 1 x 6 à 1 x 10 | ml
295 | 1 x 16 | ml
Fils Cuivre nu
296 | 1 x 25mm² | ml
297 | 1 x 35mm² | ml
Câble CR1
298 | 3G 1,5 à 5G 6 | ml
299 | 5G 10 | ml
300 | 5G 16 | ml
301 | 5G 25 | ml
302 | 5G 35 | ml
Fourniture et pose de boîtiers de dérivation et barrettes de jonction
303 | Boîte de dérivation IP 55 IK 07 650° 80*80 mm à 105*105 | u
304 | Boîte de dérivation IP 55 IK 07 650° 180*140 mm | u
305 | Boîte de dérivation IP 55 IK 07 960° 80*80 mm à 105*105 | u
306 | Boîte de dérivation IP 55 IK 07 960° 155*110 mm | u
307 | Barrette de connexion à vis 960° capacité assignée de 6 mm2 à 16 mm2 | u
308 | Barrette de connexion à vis 960° capacité assignée de 25 mm2 | u
309 | Bride de mise à la terre longueur 140 mm, section fil 2,5 à 6 mm2 | u
310 | Bride de mise à la terre longueur 325 mm, section fil 2,5 à 6 mm2 | u
SOURCES LUMINEUSES ET STARTERS classiques et à économie d’énergie
Fourniture de source lumineuse et accessoires, marque Philips, Osram ou équivalent
311 | Tube LED T8 600 mm (pour pavé 600x600standard) - 8 W - T couleur 3000 ou 4000 - Durée de vie > 50 000 h - On/off > 50 000 - Classe E – Philips ou équivalent | u
312 | Tube LED T8 1200 mm (pour luminaire standard) - 14 W - T couleur 3000 ou 4000 - Durée de vie > 50 000 h - On/off > 50 000 - Classe E – Philips ou équivalent | u
313 | Tube LED T8 1500 mm (pour luminaire standard) - 20,5 W - T couleur 3000 ou 4000 - Durée de vie > 50 000 h - On/off > 50 000 - Classe E – Philips ou équivalent | u
314 | Ruban LED - au ml | ml
315 | Pose et raccordement de tube Led | u
316 | Pose tube LED - Toutes dimensions confondues | u
FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRES
Fourniture de luminaires, y compris source lumineuse – relamping
Marque Osram, Philips, SG Lighting, Thorn, Trilux ou équivalent En fonction de leur destination, les luminaires LED devront respecter les contraintes techniques mentionnées dans la fiche CEE
317 | Lampe LED 35W, GU10 230V, =/> 3W, =/> 220Lm, Angle 36°, IRC =/> 80, 35 000 heures | u
318 | Lampe LED 50W, GU10 230V, =/> 5W, =/> 300 Lm, Angle 36°, IRC =/> 80, 35 000 heures | u
319 | Lampe LED 80W, GU10 230V, =/> 8W, =/> 450 Lm, Angle 36°, IRC =/> 80, 35 000 heures | u
320 | Lampe LED 25 W, bougie Transparente E14 230V/4W, 250 Lm, 300°, IRC =/> 80, 25 000 heures | u
321 | Lampe LED 40 W, bougie Transparente E14 230V/6W, 470 Lm, 300°, IRC =/> 80, 25 000 heures | u
322 | DownLight LED 230V/5W, =/> 260 Lm, Angle =/> 35°, diam. =/> 80 mm, IRC =/> 80, 25 000 heures | u
323 | Down Light LED 230V/10W, =/> 600 Lm Angle 25° diam. =/> 95 mm, IRC =/> 80, >30 000 heures | u
324 | Down Light LED 230V/12W, =/> 1 100 Lm, Angle =/> 80°, diam. =/> 170 mm, IRC =/> 80, >30 000 heures | u
325 | Down Light LED 230V/13W ou 14W, =/> 700Lm, Angle =/> 40°, diam.50mm, IRC =/> 90, >30 000 heures | u
326 | Down Light LED 230V/24W, =/> 1 800 Lm, Angle =/> 80°, diam. =/> 230 mm, IRC =/> 80, >30 000 heures | u
327 | Down Light LED 230V, =/> 45 W, =/> 3 500 Lm, Angle =/> 60°, diam. =/> 100 mm, IRC =/> 80, >30 000 heures | u
Luminaires type bureaux marque Osram, Philips, SG Lighting, Thorn, Trilux ou équivalent Les luminaires LED devront respecter les contraintes techniques mentionnées dans la fiche CEE
328 | Pavé lumineux 600x600 encastré / saillie - LED - T5 3x14W, =/> 3 000 Lm, IRC =/> 80, >50 000 h, UGR adapté à la destination | u
329 | Pavé lumineux 600x600 encastré / saillie - LED - T5 4x14W , =/> 3 000 Lm, IRC =/> 80, >50 000h, UGR adapté à la destination | u
330 | Pavé lumineux 600x600 encastré / saillie - LED - Autres types - =/> 3 000 Lm, IRC =/> 80, >50 000h, UGR adapté à la destination | u
331 | Dalle lumineux 1200x600 encastré / saillie - LED , =/> 3 000 Lm, IRC =/> 80, >50 000h, UGR adapté à la destination | u
332 | Dalle lumineux 1200x300 encastré / saillie - LED, =/> 3 000 Lm, IRC =/> 80, >50 000h, UGR adapté à la destination | u
333 | Dalle lumineux 600x300 encastré / saillie - LED, =/> 3 000 Lm, IRC =/> 80, >50 000h, UGR adapté à la destination | u
Autre types de luminaires
334 | Luminaire étanche en saillie - LED - 1*28 ou 2*28w - IP 65 | u
335 | Appareil d’éclairage anti-vandalisme KALANK – Grand rectangle 330x130 mm. (référence 790.293 de chez SARLAM ou équivalent y compris avec commande extérieure) | u
336 | Projecteur Led 230V/130 W, =/> 6 000 Lm, Angle =/> 100°x 20°, IP66 IK 09, 50 000 heures | u
337 | Projecteur Led 230V/130 W, =/> 12 000 Lm, Angle =/> 100°x 20°, IP66 IK 09, 50 000 heures | u
338 | Projecteur Led 230V/220 W, =/> 20 000Lm, Angle =/> 100°x 20°, IP66 IK 09, 50 000 heures | u
339 | Rail Lytespan 3 2m Noir | Ens
340 | Acc. Rail3 Alim Inserable Gauche No | u
341 | Acc. Lytespan 3 Coupleur Inserable | u
342 | Acc. Lytespan 3 Embout Noir | u
343 | Spot Beacon Major 4000K L3 Flood Noir | u
344 | 2 rails Noir 2m + 2 Embouts Noir | Ens
345 | 1 Alim Noir | u
346 | 1 Coupleur Noir | u
347 | Spots 4000K - coloris au choix | u
348 | Suspension Bar, Aluminium - Type cafétéria | u
Pose de luminaires
349 | Pose et raccordement de luminaires direct sur bâti existant (gros œuvre) | u
350 | Pose et raccordement de luminaires sous plafond suspendu fixé au gros œuvre y compris toutes sujétions de fixation | u
351 | Pose et raccordement de luminaire autre type projecteurs | u
352 | Mise à disposition alimentation entretien d'éclairage provisoire de chantier type projecteur 300w halogène y compris alimentation | u
Prestation d'étude d'éclairement - suivant mise en œuvre Fiche CEE - compris tout déplacement nécessaire
353 | Prestation d'étude de dimensionnement de l'éclairage - tous types de bâtiments confondus - pour superficie à étudier < 1000m² | forf
354 | Prestation d'étude de dimensionnement de d'éclairage - tous types de bâtiments confondus - pour superficie à étudier > 1000m² | forf
Fourniture Matériels
Fourniture du matériel dans les marques citées ci-après ou dans des marques équivalentes. La fourniture sera réglée sur la base du prix de vente public du fournisseur auquel sera appliquée une remise (extrait du tarif du fournisseur ou copie de la facture) - Indiquer le coefficient de remise dans colonne Prix Unitaire (ex : 40% de remise)
Sources
355 | Osram | coef
356 | Philips | coef
Luminaires
357 | Ledvance - Osram | coef
358 | Philips | coef
359 | Ridi | coef
360 | SG Lighting | coef
361 | Thorn | coef
362 | Trilux | coef
363 | Zumtobel | coef
364 | sarlam | coef
OUVRAGES TERMINAUX
Prestations communes de mise en oeuvre
365 | P.V. pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) jusqu'à 10 mètres | u
366 | Plus-value pour saignée pour boite d'encastrement dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u
367 | P.V. pour saignée pour appareillage électrique encastré dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) | u
Fourniture, pose et raccordement d'Interrupteur
368 | Interrupteur en saillie compris tous accessoires de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement jusqu'à 10 mètres | u
369 | Interrupteur en encastré compris saignée dans cloison et rebouchage pour boite d'encastrement, tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement jusqu'à 10 mètres | u
370 | Interrupteur dans goulotte ou plinthe compris tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u
371 | Plus value pour interrupteur à détection de présence | u
372 | Plus value pour interrupteur avec cellule photosensible et détection de présence | u
373 | Interrupteur SANS FIL SANS PILE type ARVENI ou équivalent (livré complet avec dispositif radio) | u
Fourniture, pose et raccordement de prise électrique
374 | Prise électrique en saillie compris tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u
375 | Prise électrique en encastré compris saignée dans cloison et rebouchage pour boite d'encastrement, boite d'encastrement, tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u
376 | Prise électrique dans goulotte ou plinthe compris, tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u
Fourniture, pose et raccordements d'un ensemble spécifique aux locaux de Garde A Vue (GAV) traité anti vandalisme jusqu'à 10 mètres
377 | Interrupteur simple allumage | u
378 | Bouton poussoir lumineux encastré ( bouton d'appel) inviolable avec report signal lumineux | u
379 | Prise de courant 16a 2P+T à eclips | u
380 | Réglette avec réflecteur aluminium incorporé, équipée de tube fluo de 1.20m environ 58 watts, suspendue par pattes métalliques fixées au plafond à l'extérieur du local de GAV au droit de la partie vitrée de l'imposte. Commande par le personnel de surveillance et variation de l'éclairage par télécommande infrarouge | u
381 | Plafonnier polycarbonate commandé par bouton poussoir temporisé avec télérupteur basse tension (12v) | u
Fourniture, pose et raccordement de sortie de câble
382 | Sortie de câble en saillie compris tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u
383 | Sortie de câble en encastré compris saignée dans cloison et rebouchage pour boite d'encastrement, boite d'encastrement, tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u
384 | Sortie de câble dans goulotte ou plinthe compris, tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u
Convecteur électrique, Cumulus, sèche-main ou store
385 | En fils H07 V sous moulure PVC y compris fourniture et pose de moulure jusqu'à 10 mètres | u
386 | En fils H07 V sous moulure PVC y compris fourniture et pose de moulure au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u
387 | En fils H07 V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches jusqu'à 10 mètres | u
388 | En fils H07 V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u
389 | En câble U1000R2V sous goulotte y compris fourniture et pose de goulotte jusqu'à 10 mètres | u
390 | En câble U1000R2V sous goulotte y compris fourniture et pose de goulotte au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u
391 | En câble U1000R2V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches | u
392 | Raccordement cumulus tout modèle confondu (fourni et installé par autre lot technique) | u
393 | Fourniture, pose et raccordement d'une convecteur électrique compris tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement, Puissance inférieur à 1000 W - Marque Acova, Atlantc ou équivalent | u
394 | Fourniture, pose et raccordement d'une convecteur électrique compris tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement, Puissance supérieure à 1000 W - Marque Acova, Atlantc ou équivalent | u
395 | Pontage d'un convecteur supplémentaire comprenant 3 convecteurs maxi par ligne | u
396 | Fourniture et pose Sèche-mains électrique compris tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u
397 | Raccordement de store électrique ou volet roulant | u
Fourniture, pose et raccordement de points lumineux Tous types confondus
Installation de points lumineux en simple allumage section 1,5 mm² jusqu'à 10 mètres
398 | En fils H07 V sous moulure PVC y compris fourniture et pose de moulure jusqu'à 10 mètres | u
399 | En fils H07 V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches jusqu'à 10 mètres | u
400 | En câble U1000R2V sous goulotte y compris fourniture et pose de goulotte jusqu'à 10 mètres | u
401 | En câble U1000R2V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison (béton,pierre,mâchefer), rebouchage, aiguille et attaches jusqu'à 10 mètres | u
402 | P.V. pour appareillage anti vandalisme | u
403 | P.V. par Bouton Poussoir supplémentaire | u
Fourniture, pose et installation de Prise de Courant 2 x 16 A +T ou 2x20A +T
A éclipse, section conforme longueur 10 mètres
404 | En fils H07 V sous moulure PVC y compris fourniture et pose de moulure jusqu'à 10 mètres | u
405 | P.V. pour fils H07 V sous moulure PVC par mètre linéaire au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u
406 | En fils H07 V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches jusqu'à 10 mètres | u
407 | P.V. pour fil H07 V sous tube ICT pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) au-delà 10 mètres et jusqu'à de 20 mètres | u
408 | En câble U1000R2V sous goulotte y compris fourniture et pose de goulotte jusqu'à 10 mètres | u
409 | P.V. pour câble U1000R2V sous goulotte pour saignée au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u
410 | En câble U1000R2V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches jusqu'à 10 mètres | u
411 | P.V. câble U1000R2V encastré sous tube ICT pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u
412 | P.V. pour câble U1000R2V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u
413 | P.V. pour pose avec détrompeur | u
414 | P.V. pour bloc de 2 PC 2 x 16 A+ T | u
415 | P.V. pour bloc de 4 PC 2 x 16 A+ T | u
416 | P.V. pour prise de courant supplémentaire (pontage) jusqu'à 5 mètres | u
417 | P.V. pour prise de courant supplémentaire (pontage) au-delà de 5 mètres et jusqu'à 10 mètres | u
Fourniture, pose et installation de prise de courant 2 x 32 A +T
Section 6 mm²
418 | En fils H07 V sous moulure PVC y compris fourniture et pose de moulure jusqu'à 10 mètres | u
419 | En fils H07 V sous moulure PVC y compris fourniture et pose de moulure au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u
420 | En fils H07 V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches jusqu'à 10 mètres | u
421 | En fils H07 V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u
422 | P.V. pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) jusqu'à 10 mètres | u
423 | P.V. pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u
424 | En câble U1000R2V sous goulotte y compris fourniture et pose de goulotte jusqu'à 10 mètres | u
425 | En câble U1000R2V sous goulotte y compris fourniture et pose de goulotte au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u
426 | En câble U1000R2V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches jusqu'à 10 mètres | u
427 | En câble U1000R2V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u
428 | P.V. pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) jusqu'à 10 mètres | u
429 | P.V. pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) au de là de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u
PRISE DE TERRE LIAISON EQUIPOTENTIELLE
430 | Réalisation de prise de terre 50 ohms dans sol par piquet y compris barrette de coupure, liaison barrette-piquet : 25 mm², jusqu'à 10 mètres | u
431 | Fourniture et pose de collier type Knobell ou similaire | u
PRESTATIONS RECURRENTES
432 | Déplacement d'une perche, d'un potelet ou d'un boîtier de sol | u
Ce poste comprend :
L'ouverture des faux planchers ou faux plafonds
Les déconnexions électriques courants forts et courants faibles et mises en attente des câbles en plenum
La dépose soignée de la perche, du potelet ou du boîtier de sol
Le déplacement de la perche, du potelet ou du boîtier de sol
La repose soignée de la perche, du potelet ou du boîtier de sol au sein du même bâtiment
Les reconnexions électriques courants forts et courants faibles avec les mêmes câbles ou câbles en attente en plenum
Les tests courants forts et courants faibles (ISO classe D ou E)
La fermeture des faux planchers, dalles de moquette, et/ou faux plafonds, le rebouchement coupe-feu "bureau-circulation"
433 | Création d'un poste de travail | u
Ce poste comprend :
L'ouverture des faux planchers ou faux plafonds
La pose soignée d'une perche, d'un potelet ou d'un boîtier de sol (fourniture prévue en section 1 du présent bordereau)
La fourniture, la pose et le raccordement des fileries (2 câbles courants forts 3x2,5mm2, 1 câble "ECL" 3X1,5 mm², 2 câbles informatiques Catégorie 6 et 1 câbles téléphone catégorie 5, chacun d'une longueur forfaitaire 50 ml et de 10ml pour le câble "ECL") du bureau jusqu'au local technique le plus proche y compris la connectique du local technique et du bureau jusqu'à la ligne d'alimentation "ECL télécommandée, pour le câble "ECL".
La fourniture, la pose et le raccordement des prises courants forts, ECL et courants faibles ( 2 prises élec 2P+T blanches, 2 prises élec 2P+T rouges ( avec ou sans détrompage), 2 RJ45 catégorie 6, 1 prise RJ45 pour le téléphone pouvant être dédoublée ou quadruplée par ajout d'insert non prévue dans le présent descriptif), ainsi que des plastrons.
Les connexions électriques courants forts et courants faibles
Les tests courants forts et courants faibles (ISO classe D ou E)
La fermeture des faux planchers, dalles de moquette, et/ou faux plafonds, le rebouchement coupe-feu "bureau-circulation"
434 | Dépose d'un poste de travail | u
Ce poste comprend :
L'ouverture des faux planchers ou faux plafonds
La dépose soignée d'une perche, d'un potelet ou d'un boîtier de sol
Les déconnexions électriques courants forts et courants faibles
La dépose et mise en attente des fileries en plenum
La fermeture des faux planchers, dalles de moquette, et/ou faux plafonds
La mise en magasin des éléments déposés
435 | Déplacement d'une commande d'éclairage | u
Ce poste comprend :
Dépose et repose des faux plafonds
La dépose soignée de la commande
La dépose de la filerie
Fourniture de la nouvelle filerie de liaison 4x1,5mm2 d'une longueur forfaitaire 10 ml
Repose de la commande d'éclairage et raccordement
436 | Création d'une commande d'éclairage dans un bureau | u
Ce poste comprend :
Dépose et repose des faux plafonds
Installation d'une platine d'allumage fournie par l'administration, dans une boite Plexo 300x200, y compris fixation, raccordements
Pose d'une commande d'éclairage fournie par l'administration
Création de la nouvelle filerie 5x1,5 mm2 avec embase OCCOR de longueur forfaitaire 1 ml
Mise en service
437 | Suppression d'une commande d'éclairage | u
Ce poste comprend :
Dépose et repose des faux plafonds
Dépose d'une commande d'éclairage
Dépose de la filerie
Fourniture et pose d'un obturateur 45 x 45 blanc
Remaniement du câblage d'éclairage
Cette prestation s'applique aux luminaires dont l'affectation par local (par bouton de commande) a été déplacée
Dépose et repose des faux plafonds
Dépose filerie
Pose nouvelle filerie
Création des alimentations pour chaque luminaire
438 | - ensemble de la prestation pour un luminaire | u
439 | - ensemble de la prestation pour 2 à 3 luminaires | u
440 | - ensemble de la prestation pour 4 à 6 luminaires | u
PRESTATIONS SPECIFIQUES
441 | Réalisation de schéma d'armoire existante (après relevé et repérage des installations). Mise en place des étiquettes de repérage sur chacun des départs. Mise en place d'un porte plan et fourniture du schéma en 2 exemplaires papier + un support informatique. Le prix est établi sur la base du nombre de départs existants dans le tableau, compris réserves existantes. | u
ETUDES TRAVAUX EN BIM
La rémunération est quantifiée par application d'un coefficient d'études sur le montant des travaux
442 | Complexité simple : correspondant à un remplacement de matériel avec adaptation à une nouvelle gamme | coef
443 | Complexité élevée : correspondant à la présence de difficultés techniques particulières et pouvant impacter la structure des ouvrages | coef
444 | Complexité spécifique : correspondant à un caractère d’innovation ou d’expérimentation avec un niveau de performance attendu | coef
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
CABLES
Fourniture, pose et tirage de câble téléphone série 278
445 | Câble téléphonique public série 278 avec écran 6/10 - tous types confondus | ml
Fourniture, pose et tirage de câble téléphone et informatique Recette câblage inclus
446 | Câble multimédia ICS type 1. Fourniture et tirage de câble multimédia pour réseau intérieur - norme ICS type 1 - double paire torsadée blindée | ml
447 | Câble cat 5 pour réseau intérieur - TOUS TYPES CONFONDUS | ml
448 | Câble Cat 6 - 4P - U/FTP - Fourniture et tirage de câble - (type Acolan cuivre ou équivalent) | ml
449 | Câble Cat 6 - 2*4P - U/FTP - Fourniture et tirage de câble (type Acolan cuivre ou équivalent) | ml
450 | Câble Cat 6 - 4P - U/UTP - Fourniture et tirage de câble - (type Acolan cuivre ou équivalent) | ml
451 | Câble Cat 6 - 2*4P - U/UTP - Fourniture et tirage de câble - (type Acolan cuivre ou équivalent) | ml
452 | Câble Cat 6A - 4P - F/FTP - Fourniture et tirage de câble (type Acolan cuivre fibreprotect ou équivalent) | ml
453 | Câble Cat 6A - 2*4P - F/FTP - Fourniture et tirage de câble (type Acolan cuivre fibreprotect ou équivalent) | ml
454 | Câble Cat 6A - 4P - F/UTP - Intérieur/extérieur - Fourniture et tirage de câble (type Acolan cuivre ou équivalent) | ml
455 | Câble Cat 6A - 4P - F/UTP - Fourniture et tirage de câble (type Acolan cuivre ou équivalent) | ml
456 | Câble Cat 7 - 4P - F/FTP - Fourniture et tirage de câble (type Acolan cuivre fibreprotect ou équivalent) | ml
457 | Câble Cat 7 - 2*4P - F/FTP - Fourniture et tirage de câble (type Acolan cuivre fibreprotect ou équivalent) | ml
458 | Câble Cat 7 - 4P - S/FTP - Extérieur - Fourniture et tirage de câble (type acolan cuivre ou équivalent) | ml
459 | Câble Cat 7 - 4P - S/FTP - Fourniture et tirage de câble (type acolan cuivre fireprotect ou équivalent) | ml
Fourniture, pose et tirage de CABLE SYT, Télévision, Radio, Vidéo
Câble 9/10 ème avec écran
460 | Câble SYT2 2x2 à 7x2 - Fourniture et tirage de câble SYT2 9/10è, gaine grise ou ivoire, avec écran | ml
461 | Câble SYT2 10x2 à 15x2 Fourniture et tirage de câble SYT2 9/10è,gaine grise ou ivoire, avec écran | ml
462 | Câble SYT2 21x2 Fourniture et tirage de câble SYT2 9/10è,gaine grise ou ivoire, avec écran | ml
463 | Câble SYT2 30x2 Fourniture et tirage de câble SYT2 9/10è,gaine grise ou ivoire, avec écran | ml
Câble 6/10ème avec écran
464 | Câble téléph. privée SYT2 2x2. à 2x4 - Fourniture et tirage de câble de téléphonie privée SYT 2 6/10è, gaine grise ou ivoire, avec écran - | ml
465 | Câble téléph. privée SYT2 14x2. Fourniture et tirage de câble de téléphonie privée SYT 2 6/10è, gaine grise ou ivoire, avec écran - 14x2 | ml
466 | Câble téléph. privée SYT2 28x2. Fourniture et tirage de câble de téléphonie privée SYT 2 6/10è, gaine grise ou ivoire, avec écran - 28x2 | ml
467 | Câble téléph. privée SYT2 32x2. Fourniture et tirage de câble de téléphonie privée SYT 2 6/10è, gaine grise ou ivoire, avec écran - 32x2 | ml
468 | Câble téléph. privée SYT2 56x2. Fourniture et tirage de câble de téléphonie privée SYT 2 6/10è, gaine grise ou ivoire, avec écran - 56x2 | ml
469 | Câble téléph. privée SYT2 64x2. Fourniture et tirage de câble de téléphonie privée SYT 2 6/10è, gaine grise ou ivoire, avec écran - 64x2 | ml
470 | Câble téléph. privée SYT2 118x2 Fourniture et tirage de câble de téléphonie privée SYT 2 6/10è, gaine grise ou ivoire, avec écran - 128x2 | ml
Câble TV, Radio
471 | Câble TV 75 ohms avec tresse de masse, Fourniture et tirage de câble TV-RADIO 75 ohms avec tresse de masse, blanc ou vert | ml
472 | Câble extérieur VIDEO 75 ohms avec tresse de masse, vert de type KX6 ou KX8, y compris raccordement des masses | ml
Fourniture, pose, tirage et raccordement de Fibres Optiques
473 | Câble d'intérieur 2 Fibres Optiques 62,5/125 Fourniture et tirage de câble 2 Fibres Optiques multimode 62,5/125 | ml
474 | Câble d'intérieur 6 Fibres Optiques 62,5/125 Fourniture et tirage de câble 6 Fibres Optiques multimode 62,5/125 | ml
475 | Câble d'intérieur 6 Fibres Optiques 50/125 - OM 3 - Fourniture et tirage de câble 6 Fibres Optiques multimode 50/125 | ml
476 | Câble d'intérieur 6 Fibres Optiques 50/125 - OM 4 - Fourniture et tirage de câble 6 Fibres Optiques multimode 50/125 | ml
477 | Câble d'intérieur 12 Fibres Optiques 62,5/125 Fourniture et tirage de câble 12 Fibres Optiques multimode 62,5/125 | ml
478 | Câble d'intérieur 12 Fibres Optiques 50/125 - OM 3 - Fourniture et tirage de câble 12 Fibres Optiques multimode 50/125 | ml
479 | Câble d'intérieur 12 Fibres Optiques 50/125 - OM 4 - Fourniture et tirage de câble 12 Fibres Optiques multimode 50/125 | ml
480 | Câble d'intérieur 24 Fibres Optiques 62,5/125 Fourniture et tirage de câble 24 Fibres Optiques multimode 62,5/125. | ml
481 | Câble d'intérieur 24 Fibres Optiques 50/125 - OM 3 - Fourniture et tirage de câble 24 Fibres Optiques multimode 50/125 | ml
482 | Câble d'intérieur 24 Fibres Optiques 50/125 - OM 4 - Fourniture et tirage de câble 24 Fibres Optiques multimode 50/125 | ml
483 | Câble d'extérieur 12 Fibres Optiques 62,5/125 Fourniture et tirage de câble 12 Fibres Optiques multimode 62,5/125 | ml
484 | Câble d'extérieur 24 Fibres Optiques 62,5/125 Fourniture et tirage de câble 24 Fibres Optiques multimode 62,5/125 | ml
485 | Câble d'intérieur 6 Fibres Optiques 9/125 monomodes. Fourniture et tirage de câble 6 Fibres Optiques 9/125 monomodes | ml
486 | Câble d'intérieur 12 Fibres Optiques 9/125 monomodes. Fourniture et tirage de câble 12 Fibres Optiques 9/125 monomodes | ml
487 | Câble d'intérieur 24 Fibres Optiques 9/125 monomodes. Fourniture et tirage de câble 24 Fibres Optiques 9/125 monomodes | ml
488 | Câble d'intérieur 36 Fibres Optiques 9/125 monomodes. Fourniture et tirage de câble 36 Fibres Optiques 9/125 monomodes | ml
MATERIEL
Fourniture, pose, câblage et raccordement de Boîtes et coffrets Recette câblage inclus
489 | Boîte autodénudante 10x2 Fourniture, pose et câblage d'une boîte autodénudante sans coupure 10x2 | u
490 | Boîte autodénudante 15x2 Fourniture, pose et câblage d'une boîte autodénudante sans coupure 15x2 | u
491 | Boîte autodénudante 20x2 Fourniture, pose et câblage d'une boîte autodénudante sans coupure 20x2 | u
492 | Boîte autodénudante 30x2 Fourniture, pose et câblage d'une boîte autodénudante sans coupure 30x2 | u
493 | Boîte autodénudante 40x2 Fourniture, pose et câblage d'une boîte autodénudante sans coupure 40x2 | u
494 | Boîte autodénudante 60x2 Fourniture, pose et câblage d'une boîte autodénudante sans coupure 60x2 | u
495 | Boîte autodénudante 80x2 Fourniture, pose et câblage d'une boîte autodénudante sans coupure 80x2 | u
496 | Boîte autodénudante 160x2 Fourniture, pose et câblage d'une boîte autodénudante sans coupure 160x2 | u
497 | Boîtier d'épissurage 12 FO, IP67, y compris presses étoupes, à installer en extérieur, dans un chambre de tirage | u
498 | Boîtier d'épissurage 24 FO, IP67, y compris presses étoupes, à installer en extérieur, dans un chambre de tirage | u
499 | Boîtier d'épissurage 36 FO, IP67, y compris presses étoupes, à installer en extérieur, dans un chambre de tirage | u
500 | Boîtier d'épissurage 72 FO, IP67, y compris presses étoupes, à installer en extérieur, dans un chambre de tirage | u
501 | Boîtier d'épissurage 144 FO, IP67, y compris presses étoupes, à installer en extérieur, dans un chambre de tirage | u
502 | Coffret étanche jusqu'à IP67, équipé de 2 plaques superposées pour fixation de matériels, dimensions (PxHxL en mm) 200x300x400 | u
503 | Coffret étanche jusqu'à IP67, équipé de 2 plaques superposées pour fixation de matériels, dimensions (PxHxL en mm) 300x400x600 | u
504 | Épanouissement et connectique optique 6 connecteurs SC dans un coffret de rue (y compris traversée de cloison) | u
Fourniture, pose, câblage et raccordement de Répartiteur 2 rails Recette câblage inclus
505 | Répartiteur à 2 rails 2x28 Europe ou équivalent avec capot tôle à clef - 2x28 pas | u
506 | Répartiteur à 2 rails 2x41 Europe ou équivalent avec capot tôle à clef - 2x41 pas | u
507 | Répartiteur à 2 rails 2x65 Europe ou équivalent avec capot tôle à clef - 2x65 pas | u
508 | Répartiteur à 2 rails 2x90 Europe ou équivalent avec capot tôle à clef - 2x90 pas | u
509 | Répartiteur à 2 rails 2x124 Europe ou équivalent avec capot tôle à clef - 2x124 pas | u
Fourniture, pose, câblage et raccordement de Ferme et Rail de Répartition Recette câblage inclus
510 | Ferme de répartition simple face 78 pas Fourniture et pose d'une ferme de répartition type POUYET Europe ou équivalent, simple face, avec anneaux 78 pas avec goulotte ALU 150x120 mm | u
511 | Ferme de répartition simple face 124 pas Fourniture et pose d'une ferme de répartition type POUYET Europe ou équivalent, simple face, avec anneaux124 pas avec goulotte ALU150x120 mm | u
512 | Ferme de répartition double face 2x124 pas Fourniture et pose d'une ferme de répartition type POUYET Europe ou équivalent, double face, avec anneaux, 2x124 pas, avec goulotte ALU 150x120 mm | u
513 | Rail profilé EUROPE Fourniture et pose d'un rail profilé EUROPE ou équivalent | ml
514 | Rail profilé HPUL Fourniture et pose d'un rail profilé HPUL ou équivalent | ml
Fourniture, pose, câblage et raccordement de Baie et Batirack 19 Pouces Recette câblage inclus
515 | Baie de brassage 19 pouces 6 U à châssis pivotant | u
516 | Baie de brassage 19 pouces 14 U à châssis pivotant | u
517 | Baie 800 x 800 42 U | u
518 | Baie 800 x 800 42U portes vitrées type saloon | u
519 | Baie 800 x 800 30 U | u
520 | Baie 800 x 800 24U portes vitrées type saloon | u
521 | Armoire 19 pouces 42 U | u
522 | Bâti-rack 19 pouces 40U | u
523 | Coffret 19" 6U prof.mini. 600 mm, porte avant fermant à clef, kit de mise à la terre | u
524 | Coffret 19" 9U prof.mini. 600 mm, porte avant fermant à clef, kit de mise à la terre | u
525 | Coffret 19" 12U prof.mini. 600 mm, porte avant fermant à clef, kit de mise à la terre | u
526 | Coffret 19" 15U prof.mini. 600 mm, porte avant fermant à clef, kit de mise à la terre | u
527 | Coffret 19" 18U prof.mini. 600 mm, porte avant fermant à clef, kit de mise à la terre | u
528 | Coffret 19" 12 U 1/3-2/3-prof.mini. 500 mm, porte avant fermant à clef, kit de mise à la terre | u
529 | Coffret 19" 15 U 1/3-2/3-prof.mini. 500 mm, porte avant fermant à clef, kit de mise à la terre | u
530 | Coffret 19" 18 U 1/3-2/3-prof.mini. 500 mm, porte avant fermant à clef, kit de mise à la terre | u
531 | Répartiteur 19" 16 sorties RJ 45 FTP blindée 360°, monté, repéré, testé | u
532 | Répartiteur 19" 24 sorties RJ 45 FTP blindée 360°, monté, repéré, testé | u
533 | Répartiteur 19" 32 sorties RJ 45 FTP blindée 360°, monté, repéré, testé | u
534 | Répartiteur 19" 16 sorties BNC, monté, repéré, testé | u
535 | Répartiteur optique 19" équipé 6 traversées ST/ST ou ST/SC duplex ou SC/SC dupex y compris épanouissement | u
536 | Répartiteur optique 19" équipé 12 traversées ST/ST / ST/SC duplex ou SC/SC duplex y compris épanouissement | u
537 | Répartiteur optique 19" équipé 24 traversées ST/ST ou ST/SC duplex ou SC/SC duplex y compris épanouissement | u
538 | Bandeau téléphonique 24 ports | u
539 | Bandeau téléphonique 40 ports | u
540 | Bandeau téléphonique 50 ports | u
541 | Bandeau téléphonique 60 ports | u
542 | Insert téléphonique 6 ports dans bandeau | u
Fourniture d'accessoires pour baie
543 | Passe-fils | u
544 | Guide câble | u
545 | Plateaux | u
546 | Kit serrure | u
547 | Patch clip couleurs | u
Fourniture, pose, câblage et raccordement de Module de connexion & accessoires Recette câblage inclus
548 | Module de connexion CAD, bleu, vert, noir ou jaune par l'arrière d'un module CAD à coupure, cat.5, avec porte-étiquettes gauche + droite, type POUYET pour ferme Europe | u
549 | Module technique CAD/2RJ45 catégorie 5 Numéris cat.5 Numéris type POUYET pour ferme Europe | u
550 | Module technique CAD/2RJ45 BCS type POUYET pour ferme Europe | u
551 | Module d'essais L.S. 4fils/CAD type POUYET pour ferme Europe avec ses accessoires | u
552 | Module d'essais L.S. 2fils/CAD type POUYET pour ferme Europe avec ses accessoires | u
553 | Module de connexion CAD à coupure, à contacts dépassants, avec porte-étiquettes pour ferme EUROPE ou HPUL | u
554 | Fiches à coupure pour module CAD contacts noyés Lot de 100 fiches à coupure pour les modules CAD à contacts noyés | u
555 | Lot de 100 fiches à coupure pour les modules CAD à contacts dépassants | u
556 | Support 16 connecteurs RJ45 19 pouces | u
557 | Support 32 connecteurs RJ45 19 pouces | u
558 | Tête de câble optique 19 pouces 12 connecteurs ST | u
559 | Tête de câble optique 19 pouces 24 connecteurs ST | u
560 | Tête de câble optique à cassette 12 connecteurs ST | u
561 | Tête de câble optique à cassette 24 connecteurs ST | u
562 | Tête de câble optique boîtier saillie 4 connecteurs ST | u
Fourniture, pose, câblage et raccordement avec mise en œuvre de Cordons de Brassage, Liaisons, Jarretières Recette câblage inclus
563 | Cordon de brassage catégorie 5 - 100 ohm ou 120 hm - TOUS TYPES CONFONDUS jusqu'à 5m | u
Cordons de brassage catégorie 6, F/UTP
564 | Fourniture de cordons de brassage cat 6A longueur 1ML | u
565 | Fourniture de cordons de brassage cat 6A longueur 1,5 ML | u
566 | Fourniture de cordons de brassage cat 6A longueur 2 ML | u
567 | Fourniture de cordons de brassage cat 6A longueur 3 ML | u
Cordons de brassage catégorie 6A, F/UTP
568 | Fourniture de cordons de brassage cat 6A longueur 1ML | u
569 | Fourniture de cordons de brassage cat 6A longueur 1,5 ML | u
570 | Fourniture de cordons de brassage cat 6A longueur 2 ML | u
571 | Fourniture de cordons de brassage cat 6A longueur 3 ML | u
Cordons de brassage catégorie 7, F/UTP
572 | Fourniture de cordons de brassage cat 7 longueur 1ML | u
573 | Fourniture de cordons de brassage cat 7 longueur 1,5 ML | u
574 | Fourniture de cordons de brassage cat 7 longueur 2 ML | u
575 | Fourniture de cordons de brassage cat 7 longueur 3 ML | u
576 | Cordon 4x2 en Y Numéris CAD/CAD, zéro Halogène, droit, 1 mètre | u
577 | Jarretière téléphonique 2 fils 6/10 pour le brassage téléphonique | ml
578 | Jarretière téléphonique 4 fils 6/10 pour le brassage L.S. 4 fils | ml
579 | Cordon de liaison double Fibre Optique multimode 62,5/125 équipé de 4ST | ml
580 | Cordon de brassage téléphonique RJ45/RJ45, 1x2, droit, catégorie 3 brassage téléphonique, droit, 1 mètre | u
581 | Cordon de brassage téléphonique RJ45/RJ45, 1x2, droit, catégorie 3 brassage téléphonique, droit, 2 mètres | u
582 | Cordon de brassage téléphonique RJ45/RJ45, 1x2, droit, catégorie 3 brassage téléphonique, droit, 3 mètres | u
Jarretière optique OM3
583 | Fourniture et raccordement d'une jarretière duplex SC / SC ou LC ou MTRJ en 3 ml | u
584 | Fourniture et raccordement d'une jarretière duplex SC / SC ou LC ou MTRJ en 5 ml | u
585 | Fourniture et raccordement d'une jarretière duplex SC / SC ou LC ou MTRJ en 10 ml | u
Jarretière optique OM4
586 | Fourniture et raccordement d'une jarretière duplex SC / SC ou LC ou MTRJ en 3 ml | u
587 | Fourniture et raccordement d'une jarretière duplex SC / SC ou LC ou MTRJ en 5 ml | u
588 | Fourniture et raccordement d'une jarretière duplex SC / SC ou LC ou MTRJ en 10 ml | u
Fourniture, pose, câblage et raccordement de Prises Télécommunication, Adaptateur Recette câblage inclus
589 | Conjoncteur 8 plots non alignés en saillie, avec boîtier Mosaic ou similaire | u
590 | Conjoncteur 8 plots non alignés à encastrer, Mosaic ou similaire,compris saignée dans cloison et rebouchage pour boite d'encastrement, et boite d'encastrement | u
591 | P.V. pour saignée pour boite d'encastrement dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) | ml
592 | PV pour saignée dans cloison et rebouchage pour boite d'encastrement et boîte d'encastrement | ml
593 | Prise RJ45 9 points 22,5x22,5 ou 45x45 ou 50x50 en saillie ou à encastrer - cat.5 - avec boîtier Mosaic ou similaire | u
594 | Prise RJ45 9 points 22,5x22,5 ou 45x45 ou 50x50 en saillie ou à encastrer - Cat.6, avec boîtier Mosaic ou similaire | u
595 | Prise RJ45 9 points 22,5x22,5 ou 45x45 ou 50x50 en saillie ou à encastrer - Cat.6A, avec boîtier Mosaic ou similaire | u
596 | Prise RJ45 9 points 22,5x22,5 ou 45x45 ou 50x50 en saillie ou à encastrer - Cat.7, avec boîtier Mosaic ou similaire | u
597 | Prise TV coaxiale en saillie ou à encastrer Fourniture, pose et câblage d'une prise TV coaxiale, en saillie, avec boîtier Mosaic ou similaire | u
598 | Prises TV + RADIO coaxiales en saillie ou à encastrer de deux prises avec boîtier Mosaic ou similaire | u
599 | Prise VIDEO BNC en saillie ou à encastrer avec boîtier Mosaic ou similaire | u
600 | Connecteur optique 2 ST en saillie ou à encastrer- type Pouyet ou similaire | u
601 | Conjoncteur téléphonique mâle ou femelle mobile | u
602 | Fiche RJ45 9 points mobile | u
603 | Connecteur SUB D 9 points mobile | u
604 | Connecteur SUB D 15 points mobile | u
605 | Connecteur SUB D 25 points mobile | u
606 | Fiche : TV coaxiale mobile ou Radio coaxiale mobile ou Video BNC mobile | u
607 | Fourniture, pose et câblage d'une fiche VIDEO BNC, mobile | u
608 | Coffret d'essais L.S. 2 fils ou L.S. 4 fils en saillie | u
609 | Kit d'installation pour insert catégorie 5, type Pouyet ou similaire avec boîtier Mosaic ou similaire | u
610 | Kit d'installation pour insert catégorie 6, type Pouyet ou similaire avec boîtier Mosaic ou similaire | u
611 | Kit d'installation pour insert catégorie 6A, type Pouyet ou similaire avec boîtier Mosaic ou similaire | u
612 | Kit d'installation pour insert catégorie 7, type Pouyet ou similaire avec boîtier Mosaic ou similaire | u
613 | Conjoncteur téléphonique à insert type Pouyet ou similaire | u
614 | Prise RJ45 9 points à insert catégorie 5 type Pouyet ou similaire | u
615 | Prise RJ45 9 points à insert catégorie 6 type Pouyet ou similaire | u
616 | Prise RJ45 9 points à insert catégorie 6A, type Pouyet ou similaire | u
617 | Prise RJ45 9 points à insert catégorie 7, type Pouyet ou similaire | u
618 | Connecteur SUB D 9 points à insert ou SUB 15 points à insert ou SUB 25 points à insert - type Pouyet ou similaire | u
619 | Plus-value CEM par insert et kit pour le blindage et le câblage, pour la Compatibilité Électro-Magnétique | u
620 | Adaptateur RJ45/2 conjoncteurs femelles | u
621 | Cordon adaptateur RJ45/conjoncteur femelle 8 plots | u
SURETE Les matériels proposés devront être compatibles avec les installations en place.
CAMERA ANALOGIQUE HDCVI
622 | caméra fixe extérieure jour/nuit ; Caméra, support mural ou plafond (hors supports spéciaux) ; Fourniture, pose, raccordement et réglage. Configuration de l'enregistreur vidéo | u
623 | caméra fixe intérieure jour/nuit ; Caméra, support mural ou plafond (hors supports spéciaux) ; Fourniture, pose, raccordement et réglage. Configuration de l'enregistreur vidéo | u
624 | caméra dome motorisé extérieure jour/nuit ; Caméra, support mural ou plafond (hors supports spéciaux) ; Fourniture, pose, raccordement et réglage. Configuration de l'enregistreur vidéo | u
625 | caméra dome motorisé intérieur jour/nuit ; Caméra, support mural ou plafond (hors supports spéciaux) ; Fourniture, pose, raccordement et réglage. Configuration de l'enregistreur vidéo | u
CAMERA IP
626 | caméra fixe extérieure jour/nuit ; Caméra, support mural ou plafond (hors supports spéciaux) ; Fourniture, pose, raccordement et réglage. Configuration de l'enregistreur vidéo | u
627 | caméra fixe intérieure jour/nuit ; Caméra, support mural ou plafond (hors supports spéciaux) ; Fourniture, pose, raccordement et réglage. Configuration de l'enregistreur vidéo | u
628 | caméra dome motorisé extérieure jour/nuit ; Caméra, support mural ou plafond (hors supports spéciaux) ; Fourniture, pose, raccordement et réglage. Configuration de l'enregistreur vidéo | u
629 | caméra dome motorisé intérieur jour/nuit ; Caméra, support mural ou plafond (hors supports spéciaux) ; Fourniture, pose, raccordement et réglage. Configuration de l'enregistreur vidéo | u
ENREGISTREUR VIDEO PLUS MONITEUR
630 | switch 8 ports POE pour caméras IP ou interphonies IP ; Switch, support mural ou plafond (hors supports spéciaux) ; Fourniture, pose, raccordement et réglage. Configuration du switch | u
631 | switch 16 ports POE pour caméras IP ou interphonies IP ; Switch, support mural ou plafond (hors supports spéciaux) ; Fourniture, pose, raccordement et réglage. Configuration du switch | u
632 | switch 24 ports POE pour caméras IP ou interphonies IP ;Switch, support mural ou plafond (hors supports spéciaux) ; Fourniture, pose, raccordement et réglage. Configuration du switch | u
633 | Moniteur 32 pouces 16/9 24h/24 ; Moniteur, support mural ou plafond (hors supports spéciaux) ; Fourniture, pose, raccordement et réglage. Configuration du Moniteur | u
634 | Moniteur 40 pouces 16/9 24h/24 ; Moniteur, support mural ou plafond (hors supports spéciaux) ; Fourniture, pose, raccordement et réglage. Configuration du Moniteur | u
635 | Câble HDMI max 20m ; Cable ; Fourniture, pose, raccordement, | u
636 | Support moniteur inclinable toute direction ; Support mural ou plafond (hors supports spéciaux) ; Fourniture, pose, | u
637 | enregistreur vidéo numérique 8 voies, capacité d'enregistrement d'un mois à 25 images par seconde ; Enregistreur avec disque dur de capacité nominale ; Fourniture, pose, raccordement, configuration, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
638 | enregistreur vidéo numérique 16 voies, capacité d'enregistrement d'un mois à 25 images par seconde ; Enregistreur avec disque dur de capacité nominale ; Fourniture, pose, raccordement, configuration, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
639 | enregistreur vidéo numérique 32 voies, capacité d'enregistrement d'un mois à 25 images par seconde ; Enregistreur avec disque dur de capacité nominale ; Fourniture, pose, raccordement, configuration, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
POSTE DE SUPERVISION
640 | Installation d'un poste de supervision type SMI serveur pour 32 accès plus plans sur PC type processeur Intel I3-710 , 3.9 Ghz, 4 Go de ram disque dur 500G0 ou équivalent avec écran et souris.Logiciel de supervision + ordinateur Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
641 | Installation d'un poste de supervision type SMI serveur pour 64 accès plus plans (sur PC fourni par l'administration)Logiciel de supervision + ordinateur Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
642 | Installation d'un poste de supervision type SMI serveur pour 128 accès plus plans (sur PC fourni par l'administration)Logiciel de supervision + ordinateur Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
643 | Installation d'un poste de supervision type SMI serveur pour 2048 accès plus plans (sur PC fourni par l'administration)Logiciel de supervision + ordinateur Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
644 | upgrade version logiciel poste de supervision 32 accès Logiciel de supervision Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
645 | upgrade version logiciel poste de supervision 64 accèsLogiciel de supervisionFourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
646 | upgrade version logiciel poste de supervision 128 accèsLogiciel de supervision Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
647 | upgrade version logiciel poste de supervision 2048 accès Logiciel de supervision Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
648 | License pour 1 poste secondaireLogiciel de supervision Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
649 | License pour 2 poste secondaireLogiciel de supervision Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
650 | License pour 3 poste secondaireLogiciel de supervision Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
651 | License pour +de 4 poste secondaireLogiciel de supervision Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
652 | upgrade version logiciel licence 1 postes secondaireLogiciel de supervision Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
653 | upgrade version logiciel licence 2 postes secondaireLogiciel de supervision Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
654 | upgrade version logiciel licence 3 postes secondaireLogiciel de supervision Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
655 | upgrade version logiciel licence + de 3 postes secondaireLogiciel de supervision Fourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
656 | formation utilisateurJournée de formation Formation d'une journée sur site pour un maximum de 6 stagiaires, fourniture des supports de cours | u
657 | Poste d'encodage de badge Mifare et Desfire Lecteur encodeur, logicielFourniture, installation , paramétrage et test de fonctionnement | u
658 | Badge mifare / DESfirebadge Fourniture seule | u
UNITE TRAITEMENT LOGISTIQUE
659 | Unité de traitement local pour équipements de détection Unité de traitement local, alimentation 220V - Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
660 | Unité de traitement localUnité de traitement local, alimentation 220V Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
661 | Carte d'extension pour UTL Carte d'extensionFourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
662 | Unité de traitement local pour équipements de détection, Norme ANSSI Unité de traitement local, alimentation 220VFourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
663 | Unité de traitement local, norme ANSSI Unité de traitement local, alimentation 220V - Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
664 | Carte d'extension pour UTL, norme ANSSI Carte d'extension Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
CONCENTRATEUR
665 | Unité de concentration d'étage, norme ANNSI Unité de concentration, alimentation 220V - Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
666 | Unité de concentration de zone, norme ANSSI Unité de traitement local, alimentation 220V- Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
667 | Unité de concentration d'étage Unité de concentration, alimentation 220V Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
668 | Unité de concentration de zone Unité de traitement local, alimentation 220V Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
DETECTEUR
669 | Détecteur de bris de glace Détecteur, support mural ou plafond Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
670 | Détecteur de mouvement avec dispositif anti masque Détecteur, support mural ou plafond Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
671 | Détecteur de mouvement et de présence avec dispositif anti masque Détecteur, support mural ou plafond Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
672 | Détecteur de choc Détecteur de choc Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
673 | Détecteur d'ouverture Détecteur,support Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
674 | Détecteurs de mouvement bi-technologie longue portée extérieur Détecteur,support Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
675 | Détecteur sismique Détecteur, support mural ou plafond Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
676 | Barrière infra rouge simple direction Hauteur 2 m 4 cellules type SOREAH Barrière infra rouge, support pour tout type d'implantation Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
677 | Barrière infra rouge double directions Hauteur 2m 8 cellules type SOREAH Barrière infra rouge, support pour tout type d'implantation Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
678 | Barrière infra rouge 2 cellules type SOREAH Barrière infra rouge, support pour tout type d'implantation Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
LECTEURS
679 | lecteur biométrique avec clavier, norme ANSSI Lecteur, support pour tout type d'environnement - Fourniture, pose, raccordement, paramétrage, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
680 | lecteur de badge mifare/desfire, Norme ANSSI Support pour tout type d'environnement Pose sans fourniture, raccordement, configuration de l'unité de supervision (le paramétrage des lecteurs est effectué par l'administration) | u
681 | lecteur biométrique avec clavierLecteur, support pour tout type d'environnement - Fourniture, pose, raccordement, paramétrage, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
682 | lecteur de badge mifare/desfireSupport pour tout type d'environnement, Pose sans fourniture, raccordement, configuration de l'unité de supervision (le paramétrage des lecteurs est effectué par l'administration) | u
683 | Fourniture de lecteur de badge bi technologie MIFARE / DESFIRE Fourniture seule | u
INTERPHONIE
684 | Portier audio et vidéo 1 boutonInterphone, support pour tout type d'environnement Fourniture, pose, raccordement de la ligne téléphonique mise en attente à proximité et test de fonctionnement | u
685 | Portier audio et vidéo 2 boutonsInterphone, support pour tout type d'environnement Fourniture, pose, raccordement de la ligne téléphonique mise en attente à proximité et test de fonctionnement | u
686 | Portier audio et vidéo 3 boutonsInterphone, support pour tout type d'environnement Fourniture, pose, raccordement de la ligne téléphonique mise en attente à proximité et test de fonctionnement | u
687 | portier audio et vidéo 2 boutons plus clavierInterphone, support pour tout type d'environnement Fourniture, pose, raccordement de la ligne téléphonique mise en attente à proximité et test de fonctionnement | u
688 | centrale type MAYLISCentrale, support pour tout type d'environnement Fourniture, pose, raccordement et test de fonctionnement | u
689 | centrale type MCB8Centrale, support pour tout type d'environnement Fourniture, pose, raccordement et test de fonctionnement | u
690 | Poste chef audioPoste, support pour tout type d'environnement Fourniture, pose, raccordement de la ligne téléphonique mise en attente à proximité et test de fonctionnement | u
691 | Portier IP audio et vidéo 1 boutonPortier, support pour tout type d'environnement Fourniture, pose, raccordement de la ligne téléphonique mise en attente à proximité et test de fonctionnement | u
692 | Portier IP audio et vidéo 2 boutonsPortier, support pour tout type d'environnement Fourniture, pose, raccordement de la ligne téléphonique mise en attente à proximité et test de fonctionnement | u
693 | Portier IP audio et vidéo 3 boutonsPortier, support pour tout type d'environnement Fourniture, pose, raccordement de la ligne téléphonique mise en attente à proximité et test de fonctionnement | u
694 | portier IP audio et vidéo 2 boutons plus clavierPortier, support pour tout type d'environnement Fourniture, pose, raccordement de la ligne téléphonique mise en attente à proximité et test de fonctionnement | u
695 | Poste chef IP audio vidéo Poste, support pour tout type d'environnement Fourniture, pose, raccordement de la ligne téléphonique mise en attente à proximité et test de fonctionnement | u
696 | interphone type castel IP sans clavierInterphone, support pour tout type d'environnement Fourniture, pose, raccordement de la ligne téléphonique mise en attente à proximité et test de fonctionnement | u
697 | interphone type castel analogique sans clavierInterphone, support pour tout type d'environnement Fourniture, pose, raccordement de la ligne téléphonique mise en attente à proximité et test de fonctionnement | u
Sonnerie d'appartement
698 | Fourniture, pose et raccordement d'un transfo TBT dans armoire électrique, y compris tout accessoires de raccordement amont et aval sur bornier | u
699 | Fourniture, pose et raccordement de sonnerie d'appartement TBT à deux tonalités | u
700 | Fourniture, pose et raccordement de BP à étiquette Marque LEGRAND type Mosaïc 45 ou similaire | u
COULOIR RAPIDE
701 | Fourniture, pose, raccordement, réglages et mise en service ; passage unicitaire 1 couloir | u
702 | Fourniture, pose, raccordement, réglages et mise en service ; module centrale pour 2 ou plusieurs couloirs | u
703 | Fourniture, pose, raccordement, réglages et mise en service ; portillon handicapé 1 UP | u
704 | Fourniture, pose, raccordement, réglages et mise en service ; portillon handicapé 2 UP | u
EQUIPEMENT D'OUVERTURE
705 | Fourniture, pose, Flexible de porte | u
706 | Fourniture, pose, raccordement, et test de fonctionnement, serrure motorisée en applique type BIGSUR ou équivalent hauteur 200cm | u
707 | Fourniture, pose, raccordement, et test de fonctionnement,serrure électrique "multipoints" type ABLOY ou équivalent | u
708 | Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement, Ventouse 300 daN | u
709 | Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement, Ventouse 600 daN | u
710 | Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement, Serrure motorisé en applique hauteur 200 cm | u
711 | Raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement, raccordement d'une gâche électrique | u
DIVERS EQUIPEMENT
712 | Verrou 2 états ALLIGATOR DS3000 : Fourniture, pose, raccordement et test de fonctionnement, | u
713 | avertisseur lumineux type flash : Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement, | u
714 | sirène 110 db : Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement, | u
715 | buzzer 110 db : Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement, | u
716 | Boîtier Bris de Glace : Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
717 | Bouton de commande : Fourniture, pose, raccordement, configuration de l'unité de supervision et test de fonctionnement | u
718 | Boîtier d'alimentation - Alimentation basse tension 220V /12V DC ou 24V DC 100VA avec réserve 1 heure : Fourniture, pose, raccordement et test de fonctionnement | u
719 | Boîtier d'alimentation - Alimentation basse tension 220V /12V DC ou 24V DC 200VA avec réserve 1 heure : Fourniture, pose, raccordement et test de fonctionnement | u
720 | Centrale UGCIS Alligator 64 rackable 4 zones : Fourniture, pose, raccordement et test de fonctionnement Matériel disposant de support pour tout type d'environnement | u
721 | Coffret Video Alligator 4 voies : Fourniture, pose, raccordement et test de fonctionnement Matériel disposant de support pour tout type d'environnement | u
722 | Centrale d'aide à l'exploitation adex : Fourniture, pose, raccordement et test de fonctionnement Matériel disposant de support pour tout type d'environnement | u
723 | Verrou 3 états Alligator DS2009 : Fourniture, pose, raccordement et test de fonctionnement Matériel disposant de support pour tout type d'environnement | u
724 | Commande local d'ouverture Alligator class 3 : Fourniture, pose, raccordement et test de fonctionnement Matériel disposant de support pour tout type d'environnement | u