## Dates de vérif
DATES DE VÉRIFICATION
PAVILLON MILETRIE | Vérif
MINKOWSKI | Avril– 2024
COUSIN | MAI – 2024
CESAM | Août – 2024
VAN – GOGH | Avril– 2024
DIATKINE | Sept – 2024
PINEL | Juin – 2024
ATELIERS | Sept – 2024
DIVERS 1 | Nov – 2024
DIVERS 2 | Nov – 2024
GARAGE | Nov – 2024
ADM | Nov – 2024
TONY – LAINE | MAI – 2024
ARCHIVES | Nov – 2024
AMADEUS | Avril– 2024
PIERRE – JANET | Nov – 2024
LOCAUX SYNDICAUX | Nov – 2024
TOULOUSE | Juin – 2024
LAGRANGE | Avril– 2024
U R C | Nov – 2024
CENTRE SOCIAL | Août – 2024

## MINKOWSKI
PAVILLON MINKOWSKI
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Verif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
Entrée principale
hall d entrée | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
Local SSI | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
Local SSI | 1 | CO² 2 KG | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-04-01
CIR ADM MED 161 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
CIR ADM MED 164 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
CIR ADM MED 169 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
scevolle
hall d entrée | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
Office 142 | 1 | CO² 2 KG | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-04-01
Accès terrasse | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
Infirmerie | 1 | CO² 2 KG | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-04-01
CIR 1 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
CIR 2 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
Locaux technique
Accès locaux technique | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
TGBT | 1 | CO² 2 KG | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-04-01
Sous – station extérieur | 1 | CO² 2 KG | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-04-01
Vestiaire | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
Massigny
hall d entrée | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
CIR 1 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
Salle de pause | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
Infirmerie 101 | 1 | CO² 2 KG | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-04-01
CIR 2 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
CIR 2 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
CIR local info | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
CIR local info | 1 | CO² 2 KG | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-04-01
Activité
CIR activité | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
CIR activité | 1 | CO² 2 KG | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-04-01
Mirandes
hall d entrée | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
Office | 1 | CO² 2 KG | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-04-01
CIR 1 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
Local elec | 1 | CO² 2 KG | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-04-01
CIR 1 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
Infirmerie 06 | 1 | CO² 2 KG | Andrieu | 2023 | 2023 | 2024-04-01
CIR 2 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
CIR 2 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
CIR local info | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-04-01
CIR local info | 1 | CO² 2 KG | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-04-01
Total : | 36
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## COUSIN
PAVILLON COUSIN
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
RDC
Circulation 0,34 | 1 | E 6L | cronofeu | 2016 | 201620145 | 2024-05-01
Circulation 0,33 secours | 1 | E 6L | cronofeu | 2016 | 201620146 | 2024-05-01
Circulation 0,33 salon | 1 | E 6L | cronofeu | 2016 | 201620147 | 2024-05-01
Salle de soins 0,31 RDC | 1 | CO² 2kg | cronofeu | 2016 | 201620095 | 2024-05-01
Accueil SAS ascenseur 002 | 1 | E 6L | cronofeu | 2016 | 201620148 | 2024-05-01
Circulation 0,35 quai | 1 | E 6L | cronofeu | 2016 | 201620149 | 2024-05-01
Circulation 0,35 tableau élec | 1 | CO² 2kg | cronofeu | 2016 | 201620096 | 2024-05-01
Circulation 0,34 local élec | 1 | CO² 2kg | cronofeu | 2016 | 201620097 | 2024-05-01
Circulation 0,36 | 1 | E 6L | cronofeu | 2016 | 201620150 | 2024-05-01
Circulation 0,36 | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020279 | 2024-05-01
Étage
accès combles | 1 | P 6kg | Chronofeu | 2016 | 201620068 | 2024-05-01
salon 1,22 | 1 | E 6L | Chronofeu | 2016 | 201620155 | 2024-05-01
Culinothérapie 1,26 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520286 | 2024-05-01
Circulation 1,30 | 1 | E 6L | Chronofeu | 2016 | 201620151 | 2024-05-01
Circulation 1,30 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2016 | 201620098 | 2024-05-01
Circulation salon 1,31 | 1 | E 6L | Chronofeu | 2016 | 201620152 | 2024-05-01
Circulation 1,31 elec | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2024 | 202420038 | 2024-05-01
Circulation 1,32 | 1 | E 6L | Chronofeu | 2016 | 201620153 | 2024-05-01
Circulation 1,32 | 1 | E 6L | Chronofeu | 2016 | 201620154 | 2024-05-01
Circulation 1,32 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2016 | 201620101 | 2024-05-01
Sous - sol
Local élec | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520287 | 2024-05-01
Chaufferie ouest | 1 | P 6kg | Sapien | 2021 | 202120065 | 2024-05-01
TOTAL : | 22
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## VAN_GOGH
PAVILLON VAN-GOGH
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérification | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
RDC
Les Blés
Circulation D O 25 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Office D 0 18 | 1 | CO² 2 kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Local technique D 0 16 | 1 | CO² 5kg | Desautel | 2015 | 201520151 | 2024-04-01
Circulation D O 25 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Centre
Hall d accueil L 0 2 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020197 | 2024-04-01
Local technique L 0 03 | 1 | C0² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Circulation L 0 17 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Auto com L O 16 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Circulation L 0 16 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Chaufferie
Chaufferie L 0 10 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Chaufferie L 0 10 | 1 | P 6kg ABC | Sapien | 2022 | 202220089 | 2024-04-01
Les Tournesols B
Circulation D 0 12 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Infirmerie D 0,09 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Circulation D 0 12 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Les Tournesols A
Circulation C 0 38 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Office C 0 21 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Circulation C 0 39 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Circulation C 0 39 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Salle de soins C 0 30 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Circulation C 0 38 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Circulation C 0 40 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Local technique C 0 40 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Circulation C 0 40 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Les Oliviers
Circulation A 0 39 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Office A 0 22 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Circulation A 0 39 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Circulation A 0 40 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Salle de soins A 0 31 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Circulation A 0 41 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Circulation A 0 41 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Local technique A 0 41 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820068 | 2024-04-01
ÉTAGE
Consultation
Circulation M 1 19 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Circulation M 1 20 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Local élec M 1 28 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Circulation M 1 28 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Circulation M 1 28 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Circulation M 1 28 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Centre
Circulation L 1 07 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Circulation L 1 06 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Machinerie ascenseur L 1.08 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Les Iris
Circulation B 1 38 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Office B 1 21 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | 2024-04-01
Circulation B 1 38 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Circulation B 1 39 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Salle de soins B 1 29 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520211 | 2024-04-01
Circulation B 1 39 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
Circulation B 1 40 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202020090 | 2024-04-01
Armoire élec B 1 40 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520212 | 2024-04-01
Circulation B 1 40 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | 2024-04-01
TOTAL : | 49
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## DIATKINE
PAVILLON DIATKINE
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
Entrée principale
Hall d entrée | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720058 | Sept – 2024
Circulation secrétariat | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720059 | Sept – 2024
Circulation ouest | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720060 | Sept – 2024
Secrétariat | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2023 | 202320121 | Sept – 2024
Circulation ouest | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720061 | Sept – 2024
Culino | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820069 | Sept – 2024
Circulation nord | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720062 | Sept – 2024
Circulation nord | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720063 | Sept – 2024
Office | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520213 | Sept – 2024
Sous station chauffage | 1 | P 9kg | Desautel | 2017 | 201720065 | Sept – 2024
classe préfa nord | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720064 | Sept – 2024
Nouvelle structure
Salle polyvalente bleu | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820091 | Sept – 2024
Classe bleu | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820092 | Sept – 2024
TGBT | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820070 | Sept – 2024
Classe bleu | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820093 | Sept – 2024
Groupe vert | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820094 | Sept – 2024
Groupe vert | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820071 | Sept – 2024
Groupe jaune | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820095 | Sept – 2024
Salle de réunion | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820096 | Sept – 2024
Groupe orange | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820097 | Sept – 2024
TOTAL : | 20
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## PINEL
PAVILLON PINEL
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
Sous-sol Gala
Archives administrative S,50 | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020235 | 2024-06-01
Archives administrative S,50 | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020236 | 2024-06-01
Onduleurs S,40 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-06-01
Sous-station S,36 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-06-01
Sous – sol Salvador
Machinerie ascenseur S,33 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820086 | 2024-06-01
Ancienne archives S,30 | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020238 | 2024-06-01
Sous – sol central
Chaufferie S,17 | 1 | P 6kg | Andrieu | 2018 | 201820149 | 2024-06-01
Chaufferie S,17 | 1 | P 6kg | Andrieu | 2018 | 201820150 | 2024-06-01
Armoire élec TGBT S,15 | 1 | CO² 5kg | Andrieu | 2017 | 201720304 | 2024-06-01
Sous – sol médecine du travail
Archives médecine du travail S,24 | 1 | E 6L | Chronofeu | 2016 | 201620157 | 2024-06-01
Archives médecine du travail S,24 | 1 | E 6L | Chronofeu | 2015 | 201520297 | 2024-06-01
Local élec médecine du travail S,22 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2016 | 201620102 | 2024-06-01
Sous - sol Renoir
Archives Renoir S,05 | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020239 | 2024-06-01
Circulation vestiaires S,03 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820123 | 2024-06-01
Sous - sol somatiques
Machinerie ascenseur S08 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820087 | 2024-06-01
S-Station S,12 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820073 | 2024-06-01
Secrétariat
Circulation 0,168 | 1 | E 6L | chronofeu | 2017 | 201720066 | 2024-06-01
Circulation 0,168 | 1 | CO² 2kg | chronofeu | 2017 | 201720073 | 2024-06-01
Circulation local électrique 0,169 | 1 | E 6L | chronofeu | 2017 | 201720067 | 2024-06-01
Circulation local technique 0,169 | 1 | CO² 2kg | Chrono feu | 2017 | 201720146 | 2024-06-01
Dégagement 0,170 | 1 | E 6L | Chrono feu | 2017 | 201720068 | 2024-06-01
Circulation 0,171 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201720147 | 2024-06-01
Circulation 0,171 | 1 | E 6L | Chrono feu | 2018 | 201820077 | 2024-06-01
Sous-station exterieur | 1 | P 6kg | Chrono feu | 2017 | 201720076 | 2024-06-01
Sous-station exterieur | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2016 | 201620103 | 2024-06-01
Hall
Local S,S,I | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2016 | 201620104 | 2024-06-01
Circulation 0,158 | 1 | E 6L | Chrono feu | 2017 | 201720070 | 2024-06-01
Activité Renoir
Circulation 0,159 | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720071 | 2024-06-01
Circulation 0,159 | 1 | CO² 2kg | Desautel | 2017 | 201720074 | 2024-06-01
Circulation 0,159 | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720072 | 2024-06-01
Circulation 0,159 | 1 | CO² 2kg | Desautel | 2017 | 201720075 | 2024-06-01
R D C Somatique
Ascenseur 0,158 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820124 | 2024-06-01
Salle de soins pin 0,03 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820074 | 2024-06-01
dégagement 0157 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820125 | 2024-06-01
Circulation 0,156 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820126 | 2024-06-01
Circulation 0,156 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820076 | 2024-06-01
Circulation 0155 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820075 | 2024-06-01
Circulation 0,155 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820127 | 2024-06-01
Circulation 0,154 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820128 | 2024-06-01
Étage Unité Relais
Sortie de secours 1,94 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820130 | 2024-06-01
Circulation 1,95 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820129 | 2024-06-01
Local élec 1,95 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820078 | 2024-06-01
Circulation 1,96 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820131 | 2024-06-01
Étage GAUGUIN
Hall ascenseur 1,97 | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020240 | 2024-06-01
Local élec 1,29 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820079 | 2024-06-01
Hall ascenseur central 1,97 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820132 | 2024-06-01
Salle CA 1,89 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-06-01
Circulation 1,98 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820133 | 2024-06-01
Office 1,36 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820080 | 2024-06-01
Salle de pause 1,80 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820081 | 2024-06-01
Circulation 1,99 | 1 | E 6L | Evolite | 2018 | 201820134 | 2024-06-01
Infirmerie 1,99 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2020 | 202020237 | 2024-06-01
Circulation 1,101 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820135 | 2024-06-01
Circulation 1,102 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820082 | 2024-06-01
Circulation 1,102 | 1 | E 6L | Desautel | 2018 | 201820144 | 2024-06-01
Circulation 1,103 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820136 | 2024-06-01
R D C Médecine du travail
Hall entrée 0,151 | 1 | E 6L | Andrieu | 2016 | 201620156 | 2024-06-01
Hall entrée 0,150 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520214 | 2024-06-01
Circulation désaffecté 0,84 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520215 | 2024-06-01
Circulation désaffecté 0,84 | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020234 | 2024-06-01
SALVADOR
Circulation 0,163 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820137 | 2024-06-01
Infirmerie 0,20 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2020 | 202020237 | 2024-06-01
Circulation 0,163 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820138 | 2024-06-01
Circulation 0,166 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820139 | 2024-06-01
Office 0,102 bis | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820083 | 2024-06-01
Circulation 0161 | 1 | E 6L | Andrieu | 2020 | 202020170 | 2024-06-01
Circulation 0161 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2019 | 201920169 | 2024-06-01
Circulation 0161 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820168 | 2024-06-01
Circulation 0162 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2020 | 202020176 | 2024-06-01
R D C GALA
S.A.S U.A.U | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820141 | 2024-06-01
Infirmerie 0,114 | 1 | E 6L | Andrieu | 2018 | 201820142 | 2024-06-01
Pharmacie 0 116 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820084 | 2024-06-01
Total | 72
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## ATELIERS
PAVILLON ATELIERS
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
Magasin | 1 | P 6kg | Chronofeu | 2016 | 201620069 | Sept – 2024
Magasin | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520236 | Sept – 2024
Magasin | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720077 | Sept – 2024
Sortie secours escalier | 1 | P 6kg | Chronofeu | 2016 | 201620070 | Sept – 2024
Entrée lingerie | 1 | P 6kg | Sapien | 2021 | 202120065 | Sept – 2024
Entrée lingerie | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | Sept – 2024
Magasin lingerie | 1 | E 6L | Chronofeu | 2016 | 201620158 | Sept – 2024
Galerie étage | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720078 | Sept – 2024
Lingerie RDC | 1 | E 6L | Chronofeu | 2016 | 201620159 | Sept – 2024
Services économiques
Services économiques | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | Sept – 2024
Circulation accès lingerie | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720079 | Sept – 2024
Circulation accès lingerie | 1 | CO² 2kg | Desautel | 2017 | 201720084 | Sept – 2024
Local technique | 1 | CO² 2kg | Général | 2017 | 201720085 | Sept – 2024
Circulation étage | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720080 | Sept – 2024
Circulation étage | 1 | CO² 2kg | Desautel | 2017 | 201720086 | Sept – 2024
Circulation étage | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720081 | Sept – 2024
Ateliers généraux
Maçonnerie | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720083 | Sept – 2024
Serrurerie | 1 | CO² 5kg | ISS | 2019 | 201920169 | Sept – 2024
électricité | 1 | P 6kg | Desautel | 2017 | 201720087 | Sept – 2024
Menuiserie | 1 | E 6L | Desautel | 2017 | 201720082 | Sept – 2024
Menuiserie | 1 | P 6kg | Sapien | 2021 | 202120065 | Sept – 2024
Dépôt ateliers | 1 | P 6kg | Sapien | 2021 | 202120065 | Sept – 2024
Dépôt ateliers | 1 | E 9L | Chronofeu | 2015 | 201520315 | Sept – 2024
TOTAL : | 23
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## Divers 1
PAVILLON Divers 1
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
Logement de fonction
Mr Etcheverry Logt n° 394 | 1 | P 6kg | Evolite | 2020 | 202020188 | 2024-11-01
Logt n° 392 | 1 | P 6kg | Evolite | 2016 |  | 2024-11-01
Logt n° 392 / Studio | 1 | Co² 2kg |  |  | A prévoir
Mr Lihoreau Logt n° 390 | 1 | P 6kg | Sapian | 2021 | 202120065 | 2024-11-01
Mme Dumont Logt n°388 | 1 | P 6kg | Evolite | 2020 | 202020189 | 2024-11-01
Internat Logt n° 384 cuisine | 1 | Co² 2KG | Desautel |  | A prévoir
Internat Logt n°384 chaufferie | 1 | P 6kg | Desautel | 2017 | 201720088 | 2024-11-01
Transformateur
T 3 garage | 1 | CO² 5kg | Andrieu | 2021 | 202120072 | 2024-11-01
T 3 garage | 1 | CO² 5kg | Desautel | 2017 | 201720092 | 2024-11-01
T 2 Pinel | 1 | CO² 5kg | Desautel | 2017 | 201720093 | 2024-11-01
T 2 Pinel | 1 | CO² 5kg | Andrieu | 2017 | 201720305 | 2024-11-01
Resto du personnel
Entrée | 1 | E 6L | Sapian | 2021 | 202120067 | 2024-11-01
Entrée | 1 | E 6L | Sapian | 2021 | 202120067 | 2024-11-01
Office | 1 | CO² 5kg | Desautel | 2017 | 201720094 | 2024-11-01
Jardin
Entrée | 1 | E 9L | Chronofeu | 2015 | 201520316 | 2024-11-01
Entrée | 1 | P 6kg | Desautel | 2017 | 201720089 | 2024-11-01
Garage | 1 | P 6kg | Desautel | 2017 | 201720090 | 2024-11-01
Garage | 1 | CO² 5kg | ISS | 2019 | 201920171 | 2024-11-01
Local à fuel | 1 | P 6kg | Desautel | 2017 | 201720091 | 2024-11-01
Local a fuel | 1 | P 6kg | Evolite | 2020 | 202020190 | 2024-11-01
Serre | 1 | P 6kg | Sapian | 2024 | 202420042 | 2024-11-01
Plate forme formation
SAS | 1 | E 6L | Chronofeu | 2015 | 201520296 | 2024-11-01
SAS | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2016 | 201620105 | 2024-11-01
TOTAL : 21 EXT | 23
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## DIVERS 2
DIVERS 2
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
Internat Logt n°368
R D C | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020197 | NOV – 24
étage cuisine | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520237 | NOV – 24
Chaufferie sous-sol | 1 | P 6kg | Evolite | 2020 | 2020186 | NOV – 24
Logt n°368 / Studio | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520198 | NOV – 24
Station pompage | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520238 | NOV – 24
Chapelle | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020187 | NOV – 24
TOTAL : | 6
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## CENTRE SOCIAL
CENTRE SOCIAL
Emplacement | Qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
Cafétéria
Cafétéria | 1 | E 6L | Chronofeu | 2017 | 201720095 | Août- 24
Cafétéria | 1 | E 6L | Chronofeu | 2016 | 201620160 | Août- 24
Agrandissement | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020173 | Août- 24
Agrandissement | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020174 | Août- 24
Agrandissement | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520239 | Août- 24
salle de jeux | 1 | E 6L | Chronofeu | 2016 | 201620161 | Août- 24
salle de jeux | 1 | E 6L | Chronofeu | 2015 | 201520295 | Août- 24
Salle de pause | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2017 | 201720096 | Août- 24
Sous - sol
sous sol | 1 | E 6L | Chronofeu | 2015 | 201520294 | Août- 24
Sous - sol | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2017 | 201720097 | Août- 24
TOTAL : | 10
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## GARAGE
GARAGE
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
Garage
Atelier réparation | 1 | CO² 5kg | Andrieu | 2020 | 202020184 | NOV – 24
Atelier réparation | 1 | E 6L | Chronofeu | 2016 | 201620162 | NOV – 24
Atelier réparation | 1 | P 6kg | Sapien | 2021 | 202120065 | NOV – 24
Sous -sol
Sous-sol garage | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520240 | NOV – 24
Sous-sol garage | 1 | P 6kg | Chronofeu | 2016 | 201620071 | NOV – 24
Sous - station | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2020 | 202020185 | NOV – 24
Local TGBT | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520241 | NOV – 24
Garage extérieur
Ancien garage | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520242 | NOV – 24
Ancien garage | 1 | E 6L | Chronofeu | 2017 | 201720098 | NOV – 24
TOTAL : | 9
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## ADM
PAVILLON ADMINISTRATIF
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
R D C
D R H local technique | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020177 | NOV – 24
D R H local technique | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 201120137 | NOV – 24
Circulation DRH | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2016 | 201620106 | NOV – 24
Circulation DRH | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2020 | 202020178 | NOV – 24
Circulation DRH | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | NOV – 24
étage
Palier | 1 | E 6L | Chronofeu | 2016 | 201620164 | NOV – 24
Salle bureautique | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520250 | NOV – 24
W C | 1 | E 6L | Chronofeu | 2017 | 201720102 | NOV – 24
R D C
Circulation bx des entrées | 1 | E 6L | Chronofeu | 2015 | 201520290 | NOV – 24
Circulation standard | 1 | E 6L | Chronofeu | 2015 | 201520291 | NOV – 24
Circulation standard | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2017 | 201720099 | NOV – 24
Circulation salle ordinateur | 1 | E 6L | Chronofeu | 2015 | 201520292 | NOV – 24
Circulation salle ordinateur | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520249 | NOV – 24
Circulation salle informatique | 1 | E 6L | Chronofeu | 2017 | 201720101 | NOV – 24
Circulation D I M | 1 | E 6L | Chronofeu | 2016 | 201620163 | NOV – 24
Circulation D I M | 1 | E 6L | Chronofeu | 2015 | 201520293 | NOV – 24
Circulation D I M | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520248 | NOV – 24
Montage vidéo
Archives Accés CTA combles | 1 | P 6kg | Andrieu | 2020 | 202020179 | NOV – 24
Bureaux D I M | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520244 | NOV – 24
Bureaux D I M | 1 | E 6L | Chronofeu | 2015 | 201520306 | NOV – 24
Salle de réunion | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020180 | NOV – 24
Sous - sol
Archives coté Est | 1 | E 9L | Chronofeu | 2015 | 201520311 | NOV – 24
Archives coté Est | 1 | E 9L | Chronofeu | 2015 | 201520312 | NOV – 24
Centrale téléphone | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2017 | 201720100 | NOV – 24
Archives coté ouest | 1 | E 9L | Chronofeu | 2015 | 201520313 | NOV – 24
Archives coté ouest | 1 | E 9L | Chronofeu | 2015 | 201520314 | NOV – 24
Chaufferie | 1 | P 6kg | Sapien | 2021 | 202120065 | NOV – 24
Chaufferie | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520243 | NOV – 24
R D C
Salle de conférence
Hall d accueil | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520246 | NOV – 24
Hall d accueil | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020181 | NOV – 24
Salle de conférence | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520246 | NOV – 24
Salle de conférence | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020182 | NOV – 24
TOTAL: | 32
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## TONY LAINE
PAVILLON TONY LAINE
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
Hall d entrée
Hall d entrée A 21 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-05-01
Hall d entrée A 21 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-05-01
Entrée archives A 18 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-05-01
Secrétariat A 19 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-05-01
Circulation A 22 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-05-01
Circulation centre C 14 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-05-01
Circulation centre C 14 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-05-01
Circulation B 23 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-05-01
Circulation B 25 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-05-01
Circulation B 25 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-05-01
Bureau infirmier | 1 | CO² 2kg | Sapien | 2024 | 20242033 | 2024-05-01
Circulation B 24 | 1 | E 6L | evolite | 2020 | 202020197 | 2024-05-01
Circulation B 24 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-05-01
Salon D 25 | 1 | E 6L | Desautel | 2021 | 202120067 | 2024-05-01
Office D 18 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-05-01
Circulation D 23 | 1 | E 6L | Desautel | 2021 | 202120067 | 2024-05-01
Infirmerie C,10 | 1 | CO² 2kg | evolite | 2018 | 201920169 | 2024-05-01
Circulation C 13 | 1 | E 6L | Sapien | 2021 | 202120067 | 2024-05-01
locaux technique
TGBT D, 04 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-05-01
Chaufferie | 1 | P 6kg | Sapien | 2021 | 202120065 | 2024-05-01
Chaufferie | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | 2024-05-01
TOTAL : | 21
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## AMADEUS
PAVILLON AMADEUS
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
Hall d entrée
Hall d entée | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Circulation AD 29 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Circulation AD 29 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Secrétariat AD 20 | 1 | CO ² / 2 kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | Avril – 24
Circulation AD 27 | 1 | CO ² / 2 kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | Avril – 24
Circulation AD 27 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Circulation AD 27 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Circulation PS 44 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Circulation PS 46 | 1 | E 6L AFFF | Chronofeu | 2015 | 201520289 | Avril – 24
Circulation PS 40 | 1 | CO ² / 2 kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | Avril – 24
Circulation PS 40 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Circulation PS 41 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Hall d activité AC 13 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Circulation AU 34 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Local élec AU 35 | 1 | CO ² / 2 kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | Avril – 24
Circulation AU 35 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Entrée AU 35 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Infirmerie AU 01 | 1 | CO ² / 2 kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | Avril – 24
Local élec AU 36 | 1 | CO² 2 kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | Avril – 24
Circulation AU 37 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Circulation AU 36 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Local élec CR 18 | 1 | CO ² / 2 kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | Avril – 24
Local élec CR 18 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Circulation CR 19 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2021 | 202120067 | Avril – 24
Chaufferie
Chaufferie AC 05 | 1 | CO ² / 2 kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | Avril – 24
Chaufferie AC 05 | 1 | P 6kg ABC | Chronofeu | 2016 | 201620073 | Avril – 24
Local TGBT | 1 | CO ² / 2 kg | Andrieu | 2021 | 202120071 | Avril – 24
Sous – station | 1 | CO ² / 2 kg | Chronofeu | 2018 | 201820 | Avril – 24
TOTAL : | 28
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## PIERRE_JANET
PAVILLON PIERRE JANET
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
TUTELLES
S A S entrée | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020205 | NOV – 24
Circulation TUT 0.21 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020206 | NOV – 24
Circulation TUT 0.21 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2020 | 202020209 | NOV – 24
Circulation TUT 0.22 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020207 | NOV – 24
Circulation TUT 0.22 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520288 | NOV – 24
Circulation TUT 0.24 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020208 | NOV – 24
Etage CRTLA
Entrée FOR 1,10 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020230 | NOV – 24
Circulation armoire élec | 1 | CO² 2 kg | Chronofeu | 2015 | 201520203 | NOV – 24
Circulation FOR 1,11 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020231 | NOV – 24
Troubles du langage
Circulation | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020232 | NOV – 24
Circulation | 1 | CO² 2 kg | Chronofeu | 2015 | 201520202 | NOV – 24
Circulation de secours | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020233 | NOV – 24
Etage
SALLES DE COURS A B C D
Circulation cours 1.14 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020212 | NOV – 24
Circulation cours 1.14 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020213 | NOV – 24
Formation
Circulation 1.09 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020214 | NOV – 24
Circulation 1.09 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520208 | NOV – 24
SOUS - SOL
Sous - station | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520210 | NOV – 24
Sous - sol | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020210 | NOV – 24
DOCUMENTATION
S A S 0.01 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020211 | NOV – 24
S A S 0.01 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820072 | NOV – 24
Circulation 0.09 | 1 | E 6L AFFF | Chronofeu | 2017 | 201720103 | NOV – 24
Circulation 0.09 | 1 | E 6L AFFF | Chronofeu | 2017 | 201720104 | NOV – 24
Bureau 0.04 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520209 | NOV – 24
RDC Unité Parent Bébé
Circulation 0.14 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020215 | NOV – 24
Circulation 0.14 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520206 | NOV – 24
Circulation 0.14 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020216 | NOV – 24
Hall d entrée | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020217 | NOV – 24
Chaufferie sous-sol
Armoire élec sous sol | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520205 | NOV – 24
Chaufferie sous-sol | 1 | P 6kg ABC | Chronofeu | 2017 | 201720107 | NOV – 24
Etage UPB
Circulation secrétariat | 1 | CO² 2 kg | Chronofeu | 2015 | 201520204 | NOV – 24
Circulation infirmerie | 1 | E 6L AFFF | Chronofeu | 2017 | 201720105 | NOV – 24
Hall d entrée | 1 | E 6L AFFF | Chronofeu | 2017 | 201720106 | NOV – 24
Circulation à gauche UCMP | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020218 | NOV – 24
Etage PRS
Circulation ascenseur étage | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020219 | NOV – 24
Circulation 1.13 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020220 | NOV – 24
Circulation 1.13 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2020 | 202020223 | NOV – 24
Circulation 1.11 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020221 | NOV – 24
PHILAE
Circulation 0.21 | 1 | E 6L AFFF | Chronofeu | 2016 | 201620166 | NOV – 24
Circulation 0.21 | 1 | CO² 2 kg | Chronofeu | 2015 | 201520200 | NOV – 24
Local élec 0.15 | 1 | CO² 2 kg | Chronofeu | 2015 | 201520201 | NOV – 24
Circulation 0.43 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020228 | NOV – 24
Hall ascenseur | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020229 | NOV – 24
Hall d entrée R D C désaffecté | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020222 | NOV – 24
Pharmacie
Pharmacie 0.13 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020224 | NOV – 24
Pharmacie 0.12 | 1 | CO² 5 kg | ISS | 2019 | 201920172 | NOV – 24
Pharmacie 0.13 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020225 | NOV – 24
Hall Réception | 1 | P 9kg ABC | Evolite | 2020 | 20202027 | NOV – 24
Secrétariat 0.16 | 1 | CO² 2 kg | Chronofeu | 2015 | 201520207 | NOV – 24
Secrétariat 0.16 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020226 | NOV – 24
TOTAL : | 49
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## ARCHIVES
PAVILLON ARCHIVES
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
Entrée | 1 | E 9 L AFFF | Desautel | 2015 | 201520308 | 2024-11-01
Entrée | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2016 | 201620107 | 2024-11-01
Chaufferie | 1 | P 6 kg | Evolite | 2020 | 202020183 | 2024-11-01
Sortie de secours | 1 | E 9 L AFFF | Chronofeu | 2015 | 201520309 | 2024-11-01
Circulation | 1 | E 9 L AFFF | Desautel | 2015 | 201520310 | 2024-11-01
TOTAL : | 5
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## LOCAUX SYNDICAUX
LOCAUX SYNDICAUX
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
Local C G T
Salle 1 | 1 | E 6L AFFF | Chronofeu | 2015 | 201520302 | 2024-11-01
Tableau élec | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520217 | 2024-11-01
Local C F D T
Salle 2 | 1 | E 6L AFFF | Chronofeu | 2015 | 201520304 | 2024-11-01
Tableau élec | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520216 | 2024-11-01
Local F O
Salle 3 | 1 | E 6L AFFF | Chronofeu | 2015 | 201520303 | 2024-11-01
Tableau élec | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520218 | 2024-11-01
Salle de réunion | 1 | E 6L AFFF | Chronofeu | 2015 | 201520305 | 2024-11-01
Chaufferie | 1 | P 6kg A B C | Chronofeu | 2015 | 201520255 | 2024-11-01
Local C N I
Salle 4 | 1 | E 6L AFFF | Chronofeu | 2017 | 201720108 | 2024-11-01
Tableau élec | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2017 | 201720109 | 2024-11-01
TOTAL : | 10
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## TOULOUSE
PAVILLON TOULOUSE
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
R D C SUD
Circulation S 0 41 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | Juin / 24
Circulation S 0 41 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020241 | Juin / 24
Circulation S 041 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2024 | 202420040 | Juin / 24
Infirmerie S 0 29 | 1 | CO² 2kg | MIM | 2023 | 202320334 | Juin / 24
Circulation S 039 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 2021 20071 | Juin / 24
Circulation S 0 39 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2024 | 202420040 | Juin / 24
Circulation S 0 37 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020242 | Juin / 24
R D C CENTRE
Circulation C 0 22 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020243 | Juin / 24
Dégagement C 0 24 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 2021 20071 | Juin / 24
Dégagement C 0 24 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020205 | Juin / 24
Circulation C 0 23 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520219 | Juin / 24
Hall d entrée C 0 01 | 1 | E 6L AFFF | Sapien | 2022 | 202220090 | Juin / 24
Entrée unité C 0 01 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 2021 20071 | Juin / 24
Circulation C 0 27 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020244 | Juin / 24
Sous - Station
Sous - Station | 1 | P 6kg ABC | Sapien | 2021 | 2021 20065 | Juin / 24
Local électrique | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 2021 20071 | Juin / 24
ÉTAGE SUD
Circulation S 1 37 | 1 | E 6L AFFF | Andrieu | 2016 | 201620167 | Juin / 24
Circulation S 1 37 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020245 | Juin / 24
Circulation S 1 35 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 2021 20071 | Juin / 24
Circulation S 1 35 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020246 | Juin / 24
Circulation S 1 35 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020247 | Juin / 24
Circulation S 1 33 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020248 | Juin / 24
Circulation C 1 15 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020249 | Juin / 24
Palier ascenseur C 1 01 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 2021 20071 | Juin / 24
ÉTAGE CENTRE
Office C 1 07 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 2021 20071 | Juin / 24
Hall étage C 1 01 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020250 | Juin / 24
R D C NORD
Circulation N 0 29 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020251 | Juin / 24
Circulation N 0 29 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020252 | Juin / 24
Consultation N 020 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2020 | 202020253 | Juin / 24
Office N 0 25 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2021 | 2021 20071 | Juin / 24
Circulation N 0 31 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020254 | Juin / 24
Circulation N 0 33 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520220 | Juin / 24
Circulation N 0 33 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020255 | Juin / 24
Circulation N 0 33 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020256 | Juin / 24
ÉTAGE NORD
Circulation N 1 30 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020257 | Juin / 24
Circulation N 1 30 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2020 | 202020258 | Juin / 24
Circulation N 1 30 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020258 | Juin / 24
Circulation N1 31 | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | Juin / 24
Circulation N 1 31 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020260 | Juin / 24
Palier ascenseur N 1 32 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020261 | Juin / 24
Circulation N 1 34 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020262 | Juin / 24
Circulation N 1 34 | 1 | E 6L AFFF | Evolite | 2020 | 202020263 | Juin / 24
SOUS -SOL NORD
Local électrique | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2023 | 202320121 | Juin / 24
Accès chaufferie | 1 | P 6kg ABC | Evolite | 2020 | 202020264 | Juin / 24
Local machinerie | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2023 | 202320121 | Juin / 24
TOTAL : | 45
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## LAGRANGE C R A
LAGRANGE C . R . A
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Vérif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
LAGRANGE RDC
Circulation 0,29 office | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520226 | 2024-04-01
Circulation 0.29 | 1 | E 6L | Chronofeu | 2015 | 201520298 | 2024-04-01
Circulation 0.28 infirmerie | 1 | E 6L | Chronofeu | 2015 | 201520299 | 2024-04-01
Circulation 0.27 Armoire élec 0,16 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520227 | 2024-04-01
Circulation 0,27 | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020202 | 2024-04-01
étage
Circulation 1.30 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520228 | 2024-04-01
Circulation 1.30 | 1 | E 6L | Andrieu | 2016 | 201620168 | 2024-04-01
salle TV | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520225 | 2024-04-01
Circulation salle T V | 1 | E 6L | Chronofeu | 2017 | 201720110 | 2024-04-01
Circulation sortie de secours | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020203 | 2024-04-01
Circulation 1.31 | 1 | E 6L | Chronofeu | 2017 | 201720111 | 2024-04-01
Circulation 1.31 | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520221 | 2024-04-01
Sous - sol
Armoire élec couloir | 1 | E 6L | Chronofeu | 2015 | 201520300 | 2024-04-01
Armoire élec | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520224 | 2024-04-01
TGBT | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520223 | 2024-04-01
Baie info | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2018 | 201820 | 2024-04-01
C R A
S U P 0.19 | 1 | E 6L | Evolite | 2020 | 202020204 | 2024-04-01
Salle enregistrement | 1 | CO² 2kg | Chronofeu | 2015 | 201520222 | 2024-04-01
Entrée S U P 0,18 | 1 | E 6L | Chronofeu | 2017 | 201720112 | 2024-04-01
Étage CRA
Palier étage 1.29 | 1 | E 6L | Chronofeu | 2015 | 201520301 | 2024-04-01
Circulation sortie secours 1.35 | 1 | E 6L | Andrieu | 2016 | 201620169 | 2024-04-01
TOTAL : | 21
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## U R C
PAVILLON U R C
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Verif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
entrée | 1 | E 6L | Sapien | 2022 | 202220090 | NOV – 24
entrée | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2022 | 202220092 | NOV – 24
Salle de réunion | 1 | E 6L | Sapien | 2022 | 202220090 | NOV – 24
Circulation | 1 | E 6L | Sapien | 2022 | 202220090 | NOV – 24
Cir / Salle de pause | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820089 | NOV – 24
Agrandissement | 1 | E 6L | Chrono feu | 2017 |  | NOV – 24
Agrandissement | 1 | E 6L | Chrono feu | 2017 |  | NOV – 24
Office | 1 | CO² 2kg | Andrieu | 2018 | 201820088 | NOV – 24
TOTAL : | 8
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC

## CESAM
PAVILLON CESAM
Emplacement | qté | Agent extincteur | Marque | Année | N° inventaire | Verif | Prix unitaire de la maintenance préventive annuelle par équipement. (1 visite par an) € HT. | Frais forfaitaires (main d'œuvre - déplacement) | Montant total annuel de la maintenance préventive par équipement (1 visite par an) € HT.
RDC
Circulation Orange | 1 | EAU 6L | ANDRIEU | 2018 | 201820290 | Aout/2024
Circulation Orange | 1 | EAU 6L | ANDRIEU | 2018 | 201820292 | Aout/2024
Circulation Orange | 1 | CO2 2KG | ANDRIEU | 2018 | 201820300 | Aout/2024
Circulation Bleu | 1 | EAU 6L | ANDRIEU | 2018 | 201820288 | Aout/2024
Circulation Bleu | 1 | EAU 6L | ANDRIEU | 2018 | 201820289 | Aout/2024
Circulation Bleu | 1 | CO2 2KG | ANDRIEU | 2018 | 201820296 | Aout/2024
Hall d‘accueil | 1 | EAU 6L | ANDRIEU | 2018 | 201820286 | Aout/2024
Circulation Jaune | 1 | EAU 6L | ANDRIEU | 2018 | 201820287 | Aout/2024
Circulation Jaune | 1 | CO2 2KG | ANDRIEU | 2018 | 201820299 | Aout/2024
Circulation Jaune | 1 | EAU 6L | ANDRIEU | 2018 | 201820283 | Aout/2024
Secrétariat | 1 | CO2 2KG | ANDRIEU | 2018 | 201820293 | Aout/2024
Circulation Salle de réunion | 1 | EAU 6L | ANDRIEU | 2018 | 201820284 | Aout/2024
Circulation Vert | 1 | EAU 6L | ANDRIEU | 2018 | 201820285 | Aout/2024
Circulation Vert | 1 | EAU 6L | ANDRIEU | 2018 | 201820291 | Aout/2024
Circulation Vert | 1 | CO2 2KG | ANDRIEU | 2018 | 201820294 | Aout/2024
Terrasse
Terrasse TGBT | 1 | CO2 2KG | ANDRIEU | 2018 | 201820298 | Aout/2024
CTA | 1 | CO2 2KG | ANDRIEU | 2018 | 201820295 | Aout/2024
S/Station | 1 | CO2 2KG | ANDRIEU | 2018 | 201820297 | Aout/2024
Total : | 18
TOTAL GENERAL HT
Taux TVA
Montant TVA
TOTAL GENERAL TTC