## Récap LES CHARMES
Nombre de Repères / Plans
CA/DO | Bâtiment | Total
CA | Niv 1 | 3
| RDC | 1
| RDC ATELIERS | 2
| RDC BAS | 10
| RDC HAUT | 1
Total CA |  | 17
DO | Niv 1 | 1
| RDC | 2
| RDC ATELIERS | 5
| RDC BAS | 30
| RDC HAUT | 7
Total DO |  | 45
Sabot | RDC | 2
| RDC ATELIERS | 6
| RDC BAS | 2
Total Sabot |  | 10
Total général |  | 72

## LES CHARMES
C H P A R A Y L E M O N I A L - L E S C H A R M E S - R E F E R E N C E M E N T E T Q U A L I F I C A T I O N D E S P O R T E S
Bâtiment | Repères / Plans | Désignation | Int/Ext | Localisation - Niv. | CA/DO | Description Porte | Matériaux | Information Complémentaire
RDC BAS | 1 | Entrée Polyvalente Médecine Interne | Extérieur | Façade Principale | DO | Double Porte Vitrée | Alu
RDC BAS | 2 | Accès Médecine Polyvalent | Extérieur | Côté Zone Commerciale | DO | Double Porte Vitrée | Alu
RDC HAUT | 3 | Accès Salle du Conseil | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte Vitrée | Alu
RDC HAUT | 4 | Accès Salle à Manger de Réception | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte Vitrée | Alu
RDC HAUT | 5 | Accès Restaurant du Personnel | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte Vitrée | Alu
RDC HAUT | 6 | Accès Restaurant du Personnel | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte Vitrée | Alu
RDC HAUT | 7 | Accès Locaux Cuisine (Toit) | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte Vitrée | Alu
RDC HAUT | 8 | Accès Locaux Cuisine (Toit) | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte Vitrée | Alu
RDC HAUT | 9 | Accès Locaux Cuisine (Toit) | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte Vitrée | Alu
RDC HAUT | 10 | Accès Personnel Cuisine | Extérieur | Arrière/Milieu Bâtiment via Escaliers | CA | Double Porte Vitrée | Alu
RDC | 11 | Accès Consultations Externes | Extérieur | Façade Principale | DO | Double Porte Vitrée | Alu
RDC | 12 | Accès service de soins | Exterieur | Façade Principale | DO | Porte Double vitrée | Alu
RDC | 13 | Porte entrée principale consultations externes | Exterieur | Façade Principale | CA | Porte Coulissante double vitrée | Alu
RDC BAS | 14 | Accès Attente Urgences | Extérieur | Façade Principale | DO | Double Porte Vitrée | Alu
RDC BAS | 15 | Accès Attente Imagerie | Extérieur | Façade Principale | DO | Double Porte Vitrée | Alu
RDC BAS | 16 | Accès au niveau du Patio 9 | Extérieur | Patio 9 | CA | Double Porte Vitrée | Alu
RDC BAS | 17 | Accès au niveau du Patio 9 Vide Sanitaire | Extérieur | Patio 9 | DO | Double Porte Vitrée | Alu
RDC BAS | 18 | Accès Funérarium | Extérieur | Patio 9 | CA | Double Porte Vitrée | Alu | Interphone existant | ok
RDC BAS | 19 | Accès Groupes Electrogènes | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Métal
RDC BAS | 20 | Accès Transformateurs EDF | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Métal
RDC BAS | 21 | Accès Transformateurs EDF | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Métal
RDC BAS | 22 | Accès PASSERELLE | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte Vitrée | Alu
RDC BAS | 23 | Accès PASSERELLE | Extérieur | Arrière Bâtiment | CA | Double Porte Vitrée | Alu
RDC BAS | 24 | Accès Déchets à Risques | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Métal
RDC BAS | 25 | Accès Déchets Ménagers | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Métal
RDC BAS | 26 | Accès Lavage Chariots | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Métal
RDC BAS | 27 | Accès Chariots Linge Sale | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Métal
RDC BAS | 28 | Accès Lingerie | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Métal
RDC BAS | 29 | Accès Circulation Générale 13 | Extérieur | Arrière Bâtiment | CA | Double Porte | Métal
RDC BAS | 30 | Accès Zone de Stockage & Préparation Magasin | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Simple Porte | Métal
RDC BAS | 31 | Accès Garage | Extérieur | Arrière Bâtiment | Sabot | Porte Basculante | Métal
RDC BAS | 32 | Porte Accès Logistique Pharmacie | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Alu
RDC BAS | 33 | Porte Accès Circulation Pharmacie | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Alu
RDC BAS | 34 | Porte Accès Stupéfiants | Intérieur | Arrière Bâtiment | DO | Simple Porte | Alu
RDC BAS | 35 | Porte Accès Stock Pharmacie | Intérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Alu
RDC BAS | 36 | Porte Accès Pharmacie | Intérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Alu
RDC BAS | 37 | Accès SAS Livraisons Pharmacie | Intérieur | Arrière Bâtiment | DO | Simple Porte | Alu
RDC BAS | 38 | Accès SAS Livraisons Pharmacie | Extérieur | Arrière Bâtiment | CA | Simple Porte (CA sans fonction SAS) | Métal
RDC BAS | 39 | Accès Stockage Gaz & Oxygène | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Simple Porte | Grillage
RDC BAS | 40 | Accès Stockage Azote | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Métal
RDC BAS | 41 | Accès Circulation Générale 14 | Extérieur | Arrière Bâtiment | CA | Double Porte | Métal
RDC BAS | 42 | Accès Circulation Pharmacie 2 vers Circulation Générale 14 | Intérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Bois
RDC BAS | 43 | Accès Local TGBT | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Métal
RDC BAS | 44 | Accès Livraison Cuisine | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Acier
RDC BAS | 45 | Accès Déchets Secs & Humides | Extérieur | Arrière Bâtiment | Sabot | Porte Basculante | Métal
RDC BAS | 46 | Local Poubelles | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Métal
RDC BAS | 47 | Groupe Electrogène | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Métal
RDC BAS | 48 | Accès Hall Tri Cuisine | Extérieur | Arrière Bâtiment | DO | Double Porte | Métal
RDC BAS | 49 | Accès Zone Lavage | Extérieur | Côté Clinique | DO | Double Porte | Métal | Bandeau Ventouses existant | Aucun bandeau
RDC BAS | 50 | Entrée Urgences Zone COVID vers Circulation Générale 1 | Extérieur | Côté Clinique | CA | Double Porte Vitrée | Alu | Système de fermeture existant | ok
RDC BAS | 51 | Porche Entrée Principale Urgences Jour/Nuit | Extérieur | Côté Clinique | CA | Double Porte | Bois | Porte équipée de ventouses | ok
RDC BAS | 52 | Accès Circulation Urgences 1 & 2 | Extérieur | Circulation Urgences 1 & 2 | CA | Double Porte Vitrée | Alu | Système Aligator existant | ok
RDC BAS | 53 | Porche Entrée Principale Urgences Jour/Nuit | Extérieur | Côté Clinique | CA | Double Porte | Bois | Porte équipée de ventouses | ok
RDC ATELIERS | 54 | Accès UHCD | Extérieur | Circulation Urgences | CA | Double Porte | Bois | Prévoir une vocalisation pour la refermeture | ok
RDC ATELIERS | 55 | Limite Urgences/Imagerie | Intérieur |  | DO | Double Porte | Alu
RDC ATELIERS | 56 | Accès Stock Général Atelier | Extérieur | Passerelle | Sabot | Porte Basculante | Métal
RDC ATELIERS | 57 | Accès Atelier | Extérieur | Passerelle | CA | Double Porte | Métal
RDC ATELIERS | 58 | Accès Stock Services Techniques | Extérieur | Passerelle | Sabot | Porte Basculante | Métal
RDC ATELIERS | 59 | Accès Stock Services Techniques | Extérieur | Passerelle | DO | Porte | Métal
RDC ATELIERS | 60 | Accès Atelier Menuiserie | Extérieur | Passerelle | Sabot | Porte Basculante | Métal
RDC ATELIERS | 61 | Accès Atelier Menuiserie | Extérieur | Passerelle | DO | Porte | Métal
RDC ATELIERS | 62 | Accès Atelier Plomberie | Extérieur | Passerelle | Sabot | Porte Basculante | Métal
RDC ATELIERS | 63 | Accès Atelier Plomberie | Extérieur | Passerelle | DO | Porte | Métal
RDC ATELIERS | 64 | Accès Atelier Electricité | Extérieur | Passerelle | Sabot | Porte Basculante | Métal
RDC ATELIERS | 65 | Accès Atelier Electricité | Extérieur | Passerelle | DO | Porte | Métal
RDC ATELIERS | 66 | Accès Polyvalent | Extérieur | Passerelle | Sabot | Porte Basculante | Métal
RDC | 67 | GARAGE | Exterieur |  | Sabot | Rideau | Métal
RDC | 68 | GARAGE | Exterieur |  | Sabot | Rideau | Métal
Niv 1 | 69 | Circulation Hall Service vers Pédiatrie | Intérieur |  | CA | Double porte battante | Bois | Contrôle d'accès ou pas? | contrôle d'accés
Niv 1 | 70 | Maternité vers Pédiatrie | Intérieur |  | CA | Double porte battante | Bois | Contrôle d'accès ou pas? | contrôle d'accés
Niv 1 | 71 | Salle Réunion vers Pédiatrie | Intérieur |  | CA | Double porte battante | Bois | Contrôle d'accès ou pas? | contrôle d'accés
Niv 1 | 72 | CONSEIL : Equiper escalier 6 | Intérieur |  | DO |  |  | Contrôle d'accès ou pas? | Pas nécessaire

## Récap ROSERAIE
Somme de Repères/Plans
CA/DO | Bâtiment | Total
DO | Rez de Jardin | 29
Total DO |  | 29
CA | RDC Haut | 1
| Rez de Jardin | 118
Total CA |  | 119
DO | Rez de Jardin | 348
Total DO |  | 348
Total général |  | 496

## ROSERAIE
C H P A R A Y L E M O N I A L - L A R O S E R A I E - R E F E R E N C E M E N T E T Q U A L I F I C A T I O N D E S P O R T E S
Bâtiment | Repères/Plans | Désignation | Int/Ext | Localisation - Niv. | CA/DO | Description Porte | Matériaux | Fonctionnement
RDC Haut | 1 | Accès principal | Exterieur | Facade principal | CA | Portes coulissante auto vitrée double | alu | INSTALLER Lecteurs entrée /sortie + visiophone
Rez de Jardin | 2 | Acces service | Exterieur |  | CA | Portes double | alu | INSTALLER Visio avec lecteur + code individuel
Rez de Jardin | 3 | Accés Groupe Electrogène | Exterieur |  | DO | Portes double | Métal
Rez de Jardin | 4 | Accès salle 15 | Exterieur |  | DO | Portes double | alu
Rez de Jardin | 5 | Accès salle 13 | Exterieur |  | DO | Portes double | alu
Rez de Jardin | 6 | Issue de secours rdc Bas | Exterieur |  | CA | Portes double | alu
Rez de Jardin | 7 | Issue de secours rdc Haut | Exterieur |  | DO | Portes double | alu
Rez de Jardin | 8 | Issue de secoure 1er étage | Exterieur |  | DO | Portes double | alu
Rez de Jardin | 9 | Issue de secoure 2eme | Exterieur |  | DO | Portes double | alu
Rez de Jardin | 10 | Acces RDC Bas Personnel Logistique | Exterieur |  | CA | Porte double | alu
Rez de Jardin | 11 | Accès local poubelle | Exterieur |  | DO | Porte double | alu
Rez de Jardin | 12 | Accès local sécurité 1 | Exterieur |  | CA | Simple Porte | alu
Rez de Jardin | 13 | Accès local Sécurité 2 | Exterieur |  | DO | Porte Simple | alu
Rez de Jardin | 14 | Issue de secoure RDC Haut | Exterieur |  | DO | Porte double | Alu
Rez de Jardin | 15 | Issue de secoure 1er étage | Exterieur |  | DO | Porte double | Alu
Rez de Jardin | 16 | Issue de secoure 2eme étage | Exterieur |  | DO | Porte double | Alu
Rez de Jardin | 17 | Accès Local service Technique | Exterieur |  | DO | Porte double | Alu
Rez de Jardin | 18 | Accès local technique | Exterieur |  | DO | Simple Porte | alu
Rez de Jardin | 19 | Accès service Hygiène | Exterieur |  | DO | Porte Fenêtre vitrée (imposte fixe + porte) | Alu
Rez de Jardin | 20 | Accès service Hygiène | Exterieur |  | DO | Porte Fenêtre vitrée (imposte fixe + porte) | Alu
Rez de Jardin | 21 | Accès service Hygiène | Exterieur |  | DO | Porte Fenêtre vitrée (imposte fixe + porte) | Alu
Rez de Jardin | 22 | Accès service Hygiène | Exterieur |  | DO | Porte Fenêtre vitrée (imposte fixe + porte) | Alu
Rez de Jardin | 23 | Accès service Hygiène | Exterieur |  | DO | Porte Fenêtre vitrée (imposte fixe + porte) | Alu
Rez de Jardin | 24 | Accès local Syndicats | Exterieur |  | DO | Porte Fenêtre vitrée (imposte fixe + porte) | Alu
Rez de Jardin | 25 | Accès local Syndicats | Exterieur |  | DO | Porte Fenêtre vitrée (imposte fixe + porte) | Alu
Rez de Jardin | 26 | Accès local Syndicats | Exterieur |  | DO | Porte Fenêtre vitrée (imposte fixe + porte) | Alu
Rez de Jardin | 27 | Accès local Syndicats | Exterieur |  | CA | Porte Fenêtre vitrée (imposte fixe + porte) | Alu
Rez de Jardin | 28 | Accès local Syndicats | Exterieur |  | DO | Porte Fenêtre vitrée (imposte fixe + porte) | Alu
Rez de Jardin | 29 | Accés service RDC Bas | Exterieur |  | DO | Porte double | Alu
Rez de Jardin | 30 | Acces centre de santé | Exterieur |  | CA | Portes double | alu | INSTALLER Visio avec lecteur + code individuel
Rez de Jardin | 31 | Acces accueil de jour | Exterieur |  | CA | Portes double | alu | INSTALLER Visio avec lecteur + code individuel