## Lot 1
Ville de PERPIGNAN (66)
Marché relatif à la construction d’une zone secouriste en bâtiment modulaire pour la sécurité civile (BH 66)
Avenue Maurice Bellonte - Aérodrome de Perpignan Rivesaltes 66000 PERPIGNAN
Maître d’ouvrage
SGAMI SUD
488, Rue de la Vieille Poste
34056 MONTPELLIER
Phase : PROJET
D.C.E (Dossier de Consultation des Entreprises)
Décomposition du prix global et forfaitaire
D.P.G.F.
Lot n°1 : VRD - GROS-ŒUVRE
EURL MED'ARCHITECTURE
Mme Camille MEDRANO - Architecte DPLG
3, Espace Ludovic Massé - 66620 BROUILLA
Tél. : 06 37 44 61 72 / 04 68 89 66 76
| contact@ med-architecture.fr |  |  |  | Perpignan, NOVEMBRE 2024
Marché relatif à la construction d’une zone secouriste en
bâtiment modulaire pour la sécurité civile (BH 66)
Maître d'ouvrage : SGAMI SUD
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTES | P.U en € | P.T.
Nota : Pour l'ensemble des prestations décrites ci-après l'entrepreneur du présent lot devra se reporter au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du présent lot. Chacune des numérotations sur le CCTP se reporte à une même numérotation sur le présent DPGF.
2.3 | OUVRAGES PREALABLES
2.3.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | Ens. | 1 |  | 0
2.3.2 | IMPLANTATION | FT | 1 |  | 0
2.3.3 | ETUDES D'EXECUTION | FT | 1 |  | 0
2.4 | GENIE CIVIL – VRD – RACCORDEMENTS
2.4.1 | MOBIL-HOME EXISTANTS | Ens. | 1 |  | 0
2.4.2 | VOIRIES, RESEAUX DIVERS
2.4.2.1 | BORDURES ET CANIVEAUX
| Modification des bordures existantes | mL | 5.3 |  | 0
| Mise en œuvre de caniveaux | mL | 32 |  | 0
2.4.2.2 | TRACÉ | FT | 1 |  | 0
2.4.2.3 | CONSISTANCE DES PLATES-FORMES DÉFINITIVE | m3 | 295 |  | 0
DES CHAUSSÉES, CHEMINS ET PARKING
2.4.3 | RESEAUX D’ASSAINISSEMENT – EP – EU – EV –
DISPOSITIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES COMMUNES :
2.4.3.1 | REGARDS DE VISITE | U | 3 |  | 0
2.4.3.2 | BOUCHES D’ÉGOUTS | U | 1 |  | 0
2.4.3.3 | EQUIPEMENTS, DISPOSITIF DE FERMETURE | FT | 1 |  | 0
DES OUVRAGES ANNEXES
2.4.3.4 | CAISSES SIPHOÏDES | U | 1 |  | 0
2.4.3.5 | TRACE DES RESEAUX GRAVITAIRES | FT | 1 |  | 0
2.4.3.6 | FOUILLES EN TRANCHEES, RIGOLE OU TROU | mL | 320 |  | 0
2.4.3.7 | CONSOLIDATION DU SOL, DRAINAGE SOUS CONDUITE | m3 | 150 |  | 0
2.4.3.8 | EPREUVE DES JOINTS, ESSAI GENERAL DES RESEAUX | FT | 1 |  | 0
2.4.3.9 | REMBLAIEMENT DES FOUILLES
| Réseaux EP - EU - EV - PTT - EDF | mL | 320 |  | 0
2.4.3.10 | RESEAUX EAUX PLUVIALES | mL | 85 |  | 0
2.4.3.11 | RESEAUX EAUX USEES – EAUX VANNES | mL | 45 |  | 0
2.4.3.12 | RESEAUX ELECTRIQUES | mL | 85 |  | 0
2.5 | GROS-ŒUVRE
2.5.1 | TERRASSEMENT POUR FONDATIONS
A confirmer suivant les plans du BE STRUCTURE
| Plateforme ép, 0,50 m | m2 | 390 |  | 0
| Fouilles pour semelles | m3 | 112 |  | 0
| Fouilles pour VS | m3 | 28 |  | 0
| Fouilles pour plots | m3 | 20 |  | 0
2.5.2 | FONDATIONS ET B.A.
A confirmer suivant les plans du BE STRUCTURE
| Gros béton | m3 | 94 |  | 0
| Poteaux 30x30x40 et raidisseurs d'angles | m3 | 1.5 |  | 0
| Semelles | m3 | 30 |  | 0
| Longrines | m3 | 4 |  | 0
2.5.3 | DALLAGES ET DALLES PORTEES
| Rampes d'accès | m2 | 73.5 |  | 0
2.5.4 | PLANCHER HOURDIS
| Terrasse | m2 | 48 |  | 0
| Stockage extérieur | m2 | 60 |  | 0
2.5.4.1 | PLANCHER HOURDIS ISOLANT
| Circulation bureaux | m2 | 20 |  | 0
2.5.4 | AGGO A BANCHER
Y compris chainage et raidisseurs - Suivant plan BET et architecte
| Mur blocs à bancher (fondations) compris accès VS | m2 | 60 |  | 0
| Mur blocs à bancher (accès) | m2 | 20 |  | 0
2.5.5 | SEUIL CIMENT
| Locaux stockage 2,20 ml | U | 5 |  | 0
| Accès bureaux 1,50 ml | U | 1 |  | 0
| Accès terrasse 2,00 ml | U | 1 |  | 0
2.5.6 | CLOTURES ET PORTILLON
| Murs de cloture Ht 0,20m | mL | 45 |  | 0
| Clôtures en panneaux rigides grillagés métalliques Ht 1,80m | mL | 45 |  | 0
| Portillon 1,00xHt 2,00m | U | 1 |  | 0
2.5.7 | AMENEE EDF – EAU POTABLE – France TELECOM
| Réseau EDF | mL | 85 |  | 0
| Réseau AEP | mL | 85 |  | 0
| Réseau FT | mL | 60 |  | 0
2.5.8 | RESEAUX D’EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX
VANNES EN ENTERRE :
| Réseau EU | mL | 45 |  | 0
| Réseau EV | mL | 50 |  | 0
2.5.9 | RESEAU D’EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES
| EN ENTERRE | mL | 1 |  | 0
2.6 | ESPACES VERTS
2.6.1 | HERSAGE | m2 | 590 |  | 0
2.6.2 | NIVELLEMENT | m2 | 590 |  | 0
2.6.3 | ELAGAGE ET TAILLE | FT | 1 |  | 0
2.7 | DIVERS
2.7.1 | GESTION DES DECHETS | Ens. | 1 |  | 0
2.7.2 | NETTOYAGE | Ens. | 1 |  | 0
|  | MONTANT H.T. |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % |  |  | 0
|  | MONTANT T.T.C. |  |  | 0
Date et signature
L'entreprise,
| c) poutres BA |  | 2.16
d) pavés de verre en 50 mm