## LOT 04 Électricité - Couran
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire -
REHABLITATION BATIMENT 18 CCI
REHABLITATION BATIMENT 18 CCI
LOT n°04. Électricité - Courants Faibles
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
04 |  | Électricité - Courants Faibles | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.1 |  | GENERALITES
04.1.1 |  | Objet du présent lot
04.1.2 |  | Classement des ouvrages
04.1.3 |  | Définition générale des travaux
04.1.4 |  | Consistance des travaux
04.1.4.1 |  | Etendue des prestations
04.1.4.2 |  | Liaison avec les autres corps d'état
04.1.4.3 |  | Travaux non compris
04.1.5 |  | Obligation de l'entrepreneur
04.1.5.1 |  | Contenu des prix
04.1.5.2 |  | Echantillons – Présentation du matériel
04.1.5.3 |  | Etude d’éclairage | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.1.5.4 |  | Présentation des offres
04.1.5.5 |  | Demandes et autorisations
04.1.5.6 |  | Reconnaissance des lieux
04.1.5.7 |  | Protection des ouvrages
04.1.5.8 |  | Qualité de mise en œuvre
04.1.5.9 |  | Plans, documents, études d’exécution, gestion du phasage | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.1.5.9.1 |  | DOE | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Obligation de l'entrepreneur | [7 empty] | 0
04.1.6 |  | Prescriptions particulières
04.1.6.1 |  | Normes et règlements
04.1.6.2 |  | Contrôles et essais
04.1.6.3 |  | Bases de calcul
04.1.6.4 |  | Coefficient de simultanéité et facteur d’utilisation
04.1.6.5 |  | Dimensionnement des câbles
04.1.6.6 |  | Niveaux d’éclairement
04.1.6.7 |  | Matériels et matériaux
04.1.6.8 |  | Armoires et tableaux
04.1.6.9 |  | Protection des circuits
04.1.6.10 |  | Petit appareillage
04.1.6.11 |  | Luminaires
04.1.6.12 |  | Eclairage de sécurité
04.1.6.13 |  | Mise en œuvre
04.2 |  | AMENAGEMENT D’UNE SALLE DE SPECTACLE
04.2.1 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE
04.2.1.1 |  | Installation de chantier | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.2 |  | Travaux de repérage, dévoiement et dépose | - | 0 |  | 6 |  | 0
04.2.1.2.1 |  | Repérage exhaustif des installations existantes avant dépose y compris vérification de zonage des circuits existants | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.2.2 |  | Mise en œuvre d'un Tableau provisoire pour réalimentation des zones hors emprise projet y compris dévoiements des circuits existants | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.2.3 |  | Dépose et évacuation des équipements électriques dans la zone du projet | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.2.4 |  | Dépose et stockage des équipements de la zone Hall d'entrée existante y compris CFO / CFA | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.2.5 |  | Repose des équipements de la zone Hall d'entrée après travaux y compris cheminements, luminaires, remplacement de l'appareillage terminal CFO CFA, dévoiement de câbles, remplacement de câbles si nécessaire. | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.3 |  | Terre générale du bâtiment
04.2.1.3.1 |  | Réalisation d'une interconnexion avec la prise de terre générale du bâtiment en cuivre V/J isolé y/c fourniture et pose d'un barrette de coupure réglementaire au local TGBT salle de Spectacle | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.3.2 |  | Réalisation des liaisons équipotentielles des dérivations principales et secondaires suivant CCTP | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.3.3 |  | Réalisation des liaisons équipotentielles locales et sanitaires suivant CCTP | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.3.4 |  | Réalisation de la liaison Terre informatique vers le local TGBT suivant CCTP | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.4 |  | Câbles
04.2.1.5 |  | Origine des installations
04.2.1.5.1 |  | Prestations dues par le présent lot
04.2.1.5.1.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur 4x200A à déclencheur électronique suivant CCTP | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.5.1.2 |  | Fourniture, pose et raccordement de la nouvelle alimentation du TGBT Salle de Spectacle en câble U1000R2V 4x120°+1x50°PE (section donnée à titre indicatif et devant faire l'objet d'un dimensionnement conformément à la NFC15-100)Nota : la liaison de puissa | ml | 180 |  | 6 |  | 0
04.2.1.5.1.3 |  | Fourniture, pose des cheminements nécessaires sur l'ensemble du parcours y compris goulotte, chemin de câble, supportage divers, capotage, etc | ml | 120 |  | 6 |  | 0
04.2.1.6 |  | TGBT Salle de Spectacle
04.2.1.6.1 |  | Tableau Général Basse Tension Salle de Spectacle monté câblé avec ensemble des départs ramenés sur bornes suivant CCTP. Dimensionnement pour 120kVA soit 200A | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.6.2 |  | Fourniture et intégration de compteurs communicants sous protocole IP natif suivant CCTP | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.7 |  | Tableaux divisionnaires
04.2.1.8 |  | Arrêt d’urgence
04.2.1.8.1 |  | ARRET GENERAL ELECTRICITE
04.2.1.8.1.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de coupure d'urgence Electricité suivant CCTP | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.8.1.2 |  | Liaison d'asservissement Arrêt Général Electricité | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.8.1.3 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de coupure d'urgence Ventilation suivant CCTP | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.8.1.4 |  | Liaison d'asservissement Arrêt Général Ventilation | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.9 |  | Distribution principale et secondaire
04.2.1.9.1 |  | Distribution secondaire
04.2.1.9.1.1 |  | Canalisations issues du TGBT salle de spectacle en câble U1000R2V
04.2.1.9.1.1.1 |  | Canalisations éclairage en 3G1,5² issues du TGBT Salle de Spectacle | ml | 0 |  | 6 |  | 0
04.2.1.9.1.1.2 |  | Canalisations éclairage sécurité en 5G1,5² issues du TGBT Salle de Spectacle | ml | 0 |  | 6 |  | 0
04.2.1.9.1.1.3 |  | Canalisations PC et force en 3G2,5² issues du TGBT Salle de Spectacle | ml | 0 |  | 6 |  | 0
04.2.1.10 |  | Cheminements et conduits
04.2.1.10.1 |  | Electricité & Courants Faibles
04.2.1.10.1.1 |  | Chemin-de-câble dalle marine CFO 250 x 50 mm compris supports | ml | 40 |  | 6 |  | 0
04.2.1.10.1.2 |  | Chemin-de-câble dalle marine 150 x 50 mm compris supports | ml | 30 |  | 6 |  | 0
04.2.1.10.1.3 |  | Chemin-de-câble dalle marine 100 x 50 mm compris supports | ml | 15 |  | 6 |  | 0
04.2.1.10.1.4 |  | Accessoires divers | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.10.2 |  | CONDUITS ISOLANTS
04.2.1.10.2.1 |  | Fourreaux de divers Ø | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.10.2.2 |  | Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.10.3 |  | PLINTHES DE DISTRIBUTION TECHNIQUE, MOULURES
04.2.1.10.3.1 |  | Plinthe électrique 2 compartiments (130 mmx54 mm) suivant plans | ml | 20 |  | 6 |  | 0
04.2.1.10.3.2 |  | Accessoires de fixation et de finition (angle, embouts, etc) | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.10.3.3 |  | Moulure et goulotte de distribution pour l'ensemble de l'appareillage posé en saillie (chambres et autres locaux indiqués sur plans) | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.10.4 |  | INCORPORATION
04.2.1.10.4.1 |  | Incorporation en ouvrage béton armé des équipements électriques Courants Forts et Faibles | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.11 |  | Appareillage
04.2.1.11.1 |  | Nota : pour l'ensemble des pièces et zones non équipées de doublage l'appareillage sera du type saillie
04.2.1.11.1.1 |  | Interrupteur Simple Allumage | u | 3 |  | 6 |  | 0
04.2.1.11.1.2 |  | Interrupteur à Clé | u | 2 |  | 6 |  | 0
04.2.1.11.1.3 |  | Interrupteur Double Allumage | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.11.1.4 |  | Bouton Poussoir | u | 4 |  | 6 |  | 0
04.2.1.11.1.5 |  | Prise de Courant 2P+T 16A finition noire | u | 20 |  | 6 |  | 0
04.2.1.11.1.6 |  | Prise de Courant 2P+T 16A | u | 50 |  | 6 |  | 0
04.2.1.11.1.7 |  | Prise de Courant Etanche 2P+T | u | 2 |  | 6 |  | 0
04.2.1.11.1.8 |  | Poste de travail équipé de 4 prises 16A 2P+T | ens. | 6 |  | 6 |  | 0
04.2.1.11.1.9 |  | Boitier de sol pour poste de travail | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.12 |  | Gestion de l’éclairage
04.2.1.12.1 |  | Salle de spectacle
04.2.1.12.1.1 |  | Modules domotique KNX à intégrer au TGBT Salle de Spectacle pour pilotage des éclairages C1/C2/C3/C4/C5/C6 comprenant : - Alimentation KNX - Passerelle IP - Module DALI pour la gestion des circuits C1/C2/C3/C4 - Module On/Off pour la gestion des circuits | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.12.1.2 |  | Passage d'un bus KNX vers les coffrets TCE 1/2/3 | ens. | 3 |  | 6 |  | 0
04.2.1.12.1.3 |  | Alimentation 230V pour coffret TCE depuis TGBT Salle de Spectacle | ens. | 3 |  | 6 |  | 0
04.2.1.12.1.4 |  | Tableau de commande d'éclairage TCE Salle de Spectacle comprenant : - 3 BP circuit C1 (0% / 50% / 100%) et 2 LED de retour d'état - 3 BP circuit C2 (0% / 50% / 100%) et 2 LED de retour d'état - 3 BP circuit C3 (0% / 50% / 100%) et 2 LED de retour d'état - | ens. | 3 |  | 6 |  | 0
04.2.1.12.1.5 |  | Programmation et mise en service de l'ensemble par intégrateur certifié | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.12.2 |  | Sanitaires et circulations
04.2.1.12.2.1 |  | Modules domotique KNX à intégrer au TGBT Salle de Spectacle pour pilotage des éclairages C7/C8/C9/C10/ extérieur comprenant : - Module On/Off pour la gestion des circuits C7/C8/C9/C10/ extérieur | u | 24 |  | 6 |  | 0
04.2.1.12.2.2 |  | Passage d'un bus KNX vers les coffrets TCE 4 | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.12.2.3 |  | Alimentation 230V pour coffret TCE depuis TGBT Salle de Spectacle | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.12.2.4 |  | Tableau de commande d'éclairage TCE Office comprenant : - 2 BP circuit C7 (On/Off) et 1 LED de retour d'état - 2 BP circuit C8 (On/Off) et 1 LED de retour d'état - 2 BP circuit C9 (On/Off) et 1 LED de retour d'état - 2 BP circuit C10 (On/Off) et 1 LED de | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.12.2.5 |  | Programmation et mise en service de l'ensemble par intégrateur certifié | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.12.2.6 |  | Détecteur de présence 360° | u | 10 |  | 6 |  | 0
04.2.1.12.3 |  | Eclairage extérieur
04.2.1.12.3.1 |  | Fourniture, pose et raccordement au TGBT Salle de Spectacle d'une horloge type astronomique pour asservissement de l'éclairage extérieur y compris commutateur Marche Automatique / Marche Forcée et Arrêt en face avant armoire. | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.13 |  | Alimentation des Stores occultants
04.2.1.13.1 |  | Interrupteur commande Stores occultants | u | 4 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14 |  | Luminaires
04.2.1.14.1 |  | Luminaire - Type A | u | 3 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14.2 |  | Luminaire - Type B | u | 37 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14.3 |  | Luminaire - Type C | u | 18 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14.4 |  | Luminaire - Type D | u | 9 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14.5 |  | Luminaire - Type E | u | 6 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14.6 |  | Luminaire - Type F | u | 10 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14.7 |  | Luminaire - Type G | u | 4 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14.8 |  | Luminaire - Type H | u | 7 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14.9 |  | Luminaire - Type I | u | 9 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14.10 |  | Luminaire - Type J | u | 11 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14.11 |  | Luminaire - Type K | u | 6 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14.12 |  | Luminaire - Type L | u | 4 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14.13 |  | Luminaire - Type M | u | 36 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14.14 |  | Luminaire - Type N | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.14.15 |  | Luminaire - Type P | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.15 |  | Eclairage de sécurité
04.2.1.15.1 |  | Fourniture pose et raccordement d'une source centralisée pour BAES évacuation et ambiance suivant CCTP | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.15.2 |  | BAES 45L suivant CCTP | u | 22 |  | 6 |  | 0
04.2.1.15.3 |  | BAES Ambiance 300L non permanent suivant CCTP | u | 5 |  | 6 |  | 0
04.2.1.15.4 |  | Bloc BAPI 120 lumens | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.15.5 |  | Télécommande de mise au repos | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16 |  | Alimentations particulières
04.2.1.16.1 |  | Alimentations lot Electricité
04.2.1.16.1.1 |  | Alarme incendie existante (U1000R2V) 1kW Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.1.2 |  | Alarme intrusion existante (U1000R2V) 1kW Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.1.3 |  | Alarme interphonie existante (U1000R2V) 1kW Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.1.4 |  | Alarme Vidéophone PMR existant (U1000R2V) 1kW Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.1.5 |  | Baie informatique (U1000R2V) 3 kW Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.1.6 |  | Domotique 1 kW Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.1.7 |  | Alimentation miroir loge (U1000R2V) 1 kW Ph+N+T nb = 2 | u | 2 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2 |  | Alimentations dues au lot Chauffage Ventilation Plomberie :
04.2.1.16.2.1 |  | Alimentation en attente pour Mono Split Local Info 3kW Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.2 |  | Alimentation en attente pour CTA DF 6kW 3Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.3 |  | Alimentation en attente pour Batterie Elec CTA DF toiture 36kW 3Ph+N+T | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.4 |  | Alimentation en attente pour VRV UE 7kW 3Ph+N+T nb = 2 | u | 2 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.5 |  | Alimentation en attente pour VRV UE 5kW 3Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.6 |  | Alimentation en attente pour Cassette 0,15kW Ph+N+T nb = 8 | u | 8 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.7 |  | Alimentation en attente pour Unité Murale Split 0,5kW Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.8 |  | Alimentation en attente pour Chauffe-eau 100L 3kW Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.9 |  | Alimentation en attente pour Extracteur DSF CR1C1 6kW 3Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.10 |  | Alimentation en attente pour VMC CR1C1 1kW Ph+N+T nb = 2 | u | 2 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.11 |  | Alimentation en attente pour Convecteur électrique 1kW Ph+N+T nb = 4 | u | 4 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.12 |  | Alimentation en attente pour Pompe de Relevage EU 2kW 3Ph+N+T nb = 2 | u | 2 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.13 |  | Alimentation en attente pour Pompe de Relevage EP 2kW 3Ph+N+T nb = 4 | u | 4 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.14 |  | Alimentation en attente pour Sèche mains 3kW Ph+N+T nb = 1 | u | 2 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.15 |  | Alimentation en attente pour télécommande centralisée 1kW Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.2.16 |  | Fourreaux aiguillés en attente pour télécommande nb = 2 | u | 2 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.3 |  | Alimentations dues au lot Ascenseur / monte charge :
04.2.1.16.3.1 |  | Alimentation en attente pour Ascenseur 6kW 3Ph+N+T nb = 2 | u | 2 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.3.2 |  | Alimentation en attente pour Eclairage Ascenseur 0,2kW Ph+N+T nb = 2 | u | 2 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.3.3 |  | Alimentation en attente pour monte-charge 6kW 3Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.4 |  | Alimentations dues au lot Menuiseries Extérieures :
04.2.1.16.4.1 |  | Alimentation Stores (U1000R2V) 1kW / 10 stores nb = 2 | u | 2 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.4.2 |  | Fourreaux en attente Alimentation & commande stores occultant (U1000R2V) | u | 4 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.4.3 |  | Alimentation porte automatique (U1000R2V) 1kW Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.5 |  | Alimentations dues au lot Gradins Motorisés
04.2.1.16.5.1 |  | Alimentation gradins (U1000R2V) 6kW 3Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.5.2 |  | Y compris Fourreaux en attente pour commande gradins (position suivant indication du lot) | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.6 |  | Alimentations dues au lot Equipements Scéniques
04.2.1.16.6.1 |  | Alimentation TDSC01 (U1000R2V) 6kW 3Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.6.2 |  | Alimentation TDSC02 (U1000R2V) 30kW 3Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.6.3 |  | Alimentation TDSC03 (U1000R2V) 20kW Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.6.4 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un Transformateur d’isolement Tri/mono 15kVA y compris protections primaire et secondaire. | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.6.5 |  | Bloc Prise Scène Son 32A Mono y compris protection locale (U1000R2V) 8kW Ph+N+T nb = 1 | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.6.6 |  | Bloc Prise Scène Lumière 32A 3Ph+N+T y compris protection locale (U1000R2V) 20kW Ph+N+T nb = 2 | u | 2 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.6.7 |  | Ensemble de fourreaux de liaisons suivant détail scénographe et CCTP | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.7 |  | Alimentations diverses
04.2.1.16.7.1 |  | Alimentation en réserve Monophasées 3kW Ph+N+T | u | 15 |  | 6 |  | 0
04.2.1.16.7.2 |  | Alimentation en réserve Triphasées 10kW 3Ph+N+T | u | 5 |  | 6 |  | 0
04.2.1.17 |  | Dévoiement TD IRVE
04.2.1.17.1 |  | Dépose et dévoiement du TD IRVE existant y compris remise en service, recâblage et toutes sujétions suivants CCTP | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.18 |  | Dévoiement Guérite sécurité
04.2.1.18.1 |  | Dépose et dévoiement de l'ensemble des alimentations nécessaires au fonctionnement de la guérite sécurité dans le nouveau local Sécurité | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.1.19 |  | Asservissements Réglementaires Salle de Spectacle
04.2.1.19.1 |  | Asservissements Réglementaires Salle de Spectacle suivant article L16 comprenant : - Arrêt sonorisation et projection - Remise en lumière automatique de la salle - Diffusion d'un message pré-enregistré d'évacuation | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE | [7 empty] | 0
04.2.2 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES
04.2.2.1 |  | Adduction Informatique / Fibre optique
04.2.2.1.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'une fibre optique Multimode SC/SC pour adduction de la baie Salle de Spectacle depuis la baie existante B18 R+1 | ml | 60 |  | 6 |  | 0
04.2.2.1.2 |  | Fourniture, pose et raccordement dans la baie B18 R+1 d'un tiroir fibre 6 brins / 6 traversées / Pigtails et jarretières optiques | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.2 |  | Réseau informatique banalisé VDI
04.2.2.2.1 |  | Nota : la vérification des longueurs compatibles avec le réseau mis en œuvre est à la charge du présent lot. Dans le cas de longueurs supérieures à 85ml, un sous-répartiteur VDI sera obligatoirement mis en œuvre suivant les prescriptions données au CCTP
04.2.2.2.1.1 |  | Baie VDI général 42U 800x800 y compris équipements bandeaux, tiroir fibre optique, passe câbles, 2 réglettes de 8 prises 2P+T, noyaux RJ45 cât 6A suivant CCTP | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.2.1.2 |  | Prise de communication RJ45 (téléphone / informatique) incluant postes de travail et prises isolée | u | 25 |  | 6 |  | 0
04.2.2.2.1.3 |  | Prise de communication RJ45 dédiée Borne Wifi (Hors Borne) | u | 7 |  | 6 |  | 0
04.2.2.2.1.4 |  | Câble F/FTP Cât 6A 550MHz | ml | 1500 |  | 6 |  | 0
04.2.2.2.1.5 |  | Cordons de brassage cât 6A | u | 20 |  | 6 |  | 0
04.2.2.2.1.6 |  | Cordons de brassage cât 5 téléphone | u | 20 |  | 6 |  | 0
04.2.2.2.1.7 |  | Test, recette et certification du réseau Cât 6A | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3 |  | Système de Sécurité Incendie
04.2.2.3.1 |  | Travaux de dépose et dévoiement de la centrale SSI existante avec continuité de service durant les travaux. (temps de coupure limité à 2h) | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.2 |  | Sujétions de reprise et modification de câblage pour dévoiement des liaisons SSI, asservissements, détection, DM etc | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.3 |  | Pose de la centrale dans le nouveau local Sécurité créée | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.4 |  | Carte d'extension centrale existante y compris CMSI | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.5 |  | Déclencheur manuel rouge | u | 6 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.6 |  | Diffuseur sonore et lumineux (compatibilité PMR) | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.7 |  | Diffuseur sonore à message parlé pour salle de spectacle | u | 6 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.8 |  | Flash lumineux (compatibilité PMR) | u | 5 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.9 |  | Câblage et raccordement DAS Volet DSF VH Désenfumage sur CMSI | ens. | 2 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.10 |  | Câblage et raccordement DAS Ouvrant VB Désenfumage sur CMSI | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.11 |  | Eléments de surveillance de ligne pour Diffuseur Sonore | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.12 |  | Câblage, raccordement en câble SYS1 (déclencheur manuel) | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.13 |  | Câblage, raccordement en câble CR1C1 (diffuseur sonores, Flash DAS) | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.14 |  | Modification de la programmation | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.15 |  | Essais, Mise en service | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.3.16 |  | Mise à jour du Dossier d'Identité SSI | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.4 |  | Alarme Intrusion
04.2.2.4.1 |  | Travaux de dépose et dévoiement de la centrale intrusion existante avec continuité de service durant les travaux. (temps de coupure limité à 2h) | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.4.2 |  | sujétions de reprise et modification de câblage pour dévoiement des liaisons câblées existantes | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.4.3 |  | Pose de la centrale intrusion dans le nouveau local Sécurité créée | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.4.4 |  | Fourniture, pose et raccordement de détecteur intérieurs bi technologies | u | 6 |  | 6 |  | 0
04.2.2.4.5 |  | Sirène intérieures | u | 2 |  | 6 |  | 0
04.2.2.4.6 |  | Boîtier codé anti vandale de mise sous et hors alarme | u | 3 |  | 6 |  | 0
04.2.2.4.7 |  | Câblage, raccordement des équipements ajoutés en câble SYT1 | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.4.8 |  | Modification de la programmation et ajout d'une zone d'alarme dédiée à la salle de spectacle | u | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.4.9 |  | Essais, Mise en service par le constructeur | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.5 |  | Interphonie Contrôle d’accès
04.2.2.5.1 |  | Travaux de dépose et dévoiement du système d'interphonie et contrôle d'accès existant avec continuité de service durant les travaux. (temps de coupure limité à 2h) | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.5.2 |  | sujétions de reprise et modification de câblage pour dévoiement des liaisons câblées existantes | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.5.3 |  | Pose des équipements dans le nouveau local Sécurité crée | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.5.4 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un parlophone sur potelet (hors massif béton) pour accès véhicule comprenant lecteur de badge SALTO | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.5.5 |  | Alimentation pour barrière levante y compris protection dédiée au TGBT | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.5.6 |  | Câblage, raccordement des équipements ajoutés en câble SYT1 | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
04.2.2.5.7 |  | Essais, Mise en service par le constructeur | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES | [7 empty] | 0
04.3 |  | Annexes
MONTANT HT - 04 - Électricité - Courants Faibles HORS PRORATA
PRORATA à 2%
MONTANT HT y compris compte prorata - 04 - Électricité - Courants Faibles
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC y compris compte prorata - 04 - Électricité - Courants Faibles