## LOT 05 Chauffage - Ventilat
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire -
REHABLITATION BATIMENT 18 CCI
REHABLITATION BATIMENT 18 CCI
LOT n°05. Chauffage - Ventilation - Plomberie
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
05 |  | Chauffage - Ventilation - Plomberie | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.1 |  | GENERALITES
05.1.1 |  | NATURE DES TRAVAUX
05.1.2 |  | ETENDU DES PRESTATIONS
05.1.3 |  | RAPPEL DES TEXTES REGLEMENTAIRES
05.1.4 |  | REMISE DES PROPOSITIONS ET CONSISTANCE DES PRIX
05.1.5 |  | LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT
05.1.6 |  | PROTECTION DES OUVRAGES
05.1.7 |  | EMPLOI D’APPAREILS BREVETES
05.1.8 |  | ESSAIS
05.1.9 |  | RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS A FOURNIR
05.1.9.1 |  | AVANT L’EXECUTION DES OUVRAGES
05.1.9.2 |  | PENDANT L’EXECUTION DES OUVRAGES
05.1.9.2.1 |  | Plans et études d'exécution | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.1.9.3 |  | AVANT LA RECEPTION DES OUVRAGES
05.1.9.3.1 |  | Dossier d'Ouvrages Exécutés | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS A FOURNIR | [7 empty] | 0
05.1.10 |  | RECEPTION
05.1.11 |  | GARANTIE
05.1.12 |  | NETTOYAGE
05.1.13 |  | CONFORMITE AUX PLANS
05.1.14 |  | LISTE DES PLANS
05.1.15 |  | MISSION DU BET
05.1.16 |  | TRAVAUX NON COMPRIS
05.1.17 |  | PRINCIPES GENERAUX DES INSTALLATIONS
05.1.18 |  | OBLIGATION DE L’ENTREPRISE
05.1.18.1 |  | CONNAISSANCES DES LIEUX
05.1.18.2 |  | RESPONSABILITES
05.1.18.3 |  | SECURITE
05.1.18.4 |  | RAPPEL
05.1.18.5 |  | NUISANCES
05.1.19 |  | SECURITE
05.1.20 |  | GESTION DES DECHETS
05.1.21 |  | ENTRETIEN ET MAINTENANCE
05.1.22 |  | PARTIE QUANTITATIVE
05.2 |  | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
05.2.1 |  | TRAVAUX DE REPERAGE
05.2.1.1 |  | Travaux et prestation de repérage exhaustif des réseaux existants suivant CCTP comprenant : - Les réseaux existants qui devront être déposés - Les réseaux existants utilisés qui devront être conservés - Les réseaux existants utilisés qui devront être dévo | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE REPERAGE | [7 empty] | 0
05.2.2 |  | TRAVAUX DE DEPOSE
05.2.2.1 |  | Travaux de dépose des réseaux existants suivant CCTP comprenant : - Tous les réseaux EU/EV/EP, EF/ECS, Ventilation, Traitement d’air, Eau chaude, Eau Glacée, Climatisation non réutilisés dans la zone emprise travaux et notamment au RdC Bas - Tous les rése | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE DEPOSE | [7 empty] | 0
05.2.3 |  | TRAVAUX DE DEVOIEMENT
05.2.3.1 |  | Travaux de dévoiement des réseaux existants suivant CCTP comprenant : - Tous les réseaux EU/EV/EP, EF/ECS, Ventilation, Traitement d’air, Eau chaude, Eau Glacée, Climatisation qui doivent être conservés et qui sont situés dans l’emprise de la zone travaux | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE DEVOIEMENT | [7 empty] | 0
05.2.4 |  | ORIGINE DES INSTALLATIONS
05.2.4.1 |  | Prestations dues par le présent lot
05.2.4.1.1 |  | Fourniture, pose et raccordement sur adduction diamètre 32mm en attente dans le bâtiment d'une tête de branchement AEP comprenant : • 1 vanne d'arrêt ¼ tour générale, • 1 Disconnecteur type BA, • Un filtre de protection fabrication suivant la norme ISO : | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de ORIGINE DES INSTALLATIONS | [7 empty] | 0
05.2.5 |  | PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
05.2.5.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un chauffe-eau électrique 100L : - NF, catégorie B, classe 2 - Résistance Stéatite - 100 litres, 1200 W, Monophasé, - consommation d'entretien 1,33 kWh/24, - temps de chauffe 5h45 pour un appareil réglé à 65°C, - diamèt | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.5.2 |  | Clarinette de distribution ECS suivant plans et CCTP | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE | [7 empty] | 0
05.2.6 |  | CANALISATIONS EAU FROIDE & EAU CHAUDE SANITAIRE
05.2.6.1 |  | Réseau Eau froide
05.2.6.1.1 |  | Fourniture, pose et raccordement des réseaux EF en tube Multicouche de diamètres adaptés suivant CCTP et Plans | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.6.1.2 |  | Fourniture, pose et raccordement de collecteur de distribution EF secondaires suivant plans | ens. | 3 |  | 6 |  | 0
05.2.6.1.3 |  | Fourniture, pose et raccordement d'organes d'isolement et de sécurité sur réseau EF suivant CCTP | ens. | 3 |  | 6 |  | 0
05.2.6.1.4 |  | Désinfection des réseaux avant mise en service suivant CCTP | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.6.2 |  | Réseau Eau Chaude Sanitaire
05.2.6.2.1 |  | Fourniture, pose et raccordement des réseaux ECS en tube Multicouche de diamètres adaptés suivant CCTP et Plans | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.6.2.2 |  | Fourniture, pose et raccordement de collecteur de distribution ECS secondaires suivant plans | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.6.2.3 |  | Fourniture, pose et raccordement d'organes d'isolement et de sécurité sur réseau ECS suivant CCTP | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de CANALISATIONS EAU FROIDE & EAU CHAUDE SANITAIRE | [7 empty] | 0
05.2.7 |  | CALORIFUGEAGE
05.2.7.1 |  | OBJET
05.2.7.2 |  | ISOLANTS THERMIQUES
05.2.7.2.1 |  | Fourniture et pose d'isolant thermique pour les réseaux posés en locaux non chauffés et sur l'ensemble des réseaux EF / ECS | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.7.3 |  | MISE EN ŒUVRE
Sous-Total HT de CALORIFUGEAGE | [7 empty] | 0
05.2.8 |  | CANALISATIONS EVACUATION EU - EV
05.2.8.1 |  | RACCORDEMENT DES APPAREILS | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.8.2 |  | CHUTES VERTICALES EU - EV
05.2.8.2.1 |  | PVC diam 160 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
05.2.8.2.2 |  | PVC diam 125 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
05.2.8.2.3 |  | PVC diam 100 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
05.2.8.2.4 |  | PVC diam 50 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
05.2.8.2.5 |  | PVC diam 40 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
05.2.8.2.6 |  | Canalisations EU/EV en réseaux sous dallage | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.8.2.7 |  | Canalisations EP intérieures verticales et en réseau sous dallage suivants ouvrages existants. Un relevé exhaustif des canalisations sera réalisé par l'entreprise en phase travaux. Les réseaux existants entrant dans le périmètre des travaux seront traités | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.8.3 |  | VENTILATION PRIMAIRE
05.2.8.3.1 |  | Ventilations primaires y compris sortie en toiture réglementaires ou aérateur en gaine technique | ens. | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de CANALISATIONS EVACUATION EU - EV | [7 empty] | 0
05.2.9 |  | SUPPORT DE CANALISATIONS
05.2.9.1 |  | Support de canalisations et tous accessoires de supportage suivant CCTP | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de SUPPORT DE CANALISATIONS | [7 empty] | 0
05.2.10 |  | STATION DE RELEVAGE EU /EP
05.2.10.1 |  | STATION DE RELEVAGE EU SANITAIRES PUBLIC | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.10.2 |  | STATION DE RELEVAGE EU SANITAIRES LOGES | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.10.3 |  | STATION DE RELEVAGE EP | ens. | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de STATION DE RELEVAGE EU /EP | [7 empty] | 0
05.2.11 |  | APPAREILS SANITAIRES
05.2.11.1 |  | GENERALITES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES APPAREILS
05.2.11.2 |  | WC BATI SUPPORT
05.2.11.2.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'ensemble WC PMR type bâti support, cuvette, barre de maintien et tous accessoires de raccordement suivant CCTP et Plans | ens. | 4 |  | 6 |  | 0
05.2.11.2.2 |  | Fourniture, pose et raccordement d'ensemble WC à cuvette standard type bâti support, cuvette, et tous accessoires de raccordement suivant CCTP et Plans | ens. | 2 |  | 6 |  | 0
05.2.11.3 |  | URINOIR
05.2.11.3.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'ensemble urinoir comprenant céramique, robinet temporisé, siphons et tous accessoires de raccordement suivant CCTP et Plans | ens. | 3 |  | 6 |  | 0
05.2.11.4 |  | VASQUE A ENCASTRER
05.2.11.4.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de vasque à encastrer y compris mitigeur, siphon plastique et tous accessoires de raccordement suivant CCTP et Plans | ens. | 6 |  | 6 |  | 0
05.2.11.5 |  | LAVABO PMR
05.2.11.5.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de Lavabo PMR y compris mitigeur, siphon acier et tous accessoires de raccordement suivant CCTP et Plans | ens. | 4 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de APPAREILS SANITAIRES | [7 empty] | 0
05.2.12 |  | VENTILATION
05.2.12.1 |  | EXTRACTEUR SANITAIRES PUBLIC
05.2.12.1.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un caisson d'extraction type C4 400°C pour la zone Sanitaires y compris tous accessoires tels que casquette, grille de facade, etc suivant CCTP et Plans | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.12.1.2 |  | Fourniture, pose et raccordement du réseau d'extraction aéraulique réalisé en conduit rigide galvanisé, accessoires à joints (classe d'étanchéité B min) et sortie en facade pour la zone sanitaires | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.12.1.3 |  | Fourniture, pose et raccordement de bouche de reprise VMC y compris module de gestion de débit suivant CCTP et plans | ens. | 6 |  | 6 |  | 0
05.2.12.2 |  | EXTRACTEUR SANITAIRES LOGES ARTISTES
05.2.12.2.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un caisson d'extraction type C4 400°C pour la zone Sanitaires y compris tous accessoires tels que casquette, grille de facade, etc suivant CCTP et Plans | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.12.2.2 |  | Fourniture, pose et raccordement du réseau d'extraction aéraulique réalisé en conduit rigide galvanisé, accessoires à joints (classe d'étanchéité B min) et sortie en facade pour la zone Loges Artistes | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.12.2.3 |  | Fourniture, pose et raccordement de bouche de reprise VMC y compris module de gestion de débit suivant CCTP et plans | ens. | 3 |  | 6 |  | 0
05.2.12.3 |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR SALLE DE SPECTACLE
05.2.12.3.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'une centrale de traitement d'air double flux avec régulation sur détection CO2 y compris tous accessoires et supportage réglementaire suivant CCTP et plans | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.12.3.2 |  | Fourniture, pose et raccordement de pièges à sons sur l'insufflation et la reprise, air neuf et air extrait suivant CCTP et plans | ens. | 4 |  | 6 |  | 0
05.2.12.3.3 |  | Fourniture, pose et raccordement du réseau d'extraction aéraulique extérieur réalisé en conduit rigide galvanisé et isolés, accessoires à joints (classe d'étanchéité B min) y compris grille d'air neuf et de rejet suivant plans et CCTP. | m² | 0 |  | 6 |  | 0
05.2.12.3.4 |  | Fourniture, pose et raccordement du réseau d'insuflation aéraulique extérieur réalisé en conduit rigide galvanisé et isolés, accessoires à joints (classe d'étanchéité B min) y compris grille d'air neuf et de rejet suivant plans et CCTP. | m² | 0 |  | 6 |  | 0
05.2.12.4 |  | MODULATION DES DEBITS
05.2.12.4.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un système de modulation de débit pour la salle de Spectacle comprenant : - Sonde C02 - Module de pilotage - 2 Registres proportionnels motorisés sur l'insufflation et la reprise Suivant CCTP et Plans | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.12.5 |  | RESEAUX AERAULIQUES
05.2.12.5.1 |  | Fourniture, pose et raccordement du réseau d'insufflation en gaines circulaires galvanisées et isolées suivant CCTP et plans | m² | 0 |  | 6 |  | 0
05.2.12.5.2 |  | Fourniture, pose et raccordement du réseau d'extraction en gaines circulaires galvanisées et isolées suivant CCTP et plans | m² | 0 |  | 6 |  | 0
05.2.12.5.3 |  | Fourniture, pose et raccordement d'une isolation extérieure renforcée sur les réseaux insufflation et reprise en passage extérieur suivant CCTP et Plans | m² | 0 |  | 6 |  | 0
05.2.12.5.4 |  | Fourniture, pose et raccordement des grilles à vantelles anti-pluie pour prise air neuf et rejet air vicié y compris plénums circulaires suivant CCTP et plans | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.12.5.5 |  | Encoffrement coupe-feu CF2h pour traverser de local à risque (local technique sous régie) suivant CCTP | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.12.5.6 |  | Clapet coupe feu | ens. | 2 |  | 6 |  | 0
05.2.12.5.7 |  | Trappe de visite | ens. | 3 |  | 6 |  | 0
05.2.12.6 |  | TERMINAUX DE DIFFUSION
05.2.12.6.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de diffuseurs de reprise acier 1000x400 suivant CCTP et plans. RAL au choix de l'architecte | ens. | 2 |  | 6 |  | 0
05.2.12.6.2 |  | Fourniture, pose et raccordement de diffuseurs d'insufflation acier 600x200 suivant CCTP et plans. RAL au choix de l'architecte | ens. | 7 |  | 6 |  | 0
05.2.12.7 |  | GRILLE D’ENTREE ET SORTIE D’AIR | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.12.8 |  | ESSAIS ET TRAVAUX DIVERS | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de VENTILATION | [7 empty] | 0
05.2.13 |  | CHAUFFAGE – CLIMATISATION
05.2.13.1 |  | SPECIFICATIONS GENERALES DE LA TECHNOLOGIE RETENUE
05.2.13.2 |  | DESCRIPTIF DES GROUPES DE PRODUCTION
05.2.13.2.1 |  | Fourniture, pose et raccordement du groupe extérieur VRV suivant CCTP : Référence RXYSQ 8T Puissance frigorifique (kW) 22,4 Puissance calorifique (kW) 25 SEER 6,30 SCOP 4,20 Certification Eurovent oui Débit d'air nominal (m3/h) 8400 Pression sonore dB(A) | ens. | 2 |  | 6 |  | 0
05.2.13.2.2 |  | Fourniture, pose et raccordement du groupe extérieur VRV suivant CCTP : Référence RXYSCQ 5 T Puissance frigorifique (kW) 14 Puissance calorifique (kW) 16 SEER 7,70 SCOP 4,70 Certification Eurovent oui Débit d'air nominal (m3/h) 5460 Pression sonore dB(A) | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.13.3 |  | DESCRIPTIF DES UNITES INTERIEURES
05.2.13.3.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'unité intérieure cassette 900x900 en plafond y compris réseau de condensats suivants plans et CCTP modèle FXFQ 125 Puissance Frigo 14,0kW Puissance Calo 16,0kW Dimensions 60 x 950 x 950mm Débit d'air 1188 / 1560 / 1896m | u | 4 |  | 6 |  | 0
05.2.13.3.2 |  | Fourniture, pose et raccordement d'unité intérieure cassette 900x900 en plafond y compris réseau de condensats suivants plans et CCTP modèle FXFQ 40 Puissance Frigo 4,5kW Puissance Calo 5,0kW Dimensions 60 x 950 x 950mm Débit d'air 624 / 756 / 888m3/h Fa | u | 4 |  | 6 |  | 0
05.2.13.3.3 |  | Fourniture, pose et raccordement d'unité intérieure cassette 900x900 en plafond y compris réseau de condensats suivants plans et CCTP modèle FXFQ 32 Puissance Frigo 3,6kW Puissance Calo 4,0kW Dimensions 60 x 950 x 950mm Débit d'air 534 / 642 / 768m3/h Fa | u | 4 |  | 6 |  | 0
05.2.13.4 |  | CIRCUIT FRIGORIFIQUE
05.2.13.4.1 |  | Fourniture, pose et raccordement des liaisons frigorifiques y REFNET, calorifuge, cheminements suivant CCTP | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.13.5 |  | CIRCUIT ELECTRIQUE | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.13.6 |  | REGULATION ET SECURITE
05.2.13.6.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de télécommandes pour le pilotage des unités intérieures suivant CCTP | ens. | 8 |  | 6 |  | 0
05.2.13.6.2 |  | Fourniture, pose et raccordement d'une télécommande centralisée communicante BACNET IP pour pilotage à distance suivant CCTP | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.13.7 |  | SCHEMA DE RACCORDEMENT
05.2.13.8 |  | MISE EN SERVICE ET GARANTIE | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de CHAUFFAGE – CLIMATISATION | [7 empty] | 0
05.2.14 |  | CLIMATISATION FROID TOUTES SAISONS LOCAL TGBT INFORMATIQUE
05.2.14.1 |  | Unité extérieure Monosplit pour climatisation "Froid Toutes saisons" Local informatique. UE Monosplit 3,5 kW R-410A Dimensions - Unité - Profondeur x Hauteur x Largeur 285 x 550 x 765 mm Réfrigérant - Type R-410A Alimentation électrique - Fréquence x Phas | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.14.2 |  | Fourniture, pose et raccordement d'une unité murale y compris réseau de condensats suivants plans et CCTP Mural Perfera 3,5 kW R-410A Dimensions - Unité - Profondeur x Hauteur x Largeur 298 x 215 x 900 mm Niveau de pression sonore - Rafraîchissement - Moy | u | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.14.3 |  | Télécommande | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.14.4 |  | Circuit Frigorifique | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.14.5 |  | Mise en service et garantie | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de CLIMATISATION FROID TOUTES SAISONS LOCAL TGBT INFORMATIQUE | [7 empty] | 0
05.2.15 |  | CONVECTEURS ELECTRIQUES
05.2.15.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de convecteurs électriques suivant CCTP | u | 4 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de CONVECTEURS ELECTRIQUES | [7 empty] | 0
05.2.16 |  | SECHES MAINS
05.2.16.1 |  | Fourniture, pose et raccordement de sèche mains 2500W suivant plans | u | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de SECHES MAINS | [7 empty] | 0
05.2.17 |  | DESENFUMAGE
05.2.17.1 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un extracteur F400°C 15000m3/H suivant CCTP y compris : - Interrupteur de proximité cadenassable INTZ monté et câblé - Coffret de relayage PILOTAIR monté et câblé - Dépressostat monté et raccordé BDEZ - Double peau isolé | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.17.2 |  | Fourniture, pose et raccordement du réseau d'extraction extérieur en gaines rectangulaires galvanisées y compris supportage réglementaire suivant CCTP et plans Nota : une longueur de 3ml en sortie de l'extracteur sera exigée pour limiter les pertes de cha | m² | 0 |  | 6 |  | 0
05.2.17.3 |  | Fourniture, pose et raccordement du réseau d'extraction intérieur en gaines rectangulaires galvanisées suivant CCTP et plans Nota : l'encoffrement CF2h du réseau DSF est réalisé par la gaine technique réélisée en voile béton. | m² | 0 |  | 6 |  | 0
05.2.17.4 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un système d'arrêt de ventilation de confort comprenant : - Détecteur de fumée OX8 ou équivalent - unité de gestion DAD S4 T1 ou équivalent - Unité de réarmement à distance BREA - Câblage d'asservissement vers CTA pour a | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.17.5 |  | Fourniture, pose et raccordement d'un volet de désenfumage 2 vantaux sur réseau extraction fumée suivant CCTP et plans | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.17.6 |  | Fourniture, pose et raccordement d'ouvrant de facade pour ventilation basse suivant CCTP et plans | ens. | 2 |  | 6 |  | 0
05.2.17.7 |  | Fourniture, pose et raccordement du réseau VB en gaines rectangulaires galvanisées coté coursive technique suivant CCTP et plans | m² | 0 |  | 6 |  | 0
05.2.17.8 |  | Coffret d'asservissement au CMSI | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
05.2.17.9 |  | Mise en service et essais | ens. | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de DESENFUMAGE | [7 empty] | 0
05.3 |  | PLANS
MONTANT HT - 05 - Chauffage - Ventilation - Plomberie HORS PRORATA
PRORATA à 2%
MONTANT HT y compris compte prorata - 05 - Chauffage - Ventilation - Plomberie
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC y compris compte prorata - 05 - Chauffage - Ventilation - Plomberie