## Page de garde
Travaux de mise en sécurité incendie et d'accessibilité
14 rue Jacques Callot à VANDOEUVRE LES NANCY 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
MAITRE D'OUVRAGE UNIVERSITE DE LORRAINE Direction du Patrimoine Immobilier 34 Cours Léopold 540000 NANCY
LOT N°01 - TCE
CDPGF
MAITRE D'OEUVRE : Socotec Smart-Solutions 8, Rue Albert Einstein 54320 Maxéville Tél : 06 32 31 60 94 Mél : said.belkercha@socotecsmartsolutions.fr |  | Dossier | 2411SASNC0000022
|  | Date | 04/03/2025
|  | Phase | PRO - DCE
|  | Indice | 0

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  | LOT N°01 - TCE
3
3.&
3 | 2 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
3.T
4 | 2.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
4.T
9 | 2.1.1 | Déclaration d'intention de commencement de travaux (D.I.C.T) |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au forfait
9.L |  | Localisation : pour la zone chantier et ses alentours
9.&
4.T
9 | 2.1.2 | Branchements de chantier |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au forfait
9.L |  | Localisation : selon proposition entreprise pour la durée des travaux
9.&
4.T
9 | 2.1.3 | Clôture de chantier |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au forfais
9.L |  | Localisation : en limite des travaux
9.&
4.T
9 | 2.1.4 | Prise en charge du site, Accès au chantier et Signalisation sur rue |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au forfait
9.L |  | Localisation : pour la zone chantier et ses alentours
9.&
4.T
4.T
9 | 2.1.5 | Panneaux de chantier publicitaire de 1 x 2 m de hauteur |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au forfait
9.L |  | Localisation : selon positionnement indiqué par le Maître d'Ouvrage
9.&
4.T
9 | 2.1.6 | Protection des personnes et des ouvrages conservés |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : un ensemble
9.L |  | Localisation : pour la zone chantier et ses alentours
9.&
4.&
INSTALLATION DE CHANTIER
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
9 | 2.2.1 | Études P.A.C"GROS OEUVRE" |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : un ensemble
9.L |  | Localisation : Pour l'ensemble des travaux structurels
9.&
4.T
9 | 2.2.2 | Amenée, Organisation et repli du matériel |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : un ensemble
9.T
9.&
4.&
TRAVAUX PREPARATOIRES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.3 | DEMOLITIONS
9 | 2.3.1 | Protection au sol |  |  | M2 | 45 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 45 | M2
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : protection au sol au droit des travaux de démolition
9.&
9 | 2.3.2 | Protection par compartimentage |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 2 | U
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : protection par compartimentage suivant travaux
9.&
9 | 2.3.3 | Dépose des éléments sur les zones de travaux |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  | Localisation : ensemble des éléments à déposer sur les zones de travaux
9.&
9 | 2.3.4 | Dépose partielle de faux plafond |  |  | m² | 13.25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.M.Z |  | (2.50+2.40+7.00+0.25+1.10)*1.00 = |  |  |  | 13.25 | M²
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : au droit des démolitions de cloisons de tous type
9.&
9 | 2.3.5 | Démolition de cloisons |  |  | M2 | 44.3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z |  | (2.50+2.40+1.10+3.00)*3.10+(2*1.60+2*2.50)*2.00 = |  |  |  | 44.3 | M2
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : cloison entre la salle R0024 et l'entrée R0001 au RDC cloison entre l'entrée R0001 et le dégagement R0005 au RDC dépose partielle entre le dégagement R1003 et les sanitaires R1018 au R+1 dépose partiel entre les sanitaires R1018 et la salle serveur R1019 au R+1 cloisons pour création des sanitaires PMR au RDC
9.&
9 | 2.3.6 | Dépose de revêtement de sol |  |  | m² | 23.35 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 23.35 | M²
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : local réserve R0021
9.&
4.&
DEMOLITIONS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.4 | TRAVAUX DE GROS OEUVRE - VRD
5 | 2.4.1 | Démolition de l'allège pour création d'une sortie de secours
5.T
9 | 2.4.1.1 | Démolition d'allège de 1.60 x 0.90 m ht |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : niveau R+1 dans la salle serveur R1019
9.M.Z | [5 empty] | 1 | U
9.&
5.&
Démolition de l'allège pour création d'une sortie de secours
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.4.2 | Terrassement pour fondation d'escalier de secours
9 | 2.4.2.1 | Terrassements pour fondations escaliers de secours |  |  | M3 | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : suivant indication des plans, en façade sud
9.M.Z |  | (2.00*1.00*1.00*4) = |  |  |  | 8 | M3
9.&
9 | 2.4.2.2 | Dévoiements et protection de réseaux extérieurs |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au forfait
9.L |  | Localisation : suivant indication des plans, en façade sud sur l'emprise des fondations
9.M.Z | [5 empty] | 1 | U
9.&
5.&
Terrassement pour fondation d'escalier de secours
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.4.3 | Fondations pour escaliers de secours
9 | 2.4.3.1 | Béton armé en fondation |  |  | M3 | 2.24 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z |  | 4*2.00*0.4*0.7 = |  |  |  | 2.24 | M3
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre cube
9.L |  | Localisation : suivant indication des plans, en façade sud
9.&
9 | 2.4.3.2 | Fût de rehausse |  |  | M3 | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z |  | 0.50*0.50*0.30*8 = |  |  |  | 0.6 | M3
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre cube
9.L |  | Localisation : suivant indication des plans, en façade sud
9.&
5.&
Fondations pour escaliers de secours
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.4.4 | Réfection d'enrobé
9 | 2.4.4.1 | Plateforme calcaire |  |  | M2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z |  | 10.00*2.00 = |  |  |  | 20 | M2
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : suivant indication des plans, en façade sud suite au travaux de fondation
9.&
9 | 2.4.4.2 | Couche de roulement en BB 0/6 |  |  | M2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z |  | 10.00*2.00 = |  |  |  | 20 | M2
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : suivant indication des plans, en façade sud suite au travaux de fondation
9.&
9 | 2.4.4.3 | Bordures P1 |  |  | ML | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 6 | ML
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre linéaire
9.T
9.L |  | Localisation : suivant indication des plans, en façade sud suite au travaux de fondation
9.&
5.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
5.&
Réfection d'enrobé
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.4.5 | Place PMR
9 | 2.4.5.1 | Bande de guidage |  |  | ML | 80 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 80 | ML
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre linéaire
9.L |  | Localisation : suivant indication des plans, depuis la place PMR située en façade Est jusqu’à l'entrée du bâtiment (dégagement R0005)
9.&
9 | 2.4.5.2 | Délimitation de la place PMR |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 1 | ENS
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  | Localisation : place PMR située en façade Sud
9.&
9 | 2.4.5.3 | Marquage de logos PMR |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 1 | ENS
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  | Localisation : place PMR située en façade Sud
9.&
9 | 2.4.5.4 | Panneau interdit de stationner sauf PMR |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 1 | ENS
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  | Localisation : place PMR située en façade Sud
9.&
5.&
Place PMR
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.4.6 | Nettoyage
9 | 2.4.6.1 | Nettoyage en cours de chantier |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 1 | FT
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au forfait
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux du présent lot
9.&
5.&
Nettoyage
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
TRAVAUX DE GROS OEUVRE - VRD
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.5 | MENUISERIES INTERIEURES
5 | 2.5.1 | Dépose
9 | 2.5.1.1 | Dépose en démolition de menuiserie |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 8 | U
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : portes sur cloisons à déposer RDC et R+1 portes des locaux dépôt R0012 - Kitchenette R0016 - local enseignement R0024 - local réserves R0021
9.&
5.&
Dépose
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.5.2 | Blocs-portes
9 | 2.5.2.1 | Bloc-porte standard à 1 vantail - Dimensions 0.93 x 2.10 (ht) - CF 1/2H |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 8 | U
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : portes accès aux sanitaires et au local serveur au R+1 portes des locaux Réserve R0021 - Enseignement R0024 - Dépôt R0012 - Kitchenette R0016 au REZ DE CHAUSSÉE et R1010 au R+1 et R2010 au R+2, bloc sanitaire R+1 et local informatique R+1.
9.&
9 | 2.5.2.2 | Bloc-porte standard à 2 vantaux - Dimensions (0.93 + 0.60) x 2.10 (ht) - CF 1/2H |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 1 | U
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : porte à 2 vantaux du local Dépôt R0012 au RDC
9.&
5.&
Blocs-portes
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.5.3 | Travaux de révision de porte
9 | 2.5.3.1 | Révision des menuiseries intérieures |  |  | U | 55 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 55 | U
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des portes des salles au R+1 et R+2 pour les portes sans serrures au RDC
9.&
5.&
Travaux de révision de porte
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.5.4 | Rideaux
9 | 2.5.4.1 | Dépose et repose de rideaux |  |  | U | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 30 | U
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : pour les baies vitrées au RDC
9.&
5.&
Rideaux
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.5.5 | Accessibilité PMR des escaliers
9 | 2.5.5.1 | Bande d'éveil à la vigilance en INOX |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 9 | U
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : à chaque palier d'escalier
9.&
9 | 2.5.5.2 | Visualisation des nez de marches antidérapants |  |  | ML | 120 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.M.Z |  | 20*2*2*1.50 = |  |  |  | 120 | ML
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre linéaire
9.L |  | Localisation : à chaque marche d'escalier
9.&
5.&
Accessibilité PMR des escaliers
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
MENUISERIES INTERIEURES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.6 | REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE
9 | 2.6.1 | Ragréage / Dressage |  |  | ML | 24.45 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z |  | (2.50+2.40+7.00+0.25+1.10+3.00)+(2*1.60+2*2.50) = |  |  |  | 24.45 | ML
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre linéaire
9.L |  | Localisation : au droit des cloisons déposées
9.&
9 | 2.6.2 | Plinthes |  |  | ml | 42.6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z |  | (2.40+2*(1.60+2.60)+7.00)*2+7 = |  |  |  | 42.6 | ML
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre linéaire
9.L |  | Localisation : sur l'ensemble des doublages plâtre et nouvelles cloisons
9.&
9 | 2.6.3 | Reprises des revêtements de sols carrelage |  |  | ML | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre linéaire
9.M.Z |  | 10+2*1.60 = |  |  |  | 13.2 | ML
9.L |  | Localisation : suite à la dépose de cloison dans les sanitaires et partiellement sur les sols détériorés
9.&
9 | 2.6.4 | Faïence |  |  | M2 | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 5 | M2
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : au droit des dépose de cloisons et au droit des nouveau laves mains
9.&
9 | 2.6.5 | Sol souple |  |  | M2 | 108 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 108 | M2
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : pour le local dépôt R0025 et le local enseignement R0024
9.&
4.&
REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.7 | MENUISERIES EXTERIEURES
5 | 2.7.1 | Dépose de baie vitrée
5.T
9 | 2.7.1.1 | Dépose de baie vitrée |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.M.Z | [5 empty] | 1 | U
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : baie vitrée extérieure située dans le local serveur pour la création de l'issue de secours
9.&
5.&
Dépose de baie vitrée
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.7.2 | Changement du vitrage sur menuiserie
5.T
9 | 2.7.2.1 | Changement du vitrage sur menuiserie |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.M.Z | [5 empty] | 1 | U
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : baies vitrée situé dans le dépôt R0012
9.&
5.&
Changement du vitrage sur menuiserie
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.7.3 | Révision des volets roulants
5.T
9 | 2.7.3.1 | Révision des volets roulants PVC |  |  | U | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.M.Z | [5 empty] | 20 | U
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : ensemble des volets roulants du RDC
9.&
5.&
Révision des volets roulants
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.7.4 | Ensemble menuisé avec portes
8 | 2.7.4.1 | Portes de sorties de secours
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 2.7.4.1.1 | Ensemble menuisé 2 vantaux - 1600 x 3000 mm ht (90+69) x 2100 avec imposte pleine de 1600 x 900 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.M.Z | [5 empty] | 1 | U
9.L |  | Localisation : pour l'issue de secours au R+1
9.&
8.T
8.&
5.&
Ensemble menuisé avec portes
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
MENUISERIES EXTERIEURES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.8 | PLOMBERIE - CHAUFFAGE
5 | 2.8.1 | Travaux de plomberie - chauffage
9 | 2.8.1.1 | Neutralisation et phasage des travaux de plomberie |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 1 | ENS
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  | Localisation : pour les travaux de plomberie
9.&
9 | 2.8.1.2 | Évacuation de WC - laves mains et lavabos |  |  | ENS | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 6 | ENS
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  | Localisation : WC - laves mains au RDC laves mains au R+1
9.&
9 | 2.8.1.3 | Distribution EC/EF |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 2 | ENS
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  | Localisation : sanitaires PMR H et F
9.&
9 | 2.8.1.4 | Percements et rebouchages |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 1 | ENS
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  | Localisation : sanitaires PMR H et F
9.&
9 | 2.8.1.5 | Lave mains PMR |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 2 | U
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : sanitaires PMR H et F
9.&
9 | 2.8.1.6 | WC PMR |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 2 | U
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : sanitaires PMR H et F
9.&
9 | 2.8.1.7 | Miroir |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 2 | U
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : sanitaires PMR H et F
9.&
9 | 2.8.1.8 | Barres de rappel de porte |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 2 | U
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : dans les sanitaires PMR H et F
9.&
9 | 2.8.1.9 | Barre d'appui - WC |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 2 | U
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : dans les sanitaires PMR H et F
9.&
9 | 2.8.1.10 | Distributeurs de savon |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 2 | U
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : pour les lave mains et lavabo
9.&
9 | 2.8.1.11 | Dérouleur de papier WC |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 2 | U
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : sanitaires PMR H et F
9.&
9 | 2.8.1.12 | Pot à balais |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 2 | U
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : sanitaires PMR H et F
9.&
9 | 2.8.1.13 | Poubelle |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 2 | U
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : sanitaires PMR H et F
9.&
9 | 2.8.1.14 | Distributeur de papier essuie mains |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 2 | U
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : sanitaires PMR H et F
9.&
9 | 2.8.1.15 | Dépose et repose des radiateurs |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 2 | U
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : radiateurs à déplacer situés dans les sanitaires et salle serveur au R+1
9.&
5.&
Travaux de plomberie - chauffage
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.9 | SERRURERIES
5 | 2.9.1 | Études PAC / EXE
9 | 2.9.1.1 | Études |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 1 | FT
9.UMOD |  | Mode de métré : au forfait
9.L |  | Localisation : pour l’escalier droit extérieur
9.&
5.&
Études PAC / EXE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.9.2 | Escalier
9 | 2.9.2.1 | Escalier droit |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 1 | ENS
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  | Localisation : sur façade sud du RDC au R+1 depuis la salle serveurs R1019
9.&
9 | 2.9.2.2 | Habillage des seuils en tôle larmée |  |  | ML | 1.6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre linéaire
9.L |  | Localisation : seuil de porte de l'escalier de secours
9.&
5.&
Escalier
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.9.3 | Portail
9 | 2.9.3.1 | Dépose soignée et repose du portail |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 1 | ENS
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  | Localisation : portail existant à déplacer en façade Sud au droit du futur escalier
9.&
5.&
Portail
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.9.4 | Mains courantes
9 | 2.9.4.1 | Prolongation des mains courantes |  |  | U | 32 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z | [5 empty] | 32 | U
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : ensemble des mains courantes des escaliers
9.&
5.&
Mains courantes
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
SERRURERIES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.10 | PLATRERIE - PEINTURE
5 | 2.10.1 | Cloisons de distribution CF1h double peau
5.T
5.T
9 | 2.10.1.1 | Cloisons CF 1h |  |  | m² | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.M.Z |  | 2.40*3.50 = |  |  |  | 8.4 | M²
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : suivant indication des plans, cloisons entre l'entrée R0001 et la salle R0024
9.&
5.&
Cloisons de distribution CF1h double peau
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.10.2 | Cloisons de distribution
5.T
9 | 2.10.2.1 | Cloisons 98/48 |  |  | m² | 47.74 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.M.Z |  | 2*(1.60+2.60)*3.10+7.00*3.10 = |  |  |  | 47.74 | M²
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : suivant indication des plans, cloisons pour les WC PMR au RDC cloison pour la création du passage vers l'escalier de sortie de secours au R+1
9.&
5.&
Cloisons de distribution
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.10.3 | Contre cloison coupe feu 1h
5.T
5.T
9 | 2.10.3.1 | Contre cloison |  |  | m² | 21.7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.M.Z |  | 7.00*3.10 = |  |  |  | 21.7 | M²
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : suivant indication des plans, contre cloison sur cloison existante entre le local matériels R0013 et la salle des professeurs R0015
9.&
5.&
Contre cloison coupe feu 1h
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.10.4 | Réservation pour porte
5.T
9 | 2.10.4.1 | Réservation |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.M.Z | [5 empty] | 8 | U
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : pour les menuiseries bois neuves
9.&
5.&
Réservation pour porte
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.10.5 | Réfection partielle de faux plafond à lame métallique
5.T
9 | 2.10.5.1 | Faux plafond métallique perforé |  |  | ML | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.M.Z | [5 empty] | 40 | ML
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre linéaire
9.L |  | Localisation : pour les faux plafond métallique détériorés
9.&
5.&
Réfection partielle de faux plafond à lame métallique
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.10.6 | Faux plafond coupe feu 1h en doublage
5.T
9 | 2.10.6.1 | Faux plafond coupe feu 1h |  |  | M2 | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.M.Z | [5 empty] | 5 | M2
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : en sous face de la paillasse de l'escalier dans local R0020
9.&
5.&
Faux plafond coupe feu 1h en doublage
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.10.7 | Réfection partielle de faux plafond plâtre
5.T
9 | 2.10.7.1 | Dalles de faux plafond plâtre |  |  | M2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.M.Z | [5 empty] | 20 | M2
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : sur les faux plafond plâtre avec plaques
9.&
5.&
Réfection partielle de faux plafond plâtre
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.10.8 | Travaux de peinture
9 | 2.10.8.1 | Reprise de peintures sur parois existantes |  |  | m² | 448.38 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z |  | 2*(10.41+7.21+5.13+6.91+4.25+6.93+15.88+6.93+8.50+6.79)*2.84 = |  |  |  | 448.38 | M²
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : locaux enseignement R0024 - R0025 - R0008 - R0012 - R0015
9.&
9 | 2.10.8.2 | Travaux de peinture pour support neufs en plaque de plâtre |  |  | m² | 139 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z |  | 2*8.40+2*47.75+21.70+5 = |  |  |  | 139 | M²
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : sur l'ensemble des parois en parement plâtre neuves y compris faux plafond CF
9.&
9 | 2.10.8.3 | Peinture sur ouvrage bois |  |  | m² | 18.9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.Z |  | 1.00*2.10*3*3 = |  |  |  | 18.9 | M²
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au mètre carré
9.L |  | Localisation : sur l'ensemble des menuiseries bois neuves intérieures y compris huisseries
9.&
9 | 2.10.8.4 | Nettoyage de finition et de mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.M.A
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  | Localisation : sur l'ensemble des zones impactées par les travaux
9.&
5.&
Travaux de peinture
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.T
4.&
PLATRERIE - PEINTURE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
2.T
RECAPITULATIF LOT N°01 - TCE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES |  |  | 0
|  | - 2.1 - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0
|  | - 2.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0
|  | - 2.3 - DEMOLITIONS |  |  | 0
|  | - 2.4 - TRAVAUX DE GROS OEUVRE - VRD |  |  | 0
|  | - 2.5 - MENUISERIES INTERIEURES |  |  | 0
|  | - 2.6 - REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE |  |  | 0
|  | - 2.7 - MENUISERIES EXTERIEURES |  |  | 0
|  | - 2.8 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE |  |  | 0
|  | - 2.9 - SERRURERIES |  |  | 0
|  | - 2.10 - PLATRERIE - PEINTURE |  |  | 0
Total du lot LOT N°01 - TCE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
[6 empty] | Montant en francs : |  | 0 | FRF TTC
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | CDPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Travaux de mise en sécurité incendie et d'accessibilité |  | 0
0
3. | Code du dossier | 2411SASNC0000022 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : |  |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | LOT N°01 - TCE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 04/03/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | PRO - DCE |  | 0
0
8. | Indice : | 0 |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 14 rue Jacques Callot à VANDOEUVRE LES NANCY
11. | Code postal et ville du dossier | 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total