## Page de garde
Travaux de mise en sécurité incendie et d'accessibilité
14 rue Jacques Callot à VANDOEUVRE LES NANCY 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
MAITRE D'OUVRAGE UNIVERSITE DE LORRAINE Direction du Patrimoine Immobilier 34 Cours Léopold 540000 NANCY
LOT N°02 SSI - ELECTRICITE
CDPGF
MAITRE D'OEUVRE : Socotec Smart-Solutions 8, Rue Albert Einstein 54320 Maxéville Tél : 06 32 31 60 94 Mél : said.belkercha@socotecsmartsolutions.fr |  | Dossier | 2411SASNC0000022
|  | Date | 04/03/2025
|  | Phase | PRO - DCE
|  | Indice | 0

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  | LOT N°02 SSI - ELECTRICITE
3
3.&
3 | 2 | PRESCRIPTION PARTICULIERES
4 | 2.1 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
5 | 2.1.1 | Travaux de dépose
9 | 2.1.1.1 | Dépose du système de sécurité incendie existant (alarme de type 2b) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  | Localisation : ensemble des installations existantes
9.T
9.&
5.&
Travaux de dépose
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.1.2 | Nouveau Système de Sécurité Incendie.
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 2.1.2.1 | Définitions des zones
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.&
Définitions des zones
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 2.1.2.2 | Principe de fonctionnement
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.&
Principe de fonctionnement
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 2.1.2.3 | Centrale
6.T
6.T
9 | 2.1.2.3.1 | Centrale de détection incendie ECS+CMSI |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : un ensemble
9.L |  | Localisation : dans le local accueil au rez-de-chaussée
9.&
9 | 2.1.2.3.2 | Alimentation électrique de sécurité (AES) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : unité
9.L |  | Localisation : Local accueil/SSI
9.&
6.&
Centrale
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 2.1.2.4 | Équipements
6.T
8 | 2.1.2.4.1 | Détecteurs automatique d'incendie
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 2.1.2.4.1.1 | Détecteurs optiques de fumées |  |  | U | 24 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : dans les circulations et locaux à risques
9.T
9.&
8.T
8.&
8 | 2.1.2.4.2 | Alarme manuelle
8.T
9 | 2.1.2.4.2.1 | Déclencheurs manuels |  |  | U | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : à proximité des sorties et des escaliers
9.&
8.&
8 | 2.1.2.4.3 | Alarme générale
8.T
9 | 2.1.2.4.3.1 | Diffuseurs sonores avec flash intégré |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : dans les circulations du bâtiment.
9.T
9.&
9 | 2.1.2.4.3.2 | Flash |  |  | U | 16 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : dans les sanitaires
9.T
9.&
8.&
6.&
Équipements
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 2.1.2.5 | Câblage
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.1.2.5.1 | Alimentation centrale |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au forfait
9.L |  | Localisation : liaisons entre TGBT et centrale SSI
9.&
9 | 2.1.2.5.2 | Câblage pour détecteurs automatiques d'incendie et déclencheurs manuels |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au forfait
9.L |  | Localisation : liaisons détecteurs automatiques et déclencheurs manuels
9.&
9 | 2.1.2.5.3 | Câblage pour sirènes, flashs |  |  | ft | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au forfait
9.L |  | Localisation : liaisons entre la centrale et les diffuseurs sonores, flash
9.&
9 | 2.1.2.5.4 | Câblage pour asservissements portes coupe-feu |  |  | ft | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au forfait
9.L |  | Localisation : liaisons entre le CMSI et les portes DAS
9.&
9 | 2.1.2.5.5 | Câblage pour prise RJ45 |  |  | ft | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : au forfait
9.L |  | Localisation : liaisons entre le CMSI et les portes DAS
9.&
6.&
Câblage
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | 2.1.2.6 | Finitions / Mise en service / Réception
6.T
9 | 2.1.2.6.1 | Remise en état des supports |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : un ensemble
9.L |  | Localisation : Ensemble du site
9.T
9.&
9 | 2.1.2.6.2 | Mise en service |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : un ensemble
9.L |  | Localisation : /
9.&
9 | 2.1.2.6.3 | Formation à l'exploitation |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : un ensemble
9.L |  | Localisation : /
9.&
9 | 2.1.2.6.4 | Réception |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : un ensemble
9.L |  | Localisation : /
9.&
9 | 2.1.2.6.5 | Dossiers d'exécution et de réception |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : un ensemble
9.L |  | Localisation : /
9.&
6.T
6.&
Finitions / Mise en service / Réception
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5.&
Nouveau Système de Sécurité Incendie.
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.2 | TRAVAUX D'ELECTRICITE CFO/CFA
5 | 2.2.1 | Généralités
5.T
9 | 2.2.1.1 | Étude d’exécution |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : l'ensemble
9.L |  | Localisation : Sur l'ensemble de l’installation
9.&
9 | 2.2.1.2 | Consignation, Dépose et adaptation des appareils électriques de l’installation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : l'ensemble
9.L |  | Localisation : l'ensemble des appareillages impactés par les travaux
9.&
9 | 2.2.1.3 | Dévoiement des réseaux électriques CFO |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  | Localisation : l'ensemble des appareillages impactés par les travaux
9.&
9 | 2.2.1.4 | Dévoiement des réseaux électriques CFA |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'ensemble
9.L |  | Localisation : l'ensemble des appareillages impactés par les travaux
9.&
5.&
Généralités
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.2.2 | Cheminements et câblages CFO/CFA
5.T
9 | 2.2.2.1 | Câblage électrique des BAES/BAEH |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : ensemble
9.L |  | Localisation : alimentation des nouveaux blocs de secours
9.&
9 | 2.2.2.2 | Câblage électrique des équipements |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : ensemble
9.L |  | Localisation : alimentation des nouveaux équipements
9.&
5.&
Cheminements et câblages CFO/CFA
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 2.2.3 | Terminaux
9 | 2.2.3.1 | Éclairage de sécurité par BAES |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : voir détail dans le poste
9.&
9 | 2.2.3.2 | Luminaire LED 600x600 |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : locaux sanitaires au R+1, local baie informatique, nouvelle circulation R+1
9.&
9 | 2.2.3.3 | Interrupteurs et boutons poussoirs |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : locaux sanitaires au R+1, local baie informatique
9.&
9 | 2.2.3.4 | Prises de courant |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : locaux sanitaires au R+1, local baie informatique
9.&
9 | 2.2.3.5 | Blocs prises + interrupteur |  |  | U | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : salles de cours
9.&
9 | 2.2.3.6 | Prises RJ45 |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 179133
9.T
9.T
9.UMOD |  | Mode de métré : à l'unité
9.L |  | Localisation : circulations des niveaux
9.&
5.&
Terminaux
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
TRAVAUX D'ELECTRICITE CFO/CFA
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
RECAPITULATIF LOT N°02 SSI - ELECTRICITE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 2 - PRESCRIPTION PARTICULIERES |  |  | 0
|  | - 2.1 - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE |  |  | 0
|  | - 2.2 - TRAVAUX D'ELECTRICITE CFO/CFA |  |  | 0
Total du lot LOT N°02 SSI - ELECTRICITE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
[6 empty] | Montant en francs : |  | 0 | FRF TTC
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | CDPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Travaux de mise en sécurité incendie et d'accessibilité |  | 0
0
3. | Code du dossier | 2411SASNC0000022 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : |  |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | LOT N°02 SSI - ELECTRICITE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 04/03/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | PRO - DCE |  | 0
0
8. | Indice : | 0 |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 14 rue Jacques Callot à VANDOEUVRE LES NANCY
11. | Code postal et ville du dossier | 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total