## PLC CHIGOT
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 : CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ARMAND TROUSSEAU
[7 empty] | 1 | Bon
| BATIMENT CHIGOT | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
SST Chauffage, ECS et GF | Niveau 2nd SS | Compteur thermique | KAMSTRUP | 65-S-HECP-218 | 1 | 1 | OUI | Compteur de facturation CPCU (hors lot)
|  | Echangeur à plaques | TRANTER | GXD-042P | 3 | 1 | OUI | 3 MW unitaire - Année 2009
|  | Pompe de charge échangeur | SALMSON | SIL410-16 2/2 | 3 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies de régulation | SIEMENS | VXF-SKD62 | 3 | 1 | OUI | Régulation primaire des échangeurs
|  | Régulateur de cascade | SIEMENS | SYNCO | 1 | 1 | OUI
|  | Bouteille casse-pression |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Désemboueur | TIGR |  | 1 | 1 | OUI | compris pompe Salmson
|  | Groupe de maintien de pression | GRUNDFOSS | CP860K | 1 | 3 | OUI | 2 pompes identiques avec bâche ouverte de 5000 litres et 2 déverseurs, une électrovanne de remplissage avec flexible et un compteur volumétrique
|  | Pompe de distribution chauffage | SALMSON | DIL408 21/3 | 1 | 2 | OUI | Circuit Est
|  | Pompe de distribution chauffage | SALMSON | JRC406-B-22/3 | 1 | 2 | OUI | Circuit Ouest
|  | Vanne trois voies (V3V) et servo-moteur | SIEMENS | VXF-SKD62 | 2 | 1 | OUI | Départ régulé CHIGOT "circuit EST" et "circuit OUEST"
|  | Régulateur de chauffage | SIEMENS | RVL480 | 2 | 1 | OUI
|  | Compteur thermique | SAPPEL | SHARKY | 2 | 1 | OUI | DN100 - à ultrasons
|  | Pompe de distribution chauffage | SALMSON | LRC406-B-22/3 | 3 | 2 | OUI | Départ Primaire pour sous-stations secondaires. Une des 3 pompes est équipé d'un variateur de vitesse DANFOSS avec capteur de T°C sur le retour.
|  | Pompe de distribution primaire | SALMSON | NRG 1286 | 2 | 2 | OUI | Départ Primaire CTA
|  | Compteur thermique | SAPPEL | SHARKY | 1 | 1 | OUI | DN125 - à ultrasons
|  | Pompe de distribution primaire | SALMSON | PM65-160 1-5-4 |  | 2 | OUI | Départ Primaire CTA Brulé
|  | Compteur thermique | SAPPEL | SHARKY | 1 | 1 | OUI | DN50 - à ultrasons
|  | Pompe de distribution primaire | SALMSON | DCX 50-50 |  | 2 | OUI | Départ Primaire CTA Stérilisation
|  | Compteur thermique | SAPPEL | SHARKY | 1 | 1 | OUI | DN50 - à ultrasons
|  | Compteur thermique | SAPPEL | SHARKY | 1 | 1 | OUI | DN65 - à ultrasons -Pour le primaire ECS
|  | Adoucisseur | CTA | Simplex | 1 | 1 | OUI | Pour le remplissage Chauffage - compris filtres, compteur, etc.
|  | Réseaux vapeur |  |  | 1 | 3 | OUI | Bouteille HP, vannes, robinetterie Vapeur, etc.
|  | Vapeur cuisine 0,3 bar |  |  | 2 | 4 | OUI | Comprenant une vanne d'isolement, une vanne de régulation vapeur, 2 soupapes et un byvap
|  | Vapeur cuisine 3 bars |  |  | 1 | 4 | OUI | Comprenant une vanne d'isolement, une vanne de régulation vapeur, 2 soupapes et un byvap
|  | Bâche condenstats |  |  | 1 | 2 | OUI | Compris pompe de relevage GRUNDFOS CR3
|  | Compteur CPCU | TEKIMEX |  | 1 | 1 | OUI | Comptage CPCU à godets (hors lot)
|  | Préparateur ECS "CHIGOT" | Magnum Rubis | RU 438 D | 1 | 1 | OUI
|  | Préparateur ECS "CHIGOT" | Magnum Rubis | RU 432 D HR | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe bouclage | Salmson | JRL 404-IS/0,37 | 2 | 1 | OUI
|  | Surpresseur | Salmson | HVML 310 | 1 | 1 | OUI | 3 pompes multi V208
|  | Traitement légionelle | PERMO |  | 1 | 1 | OUI
|  | Préparateur ECS "Pavillons CHIGOT" | SAKKARAH | Duplex DAKOTA TWIN | 1 | 1 | OUI | 2 préparateurs ECS montés en série //
|  | Pompe bouclage | Salmson | JRL 206,11/0,75 | 1 | 1 | OUI
|  | Traitement légionelle | PERMO |  | 2 | 1 | OUI | Année 2012
|  | Adoucisseur | BWT |  | 2 | 1 | OUI | Pour Eau Froide et ECS du site - compris compteurs, filtres, etc. - Année 2012
|  | Pompe de charge eau glacée GF | SALMSON | NRG 128-2/D | 3 | 2 | OUI
|  | Pot à boues | BWT |  | 2 | 1 | OUI | Année 2013 - Un pot installé sur le circuit EG, et un second sur le circuit Dry
|  | Dégazeur automatique | PNEUMATEX | VENTO | 1 | 1 | OUI | Année 2014 - Installé sur le circuit DRY
|  | Ballon tampon EG |  |  | 1 | 2 | OUI | Capacité:1500 litres Pression: 8 bar
|  | Pompe EF "sterilisation" | SALMSON | SIRIUS | 1 | 2 | OUI | Double
|  | Pompe de charge eau refroidissement GF n° 1 et 2 | SALMSON | Pompe simple NRG 128-6-T36/C | 1 | 2 | OUI
|  | Pompe de charge eau refroidissement GF n° 1 et 2 | SALMSON | Pompe double DIL 210-16-5/22 | 1 | 2 | OUI
|  | Pompe de charge eau refroidissement GF n° 1 et 2 | SALMSON | Pompe double DIL 206-12/4 | 1 | 2 | OUI
|  | Vanne trois voies | SIEMENS | VXF-SKD62 | 1 | 1 | OUI | Avec régulateur RLE
|  | Pompe de charge eau glacée GF n° 3 | SALMSON | Pompe double | 1 | 1 | OUI | Y compris deux vannes d'isolement et 1 clapet anti-retour
|  | Pompe de relevage |  |  | 2 | 2 | OUI
|  | Détendeur |  |  | 1 | 1 | OUI | Monté sur by-pass Présence de 3 manomètres
|  | Surpresseur | SALMSON | N-ALTI-VE 806-3-16-T4-2G | 1 | 1 | OUI | Surpresseur a trois pompes
|  | Surpresseur | SALMSON | MULTI V1606-OSE-T/2 | 1 | 1 | OUI | Surpresseur a une pompe
|  | Vase d'expansion |  |  | 1 | 1 | OUI | 200 litres
|  | Vase d'expansion | PNEUMAWELL | PWU-O | 1 | 1 | OUI | 600 litres-10 bar
|  | Vase d'expansion | Pneumatex | PMU 200 l | 2 | 1 | OUI
|  | Pompes EG UCA | LOWARA | PLM112B14S2/355 E3 | 2 | 1 | OUI | module variateur intégré
|  | Pompes retour EG | KSB | 1TV4204F | 3 | 1 | OUI | module variateur intégré
|  | Pompes charge EG | LOWARA | 23064680F | 2 | 1 | OUI
|  | Variateur pompes charge EG | DANFOS | VLT AQUA DRIVE FC202P30KT | 2 | 1 | OUI
|  | Armoire régulation pompes GF | TRANE |  |  |  |  | régulateur Trane
Local "Azote" | Niveau 2nd SS | Caisson d'extraction |  |  | 1 | 1 | OUI
Local "TGBT/HTA" et "Batteries condenseurs" | Niveau 2nd SS | Caisson d'extraction |  |  | 3 | 1 | OUI | Année 2015
SST CTA "Stérilisation - Autoclave" | Niveau 1er SS | CTA | GEA | CAIRPLUS | 1 | 1 | OUI | "STERILISATION-AUTOCLAVE ISO8" Année 2007 1 batterie d'Eau Chaude avec V3V de régulation. 1 batterie d'Eau Glacée avec V3V de régulation.
|  | CTA | GEA | CAIRPLUS | 1 | 1 | OUI | "STERILISATION-AUTOCLAVE ISO8" Année 2007 1 batterie d'Eau Chaude avec V3V de régulation. 1 batterie d'Eau Glacée avec V3V de régulation.
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | Avec 4 variateurs de vitesse et régulateurs SIEMENS SYNCO
SST EG "Scanner" | Niveau Rdc Bas | POMPE EG | GRUNDFOSS | TPD40 | 1 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI
Armoire extraction "Cuisine" | Niveau Rdc Bas | Extracteur |  |  | 1 | 2 | OUI
SST CTA "Vestiaires" | Niveau Rdc Bas | CTA | NIVA |  | 1 | 2 | OUI | "Vestiaires" 1 batterie d'Eau Chaude avec V2V de régulation SIEMENS
|  | Pompe de distribution chauffage | SALMSON | DXM32-25 | 1 | 2 | OUI
|  | Vanne trois voies (V3V) et servo-moteur | SIEMENS | VXG-SKD | 1 | 1 | OUI
|  | Armoires électriques |  |  | 1 | 1 | OUI | Avec régulateurs SIEMENS SYNCO
SST CTA "IRM" | Niveau Rdc Bas | CTA | AIRCALO |  | 1 | 1 | OUI | "IRM" Année 2006 1 batterie d'Eau Chaude avec V3V de régulation SIEMENS 1 batterie d'Eau Glacée avec V3V de régulation SIEMENS
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | Avec Variateur de vitesse et régulateurs SIEMENS SYNCO
|  | Echangeur à plaques | SONDEX | 56 kW | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Circuit EG
|  | Pompe EG | CALPEDA |  | 2 | 1 | OUI | Année 2016 - Circuit EG
SST CTA | Niveau Rdc Bas | CTA "Radiologie" |  |  | 1 | 2 | OUI | "Radiologie" 1 batterie d'Eau Chaude avec V3V de régulation SIEMENS 1 batterie d'Eau Glacée avec V3V de régulation SIEMENS
|  | CTA "Hall" |  |  | 1 | 2 | OUI | "HALL" 1 batterie d'Eau Chaude avec V3V de régulation SIEMENS 1 batterie d'Eau Glacée avec V3V de régulation SIEMENS
|  | CTA "IRM-SCANNER" | AIRCALO | L10-20 | 1 | 1 | OUI | "IRM-SCANNER" 1 batterie chauffage avec V3V: 31kW 1 batterie d'eau glacée avec V3V: 23 kW 2800m3/h
|  | CTA "Cuisine" |  |  | 1 | 2 | OUI | "Cuisine" 1 batterie d'Eau Chaude avec V3V de régulation SIEMENS 1 batterie d'Eau Glacée avec V3V de régulation SIEMENS
|  | Armoires électriques CTA et régulateurs |  |  | 1 | 1 | OUI | Avec régulateurs SYNCO
SST CTA "PARENTERAL" | Niveau Rdc Bas | CTA | CIAT |  | 1 | 1 | OUI | "PARENTERAL" 1 batterie d'Eau Chaude avec V3V de régulation SIEMENS 1 batterie d'Eau Glacée avec V3V de régulation SIEMENS
|  | Armoire électrique et régulation |  |  | 1 | 1 | OUI | Avec régulateur RLU222
|  | Batterie électrique | France AIR |  | 1 | 1 | OUI
SST CTA "Labo Chaud" | Niveau Rdc Haut | CTA | CIAT |  | 1 | 1 | OUI | "Labo Chaud" 1 batterie d'Eau Chaude avec V3V de régulation SIEMENS 1 batterie d'Eau Glacée avec V3V de régulation SIEMENS
SST CTA | Niveau Rdc Haut | Armoire de traitement d'air | ATA |  | 1 | 2 | OUI | Machine Frigo - Hors lot
SST CTA "Restaurant" | Niveau Rdc Haut | CTA |  |  | 1 | 2 | OUI | 1 batterie d'Eau Chaude avec V3V de régulation SIEMENS
EXTERIEUR | Niveau Rdc Haut | CTA URGENCE Extraction | HYDRONIC | CCM45 | 1 | 1 | OUI | composée d'un filtre et d'un ventilateur
|  | Récupérateur à plaques | HYDRONIC |  | 1 | 1 | OUI
|  | CTA URGENCE Soufflage | HYDRONIC | CCM45 | 1 | 1 | OUI | composée d'un registre,d'un filtre, d'une batterie chaude, une batterie foide, d'un ventilateur et ensemble de régulation Chaud et Froid
|  | Moteur registre air neuf | TREND | ADS10-24 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 3 voies batterie chaude |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 3 voies batterie Froide |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur | TREND | IQ EXITE | 1 | 1 | OUI
EXTERIEUR | Niveau Patio | CTA UHT CD Extraction | HYDRONIC | CCM20 | 1 | 1 | OUI | composée d'un filtre et d'un ventilateur
|  | Récupérateur à plaques | HYDRONIC |  | 1 | 1 | OUI
|  | CTA UHT CD Soufflage | HYDRONIC | CCM20 | 1 | 1 | OUI | composée d'un registre,d'un filtre, d'une batterie chaude, une batterie foide, d'un ventilateur et ensemble de régulation Chaud et Froid
|  | Moteur registre air neuf | TREND | ADS10-24 | 1 | 1 | OUI
|  | Moteur registre air soufflé | BELIMO | LF 230-S | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 3 voies batterie chaude | TREND | AL0206 P-K | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 3 voies batterie Froide | TREND | AL0206 P-K | 1 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | Régulateur TREND
|  | CTA Consultation Extraction | HYDRONIC | CCM20 | 1 | 1 | OUI | composée d'un filtre et d'un ventilateur
|  | Récupérateur à plaques | HYDRONIC |  | 1 | 1 | OUI
|  | CTA Consultation Soufflage | HYDRONIC | CCM20 | 1 | 1 | OUI | composée d'un registre,d'un filtre, d'une batterie chaude, une batterie foide, d'un ventilateur et ensemble de régulation Chaud et Froid
|  | Moteur registre air neuf | TREND | ADS10-24 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 3 voies batterie chaude | TREND | AL0206 P-K | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 3 voies batterie Froide | TREND | AL0206 P-K | 1 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | Régulateur TREND
|  | Caisson d'extraction Salle PLATRE | ALDES | VEKITA +700 | 1 | 1 | OUI
|  | CTA GAMMA Extraction | HYDRONIC | AX'M45 | 1 | 1 | OUI | composée d'un filtre et d'un ventilateur
|  | Récupérateur à plaques | HYDRONIC |  | 1 | 1 | OUI
|  | CTA GAMMA Soufflage | HYDRONIC | AX'M45 | 1 | 1 | OUI | composée d'un registre,d'un filtre, d'une batterie chaude, une batterie foide, d'un ventilateur et ensemble de régulation Chaud et Froid
|  | Moteur registre air neuf | SIEMENS | GCA126.1E | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 3 voies batterie chaude | SIEMENS | SQS65 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 3 voies batterie Froide | SIEMENS | SQS65 | 1 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur | SIEMENS | PXC22 | 1 | 1 | OUI
|  | Caisson d'extraction Salles | SAFTAIR | CT10/9 | 1 | 1 | OUI | 2800 m3/h
|  | Caisson d'extraction Salle IRM | SAFTAIR | CT10/7 | 1 | 1 | OUI | 700 m3/h
EXTERIEUR (AMPHI) | Niveau Patio derrière les WC sous l'amphi | Ventilateur d'extraction AMPHITHEATRE | MARELLI | SD 35 28 | 1 | 2 | OUI | 3800 m3/h et 12 mmCE
|  | Moteur d'extraction AMPHITHEATRE | LEROY SOMER | LS 80LT | 1 | 1 | OUI
EXTERIEUR salle de cours | niveau R01 côté EST | CTA scanner 2 | ASI | SPS H2000-DX-EH-DEHU | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | CEX scanner 2 | FRANCE AIR | RECTILYS 2 ECM 600 | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
SST CTA "AMPHI" | Dans l'amphi | CTA Soufflage | NIVA | 74-46019A THLI 880 | 1 | 2 | OUI | 1 Baterrie Chaude avec régulation V3V HS
|  | Vanne 3 voies batterie chaude | JOHNSON CONTROLS | V-3000 | 1 | 4 | OUI | HS
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 3 | OUI | Armoire vétuste
SST CTA "Toussaint" | Niveau R+1 | CTA |  |  | 1 | 1 | OUI | "TOUSSAINT" 1 batterie d'Eau Chaude avec V3V de régulation. 1 batterie d'Eau Glacée avec V3V de régulation.
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | Avec régulateur SIEMENS RLU222
SST CTA "Grands brûlés" | Niveau R+1 | CTA n° 1 Bloc opératoire brulés | ATF Aéro-tech France | NA 2004 T15 | 1 | 1 | OUI | 2 vannes TA 1 batterie chauffage 1 batterie d'eau glacée
|  | 1 servomoteur volet d'air entrée | SIEMENS | HVAC Products GCA 126.1E | 1 | 1 | OUI
|  | 1 servomoteur volet d'air sortie | SIEMENS | GBB 131.1E | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne trois voies | SIEMENS | SQS 65 | 2 | 1 | OUI
|  | Variateur de vitesse soufflage | LEROY SOMMER | Digidrive SKD 3400750 SK10T | 1 | 1 | OUI | Année 2009 7.5 kW
|  | Variateur de vitesse extraction | GENERAL ELECTRIC | Digidrive SKD 3400750 SK10T | 1 | 1 | OUI | Année 2009
|  | Extracteur | ABB VIM | TU 88123-001 GTAF-3-040-1-1-1-0 | 1 | 1 | OUI | 1 adoucissuer 1 filtre 1 disconnecteur
|  | CTA n° 2/3 Bloc opératoire grands brulés | ATF Aéro-tech France | NA 2004 T36 | 1 | 1 | OUI | Année 2009 2 vannes TA 1 batterie chauffage 1 batterie d'eau glacée
|  | 1 servomoteur volet d'air entrée | SIEMENS | HVAC Products GCA 126.1E | 1 | 1 | OUI
|  | 1 servomoteur volet d'air sortie | SIEMENS | GBB 131.1E | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne trois voies | SIEMENS | SQS 65 | 2 | 1 | OUI
|  | Variateur de vitesse soufflage | LEROY SOMMER | Digidrive SK 2402 SK11T | 1 | 1 | OUI | Année 2009 7.5 kW
|  | Variateur de vitesse extraction | GENERAL ELECTRIC | Digidrive SKD 3400750 SK10T | 1 | 1 | OUI | Année 2009 7.5 kW
|  | Extracteur Grands brulés | ABB VIM | TU 88123-002 GTAF-3-050-1-1-1-0 | 1 | 1 | OUI
|  | CTA n° 4 Soins brulés | ATF Aéro-tech France | NA 2004 T36 | 1 | 1 | OUI | Année 2009 2 vannes TA 1 batterie chauffage 1 batterie d'eau glacée 2 vannes d'isolement
|  | 1 servomoteur volet d'air sortie | SIEMENS | HVAC Products GCA 126.1E | 1 | 1 | OUI
|  | 1 servomoteur volet d'air sortie | SIEMENS | GBB 131.1E | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne trois voies | SIEMENS | SQS 65 | 2 | 1 | OUI
|  | Variateur de vitesse soufflage | LEROY SOMMER | Digidrive SKD 3400550 SK7T | 1 | 1 | OUI | Année 2009 5.5 kw
|  | Variateur de vitesse extraction | GENERAL ELECTRIC | VAT 3FDv 3FDV-UAVX035LS | 1 | 1 | OUI | Année 2009
|  | 1 Extracteur | ABB VIM | KSHP-3-065 4/8P | 1 | 1 | OUI
|  | CTA n° 5/6 Petits et moyens brulés brulés | ATF Aéro-tech France | NA 2004 T15 | 1 | 1 | OUI | Année 2009 2 vannes TA 1 batterie chauffage 1 batterie d'eau glacée 2 vannes d'isolement Thermomètres
|  | 1 servomoteur volet d'air sortie | SIEMENS | HVAC Products GCA 126.1E | 1 | 1 | OUI
|  | 1 servomoteur volet d'air sortie | SIEMENS | GBB 131.1E | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne trois voies | SIEMENS | SQS 65 | 2 | 1 | OUI
|  | Variateur de vitesse soufflage | LEROY SOMMER | Digidrive SKD 3400750 SK10T | 1 | 1 | OUI | Année 2009
|  | Variateur de vitesse extraction | GENERAL ELECTRIC | VAT 3FDv 3FDV-UAVX035LS | 1 | 1 | OUI | Année 2009 7.5 kw
|  | 2 Extracteurs | ABB VIM | KSHP-1-065 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe de distribution | SALMSON | DCX 65.50 N | 1 | 1 | OUI | Pompe double
|  | Pompe de distribution | SALMSON | DCX 80.50 | 1 | 1 | OUI | Pompe double
|  | 2 Batteries de récupération 1 en entée 1 en sortie | CIAT | GI S300-1-25-STD-BRU-HSTD-1HH | 1 | 1 | OUI | Année:2009 Avec Vase d'expansion
|  | Pompe de distribution | SALMSON | DX 2802-N1 & N2 | 1 | 1 | OUI | Pompe double
|  | Vanne trois voies | SIEMENS | SKD 62 | 1 | 1 | OUI
|  | Armoires électriques |  |  | 1 | 1 | OUI | Ensemble d'armoire électrique avec régulateur SIEMENS PRV et variateurs de vitesse
SST CTA | Niveau R+7 | CTA n° 1 Bloc opératoire | HYDRONICS | AXM45 | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf ISO5 1 batterie d'eau chaude avec V2V Honeywell 1 batterie d'eau glacée avec V2V Honeywell Variateurs de vitesse
|  | Caisson Extraction CTA n°1 | HYDRONICS |  | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf Installé sur terrasse
|  | CTA n° 2 Bloc opératoire | HYDRONICS | AXM45 | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf ISO5 1 batterie d'eau chaude avec V2V Honeywell 1 batterie d'eau glacée avec V2V Honeywell Variateurs de vitesse
|  | Caisson Extraction CTA n°2 | HYDRONICS |  | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf Installé sur terrasse
|  | CTA n° 3 Bloc opératoire | HYDRONICS | AXM45 | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf ISO5 1 batterie d'eau chaude avec V2V Honeywell 1 batterie d'eau glacée avec V2V Honeywell Variateurs de vitesse
|  | Caisson Extraction CTA n°3 | HYDRONICS |  | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf Installé sur terrasse
|  | CTA n° 4 Bloc opératoire | HYDRONICS | AXM125 | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf ISO7 1 batterie d'eau chaude avec V2V Honeywell 1 batterie d'eau glacée avec V2V Honeywell Variateurs de vitesse
|  | Caisson Extraction CTA n°4 | HYDRONICS |  | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf Installé sur terrasse
|  | CTA n° 5 Bloc opératoire | HYDRONICS | AXM125 | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf ISO7 1 batterie d'eau chaude avec V2V Honeywell 1 batterie d'eau glacée avec V2V Honeywell Variateurs de vitesse
|  | Caisson Extraction CTA n°5 | HYDRONICS |  | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf Installé sur terrasse
|  | CTA n° 6 Bloc opératoire | HYDRONICS | AXM125 | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf ISO7 1 batterie d'eau chaude avec V2V Honeywell 1 batterie d'eau glacée avec V2V Honeywell Variateurs de vitesse
|  | Caisson Extraction CTA n°6 | HYDRONICS |  | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf Installé sur terrasse
|  | CTA "ALR Induction" | HYDRONICS | AXM45 | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf 1 batterie d'eau chaude avec V2V Honeywell 1 batterie d'eau glacée avec V2V Honeywell Variateurs de vitesse
|  | Caisson Extraction CTA "ALR Induction" | HYDRONICS |  | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf Installé sur terrasse
|  | CTA "Services Bureaux" | HYDRONICS | AXM45 | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf 1 batterie d'eau chaude avec V2V Honeywell 1 batterie d'eau glacée avec V2V Honeywell Variateurs de vitesse
|  | Caisson Extraction CTA "Services Bureaux" | HYDRONICS |  | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf Installé sur terrasse
|  | CTA "Endoscopie | HYDRONICS | AXM45 | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf 1 batterie d'eau chaude avec V2V Honeywell 1 batterie d'eau glacée avec V2V Honeywell Variateurs de vitesse
|  | Caisson Extraction CTA "Endoscopie" | HYDRONICS |  | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf Installé sur terrasse
|  | Echangeur récupération sur air neuf | HYDRONICS |  | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf
|  | Caisson Extraction | France AIR | Modulys | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf
|  | Pompe récupération | SALMSON |  | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf Pompe simple
|  | Pompe EG pour CTA | SALMSON | Rotor sec | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf Pompe double
|  | Pompe EG pour cassettes | SALMSON | SIRIUX | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf Pompe double
|  | Pompe EC pour CTA | SALMSON | SIRIUX | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf Pompe double
|  | Pompe EC pour cassettes | SALMSON | SIRIUX | 1 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf Pompe double
|  | Armoires électriques et régulateurs |  |  | 1 | 1 | Oui | Année 2016 - Neuf Ensemble de régulation TREND
|  | Compteurs Thermiques | ELSTER |  | 4 | 1 | OUI | Année 2016 - Neuf A ultrasons
SST | Niveau R+10 | Ventilateur d'extraction "NORD" | MARELLI |  | 1 | 2 | OUI | 34000 m3/h
|  | Ventilateur d'extraction "EST" | MARELLI |  | 1 | 2 | OUI | 34000 m3/h
|  | Armoires electriques |  |  | 1 | 2 | OUI | Avec variateur de vitesse
|  | Armoires régulation GF | TRANE |  |  |  |  | régulateur Trane
EXTERIEUR | R+11 | Extracteur | HENON | ALMO | 1 | 2 | OUI | Sorbonne
|  | Extracteur |  |  | 1 | 2 | OUI | Sorbonne
|  | Tourelle d'extraction |  |  | 1 | 2 | OUI
|  | Extracteur | ALDES |  | 1 | 1 | OUI
|  | GF 1 | TRANE | GVAF155XPGLN | 1 | 1 | OUI
|  | GF 2 | TRANE | GVAF155XPGLN | 1 | 1 | OUI
|  | GF 3 | TRANE | GVAF155XPGLN | 1 | 1 | OUI

## KETTY SCHWARTZ
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 : CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ARMAND TROUSSEAU
[7 empty] | 1 | Bon
| BATIMENT KETTY SCHWARTZ | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
SST CTA | Terrasse | CTA | WESPER |  | 1 | 1 | oui | Année 2007 Double Flux 1 batterie chauffage avec V3V de régulation SIEMENS 1 batterie d'eau glacée avec V3V de régulation SIEMENS
|  | CTA | WESPER |  | 1 | 1 | oui | Année 2007 Simple Flux 1 batterie chauffage avec V3V de régulation SIEMENS 1 batterie d'eau glacée avec V3V de régulation SIEMENS
|  | Régulateur CTA laboratoire | SIEMENS | RMU 710 | 1 | 1 | oui
|  | Régulateur CTA compensation | SIEMENS | RMU 720 | 1 | 1 | oui
|  | Extracteur n° 1 | France Air mini-ventilogroupe | MV5 | 1 | 2 | oui
|  | Extracteur n° 2 | France Air mini-ventilogroupe | MV7 | 1 | 2 | oui
|  | Extracteur n° 3 | France Air mini-ventilogroupe | Rectilys 600 | 1 | 2 | oui
|  | Extracteur RDC n° 4 | HENON | Almo | 1 | 2 | oui | Extracteur de sorbonne
|  | Armoire électrique | Sans |  | 1 | 2 | oui | Armoire située dans le local CTA restaurant
|  | Armoire de traitement d'air "Salle de culture" | AIR TRAITEMENT | 10A - A.IB.G | 1 | 3 | oui | Année 1975. Comprenant un registre, une batterie chaude avec V3V de régulation (122 kW), un filtre et un ventilateur de souflage (8100 m3/h) Fluide frigo Hors lot
|  | Armoire électrique | Sans |  | 1 | 3 | oui

## LABROUSTE
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 : CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ARMAND TROUSSEAU
[7 empty] | 1 | Bon
| BATIMENT HENRI LABROUSTE | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
SST Chauffage, ECS et GF | Niveau 2nd SS | Echangeur à plaques | ALFA LAVAL | T5 MFG-22 PL date 2008 | 1 | 1 | Oui | Réseau EC pour les cassettes de Ketty Schwartz
|  | Pompe de distribution EC | SALMSON | JRL 203-16/1.1 | 1 | 1 | Oui | Réseau EC pour les cassettes de Ketty Schwartz
|  | Vase d'expansion 25l | FLEXCON | 25 F/1 | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire électrique et régulateur |  |  | 1 | 1 | Oui | Avec régulateur SIEMENS RMU710
|  | Echangeur à plaques | BARRIQUAND | N°55002 | 1 | 1 | Oui | Chauffage du bâtiment
|  | Vanne trois voies et servomoteur | SIEMENS | VXF - SKD62 | 1 | 1 | Oui
|  | Pompe de distribution chauffage | SALMSON | C2805N-N1 | 1 | 1 | Oui | Pompe double
|  | Pompe de distribution CTA | GRUNDFOS |  | 1 | 1 | Oui | CTA "Macroscopie"
|  | Vase d'expansion | FLEXCON | 280/2.5 | 1 | 2 | Oui | 280 litres
|  | Armoires électriques |  |  | 1 | 1 | Oui | avec régulateur SIEMENS RVL480
|  | Dégazeur | PNEUMATEX | Ventojet VFA DN100 | 1 | 1 | Oui | Equipement non isolable. Il manque une vanne d'isolement.
|  | Pompe de bouclage ECS | SALMSON | DSB 33-25B | 1 | 1 | Oui
Local "TGBT/HTA" | SS | Caisson d'extraction |  |  | 1 | 1 | OUI
Local CTA laboratoire P2 | RdC pignon Sud | CTA soufflage et extraction | sans référence | sans référence | 1 | 2 | Oui | Année 2008 Fluide Frigo - Hors lot
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | Oui | armoire neuve Régulateur Staefa
Local "-80°C" | Rdc | Caisson d'extraction |  |  | 1 | 1 | Oui
SST CTA "Macroscopie" | Rdc | CTA | WESPER | PRO040 | 1 | 1 | Oui | Année 2011 1 batterie chauffage avec V3V de régulation SIEMENS 1 batterie d'eau glacée avec V3V de régulation SIEMENS
|  | Pompe EC | GRUNDFOS | UPSD 32-50 180 | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire électrique et régulateur |  |  | 1 | 1 | Oui | Avec régulateur SIEMENS SYNCO
Local "Salle de marquage" | R+2 | tourelle d'extraction |  |  | 1 | 1 | Oui | Avec filtres Media
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | Oui
Toiture | Terrasse SUD | Groupe froid "Macroscopie" | CARRIER | 30RSB039 | 1 | 1 | Oui | Année 2011 R410a 8 kg 37 kW
|  | Extracteur "Macroscopie" | France AIR | IBIZA200 | 3 | 1 | Oui | Avec filtres à charbon
|  | Groupe ROOF TOP "Virologie" | TRANE | ETSH120 | 1 | 1 | Oui | Année 2015 R410a 6 kg 32 kW
|  | Extracteur VMC bât | sans référence | sans référence | 2 | 3 | Oui | Volute, moteur, courroie
|  | Extracteur | HURNER | DRB 200-88 | 7 | 3 | Oui | Tourelles d'extraction des sorbones ou autres équipements
|  | Tourelle d'extraction "Endocrymo" | SYFAT |  | 1 | 1 | Oui

## LACAZE
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 : CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ARMAND TROUSSEAU
[7 empty] | 1 | Bon
| BATIMENT AMIRAL LACAZE | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Équipement | Marque | Type | Quantité | État de vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
Sous-station Chauffage | 1er sous-sol Pignon Est | Pompe double Bouclage ECS | SALMSON | JRL 403-16/0.25 | 1 | 1 | oui
|  | Échangeur à plaques | BARRIQUAND | n° 54555 | 1 | 1 | oui | Echangeur Chauffage
|  | Vase d'expansion | PNEUMATEX | PNU | 1 | 1 | oui | Vase de 500 litres- 3.5 bar
|  | Vanne trois voies et servomoteur | SIEMENS | VXF-SKD62 | 1 | 1 | oui
|  | Pompe double de distribution | SALMSON | MA 170-2 ECX 2400-T3 | 1 | 1 | oui
|  | Vanne trois voies et servomoteur | SIEMENS | VXF-SKD62 | 1 | 1 | oui
|  | Pompe double de distribution | SALMSON | ECX 2500-T3 | 1 | 1 | oui
|  | Vanne trois voies et servomoteur | SIEMENS | VXF-SKD62 | 1 | 1 | oui
|  | Pompe double de distribution | SALMSON | MA 170-2 ECX 2400-T3 | 1 | 1 | oui
|  | Vanne trois voies et servomoteur | SIEMENS | VXF-SKD62 | 1 | 1 | oui
|  | Pompe double de distribution | SALMSON | DCX 40-40 | 1 | 1 | oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | oui | Avec 4 régulateurs SIEMENS RVL480

## LEMARIEY
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 : CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ARMAND TROUSSEAU
[7 empty] | 1 | Bon
| PAVILLON ANDRE LEMARIEY | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
Sous-station chauffage | Sous-sol façade OUEST | Echangeur à plaques | VICARB | STEFAL ER785/2 V20 693 | 1 | 1 | OUI
|  | Vase d'expansion | PNEUMATEX | PNU | 1 | 1 | OUI | 500 litres
|  | Vanne trois voies et servomoteur | SIEMENS | VXF-SKD62 | 1 | 1 | OUI | Circuit départ régulé CRECHE
|  | Pompe de distribution chauffage | SALMSON | M80-2-T4 | 1 | 1 | OUI | pompe double
|  | Vanne trois voies et servomoteur | SIEMENS | VXF-SKD62 | 1 | 1 | OUI | Circuit départ régulé BLOC OP ORL
|  | Pompe de distribution chauffage | SALMSON | BMCXL 2080 T4 | 1 | 1 | OUI | pompe double
|  | Soupape différentielle |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne trois voies et servomoteur | SIEMENS | VXF-SKD62 | 1 | 1 | OUI | Circuit départ régulé radiateurs ORL
|  | Pompe de distribution chauffage | SALMSON | DCX50-90N | 1 | 1 | OUI | pompe double
|  | Soupape différentielle |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe de distribution chauffage | SALMSON | BMCXL 2080 T4 | 1 | 1 | OUI | Circuit départ clim ORL
|  | Pompe ECS | SALMSON | DSB 33-25B | 1 | 1 | OUI | pompe double
|  | Armoires électriques et régulateurs |  |  | 1 | 1 | OUI | Avec 3 régulateurs SIEMENS RVL480
|  | Régulateur | SAIA | PCD4 + modules | 1 | 3 | OUI
|  | pompe EC UCA | Lowara | SM90RB14S8/315 E3 | 2 | 1 | OUI | avec module variateur
|  | pompe bouclage ecs bloc | Lowara | ECOCIRC XL N 25-40 | 1 | 1 | OUI
Extérieur | RdC Pignon SUD | CTA annexes blocs | Robatherm | TI-50-DM12/15- 14820m³/h | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | CEX annexes blocs | Robatherm | TI-50-DM06/09- 4230m³/h | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
Plateau blocs UCA | Sous-sol | CTA 1 | Robatherm | TI-50-DM09/09- 5000m³/h | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | CTA 2 | Robatherm | TI-50-DM09/09- 5000m³/h | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | CTA 3 | Robatherm | TI-50-DM09/09- 5000m³/h | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | CTA 4 | Robatherm | TI-50-DM09/09- 5000m³/h | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | EXT ELEC |  |  | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | EXT LT OP1/2 |  |  | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | EXT LT OP3/4 |  |  | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | Régulateur bloc 1 et 2 | DISTECH CONTROLS | Ecx display | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 1 et 2 | DISTECH CONTROLS | ECY-PS24 | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 1 et 2 | DISTECH CONTROLS | ECY-S1000 | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 1 et 2 | DISTECH CONTROLS | ECY-16DI | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 1 et 2 | DISTECH CONTROLS | ECY-8UI | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 1 et 2 | DISTECH CONTROLS | ECY-8UI | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 1 et 2 | DISTECH CONTROLS | ECY-8DOR-HOA | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 1 et 2 | DISTECH CONTROLS | ECY-8UI6UO-HOA | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 1 et 2 | DISTECH CONTROLS | ECY-8UI | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 3 et 4 | DISTECH CONTROLS | Ecx display | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 3 et 4 | DISTECH CONTROLS | ECY-PS24 | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 3 et 4 | DISTECH CONTROLS | ECY-S1000 | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 3 et 4 | DISTECH CONTROLS | ECY-16DI | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 3 et 4 | DISTECH CONTROLS | ECY-8UI | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 3 et 4 | DISTECH CONTROLS | ECY-8UI | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 3 et 4 | DISTECH CONTROLS | ECY-8DOR-HOA | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 3 et 4 | DISTECH CONTROLS | ECY-8UI6UO-HOA | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur bloc 3 et 4 | DISTECH CONTROLS | ECY-8UI | 1 | 1 | OUI
|  | EXT vidoir |  |  | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
plateau UCA HDJ | R01 | UTA salle de détente | CARRRIER | 42NH | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | UTA salle d'attente 1 | CARRRIER | 42NH | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | UTA salle d'attente 2 | CARRRIER | 42NH | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | Cassette accueil administratif | CARRRIER | 42GW | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | Cassette secrétariat et programmation | CARRRIER | 42GW | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | Cassette bureau infirmier | CARRRIER | 42GW | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | Cassette bureau polyvalent | CARRRIER | 42GW | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | Cassette salon collations | CARRRIER | 42GW | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | Cassette bureau cadre | CARRRIER | 42GW | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | Cassette tisanerie | CARRRIER | 42GW | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | ATA HDJ | Robatherm | TI-50-DM06/06- 1728m³/h | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | CEX HDJ |  |  | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | EXT vestaires, sanitaires et DAV |  |  | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | Régulateur plateau HDJ ATA et terminaux | DISTECH CONTROLS | Ecx display | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur plateau HDJ ATA et terminaux | DISTECH CONTROLS | ECY-PS24 | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur plateau HDJ ATA et terminaux | DISTECH CONTROLS | ECY-S1000 | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur plateau HDJ ATA et terminaux | DISTECH CONTROLS | ECY-16DI | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur plateau HDJ ATA et terminaux | DISTECH CONTROLS | ECY-8DOR-HOA | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur plateau HDJ ATA et terminaux | DISTECH CONTROLS | ECY-8DOR-HOA | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur plateau HDJ ATA et terminaux | DISTECH CONTROLS | ECY-8UI6UO-HOA | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur plateau HDJ ATA et terminaux | DISTECH CONTROLS | ECY-PS24 | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur plateau HDJ ATA et terminaux | DISTECH CONTROLS | 8UI6UO-HOA | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur plateau HDJ ATA et terminaux | DISTECH CONTROLS | 8UI6UO-HOA | 1 | 1 | OUI
|  | Régulateur plateau HDJ ATA et terminaux | DISTECH CONTROLS | 8UI6UO-HOA | 1 | 1 | OUI
Terrasse HDJ UCA | R03 | CTA cocon | Robatherm | TI-50-DM12/12- 10230m³/h | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | CEX cocon | France Air | SIRIUS X ECM 4000 | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | VMC R01 |  |  | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
Combles | R04 | VMC générale |  |  | 1 | 3 | OUI

## LESNE
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 : CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ARMAND TROUSSEAU
[7 empty] | 1 | Bon
| BATIMENT EDMOND LESNÉ | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Équipement | Marque | Type | Quantité | État de vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
Sous-station Chauffage | 1er sous-sol Pignon Est | Armoire électrique pompes de distribution |  |  | 1 | 3 | oui | Armoire électrique avec divers matériels à l’intérieur regroupant la distribution chauffage vers différentes zones du batiment
|  | Armoire électrique pompes réseau CTA Baterie Hémato-oncologie |  |  | 1 | 2 | oui | Armoire électrique avec divers matériels à l’intérieur regroupant la distribution chauffage vers CTA
|  | Armoire de régulation |  |  | 1 | 1 | oui | 3 régulateurs SIEMENS RVL480
|  | Pompe double Bouclage ECS | SALMSON | JRL 403-16/0.25 | 1 | 2 | oui
|  | Échangeur à plaques | BARRIQUAND | n° 54900 | 1 | 1 | oui
|  | Compteur thermique | SAPPEL | SHARKY | 1 | 1 | oui | Primaire
|  | Vase d'expansion | PNEUMATEX | PNU | 1 | 1 | oui | Vase de 500 litres- 3.5 bar
|  | Pot a boues | LRI | DN 80 | 1 | 1 | oui | Pot à boues monté sur le retour collecteur commun chauffage
|  | Pompe double de distribution | SALMSON | DIL 203-14/1.5 | 1 | 1 | oui | Réseau "Hemato oncologie"
|  | Vanne trois voies et servomoteur | SIEMENS | VXF-SKD62 | 1 | 1 | oui
|  | Pompe double de distribution | SALMSON | MA 750-4 C2805 N-N1 | 1 | 1 | oui | Réseau "Radiateurs Frangers"
|  | Vanne trois voies et servomoteur | SIEMENS | VXF-SKD62 | 1 | 1 | oui
|  | Pompe double de distribution | SALMSON | MA 750-4 C2805 N-N2 | 1 | 1 | oui | Réseau "Radiateurs"
|  | Vanne trois voies et servomoteur | SIEMENS | VXF-SKD62 | 1 | 1 | oui
|  | Pompe double de distribution | SALMSON | DCX 65-50 | 1 | 1 | oui | Réseau "chauffage Labo centrale"
|  | Pompe double de distribution | SALMSON | DCX 65-50 | 1 | 1 | oui | Réseau "Climatisation"
SST CTA | 4ème étage Escalier | Caisson d'air neuf | DOPPELSCHALIG | 080 | 1 | 2 | oui | caisson n° 2903 Puissance: 0.63 kW
|  | Caisson chambres 1 et 2 | DOPPELSCHALIG | 080 | 1 | 2 | oui | caisson n° 2823 Class EU6 Puissance: 2.88 kW
|  | Caisson chambres 3 et 4 | DOPPELSCHALIG | 080 | 1 | 2 | oui | caisson n° 2823 Class EU6 Puissance: 2.88 kW
|  | 1 volet de régulation "caisson air neuf" | BINAR | B 31-24 | 1 | 1 | oui
|  | 1 volet de régulation "caisson air neuf" | BELIMO |  | 1 | 1 | oui
|  | Vanne trois voies de régulation chauffage | JOHNSON CONTROLS |  | 1 | 1 | oui | 3 vannes pour le chauffage.
|  | Vanne trois voies de régulation eau glacée | JOHNSON CONTROLS |  | 1 | 1 | oui | 3 vannes pour l'eau glacée.
|  | Centrale de régulation | JOHNSON CONTROLS | METASYS | 1 | 2 | oui
|  | Armoire électrique CTA et extracteurs | Sans |  | 1 | 3 | oui | Armoire électrique avec divers matériels à l’intérieur regroupant la distribution chauffage vers différentes zones du batiment.
|  | Grilles de soufflage | Sans |  | 1 | 2 | oui | Grilles de type laminaire dans les chambres.
|  | Grilles de reprise | Sans |  | 1 | 2 | oui | Grilles de reprise rectangulaire dans les couloirs.
|  | Conduits de soufflage et de reprise | Sans |  | 1 | 2 | oui | Conduits avec registres manuels et trappes de ramonage.
SST CTA | 5ème étage Escalier | Caisson chambre 5 | WESPER | WTA | 1 | 2 | oui | caisson n° FT 51
|  | Caisson chambre 6 | WESPER | WTA | 1 | 2 | oui | caisson n° FT 51
|  | 1 volet de régulation "caisson air neuf" |  | B 31-24 | 1 | 2 | oui
|  | 1 volet de régulation "caisson air neuf" |  |  | 1 | 2 | oui
|  | Vanne trois voies de régulation chauffage | JOHNSON CONTROLS | M3 P10 G | 1 | 2 | oui | 2 vannes pour le chauffage
|  | Vanne trois voies de régulation eau glacée | JOHNSON CONTROLS | M3 P10 G | 1 | 2 | oui | 2 vannes pour l'eau glacée
|  | Centrale de régulation | SIEMENS | SYNCO | 1 | 1 | oui
|  | Armoire électrique CTA et extracteurs | Sans |  | 1 | 3 | oui | Armoire électrique avec divers matériels obsolètes à l’intérieur regroupant les régulations des caissons
|  | Grilles de soufflage | Sans |  | 1 | 1 | oui | Grilles de type laminaire dans les chambres
|  | Grilles de reprise | Sans |  | 1 | 1 | oui | Grilles de reprise rectangulaires dans les couloirs
|  | Conduits de soufflage et de reprise | Sans |  | 1 | 1 | oui | Conduits avec registres manuels et trappes de ramonage.
SST "Osmoseur" | 5ème étage Escalier | Echangeur eau glacée | ALFA LAVAL | M3-G BASE | 1 | 1 | oui | plage de température: 0°/110° Pression maxi: 7.8 bar Année:2007
|  | Vanne deux voies | SIEMENS | SQS 65 | 1 | 1
|  | Cassette de climatisation |  |  | 1 | 1 |  | Fixation au plafond. Dim: 600x600
|  | Centrale de régulation | SIEMENS | RLU 220 | 1 | 2 | oui
|  | Coffret électrique échangeur | LEGRAND |  | 1 | 3 | oui | Armoire électrique avec absence de voyants de contrôles.
EXTERIEUR | 5ème étage Escalier | Groupe froid | CLIMAVENETA | HPAT/SL 05/2 | 1 | 1 |  | Année:2004 Gaz réfrigérant: R407C
|  | Groupe froid | WESPER | AQL W Aqualogic | 2 | 3 | oui | AQL 30 CO-B P: 16kW Gaz réfrigérant: R407C
|  | Groupe froid | CIAT | Aquaciat 2 | 1 | 1 | oui | Année 2011
|  | Groupe froid | CLIMAVENETA | NECS/SL 0302T | 1 | 1 | oui | Gaz réfrigérant: R410A année: 2010
|  | CTA | MUNTERS |  | 1 | 1 | oui
|  | Régulation CTA | JOHNSON CONTROLS | Facility explorer MUI | 1 | 1 | oui
|  | Variateur de vitesse CTA | TELEMECANIQUE | ALTIVAR 1 | 1 | 1 | oui
|  | CTA | MUNTERS | NA2001/T5 | 1 | 1 | oui
|  | CTA | CIAT | TECH 100 C1 | 1 | 1 | oui
|  | pompe simple batteries de récupération | SALMSON | SCX 65-90 | 1 |  | oui
|  | Vase d'expansion,vanne d'équilibrage et filtre | divers |  | 1 | 1 | oui
|  | Vanne trois voies | SIEMENS | SQS 65 | 1 | 1 | oui
|  | Extracteur d'air | AVIV'AIR | EOLIS185-92W | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | Armoire électrique CTA n° 1 et extracteur |  |  | 1 | 3 | oui | Armoire électrique située à l'extérieur
|  | CTA | CLIMACIAT CONCEPT | CLEAN 150 B2 | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | CTA | CIAT | TECH 100 A1 | 1 | 1 | oui
|  | pompe simple batteries de récupération | SALMSON | SCX 65-90 | 1 | 1 | oui
|  | Vase d'expansion,vanne d'équilibrage et filtre | divers |  | 1 | 1 | oui
|  | Vanne trois voies | SIEMENS | SQS 65 | 1 | 1 | oui
|  | Extracteur d'air | AVIV'AIR | EOLIS1200-1000W | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | Armoire de commande CTA n° 2 et extracteur | Sans |  | 1 | 1 | oui | Armoire électrique située à l'extérieur sans aucune protection contre la pluie.
|  | Régulation CTA | SIEMENS | RMU 710 + SYNCO | 1 | 1 | oui
|  | Variateur de vitesse CTA | TELEMECANIQUE | ALTIVAR 21 | 1 | 1 | oui | Armoire avec 4 variateurs
|  | Extracteur d'air |  |  | 1 | 1 | oui | Local "Dialyse"
|  | Groupe froid | CARRIER | 30RB017CH | 1 | 1 | oui | "Dialyse" Année 2013 - R410a - 5,5 kg
|  | Groupe froid | TRANE | CGAM60 | 1 | 1 | oui | "Secours LESNE" Année 2013 - R410a - 30 kg
LOCAL CTA | 1er étage PG | CTA | ALDES | VEX760T | 2 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | EXT | ALDES | EasyVEC C4 PRO 2000 | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris

## DERIQUE
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 : CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ARMAND TROUSSEAU
[7 empty] | 1 | Bon
| PAVILLON CLAUDE DÉRIQUE | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Etat de vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
SST | SS | Pompe double Bouclage ECS | SALMSON | JRL 403-16/0.25 | 1 | 2 | oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 2 | oui | Armoire électrique remplacée récemment
|  | Extracteur | France Air | Varionys T Prémium | 1 | 2 | oui | Extracteur avec variation de vitesse par variateur manuel
|  | Extracteur | France Air |  | 1 | 3 | non | Extracteur à l'arret

## GUERIN
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 : CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ARMAND TROUSSEAU
[7 empty] | 1 | Bon
| PAVILLON CLAUDE DÉRIQUE | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Etat de vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
SST Chauffage | SS | Echangeur à plaques | VICARB |  | 1 | 1 | oui
|  | Pompe double de chauffage | SALMSON | MA300-4 | 1 | 1 | oui
|  | V2V de régulation et servomoteur | SIEMENS | VXG-SKD62 | 1 | 1 | oui
|  | Armoire électrique + Régulateur |  |  | 1 | 1 | oui | Régulateur SIEMENS RVL480

## HORLOGE
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 : CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ARMAND TROUSSEAU
[7 empty] | 1 | Bon
| PAVILLON HORLOGE | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
SST Chauffage | SS | Echangeur à plaques | BARRIQUAND | N°54901 | 1 | 1 | OUI
|  | Vase d'expansion | PNEUMATEX | PNU | 1 | 1 | OUI | 400 litres. Déposer la poignet de la vanne d'isolement
|  | Dégazeur | PNEUMATEX | Ventojet VFA DN65 | 1 | 1 | Oui
|  | Armoires électriques et Régulateurs |  |  | 1 | 1 | OUI | Avec régulateurs SYNCO
|  | Vanne trois voies (V3V) et servo-moteur | SIEMENS | MXF461 65-50 | 1 | 1 | OUI | Circuit départ régulé BIOCHIMIE
|  | Pompe de distribution chauffage | SALMSON | DCX 65-25 | 1 | 1 | OUI | pompe double
|  | Vanne trois voies (V3V) et servo-moteur | SIEMENS | MXF461 50-30 | 1 | 1 | OUI | Circuit départ régulé APPARTEMENTS
|  | Pompe de distribution chauffage | SALMSON | DCX 50-90 | 1 | 1 | OUI | pompe double
|  | Vanne trois voies (V3V) et servo-moteur | SIEMENS | MXF461 65-50 | 1 | 1 | OUI | Circuit départ régulé PAVILLON BRISSAUD
|  | Pompe de distribution chauffage | SALMSON | DCX 65-25 | 1 | 1 | OUI | pompe double
Ancienne chaufferie | en enterré à l'EST du bât | Pompe bouclage ECS | SALMSON | JRL 403-16B25 | 1 | 3 | OUI | Pompe double. Maintenance difficile. Absence de lumière.

## PALLEZ
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 : CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ARMAND TROUSSEAU
[7 empty] | 1 | Bon
| PAVILLON JACQUELINE PALLEZ | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Équipement | Marque | Type | Quantité | État de vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
SST Chauffage | SS | Pompe double Bouclage ECS | SALMSON | JRL 205-11/0.75 | 1 | 2 | oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 3 | oui | Présence d'une armoire électrique avec divers matériels à l'intérieur et de deux coupures de proximité pour la pompe de bouclage ECS
Sous-station chauffage | 1er sous-sol Pignon Est | Échangeur a plaques | BARRIQUAND | n° 54554 | 1 | 2 | oui
|  | Vase d'expansion | PNEUMATEX | PNU | 1 | 2 | oui | Vase de 500 litres
|  | Armoires électriques et Régulateurs |  |  | 1 | 3 | oui | Avec 3 régulateurs RVL480
|  | Vanne trois voies + Servomoteur | SIEMENS | VXG-SKD62 | 1 | 1 | oui
|  | Pompes double de distribution | SALMSON | CXL 2080 | 1 | 2 | oui
|  | Vanne trois voies + Servomoteur | SIEMENS | VXF-SKD62 | 1 | 1 | oui
|  | Pompes double de distribution | SALMSON | DCX 65-50 | 1 | 2 | oui
|  | Vanne trois voies + Servomoteur | SIEMENS | VXF-SKD62 | 1 | 1 | oui
|  | Pompes double de distribution | SALMSON | ECX 2501-T3 | 1 | 2 | oui

## PARROT-ROUSSEL
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 : CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ARMAND TROUSSEAU
[7 empty] | 1 | Bon
| PAVILLON PARROT-ROUSSEL | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
Sous-station chauffage | Sous-sol Façade Nord | Echangeur à plaques | BARRIQUAND | N°54902 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne trois voies + Servomoteur | SIEMENS | VXF-SKD62 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe de distribution chauffage | SALMSON | DCX 65-25 | 1 | 2 | OUI
|  | Vase d'expansion | PNEUMATEX | PNU | 1 | 2 | OUI | 200 litres
|  | Dégazeur | PNEUMATEX | Ventojet VFA DN50 | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 2 | OUI | Avec régulateur SIEMENS RVL470
Stockage | Sous-sol Pharmacie | Aérotherm | sans référence | sans référence | 1 | 2 | NON
RDC ZAC | RDC | CTA |  |  | 1 | 1 | NON | tous actionneurs, sondes et terminaux compris

## PERRAULT
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 : CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ARMAND TROUSSEAU
[7 empty] | 1 | Bon
| PAVILLON CHARLES PERRAULT | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
Sous-station ECS | Sous-sol façade Nord | Pompe de bouclage ECS | SALMSON | CXL2080 | 1 | 1 | Oui | Pompe double. Absence de calorifugeage
|  | Pompe de bouclage ECS | SALMSON |  | 1 | 4 | Non | Pompe simple HS. Présence de bras morts et absence de calorifugeage
Sous-station chauffage et ECS | 1er sous-sol Pignon Est | Pompe double Bouclage ECS | SALMSON | DSB 33.25B | 1 | 2 | Oui
|  | coffret électrique pompe de bouclage | Sans |  | 1 | 2 | Oui
|  | coffret électrique pompe de bouclage | Sans |  | 1 | 2 | Oui
VMC | Terrasse | deux caissons d'extractions | Sans |  | 1 | 1 | Oui | Neuf 2016

## MATERNITE
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020 | [7 empty] | Annexe n°1 : CCTP
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [6 empty] | Lot n°3 ARMAND TROUSSEAU
[7 empty] | 1 | Bon
| PAVILLON MATERNITE | [5 empty] | 2 | Assez bon
[7 empty] | 3 | Médiocre
[7 empty] | 4 | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Remarques
Sous-station CPCU | 2ème Sous-sol façade SUD | Bouteille HP |  |  | 1 | 1 | OUI | Compris vannes d'isolement et byvap sous-station réalisée en 2007
|  | Vanne de détente vapeur | SIEMENS | DN40 | 3 | 1 | OUI | Compris vanne d'isolement, filtre, manomètre et pressostat.
|  | Servo-moteur vanne de détente | SIEMENS | SKB 62 | 3 | 1 | OUI
|  | Echangeur vapeur | COLLARD TROLLART | Elicotherm H200/62 | 3 | 1 | OUI | 900 kW unitaire - Année 2007
|  | Electrovanne de sécurité sur condensats |  |  | 1 | 1 | OUI | Compris filtre, thermomètre et aquastat (x3)
|  | Pompe bâche condensats | PEDROLLO | PKm100 | 2 | 1 | OUI
|  | Pompe Puisard | SALMSON | GV | 2 | 1 | OUI
|  | Pompe de charge échangeur vapeur | WILO | DPL 80/140 | 1 | 1 | OUI | Pompe double sur socle
|  | Pompe départ CTA | WILO | DPL 80/115 | 1 | 1 | OUI | Pompe double Départ primaire CTA
|  | Filtre |  |  | 1 | 1 | OUI | DN125, compris dilato
|  | Vanne réglage | TA | DN125 | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe primaire ECS | WILO | TOP SD 50/15 | 1 | 1 | OUI | pompe double Départ primaire ECS
|  | Filtre |  |  | 1 | 1 | OUI | DN80, compris dilato Placer une vanne d'équilibrage sur ce réseau
|  | Vanne 3 voies | BELIMO | NR24-SR | 1 | 1 | OUI | Départ régulé JOUR/NUIT
|  | Pompe chauffage | WILO | TOP SD 50/15 | 1 | 1 | OUI | pompe double
|  | Filtre |  | DN50 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne réglage | TA | DN50 | 1 | 1 | OUI
|  | Soupape différentielle |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Pompe primaire | WILO | DPL 65/130 | 1 | 1 | OUI | Pompe double Départ primaire maillage CHIGOT
|  | Filtre |  |  | 1 | 1 | OUI | DN125, compris dilato
|  | Vanne réglage | TA | DN125 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne 3 voies | BELIMO | NR24-SR | 1 | 1 | OUI | Départ régulé ACCUEIL
|  | Pompe chauffage | WILO | TOP SD 40/10 | 1 | 1 | OUI | pompe double
|  | Filtre |  | DN40 | 1 | 1 | OUI
|  | Vanne réglage | TA | DN40 | 1 | 1 | OUI
|  | Soupape différentielle |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Caisson d'extraction | VIM | KSBP 1084P | 1 | 1 | OUI | Ce caisson sert pour la VH. Malgré cela, la température ambiante est très importante Vérifier la vacuité de la VH et les débits
|  | Vase d'expansion | WATTS | 400 l | 1 | 1 | OUI
|  | Compteur thermique |  | ultrasonique | 1 | 1 | OUI | Compris sondes et intégrateur Propriété de la CPCU
|  | Adoucisseur | sans référence | sans référence | 1 | 1 | OUI | compris filtre en amont.
|  | Traitement d'eau |  |  | 1 | 1 | OUI | compris pompe et bac CCH 5500
|  | Compteur remplissage |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique générale |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique échangeur | SIEMENS | RLU | 3 | 1 | OUI
|  | Régulation Automate | SAIA |  | 1 | 1 | OUI
Local CTA extraction | 2ème Sous-sol façade SUD | Caisson d'extraction | HYDRAONIC | AX' M 45 et AX' M 65 | 3 | 1 | OUI | Compris filtres. Extraction des blocs opératoires 15, 5 et 17.
|  | Batterie de récupération sur l'air extrait |  |  | 1 | 1 | OUI | Réseaux d'eau glycolée
|  | Variateur de vitesse | DANFOS | VLT 6000 HVAC | 4 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | Armoire neuve
|  | Régulateur | SAIA | PCD2 | 1 | 1 | OUI
Local CTA soufflage | 1ème Sous-sol façade SUD | CTA bloc op 15 | HYDRAONIC | AX' M 65 | 1 | 2 | OUI | CTA positionnée en hauteur compris registre Belimo AF24S, filtres, batteries chaude et froide, ventilateur, V3V de régulation Trace de coulure
|  | CTA bloc op 5 | HYDRAONIC | AX' M 125 | 1 | 1 | OUI | CTA positionnée en hauteur compris 2 registres Belimo AF24S, filtres, batteries chaude et froide, ventilateur, V3V de régulation
|  | CTA bloc op 17 | HYDRAONIC | AX' M 85 | 1 | 1 | OUI | CTA positionnée en hauteur compris registre Belimo AF24S, filtres, batteries chaude et froide, ventilateur., V3V de régulation
|  | Batterie de récupération sur l'air neuf |  |  | 1 | 1 | OUI | compris filtre et réseaux d'eau glycolée
|  | Pompe eau glycolée | WILO | TOP S40/10 | 1 | 1 | OUI | compris filtre et pot d'indroduction de produit, pressostat manque d'eau
|  | V3V batterie chaude CTA op 15 | BELIMO | LR24-SR | 1 | 1 | OUI | DN32 Montage en répartition
|  | Vanne réglage batterie chaude CTA op 15 | TA | DN50 | 1 | 1 | OUI
|  | V3V batterie chaude CTA op 5 | BELIMO | LR24-SR | 1 | 1 | OUI | DN50 Montage en répartition
|  | Vanne réglage batterie chaude CTA op 5 | TA | DN50 | 1 | 1 | OUI
|  | V3V batterie chaude CTA op 17 | BELIMO | LR24-SR | 1 | 1 | OUI | DN32 Montage en répartition
|  | Vanne réglage batterie chaude CTA op 17 | TA | DN32 | 1 | 1 | OUI
Local technique Production d'eau Glacée | 1ème Sous-sol façade SUD | Groupe froid | CARRIER | 30HXC175A0356-PEE | 2 | 1 | OUI | 468 kW unitaire. Fluide R134A
|  | Pompe charge GF (eau glacée) | WILO | IL 80/220 | 2 | 1 | OUI | Pompe simple sur socle compris filtre à l'aspiration
|  | Pompe distribution (eau glacée) | WILO | DL 100/145 11/2 | 1 | 1 | OUI | Pompe double sur socle compris filtre
|  | Vanne 2 voies motorisée (eau glacée) | BELIMO | DN150 | 2 | 1 | OUI
|  | Vanne 2 voies motorisée (eau glycolée) | BELIMO | DN150 | 2 | 1 | OUI
|  | Vase d'expansion | WATTS | 150 litres | 1 | 1 | OUI
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | Armoire neuve
|  | Régulateur | SAIA | PCD2 | 1 | 1 | OUI
|  | Variateur de vitesse | DANFOS | VLT 6000 HVAC | 2 | 1 | OUI | Action sur les moteurs de la pompe double de distribution d'eau glycolée
|  | Adoucisseur | sans référence | sans référence | 1 | 1 | OUI | compris filtre en amont.
|  | Traitement d'eau |  |  | 1 | 1 | OUI | compris pompe et bac CIF 4310
|  | Compteur remplissage |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | Caisson d'extraction | VIM | KSTD 25 | 1 | 1 | OUI | Caisson branché sur la VB du local groupe froid. Le caisson est fixé au plancher haut à l'extérieur du local au dessus du filet anti-pigeons. Ref APHP : VEX MA 41
Sous-station ECS | 1ème Sous-sol façade SUD | Arrivée EF générale |  |  | 1 | 1 | OUI | Compris, vannes d'isolement, filtre, compteur et clapet anti-retour en DN65 Il existe deux arrivées EF pour la maternité : EF depuis LABROUSTE et EF depuis CHIGOT
|  | Circuit EF locaux technique |  |  | 1 | 1 | OUI | Compris, vannes d'isolement, filtre, compteur et disconnecteur BA
|  | Circuit EF Maternité |  |  | 1 | 1 | OUI | Compris, vannes d'isolement, compteur et détendeur
|  | Surpresseur | SALMSON | N-ALTI V803-3-CE | 1 | 2 | OUI | 3 pompes multi cellulaire sans variateur de vitesse compris vase d'expansion de 100 litres côté eau surpressée
|  | Détendeur EF Maternité |  |  | 1 | 1 | OUI | Présence d'un détendeur sur le réseau EF Maternité
|  | Clapet anti-retour alim ECS |  |  | 1 | 1 | OUI | Alimentation EF à destination de la production ECS Maternité
|  | Filtre à cartouche |  |  | 1 | 1 | OUI | Alimentation EF à destination de la production ECS Maternité
|  | Adoucisseur | WAVE CYBER | F0629FTE069 | 1 | 1 | OUI | Alimentation EF à destination de la production ECS Maternité compris compteur volumétrique avec emetteur d'impulsion
|  | Système de choration |  |  | 1 | 4 | NON
|  | Echangeur ECS | MAGNUM | RUS AL2X32222DDVA | 2 | 3 | OUI
|  | Pompe Echangeur | SALMSON | SXM 50.90 | 4 | 2 | OUI
|  | Vanne 3 voies | SIEMENS | VXF 31.50 | 2 | 3 | OUI
|  | Servo-moteur de la vanne 3 voies | SIEMENS | SKD 32 | 2 | 2 | OUI
|  | Pompe bouclage ECS | SALMSON | JRL 204/11 | 1 | 2 | OUI | Pompe double
|  | Ballon ECS |  |  | 1 | 4 | OUI | 750 l
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | OUI | récente
|  | Régulateur | SAIA | PCD2 | 1 | 1 | OUI
|  | Extracteur d'air |  |  | 1 | 1 | OUI | Ventilateur servant pour la ventilation haute de la sous-station
|  | Traitement d'eau | ETATRON DS | DLXB RX/M | 1 | 3 | NON | Matériel mis hors tension. Point d'injection sur le bouclage ECS.
Sous-station Pompe glycolée | Edicule sur la toiture terrasse | Pompe | WILO | IL 150/260 | 2 | 1 | OUI
|  | Vase d'expansion | WATTS | 300 litres | 2 | 1 | OUI
|  | Pressostat manque d'eau |  |  | 1 | 3 | OUI
|  | Variateur de vitesse | DANFOS | VLT 6000 HVAC | 2 | 1 | OUI
|  | Pot à boue |  |  | 2 | 1 | OUI | Monté sur circuit EG et circuit DRY - compris pompe
|  | Aérorefroisisseur | PROFROID | 2 X 09FCDG 1424 16 PSL | 2 | 2 | OUI
Local "Groupe Vide" | Rdc | Caisson d'extraction | VIM |  | 1 | 1 | OUI
Local "Onduleurs" | Rdc | Caisson d'extraction |  |  | 1 | 1 | OUI
Plateau anténatale | Rdc | UTA anténatale | SWEGON | 886546 - GLOBAL LP 08 R ALU | 1 | 1 | OUI | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
|  | Cassette écho | CARRIER |  |  |  |  | tous actionneurs, sondes et terminaux compris
Parking | SS | Pompe puisard |  |  | 2 | 1 | OUI
Local CTA air neuf et air extrait | Terrasse du 6ème étage | CTA n° 3 extraction | HYDRONIC | AX'M 125 confort | 1 | 1 | oui | 1 batterie d'eau glycolé 1 pot d'introduction glycole 1 filtre à tamis 1 vase d'expansion 1 pressostat manque d'eau
|  | pompe simple batteries de récupération | WILO | TOP-S40/10 | 1 |  | oui
|  | CTA n° 3 soufflage | HYDRONIC | AX'M 85 confort | 1 | 1 | oui | 2 vannes TA 1 batterie d'eau glycolé 1 batterie chauffage 1 batterie d'eau glacée
|  | Vanne trois voies | BELIMO | NR24-SR | 1 | 1 | oui
|  | Servomoteur volet d'air | BELIMO | AF24-S | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | Armoire électrique CTA n° 1 et 3 | SAREL |  | 1 | 1 | oui | Armoire électrique située à extérieure avec un automate SAIA PCD 2
|  | CTA n° 8 extraction | HYDRONIC | AX'M 125 confort | 1 | 2 | oui | 1 batterie d'eau glycolé 1 pot d'introduction glycole 1 filtre à tamis 1 vase d'expansion 1 pressostat manque d'eau Thermomètres
|  | pompe simple batteries de récupération | WILO | TOP-S40/10 | 1 |  | oui
|  | CTA n° 8 soufflage | HYDRONIC | AX'M 125 médical | 1 | 2 | oui | 2 vannes TA 1 batterie d'eau glycolé 2 batteries chauffage 1 batterie d'eau glacée Thermomètres
|  | 2 servomoteurs volet d'air | BELIMO | AF24-S | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | 2 vannes trois voies | BELIMO | LR24-SR | 1 | 1 | oui
|  | 2 cordons chauffant |  |  | 1 | 1 | oui | 1 pour le réseau d'eau glacée 1 pour le réseau chauffage
|  | CTA n° 2 extraction | HYDRONIC | AX'M 65 confort | 1 | 2 | oui | 1 batterie d'eau glycolé 1 pot d'introduction glycole 1 filtre à tamis 1 vase d'expansion 1 pressostat manque d'eau Thermomètres
|  | pompe simple batteries de récupération | WILO | TOP-S30/10 | 1 |  | oui
|  | CTA n° 2 soufflage | HYDRONIC | AX'M 65 confort | 1 | 2 | oui | 2 vannes TA 1 batterie d'eau glycolé 1 batterie chauffage 1 batterie d'eau glacée Thermomètres
|  | 2 servomoteurs volet d'air | BELIMO | AF24-S | 1 | 1 | oui | 2 servo moteurs année: 2007
|  | 2 vannes trois voies | BELIMO | LR24-SR | 1 | 1 | oui
|  | CTA n° 10 extraction | HYDRONIC | AX'M 125 médical | 1 | 1 | oui | 1 batterie d'eau glycolé 1 pot d'introduction glycole 1 filtre à tamis 1 vase d'expansion 1 pressostat manque d'eau Thermomètres
|  | pompe simple batteries de récupération | WILO | TOP-S50/15 | 1 |  | oui
|  | CTA n° 10 soufflage | HYDRONIC | AX'M 170 médical | 1 | 2 | oui | 2 vannes TA 1 batterie d'eau glycolé 2 batteries chauffage 2 batteries d'eau glacée Thermomètres
|  | 1 vanne trois voies | BELIMO | NR24-SR | 1 | 1 | oui
|  | 2 vannes trois voies | BELIMO | LR24-SR | 1 | 1 | oui
|  | CTA n° 9 extraction | HYDRONIC | AX'M 125 médical | 1 | 1 | oui | 1 pot d'introduction glycole 1 filtre à tamis 1 vase d'expansion 1 pressostat manque d'eau Thermomètres
|  | pompe simple batteries de récupération | WILO | TOP-S40/10 | 1 |  | oui
|  | CTA n° 9 soufflage | HYDRONIC | AX'M 125 médical | 1 | 2 | oui | 2 vannes TA 1 batterie d'eau glycolé 2 batteries chauffage 1 batterie d'eau glacée Thermomètres
|  | 2 servo-moteurs volet d'air | BELIMO | AF24-S | 1 | 1 | oui | 2 servo moteurs année: 2007
|  | 2 vannes trois voies | BELIMO | LR24-SR | 1 | 1 | oui
|  | Armoire électrique CTA n° 2, 9 et 10 | SAREL |  | 1 | 2 | oui | Armoire électrique située à extérieure avec un automate SAIA PCD 2
|  | CTA n° 1 extraction | HYDRONIC | AX'M 65 confort | 1 | 1 | oui | 1 pot d'introduction glycole 1 filtre à tamis 1 vase d'expansion 1 pressostat manque d'eau Thermomètres
|  | pompe simple batteries de récupération | WILO | TOP-S40/10 | 1 |  | oui
|  | CTA n° 1 soufflage | HYDRONIC | AX'M 125 confort | 1 | 1 | oui | 2 vannes TA 1 batterie d'eau glycolé 1 batterie chauffage 1 batterie d'eau glacée Thermomètres
|  | 2 servo-moteurs volet d'air | BELIMO | AF24-S | 1 | 1 | oui | 2 servo moteurs année: 2007
|  | 2 vannes trois voies | BELIMO | NR24-SR | 1 | 1 | oui
|  | 2 cordons chauffant |  |  | 1 | 1 | oui | 1 pour le réseau d'eau glacée 1 pour le réseau chauffage
|  | CTA n° 7 extraction | HYDRONIC | AX'M 65 médical | 1 | 1 | oui | 1 batterie d'eau glycolé 1 pot d'introduction glycole 1 filtre à tamis 1 vase d'expansion 1 pressostat manque d'eau Thermomètres
|  | pompe simple batteries de récupération | WILO | TOP-S30/10 | 1 |  | oui
|  | CTA n° 7 soufflage | HYDRONIC | AX'M 85 médical | 1 | 1 | oui | 2 vannes TA 1 batterie d'eau glycolé 2 batteries chauffage 1 batterie d'eau glacée Thermomètres
|  | 2 servomoteurs volet d'air | BELIMO | AF24-S | 1 | 1 | oui | 2 servo moteurs année: 2007
|  | 2 vannes trois voies | BELIMO | LR24A-SR | 1 | 1 | oui
|  | Caisson de VMC n° 181 | VIM | KSHP 927 | 1 | 1 | oui | Type: KSHP 1-10/10-1400G 1450tr/mn
|  | Caisson de VMC n° 191 | VIM | KSHP 928 | 1 | 1 | oui | Type: KSHP 1-10/10-1450G 1450tr/mn
|  | Caisson de VMC n° 192 | VIM | 242801 | 1 | 1 | oui | Type: HUDT F400-1-250-0.37-L-HG
Locaux électrique Blocs opératoires | Tous étages | Cassette de climatisation | AIRCALO | SHNC 110 | 1 | 2 |  | Fixation au plafond.Dim: 600x300 2 vannes d'isolement 2 purgeurs automatique 1 vanne 3 voies Danfoss
Local CTA air neuf et air extrait | 2ème étage | CTA n° 16 extraction | HYDRONIC | AX'M 65 médical | 1 | 1 | oui | 1 batterie d'eau glycolé 1 pot d'introduction glycole 1 filtre à tamis 1 vase d'expansion 1 pressostat manque d'eau
|  | 1 servomoteur volet d'air | BELIMO | SM24A-SR | 1 | 1 | oui
|  | CTA n° 16 soufflage | HYDRONIC | AX'M 65 médical | 1 | 1 | oui | 2 vannes TA 1 batterie chauffage 1 batterie d'eau glacée
|  | Vanne trois voies | BELIMO | TR24-SR | 1 | 1 | oui
|  | Vanne deux voies | BELIMO | LR24-SR | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | 2 variateurs de vitesse | DANFOSS | VLT 6000 HVAC | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | Armoire électrique CTA n° 1 et 3 | SAREL |  | 1 | 1 | oui | Armoire électrique située à extérieure avec un automate SAIA PCD 2
|  | CTA n° 11 extraction | HYDRONIC | AX'M 65 médical | 1 | 1 | oui
|  | pompe simple batteries de récupération | WILO | TOP-S30/10 | 1 |  | oui
|  | CTA n° 11 soufflage | HYDRONIC | AX'M 85 médical | 1 | 1 | oui | 2 vannes TA 1 batterie d'eau glacée Thermomètres
|  | 1 servomoteur volet d'air | BELIMO | SM24A-SR | 1 | 1 | oui
|  | 2 variateurs de vitesse | DANFOSS | VLT 6000 HVAC | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | CTA n° 12 extraction | HYDRONIC | AX'M 65 médical | 1 | 1 | oui
|  | pompe simple batteries de récupération | WILO | TOP-S30/10 | 1 | 2 | oui
|  | CTA n° 12 soufflage | HYDRONIC | AX'M 85 médical | 1 | 1 | oui | 2 vannes TA 1 batterie d'eau glacée Thermomètres
|  | 1 servomoteur volet d'air | BELIMO | SM24A-SR | 1 | 1 | oui
|  | 2 variateurs de vitesse | DANFOSS | VLT 6000 HVAC | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | CTA n° 13 extraction | HYDRONIC | AX'M 65 médical | 1 | 1 | oui
|  | pompe simple batteries de récupération | WILO | TOP-S30/10 | 1 | 2 | oui
|  | CTA n° 13 soufflage | HYDRONIC | AX'M 85 médical | 1 | 1 | oui | 2 vannes TA 1 batterie d'eau glacée Thermomètres
|  | 1 servomoteur volet d'air | BELIMO | SM24A-SR | 1 | 1 | oui
|  | 2 variateurs de vitesse | DANFOSS | VLT 6000 HVAC | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | CTA n° 14 extraction | HYDRONIC | AX'M 125 médical | 1 | 1 | oui
|  | pompe simple batteries de récupération | WILO | TOP-S40/10 | 1 |  | oui
|  | CTA n° 14 soufflage | HYDRONIC | AX'M 125 médical | 1 | 2 | oui | 2 vannes TA 1 batterie d'eau glycolé 2 batteries chauffage 1 batterie d'eau glacée Thermomètres
|  | 2 servomoteurs volet d'air | BELIMO | AF24-S | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | 1 vanne trois voies | BELIMO | LR24-SR | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | 1 vanne deux voies | BELIMO | NR24-SR | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | 2 variateurs de vitesse | DANFOSS | VLT 6000 HVAC | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | Armoire électrique CTA n° 12 et 13 | SAREL |  | 1 | 1 | oui | Armoire électrique avec deux automates SAIA PCD 2
|  | Armoire électrique CTA n° 11 et 14 | SAREL |  | 1 | 1 | oui | Armoire électrique avec deux automates SAIA PCD 2
|  | 1 vanne trois voies départ V3V | BELIMO | LR24-SR | 1 | 1 | oui | année: 2007
|  | 2 batteries chaudes caissons d'air soufflé | Sans |  | 1 | 1 | oui | 2 vannes deux voies DANFOSS
|  | 2 registres motorisés | TROX | n° 290719 | 1 | 1 | oui | BELIMO Techik M466 DY7/NMV-D2M TR
|  | 4 batteries chaudes dans gaines d'air soufflé |  |  | 1 | 1 | oui | Par batterie: 2 vannes d'isolement 1 vanne TA Thermomètres
|  | 4 vannes trois voies | BELIMO | TR24-SR | 1 | 1 | oui
|  | Humificateur |  | HRX | 1 | 4 | non | 1 par gaine de soufflage humidificateur mis a l'arret suivant demande de l'hospital
|  | Aérotherm | AIRCALO | 2110 | 1 | 1 | oui