## TERRASSE TECHNIQUE
ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
[7 empty] | 1 |  | Bon
| BATIMENT TERRASSE TECHNIQUE | [5 empty] | 2 |  | Assez bon
[7 empty] | 3 |  | Médiocre
[7 empty] | 4 |  | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Déposé | Remarques
Plateforme froid | Plateforme froid | Groupe de productiond 'eau glacée | DAIKIN | EWAHC10TZXRC2002 | 1 |  | oui
|  | Groupe de productiond 'eau glacée | DAIKIN | EWAHC12TZXRC2002 | 2 |  | oui
|  | Compteur d'énergie | KAMSTRUP | MULTICAL 803 | 1 |  | oui
|  | Pompe réseau EG | XYLEM | LNES 100-200/370 | 4 |  | oui
|  | Pompe réseau Récup | XYLEM | LNTS 100-250/55 | 2 |  | oui
|  | V3V | BELIMO | H7100N+EV24A-SR-TPC | 3 |  | oui
|  | Vanne de régulation | BELIMO | EV100F+BAC | 6 |  | oui
|  | Pompe charge de conbdenseur | XYLEM | LNTS 125-200/75 | 6 |  | oui
LT Productaion Air Med |  | Adoucisseur |  | PAME 1540 | 1 |  | oui
|  | Pompe doseuse | EMEC | STVN V PUMP | 4 |  | oui
|  | Variomat | REFLEX | VS 2 – 1/75 + VG 500 | 1 |  | oui
|  | Variomat | REFLEX | VS 2 – 1/75 + VG 800 | 1 |  | oui
|  | Dégazeur | REFLEX | Servitec |  |  | oui

## PIERRE MASSON
ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
[7 empty] | 1 |  | Bon
| BATIMENT PIERRE MASSON | [5 empty] | 2 |  | Assez bon
[7 empty] | 3 |  | Médiocre
[7 empty] | 4 |  | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Déposé | Remarques
PIERRE MASSON T03 | Terrasse 119_177 | Groupe froid | DAIKIN | EWAD38DTZXR | 1 |  | oui |  | GROUPE FROID BACTERIO
PIERRE MASSON T03 | Terrasse 119_177 | Groupe froid | DAIKIN | EWAT230B-XSA1004 | 1 |  | oui |  | GROUPE FROID RESEAU EG ANAPATH
EXTERIEUR PIERRE MASSON | EXTERIEUR | Groupe froid | DAIKIN | EWAT115B-SRA1017 | 1 |  | oui |  | GROUPE FROID FECATHEQUE

## LEMIERRE
ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
[7 empty] | 1 |  | Bon
| BATIMENT LEMIERRE | [5 empty] | 2 |  | Assez bon
[7 empty] | 3 |  | Médiocre
[7 empty] | 4 |  | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Déposé | Remarques
T05 | Terrasse 291_323 | Dry Cooler | CARRIER | 09VE1064UI420E9A12A1V0 | 1 | 1 | oui
LT Centrale eau glacée | Local Technique 288_314 | Groupe de froid | TRANE | CGWH 235 | 1 | 1 | oui

## MAYER
ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
[7 empty] | 1 |  | Bon
| BATIMENT MAYER | [5 empty] | 2 |  | Assez bon
[7 empty] | 3 |  | Médiocre
[7 empty] | 4 |  | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Déposé | Remarques
Terrasse Mayer | Terasse Mayer R+6 | Groupe Froid Mayer | Trane | CGAF080 | 1 |  | oui

## HORLOGE
ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
[7 empty] | 1 |  | Bon
| BATIMENT HORLOGE | [5 empty] | 2 |  | Assez bon
[7 empty] | 3 |  | Médiocre
[7 empty] | 4 |  | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Déposé | Remarques
LT IRM 2 | HORLOGE S01-182_204 | Panoplie IRM 2 |  |  | 1 | 1 | oui |  | Pompes Vannes Filtres Sondes Thermomètre Manomètres Composants électriques
LT IRM 1 | HORLOGE S01-170_204 | Panoplie IRM 1 |  |  | 1 | 1 | oui |  | Pompes Vannes Filtres Sondes Thermomètre Manomètres Composants électriques
LT IRM 1 | HORLOGE S01 170_204 | Cassettes de climatisation eau glacée | DAIKIN | FWC07BT | 2 | 1 | oui
Terrasse Plateau imagerie | Terrasse Plateau imagerie | Dry cooler | CIAT | OPERA DLN9033 1 SHI690A9A 12A | 1 | 1 | oui
LT Production ECS endoscopie | HORLOGE S02-258_224 | Groupe à eau glacée | CIAT | LG-0520-A0010-PE | 1 | 1 | oui
|  | Pompe de récupération | SALMSON | PRIUX MASTAIR 40-110 | 2
|  | Pompe eau chaude | SALMSON | JRL206-12/1.5-IE3 | 2
|  | Echangeur à plaque | ITEX | PWB8+11 59h00 | 1
|  | Coffret electrique |  |  | 1
|  | CTA endoscopie | ATA | CTS 08 | 1
|  | Extracteur endoscopie | ATA | CTS 07 | 1
Circulation | HORLOGE S01 260_193 | ATA endoscopie bloc | ATA | CLN X 1B | 4 |  | oui
Circulation | HORLOGE S01 244_195 | ATA endoscopie sspi | ATA | CLN X 1B | 1 |  | oui
Local technique | HORLOGE S02 232_183 | CTA Vasculaire préparation patients | MUNTERS | NA2005/10 | 1 |  | oui
|  | CTA Vasculaire Salle d'examen | MUNTERS | NA2005/10 | 1 |  | oui
|  | Ventiloconvecteur |  |  | 1 |  | oui

## ROBERT ANDRE
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [7 empty] | Lot n°1 SAINT ANTOINE
[7 empty] | 1 |  | Bon
| BATIMENT ROBERT ANDRE | [5 empty] | 2 |  | Assez bon
[7 empty] | 3 |  | Médiocre
[7 empty] | 4 |  | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Déposé | Remarques
LT Chaufferie | Niveau 2nd SS | Adoucisseur | BWT |  | 1 | 2 | Oui
|  | Traitement filmogène | Permo |  | 1 | 2 | Oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 2 | Oui
|  | Compteur d'énergie | Sapel | Pallas RS | 3 | 2 | Oui
|  | Bâche | Collard et Trolard | CPI | 1 | 2 | Oui
|  | Vase d'expansion | CIM | 100L | 1 | 2 | Oui
|  | Production d'eau chaude | Magnum | RU124D | 1 | 2 | Oui
|  | Pompe de recycage ECS | Salmson | JRL203 | 1 | 2 | Oui
|  | VMC | Aldes | VIK | 1 | 2 | Oui
|  | Echangeurs vapeur | EVN |  | 3 | 3 | Oui
|  | Pompe de charge | Grundfos | UPSD65 | 1 | 2 | Oui
|  | Pompe départ sud | Grundfos | TPD100 | 1 | 2 | Oui
|  | V3V Sud | Honeywell |  | 1 | 4 | Oui
|  | Pompe départ Nord | Grundfos |  | 1 | 4 | Oui
|  | V3V Nord | Honeywell |  | 1 | 4 | Oui
|  | Pompe départ constant | Grundfos | TPD100 | 1 | 2 | Oui
|  | Pompe de charge | Salmsons | JRL208 | 1 | 1 | Oui
|  | GMP | Collar et Trollard | Maxipress 1000L | 1 | 2 | Oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 2 | Oui
|  | Pompe de charge échangeur | Salmsons | SIL405 | 2 | 3 | Oui
|  | Vase d'expansion | Flexcon | 200L | 1 | 2 | Oui
|  | Echangeur vapeur | Collard et trolard | Microvap32850K | 2 | 2 | Oui
|  | Pompe double | Grundfos | TPE3 D 50-240 | 1 | 1 | Oui |  | Hématologie
|  | Compteur d'énergie | Sensus | POLLUTHERM | 1 | 1 | Oui |  | Hématologie
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | Oui |  | Hématologie
|  | Pompe simple réseau Radiateur | Grundfos | TPE3 50-240 | 2 | 1 | Oui |  | Bioest
|  | Pompe Simple réseau VC | Grundfos | TPE3 40-200 | 2 | 1 | Oui |  | Bioest
|  | Pompe Simple réseau ATA/CTA | Grundfos | T¨PE 65-340 | 2 | 1 | Oui |  | Bioest
|  | Pompe Simple réseau ECS | Grundfos |  | 2 | 1 | Oui |  | Bioest
|  | Compteur d'energie |  |  | 4 | 1 | Oui |  | Bioest
|  | Extracteur VH Sous Station |  |  | 1 | 1 | Oui
LT Ventilation | Niveau 2nd SS | Armoire électrique |  |  | 1 | 4 | Oui |  | Défauts présents sur armoire
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 4 | Oui
|  | CTA S4 | Wesper | 604792 | 1 | 3 | Oui
|  | V3V CH CTA S4 | Honeywell |  | 1 | 2 | Oui
|  | CTA S2 | Wesper | WAH12 |  |  | Oui
|  | CTA S5 Poste radio | Wesper | 604792 |  |  | Oui
|  | V3V BF CTA S5 | Honeywell |  | 1 | 2 | Oui
|  | V3V BC STA S5 | Siemens | SQS+VXG | 1 | 2 | Oui
|  | CTA S3 | Wesper | WH12 | 1 | 4 | Oui
|  | V3V BF CTA S5 | Siemens | SQS+VXG | 1 | 3 | Oui
|  | V3V BC CTA S5 | Siemens | SQS+VXG | 1 | 3 | Oui
|  | Pot à boue | Qualifiltre | DFAP10 | 1 | 4 | Oui
LT ECS | Niveau 2nd SS | Préparateur ECS | Barriquand | 55882 | 1 | 2 | Oui
|  | Préparateur ECS | Barriquand | 55883 | 1 | 2 | Oui
|  | Préparateur ECS | Barriquand | 55884 | 1 | 2 | Oui
|  | V3V ES régulée | Siemens | SQS65 | 2 | 1 | Oui
|  | PMP1 Retour ECS surpressée | Grundfos | UP25 55B180 | 1 | 2 | Oui
|  | PMP2 Retour ECS surpressée | Grundfos | UP25 55B180 | 1 | 2 | Oui
|  | PMP1 Retour ECS normal | Grundfos | UP25 55B180 | 1 | 2 | Oui
|  | PMP2 Retour ECS normal | Grundfos | UP25 55B180 | 1 | 2 | Oui
|  | Surpresseur | Salsmon | MSO HMP40 | 1 | 1 | Oui
|  | Tableau électrique |  |  | 1 | 1 | Oui
|  | Pot à boues | FPI | FPI50 | 1 | 1 | Oui
|  | Analyseur de chlore | BWT | ECOBOX ECS | 4 | 1 | Oui
|  | Pompe doseuse | BWT | PPE DOS DDA-7,5 | 4 | 1 | Oui |  | Compris bac de rétention
|  | Echangeurs tubulaires ECS | SPIREC | SPI600I0748.4 MAXI DOUBLE SYMETRIQUE | 4 | 1 | Oui |  | Pompes + Automatisme
|  | Groupe de surpression | Grundfos | HYDRO MULTI-E 2CME 25-2 U2 | 1 | 1 | Oui
|  | Adoucisseurs | BWT | PERLAPRO XL175 | 4 | 1 | Oui
|  | Préfiltres | BWT | AVANTI WF 2" | 4 | 1 | Oui
|  | Vanne motorisée | SOGOBA | PURGEEVM DN32 | 4 | 1 | Oui
|  | Circulateur | GRUNDFOS | UPS 25-80 N 180 | 8 | 1 | Oui
|  | Vanne de réglage | GRK | NET DN50 | 4 | 1 | Oui
|  | Compteur | DIEHL | WESAN WP G | 4 | 1 | Oui
|  | Armoire production ECS |  |  | 1 | 1 | Oui
LT Surpresseur | Niveau 2nd SS | Surpresseur | Salmson | ALTI | 1 | 1 | Oui
|  | CTA | Wesper | CDC056 | 1 | 2 | Oui
|  | V3V BC | Bellimo |  | 1 | 3 | Non |  | Seromoteur démonté
LT IRM & Scanner | Niveau 2nd SS | CTA | Toussaint Nyssene | NA2011 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BF | Honeywell | ML74 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BC | Honeywell | ML74 | 1 | 1 | Oui
|  | PMP IRM | Salmson | DCX5090 | 1 | 1 | Oui
|  | PMP Scanner | Salmson | DCX5090 | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire électrique | Régulation Honeywell |  | 1 | 2 | Oui
|  | Vase d'expansion | Flexon | 25L | 1 | 1 | Oui
|  | GF | Carrier | 30RY080 | 1 | 2 | Oui |  | R4077kg
LT Polyclinique | Niveau 2nd SS | Armoire de commande |  |  | 1 | 2 | Oui
|  | AEG | Ciat |  | 1 | 3 | Oui
|  | Vase d'expansion | Jitral | 12L | 1 | 2 | Oui
|  | PMP Secondaire | Salmson | LRL203 | 2 | 1 | Oui
|  | Echangeur de séparation |  |  | 1 | 2 | Oui
|  | PMP IRM Scanner | Grundfos | TPD100 | 2 | 3 | Oui
|  | PMP Echangeur IRM | Grundfos | TPD100 | 2 | 3 | Oui
|  | Vase d'expansion | Flexcon | 12L | 1 | 2 | Oui
|  | CTA Jaune Scanner | Wesper | WTA10 | 1 | 2 | Oui
|  | V3V BC | Honeywell | ML74 | 1 | 4 | Oui
|  | V3V BF | Honeywell | ML74 | 1 | 4 | Oui
|  | Ballon tampon | Charot | 1000L | 1 | 1 | Oui
|  | CTA IRM | Wesper | WTA20 | 1 | 2 | Oui
|  | V3V BC | Honeywell | ML74 | 1 | 2 | Oui
|  | V3V BF | Honeywell | ML74 | 1 | 3 | Oui
LT Vasculaire | Niveau 2nd SS | Armoire électrique | Régulation Honeywell |  | 1 | 1 | Oui
|  | CTA Vasculaire | Munters | NA2005/T10 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BC | Siemens | VXG44+SQS65 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BF | Siemens | VXG44+SQS65 | 1 | 1 | Oui
|  | CTA Vasculaire / Salle d'attente | Munters | NA2005/T10 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BC | Siemens | VXG44+SQS65 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BF | Siemens | VXG44+SQS65 | 1 | 1 | Oui
LT Ancien polyclinique | Niveau 2nd SS | Armoire électriue |  |  | 1 | 1 | Oui
|  | CTA Poly | Wesper | WAH42 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BC | Siemens | VXG58+SQS65 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BF | Honeywell | ML74 | 1 | 1 | Oui
|  | CTA Locaux B3 | Wesper | 604792 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BC | Siemens | VXG58+SQS65 | 1 | 1 | Oui
|  | CTA Hall | Wesper | WAH32 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BC | Siemens | VXG58+SQS65 | 1 | 1 | Oui
LT Froid UPR | Niveau 2nd SS | Armoire de commande | Automate Trend |  | 1 | 1 | Oui
|  | Vase d'expansion | Aquasystem | VAS250 | 2 | 1 | Oui
|  | Pompe Retour Réseau LT CTA | Grundfos | TPE3 D 50-240 | 2 | 1 | Oui
|  | Pompe Retour Réseau UPR | Grundfos | TPED 100-200/4 | 2 | 1 | Oui
|  | Pompe Retour Secondaire ss/station | Grundfos | TPE 150-110/4 | 2 | 1 | Oui
|  | Adoucisseur | Aqua Technologie | 5625CV | 1 | 1 | Oui
|  | Désemboueur | Aqua Technologie | CP-FPI50 | 1 | 1 | Oui
|  | Echangeurs Eau glacée | Alfa Laval | AQ4L-FM | 2 | 1 | Oui
|  | Coffret Sous Station Eau Glacée |  |  | 1 | 1 | Oui
LT Froid Bio EST | Niveau 2nd SS Local 208_224 | Echangeur Eau glacée | Danfoss | S65-IS10-183-TKTM83 | 1 | 1 | Oui |  | N° de Série 3324086
LT Froid Bio EST | Niveau 1er SS Local 208_223 | Pompe Simple Réseau VC | Grundfos | TPE 125-190/4 | 2 | 1 | Oui
|  | Pompe Simple Réseau CTA/ATA | Grundfos | TPE 125-190/4 | 2 | 1 | Oui
|  | Pompe Simple Réseau Local Congélateur | Grundfos | TPE3 40-200 | 2 | 1 | Oui
|  | Compteur d'énergie |  |  | 3 | 1 | Oui
|  | Coffret Sous Station Eau Glacée |  |  | 1 | 1 | Oui
Ensemble SS2 | SS2 | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 600 | 1 | 1 | Oui
|  | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 900 | 4 | 1 | Oui
Ensemble SS1 | SS1 | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 600 | 10 | 1 | Oui
|  | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 900 | 0 | 1 | Oui
Ensemble RDC | RDC | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 600 | 9 | 1 | Oui
|  | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 900 | 8 | 1 | Oui
Ensemble ES | ES | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 600 | 16 | 1 | Oui
|  | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 900 | 23 | 1 | Oui
LT ATA Laboratoire P2 | ES | ATA Laboratoire P2
LT B2 | ES | CTA Urgence | CIAT | Clim205 | 1 | 3 | Non |  | Dépose à venir
|  | V3V | Honeywell | ML74 | 1 | 3 | Oui
|  | Armoire de commande |  |  | 1 | 2 | Oui
|  | Armoire de régulation | Automate Honeywell |  | 1 | 4 | Oui
|  | CTAOphtalmo | Wesper | CDC56 | 1 | 2 | Oui
|  | V3V BC | Honeywell | ML74 | 1 | 2 | Oui
|  | V3V BF | Honeywell | ML74 | 1 | 2 | Oui
|  | CTA ORL | Wesper | CDC35 | 1 | 2 | Oui
|  | V3V BC | Honeywell | ML74 | 1 | 4 | Non |  | Servomoteur démonté
|  | V3V BF | Honeywell | ML74 | 1 | 4 | Non
|  | CTA Bloc Opératoire | Wesper | CDC35 | 1 | 2 | Non
|  | V3V BC | Honeywell | ML74 | 1 | 2 | Non
|  | V3V BF | Honeywell | ML74 | 1 | 2 | Non
LT B1 | ES | CTA | Mc Quay |  | 6 | 3 | Non |  | Dépose à venir
|  | V3V BC |  |  | 6 | 3 | Non |  | Dépose à venir
|  | V3V BF |  |  | 6 | 3 | Non |  | Dépose à venir
|  | Ballon tampon | Charot | 300L | 1 | 1 | Non
|  | PMP | Salmson | JRE206 | 1 | 1 | Non
|  | Armoire électrique | Régulateur Honeywell |  | 1 | 1 | Oui
|  | CTA Orthopédie | Munters | NA2001/T20 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BC | Honeywell | ML74 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BF | Honeywell | ML74 | 1 | 1 | Oui
|  | PMP récupération | Salmson | LRL203 | 1 | 1 | Oui |  | Circuit glycolé
|  | Vase expansion | Jitral | 18L | 1 | 1 | Oui
Ensemble R+1 | R+1 | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 600 | 17 | 1 | Oui
|  | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 900 | 0 |  | Oui
LT CTA UPAC | R+1 | CTA N°1 | CAT | Airclim150 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BC | Honeywell | V50+ML74 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BF | Honeywell | V50+ML74 | 1 | 1 | Oui
|  | CTA N°2 | CAT | AirTech50 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BC | Honeywell | V50+ML74 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BF | Honeywell | V50+ML74 | 1 | 1 | Oui
Ensemble R+2 | R+2 | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 600 | 28 | 1 | Oui
|  | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 900 | 7 | 1 | Oui
Ensemble R+3 | R+3 | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 600 | 32 | 1 | Oui
|  | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 900 | 1 | 1 | Oui
LT CTA 03 | R+4 | Armoire électrique | Automate Honeywell |  | 1 | 1 | Oui
|  | CTA | Unitair | ASP80 | 1 | 1 | Oui |  | Présence DAD - Vannes dans CTA
|  | Humidificateur | Cond'air | CP3 | 2 | 1 | Oui
|  | PMP récupération | Salmson | LRL203 | 1 | 1 | Non |  | Pompe non raccordée
|  | Vase d'expansion | Jitral | 18L | 1 | 1 | Non
|  | Extracteur | Munters | NA2000/T20 | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire de commande |  |  | 1 | 1 | Oui
LT CTA 02 | R+4 | CTA 1 Secteur Rose | Unitair | ASP80-EC-EG | 1 | 1 | Oui |  | Vannes dans CTA
|  | CTA 2 Secteur Vert | Unitair | ASP80-EC-EG | 1 | 1 | Oui |  | Vannes dans CTA
|  | Humidificateur | Cond'air | CP3 | 1 | 1 | Oui
LT Extracteur | R+4 | Extracteur | TNI | A15 | 2 | 1 | Oui
|  | PMP récupération | Salmson | LRL204 | 1 | 1 | Non |  | Réseau glycolé
|  | Vase d'expansion | Jitral | 35L | 1 | 1 | Non
Chambres et locaux divers | R+5 Ouest | Batteries terminales | France Air | SYSTAIR EC 125 | 20 | 1 | Oui
LT EAU GLACEE R+6 | R+5 Ouest | Echangeur | CIAT | PWB45 | 1 | 1 | Oui
|  | Pompe double | Grundfos | TPE 3 D-50/240 | 1 | 1 | Oui
|  | Vase d'expension | Reflex | Reflex N35 | 1 | 1 | Oui
|  | Coffret electrique EG R+5 |  |  | 1 | 1 | Oui
|  | Compteur d'énergie | SENSUS | POLLUTHERM | 1 | 1 | Oui
LT ATA | R+5 Ouest | ATA | UNITAIR | STERIBLOC 5000 ECAN-EC-EG V | 2 | 1 | Oui |  | ATA 6 et ATA 7
|  | ATA | UNITAIR | STERIBLOC 5000 ECAN-EC-EG V | 1 | 1 | Oui |  | ATA Secours 6-7
|  | Pompe | GRUNDFOS | MAGNA1 40-180 F | 2 | 1 | Oui |  | Pompes de récupération d'énergie
|  | Coffret electrique |  |  | 1 | 1 | Oui |  | Coffret de gestion récupération et terminaux
Réserve DMS 225_216 | R+5 Ouest | Cassette 4 tubes | CIAT | C-LINE 600 634 HEE 4V_EP 4T CHAUD/FROID | 1 | 1 | Oui
Office 221_216 | R+5 Ouest | Cassette 4 tubes | CIAT | C-LINE 600 934 HEE 4V_EP 4T CHAUD/FROID | 1 | 1 | Oui
Poste de soins 247_217 | R+5 Ouest | Cassette 4 tubes | CIAT | C-LINE 900 934 HEE 4V_EP 4T CHAUD/FROID | 1 | 1 | Oui
Local VDI 218_218 | R+5 Ouest | Unité mural eau glacée | Systemair | H@WAIR 9 TB SV - 316504 | 1 | 1 | Oui
Chambres et locaux divers | R+6 Ouest | Batteries terminales | France Air | SYSTAIR EC 125 | 21 | 1 | Oui
LT Eau glacée R+6 | R+6 Ouest | Echangeur | CIAT | PWB45 | 1 | 1 | Oui
|  | Pompe double | Grundfos | TPED 80-240/2 | 1 | 1 | Oui
|  | Vase d'expension | Reflex | Reflex N35 | 1 | 1 | Oui
|  | Coffret electrique EG R+6 |  |  |  |  | Oui
|  | Compteur d'énergie | SENSUS | POLLUTHERM | 1 | 1 | Oui
LT ATA | R+6 Ouest | ATA | UNITAIR | STERIBLOC 5000 ECAN-EC-EG V | 2 | 1 | Oui |  | ATA 1 et ATA 2
|  | ATA | UNITAIR | STERIBLOC 5000 ECAN-EC-EG V | 1 | 1 | Oui |  | ATA Secours 1-2
|  | Pompe | GRUNDFOS | MAGNA1 40-180 F | 2 | 1 | Oui |  | Pompes de récupération d'énergie
|  | Coffret electrique |  |  | 1 | 1 | Oui |  | Coffret de gestion récupération et terminaux
Office 255_216 | R+6 Ouest | Cassette 4 tubes | CIAT | C-LINE 600 634 HEE 4V_EP 4T CHAUD/FROID | 1 | 1 | Oui
Office 219_216 | R+6 Ouest | Cassette 4 tubes | CIAT | C-LINE 900 934 HEE 4V_EP 4T CHAUD/FROID | 1 | 1 | Oui
Poste de soins 247_216 | R+6 Ouest | Cassette 4 tubes | CIAT | C-LINE 900 934 HEE 4V_EP 4T CHAUD/FROID | 1 | 1 | Oui
Poste de soins 260_216 | R+6 Ouest | Cassette 4 tubes | CIAT | C-LINE 900 934 HEE 4V_EP 4T CHAUD/FROID | 1 | 1 | Oui
Ensemble R+7 | R+7 | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 600 | 33 | 1 | Oui
|  | Ventilo-convecteur | CIAT | Coadis Line 900 | 2 | 1 | Oui
LT R+7 | R+7 | Echangeur | Sakkarah |  | 1 | 2 | Oui |  | Calo + Echangeur à nettoyer
|  | Armoire de commande |  |  | 1 | 2 | Oui
|  | Vase d'expansion | Flexcon | 30L | 1 | 2 | Oui
|  | Pompe | Grundfos | TPD100 | 1 | 2 | Oui
LT R+7 | R+8 | Echangeur | Sakkarah |  | 1 | 2 | Oui |  | Calo + Echangeur à nettoyer
|  | Armoire de commande |  |  | 1 | 2 | Oui
|  | Vase d'expansion | Flexcon | 30L | 1 | 2 | Oui
|  | Pompe | Grundfos | TPD100 | 1 | 2 | Oui
LT R+7 | R+9 | Echangeur | Sakkarah |  | 1 | 2 | Oui |  | Calo + Echangeur à nettoyer
|  | Armoire de commande |  |  | 1 | 2 | Oui
|  | Vase d'expansion | Flexcon | 30L | 1 | 2 | Oui
|  | Pompe | Grundfos | TPD100 | 1 | 2 | Oui
Terrasse | Terrasse | Pompe | Grundfos | TP80-210/2 | 2 | 3 | Oui
|  | Ballon tampon | Halard | 3000L | 1 | 2 | Oui
|  | CTA 6ème - P1 | Mc Quay |  | 1 | 2 | Oui
|  | V3V BC | Honeywell | ML74 | 1 | 2 | Oui
|  | V3V BF | Honeywell | ML74 | 1 | 2 | Oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 2 | Oui
|  | PMP de charge ballon | Grundfos | TPD | 2 | 3 | Oui
LT CVC 227_220 | R+10 | CTA Pré-traitement Air neuf Laboratoires Ouest | EVAC | UTA-RR 40D/30D ZL 70 | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire CVC |  |  | 1 | 1 | Oui |  | Variateurs
Local | Terrasse | CTA Gamma Camera | CIAT | SPZ900 | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BC | Siemens | VXG44+SQS65 | 1 | 2 | Oui
|  | V3V BF | Honeywell | VXG44+SQS65 | 1 | 2 | Non |  | Servomoteur HS
|  | Armoire électrique + régulation SIEMENS |  |  | 1 | 2 | Oui
|  | Tourelles |  |  | 13 | 2 | Oui
Terrasse | R+10 | Extracteur | CIAT | CLIMACIAT airaccess 15 | 4 | 1 | Oui |  | Extracteurs 1 2 6 7 Hemato Ouest
|  | Extracteur | CIAT | CLIMACIAT airaccess 15 | 4 | 1 | Oui |  | Extracteurs secours 1 2 6 7 Hemato Ouest
Terrasse | Terrasse | CTA 9ème | Wesper | SPA1320 | 1 | 3
|  | V3V BC |  |  | 1 | 4 | Oui
|  | V3V BF |  |  | 1 | 4 | Oui
Local | Terrasse | CTA | CIAT |  | 1 | 1 | Oui
|  | V3V BF | SCS |  | 1 | 1 | Oui
|  | Tourelles |  |  | 12 | 2 | Oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | Oui
Terrasse | Terrasse | Caisson d'extraction 9ème |  |  | 2 | 2 | Oui
Local | Terrasse | Tourelles |  |  | 2 | 2 | Oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 4 | Oui
|  | VMC |  |  | 7 | 2 | Oui
|  | Caisson d'extraction | Alvenne |  | 1 | 2 | Oui
|  | VMC |  |  | 4 | 2 | Oui
Terrasse | R+11 | CTA Bureau Ouest | EVAC | UTA-RR 40D ZL 70 | 1 | 1 | Oui
|  | Extracteurs sorbonnes | SEAT | SEAT 15 LG | 4 | 1 | Oui
|  | Extracteurs sorbonnes | SEAT | SEAT 20 LG | 5 | 1 | Oui
Extérieur Robert André | Extérieur Robert André | Groupe Froid | Carrier | 30 RB - R410 (21 kg) | 1 | 1 | Oui |  | Dessert Niveau 2 et 4 Hémato
|  | Pompe groupe froid | Salmson | JRN 206 | 1 | 2 | Oui
Nombre d'équipement technique Bio Est à définir et inventorier (Liste ci-dessous non exhaustive) |  | ATA 02 |  |  | 1 |  | Oui |  | Bio Est
|  | ATA 03 |  |  | 1 |  | Oui |  | Bio Est
|  | ATA 04 |  |  | 1 |  | Oui |  | Bio Est
|  | ATA 05 |  |  | 1 |  | Oui |  | Bio Est
|  | ATA 06 |  |  | 1 |  | Oui |  | Bio Est
|  | ATA 07 |  |  | 1 |  | Oui |  | Bio Est
|  | ATA 08 |  |  | 1 |  | Oui |  | Bio Est
|  | ATA 09 |  |  | 1 |  | Oui |  | Bio Est
|  | ATA 10 |  |  | 1 |  | Oui |  | Bio Est
|  | ATA 11 |  |  | 1 |  | Oui |  | Bio Est
|  | Armoires de climatisation locaux frigo et technique SS2 Robert André |  |  | 12 |  | Oui |  | Bio Est
|  | CTA LABO est | EVAC |  | 1 |  |  |  | Bio Est

## JACQUES CAROLI
Consultation n°AP-HP. SU 20-056 du 23/10/2020
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [7 empty] | Lot n°1 SAINT ANTOINE
[7 empty] | 1 |  | Bon
| BATIMENT JACQUES CAROLI | [5 empty] | 2 |  | Assez bon
[7 empty] | 3 |  | Médiocre
[7 empty] | 4 |  | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Déposé | Remarques
CTA NIVEAU 9 | Niveau 9 | CTA 7ième étage | CIAT | CLIMACIAT | 1 | 2 | Non |  | A l'arrêt
|  | V3V Batterie chaude | SIEMENS | VXG 41 +SQS 35 | 1 | 4 | Non |  | HS
|  | V3V Batterie Froide | SIEMENS | VXG 41 +SQS 35 | 1 | 4 | Non |  | HS
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1
CTA NIVEAU 8 | Niveau 8 | CTA 8ième étage | CIAT | CLIMACIAT | 1 | 2 | Oui
|  | V3V BC | Honeywell | ML74 | 1 | 3 | Oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire de commande | Automate Honeywell |  | 1 | 2 | Oui
Local technique terrasse | Niveau 10 | Extracteur B1 | Aldes |  | 1 | 2 | Oui
|  | Extracteur 2 | France Air |  | 1 | 2 | Oui
|  | Extracteur Labo 12 | Aldes |  | 1 | 2 | Oui
|  | Extracteur Atelier | Aldes |  | 1 | 2 | Oui
Local CTA Niveau 5 | Niveau 5 | CTA Bloc OP 4 | GEA | CAIRPLUS | 1 | 1 | Oui |  | Récente
|  | Vanne 3 voies batterie chaude | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 2 | 1 | Oui
|  | Vanne 3 voies batterie Froide | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Oui
|  | CTA Bloc OP 5 | GEA | CAIRPLUS | 1 | 1 | Oui
|  | Vanne 3 voies batterie chaude | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 2 | 1 | Oui
|  | Vanne 3 voies batterie Froide | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire de commande | TREND | TREND avec IQVIEW | 1 | 1 | Oui |  | TREND prévu pour gérer les CTA OP3 OP1 OP2 et annexes en travaux
|  | Extracteur bloc OP4 | GEA | CAIRPLUS | 1 | 1 | Oui |  | Extracteur de la CTA
|  | Extracteur bloc OP5 | GEA | CAIRPLUS | 1 | 1 | Oui |  | Extracteur de la CTA
Local CTA 1 | Niveau 1 | CTA kiné | LEMMENS | COMPO U2 | 1 | 2 | Non |  | Récente mais à l'arrêt
|  | V3V Batterie chaude | SIEMENS | VXG 41 +SQS 35 | 1 | 2
|  | V3V Batterie Froide | SIEMENS | VXG 44 +SQS 35 | 1 | 2
|  | CTA salle réeduc | LEMMENS | COMPO U3 | 1 | 2
|  | V3V Batterie chaude | SIEMENS | VXG 41 +SQS 35 | 1 | 2
|  | V3V Batterie Froide | SIEMENS | VXG 44 +SQS 35 | 1 | 2
|  | Régulation | SIEMENS | RLU 222 | 2 | 2
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 2
|  | Armoire de commande | TREND | TREND avec IQVIEW | 1 | 1 | Oui |  | L'armoire TREND gère des CTA de Robert André
Local CTA 2 | Niveau 1 | CTA Labo | CIAT | CLIMACIAT N°25 | 2 | 2 | Oui
|  | V3V Batterie chaude | Honeywell | V50 +SQS 35 de Siemens | 2 | 2 | Oui
|  | V3V Batterie Froide |  |  | 0 |  |  |  | Sans batterie froide
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1
|  | Armoire de commande | Automate Honeywell |  | 1 | 3 | Oui
|  | CTA Stock | CIAT | CLIMACIAT N°25 | 2 | 2 | Oui
|  | V3V Batterie chaude |  |  | 0 |  | Non |  | Sans batterie chaude
|  | V3V Batterie Froide |  |  | 0 |  | Non |  | Sans batterie froide
Local sous station chauffage | RDC -1 | Armoire de commande | TREND | TREND avec IQVIEW | 1 | 1 | Non |  | Travaux en cours
|  | Pompe circuit chauffage nord | SALMSON | DCX 65-90 | 1 | 3 | Oui
|  | Vanne 3 voies circuit nord | SAUTER |  | 1 | 2 | Oui
|  | Pompe circuit chauffage sud | SALMSON | DCX 65-90 | 1 | 3 | Oui
|  | Vanne 3 voies circuit sud | SAUTER |  | 1 | 2 | Oui
|  | Pompe circuit BT A Nord | UPC50 | Grundfos | 1 | 3 | Oui
|  | Vanne 3 voies circuit BT A Nord | Honeywell |  | 1 | 4 | Non |  | HS fonctionnement en manuel
|  | Pompe circuit BT B Nord | UPC50 | Grundfos | 1 | 3 | Oui
|  | Vanne 3 voies circuit BT B Nord | Honeywell |  | 1 | 4 | Non |  | HS fonctionnement en manuel
|  | Pompe circuit constant | SALMSON | LRE 204 | 2 | 2 | Oui
|  | Pompe circuit cuisine BT B | Grundfos | TPD 100 | 1 | 3 | Oui
|  | Vanne 3 voies circuit cuisine BT B | Honeywell | DN 100 | 1 | 4 | Oui |  | Très vétuste
|  | Pompe circuit cuisine BT C | Grundfos | TPD 100 | 1 | 3 | Oui
|  | Vanne 3 voies circuit cuisine BT C | Honeywell | DN 100 | 1 | 3 | Oui |  | Très vétuste
|  | Groupe de maintien de pression | COLLART | MAXIPRESS 1500 l | 1 | 2 | Oui
|  | Pompe circuit constant CC1 | SALMSON | DIL 205 | 1 | 2 | Oui
|  | Pompe circuit constant CC2 | SALMSON | SIRIUX 80 + C1430 | 1 | 3 | Oui |  | Pompe C1430 vétuse
Local RDC | RDC | CTA Amphi | Wesper | WAH32 | 1 | 3 | Oui
|  | V3V Batterie chaude | Honeywell | V50 + ML 74 | 3 | 3 | Oui
|  | V3V Batterie Froide | Honeywell | V50 + ML 74 | 3 | 3 | Oui
|  | Armoire de commande | Automate Honeywell | Excel | 1 | 3 | Oui
Local supresseur et ECS | Niveau -1 | Armoire de commande | Automate Honeywell | Excel | 1 | 3 | Oui
|  | Poste chloré | PERMO | PERMO | 2 | 2 | Oui
|  | Vase expansion | Flexcon | 300 L | 1 | 2 | Oui
|  | Surpresseur | SALMSON | ALTI | 1 | 1 | Oui
|  | Adoucisseur | PERMO | PERMO 7000 | 2 | 2 | Oui
|  | Poste chloré | HACH |  | 2 | 2 | Oui
|  | Pompe puisard | SALMSON | Subson | 2 | 2 | Oui
|  | Pompe puisard | SALMSON | GV 28 | 1 | 2 | Oui
|  | Préparateur ECS N°1 ABC - BAS | BARRIQUAND | Grundfos USPD + Servomoteur Honeywell ML 74 | 1 | 3 | Oui
|  | Préparateur ECS N°1 ABC - HAUT | BARRIQUAND | Grundfos USPD + Servomoteur Honeywell ML 74 | 1 | 3 | Oui
|  | Préparateur ECS N°2 ABC - BAS | BARRIQUAND | Grundfos USPD + Servomoteur Honeywell ML 74 | 1 | 3 | Oui
|  | Préparateur ECS N°2 ABC - HAUT | BARRIQUAND | Grundfos USPD + Servomoteur Honeywell ML 74 | 1 | 3 | Oui
|  | Préparateur ECS INSERM - BAS | BARRIQUAND | Grundfos USPD + Servomoteur Honeywell ML 74 | 1 | 3 | Oui
|  | Préparateur ECS INSERM - HAUT | BARRIQUAND | Grundfos USPD + Servomoteur Honeywell ML 74 | 1 | 3 | Oui
|  | Pompe bouclage ECS N°1 ABC - BAS | Grundfos | TP 32 | 2 | 3 | Oui
|  | Pompe bouclage ECS N°1 ABC - HAUT | Grundfos | TP 32 | 2 | 3 | Oui
|  | Pompe bouclage ECS N°2 ABC - BAS | Grundfos | TP 25 | 2 | 3 | Oui
|  | Pompe bouclage ECS N°2 ABC - HAUT | Grundfos | TP 25 | 2 | 3 | Oui
|  | Préparateur ECS INSERM - BAS | Grundfos | TP 32 | 2 | 3 | Oui
|  | Pompe bouclage ECS INSERM - HAUT | Grundfos | TP 32 | 2 | 3 | Oui
Local adoucisseur | Niveau -1 | Adoucisseur | PERMO | PERMO 7000 | 2 | 2 | Oui
|  | Traitement filmogène | PERMO |  | 1 | 2 | Oui
Bloc Opératoire | Niveau 2 | CTA locaux annexes | CIAT | AIRCOMPAC | 1 | 1 | Oui
|  | V3V Batterie chaude | Honeywell | ML 74 | 1 | 2 | Oui
|  | V3V Batterie Froide | Honeywell | ML 74 | 1 | 2 | Oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 2 | Oui
|  | Armoire de commande | Honeywell | Excel | 1 | 3 | Oui
|  | Armoire de climatisation | STERIBLOC | UNITAIR | 4 | 1 | Oui
Bloc Opératoire | Niveau 3 | Armoire de climatisation | STERIBLOC | UNITAIR | 8 | 1 | Oui

## UPR
| ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS | [7 empty] | Lot n°1 SAINT ANTOINE
[7 empty] | 1 |  | Bon
| BATIMENT UPR | [5 empty] | 2 |  | Assez bon
[7 empty] | 3 |  | Médiocre
[7 empty] | 4 |  | Mauvais
Désignation local technique | Localisation | Equipement | Marque | Type | Quantité | Vétusté | En fonctionnement oui/non | Déposé | Remarques
Local CTA N°1 | RDC Bas | CTA Urgence Nord | HYDRONIC | AXM 125 | 1 | 1 | Oui
|  | Vanne 3 voies batterie chaude | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Oui
|  | Vanne 3 voies batterie Froide | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire de commande | Honeywell | Excel | 1 | 2 | Oui
Local ATA UHTCD | RDC Bas | CTA | UNITAIR | STERIBLOC 5000SP RECUP EC-EG V | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | Oui
Poste de soins | RDC Bas | Cassette eau glacée | CIAT | COADIS LINE VISUAL 360° G3 (4V_G3) | 1 | 1 | Oui
Local CTA N°2 | RDC Bas | CTA Urgence Sud | CIAT | PC03 Cleanbloc | 1 | 2 | Oui |  | Accès par une trappe
|  | Vanne 3 voies batterie chaude | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Oui
|  | Vanne 3 voies batterie Froide | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire de commande | Honeywell | Excel | 1 | 2 | Oui
Local ECS et chauffage | RDC Bas | Pompe départ constant | SALMSON | DIL 406 | 1 | 2 | Oui
|  | Pompe circuit Nord | SALMSON | C2500 | 1 | 2 | Oui
|  | Pompe circuit Sud | SALMSON | C2500 | 1 | 2 | Oui
|  | Vanne 3 voies circuit Nord | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 2 | Oui
|  | Vanne 3 voies circuit Sud | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 2 | Oui
|  | Vanne 3 voies prérégulation | SIEMENS | SQL 33 +VBI | 1 | 2 | Oui
|  | Echangeurs tubulaires ECS | SPIREC |  | 1
|  | Adoucisseur | PERMO | 7000 | 1 | 2 | Oui
|  | Compteur EF | SOCLA |  | 1 | 2 | Oui
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 1 | Oui
|  | Armoire de commande | Honeywell | Excel | 1 | 2 | Oui |  | Courbe de chauffe inaccessible
|  | Poste chloré | PERMO | PROBOX | 1 | 1 | Oui
Local technique Terrasse | Terrasse | CTA N°4 - Réa Ouest | HYDRONIC | AXM 125 | 1 | 1 | Oui |  | Récente
|  | Vanne 3 voies batterie chaude | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Oui
|  | Vanne 3 voies batterie chaude récupération | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Non |  | Récupération HS - circuit eau glycolée
|  | Vanne 3 voies batterie Froide | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Oui
|  | Pompe circuit de récupération | SALMSON | C1240 | 1 | 3 | Non |  | HS
|  | CTA N°2 - Réa Ouest | HYDRONIC | AXM 125 | 1 | 1 | Oui |  | Récente
|  | Vanne 3 voies batterie chaude | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Oui
|  | Vanne 3 voies batterie chaude récupération | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Non |  | Récupération HS - circuit eau glycolée
|  | Vanne 3 voies batterie Froide | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Oui
|  | Pompe circuit de récupération | SALMSON | C1240 | 1 | 3 | Non |  | HS
|  | CTA N°1 - Urgence tertiaire | HYDRONIC | AXM 125 | 1 | 1 | Oui |  | Récente
|  | Vanne 3 voies batterie chaude | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Oui
|  | Vanne 3 voies batterie chaude récupération | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Non |  | Récupération HS - circuit eau glycolée
|  | Vanne 3 voies batterie Froide | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Oui
|  | Pompe circuit de récupération | SALMSON | C1240 | 1 | 3 | Non |  | HS
|  | CTA N°1 - Réa Est | HYDRONIC | AXM 125 | 1 | 1 | Oui |  | Récente
|  | Vanne 3 voies batterie chaude | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Oui
|  | Vanne 3 voies batterie chaude récupération | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Non |  | Récupération HS - circuit eau glycolée
|  | Vanne 3 voies batterie Froide | Honeywell | ML74 + Vanne V50 | 1 | 1 | Oui
|  | Pompe circuit de récupération | SALMSON | C1240 | 1 | 3 | Non |  | HS
|  | Armoire électrique |  |  | 1 | 2 | Oui
|  | Armoire de commande | Honeywell | Excel | 1 | 2 | Oui