| 2 | 0 | 2 | 4 | - | U | S | I | D | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Projet N° 2024-USID01-124

TABLEAU DES MARQUES ET TYPES

IMPORTANT

TOUS LES POSTES DU TABLEAU DOIVENT

IMPERATIVEMENT ETRE RENSEIGNES

LA DOCUMENTATION TECHNIQUE CORRESPONDANTE DOIT ETRE JOINTE

Ce tableau à renseigner par l’entrepreneur, doit être remis avec l’offre.

A l’appui du tableau, l’entrepreneur doit obligatoirement joindre des éléments de documentation à caractère technique ou technico-commercial. Pour chaque composant, il y a lieu de n’indiquer qu’une seule marque ou référence.

| Article CCTP | Composants d’ouvrage à installer | Proposition de l’entreprise Indiquer : marque, références, caractéristiques techniques sommaires |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | La climatisation |  |
| 15.2.1 | L’automate de commande |  |
| 18.1.6 | Les éclairages LEDS du local informatique |  |
| 18.1.6 | Le dispositif de détection d’innondation |  |
| 18.1.6 | La centrale d’alarme technique |  |
| 21.1.1 | La centrale d’extinction incendie | SIEMENS |
| 21.1.2 | Les détecteurs optiques de fumées | SIEMENS |
| 21.1.3 | Les détecteurs multi capteurs | SIEMENS |
| 21.1.5 | Les déclencheurs manuels (DM) | SIEMENS |
| 21.1.6 | La commande manuel/automatique extinction Gaz |  |

Date, cachet et signature de l'entreprise