|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **0** | **2** | **4** | **-** | **U** | **S** | **I** | **D** | **0** | **1** | **-** | **1** | **2** | **4** |  |  |  |  |  |

**DAF\_2025\_000037**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)**

**IMPORTANT**

**TOUS LES POSTES DE LA DPGF DOIVENT**

**IMPERATIVEMENT ETRE RENSEIGNES**

**NE SONT PAS ADMIS :**

* LES POSTES « NON CHIFFRES »
* LES POSTES « POUR MEMOIRE »
* LES POSTES « INCLUS »
* LES POSTES À MONTANT NUL (0 €)
* L’AJOUT OU LA SUPPRESSION DE POSTES
* LA MODIFICATION DU CADRE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSTE**  **DU CCTP** | **NATURE DES TRAVAUX** | **PRIX ( €HT )** |
| DG – ART 3.3 | * Documents à fournir par le titulaire du marché |  |
| DG – ART 6 | * Gestion des dechets et evacuation des gravois |  |
| **ST 1 Gros œuvre et second œuvre** | | |
| ART 13.1  Menuiseries | * (13.1.1) - Dépose et obturation des deux fenêtres du local 013 – bât 0015 * (13.1.2) - Dépose de la porte iso-plane et réimplantation. * (13.1.3) - Dépose et évacuation de la porte d’entrée. * ( 13.1.4) - Pose d’une porte coupe-feu |  |
| ART 13.2  Plafond suspendu/  Maçonnerie/  Plancher technique/  calfeutrement et revêtements muraux | * (13.2.1) - Dépose partielle du plafond-suspendu et reprise   du couloir |  |
| * (13.2.2) - Maçonnerie, réalisation du cloisonnement du local |  |
| * (13.2.3) - Réalisation d’un plancher technique |  |
| * (13.2.4) – Revêtement muraux (travaux enduit, plaquage   et peinture) |  |
| **ST 2 Chauffage/Climatisation** | | |
| ART 15.2  Dimensionnement de la climatisation du local 013 | * Dimensionnement et pose de deux climatiseurs |  |
| ART 16  Chauffage | * Dépose et évacuation de deux radiateurs, et neutralisation duréseau de chauffage |  |
| **ST 3 Electricité** | | |
| ART 18.1  Equipements électriques | * (18.1.1) - Fourniture et pose d’une protection dans le TD du bâtiment 0015 |  |
| ART 18.1  Equipements électriques | * (18.1.2) - Fourniture et pose du câble d’alimentation principale du TD |  |
| * (18.1.3) - Fourniture et pose du tableau divisionnaire et des protections |  |
| * (18.1.4) - Fourniture et pose de l’onduleur voie |  |
| * (18.1.5) - Fourniture et pose des canalisations et des chemins de câbles |  |
| * (18.1.6) - Fourniture et pose des équipements annexes * Prises de courant 2P+T 16A * Point d’accès informatique * Terre informatique * Eclairage Led * Dispositif de détection d’inondation du local * Centrale d’alarmes techniques * Dispositif d’arrêt d’urgence du local * Câblage & raccordement des équipements du local * Raccordement de la détection d’ouverture de la porte du local |  |
| **ST 4 Incendie** | | |
| ART 21  Description des équipements | Fourniture, pose et raccordements :   * ( 21.1) - Système d’extinction automatique à gaz avec évent de surpression.   Equipements Incendie du local :   * (21.1.1) - Centrale d’extinction de marque **SIEMENS** * (21.1.2) - Détecteurs Optiques de Fumées * (21.1.3) - Détecteurs Multi capteurs * (21.1.4) - Diffuseur sonore non autonome lumineux(DSNA) * (21.1.5) - Déclencheurs manuels (DM) d’alarme * (21.1.6) - Commande manuel/automatique extinction GAZ * (21.1.7) - Déclencheur manuel électrique (DME) * (21.1.8) - Dispositif d’alarme visuel (DAVEVI et DAVEI) * (21.1.9) - Diffuseur sonore non autonome lumineux (DSNAL) * (21.1.10) - Agents extincteurs * (21.1.11) - Accessoires divers * Bloc autonomes d’éclairage de sécurité « SATI » * Event de décompression * Mise à jour plan d’évacuation incendie, dossier d’identité du SSI, PV de conformité SSI, plan des équipents SSI du Sous-sol. |  |
| **TOTAL € HT** | |  |
| **TVA 20%** | |  |
| **TOTAL € TTC** | |  |

**Date, cachet et signature de l'entreprise**