## Lot CVC PB
G2205 TRAVAUX La Grave - Halte santé |  | Phase | Cadre DPGF du lot 5 CVC - PB - FM
|  | DCE | Total (€HT)
DPGF |  | Version | BASE |  | 0
LOT 5 | CVC - PB - FM | - | PSE |  | 0
art. | Prestation | Unité | Qté Ent | PU € | TOTAL € | Total €
1 | GENERALITES |  |  |  |  | 0
Installation de chantier | Installation de chantier | ens
| Gestion des déchets | ens
| Phasage - protection - dépli/repli installation | ens
| Nettoyage | ens
| DOE | ens
3 | PRESCRIPTION TEHNIQUES USUELLES | PM
3 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX CVC |  |  |  |  | 0
3.1 | VENTILATION |  |  |  |  | 0
Caisson d'extraction
| Caisson d'extraction C4 | u
| Raccordement électrique sur attente électricien (cable CR1 depuis TGS) | ens
| Mise en service | ens
Réseaux de gaine
Gaine circulaire en galva :
| Ø315 | ml
| Ø250 | ml
| Ø200 | ml
| Ø160 | ml
| Ø125 | ml
| Traversée cloison | u
| Conduit souple de raccordement | ml
| Trappe de visite | ens
| Clapet coupe feu | u
Bouche d'extraction
| Bouche d'extraction sanitaires | u
| Bouche d'extraction douches | u
| Module de réglage | u
3.2 | EMISSION | Cf. option
4 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX PLOMBERIE-FM |  |  |  |  | 0
4.1 | DEPOSE |  |  |  |  | 0
| Isolement des réseaux | ens
| Dépose équipements sanitaires, y compris réseaux associés non réutilisés | u
| Dépose accesoires sanitaires, pour réutilisation | u
| Dépose GTL Chambre 9 et salle TV, y compris réseaux FM associé (PM : consignation élec hors lot) | u
4.2 | EAU FROIDE |  |  |  |  | 0
Distribution eau froide
Distribution d'eau froide en cuivre
| Ø10/12 | ml
| Ø12/14 | ml
| Ø14/16 | ml
| Ø16/18 | ml
| Ø20/22 | ml
| Vanne d'isolement | u
| Tube PER sous fourreau pour alimentation des appareils | ml
| Sortie de cloison pour le raccordement des appareils | u
| Désinfection des réseaux | u
4.3 | EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
PM: ECS uniquement pour les douches. Les laves-mains des chambres sont alimentés uniquement en Eau Froide
Distribution ECS- bouclage
Distribution ECS en cuivre
| Ø10/12 | ml
| Ø12/14 | ml
| Ø14/16 | ml
| Ø16/18 | ml
| Ø20/22 | ml
| Ø26/28 | ml
| Isolation eau chaude sanitaire en coquille armaflex | ml | 0 |  | 0
| Vanne d'isolement | u
| Tube PER sous fourreau pour alimentation des appareils | ml
| Sortie de cloison pour le raccordement des appareils | u
| Désinfection des réseaux | u
4.4 | EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
Chambres et communs
| WC sur pieds | u
| WC sur pieds PMR | u
| Barre de relevage coudé pour WC et divers accessoires PMR | u
| Lave mains d'angle | u
| Plan Vasque douches communes, y compris siphon | u
| Lavabo PMR pour salle d'eau | u
Accessoires (pose uniquement)
| Miroir | u
| Distributeur de savon liquide | u
| Distributeur de papier | u
Porte rouleau
4.5 | EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES |  |  |  |  | 0
Canalisation PVC pour raccordement des appareils
| Ø32 | ml
| Ø40 | ml
| Ø50 | ml
| Ø63 | ml
| Ø75 | ml
| Ø100 | ml
Chutes, collecteurs et VP en combles
| Ø100 | ml
| Ø110 | ml
| Ø125 | ml
| Ø140 | ml
| Ø160 | ml
| Ø200 | ml
Carottage / percement (en plafond ou mur)
| Ø100 | ml
| Ø200 | ml
| Calfeutrement / rebouchage mur extérieur | u
| Raccordement sur réseau existant | u
RECAPITULATIF CVC
3 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX CVC
1 | GENERALITES
3.1 | VENTILATION
4 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX PLOMBERIE-FM
4.1 | DEPOSE
4.2 | EAU FROIDE
4.3 | EAU CHAUDE SANITAIRE
4.4 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
4.5 | EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES
TOTAL HT BASE
PSE
PSE 3 | 3.2.1 - DEPOSE ET REPOSE DES RADIATEURS |  |  |  |  | 0
| Isolement des réseaux | ens
| Dépose des radiateurs | u
| Repose des radiateurs | u
| Remise en eau / essais | ens
Synthèse
BASE | Total HT BASE du lot CVC - PB - FM |  |  |  |  | 0
TVA au taux de : |  | 20% |  |  |  | 0
BASE | Total TTC BASE du lot CVC - PB - FM |  |  |  |  | 0
PSE | Total HT PSE du lot CVC - PB - FM |  |  |  |  | 0
TVA au taux de : |  | 20% |  |  |  | 0
PSE | Total TTC PSE du lot CVC - PB - FM |  |  |  |  | 0