## Produit 2.5
Questionnaire technique Lot 2 : IRM 1,5 T et 3T et scanners polyvalents avec applications avancées - Partie IRM
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte à chaque question et ne pas se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Produit 2.5 : IRM 1,5T ≥70 cm
Nom du Candidat
GENERALITES | unités
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée | Date
Délai de livraison à réception de la commande | semaines
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation) | jours
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES IRM | unités
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle) | Nbr
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | unités
Aimant
Champ principal B0 | T
Technologie de l'aimant
Homogénéité de l'aimant (par défaut, pour un diamètre de volume sphérique de 40 cm ; ou à préciser si autre DSV) | ppm
Stabilité temporelle | ppm/h
Shim / autoshim : à décrire
Ouverture statif | cm
Profondeur statif | cm
champ de vue utile maximal (en xyz) | cm
Longueur maximale d'exploration patient | cm
Gradients
Nom du système de gradient
Intensité maximale du gradient (en x = pour coupes sagittales) | en mT/m (de base, en option)
Intensité maximale du gradient (en y = pour coupes coronales) | en mT/m (de base, en option)
Intensité maximale du gradient (en z = pour coupes axiales) | en mT/m (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en x | mT/m/ms (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en y | mT/m/ms (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en z | mT/m/ms (de base, en option)
Système de réduction du bruit | à décrire
Radiofréquence
Radiofréquence : description avec nombre et définition des canaux, ou description technologie (de base / en option)
nombre de canaux simultané
nombre de canaux indépendants
Puissance maximale d'émission RF | kW
Management du taux d'absorption spécifique (SAR) : description succincte
Nombre de connecteurs d'antennes disponibles
Nombre d'antennes connectables simultanément
Antennes
Antenne corps émettrice intégrée dans le statif
Antenne intégrée dans le lit/support patient
Technologie des autres antennes à décrire brièvement (nombre de canaux)
rigides
souples petite surface
souples grande surface (type couverture)
Liste des antennes par région anatomique : nombre et type à décrire brièvement et indiquer si incluse de base ou en option
Antenne tête | base/option
Antenne de surface dédié tête : orbite, ATM, conduit auditif | base/option
Antenne cou /rachis cervical | base/option
Antenne rachis | base/option
Antenne thorax et cœur | base/option
Antenne sein | base/option
Antenne abdominale et pelvienne | base/option
Antenne membres inférieurs | base/option
Antenne épaule | base/option
Antenne de surface dédiée aux articulations : coude, poignet, main | base/option
Antenne genou | base/option
Antenne cheville/pied | base/option
Ces antennes sont-elles compatibles avec d'autres modèles d'IRM de votre marque : si oui lesquels
Lit d'examen
Lit fixe ou mobile ?
Plateau fixe ou amovible ?
Poids maximal admissible sans restriction | kg
Dimension du plateau d'examen (longueur / largeur) | cm
Hauteur minimale et maximale du plateau de table hors statif | cm
Vitesse maximale de déplacement longitudinal | cm/s
Décalage latéral du plateau | oui/non si oui : cm
Type de matelas ou d'interface patient
Possibilité de réaliser les examens pieds devant ou tête devant | oui / non
Aide au positionnement du patient : à décrire
Autres éléments en salle d'examen
Nombre et position des panneaux de commande
L'identité du patient peut-elle être affichée sur ce(s) panneau(x) ?
Autre moyen d'identitovigilance ?
Écran de visualisation des paramètres physiologiques (ECG)
Possibilité de lancer les acquisitions à partir des panneaux de commandes sur le statif
Nombre, type et position de centreurs
Y a-t-il des caméras : si oui, nombre, positionnement et fonctionnalités
Description du dispositif de surveillance vidéo du patient pendant l'examen
Éclairage de la zone d'examen ? | oui / non
Ventilation de la zone d'examen ? | oui / non
Dispositif de communication avec le patient ? Interphonie? | oui / non
Dispositif d'appel d'urgence pour le patient ? Lequel ? | oui / non
Ambiance musicale | de base/ option/non disponible
Ambiance lumineuse | de base/ option/non disponible
Console d'acquisition
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Particularité de l'interface utilisateurs
Archivage local | Go
Techniques d'acquisition
Techniques d'acquisition rapide ou accélérée | description succincte
Techniques de diffusion | description succincte
Séquences d'imagerie sans produit de contraste | description succincte
Disposez vous de technique d'accélération compatible avec ces séquences ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de perfusion et d'acquisition vasculaires | description succincte
avec injection de produit de contraste
sans injection de produit de contraste
Techniques d'imagerie cardiaque | description succincte
Techniques d'acquisition corps entier | description succincte
Techniques de spectroscopie proton | description succincte
Techniques de spectroscopie multinoyaux | description succincte
Techniques de synchronisation : à décrire succinctement dans les cas suivants | description succincte
synchronisation avec ECG
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec pouls
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec respiration
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec injection de produits de contraste
Réduction des artefacts
Techniques de réduction des artefacts métalliques | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts métalliques ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de réduction des artefacts de susceptibilité magnétique | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts de susceptibilité magnétique ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de réduction des artefacts de mouvement | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts de mouvement ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles disponibles quelle que soit la position du patient (tête/pieds) ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ?
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Intelligence artificielle embarquée
Pour la prise en charge du patient : accueil, identification, positionnement …
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la prise en charge du patient ? | description succincte
Pour le choix des protocoles et séquences
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des protocoles ? | description succincte
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des séquences ? | description succincte
Pour l'acquisition des images :
Disposez vous d'une IA pour débruiter l'image ? | description succincte
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle appliquée sur les données brutes ?
Si oui, permet-elle de reconstruire les images en rétrospectif, à partir des données brutes ?
Disposez-vous d'une IA pour accélérer l'acquisition des images ? | description succincte
SI oui, par quel facteur ?
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Disposez vous d'une IA pour réduire les artefacts ? | description succincte
Pour réduire les artefacts de susceptibilité magnétique ?
Pour réduire les artefacts de mouvements ?
Pour réduire d'autres types d'artefacts ?
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle utilisable avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle utilisable avec une autre IA ?
Pour l'interprétation des images | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter l'interprétation des images ?
Pour la gestion des images interprétées et des comptes rendus | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la gestion des images et des comptes rendus ?
Reconstruction de l'image
Vitesse de reconstruction d'images | nb d'images/s et résolution
Console secondaire de visualisation des images en salle de contrôle | base/option/non disponible
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Post-traitement
Console de post-traitement
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
multimodalités
multiconstructeurs
possibilité de serveur de post-traitement
possibilité de serveur virtualisé de post-traitement
CONTRAINTES PHYSIQUES | unités
Puissance de l'alimentation électrique de raccordement | VA
Nécessité d'un onduleur ? | oui / non
si oui de quelle puissance ? | kW
est-il inclus dans l'offre de base ?
Poids de l'aimant | kg
Poids du statif avec son lit | kg
Charge au sol dans la salle d'examen | kg/m2
Dimensions statif avec son lit (L*l*H)) | cm
Surface minimale d'implantation | m2
pour la salle d'examen | m2
pour le local technique | m2
Information complémentaire et caractéristiques différenciatrices | Bref commentaire libre (10 lignes maximum)

## Produit 2.6
Questionnaire technique Lot 2 : IRM 1,5 T et 3T et scanners polyvalents avec applications avancées - Partie IRM
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte à chaque question et ne pas se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Produit 2.6 : IRM 1,5T ≥70 cm avancé
Nom du Candidat
GENERALITES | unités
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée | Date
Délai de livraison à réception de la commande | semaines
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation) | jours
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES IRM | unités
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle) | Nbr
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | unités
Aimant
Champ principal B0 | T
Technologie de l'aimant
Homogénéité de l'aimant (par défaut, pour un diamètre de volume sphérique de 40 cm ; ou à préciser si autre DSV) | ppm
Stabilité temporelle | ppm/h
Shim / autoshim : à décrire
Ouverture statif | cm
Profondeur statif | cm
champ de vue utile maximal (en xyz) | cm
Longueur maximale d'exploration patient | cm
Gradients
Nom du système de gradient
Intensité maximale du gradient (en x = pour coupes sagittales) | en mT/m (de base, en option)
Intensité maximale du gradient (en y = pour coupes coronales) | en mT/m (de base, en option)
Intensité maximale du gradient (en z = pour coupes axiales) | en mT/m (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en x | mT/m/ms (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en y | mT/m/ms (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en z | mT/m/ms (de base, en option)
Système de réduction du bruit | à décrire
Radiofréquence
Radiofréquence : description avec nombre et définition des canaux, ou description technologie (de base / en option)
nombre de canaux simultané
nombre de canaux indépendants
Puissance maximale d'émission RF | kW
Management du taux d'absorption spécifique (SAR) : description succincte
Nombre de connecteurs d'antennes disponibles
Nombre d'antennes connectables simultanément
Antennes
Antenne corps émettrice intégrée dans le statif
Antenne intégrée dans le lit/support patient
Technologie des autres antennes à décrire brièvement (nombre de canaux)
rigides
souples petite surface
souples grande surface (type couverture)
Liste des antennes par région anatomique : nombre et type à décrire brièvement et indiquer si incluse de base ou en option
Antenne tête | base/option
Antenne de surface dédié tête : orbite, ATM, conduit auditif | base/option
Antenne cou /rachis cervical | base/option
Antenne rachis | base/option
Antenne thorax et cœur | base/option
Antenne sein | base/option
Antenne abdominale et pelvienne | base/option
Antenne membres inférieurs | base/option
Antenne épaule | base/option
Antenne de surface dédiée aux articulations : coude, poignet, main | base/option
Antenne genou | base/option
Antenne cheville/pied | base/option
Ces antennes sont-elles compatibles avec d'autres modèles d'IRM de votre marque : si oui lesquels
Lit d'examen
Lit fixe ou mobile ?
Plateau fixe ou amovible ?
Poids maximal admissible sans restriction | kg
Dimension du plateau d'examen (longueur / largeur) | cm
Hauteur minimale et maximale du plateau de table hors statif | cm
Vitesse maximale de déplacement longitudinal | cm/s
Décalage latéral du plateau | oui/non si oui : cm
Type de matelas ou d'interface patient
Possibilité de réaliser les examens pieds devant ou tête devant | oui / non
Aide au positionnement du patient : à décrire
Autres éléments en salle d'examen
Nombre et position des panneaux de commande
L'identité du patient peut-elle être affichée sur ce(s) panneau(x) ?
Autre moyen d'identitovigilance ?
Écran de visualisation des paramètres physiologiques (ECG)
Possibilité de lancer les acquisitions à partir des panneaux de commandes sur le statif
Nombre, type et position de centreurs
Y a-t-il des caméras : si oui, nombre, positionnement et fonctionnalités
Description du dispositif de surveillance vidéo du patient pendant l'examen
Éclairage de la zone d'examen ? | oui / non
Ventilation de la zone d'examen ? | oui / non
Dispositif de communication avec le patient ? Interphonie? | oui / non
Dispositif d'appel d'urgence pour le patient ? Lequel ? | oui / non
Ambiance musicale | de base/ option/non disponible
Ambiance lumineuse | de base/ option/non disponible
Console d'acquisition
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Particularité de l'interface utilisateurs
Archivage local | Go
Techniques d'acquisition
Techniques d'acquisition rapide ou accélérée | description succincte
Techniques de diffusion | description succincte
Séquences d'imagerie sans produit de contraste | description succincte
Disposez vous de technique d'accélération compatible avec ces séquences ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de perfusion et d'acquisition vasculaires | description succincte
avec injection de produit de contraste
sans injection de produit de contraste
Techniques d'imagerie cardiaque | description succincte
Techniques d'acquisition corps entier | description succincte
Techniques de spectroscopie proton | description succincte
Techniques de spectroscopie multinoyaux | description succincte
Techniques de synchronisation : à décrire succinctement dans les cas suivants | description succincte
synchronisation avec ECG
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec pouls
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec respiration
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec injection de produits de contraste
Réduction des artefacts
Techniques de réduction des artefacts métalliques | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts métalliques ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de réduction des artefacts de susceptibilité magnétique | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts de susceptibilité magnétique ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de réduction des artefacts de mouvement | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts de mouvement ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles disponibles quelle que soit la position du patient (tête/pieds) ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ?
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Intelligence artificielle embarquée
Pour la prise en charge du patient : accueil, identification, positionnement …
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la prise en charge du patient ? | description succincte
Pour le choix des protocoles et séquences
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des protocoles ? | description succincte
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des séquences ? | description succincte
Pour l'acquisition des images :
Disposez vous d'une IA pour débruiter l'image ? | description succincte
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle appliquée sur les données brutes ?
Si oui, permet-elle de reconstruire les images en rétrospectif, à partir des données brutes ?
Disposez-vous d'une IA pour accélérer l'acquisition des images ? | description succincte
SI oui, par quel facteur ?
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Disposez vous d'une IA pour réduire les artefacts ? | description succincte
Pour réduire les artefacts de susceptibilité magnétique ?
Pour réduire les artefacts de mouvements ?
Pour réduire d'autres types d'artefacts ?
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle utilisable avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle utilisable avec une autre IA ?
Pour l'interprétation des images | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter l'interprétation des images ?
Pour la gestion des images interprétées et des comptes rendus | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la gestion des images et des comptes rendus ?
Reconstruction de l'image
Vitesse de reconstruction d'images | nb d'images/s et résolution
Console secondaire de visualisation des images en salle de contrôle | base/option/non disponible
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Post-traitement
Console de post-traitement
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
multimodalités
multiconstructeurs
possibilité de serveur de post-traitement
possibilité de serveur virtualisé de post-traitement
CONTRAINTES PHYSIQUES | unités
Puissance de l'alimentation électrique de raccordement | VA
Nécessité d'un onduleur ? | oui / non
si oui de quelle puissance ? | kW
est-il inclus dans l'offre de base ?
Poids de l'aimant | kg
Poids du statif avec son lit | kg
Charge au sol dans la salle d'examen | kg/m2
Dimensions statif avec son lit (L*l*H)) | cm
Surface minimale d'implantation | m2
pour la salle d'examen | m2
pour le local technique | m2
Information complémentaire et caractéristiques différenciatrices | Bref commentaire libre (10 lignes maximum)

## Produit 2.7
Questionnaire technique Lot 2 : IRM 1,5 T et 3T et scanners polyvalents avec applications avancées - Partie IRM
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte à chaque question et ne pas se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Produit 2.7 : IRM 3T ≥70 cm
Nom du Candidat
GENERALITES | unités
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée | Date
Délai de livraison à réception de la commande | semaines
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation) | jours
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES IRM | unités
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle) | Nbr
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | unités
Aimant
Champ principal B0 | T
Technologie de l'aimant
Homogénéité de l'aimant (par défaut, pour un diamètre de volume sphérique de 40 cm ; ou à préciser si autre DSV) | ppm
Stabilité temporelle | ppm/h
Shim / autoshim : à décrire
Ouverture statif | cm
Profondeur statif | cm
champ de vue utile maximal (en xyz) | cm
Longueur maximale d'exploration patient | cm
Gradients
Nom du système de gradient
Intensité maximale du gradient (en x = pour coupes sagittales) | en mT/m (de base, en option)
Intensité maximale du gradient (en y = pour coupes coronales) | en mT/m (de base, en option)
Intensité maximale du gradient (en z = pour coupes axiales) | en mT/m (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en x | mT/m/ms (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en y | mT/m/ms (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en z | mT/m/ms (de base, en option)
Système de réduction du bruit | à décrire
Radiofréquence
Radiofréquence : description avec nombre et définition des canaux, ou description technologie (de base / en option)
nombre de canaux simultané
nombre de canaux indépendants
Puissance maximale d'émission RF | kW
Management du taux d'absorption spécifique (SAR) : description succincte
Nombre de connecteurs d'antennes disponibles
Nombre d'antennes connectables simultanément
Antennes
Antenne corps émettrice intégrée dans le statif
Antenne intégrée dans le lit/support patient
Technologie des autres antennes à décrire brièvement (nombre de canaux)
rigides
souples petite surface
souples grande surface (type couverture)
Liste des antennes par région anatomique : nombre et type à décrire brièvement et indiquer si incluse de base ou en option
Antenne tête | base/option
Antenne de surface dédié tête : orbite, ATM, conduit auditif | base/option
Antenne cou /rachis cervical | base/option
Antenne rachis | base/option
Antenne thorax et cœur | base/option
Antenne sein | base/option
Antenne abdominale et pelvienne | base/option
Antenne membres inférieurs | base/option
Antenne épaule | base/option
Antenne de surface dédiée aux articulations : coude, poignet, main | base/option
Antenne genou | base/option
Antenne cheville/pied | base/option
Ces antennes sont-elles compatibles avec d'autres modèles d'IRM de votre marque : si oui lesquels
Lit d'examen
Lit fixe ou mobile ?
Plateau fixe ou amovible ?
Poids maximal admissible sans restriction | kg
Dimension du plateau d'examen (longueur / largeur) | cm
Hauteur minimale et maximale du plateau de table hors statif | cm
Vitesse maximale de déplacement longitudinal | cm/s
Décalage latéral du plateau | oui/non si oui : cm
Type de matelas ou d'interface patient
Possibilité de réaliser les examens pieds devant ou tête devant | oui / non
Aide au positionnement du patient : à décrire
Autres éléments en salle d'examen
Nombre et position des panneaux de commande
L'identité du patient peut-elle être affichée sur ce(s) panneau(x) ?
Autre moyen d'identitovigilance ?
Écran de visualisation des paramètres physiologiques (ECG)
Possibilité de lancer les acquisitions à partir des panneaux de commandes sur le statif
Nombre, type et position de centreurs
Y a-t-il des caméras : si oui, nombre, positionnement et fonctionnalités
Description du dispositif de surveillance vidéo du patient pendant l'examen
Éclairage de la zone d'examen ? | oui / non
Ventilation de la zone d'examen ? | oui / non
Dispositif de communication avec le patient ? Interphonie? | oui / non
Dispositif d'appel d'urgence pour le patient ? Lequel ? | oui / non
Ambiance musicale | de base/ option/non disponible
Ambiance lumineuse | de base/ option/non disponible
Console d'acquisition
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Particularité de l'interface utilisateurs
Archivage local | Go
Techniques d'acquisition
Techniques d'acquisition rapide ou accélérée | description succincte
Techniques de diffusion | description succincte
Séquences d'imagerie sans produit de contraste | description succincte
Disposez vous de technique d'accélération compatible avec ces séquences ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de perfusion et d'acquisition vasculaires | description succincte
avec injection de produit de contraste
sans injection de produit de contraste
Techniques d'imagerie cardiaque | description succincte
Techniques d'acquisition corps entier | description succincte
Techniques de spectroscopie proton | description succincte
Techniques de spectroscopie multinoyaux | description succincte
Techniques de synchronisation : à décrire succinctement dans les cas suivants | description succincte
synchronisation avec ECG
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec pouls
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec respiration
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec injection de produits de contraste
Réduction des artefacts
Techniques de réduction des artefacts métalliques | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts métalliques ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de réduction des artefacts de susceptibilité magnétique | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts de susceptibilité magnétique ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de réduction des artefacts de mouvement | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts de mouvement ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles disponibles quelle que soit la position du patient (tête/pieds) ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ?
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Intelligence artificielle embarquée
Pour la prise en charge du patient : accueil, identification, positionnement …
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la prise en charge du patient ? | description succincte
Pour le choix des protocoles et séquences
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des protocoles ? | description succincte
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des séquences ? | description succincte
Pour l'acquisition des images :
Disposez vous d'une IA pour débruiter l'image ? | description succincte
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle appliquée sur les données brutes ?
Si oui, permet-elle de reconstruire les images en rétrospectif, à partir des données brutes ?
Disposez-vous d'une IA pour accélérer l'acquisition des images ? | description succincte
SI oui, par quel facteur ?
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Disposez vous d'une IA pour réduire les artefacts ? | description succincte
Pour réduire les artefacts de susceptibilité magnétique ?
Pour réduire les artefacts de mouvements ?
Pour réduire d'autres types d'artefacts ?
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle utilisable avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle utilisable avec une autre IA ?
Pour l'interprétation des images | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter l'interprétation des images ?
Pour la gestion des images interprétées et des comptes rendus | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la gestion des images et des comptes rendus ?
Reconstruction de l'image
Vitesse de reconstruction d'images | nb d'images/s et résolution
Console secondaire de visualisation des images en salle de contrôle | base/option/non disponible
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Post-traitement
Console de post-traitement
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
multimodalités
multiconstructeurs
possibilité de serveur de post-traitement
possibilité de serveur virtualisé de post-traitement
CONTRAINTES PHYSIQUES | unités
Puissance de l'alimentation électrique de raccordement | VA
Nécessité d'un onduleur ? | oui / non
si oui de quelle puissance ? | kW
est-il inclus dans l'offre de base ?
Poids de l'aimant | kg
Poids du statif avec son lit | kg
Charge au sol dans la salle d'examen | kg/m2
Dimensions statif avec son lit (L*l*H)) | cm
Surface minimale d'implantation | m2
pour la salle d'examen | m2
pour le local technique | m2
Information complémentaire et caractéristiques différenciatrices | Bref commentaire libre (10 lignes maximum)

## Produit 2.8
Questionnaire technique Lot 2 : IRM 1,5 T et 3T et scanners polyvalents avec applications avancées - Partie IRM
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte à chaque question et ne pas se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Produit 2.8 : IRM 3T ≥70 cm avancé
Nom du Candidat
GENERALITES | unités
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée | Date
Délai de livraison à réception de la commande | semaines
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation) | jours
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES IRM | unités
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle) | Nbr
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | unités
Aimant
Champ principal B0 | T
Technologie de l'aimant
Homogénéité de l'aimant (par défaut, pour un diamètre de volume sphérique de 40 cm ; ou à préciser si autre DSV) | ppm
Stabilité temporelle | ppm/h
Shim / autoshim : à décrire
Ouverture statif | cm
Profondeur statif | cm
champ de vue utile maximal (en xyz) | cm
Longueur maximale d'exploration patient | cm
Gradients
Nom du système de gradient
Intensité maximale du gradient (en x = pour coupes sagittales) | en mT/m (de base, en option)
Intensité maximale du gradient (en y = pour coupes coronales) | en mT/m (de base, en option)
Intensité maximale du gradient (en z = pour coupes axiales) | en mT/m (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en x | mT/m/ms (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en y | mT/m/ms (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en z | mT/m/ms (de base, en option)
Système de réduction du bruit | à décrire
Radiofréquence
Radiofréquence : description avec nombre et définition des canaux, ou description technologie (de base / en option)
nombre de canaux simultané
nombre de canaux indépendants
Puissance maximale d'émission RF | kW
Management du taux d'absorption spécifique (SAR) : description succincte
Nombre de connecteurs d'antennes disponibles
Nombre d'antennes connectables simultanément
Antennes
Antenne corps émettrice intégrée dans le statif
Antenne intégrée dans le lit/support patient
Technologie des autres antennes à décrire brièvement (nombre de canaux)
rigides
souples petite surface
souples grande surface (type couverture)
Liste des antennes par région anatomique : nombre et type à décrire brièvement et indiquer si incluse de base ou en option
Antenne tête | base/option
Antenne de surface dédié tête : orbite, ATM, conduit auditif | base/option
Antenne cou /rachis cervical | base/option
Antenne rachis | base/option
Antenne thorax et cœur | base/option
Antenne sein | base/option
Antenne abdominale et pelvienne | base/option
Antenne membres inférieurs | base/option
Antenne épaule | base/option
Antenne de surface dédiée aux articulations : coude, poignet, main | base/option
Antenne genou | base/option
Antenne cheville/pied | base/option
Ces antennes sont-elles compatibles avec d'autres modèles d'IRM de votre marque : si oui lesquels
Lit d'examen
Lit fixe ou mobile ?
Plateau fixe ou amovible ?
Poids maximal admissible sans restriction | kg
Dimension du plateau d'examen (longueur / largeur) | cm
Hauteur minimale et maximale du plateau de table hors statif | cm
Vitesse maximale de déplacement longitudinal | cm/s
Décalage latéral du plateau | oui/non si oui : cm
Type de matelas ou d'interface patient
Possibilité de réaliser les examens pieds devant ou tête devant | oui / non
Aide au positionnement du patient : à décrire
Autres éléments en salle d'examen
Nombre et position des panneaux de commande
L'identité du patient peut-elle être affichée sur ce(s) panneau(x) ?
Autre moyen d'identitovigilance ?
Écran de visualisation des paramètres physiologiques (ECG)
Possibilité de lancer les acquisitions à partir des panneaux de commandes sur le statif
Nombre, type et position de centreurs
Y a-t-il des caméras : si oui, nombre, positionnement et fonctionnalités
Description du dispositif de surveillance vidéo du patient pendant l'examen
Éclairage de la zone d'examen ? | oui / non
Ventilation de la zone d'examen ? | oui / non
Dispositif de communication avec le patient ? Interphonie? | oui / non
Dispositif d'appel d'urgence pour le patient ? Lequel ? | oui / non
Ambiance musicale | de base/ option/non disponible
Ambiance lumineuse | de base/ option/non disponible
Console d'acquisition
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Particularité de l'interface utilisateurs
Archivage local | Go
Techniques d'acquisition
Techniques d'acquisition rapide ou accélérée | description succincte
Techniques de diffusion | description succincte
Séquences d'imagerie sans produit de contraste | description succincte
Disposez vous de technique d'accélération compatible avec ces séquences ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de perfusion et d'acquisition vasculaires | description succincte
avec injection de produit de contraste
sans injection de produit de contraste
Techniques d'imagerie cardiaque | description succincte
Techniques d'acquisition corps entier | description succincte
Techniques de spectroscopie proton | description succincte
Techniques de spectroscopie multinoyaux | description succincte
Techniques de synchronisation : à décrire succinctement dans les cas suivants | description succincte
synchronisation avec ECG
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec pouls
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec respiration
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec injection de produits de contraste
Réduction des artefacts
Techniques de réduction des artefacts métalliques | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts métalliques ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de réduction des artefacts de susceptibilité magnétique | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts de susceptibilité magnétique ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de réduction des artefacts de mouvement | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts de mouvement ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles disponibles quelle que soit la position du patient (tête/pieds) ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ?
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Intelligence artificielle embarquée
Pour la prise en charge du patient : accueil, identification, positionnement …
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la prise en charge du patient ? | description succincte
Pour le choix des protocoles et séquences
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des protocoles ? | description succincte
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des séquences ? | description succincte
Pour l'acquisition des images :
Disposez vous d'une IA pour débruiter l'image ? | description succincte
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle appliquée sur les données brutes ?
Si oui, permet-elle de reconstruire les images en rétrospectif, à partir des données brutes ?
Disposez-vous d'une IA pour accélérer l'acquisition des images ? | description succincte
SI oui, par quel facteur ?
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Disposez vous d'une IA pour réduire les artefacts ? | description succincte
Pour réduire les artefacts de susceptibilité magnétique ?
Pour réduire les artefacts de mouvements ?
Pour réduire d'autres types d'artefacts ?
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle utilisable avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle utilisable avec une autre IA ?
Pour l'interprétation des images | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter l'interprétation des images ?
Pour la gestion des images interprétées et des comptes rendus | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la gestion des images et des comptes rendus ?
Reconstruction de l'image
Vitesse de reconstruction d'images | nb d'images/s et résolution
Console secondaire de visualisation des images en salle de contrôle | base/option/non disponible
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Post-traitement
Console de post-traitement
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
multimodalités
multiconstructeurs
possibilité de serveur de post-traitement
possibilité de serveur virtualisé de post-traitement
CONTRAINTES PHYSIQUES | unités
Puissance de l'alimentation électrique de raccordement | VA
Nécessité d'un onduleur ? | oui / non
si oui de quelle puissance ? | kW
est-il inclus dans l'offre de base ?
Poids de l'aimant | kg
Poids du statif avec son lit | kg
Charge au sol dans la salle d'examen | kg/m2
Dimensions statif avec son lit (L*l*H)) | cm
Surface minimale d'implantation | m2
pour la salle d'examen | m2
pour le local technique | m2
Information complémentaire et caractéristiques différenciatrices | Bref commentaire libre (10 lignes maximum)

## Produit 2.9
Questionnaire technique Lot 2 : IRM 1,5 T et 3T et scanners polyvalents avec applications avancées - Partie IRM
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte à chaque question et ne pas se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Produit 2.9 : IRM 1,5T ≥60 cm (complément de gamme facultatif)
Nom du Candidat
GENERALITES | unités
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée | Date
Délai de livraison à réception de la commande | semaines
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation) | jours
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES IRM | unités
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle) | Nbr
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | unités
Aimant
Champ principal B0 | T
Technologie de l'aimant
Homogénéité de l'aimant (par défaut, pour un diamètre de volume sphérique de 40 cm ; ou à préciser si autre DSV) | ppm
Stabilité temporelle | ppm/h
Shim / autoshim : à décrire
Ouverture statif | cm
Profondeur statif | cm
champ de vue utile maximal (en xyz) | cm
Longueur maximale d'exploration patient | cm
Gradients
Nom du système de gradient
Intensité maximale du gradient (en x = pour coupes sagittales) | en mT/m (de base, en option)
Intensité maximale du gradient (en y = pour coupes coronales) | en mT/m (de base, en option)
Intensité maximale du gradient (en z = pour coupes axiales) | en mT/m (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en x | mT/m/ms (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en y | mT/m/ms (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en z | mT/m/ms (de base, en option)
Système de réduction du bruit | à décrire
Radiofréquence
Radiofréquence : description avec nombre et définition des canaux, ou description technologie (de base / en option)
nombre de canaux simultané
nombre de canaux indépendants
Puissance maximale d'émission RF | kW
Management du taux d'absorption spécifique (SAR) : description succincte
Nombre de connecteurs d'antennes disponibles
Nombre d'antennes connectables simultanément
Antennes
Antenne corps émettrice intégrée dans le statif
Antenne intégrée dans le lit/support patient
Technologie des autres antennes à décrire brièvement (nombre de canaux)
rigides
souples petite surface
souples grande surface (type couverture)
Liste des antennes par région anatomique : nombre et type à décrire brièvement et indiquer si incluse de base ou en option
Antenne tête | base/option
Antenne de surface dédié tête : orbite, ATM, conduit auditif | base/option
Antenne cou /rachis cervical | base/option
Antenne rachis | base/option
Antenne thorax et cœur | base/option
Antenne sein | base/option
Antenne abdominale et pelvienne | base/option
Antenne membres inférieurs | base/option
Antenne épaule | base/option
Antenne de surface dédiée aux articulations : coude, poignet, main | base/option
Antenne genou | base/option
Antenne cheville/pied | base/option
Ces antennes sont-elles compatibles avec d'autres modèles d'IRM de votre marque : si oui lesquels
Lit d'examen
Lit fixe ou mobile ?
Plateau fixe ou amovible ?
Poids maximal admissible sans restriction | kg
Dimension du plateau d'examen (longueur / largeur) | cm
Hauteur minimale et maximale du plateau de table hors statif | cm
Vitesse maximale de déplacement longitudinal | cm/s
Décalage latéral du plateau | oui/non si oui : cm
Type de matelas ou d'interface patient
Possibilité de réaliser les examens pieds devant ou tête devant | oui / non
Aide au positionnement du patient : à décrire
Autres éléments en salle d'examen
Nombre et position des panneaux de commande
L'identité du patient peut-elle être affichée sur ce(s) panneau(x) ?
Autre moyen d'identitovigilance ?
Écran de visualisation des paramètres physiologiques (ECG)
Possibilité de lancer les acquisitions à partir des panneaux de commandes sur le statif
Nombre, type et position de centreurs
Y a-t-il des caméras : si oui, nombre, positionnement et fonctionnalités
Description du dispositif de surveillance vidéo du patient pendant l'examen
Éclairage de la zone d'examen ? | oui / non
Ventilation de la zone d'examen ? | oui / non
Dispositif de communication avec le patient ? Interphonie? | oui / non
Dispositif d'appel d'urgence pour le patient ? Lequel ? | oui / non
Ambiance musicale | de base/ option/non disponible
Ambiance lumineuse | de base/ option/non disponible
Console d'acquisition
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Particularité de l'interface utilisateurs
Archivage local | Go
Techniques d'acquisition
Techniques d'acquisition rapide ou accélérée | description succincte
Techniques de diffusion | description succincte
Séquences d'imagerie sans produit de contraste | description succincte
Disposez vous de technique d'accélération compatible avec ces séquences ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de perfusion et d'acquisition vasculaires | description succincte
avec injection de produit de contraste
sans injection de produit de contraste
Techniques d'imagerie cardiaque | description succincte
Techniques d'acquisition corps entier | description succincte
Techniques de spectroscopie proton | description succincte
Techniques de spectroscopie multinoyaux | description succincte
Techniques de synchronisation : à décrire succinctement dans les cas suivants | description succincte
synchronisation avec ECG
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec pouls
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec respiration
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec injection de produits de contraste
Réduction des artefacts
Techniques de réduction des artefacts métalliques | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts métalliques ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de réduction des artefacts de susceptibilité magnétique | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts de susceptibilité magnétique ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de réduction des artefacts de mouvement | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts de mouvement ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles disponibles quelle que soit la position du patient (tête/pieds) ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ?
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Intelligence artificielle embarquée
Pour la prise en charge du patient : accueil, identification, positionnement …
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la prise en charge du patient ? | description succincte
Pour le choix des protocoles et séquences
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des protocoles ? | description succincte
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des séquences ? | description succincte
Pour l'acquisition des images :
Disposez vous d'une IA pour débruiter l'image ? | description succincte
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle appliquée sur les données brutes ?
Si oui, permet-elle de reconstruire les images en rétrospectif, à partir des données brutes ?
Disposez-vous d'une IA pour accélérer l'acquisition des images ? | description succincte
SI oui, par quel facteur ?
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Disposez vous d'une IA pour réduire les artefacts ? | description succincte
Pour réduire les artefacts de susceptibilité magnétique ?
Pour réduire les artefacts de mouvements ?
Pour réduire d'autres types d'artefacts ?
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle utilisable avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle utilisable avec une autre IA ?
Pour l'interprétation des images | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter l'interprétation des images ?
Pour la gestion des images interprétées et des comptes rendus | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la gestion des images et des comptes rendus ?
Reconstruction de l'image
Vitesse de reconstruction d'images | nb d'images/s et résolution
Console secondaire de visualisation des images en salle de contrôle | base/option/non disponible
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Post-traitement
Console de post-traitement
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
multimodalités
multiconstructeurs
possibilité de serveur de post-traitement
possibilité de serveur virtualisé de post-traitement
CONTRAINTES PHYSIQUES | unités
Puissance de l'alimentation électrique de raccordement | VA
Nécessité d'un onduleur ? | oui / non
si oui de quelle puissance ? | kW
est-il inclus dans l'offre de base ?
Poids de l'aimant | kg
Poids du statif avec son lit | kg
Charge au sol dans la salle d'examen | kg/m2
Dimensions statif avec son lit (L*l*H)) | cm
Surface minimale d'implantation | m2
pour la salle d'examen | m2
pour le local technique | m2
Information complémentaire et caractéristiques différenciatrices | Bref commentaire libre (10 lignes maximum)

## Produit 2.10
Questionnaire technique Lot 2 : IRM 1,5 T et 3T et scanners polyvalents avec applications avancées - Partie IRM
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte à chaque question et ne pas se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Produit 2.10 : IRM 3 T ≥60 cm (complément de gamme facultatif)
Nom du Candidat
GENERALITES | unités
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée | Date
Délai de livraison à réception de la commande | semaines
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation) | jours
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES IRM | unités
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle) | Nbr
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | unités
Aimant
Champ principal B0 | T
Technologie de l'aimant
Homogénéité de l'aimant (par défaut, pour un diamètre de volume sphérique de 40 cm ; ou à préciser si autre DSV) | ppm
Stabilité temporelle | ppm/h
Shim / autoshim : à décrire
Ouverture statif | cm
Profondeur statif | cm
champ de vue utile maximal (en xyz) | cm
Longueur maximale d'exploration patient | cm
Gradients
Nom du système de gradient
Intensité maximale du gradient (en x = pour coupes sagittales) | en mT/m (de base, en option)
Intensité maximale du gradient (en y = pour coupes coronales) | en mT/m (de base, en option)
Intensité maximale du gradient (en z = pour coupes axiales) | en mT/m (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en x | mT/m/ms (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en y | mT/m/ms (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en z | mT/m/ms (de base, en option)
Système de réduction du bruit | à décrire
Radiofréquence
Radiofréquence : description avec nombre et définition des canaux, ou description technologie (de base / en option)
nombre de canaux simultané
nombre de canaux indépendants
Puissance maximale d'émission RF | kW
Management du taux d'absorption spécifique (SAR) : description succincte
Nombre de connecteurs d'antennes disponibles
Nombre d'antennes connectables simultanément
Antennes
Antenne corps émettrice intégrée dans le statif
Antenne intégrée dans le lit/support patient
Technologie des autres antennes à décrire brièvement (nombre de canaux)
rigides
souples petite surface
souples grande surface (type couverture)
Liste des antennes par région anatomique : nombre et type à décrire brièvement et indiquer si incluse de base ou en option
Antenne tête | base/option
Antenne de surface dédié tête : orbite, ATM, conduit auditif | base/option
Antenne cou /rachis cervical | base/option
Antenne rachis | base/option
Antenne thorax et cœur | base/option
Antenne sein | base/option
Antenne abdominale et pelvienne | base/option
Antenne membres inférieurs | base/option
Antenne épaule | base/option
Antenne de surface dédiée aux articulations : coude, poignet, main | base/option
Antenne genou | base/option
Antenne cheville/pied | base/option
Ces antennes sont-elles compatibles avec d'autres modèles d'IRM de votre marque : si oui lesquels
Lit d'examen
Lit fixe ou mobile ?
Plateau fixe ou amovible ?
Poids maximal admissible sans restriction | kg
Dimension du plateau d'examen (longueur / largeur) | cm
Hauteur minimale et maximale du plateau de table hors statif | cm
Vitesse maximale de déplacement longitudinal | cm/s
Décalage latéral du plateau | oui/non si oui : cm
Type de matelas ou d'interface patient
Possibilité de réaliser les examens pieds devant ou tête devant | oui / non
Aide au positionnement du patient : à décrire
Autres éléments en salle d'examen
Nombre et position des panneaux de commande
L'identité du patient peut-elle être affichée sur ce(s) panneau(x) ?
Autre moyen d'identitovigilance ?
Écran de visualisation des paramètres physiologiques (ECG)
Possibilité de lancer les acquisitions à partir des panneaux de commandes sur le statif
Nombre, type et position de centreurs
Y a-t-il des caméras : si oui, nombre, positionnement et fonctionnalités
Description du dispositif de surveillance vidéo du patient pendant l'examen
Éclairage de la zone d'examen ? | oui / non
Ventilation de la zone d'examen ? | oui / non
Dispositif de communication avec le patient ? Interphonie? | oui / non
Dispositif d'appel d'urgence pour le patient ? Lequel ? | oui / non
Ambiance musicale | de base/ option/non disponible
Ambiance lumineuse | de base/ option/non disponible
Console d'acquisition
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Particularité de l'interface utilisateurs
Archivage local | Go
Techniques d'acquisition
Techniques d'acquisition rapide ou accélérée | description succincte
Techniques de diffusion | description succincte
Séquences d'imagerie sans produit de contraste | description succincte
Disposez vous de technique d'accélération compatible avec ces séquences ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de perfusion et d'acquisition vasculaires | description succincte
avec injection de produit de contraste
sans injection de produit de contraste
Techniques d'imagerie cardiaque | description succincte
Techniques d'acquisition corps entier | description succincte
Techniques de spectroscopie proton | description succincte
Techniques de spectroscopie multinoyaux | description succincte
Techniques de synchronisation : à décrire succinctement dans les cas suivants | description succincte
synchronisation avec ECG
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec pouls
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec respiration
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec injection de produits de contraste
Réduction des artefacts
Techniques de réduction des artefacts métalliques | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts métalliques ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de réduction des artefacts de susceptibilité magnétique | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts de susceptibilité magnétique ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de réduction des artefacts de mouvement | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts de mouvement ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles disponibles quelle que soit la position du patient (tête/pieds) ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ?
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Intelligence artificielle embarquée
Pour la prise en charge du patient : accueil, identification, positionnement …
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la prise en charge du patient ? | description succincte
Pour le choix des protocoles et séquences
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des protocoles ? | description succincte
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des séquences ? | description succincte
Pour l'acquisition des images :
Disposez vous d'une IA pour débruiter l'image ? | description succincte
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle appliquée sur les données brutes ?
Si oui, permet-elle de reconstruire les images en rétrospectif, à partir des données brutes ?
Disposez-vous d'une IA pour accélérer l'acquisition des images ? | description succincte
SI oui, par quel facteur ?
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Disposez vous d'une IA pour réduire les artefacts ? | description succincte
Pour réduire les artefacts de susceptibilité magnétique ?
Pour réduire les artefacts de mouvements ?
Pour réduire d'autres types d'artefacts ?
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle utilisable avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle utilisable avec une autre IA ?
Pour l'interprétation des images | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter l'interprétation des images ?
Pour la gestion des images interprétées et des comptes rendus | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la gestion des images et des comptes rendus ?
Reconstruction de l'image
Vitesse de reconstruction d'images | nb d'images/s et résolution
Console secondaire de visualisation des images en salle de contrôle | base/option/non disponible
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Post-traitement
Console de post-traitement
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
multimodalités
multiconstructeurs
possibilité de serveur de post-traitement
possibilité de serveur virtualisé de post-traitement
CONTRAINTES PHYSIQUES | unités
Puissance de l'alimentation électrique de raccordement | VA
Nécessité d'un onduleur ? | oui / non
si oui de quelle puissance ? | kW
est-il inclus dans l'offre de base ?
Poids de l'aimant | kg
Poids du statif avec son lit | kg
Charge au sol dans la salle d'examen | kg/m2
Dimensions statif avec son lit (L*l*H)) | cm
Surface minimale d'implantation | m2
pour la salle d'examen | m2
pour le local technique | m2
Information complémentaire et caractéristiques différenciatrices | Bref commentaire libre (10 lignes maximum)

## Produit 2.11
Questionnaire technique Lot 2 : IRM 1,5 T et 3T et scanners polyvalents avec applications avancées - Partie IRM
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte à chaque question et ne pas se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Produit 2.11 : IRM avec spécifications exclusives (complément de gamme facultatif)
Nom du Candidat
GENERALITES | unités
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée | Date
Délai de livraison à réception de la commande | semaines
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation) | jours
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES IRM | unités
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle) | Nbr
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | unités
Aimant
Champ principal B0 | T
Technologie de l'aimant
Homogénéité de l'aimant (par défaut, pour un diamètre de volume sphérique de 40 cm ; ou à préciser si autre DSV) | ppm
Stabilité temporelle | ppm/h
Shim / autoshim : à décrire
Ouverture statif | cm
Profondeur statif | cm
champ de vue utile maximal (en xyz) | cm
Longueur maximale d'exploration patient | cm
Gradients
Nom du système de gradient
Intensité maximale du gradient (en x = pour coupes sagittales) | en mT/m (de base, en option)
Intensité maximale du gradient (en y = pour coupes coronales) | en mT/m (de base, en option)
Intensité maximale du gradient (en z = pour coupes axiales) | en mT/m (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en x | mT/m/ms (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en y | mT/m/ms (de base, en option)
Pente maximale (Slew Rate) du gradient en z | mT/m/ms (de base, en option)
Système de réduction du bruit | à décrire
Radiofréquence
Radiofréquence : description avec nombre et définition des canaux, ou description technologie (de base / en option)
nombre de canaux simultané
nombre de canaux indépendants
Puissance maximale d'émission RF | kW
Management du taux d'absorption spécifique (SAR) : description succincte
Nombre de connecteurs d'antennes disponibles
Nombre d'antennes connectables simultanément
Antennes
Antenne corps émettrice intégrée dans le statif
Antenne intégrée dans le lit/support patient
Technologie des autres antennes à décrire brièvement (nombre de canaux)
rigides
souples petite surface
souples grande surface (type couverture)
Liste des antennes par région anatomique : nombre et type à décrire brièvement et indiquer si incluse de base ou en option
Antenne tête | base/option
Antenne de surface dédié tête : orbite, ATM, conduit auditif | base/option
Antenne cou /rachis cervical | base/option
Antenne rachis | base/option
Antenne thorax et cœur | base/option
Antenne sein | base/option
Antenne abdominale et pelvienne | base/option
Antenne membres inférieurs | base/option
Antenne épaule | base/option
Antenne de surface dédiée aux articulations : coude, poignet, main | base/option
Antenne genou | base/option
Antenne cheville/pied | base/option
Ces antennes sont-elles compatibles avec d'autres modèles d'IRM de votre marque : si oui lesquels
Lit d'examen
Lit fixe ou mobile ?
Plateau fixe ou amovible ?
Poids maximal admissible sans restriction | kg
Dimension du plateau d'examen (longueur / largeur) | cm
Hauteur minimale et maximale du plateau de table hors statif | cm
Vitesse maximale de déplacement longitudinal | cm/s
Décalage latéral du plateau | oui/non si oui : cm
Type de matelas ou d'interface patient
Possibilité de réaliser les examens pieds devant ou tête devant | oui / non
Aide au positionnement du patient : à décrire
Autres éléments en salle d'examen
Nombre et position des panneaux de commande
L'identité du patient peut-elle être affichée sur ce(s) panneau(x) ?
Autre moyen d'identitovigilance ?
Écran de visualisation des paramètres physiologiques (ECG)
Possibilité de lancer les acquisitions à partir des panneaux de commandes sur le statif
Nombre, type et position de centreurs
Y a-t-il des caméras : si oui, nombre, positionnement et fonctionnalités
Description du dispositif de surveillance vidéo du patient pendant l'examen
Éclairage de la zone d'examen ? | oui / non
Ventilation de la zone d'examen ? | oui / non
Dispositif de communication avec le patient ? Interphonie? | oui / non
Dispositif d'appel d'urgence pour le patient ? Lequel ? | oui / non
Ambiance musicale | de base/ option/non disponible
Ambiance lumineuse | de base/ option/non disponible
Console d'acquisition
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Particularité de l'interface utilisateurs
Archivage local | Go
Techniques d'acquisition
Techniques d'acquisition rapide ou accélérée | description succincte
Techniques de diffusion | description succincte
Séquences d'imagerie sans produit de contraste | description succincte
Disposez vous de technique d'accélération compatible avec ces séquences ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de perfusion et d'acquisition vasculaires | description succincte
avec injection de produit de contraste
sans injection de produit de contraste
Techniques d'imagerie cardiaque | description succincte
Techniques d'acquisition corps entier | description succincte
Techniques de spectroscopie proton | description succincte
Techniques de spectroscopie multinoyaux | description succincte
Techniques de synchronisation : à décrire succinctement dans les cas suivants | description succincte
synchronisation avec ECG
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec pouls
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec respiration
est-elle disponible quelle que soit la position du patient (pied/tête) ? | décrire les éventuelles limitations
synchronisation avec injection de produits de contraste
Réduction des artefacts
Techniques de réduction des artefacts métalliques | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts métalliques ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de réduction des artefacts de susceptibilité magnétique | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts de susceptibilité magnétique ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations, en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ? | décrire les éventuelles limitations
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Techniques de réduction des artefacts de mouvement | description succincte
Disposez vous de techniques de réduction des artefacts de mouvement ?
Si oui, décrire succinctement ces techniques
Ces techniques sont-elles compatibles avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les anatomies ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les pondérations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables pour toutes les orientations ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles utilisables en 2D comme en 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles disponibles quelle que soit la position du patient (tête/pieds) ? | décrire les éventuelles limitations
Ces techniques sont-elles compatibles avec l'Intelligence artificielle embarquée ?
Si oui, avec quelle solution d'IA ?
Intelligence artificielle embarquée
Pour la prise en charge du patient : accueil, identification, positionnement …
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la prise en charge du patient ? | description succincte
Pour le choix des protocoles et séquences
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des protocoles ? | description succincte
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des séquences ? | description succincte
Pour l'acquisition des images :
Disposez vous d'une IA pour débruiter l'image ? | description succincte
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle appliquée sur les données brutes ?
Si oui, permet-elle de reconstruire les images en rétrospectif, à partir des données brutes ?
Disposez-vous d'une IA pour accélérer l'acquisition des images ? | description succincte
SI oui, par quel facteur ?
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Disposez vous d'une IA pour réduire les artefacts ? | description succincte
Pour réduire les artefacts de susceptibilité magnétique ?
Pour réduire les artefacts de mouvements ?
Pour réduire d'autres types d'artefacts ?
Est-elle compatible avec toutes les séquences 2D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les séquences 3D ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle compatible avec toutes les régions anatomiques ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle utilisable avec les techniques d'accélération ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle utilisable avec une autre IA ?
Pour l'interprétation des images | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter l'interprétation des images ?
Pour la gestion des images interprétées et des comptes rendus | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la gestion des images et des comptes rendus ?
Reconstruction de l'image
Vitesse de reconstruction d'images | nb d'images/s et résolution
Console secondaire de visualisation des images en salle de contrôle | base/option/non disponible
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Post-traitement
Console de post-traitement
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
multimodalités
multiconstructeurs
possibilité de serveur de post-traitement
possibilité de serveur virtualisé de post-traitement
CONTRAINTES PHYSIQUES | unités
Puissance de l'alimentation électrique de raccordement | VA
Nécessité d'un onduleur ? | oui / non
si oui de quelle puissance ? | kW
est-il inclus dans l'offre de base ?
Poids de l'aimant | kg
Poids du statif avec son lit | kg
Charge au sol dans la salle d'examen | kg/m2
Dimensions statif avec son lit (L*l*H)) | cm
Surface minimale d'implantation | m2
pour la salle d'examen | m2
pour le local technique | m2
Information complémentaire et caractéristiques différenciatrices | Bref commentaire libre (10 lignes maximum)