## Gestion de Projet
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau. Pour répondre aux questions, supprimez la mention inutile et notez les commentaires dans la case adjacente quand cela est possible.
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive. Toutes les durées demandées sont en heures/jours ouvrables. Si le candidat sous traite tout ou partie de la maintenance de ces équipements à des sociétés tierces, il engage sa seule responsabilité d'engagement contractuel de résultat au titre de ce document.
QUESTIONNAIRE GESTION DE PROJET
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs produits ou plusieurs lots ou produits ? Si oui, préciser lesquels : Si non, remplir un questionnaire par produit/ par lot
Organisation dans le cadre du marché UniHA :
Décrire l'organisation habituelle du fournisseur (coordination nationale ou régionale, niveaux régionaux activés, niveau de suivi)
Logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur et version
Logiciel de gestion de projet et version
Disponibilité d'un serveur documentaire accessible à l'adhérent et permettant un partage de tous les livrables à jour et les informations sur le projet et l'installation
Information complémentaire et caractéristiques différenciatrices
Ressources mises en place :
Qui assure la promotion des solutions retenues aux marchés UniHA auprès de l'adhérent
Ses livrables pour l'adhérent ?
Qui est le Responsable des Travaux, désigné pour coordonner les travaux préalables à l'installation sur le site de l'adhérent?
Périmètre de compétences ?
Temps de présence garanti sur le site de l'adhérent (réunion et suivi de chantier…) avant l'installation ?
Temps de présence garanti sur le site de l'adhérent lors de l'installation ?
Ses livrables pour l'adhérent ?
dont le plan de prévention des risques ? Oui/non
Qui assure l'organisation de la formation ?
Temps de présence sur le site de l'adhérent ?
Modalités d'intervention avant l'installation ?
Sa méthode pour recenser les besoins de formation du site et garantir une exploitation pleine et satisfaisante des fonctionnalités de l'équipement ?
Conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat ?
Ses livrables pour l'adhérent ?
Qui assure la coordination de la livraison ?
Conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat?
Temps de présence garanti sur le site de l'adhérent ? Jours et heures ouvrables ?
Ses livrables pour l'adhérent ?
Qui assure la coordination technique de l'installation de l'équipement ?
Composition de son équipe technique (qualifications, nationalités, langue de travail) ?
Temps de présence garanti sur le site de l'adhérent ? Jours et heures ouvrables ?
Conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat
Ses livrables pour l'adhérent ?
Qui assure l'intégration de l'équipement au système d'information de l'adhérent ?
Modalités d'intervention avant l'installation ?
Comment s'assure-il de la qualité de l'intégration au SI ?
Temps de présence garanti sur le site de l'adhérent ?
Modalités d'intervention à distance
Quelles sont les conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat?
Ses livrables pour l'adhérent
Qui assure l'acceptance de l'équipement ?
Présente t-il ses résultats à l'adhérent, si aucune ressource de l'adhérent n'a participé ?
Comment garantit-il à l'adhérent la conformité de son équipement aux performances annoncées en avant-vente et revendiquées par le fabricant ?
Quelles sont les conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat?
Ses livrables pour l'adhérent
Qui assure le paramétrage de l'équipement ?
Quand et sur quelles informations assure t-il ce paramétrage ?
Assure t-il la présentation de ses résultats à l'adhérent ?
Temps de présence garanti sur le site de l'adhérent
Conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat?
Ses livrables pour l'adhérent ?
Qui assure la réalisation effective de la formation à l'utilisation de l'équipement ?
Assure t-il le paramétrage de l'équipement ?
Le fait-il sur le temps de formation ?
Comment sont gérés les besoins différents et simultanés des manipulateurs, des radiologues, des physiciens ?
Comment s'assure t-il de la qualité de sa prestation ?
Temps de présence garanti sur le site de l'adhérent
Conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat ?
Quels sont ses livrables pour l'adhérent ?
Qui collabore à la réalisation du CQ à réception de l'équipement, avec l'adhérent ?
Qualification en CQ
Approche originale du fournisseur pour développer les programmes de CQ, au bénéfice commun du fournisseur et de l'adhérent
Qui est le responsable du support technique de l'équipement ?
Etape où il prend en charge l'équipement
Données dont il dispose sur la configuration du site (environnement technique, limites de prestations, choix techniques et adaptations locales, résultat de l'acceptance et du CQ à Réception….)
Conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat
Ses livrables pour l'adhérent
Qui anime la réception de l'équipement avec l'adhérent ?
Périmètre de compétences
Comment s'assure t-il de la qualité de prestation de tous les intervenants du fournisseur avant de se présenter à l'adhérent pour la réception ?
Comment identifie t-il, au décours du projet, les obstacles à cette réception ?
Conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat
Quels sont ses livrables pour l'adhérent?
Qui assure la coordination du suivi applicatif ?
Conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat
Ses livrables pour l'adhérent
Qui assure le suivi de l'exploitation, au-delà des 6 mois après la mise en service?
Conditions à respecter par l'adhérent pour garantir le résultat
Ses livrables pour l'adhérent
Qui assure la coordination et la supervision globale de l'ensemble
Périmètre de compétences
Ses livrables spécifiques pour l'adhérent (ne pas répéter ceux-ci-dessus)
Méthode:
Indicateurs exploités par le fournisseur pour repérer projet en difficulté
Niveau de formalisation garanti à l'adhérent (Compte-rendu, émargement, validation des livrables (dossier d'exécution, plans..), PAQ projet, instructions…)
Livrables, en plus de ceux listés dans le DCE, produits par le fournisseur
Niveaux de back-up garanti à l'adhérent (en l'absence de l'un des responsables du projet)
Procédure d'escalade interne (lorsqu'une situation ne peut être gérée par l'un des responsables du projet)
Par expérience, vos conseils dans l'organisation de l'adhérent pour garantir la conduite et la réalisation du projet (Responsables désignés sur la durée du projet, niveau de disponibilité requis….

## QS Maintenance - CT
QS | SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes. Une absence de réponse à une question est susceptible de dégrader la note du critère concerné.
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive. Toutes les durées demandées sont en heures/jours ouvrables. Si le candidat sous-traite tout ou partie de la maintenance de ces équipements à des sociétés tierces, il engage sa seule responsabilité d'engagement contractuel de résultat au titre de ce document.
QUESTIONNAIRE MAINTENANCE
Organisation de maintenance
Sous -traitance
Sous-traitez vous tout ou partie de la maintenance de vos Scanners ? (oui/non)
Si oui veuillez remplir l'onglet sous-traitance de ce tableur
Sinon, quel est le nom de votre structure maintenance ?
Sinon, quelles sont les adresses et coordonnées de votre structure maintenance ?
Organisation de votre SAV :
Nombre de personnes en France habilitées (en date du 01/01/2025) à intervenir sur les Scanners proposés sur ce lot pour toutes les opérations de maintenance listées au CCTP
Ratio au 01/01/2025 du nombre de Scanners installés (objet du lot) /nombre techniciens de maintenance habilités à intervenir sur les Scanners du lot (en France)
Organisation du SAV pour les DROM-COM : à décrire, territoire par territoire si besoin
Disposez vous d'une certification Système Qualité portant sur la maintenance ? Si oui précisez la référence et la date de dernière certification
Existe-t-il une hotline ?
Plage horaire d'ouverture de la hotline ?
Jours ouvrés ?
Hors jours ouvrés ?
Le support de la hotline est-il toujours francophone ? Si non merci de préciser
Intervention des techniciens sur site client
Plage horaire d'intervention des techniciens /ingénieurs sur site :
Jours ouvrés ?
Hors jours ouvrés ?
Modalités de maintenance
Maintenance préventive
Quelle est la périodicité des maintenances préventives ?
Quelle est la durée de ces maintenances préventives périodiques ?
Les maintenances préventives peuvent-elles être planifiées tout ou partie en dehors des heures ouvrées du service où est situé l'équipement ? Si oui, en préciser les conditions
Votre protocole de maintenance préventive inclut-il un test de contrôle-qualité image ? Si oui, avec quel outil/fantôme ?
Maintenance évolutive
Les mises à jour logicielles sont-elles incluses dans le contrat ? Si oui, dans quelle limite ?
Comment les mises à jours sont-elles installées ? (à distance, sur site, connexion réseau nécessaire ?, …)
Télémaintenance
Disposez-vous d'un moyen de télémaintenance ?
Si oui, combien de personnes opérationnelles s'occupent du diagnostic à distance et quelle est leur formation ?
Heures de fonctionnement de la télémaintenance ?
Langue utilisée pour la télémaintenance ?
Cette télémaintenance permet-elle le diagnostic à distance ?
Cette télémaintenance permet-elle la maintenance prédictive ? Si oui, quels sont les organes surveillés et avec quels indicateurs ?
Cette télémaintenance permet-elle la réparation des pannes à distance ? Si oui, pour quel type de panne ?
Engagements de maintenance
Taux de disponibilité :
Taux de disponibilité minimum garanti avec un contrat tous risques
A partir de quel événement débute l'indisponibilité machine ?
Un appel génère-t-il un ticket d'intervention horodaté ? Celui-ci est-il joint au rapport d'intervention ?
A partir de quel événement se termine l'indisponibilité de l'équipement ?
Entre les deux événements mentionnés ci-dessus, existe-t-il des événements pouvant interrompre le décompte de l'indisponibilité ? Si oui détaillez les
Délais pendant la garantie ou avec un contrat
Sous quel délais pouvez-vous garantir une réponse technique ?
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients
Délais hors garantie ou hors contrat
Sous quel délais pouvez-vous garantir une intervention ?
Comment garantissez vous ce délai ?
Sous quel délai pouvez-vous établir un devis après intervention diagnostique ?
Après acceptation du devis par le client :
Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante ?
Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients ?

## QS - Maintenance IRM
QS | SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes. Une absence de réponse à une question est susceptible de dégrader la note du critère concerné.
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive. Toutes les durées demandées sont en heures/jours ouvrables. Si le candidat sous-traite tout ou partie de la maintenance de ces équipements à des sociétés tierces, il engage sa seule responsabilité sur l'engagement contractuel de résultat au titre de ce document.
QUESTIONNAIRE MAINTENANCE
Organisation de maintenance
Sous -traitance
Sous-traitez vous tout ou partie de la maintenance de vos équipements ? (oui/non)
Si oui veuillez remplir l'onglet sous-traitance de ce tableur
Sinon, quel est le nom de votre structure maintenance ?
Sinon, quelles sont les adresses et coordonnées de votre structure maintenance ?
Organisation de votre SAV :
Nombre de personnes en France habilitées (en date du 01/01/2025) à intervenir sur l'équipement proposé pour toutes les opérations de maintenance listées au CCTP
Ratio au 01/01/2025 du nombre d'équipements installés (objet du lot) /nombre techniciens de maintenance habilités à intervenir sur l'objet du lot (en France)
Organisation du SAV pour les DROM-COM : à décrire, territoire par territoire si besoin
Disposez vous d'une certification Système Qualité portant sur la maintenance ? Si oui précisez la référence et la date de dernière certification
Existe-t-il une hotline ?
Plage horaire d'ouverture de la hotline ?
Jours ouvrés ?
Hors jours ouvrés ?
Le support de la hotline est-il toujours francophone ? Si non merci de préciser
Intervention des techniciens sur site client
Plage horaire d'intervention des techniciens /ingénieurs sur site :
Jours ouvrés ?
Hors jours ouvrés ?
Modalités de maintenance
Maintenance préventive
Quelle est la périodicité des maintenances préventives ?
Quelle est la durée de ces maintenances préventives périodiques ?
Les maintenances préventives peuvent-elles être planifiées tout ou partie en dehors des heures ouvrées du service où est situé l'équipement ? Si oui, en préciser les conditions
Votre protocole de maintenance préventive inclut-il un test de contrôle-qualité image ? Si oui, avec quel outil/fantôme ?
Maintenance évolutive
Les mises à jour logicielles sont-elles incluses dans le contrat ? Si oui, dans quelle limite ?
Comment les mises à jours sont-elles installées ? (à distance, sur site, connexion réseau nécessaire ?, …)
Télémaintenance
Disposez-vous d'un moyen de télémaintenance ?
Si oui, combien de personnes opérationnelles s'occupent du diagnostic à distance et quelle est leur formation ?
Heures de fonctionnement de la télémaintenance ?
Langue utilisée pour la télémaintenance ?
Cette télémaintenance permet-elle le diagnostic à distance ?
Cette télémaintenance permet-elle la maintenance prédictive ? Si oui, quels sont les organes surveillés et avec quels indicateurs ?
Cette télémaintenance permet-elle la réparation des pannes à distance ? Si oui, pour quel type de panne ?
Engagements de maintenance
Taux de disponibilité, basé, par défaut, sur un fonctionnement annuel de 3000 heures
Taux de disponibilité minimum garanti avec un contrat tous risques
A partir de quel événement débute l'indisponibilité machine ?
Un appel génère-t-il un ticket d'intervention horodaté ? Celui-ci est-il joint au rapport d'intervention ?
A partir de quel événement se termine l'indisponibilité de l'équipement ?
Entre les deux événements mentionnés ci-dessus, existe-t-il des événements pouvant interrompre le décompte de l'indisponibilité ? Si oui détaillez les
Délais pendant la garantie ou avec un contrat
Sous quel délais pouvez-vous garantir une réponse technique ?
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients
Délais hors garantie ou hors contrat
Sous quel délais pouvez-vous garantir une intervention ?
Comment garantissez vous ce délai ?
Sous quel délai pouvez-vous établir un devis après intervention diagnostique ?
Après acceptation du devis par le client :
Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante ?
Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients ?
QUENCH
Rappel du volume d'Hélium dans l'IRM (En Litres)
En cas de quench, veuillez indiquer :
les différents étapes indispensables jusqu'à la remise en service de l'IRM
les temps associés à chaque étape
Le temps total et maximal que vous garantissez depuis l'indisponibilité jusqu'à la remise en service (premier patient)
Le coût du remplissage en Hélium est il inclus dans le contrat tous risques ? En cas de défaillance technique de l'équipement ? En cas de déclenchement intempestif ou d'objet missile par exemple ?
La baisse de champ suite à l'appui sur le bouton Quench peut elle être immédiate ou obligatoirement progressive ?
Des précautions particulières sont elles à prendre en compte à la remise en service ?
Un quench peut-il entrainer une diminution de la durée de vie de l'aimant et peut-il limiter la faisabilité d'un changement de plateforme avec maintien de l'aimant
Y a t-il un nombre de quench limite à ne pas dépasser?
Suite à un quench, les protocoles de maintenance (préventive, corrective) et contrôle-qualité sont ils impactés/modifiés ? Si oui comment?
Elément ferromagnétique dans le tunnel
Veuillez détailler la procédure à suivre en cas d'incident lié à un objet feroomagnétique dans le tunnel
Une fois l'incident constaté veuillez indiquer :
les différents étapes indispensables jusqu'à la remise en service de l'IRM
les temps associés à chaque étape
Le temps total et maximal que vous garantissez depuis l'indisponibilité jusqu'à la remise en service (premier patient)
Suite à un quench, les protocoles de maintenance (préventive, corrective) et contrôle-qualité sont ils impactés/modifiés ? Si oui comment?

## QS Sous traitance
Le candidat renseignera une ligne pour chaque société avec laquelle il sous-traite une partie de la maintenance de ces équipements. Ces informations permettront d'évaluer l'organisation de la structure maintenance du candidat.
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs produits ou plusieurs lots ou produits ? Si oui, préciser lesquels : Si non, remplir un questionnaire par produit/ par lot
Identité de la société | Secteur géographique en charge | Personne de contact | Mail de contact | N° téléphonique | Nombre de techniciens | Nombre d'équipements sous contrat ? | Types de maintenances réalisées | Spécialisation des techniciens en biomédical ? | Technicien(s) dédié(s) à l'imagerie ? | Nombre d'années de sous traitance avec cette société ?