## Lot 18
Questionnaire technique Lot 18 : Scanner tête mobile
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Lot 18 - Scanner tête mobile
Nom du Candidat
GENERALITES | unités
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée | Date
Délai de livraison à réception de la commande | semaines
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation) | jours
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES SCANNER | unités
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même génération) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même génération) | Nbr
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même génération) | Nbr
CARACTERISTIQUES STATIF | unités
diamètre du tunnel (dimension minimale du cylindre central) | mm
longueur du tunnel | mm
Inclinable et de quelle angulation | °
Vitesse rotation (ensemble radiogène et détecteur) sur 360° | s
nombre et position des tableaux de commande des mouvements du statif | décrire
panneaux de commande amovibles ? | oui / non
mode de centrage du patient | décrire
Nombre, type et position de centreurs | décrire
Y a-t-il des caméras : si oui, nombre, positionnement et fonctionnalités | décrire
interphone bidirectionnel | oui / non
aide visuelle à l'apnée | oui / non
aide sonore à l'apnée | oui / non
LIT D'EXAMEN | unités
Charge maximale admissible avec garantie de la précision | kg
Dimension du plateau d'examen (longueur / largeur) | mm
plateau fixe ou amovible | décrire
Hauteur minimale du plateau | mm
Hauteur maximale du plateau | mm
Vitesse de déplacement vertical motorisé | mm/s
Vitesse de déplacement longitudinal (en z) pour installation du patient dans le tunnel | mm/s
Possibilité de déplacement latéral | oui/non mm
Possibilité de retrait rapide du plateau en cas d'urgence pendant l'examen | oui / non
Position des tableaux de commande des mouvements du lit
Mouvements du lit télécommandés depuis la console ? | oui / non
longueur disponible entre embase du lit et embase du statif (possibilité d'insérer un arceau de radioscopie) | mm
Accessoires fournis | lister
GENERATEUR et TUBE RX | unités
Générateur
puissance maximum utilisable | kW
paliers des kV | KV
plage de réglage de l'intensité | mA
Tube RX
type de tube
Dimensions foyer 1 : | mm*mm
Dimensions foyer 2 : | mm*mm
Dimensions foyer 3 :
Foyer flottant axe (x,y) plan de coupe | oui/non
Foyer flottant axe (z) tête-pieds | oui/non
kVp possibles | kVp
plage des mAs | mAs
Capacité thermique max. de l'ensemble gaine tube, ou équivalent | MUC
Dissipation thermique | MUC/mn
DETECTEUR | unités
type de détecteur, matériau | décrire
Dimension du détecteur en z | mm
Nombre de barrettes ou modules de détection en z | Nbr
Nombre de canaux actifs | Nbr
Nombre de coupes reconstruites par rotation | Nbr
Dimensions du détecteur sur une couronne (plan xy) | nb*mm
ACQUISITION DES IMAGES | unités
Mode topogramme | particularités
Mode séquentiel | particularités
Mode séquentiel dynamique : acquisition à position table fixe ou à différentes positions de table (navette) ? | particularités
Mode spiralé | particularités
Couverture maximale (longueur maximale d'exploration en z en une seule acquisition) | mm
champ de vue en x, y, z | cm
Valeurs de pitch disponibles [où Pitch= ∆d/(N.T)] | Nbr
Epaisseurs de coupes possibles | mm
Résolution temporelle | ms
Résolution spatiale | pl/cm
Matrices de reconstruction des images | lister
Console d'acquisition
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Particularité de l'interface utilisateurs
Archivage local | Go
DOSIMETRIE | unités
Filtration | décrire
Collimation pré- et post-spirale | oui/non
Modulation de la dose en cours d'acquisition | décrire
Modulation en X
Modulation en Y
Modulation en Z
Autres types de modulation possibles
Ces systèmes sont-ils utilisables avec tous les protocoles d'acquisition et fonctionnalités avancées ? | oui/non décrire
affichage de la dose en salle
SYNCHRONISATION INJECTION | unités
Interfaçage possible avec injecteur : à décrire en listant les modèles d'injecteur pour lesquels cet interfaçage est possible | oui / non décrire
Sur arrivée produit de contraste
automatique (préciser les modèles des injecteurs validés) | oui / non décrire
manuel | oui / non décrire
Reconstruction de l'image
Vitesse de reconstruction d'images | nb d'images/s et résolution
Reconstruction itérative (nom) | décrire
Reconstruction par Deep Learning (DLR) | décrire
Autre type de reconstruction | décrire
Console secondaire de visualisation des images en salle de contrôle | base/option/non disponible
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
Post-traitement
Console de post-traitement
Nom commercial
Version logicielle
Type d'unité centrale
Nombre et type d'écrans
multimodalités
multiconstructeurs
possibilité de serveur de post-traitement
possibilité de serveur virtualisé de post-traitement
Solution ou Intelligence artificielle embarquée
Pour la prise en charge du patient : accueil, identification, positionnement …
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la prise en charge du patient ? | description succincte
Pour le choix des protocoles
Disposez-vous d'une IA applicable pour faciliter/optimiser le choix des protocoles ? | description succincte
Pour l'acquisition des images :
Disposez vous d'une IA pour débruiter l'image ? | description succincte
Est-elle compatible avec tous les protocoles ? | décrire les éventuelles limitations
Est-elle appliquée sur les données brutes ?
Si oui, permet-elle de reconstruire les images en rétrospectif, à partir des données brutes ?
Disposez vous d'une IA pour réduire les artefacts ? | description succincte
Pour réduire les artefacts métalliques ?
Pour réduire les artefacts de mouvements ?
Pour réduire d'autres types d'artefacts ?
Est-elle compatible avec tous les protocoles ? | décrire les éventuelles limitations
Pour l'interprétation des images | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter l'interprétation des images ?
Pour la gestion des images interprétées et des comptes rendus | description succincte
Disposez-vous d'une IA pour faciliter la gestion des images et des comptes rendus ?
Fonctionnalités avancées |  | indiquer nom des solutions, et si disponible en base/ option ou non disponible
Applications dentaires
Neurologie
Evaluation neurologique
Evaluation neurovasculaire
Perfusion cérébrale
Etude du rachis
Oncologie
segmentation organes et lésions
suivi oncologique
Logiciels dédiés à la perfusion
Procédé d'acquisition | décrire
Largeur (en z) du volume exploré
Organes validés
Courbes paramétriques disponibles ?
CONTRAINTES D'INSTALLATION | unités
Puissance de l'alimentation électrique | VA
Nécessité d'un onduleur ? | oui / non
Charge au sol dans la salle d'examen | kg/m2
Dimensions statif avec son lit (L*l*H)) | cm
Poids du statif avec son lit | kg
Surface minimale d'implantation | m2
Nécessité d'un local technique ? De quelle surface ? | oui / non m2
Dissipation calorifique maximale | kW
Mode de refroidissement : par eau/ par air | description succincte
Information complémentaire et caractéristiques différenciatrices | Bref commentaire libre (10 lignes maximum)