## QS Maintenance - IRM
QS | SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes. Une absence de réponse à une question est susceptible de dégrader la note du critère concerné.
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive. Toutes les durées demandées sont en heures/jours ouvrables. Si le candidat sous-traite tout ou partie de la maintenance de ces équipements à des sociétés tierces, il engage sa seule responsabilité sur l'engagement contractuel de résultat au titre de ce document.
QUESTIONNAIRE MAINTENANCE
Organisation de maintenance
Sous -traitance
Sous-traitez vous tout ou partie de la maintenance de vos équipements ? (oui/non)
Si oui veuillez remplir l'onglet sous-traitance de ce tableur
Sinon, quel est le nom de votre structure maintenance ?
Sinon, quelles sont les adresses et coordonnées de votre structure maintenance ?
Organisation de votre SAV :
Nombre de personnes en France habilitées (en date du 01/01/2025) à intervenir sur l'équipement proposé pour toutes les opérations de maintenance listées au CCTP
Ratio au 01/01/2025 du nombre d'équipements installés (objet du lot) /nombre techniciens de maintenance habilités à intervenir sur l'objet du lot (en France)
Organisation du SAV pour les DROM-COM : à décrire, territoire par territoire si besoin
Disposez vous d'une certification Système Qualité portant sur la maintenance ? Si oui précisez la référence et la date de dernière certification
Existe-t-il une hotline ?
Plage horaire d'ouverture de la hotline ?
Jours ouvrés ?
Hors jours ouvrés ?
Le support de la hotline est-il toujours francophone ? Si non merci de préciser
Intervention des techniciens sur site client
Plage horaire d'intervention des techniciens /ingénieurs sur site :
Jours ouvrés ?
Hors jours ouvrés ?
Modalités de maintenance
Maintenance préventive
Quelle est la périodicité des maintenances préventives ?
Quelle est la durée de ces maintenances préventives périodiques ?
Les maintenances préventives peuvent-elles être planifiées tout ou partie en dehors des heures ouvrées du service où est situé l'équipement ? Si oui, en préciser les conditions
Votre protocole de maintenance préventive inclut-il un test de contrôle-qualité image ? Si oui, avec quel outil/fantôme ?
Maintenance évolutive
Les mises à jour logicielles sont-elles incluses dans le contrat ? Si oui, dans quelle limite ?
Comment les mises à jours sont-elles installées ? (à distance, sur site, connexion réseau nécessaire ?, …)
Télémaintenance
Disposez-vous d'un moyen de télémaintenance ?
Si oui, combien de personnes opérationnelles s'occupent du diagnostic à distance et quelle est leur formation ?
Heures de fonctionnement de la télémaintenance ?
Langue utilisée pour la télémaintenance ?
Cette télémaintenance permet-elle le diagnostic à distance ?
Cette télémaintenance permet-elle la maintenance prédictive ? Si oui, quels sont les organes surveillés et avec quels indicateurs ?
Cette télémaintenance permet-elle la réparation des pannes à distance ? Si oui, pour quel type de panne ?
Engagements de maintenance
Taux de disponibilité, basé, par défaut, sur un fonctionnement annuel de 3000 heures
Taux de disponibilité minimum garanti avec un contrat tous risques
A partir de quel événement débute l'indisponibilité machine ?
Un appel génère-t-il un ticket d'intervention horodaté ? Celui-ci est-il joint au rapport d'intervention ?
A partir de quel événement se termine l'indisponibilité de l'équipement ?
Entre les deux événements mentionnés ci-dessus, existe-t-il des événements pouvant interrompre le décompte de l'indisponibilité ? Si oui détaillez les
Délais pendant la garantie ou avec un contrat
Sous quel délais pouvez-vous garantir une réponse technique ?
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients
Délais hors garantie ou hors contrat
Sous quel délais pouvez-vous garantir une intervention ?
Comment garantissez vous ce délai ?
Sous quel délai pouvez-vous établir un devis après intervention diagnostique ?
Après acceptation du devis par le client :
Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante ?
Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients ?
QUENCH
Rappel du volume d'Hélium dans l'IRM (En Litres)
En cas de quench, veuillez indiquer :
les différents étapes indispensables jusqu'à la remise en service de l'IRM
les temps associés à chaque étape
Le temps total et maximal que vous garantissez depuis l'indisponibilité jusqu'à la remise en service (premier patient)
Le coût du remplissage en Hélium est il inclus dans le contrat tous risques ? En cas de défaillance technique de l'équipement ? En cas de déclenchement intempestif ou d'objet missile par exemple ?
La baisse de champ suite à l'appui sur le bouton Quench peut elle être immédiate ou obligatoirement progressive ?
Des précautions particulières sont elles à prendre en compte à la remise en service ?
Un quench peut-il entrainer une diminution de la durée de vie de l'aimant et peut-il limiter la faisabilité d'un changement de plateforme avec maintien de l'aimant
Y a t-il un nombre de quench limite à ne pas dépasser?
Suite à un quench, les protocoles de maintenance (préventive, corrective) et contrôle-qualité sont ils impactés/modifiés ? Si oui comment?
Elément ferromagnétique dans le tunnel
Veuillez détailler la procédure à suivre en cas d'incident lié à un objet feroomagnétique dans le tunnel
Une fois l'incident constaté veuillez indiquer :
les différents étapes indispensables jusqu'à la remise en service de l'IRM
les temps associés à chaque étape
Le temps total et maximal que vous garantissez depuis l'indisponibilité jusqu'à la remise en service (premier patient)
Suite à un quench, les protocoles de maintenance (préventive, corrective) et contrôle-qualité sont ils impactés/modifiés ? Si oui comment?

## QS Sous traitance
Le candidat renseignera une ligne pour chaque société avec laquelle il sous-traite une partie de la maintenance de ces équipements. Ces informations permettront d'évaluer l'organisation de la structure maintenance du candidat.
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs produits ou plusieurs lots ou produits ? Si oui, préciser lesquels : Si non, remplir un questionnaire par produit/ par lot
Identité de la société | Secteur géographique en charge | Personne de contact | Mail de contact | N° téléphonique | Nombre de techniciens | Nombre d'équipements sous contrat ? | Types de maintenances réalisées | Spécialisation des techniciens en biomédical ? | Technicien(s) dédié(s) à l'imagerie ? | Nombre d'années de sous traitance avec cette société ?

## QS Formation - IRM
QS | SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes. Une absence de réponse à une question est susceptible de dégrader la note du critère concerné.
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive
QUESTIONNAIRE FORMATION
ORGANISATION DE VOS PRESTATIONS DE FORMATION et de SUPPORT A L'UTILISATION
Quels moyens mettez-vous en œuvre pour assurer l'accompagnement des utilisateurs avant la mise en service ?
Quels moyens mettez vous en œuvre pour assurer l'accompagnement des utilisateurs lors de la mise en service ?
Quels moyens mettez vous en œuvre pour assurer l'accompagnement des utilisateurs pendant la garantie ?
Quels moyens mettez vous en œuvre pour assurer l'accompagnement des utilisateurs après la fin de la garantie ?
Au 01/01/2025, combien d'ingénieurs d'application en France sont aptes à répondre au besoin des utilisateurs sur l'équipement proposé ?
Au 01/01/2025, quel est le ratio nombre d'équipements installés /ingénieur d'application ?
Quelles sont les qualifications de ces ingénieurs d'application ?
Depuis combien de temps travaillent-ils dans le domaine de l'imagerie ?
Depuis combien de temps travaillent-ils dans la société ?
FORMATION INITIALE des UTILISATEURS
Nombre maximal de participants aux sessions de formation initiale
Lieu
Durée
Programme
Support de formation en français inclus ?
Contrôle des connaissances acquises en fin de formation ?
Certificat de formation délivré en fin de formation ?
FORMATION CONTINUE des UTILISATEURS
Fréquence des formations continues incluses dans l'offre, sans surcoût pour le client
Nombre maximal de participants aux sessions de formation continue
Lieu
Durée
Programme
AUTRES MODALITES DE FORMATION des UTILISATEURS
Tutoriels
Des tutoriels sont-ils intégrés à l'équipement ?
Si oui, à décrire
E-learning :
Système de formation ou simulation sur support informatique ? Préciser
Système de formation ou simulation sur support vidéo ? Préciser
Proposez-vous d'autres supports de formation ou simulation ? Si oui décrivez les
Existe ti-il des clubs utilisateurs? Si , oui en décrire le fonctionnement
Autres possibilités de formation
A décrire
FORMATION DES TECHNICIENS BIOMEDICAUX
Stage technique pour a minima 2 personnes
Lieu
Durée
Programme
Quelles formations proposez vous aux techniciens et quels niveau de qualification peuvent-ils obtenir à l'issue de cette formation ? (selon norme AFNOR FDX 60-000)
Listez les opérations de maintenance qui ne peuvent être réalisées par les techniciens biomédicaux à l'issue de vos formations
Certificat remis à l'issue de la formation ? Si oui, valable combien de temps ?
Logiciel de diagnostic de panne et autorisation informatique remises au technicien à l'issue de la formation ?
Les techniciens biomédicaux ont-ils besoin de code d'accès/d'outil/outillage spécifiques ? SI oui, les fournissez vous?
A quels diagnostics le technicien peut-il avoir accès grâce aux outils mentionnés ci-dessus ?
La proposition de formation (si elle n'a pas lieu sur le site du bénéficiaire concerné) intègre-t-elle l'ensemble des prestations pour 2 techniciens biomédicaux .(transport, hébergement, repas, stage...) ?
PARTICULARITES IRM
Votre formation comporte-t-elle une formatin à la sécurité en IRM ? - pour les utilisateurs du service d'imagerie - pour les personnels hors service d'imagerie : services de nettoyage, de sécurité ...
Un volet de la formation traite t-il de la gestion des quench ?

## Autres services
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau et ne pas fusionner de cellules Pour information, ce questionnaire concerne les prestations accompagnant l'offre de financement en location ou location avec option d'achat.
Autres Services d'accompagnement et de support
Audit
Proposez vous des prestations d'audit ?
Si oui, qui sera responsable de la prestation ?
Si oui, de quelle nature ? Et pouvez vous détailler les prestations ?
Cela est-il inclus dans l'offre et sans surcoût ?
Flexibilité financière si LOA
Offrez-vous la possibilité de moduler les loyers (lissage des loyers, progressivité, périodicité, report, mode de paiement, …) ?
Si oui, dans quels cas et selon quelles conditions ?
Y a-t-il des restrictions ?
Qui sera responsable de la prestation ?
Autres
Pouvez-vous détailler les autres services d'accompagnement et de support inclus dans l'offre de base ?
Pouvez-vous détailler les autres services d'accompagnement et de support non inclus dans l'offre de base ?
Qui sera responsable de la prestation ?