## Table 1
VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES PERIODIQUES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) ANNEXE 4 – LISTE DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE DU BÂTIMENT CARNOT/CASSINI
C.C.T.P. – Bâtiments CARNOT/CASSINI et CORIOLIS Vérifications réglementaires périodiques
LISTE DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE DU BATIMENT CARNOT/CASSINI ET SALLE TP DU BATIMENT BIENVENUE Soumis à un contrôle de conformité électrique 1. PALANS ET PONTS ROULANTS
Désignation |  | Type |  |  | Marque |  |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Pont roulant |  | 3200 kg |  |  | ABVS |  |  |  |  | 1 |  |  | BS112 (Belgrand -1)
Pont roulant à commande au sol |  | VL 102004 b1 2000 kg |  |  | Verline |  |  |  |  | 1 |  |  | PS116 (Prony - 1)
Pont roulant |  | 500 kg |  |  | Abus |  |  |  |  | 2 |  |  | PS115 (Prony - 1)
|  | 500 kg |  |  | Abus |  |  |  |  | 2 |  |  | Navier 5
2. APPAREILS ELEVATEURS
Désignation |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Gerbeur |  | MI-R-HM 500kg |  |  |  | Loc |  |  |  | 1 |  |  | LAMI P-114 & P-115 (Aile Prony)
Gerbeur |  | HM 250 D25 (250 kg) s/n : 177664D |  |  |  | Kleos |  |  |  | 1 |  |  | NAVIER PS116 (Aile Prony)
Grue roulante d'atelier |  | Defleur OR 10 1000 daN s/n : 0194 |  |  |  | Hydraulique |  |  |  | 1 |  |  | Couloir anciennes cuisines
Transpalette |  | 2000 kg |  |  |  | Ekwo |  |  |  | 1 |  |  | B020 (Aile Belgrand)
Gerbeur |  | Kleos 250 kg Modèle HM250D18 s/n : 154840D |  |  |  | LOC |  |  |  | 1 |  |  | B012 (Aile Belgrand)
Désignation |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Transpalette |  | 2T |  |  |  | Manutan |  |  |  | 1 |  |  | Parking Coriolis
Chariot élévateur |  | LOC M.L-A-EB 500kg |  |  |  | Manutan |  |  |  | 1 |  |  | BS119 & BS121 (Aile Belgrand)
Grue |  | Modèle DEFY 5 500kg s/n : 0294 |  |  |  | Defleur |  |  |  | 1 |  |  | Navier 7
Chariot élévateur |  | 1000kg |  |  |  | Manutan |  |  |  | 1 |  |  | P-104 (Aile Prony)
Chariot élévateur |  | SK10AC 1000kg |  |  |  | LOC |  |  |  | 1 |  |  | P-104 (Aile Prony)
Transpalettes |  | Manuvit 750 (x1) +TM 2000 (x2 : petite fourche et grande fourche) | [7 empty] | 2 |  |  | Local logistique (-1)
Désignation |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
|  | s/n : M681192 2300 kg |  |  |  | Toyota |  |  |  | 1 |  |  | Navier 5
|  | Gerbeur semi- électrique Modèle EB250D18 250 kg s/n : 538205 |  |  |  | KLEOS |  |  |  | 1 |  |  | Navier 5
Transpalette |  | 2500 kg |  |  |  | Habrial |  |  |  | 1 |  |  | Aile Maupertuis Sous sol
3. HOTTES ET SORBONNES
Désignation |  |  |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Sorbonne |  |  |  | Réf : 1520 P104 | [7 empty] | 1 |  |  | LEESU P104 (Aile Prony)
Hotte | [11 empty] | 1 |  |  | LEESU P104 (Aile Prony)
Désignation |  |  |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Armoire filtrante |  |  |  | Optimale 9 (9199) |  |  |  | ADS Laminaire |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P118 (Aile Prony)
Sorbonne |  |  |  | Réf : 1520 n°2 | [7 empty] | 1 |  |  | LEESU P118 (Aile Prony)
Armoire filtrante produits chimiques |  |  |  | Typ 90 |  |  |  | Duperthal |  |  |  | 1 |  |  | LAMI (P-114 et P-115)
Hotte aspirante | [7 empty] | Köttermann |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites
Armoires filtrantes | [7 empty] | Captair |  |  |  | 2 |  |  | B019 (Aile Belgrand)
Désignation |  |  |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Sorbonne | [7 empty] | ADM |  |  |  | 1 |  |  | B019 (Aile Belgrand)
Armoire filtrante | [7 empty] | Captair Store |  |  |  | 1 |  |  | BS112 (Aile Belgrand)
Armoire filtrante |  |  |  | Captair Shelf 812/A s/n : 16677- 11 |  |  |  | Fisher Scientific |  |  |  | 1 |  |  | PS116
Armoire filtrante |  |  |  | Ministore 822A-Z7 s/n : 34684- 2101 |  |  |  | Erlab |  |  |  | 1 |  |  | Navier 5
Machines
4. PRESSES ET MASSICOTS
Désignation |  |  |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Presse (bâti de précontrainte pour élaboration de poutre précontrainte) |  |  |  | Quantris |  |  |  | 3R |  |  |  | 1 |  |  | LAMI P112 (Aile Prony)
Chassis équipé avec presses | [7 empty] | Quiri |  |  |  | 1 |  |  | LAMI P-114 (Aile Prony)
Presse hydraulique dynamique | [7 empty] | Corvisier |  |  |  | 1 |  |  | Navier PS116 Cermes Géo- technique (Aile Prony)
Presses hydrauliques dynamiques | [7 empty] | Wikeham + Siemens |  |  |  | 2 |  |  | Navier PS116 Cermes Géo- technique (Aile Prony)
Presse chauffante | [7 empty] | Scamia |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites Navier
Désignation |  |  |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Presses électromécaniques |  |  |  | TRI SCAN 50 |  |  |  | Vi Technology |  |  |  | 5 |  |  | B020 (Aile Belgrand)
Presse électromécanique |  |  |  | Tritest-50 |  |  |  | ELE |  |  |  | 1 |  |  | Navier B020 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand)
Presse | [11 empty] | 1 |  |  | Navier B012 (Aile Belgrand)
Presses mécaniques | [11 empty] | 5 |  |  | Navier B009 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand)
Presses hydrauliques |  |  |  | 3000 kN |  |  |  | Vérins MTS + Torsion – 3R |  |  |  | 2 |  |  | Navier BS112 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand)
Massicot |  |  |  | E-line - Senator 092 |  |  |  | Schneider |  |  |  | 1 |  |  | Local repro- graphie
5. CENTRIFUGEUSES
Désignation |  |  |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Centrifugeuse |  |  |  | Biofuge Stratos |  |  |  | Heraeus |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P118 (Aile Prony)
6. AUTRES MACHINES-OUTILS
Désignation |  |  |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Broyeur à boulets | [7 empty] | Prolabo |  |  |  | 1 |  |  | LAMI P-113 Atelier (Aile Prony)
Scie |  |  |  | OT13315 |  |  |  | OTMT |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites Navier
Scie sur table |  |  |  | OT985 |  |  |  | OTMT |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites Navier
Désignation |  |  |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Tronçonneuse à disque | [7 empty] | OTMT |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites Navier
Ponceuse double ruban + disque |  |  |  | AS 609 | [7 empty] | 1 |  |  | Hall composites Navier
Perceuses à colonne |  |  |  | P30 |  |  |  | Flott |  |  |  | 2 |  |  | Hall composites Navier
Tour |  |  |  | OT2521003 |  |  |  | OTMT |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites Navier
Fraiseuse à bois | [7 empty] | Charlyrobot |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites Navier
Désignation |  |  |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Scie à fil | [7 empty] | Well |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites Navier
Scie sur table |  |  |  | Accutom 2 |  |  |  | Struers |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites Navier
Scie V&V | [11 empty] | 1 |  |  | Dynamique & structure
Tronçonneuse béton | [11 empty] | 1 |  |  | Dynamique & structure
Tronçonneuse acier | [11 empty] | 1 |  |  | Dynamique & structure
Surfaçeuse béton | [11 empty] | 1 |  |  | Dynamique & structure
Duromètre acier | [11 empty] | 1 |  |  | Dynamique & structure
Extrudeuse à polymère | [11 empty] | 1 |  |  | Dynamique & structure
Sableuse | [7 empty] | Electromoto r |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites
Désignation |  |  |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Dalles d’essais vérins hydrauliques |  |  |  | 1x450kN, SNCF 3x20kN, Sifire 2 vérins | [7 empty] | 3 |  |  | Dynamique & structure
Dalle : Soufflerie |  |  |  | DE-GMM | [7 empty] | 1 |  |  | Dynamique & structure
Touret | [7 empty] | Rexon |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites Navier
Scies |  |  |  | GSS13V |  |  |  | General + Practyl |  |  |  | 2 |  |  | Hall composites Navier
Meuleuse/polisseuse |  |  |  | Pedemax 2 |  |  |  | Struers |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites Navier
Touret meule-bande |  |  |  | TM 200MB |  |  |  | Sidamo |  |  |  | 1 |  |  | Navier BS112 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand)
Désignation |  |  |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Perceuse d'établi à colonne |  |  |  | 22 FE |  |  |  | Sidamo |  |  |  | 1 |  |  | Navier BS112 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand)
Concasseur-broyeur | [7 empty] | Controlab |  |  |  | 1 |  |  | Navier BS112 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand)
Compacteur de sols portatifs | [11 empty] | 1 |  |  | Géotechniq ue
Touret | [7 empty] | Bosch |  |  |  | 1 |  |  | Local logistique
Meuleuse | [7 empty] | Creusen |  |  |  | 1 |  |  | P-125 GEMCEC Magasin général (Aile Prony)
Tour mécanique pour sols | [11 empty] | 1 |  |  | Géotechniq ue
Désignation |  |  |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Plieuse |  |  |  | Morgana Major 907222 |  |  |  | Major Folder |  |  |  | 1 |  |  | Local repro- graphie
Encolleuse |  |  |  | C2000 |  |  |  | Sick |  |  |  | 1 |  |  | Local repro- graphie
Presse interface | [11 empty] | 1 |  |  | Local presse extérieur
Scie circulaire | [7 empty] | Controlab |  |  |  | 1 |  |  | Local presse extérieur
Machine outil | [7 empty] | Controlab |  |  |  | 1 |  |  | Local presse extérieur
7. EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
Désignation |  |  |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Presses électromécaniques sous pression |  |  |  | TRI SCAN 50 |  |  |  | Vi Technology |  |  |  | Ens |  |  | Navier B012 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand
Réservoir de stockage air comprimé |  |  |  | 1000L |  |  |  | SICC |  |  |  | 1 |  |  | Cour Anglaise Local compresseu r
Compresseur |  |  |  | MAVD V 191 |  |  |  | MAUGUIERE |  |  |  | 2 |  |  | Cour Anglaise Local compresseu r
8. EQUIPEMENTS A RAYONNEMENTS IONISANTS
Désignation |  |  |  | Type |  |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Cabine RX | [7 empty] | Lemer Pax |  |  |  | 1 |  |  | -1 Microtomo- graphe (Aile Vicat)
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Spectrophotomètre UV/VIS |  |  |  | Lambda 11 |  |  | Parkin Elmer |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P104 (Aile Prony)
Spectrofluorimètre |  |  |  | FP 750 |  |  | TASCO |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P104 (Aile Prony)
Réfrigérateurs | [6 empty] | Liebherr (x2) + Ariston |  |  |  | 3 |  |  | LEESU P104 (Aile Prony)
Congélateurs | [6 empty] | Bosch + Arthur Martin Electrolux |  |  |  | 2 |  |  | LEESU P104 (Aile Prony)
Réchauffeur | [6 empty] | Hach |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P104 (Aile Prony)
Purificateur | [6 empty] | Maxima Elga |  |  |  | 1 ens |  |  | LEESU P104 (Aile Prony)
Etuves | [6 empty] | Memmert |  |  |  | 2 |  |  | LEESU P104 (Aile Prony)
Appareil de laboratoire |  |  |  | 761 Compact IC |  |  | Metrohm |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P104 (Aile Prony)
Pompe à vide |  |  |  | Vacuum |  |  | Air Cadet |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P118 (Aile Prony)
Mélangeur |  |  |  | Top mix FB15024 |  |  | Fischer Scientific |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P118 (Aile Prony)
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Autoclave vertical |  |  |  | AVX 90 E |  |  | SMI |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P118 (Aile Prony)
Etuve |  |  |  | Modèle 100-800 |  |  | Memmert |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P118 (Aile Prony)
Four |  |  |  | Furnace 30400 |  |  | Thermolyne |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P118 (Aile Prony)
Lecteur de mocroplaque fluorescent | [6 empty] | Thermo |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P118 (Aile Prony)
Etablis (prise électriques) | [10 empty] | 3 |  |  | LEESU P118 (Aile Prony)
Réfrigérateur | [6 empty] | Arthur Martin Electrolux |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P117 (Aile Prony)
Congélateur | [6 empty] | Whirlpool |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P117 (Aile Prony)
Armoire thermorégulatrice | [6 empty] | Fischer Bioblock Scientific |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P117 (Aile Prony)
Analyseur de carbone particulaire | [6 empty] | Elementar |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P117 (Aile Prony)
Analyseur de carbone et d'azote total |  |  |  | Modèle TNM1 |  |  | Shimadsu |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P117 (Aile Prony)
Analyseur de carbone module liquide |  |  |  | Bioritech |  |  | OI Analytical |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P117
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
(Aile Prony)
Armoires de conservation | [6 empty] | Bassmen (x2) + Dry Keeper |  |  |  | 3 |  |  | LEESU P117 (Aile Prony)
Microscope |  |  |  | Modèle BH 2 |  |  | Olympus |  |  |  | 1 |  |  | LEESU P117 (Aile Prony)
Malaxeurs | [6 empty] | Hobart + Controlab (x2) |  |  |  | 3 |  |  | LAMI P-112 (Aile Prony)
Aspirateur |  |  |  | DS 1150 81- G |  |  | Ruwac |  |  |  | 1 |  |  | LAMI P-112 (Aile Prony)
Etuves | [6 empty] | Memmert |  |  |  | 2 |  |  | LAMI P-113 Atelier (Aile Prony)
Système d’alimentation double | [10 empty] | 1 |  |  | LAMI P-113 Atelier (Aile Prony)
[7 empty] | Martin Somer |  |  |  | 1 |  |  | LAMI P-114 & P-115 (Aile Prony)
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Appareil expérimental gaz
Armoire humide | [6 empty] | Controlab |  |  |  | 1 |  |  | LAMI P-114 & P-115 (Aile Prony)
Granulomètre laser | [6 empty] | Beckman Coulter |  |  |  | 1 |  |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
Colonne d'injection | [10 empty] | 1 |  |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
Mélangeur | [6 empty] | Collomix |  |  |  | 1 |  |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
Pompe péristaltique |  |  |  | NEMA 4X - IP66 |  |  | Watson- Marlow |  |  |  | 1 |  |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
Pompe |  |  |  | PM1 |  |  | Grundfos |  |  |  | 1 |  |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
Systèmes d’application de pression | [6 empty] | Sols mesures + Digital GDS Controller |  |  |  | 9 |  |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Pompe à vide | [6 empty] | Vacuubrand |  |  |  | 1 |  |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
Pompe | [6 empty] | Grundfos |  |  |  | 1 |  |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
Machine pieux énergétique interface/jubala | [10 empty] | 1 |  |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
Réservoir |  |  |  | 800 L |  |  | Euro Réservoir |  |  |  | 1 |  |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
Fours | [6 empty] | Nabertherm |  |  |  | 2 |  |  | Salle fours
Microscope | [6 empty] | Leica |  |  |  | 1 |  |  | Microtomo- graphe
Appareil expérimental | [6 empty] | Struers |  |  |  | 1 |  |  | Microtomo- graphe
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Appareil expérimental | [6 empty] | Pneumatic |  |  |  | 2 |  |  | Microtomo- graphe
Four | [6 empty] | Dycometal |  |  |  | 1 |  |  | Microtomo- graphe
Aspirateur | [6 empty] | Delfin |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites
Microscope | [6 empty] | Nikon |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites
Simulateur de conduite – DE-GMM | [6 empty] | Thales |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Congélateur | [6 empty] | Hexcel |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites
Alimentation stabilisée | [6 empty] | GW |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites
Appareil expérimental |  |  |  | RB 36 |  |  | ISL |  |  |  | 1 |  |  | Hall composites
Machines expérimentales | [6 empty] | Brocato + Newport |  |  |  | 4 |  |  | Salle bruit
Chambre d’humidité | [6 empty] | CSM instruments |  |  |  | 1 |  |  | Salle climatique
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Armoire à atmosphère contrôlée | [6 empty] | Froilabo |  |  |  | 1 |  |  | Salle climatique
Etuves | [6 empty] | Diemos Fischerbrand + Thermosi SRX |  |  |  | 2 |  |  | Navier B020 (Aile Belgrand)
Micro-ondes | [6 empty] | Brandt |  |  |  | 1 |  |  | Navier B020 (Aile Belgrand)
Pompes à vide | [6 empty] | Vacuubrand |  |  |  | 2 |  |  | Navier B020 (Aile Belgrand)
Machine expériementale | [6 empty] | Aba |  |  |  | 1 |  |  | Navier B020 (Aile Belgrand)
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Oscilloscope |  |  |  | HM 203-5 |  |  | Hameg |  |  |  | 1 |  |  | Navier B020 (Aile Belgrand)
Purificateur d'eau | [6 empty] | Elga |  |  |  | 1 |  |  | Navier B020 (Aile Belgrand)
Alimentation électrique |  |  |  | AL 942 |  |  | Elc |  |  |  | 1 |  |  | Navier B020 (Aile Belgrand)
Pompes à vide | [6 empty] | Vacuubrand + Pfeiffer |  |  |  | 3 |  |  | Navier B019 (Aile Belgrand)
Plateau abrasif |  |  |  | Tegramin- 25 |  |  | Struers |  |  |  | 1 |  |  | Navier B019 (Aile Belgrand)
Cellules tri-axiales haute-pression | [6 empty] | Digital CDS Controller |  |  |  | 4 |  |  | Navier B008 (Aile Belgrand)
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Contrôleurs de pression | [6 empty] | Wille Geotechnik |  |  |  | 3 |  |  | Navier B008 (Aile Belgrand)
Machine expériementale | [6 empty] | Stigma |  |  |  | 1 |  |  | Navier B008 (Aile Belgrand)
Thermoplongeurs | [6 empty] | Biolock Scientifik |  |  |  | 2 |  |  | Navier B008 (Aile Belgrand)
Réfrigérateurs | [6 empty] | Arthur Martin Electrolux + Dometic |  |  |  | 2 |  |  | Navier B009 (Aile Belgrand)
Cellules triaxiales haute-pression | [6 empty] | Digital CDS Controller |  |  |  | Ens |  |  | Navier B009 (Aile Belgrand)
[11 empty] | Ens |  |  | Navier B012 (Aile Belgrand)
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Alimentations stabilisées
Cellules triaxiales haute-pression | [6 empty] | Digital CDS Controller |  |  |  | 2 |  |  | Navier B012 (Aile Belgrand)
Bâtis de consolidation haute-pression |  |  |  | 16 à 240kg | [6 empty] | 6 |  |  | Géotechnique
Cellules triaxiales basse-pression |  |  |  | 20 bar eau air | [6 empty] | 9 |  |  | Géotechnique
Bâtis de consolidation basse-pression |  |  |  | 1 à 64kg | [6 empty] | 11 |  |  | Géotechnique
Cellules isotropes 600bar + bains thermostatés 80°C | [10 empty] | 3 |  |  | Géotechnique
Malaxeurs | [10 empty] | 2 |  |  | Géotechnique
Lyophilisateur |  |  |  | Avec congélation de sol à l’azote liquide | [6 empty] | 1 |  |  | Géotechnique
Malaxeurs | [6 empty] | Hobart + Controlab |  |  |  | 2 |  |  | Navier BS112 (Aile Belgrand)
Aspirateur | [10 empty] | 1 |  |  | Navier BS112 (Aile Belgrand)
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Etuve | [10 empty] | 1 |  |  | Navier BS112 (Aile Belgrand)
Consolidomètre |  |  |  | 63 bar | [6 empty] | 1 |  |  | Navier BS112 (Aile Belgrand)
Tamiseur | [6 empty] | Sieve-tronic |  |  |  | 1 |  |  | Navier BS112 (Aile Belgrand)
Bétonnière | [6 empty] | Betomix |  |  |  | 1 |  |  | Navier BS112 (Aile Belgrand)
Groupes hydrauliques |  |  |  | SilentFlo |  |  | MTS + AOM |  |  |  | 2 |  |  | Navier BS119 - BS121 (Aile Belgrand)
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Aspirateur | [10 empty] | 1 |  |  | Navier BS119 - BS121 (Aile Belgrand)
Micro-ondes | [6 empty] | Micrologic MWG370 + Codigel + Carrefour Home HMG20-12 |  |  |  | 3 |  |  | C009 (Aile Cassini)
Réfrigérateur | [6 empty] | Indesit MC06 SIAAIO |  |  |  | 1 |  |  | C009 (Aile Cassini)
Réfrigérateurs | [6 empty] | Indesit MC06 SIAAIO |  |  |  | 1 |  |  | Foyer BDE ENSG
Micro-ondes | [6 empty] | FAR MW20W SMH207L3H- P |  |  |  | 1 |  |  | Foyer BDE ENSG
Micro-ondes | [6 empty] | Codigel |  |  |  | 1 |  |  | Foyer BDE ENSG
Réfrigérateurs | [6 empty] | Liebherr (x2) + Arthur Martin Electroluc |  |  |  | 3 |  |  | Local logistique
Micro-ondes | [6 empty] | Samsung |  |  |  | 1 |  |  | Local logistique
Nettoyeur haute pression |  |  |  | 160 bar |  |  | Ryobi |  |  |  | 1 |  |  | Local logistique
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Nettoyeur haute pression |  |  |  | 150 bar |  |  | Karcher |  |  |  | 1 |  |  | P-125 (Aile Prony)
Aspirateur à eau | [10 empty] | 1 |  |  | P-125 (Aile Prony)
Compresseur |  |  |  | 50 L - 11 bar |  |  | Airliner |  |  |  | 1 |  |  | P-125 (Aile Prony)
Groupe hydraulique | [6 empty] | Tema Concept |  |  |  | 1 |  |  | Local presse extérieur
Malaxeurs | [6 empty] | Ecomat |  |  |  | 3 |  |  | Local presse extérieur
Enceinte chauffante composite | [10 empty] | 1 |  |  | Dynamique et structure
Fours de potier | [10 empty] | 2 |  |  | Dynamique et structure
Fonderie 1500°C | [10 empty] | 1 |  |  | Dynamique et structure
Enceinte climatique | [10 empty] | 1 |  |  | Dynamique et structure
Désignation |  |  |  | Type |  |  | Marque |  |  |  | Quantité |  |  | Localisation
Robot Industriel |  |  |  | IRB 6620 |  |  | ABB |  |  |  | 3 |  |  | Halle Fresynet *2 + 1 Salle TP bienvenüe
LISTE DES EQUIPEMENTS DU DERNIER CONTROLE REGLEMENTAIRE
N° ordre | Code |  | Equipement | [5 empty] | Constructeur | [6 empty] | N° d'identification
Bâtiment : B +009 / CERMES
50 | PM |  | Presse ENPC n° 6666601 | [5 empty] | VI TECHNOLOGY | [6 empty] | ?
166 | PM | [7 empty] | BIAX | [6 empty] | ?
172 | PM |  | Presse ENPC n° 9100063 | [5 empty] | VI TECHNOLOGY | [6 empty] | ?
176 | PM |  | Presse ENPC n° 0014868 | [5 empty] | SEDITECH | [6 empty] | 4
177 | PM |  | Presse ENPC n° 0014819 | [5 empty] | SEDITECH | [6 empty] | ?
Bâtiment : B +019 / CERMES
131 | MD |  | Lyophilisateur ENPC n° 0014971 | [5 empty] | BIOBLOCK SCIENTIFIC | [6 empty] | (inaccessible)
Bâtiment : B +020 / CERMES
169 | MD |  | Etuve | [5 empty] | FISCHERBRAND | [6 empty] | 9705
170 | MD |  | Etuve | [5 empty] | THERMOS | [6 empty] | 7997
175 | PM |  | Presse | [5 empty] | ELE | [6 empty] | ?
Bâtiment : B S111-112 / CERMES
121 | MD |  | Combiné touret / bande | [5 empty] | SIDAMO | [6 empty] | 33
136 | MD |  | Scie à fil | [5 empty] | WELL | [6 empty] | 545
167 | MD |  | Malaxeur | [5 empty] | CONTROLAB FRANCE | [6 empty] | H08085
168 | MD |  | Etuve | [5 empty] | THERMOS | [6 empty] | 8030
171 | MD |  | Malaxeur | [5 empty] | HOBART | [6 empty] | 970208319
174 | MD |  | Perçeuse à colonne | [5 empty] | SIDAMO | [6 empty] | 202815
Bâtiment : B SSOL / CUISINE
173 | MD |  | Concasseur | [5 empty] | CONTROLAB FRANCE | [6 empty] | 903122
Bâtiment : HALL COMPOSITES
10 | MD |  | Scie à ruban | [5 empty] | DEWALT | [6 empty] | DW876
12 | MD |  | Polisseuse | [5 empty] | STRUERS | [6 empty] | 4140766
17 | MD |  | Tronçonneuse à métaux | [5 empty] | OTMT | [6 empty] | OT13315
21 | MD |  | Extrudeuse à polymères | [5 empty] | SCAMIA | [6 empty] | S146280901
47 | MD |  | Scie circulaire de chantier | [5 empty] | OTMT | [6 empty] | ?
91 | MD |  | Tour parallèle | [5 empty] | OTMT | [6 empty] | 1147
92 | MD |  | Fraiseuse robotisée ENPC n° 666 | [5 empty] | CHARLYROBOT | [6 empty] | ?
93 | MD |  | Sableuse | [5 empty] | PMB | [6 empty] | 9100145
Bâtiment : HALL COMPOSITES
135 | MD |  | Ponceuse double | [5 empty] | ? | [6 empty] | 277
159 | MD |  | Scie diamantée | [5 empty] | ? | [6 empty] | ?
188 | MD |  | Scie à onglet de chantier | [5 empty] | FESTOOL | [6 empty] | 40175805
191 | MD |  | Touret à meuler | [5 empty] | REXON | [6 empty] | 5967
192 | MD |  | Perçeuse à colonne | [5 empty] | PROMAC | [6 empty] | 9741703
193 | MD |  | Etuve | [5 empty] | FRANCE ETUVES | [6 empty] | M184
194 | MD | [7 empty] | STRUERS | [6 empty] | ?
195 | MD |  | Perçeuse à colonne | [5 empty] | FLOTT | [6 empty] | 47305029
Bâtiment : IFSTTAR
18 | MD | [7 empty] | CONTROLAB FRANCE | [6 empty] | V01031
19 | MD |  | Surfaceuse à béton | [5 empty] | CONTROLAB FRANCE | [6 empty] | R11002
162 | MD |  | Malaxeur | [5 empty] | ECOMAT | [6 empty] | ?
5 | PM |  | Grande presse interface | [5 empty] | ? | [6 empty] | 212881A
Bâtiment : P +104
181 | MD |  | Etuve ENPC n° 9100018 | [5 empty] | MEMMERT | [6 empty] | ?
182 | MD |  | Etuve ENPC n° 3456869 | [5 empty] | MEMMERT | [6 empty] | ?
183 | MD |  | Etuve ENPC n° 3456874 | [5 empty] | MEMMERT | [6 empty] | ?
Bâtiment : P +118 / LEESU
158 | CE |  | Centrifugeuse | [5 empty] | HERAEUS | [6 empty] | 40042505
186 | MD |  | Etuve | [5 empty] | MEMMERT | [6 empty] | G110338
187 | MD |  | Four | [5 empty] | THERMOLYNE | [6 empty] | 71895057
Bâtiment : P -112 / LAMI
184 | MD |  | Malaxeur | [5 empty] | CONTROLAB FRANCE | [6 empty] | Z05223
185 | MD |  | Malaxeur | [5 empty] | CONTROLAB FRANCE | [6 empty] | B12134
105 | PM |  | Presse pour poutre précontrainte | [5 empty] | RECHERCHE ET REALISATI | [6 empty] | 9705F6C97
Bâtiment : P -114 / LAMI
133 | MD |  | Broyeur à boulets | [5 empty] | PROLABO | [6 empty] | 59212
164 | PM |  | Châssis équipé de presses | [5 empty] | QUIRI | [6 empty] | 724287
Bâtiment : P -125 / GEMCEC MAG.
180 | MD |  | Touret à meuler ENPC n° 900210 | [5 empty] | CREUSEN | [6 empty] | ?
Bâtiment : PRONY / AXA
178 | PM |  | WYKEHAM FARRANGE | [5 empty] | ?
179 | PM |  | (CORVISIER) | [5 empty] | ?
Bâtiment : REPROGRAPHIE
117 | MA |  | SCHNEIDER | [5 empty] | M092E023101512
13 | MD |  | MAJOR FOLDER | [5 empty] | 900881JFAC
20 | MD |  | EUROTECNICA | [5 empty] | 4450402202
Bâtiment : SALLE DES FOURS
151 | MD |  | NABERTHERM | [5 empty] | 182306
196 | MD |  | NABERTHERM | [5 empty] | 206800
197 | MD |  | NABERTHERM | [5 empty] | 114507
198 | MD |  | NABERTHERM | [5 empty] | 194251
199 | MD |  | MIC | [5 empty] | 818701
Bâtiment : SALLE DES PRESSES
189 | MD |  | JET PROMAC | [5 empty] | 14040067
190 | MD |  | SIDAMO | [5 empty] | 218

## Feuil1
VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES PERIODIQUES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) ANNEXE 4 – LISTE DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE DU BÂTIMENT CARNOT/CASSINI
C.C.T.P. – Bâtiments CARNOT/CASSINI et CORIOLIS Vérifications réglementaires périodiques
C.C.T.P. – Bâtiments CARNOT/CASSINI et CORIOLIS Vérifications réglementaires périodiques
1. PALANS ET PONTS ROULANTS
| Désignation | Type | Modèle | Charges Admissibles | Marque | Quantité | Direction | Localisation | N° de serie | N° Interne | Date de Fabrication | Date de Mise en Œuvre | Notice du matériel | Notice d'utilisation | Utilisateurs particuliers | Observations - points d'attentions | Peridicité | réglementation
|  | Ponts roulant |  | 3200 Kg | ABVS | 1 | NAVIER Géotechnique | BS112 (Belgrand -1) |  |  |  | 2000-12-12
|  | Pont roulant à commande au sol | VL 102004 b1 | 2000 Kg | Verline | 1 | NAVIER Géotechnique | PS116 (Prony - 1)
|  | Pont roulant |  | 500 Kg | Abus | 2 | NAVIER Géotechnique | PS115 (Prony - 1)
|  | Pont roulant |  | 500 Kg | Abus | 2 | NAVIER Géotechnique | Navier 5
2. APPAREILS ELEVATEURS
|  | Gerbeur | MI-R-HM | 500kg | Loc | 1 |  | LAMI P-114 & P-115 (Aile Prony)
|  | Gerbeur |  | 250 Kg | Kleos | 1 |  | NAVIER PS116 (Aile Prony) | s/n : 177664D
|  | Grue roulante d'atelier | OR 10 | 1000 daN | Hydraulique | 1 |  | Couloir anciennes cuisines | s/n : 0194
|  | Transpalette |  | 2000 Kg | Ekwo | 1 |  | B020 (Aile Belgrand)
|  | Gerbeur | HM250D18 | 250 Kg | Loc ou Kleos | 1 |  | B012 (Aile Belgrand | s/n : 154840D
|  | Transpalette |  | 2000 Kg | Manutan | 1 |  | Parking Coriolis
|  | Chariot élévateur | M.L-A-EB | 500 KG | Manutan ou Loc | 1 |  | BS119 & BS121 (Aile Belgrand)
|  | Grue | DEFY 5 | 500 Kg | Defleur |  |  | Navier 7 | s/n : 0294
|  | Chariot élévateur |  | 1000kg | Manutan |  |  | P-104 (Aile Prony)
|  | Chariot élévateur | SK1OAC | 1000 Kg | Loc |  |  | P-104 (Aile Prony)
|  | Transpalette | TM 2000 | 2000 Kg | TM | 2 | SAIMG | Local logistique (-1) | [7 empty] | 1= grandes fourches
|  |  |  | 2300 Kg | Toyota | 1 |  | Navier 5 | s/n : M681192
|  | Gerbeur semi- éléctrique | EB250D18 | 250 Kg | KLEOS | 1 |  | Navier 5 | s/n : 538205
|  | Transpalette |  | 2500 Kg | Habrial | 1 |  | Aile Maupertuis Sous sol
3. HOTTES ET SORBONNES
|  | Sorbonne | Réf : 1520 P104 |  |  | 1 | LEESU | LEESU P104 (Aile Prony)
|  | Hotte aspirante |  |  |  | 1 | LEESU | LEESU P104 (Aile Prony)
|  | Armoire filtante | Optimale 9 (9199) |  | ADS Laminaire | 1 | LEESU | LEESU P118 (Aile Prony)
|  | Sorbonne | Réf : 1520 n°2 |  |  | 1 | LEESU | LEESU P118 (Aile Prony)
|  | Armoire filtrante | Typ 90 |  | Duperthal | 1 |  | LAMI (P-114 et P-115)
|  | Hotte aspirante |  |  | Kottermann | 1 |  | Hall composites
|  | Armoire filtrante |  |  | Captair | 2 | Navier Géotechnique | B019 (Aile Belgrand)
|  | Armoire filtrante |  |  | ADM |  | Navier Géotechnique | B019 (Aile Belgrand)
|  | Armoire filtrante |  |  | Captair Store | 1 |  | BS112 (Aile Belgrand)
|  | Armoire filtrante | Mini store 822A-Z7 |  | ERLAB | 1 |  | Navier 5 | s/n:35684-2101
|  | Armoire filtrante | Captair Shelf 812/A s/n : 16677- 11 |  | Fisher Scientific | 1 |  | PS116 | s/n : 16677- 11
4. PRESSES ET MASSICOTS
|  | Presse | Quantris |  | 3R | 1 |  | LAMI P112 (Aile Prony) | [7 empty] | Presse (bâti de précontrainte pour élaboration de poutre précontrainte)
|  | Presse |  |  | Corvisier | 1 | Navier Géotechnique | Navier PS116 Cermes Géo-technique (Aile Prony) | [7 empty] | Presse hydraulique dynamique
|  | Presse |  |  | Corvisier | 1 | Navier Géotechnique | Navier PS116 Cermes Géo- technique (Aile Prony) | [7 empty] | Presse hydraulique dynamique
|  | Presse |  |  | Wikeham + Siemens | 2 |  | Navier PS116 Cermes Géo- technique (Aile Prony) | [7 empty] | Presse hydraulique dynamique
|  | Presse |  |  | Scamia | 1 | Navier | Hall composites Navier | [7 empty] | Presse chauffante
|  | Presse | TRI SCAN 50 |  | Vi Technology | 5 | Navier Géotechnique | B020 (Aile Belgrand) | [7 empty] | Presses électromécaniques
|  | Presse | Tritest-50 |  | ELE | 1 | Navier Géotechnique | Navier B020 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand)
|  | Presse |  |  |  | 1 | Navier Géotechnique | Navier B012 (Aile Belgrand)
|  | Presse |  |  |  | 5 | Navier Géotechnique | Navier B009 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand) | [7 empty] | Presses mécaniques
|  | Presse |  | 3000 kN | Vérins MTS + Torsion – 3R | 2 | Navier Géotechnique | Navier BS112 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand) | [7 empty] | Presses hydrauliques
|  | Massicot | E-line - Senator 092 |  | Schneider | 1 | SAIMG | Local repro- graphie | M-092E-023-10/15 |  | 2012 | 2012-07-01
5. CENTRIFUGEUSES
|  | Centrifugeuse | Biofuge Stratos |  | Heraeus | 1 | LEESU | LEESU P118 (Aile Prony)
6. AUTRES MACHINES OUTILS
|  | Broyeur à boulets |  |  | ProLabo | 1 |  | LAMI P-113 Atelier (Aile Prony)
|  | Scie | OT13315 |  | OMT | 1 |  | Hall composites Navier
|  | Scie | OT985 |  | OTMT | 1 |  | Hall composites Navier | [7 empty] | Scie sur table
|  | Tronçonneuse à disque |  |  | OTMT | 1 |  | Hall composites Navier
|  | Ponceuse double ruban + disque | AS 609 |  |  | 1 |  | Hall composites Navier
|  | Perceuses à colonne | P30 |  | Flott | 2 |  | Hall composites Navier
|  | Tour | OT2521003 |  | OTMT | 1 |  | Hall composites Navier
|  | Tour numérique bois | Charlyrobot |  |  | 1 |  | Hall composites Navier
|  | Scie à fil |  |  | Well |  |  | Hall composites Navier
|  | Scie sur table | Accutom 2 |  | Struers |  |  | Hall composites Navier
|  | Scie |  |  | Scie V&V | 1 |  | Dynamique & structure
|  | Tonçonneuse | [5 empty] | Dynamique & structure | [7 empty] | Tonçonneuse béton
|  | Tonçonneuse |  |  |  | 1 |  | Dynamique & structure | [7 empty] | Tonçonneuse acier
|  | Surfaçeuse |  |  |  | 1 |  | Dynamique & structure
|  | Durométre acier |  |  |  | 1 |  | Dynamique & structure
|  | Extrudeuse à polymère |  |  |  | 1 |  | Dynamique & structure
|  | sableuse |  |  | Electromotor |  |  | Hall composites
|  | Dalles d’essais vérins hydrauliques | Sifire 2 vérins | 1x450kN, SNCF 3x20kN, Sifire 2 vérins |  | 3 |  | Dynamique & structure
|  | Dalle : Soufflerie |  |  | DE-GMM | 1 |  | Dynamique & structure
|  | Touret |  |  | Rexon | 1 |  | Hall composites Navier
|  |  | GSS13V |  | General + Practyl | 2 |  | Hall composites Navier
|  | Meuleuse/polisseuse | Pedemax 2 |  | Struers | 1 |  | Hall composites Navier
|  | Touret meule-bande | TM 200MB |  | Sidamo | 1 |  | Navier BS112 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand)
|  | Perceuse d'établi à colonne | 22 FE |  | Sidamo | 1 |  | Navier BS112 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand)
|  | Concasseur-broyeur |  |  | Controlab | 1 |  | Navier BS112 Cermes Géo- technique (Aile Belgrand)
|  | Compacteur de sols portatifs |  |  |  | 1 |  | Géotechniq ue
[5 empty] | Bosch | 1 | SAIMG | Local logistique
|  | Meuleuse |  |  | Creusen | 1 | SAIMG | P-125 GEMCEC Magasin général (Aile Prony)
|  | Tour mécanique pour sols |  |  |  | 1 |  | Géotechniq ue
|  | Plieuse | Morgana Major 907222 typr c052 |  | Major Folder | 1 | SAIMG | Local repro- graphie |  |  |  |  | oui
|  | Encolleuse | BB3002 EVA |  | Bourg Biding | 1 | SAIMG | Local repro- graphie |  |  |  |  | Oui
|  | Presse interface |  |  |  | 1 |  | Local presse extérieur
|  | Scie circulaire |  |  | Controlab | 1 |  | Local presse extérieur
|  | Machine outil |  |  | Controlab | 1 |  | Local presse extérieur
7. EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
|  | Presse | TRI SCAN 50 | [12 empty] | Presses électromécaniques sous pression
|  | Réservoir |  | 1000L | SICC | 1 |  | Cour Anglaise Local compresseu r | [7 empty] | Réservoir de stockage air comprimé
|  | Compresseur | MAVD V 191 |  | MAUGUIERE | 2 |  | Cour Anglaise Local compresseu r
8. EQUIPEMENTS A RAYONNEMENTS IONISANTS
|  | Cabine RX |  |  | Lemer Pax | 1 |  | -1 Microtomo- graphe (Aile Vicat)
|  | Spectrophotomètre UV/VIS | Lambda 11 |  | Parkin Elmer | 1 | LEESU | P104
|  | Spectrofluorimètre | FP 750 |  | TASCO | 1 | LEESU | P104
|  | Réfrigérateurs |  |  | LIEBERRR ( *2)+ 1 ARISTON | 3 | LEESU | P104
|  | Congélateurs |  |  | BOSH= Arthur Martin | 2 | LEESU | P104
|  | Réchauffeur |  |  | Hach | 1 | LEESU | P104
|  | Purificateur |  |  | MaXIMA ELGA | 1 | LEESU | P104
|  | Etuves |  |  | MEMMERT | 1 | LEESU | P104
|  | Appareil de laboratoire | 761 Compact IC |  | Metrohm | 1 | LEESU | P104
|  | Pompe à vide | Vacuum |  | Air Cadet | 1 | LEESU | P118 (Aile Prony)
|  | Mélangeur | Top mix FB15024 |  | Fischer Scientific | 1 | LEESU | P118 (Aile Prony)
|  | Autoclave vertical | AVX 90 E |  | SMI | 1 | LEESU | P118 (Aile Prony)
|  | Etuve | Modèle 100-800 |  | Memmert | 1 | LEESU | P118 (Aile Prony)
|  | Four | Furnace 30400 |  | Thermolyne | 1 | LEESU | P118 (Aile Prony)
|  | Lecteur de mocroplaque fluorescent |  |  | Thermo | 1 | LEESU | P118 (Aile Prony)
|  | Etablis (prise électriques) |  |  |  | 3 | LEESU | LEESU P118 (Aile Prony)
|  | Réfrigérateur |  |  | Arthur Martin Electrolux | 1 | LEESU | LEESU P117 (Aile Prony)
|  | Congélateur |  |  | Whirlpool | 1 | LEESU | LEESU P117 (Aile Prony)
|  | Armoire thermorégulatrice |  |  | Fischer Bioblock Scientific | 1 | LEESU | LEESU P117 (Aile Prony)
|  | Analyseur de carbone particulaire |  |  | Elementar | 1 | LEESU | LEESU P117 (Aile Prony)
|  | Analyseur de carbone | Modèle TNM1 |  | Shimadsu | 1 | LEESU | LEESU P117 (Aile Prony) | [7 empty] | Analyseur de carbone et d'azote total
|  | Analyseur de carbone module liquide | OI Analytical |  | OI Analytical | 1 | LEESU | LEESU P117 | [7 empty] | Analyseur de carbone module liquide
|  | Armoires de conservation |  |  | Bassmen (x2) + Dry Keeper | 3 | LEESU | LEESU P117 (Aile Prony)
|  | Microscope | Modèle BH 2 |  | Olympus | 1 | LEESU | LEESU P117 (Aile Prony)
|  | Malaxeurs |  |  | Hobart + Controlab (x2) | 3 | LAMI | LAMI P-112 (Aile Prony)
|  | Aspirateur | DS 1150 81- G |  | Ruwac | 1 | LAMI | LAMI P-112 (Aile Prony)
|  | Etuves |  |  | Memmert | 2 | LAMI | LAMI P-113 Atelier (Aile Prony)
|  | Système d’alimentation double |  |  |  | 1 | LAMI | LAMI P-113 Atelier (Aile Prony)
[5 empty] | Martin Somer | 1 | LAMI | LAMI P-114 & P-115 (Aile Prony)
|  | Armoire humide |  |  | Controlab | 1 |  | LAMI P-114 & P-115 (Aile Prony)
|  | Granulomètre laser |  |  |  | 1 |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
|  | Colonne d'injection |  |  |  | 1 |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
|  | Mélangeur |  |  | Collomix | 1 |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
|  | Pompe péristaltique | NEMA 4X - IP66 |  | Watson- Marlow | 1 |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
|  | Pompe | PM1 |  | Grundfos | 1 |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
|  | Systèmes d’application de pression | Sols mesures + Digital GDS Controller |  |  | 9 |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
|  | Pompe à vide |  |  | Vacuubrand | 1 |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
|  | Pompe |  |  | Grundfos | 1 |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
|  | Machine pieux énergétique interface/jubala |  |  | JUBALA | 1 |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
|  | Réservoir |  | 800 L |  | 1 |  | NAVIER PS 116 (Aile Prony)
|  | Fours |  |  | Nabertherm | 2 |  | Salle fours
|  | Microscope |  |  | Leica | 1 |  | Microtomo- graphe
|  | Appareil expérimental |  |  | Struers | 1 |  | Microtomo- graphe
|  | Appareil expérimental |  |  | Pneumatic | 2 |  | Microtomo- graphe
|  | Four |  |  | Dycometal | 1 |  | Microtomo- graphe
|  | Aspirateur |  |  | Delfin | 1 |  | Hall composites
|  | Microscope |  |  | Nikon | 1 |  | Hall composites
|  | Simulateur de conduite – DE-GMM |  |  | Thales | 1 |  | Hall composites
| manque photo | Congélateur |  |  | Hexcel | 1 |  | Hall composites
|  | Alimentation stabilisée |  |  | GW | 1 |  | Hall composites
|  | Appareil expérimental | RB 36 |  | ISL | 1 |  | Hall composites
|  | Machines expérimentales |  |  | Brocato + Newport | 4 |  | Salle bruit
|  | Chambre d’humidité |  |  | CSM instruments | 1 |  | Salle climatique
|  | Armoire à atmosphère contrôlée |  |  | Froilabo | 1 |  | Salle climatique
|  | Etuves |  |  | Diemos Fischerbrand + Thermosi SRX | 2 |  | Navier B020 (Aile Belgrand)
|  | Micro-ondes |  |  | Brandt | 1 |  | Navier B020 (Aile Belgrand)
|  | Pompes à vide |  |  | Vacuubrand | 2 |  | Navier B020 (Aile Belgrand)
|  | Machine expériementale |  |  | Aba | 1 |  | Navier B020 (Aile Belgrand)
|  | Oscilloscope | HM 203-5 |  | Hameg | 1 |  | Navier B020 (Aile Belgrand)
|  | Purificateur d'eau |  |  | Elga | 1 |  | Navier B020 (Aile Belgrand)
|  | Alimentation électrique | AL 942 |  | Elc | 1 |  | Navier B020 (Aile Belgrand)
|  | Pompes à vide |  |  | Vacuubrand + Pfeiffer | 3 |  | Navier B019 (Aile Belgrand)
|  | Plateau abrasif | Tegramin- 25 |  | Struers | 1 |  | Navier B019 (Aile Belgrand)
|  | Cellules tri-axiales haute-pression |  |  | Digital CDS Controller | 4 |  | Navier B008 (Aile Belgrand)
|  | Contrôleurs de pression |  |  | Wille Geotechnik | 3 |  | Navier B008 (Aile Belgrand)
|  | Machine expériementale |  |  | Stigma | 1 |  | Navier B008 (Aile Belgrand)
|  | Thermoplongeurs |  |  | Biolock Scientifik | 2 |  | Navier B008 (Aile Belgrand)
|  | Réfrigérateurs |  |  | Arthur Martin Electrolux + Dometic | 2 |  | Navier B009 (Aile Belgrand)
|  | Cellules triaxiales haute-pression |  |  | Digital CDS Controller |  |  | Navier B009 (Aile Belgrand)
Navier B012 (Aile Belgrand)
Alimentations stabilisées
|  | Cellules triaxiales haute-pression |  |  | Digital CDS Controller | 2 |  | Navier B012 (Aile Belgrand)
|  | Bâtis de consolidation haute-pression |  | 16 à 240kg |  | 6 | NAVIER Géotechnique | Géotechnique
|  | Cellules triaxiales basse-pression |  | 20 bar eau air |  | 9 | NAVIER Géotechnique | Géotechnique
|  | Bâtis de consolidation basse-pression |  | 1 à 64kg |  | 11 | NAVIER Géotechnique | Géotechnique
|  | Cellules isotropes 600bar + bains thermostatés 80°C |  |  |  | 3 | NAVIER Géotechnique | Géotechnique
|  | Malaxeurs |  |  |  | 2 | NAVIER Géotechnique | Géotechnique
|  | Lyophilisateur |  |  |  | 1 | NAVIER Géotechnique | Géotechnique
|  | Malaxeurs |  |  | Hobart + Controlab | 2 | NAVIER Géotechnique | Navier BS112 (Aile Belgrand)
|  | Aspirateur |  |  |  | 1 |  | Navier BS112 (Aile Belgrand)
|  | Etuve |  |  |  | 1 |  | Navier BS112 (Aile Belgrand)
|  | Consolidomètre |  | 63 bars |  | 1 |  | Navier BS112 (Aile Belgrand)
|  | Tamiseur |  |  | Sieve-tronic | 1 |  | Navier BS112 (Aile Belgrand)
|  | Bétonnière |  |  | Betomix | 1 |  | Navier BS112 (Aile Belgrand)
|  | Groupes hydrauliques | SilentFlo |  | MTS + AOM | 2 |  | Navier BS119 - BS121 (Aile Belgrand)
|  | Aspirateur | Micro-ondes |  | Micro-ondes | 1 |  | Navier BS119 - BS121 (Aile Belgrand)
|  | Micro-ondes | Réfrigérateur |  | Réfrigérateur | 3 |  | C009 (Aile Cassini)
|  | Réfrigérateur | Réfrigérateurs |  | Réfrigérateurs | 1 |  | C009 (Aile Cassini)
|  | Réfrigérateurs | Micro-ondes |  | Micro-ondes | 1 |  | Foyer BDE ENSG
|  | Micro-ondes | Micro-ondes |  | Micro-ondes | 1 |  | Foyer BDE ENSG
|  | Micro-ondes | Codigel |  |  | 1 |  | Foyer BDE ENSG
|  | Réfrigérateurs | Liebherr (x2) + Arthur Martin Electroluc |  |  | 3 |  | Local logistique
|  | Micro-ondes | Samsung |  |  | 1 |  | Local logistique
|  | Nettoyeur haute pression | Ryobi | 160 bar |  | 1 |  | Local logistique
|  |  | Karcher | 150 bar |  | 1 |  | P-125 (Aile Prony)
|  | Aspirateur à eau |  |  |  | 1 |  | P-125 (Aile Prony)
|  | Compresseur | Airliner | 50 L - 11 bar |  | 1 |  | P-125 (Aile Prony)
|  | Groupe hydraulique | Tema Concept |  |  | 1 |  | Local presse extérieur
|  | Malaxeurs | Ecomat |  |  | 3 |  | Local presse extérieur
|  | Enceinte chauffante composite |  |  |  | 1 |  | Dynamique et structure
|  | Fours de potier |  |  |  | 1 |  | Dynamique et structure
|  | Fonderie 1500°C |  |  |  | 1 |  | Dynamique et structure
|  | Enceinte climatique |  |  |  | 1 |  | Dynamique et structure
|  |  | IRB 6620 |  | ABB | 3 |  | Halle Fresynet *2 + 1 Salle TP bienvenüe
LISTE DES EQUIPEMENTS DU DERNIER CONTROLE REGLEMENTAIRE
[5 empty] | VI TECHNOLOGY |  |  | B009 CERMES | ENPC n° 6666601 | 50
[5 empty] | BIAX |  |  | B009 CERMES |  | 166
|  | Presse |  |  | VI TECHNOLOGY |  |  | B009 CERMES |  | n° 9100063
|  | Presse |  |  | SEDITECH |  |  | B009 CERMES |  | ENPC n° 0014868
|  | Presse |  |  | SEDITECH |  |  | B009 CERMES |  | ENPC n° 0014819
Bâtiment : B +019 / CERMES
|  | Lyophilisateur ENPC |  |  | BIOBLOCK SCIENTIFIC |  |  | B019 CERMES |  | n° 0014971 | [5 empty] | n)d'ordre 131
Bâtiment : B +020 / CERMES
|  | Etuve |  |  | FISCHERBRAND |  |  | B +020 / CERMES |  | 169
|  | Etuve |  |  | THERMOS |  |  | B +020 / CERMES |  | 170
|  | Presse |  |  | ELE |  |  | B +020 / CERMES |  | 175
Bâtiment : B 111-112/ CERMES
|  | Combiné touret / bande |  |  | SIDAMO |  |  | Bâtiment : B 111-112/ CERMES |  | 121
|  | Scie à fil |  |  | WELL |  |  | Bâtiment : B 111-112/ CERMES |  | 136
|  | Malaxeur |  |  | CONTROLAB FRANCE |  |  | Bâtiment : B 111-112/ CERMES |  | 167
|  | Etuve |  |  | THERMOS |  |  | Bâtiment : B 111-112/ CERMES |  | 168
|  | Malaxeur |  |  | HOBART |  |  | Bâtiment : B 111-112/ CERMES |  | 171
|  | Perçeuse à colonne |  |  | SIDAMO |  |  | Bâtiment : B 111-112/ CERMES |  | 174
Bâtiment : SS/Cuisine
|  | Concasseur |  |  | CONTROLAB FRANCE |  |  | Bâtiment : SS/Cuisine |  | 173
Bâtiment : HALL COMPOSITES
|  | Scie à ruban |  |  | DEWALT |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 10
|  | Polisseuse |  |  | STRUERS |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 12
|  | Tronçonneuse à métaux |  |  | OTMT |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 17
|  | Extrudeuse à polymères |  |  | SCAMIA |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 21
|  | Scie circulaire de chantier |  |  | OTMT |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 47
|  | Tour parallèle |  |  | OTMT |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 91
|  | Fraiseuse robotisée |  |  | CHARLYROBOT |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 92 ENPC n° 666
|  | Sableuse |  |  | PMB |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 93
Bâtiment : HALL COMPOSITES
|  | Ponceuse double |  |  | ? |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 135
|  | Scie diamantée |  |  | ? |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 159
|  | Scie à onglet de chantier |  |  | FESTOOL |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 188
|  | Touret à meuler |  |  | REXON |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 191
|  | Perçeuse à colonne |  |  | PROMAC |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 192
|  | Etuve |  |  | FRANCE ETUVES |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 193
[5 empty] | STRUERS |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 194
|  | Perçeuse à colonne |  |  | FLOTT |  |  | Bâtiment : HALL COMPOSITES |  | 195
Bâtiment : IFSTTAR
[5 empty] | CONTROLAB FRANCE |  |  | Bâtiment : IFSTTAR |  | 18
|  | Surfaceuse à béton |  |  | CONTROLAB FRANCE |  |  | Bâtiment : IFSTTAR |  | 19
|  | Malaxeur |  |  | ECOMAT |  |  | Bâtiment : IFSTTAR |  | 162
|  | Grande presse interface |  |  | ? |  |  | Bâtiment : IFSTTAR |  | 5
Bâtiment : P +104
|  | Etuve |  |  | MEMMERT |  |  | Bâtiment : P +104 |  | Etuve ENPC n° 9100018 | [5 empty] | 181
|  | Etuve |  |  | MEMMERT |  |  | Bâtiment : P +104 |  | Etuve ENPC n° 3456869 | [5 empty] | 182
|  | Etuve |  |  | MEMMERT |  |  | Bâtiment : P +104 |  | Etuve ENPC n° 3456874 | [5 empty] | 183
Bâtiment : P +118 / LEESU
|  | Centrifugeuse |  |  | HERAEUS |  | LEESU | P +118 |  | 158
|  | Etuve |  |  | MEMMERT |  | LEESU | P +118 |  | 186
|  | Four |  |  | THERMOLYNE |  | LEESU | P +118 |  | 187
Bâtiment : P -112 / LAMI
|  | Malaxeur |  |  | CONTROLAB FRANCE |  | LAMI | P -112 |  | 184
|  | Malaxeur |  |  | CONTROLAB FRANCE |  | LAMI | P -112 |  | 185
|  | Presse pour poutre précontrainte |  |  | RECHERCHE ET REALISATION |  | LAMI | P -112 |  | 105
Bâtiment : P -114 / LAMI
|  | Broyeur à boulets |  |  | PROLABO |  | LAMI | P -114 |  | 133
|  | Châssis équipé de presses |  |  | QUIRI |  | LAMI | P -114 |  | 164
Bâtiment : P -125 / GEMCEC MAG.
|  | Touret à meuler ENPC n° 900210 |  |  | CREUSEN |  | SAIMG | P -125 |  | 180 | [5 empty] | : P -125 / GEMCEC MAG.
Bâtiment : PRONY / AXA
[5 empty] | WYKEHAM FARRANGE |  |  | PRONY / AXA |  | 178
[5 empty] | (CORVISIER) |  |  | PRONY / AXA |  | 179
Bâtiment : REPROGRAPHIE
[5 empty] | SCHNEIDER |  | SAIMG | REPROGRAPHIE |  | 117
[5 empty] | MAJOR FOLDER |  | SAIMG | REPROGRAPHIE |  | 13
[5 empty] | EUROTECNICA |  | SAIMG | REPROGRAPHIE | EUROTECNICA | 20
Bâtiment : SALLE DES FOURS
[5 empty] | NABERTHERM |  | NAVIER | SALLE DES FOURS |  | 182306 | 182306
[5 empty] | NABERTHERM |  | NAVIER | SALLE DES FOURS |  | 206800 | 206800
[5 empty] | NABERTHERM |  | NAVIER | SALLE DES FOURS |  | 114507 | 114507
[5 empty] | NABERTHERM |  | NAVIER | SALLE DES FOURS |  | 194251 | 194251
[5 empty] | MIC |  | NAVIER | SALLE DES FOURS |  | 818701 | 818701
Bâtiment : SALLE DES PRESSES
[5 empty] | JET PROMAC |  | NAVIER | SALLE DES PRESSES |  | 14040067 | 14040067
[5 empty] | SIDAMO |  | NAVIER | SALLE DES PRESSES |  | 218 | 218