## DPGF LOT 06 ELEC
Fév 2025 | CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | Lot N°6 Electricité
CODE | DESIGNATION | U | Qté | PRIX UNIT. | PRIX TOT.
B | ALIMENTATIONS - COMPTAGE
1 | ADDUCTION ELECTRIQUE
| TGBT RDC | ens
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
2 | ADDUCTION TELEPHONIQUE
| Serveur R+1 | ens
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
TOTAL B - H.T.
C | ARMOIRE ELECTRIQUE
1 | TGBT
Rajout de protection
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total - H.T.
2 | TD RD R+1
| Tableau électrique | u
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total - H.T.
3 | ARRETS D'URGENCE
| Arrêts d'urgence électrique | u
| Arrêts d'urgence ventilation | u
| Etiquette de localisation | u
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total - H.T.
TOTAL C - H.T.
D | DEPOSE - TRAVAUX PRELIMINAIRES
Dépose et consignation
| Dépose des équipements non utilisés et installation d'obturateur | ens
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Travaux préliminaires
| Maintien en fonctionnement des zones non touchés par les travaux. | ens
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
TOTAL D - H.T.
E | ECLAIRAGE ET DISTRIBUTION DE PRISE DE COURANT
Equipements
| Boite DCL | u
| Downlight led | u
| Hublot | u
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
| Interrupteur simple allumage | u
| Bouton poussoir | u
| Détecteur de présence | u
| PC 2P+T 10/16A | u
| PC 2P+T 10/16A étanche | u
| PC 2P+T 20A spécialisée | u
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total 1 - H.T.
2 | ÉQUIPEMENTS DIVERS
| Isolation au dessus des luminaires | u
| Goulottes | u
| Alimentation volet roulant et commande | u
| Etiquetage | u
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total 2 - H.T.
TOTAL E - H.T.
F | ALIMENTATION SPECIALISEE
1 | ALIMENTATION PRINCIPALE
| Alimentation TD R+1 | u
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total 1 - H.T.
2 | ALIMENTATION SECONDAIRES
Alimentation et raccordement des volet roulants y compris commande filaire
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total 2 - H.T.
3 | ALIMENTATION POUR LE LOT CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
| 1. Alimentation armoire local ECS TRI + N+T V P= 2kW, | u
| 2. Alimentation caisson de VMC Mono 230 V P= 15W, | u
| 3. Alimentation sèche serviette Mono 230 v - P=1500 W, | u
| 4. Alimentation bouche VMC SDB Mono 230 V – P=10 W, | u
| 5. Alimentation bouche VMC cuisine Mono 230 V – P=10 W + bouton poussoir et liaison filaire, | u
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total 3 - H.T.
TOTAL F - H.T.
G | ECLAIRAGE DE SECURITE
1 | CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS
| Bloc évacuation | ens
| Bloc évacuation saillie | ens
Télécommande
| Pose et raccordement | ens
Sous total 1 - H.T.
2 | CABLAGE
| Câblage | ens
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total 2 - H.T.
TOTAL G - H.T.
H | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
2 | DESCRIPTION DU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
| Détecteurs automatiques d'incendie | ens
| Indicateur d'action | ens
| Déclencheurs manuels d'alarme | ens
| Diffuseurs sonores | ens
| Diffuseurs lumineux | ens
| Supervision | ens
| Arrêts techniques ventilation de confort | ens
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total 2 - H.T.
4 | RECEPTION DE L'INSTALLATION
| Réception | ens
| Mise a jour supervison | ens
| PV DE MISE EN SERVICE | ens
Sous total 4 - H.T.
TOTAL H - H.T.
I | STRUCTURE PRECABLAGE VDI
2 | REPARTITEUR VDI
| Complément baie de brassage | u
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total 2 - H.T.
3 | PRISES INFORMATIQUES
| Prise Téléphone - Informatique | u
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total 3 - H.T.
4 | DOSSIER DE RECETTAGE
| Recettage des prises | ens
Sous total 4 - H.T.
TOTAL I - H.T.
J | TELEVISION
| Antenne collective | ens
| Amplificateur | u
| Prises | u
| Câblage | ens
| Pose et raccordement | ens
| Contrôle et conformité | ens
Sous total 1 - H.T.
TOTAL J - H.T.
K | INSTALLATION PROVISOIRE CHANTIER
1 | COFFRET DE CHANTIER
| Coffrets de chantier | u
| Alimentation du coffret en câble H07RNF | ens
| Dépose en fin de chantier | ens
| Équipements divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total 1 - H.T.
2 | ÉCLAIRAGE DE CHANTIER
| Éclairage de chantier | ens
| Alimentation éclairage en câble H07RNF | ens
| Dépose en fin de chantier | ens
| Équipements divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total 2 - H.T.
TOTAL K - H.T.
K | PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS
1 | PRISE DE TERRE
| Câblette de terre | ens
| Équipements divers | ens
| Pose et raccordement | ens
2 | BARRETTE PRINCIPALE DE TERRE
| Barrette de terre | u
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
6 | AUTRES MISES A LA TERRE
| Diverses mises à la terre | ens
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
TOTAL K - H.T.
L | PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS
| Prise de terre | ens
| Liaisons aux éléments métalliques | ens
| Canalisation pricipale de terre | ens
TOTAL L - H.T.
M | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
| Essais divers | ens
| Bureau de contrôle | ens
| Mise en service | ens
| Dossiers EXE | ens
| Dossiers D.O.E. | ens
TOTAL M - H.T.
MONTANT TOTAL HT
TVA 10 %
MONTANT TOTAL TTC
PSE WC - KITCHENETTE
1 | Equipements
| Downlight led | u
| Hublot | u
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
| Interrupteur simple allumage | u
| PC 2P+T 10/16A | u
Alimenattaion caisson VMC
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total 1 - H.T.
2 | ÉQUIPEMENTS DIVERS
| Isolation au dessus des luminaires | u
| Alimentation volet roulant et commande | u
| Etiquetage | u
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total 2 - H.T.
3 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
| Détecteurs automatiques d'incendie | ens
| Indicateur d'action | ens
| Supervision | ens
| Arrêts techniques ventilation de confort | ens
| Accessoires divers | ens
| Pose et raccordement | ens
Sous total 2 - H.T.
4 | RECEPTION DE L'INSTALLATION
| Réception | ens
| Mise a jour supervison | ens
| PV DE MISE EN SERVICE | ens
Sous total 4 - H.T.
TOTAL PSE WC - KICTHENETTE - H.T.
TVA 10 %
MONTANT TOTAL TTC
HOPITAL MARIN
Projet de réhabilitation partielle du R+1
du bâtiment LAGARDE
64701 HENDAYE