## dpgf lot 07 cvcd pb
LOT | Réhabilitation partielle du R+1 du bâtiment LAGARDE |  |  |  | LOT n°13
7 | HOPITAL MARIN - HENDAYE
2025-02-24 | CADRE DE DECOMPOSITION
CODE | DESIGNATION | U | Qté | PRIX UNIT. | PRIX TOT.
Les marques et types sont donnés à titre indiquatif
Toute modification dans les marques et les types d'appareillage
devra être clairement explicitée dans l'offre de l'entreprise.
I | PREAMBULE | SO
II | GENERALITES | SO
III | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
III-1 | CONSIGNATION / DEPOSE
| Consignation de tous les réseaux | ens
| Dépose de l’ensemble des installations devenues obsolètes | ens
| Réseaux à bouchonner (évacuations et alimentations) | ens
| Réseaux à dévoyer et à reprendre | ens
| La protection et/ou le maintien en fonctionnement des installations conservées, | ens
| Dévoiements | ens
| Réseaux provisoires | ens
| Protection des équipements en état de marche | ens
| Alimentations provisoires de chantier avec compteur | ens
TOTAL III-1 HT
III-2 | CHAUFFAGE
III-2-1 | Sous-station
| Raccordement sur réseau primaire en attente | u
| Ballon primaire marque….type…. | u
| Vanne DN | u
| Vanne de réglage DN | u
| Echangeur ECS complet marque…type…. | u
| Kit accessoires | u
Tube acier T1 ou cuivre écroui compris supportage
| Ø ……… | ml
| Ø ……… | ml
| Ø ……… | ml
| Calorifuge coquille ALU | m²
Collecteur
| Pompe bouclage réseau existant marque….type… | u
| Pompe bouclage réseau neuf marque….type… | u
| Pompe chauffage marque ….type… | u
(compris accessoires)
Vanne
| DN | u
| DN | u
Vanne de réglage
| DN | u
| DN | u
| Thermostat | u
| Thermomètre | u
| Robinet de prise d'échantillon | u
| Manchettes témoin | u
| Etiquetage | ens
| Armoire électrique avec écran de contrôle | u
| Liasion électrique | ens
| Liaisosn bus | ens
| Renvoi sur GTB et mise à jour avec création nouvelle page | ens
| Compteur d'énergie et de débit marque…type…. | u
| Compteur AEP | u
SOUS-TOTAL III-2-1 HT
III-2-2 | Réseaux chauffage
| Raccordements sur réseaux existants | ens
| Repérage et distinction des réseaux | ens
Tube acier T3 ou cuivre écroui compris supportage et calorifuge par Armaflex 19 mm
| Ø ……… | ml
| Ø ……… | ml
| Ø ……… | ml
| Ø ……… | ml
| Ø ……… | ml
Vanne isolement
| DN | u
| DN | u
| DN | u
Vanne STA-D
| DN | u
| Purgeurs auto | u
| Réalimentation des radiateurs du R+1 avec vanne d'isolement | ens
Tube d'alimentation PER ou cuivre recuit en faux-plafond et en cloison
| Ø ……… | ml
| Ø ……… | ml
| Accessoires (rosaces, joint d'étanchéité, etc.. | ens
SOUS-TOTAL III-2-1 HT
III-2-3 | Corps de chauffe
Sèche-serviettes complets tel que décrit au CCTP
| ……………….. | u
| ……………….. | u
| ……………….. | u
| ……………….. | u
Radiateurs en allège complet tel que décrit au CCTP
| ……………….. | u
| ……………….. | u
| ……………….. | u
| ……………….. | u
| ……………….. | u
| ……………….. | u
SOUS-TOTAL III-2-3 HT
TOTAL III-2 - CHAUFFAGE HT
III-3 | VMC
III-3-1 | Admission air neuf
| Entrées d'air EA telles que décrites dans CCTP | u
| Grille extérieure et intérieure | u
III-3-3 | Bouches d'extraction
Bouches Hygroréglables à forte perte de charge
| …............. | u
| …............. | u
| …............. | u
| Raccordements des bouches | ens
III-3-4 | Réseau d'extraction
Gaine souple marque ALDES type ALGAINE ISOLE ou équivalent,
| . Ø … | ml
| . Ø … | ml
| Supports, manchon de traversée, accessoires | ens
III-3-5 | Caissons d'extraction
| Caissons d'extraction que décrit au CCTP | ens
| Plots anti-vibratile et résiliant | ens
III-3-5 | Rejete d'air
Gaine de rejet isolé
| . Ø … | ml
| Tuile à douille | u
III-3-5 | Electricité
| Raccordement électrique + report défaut pressostat depuis attente | ens
SOUS-TOTAL III-3 HT
III-4 | PLOMBERIE-SANITAIRE
III-4-1 | APPAREILS SANITAIRES
WC au sol
| Tel que décrit dans CCTP | u
Lavabo à poser
| Tel que décrit dans CCTP | u
Evier
| Tel que décrit dans CCTP | u
Douche
| Tel que décrit dans CCTP | u
Attentes
| Tel que décrit dans CCTP | u
Accessoires sanitaires
| Tel que décrit dans CCTP | ens
SOUS-TOTAL III-4-1 HT
III-4-2 | Distribution EF-EC-BEC
Distribution horizontales intérieures
Tube cuivre y compris raccords, supports et isolants
| Ø … | ml
| Ø … | ml
| Ø … | ml
| Ø … | ml
| Ø … | ml
| Ø … | ml
| Vannes d'isolement avec clapet anti-retour EA | ens
Vanne de réglages
| DN | u
| DN | u
| DN | u
Distributions aux appareils
Tube cuivre recuit y compris cintro ou PER
| Ø … | ml
| Ø … | ml
| Ø … | ml
| Ø … | ml
| Vannes d'isolement avec clapet antiretour | ens
| Flexibles | u
| Rosaces + accessoires | ens
SOUS-TOTAL III-4-2 HT
III-4-3 | Réseaux EU-EV-EP
Vidange des appareils
| . PVC Ø… | ml
| . PVC Ø… | ml
| . PVC Ø… | ml
| . PVC Ø… | ml
| . PVC Ø… | ml
y compris supports
| Laine de Roche, épaisseur 4cm | m²
Chutes EU/EV
| Reprise des évacuations du R+1 en faux-palfond du RDC | ens
| Tube PVC standard | ml
| . PVC Ø… | ml
| . PVC Ø… | ml
| Laine de Roche, épaisseur 4cm | m²
| Protection, reprise et fixations des réseaux existants | ens
Réseaux en sous-sol avec raccordement sur existant
| . PVC Ø… | ml
| . PVC Ø… | ml
Ventilation Primaire
| Tube PVC compris, raccords , supports | ens
| Tuile à douille | u
SOUS-TOTAL III-4-3 HT
III-4-4 | Régulation et surveillance à distance
| Sondes sur les réseaux de bouclage. | u
| Câblage, régulateur et paramètrage | ens
SOUS-TOTAL III-4-4 HT
III-4-5 | Nettoyage de l'installation
| Désinfections et rapport d'intervention | ens
SOUS-TOTAL III-4-5 HT
III-4-6 | Instalaltion de chantier
| Installation de chantier avec compteur | ens
SOUS-TOTAL III-4-6 HT
SOUS-TOTAL III-4 HT
III-5 | PSE : KITCHENETTE ET WC
III-5-1 | Chauffage
Radiateurs en allège complet tel que décrit au CCTP
| ……………….. | u
Tube acier T3 ou cuivre écroui compris supportage et calorifuge par Armaflex 19 mm
| Ø ……… | ml
| Vanne DN | u
| Raccordement sur réseau existant | u
SOUS-TOTAL III-5-1 HT
III-5-2 | VMC
Bouche d'extraction
| Type… | u
| Type... | u
Gaine en acier galvanisé isolée
| . Ø … | ml
| . Ø … | ml
Gaine souple
| . Ø … | ml
| Trappe | u
| Caisson d'extraction que décrit au CCTP | ens
| Plots anti-vibratile et résiliant | ens
| Raccordement électrique | ens
| Tuile à douille | u
SOUS-TOTAL III-5-2 HT
III-5-3 | Plomberie
WC au sol
| Tel que décrit dans CCTP | u
Lavabo à poser
| Tel que décrit dans CCTP | u
Evier
| Tel que décrit dans CCTP | u
Attentes
| Tel que décrit dans CCTP | u
| Dépose réseaux et appareils non réutilisés | ens
| Raccordement sur réseaux sanitaires existants en fx-plafond du RDC | ens
Tube cuivre y compris raccords, supports et isolants
| Ø … | ml
| Ø … | ml
Tube cuivre recuit y compris cintro ou PER
| Ø … | ml
| Ø … | ml
Vidange des appareils
| . PVC Ø… | ml
| . PVC Ø… | ml
| Raccordement sur réseaux en sous-sol | ens
| Tuile à douille | u
SOUS-TOTAL III-5-3 HT
SOUS-TOTAL III-5 HT
TOTAL IIII HT
VI | ESSAIS, RECEPTION ET GARANTIE
| Etudes et plans d'Execution | ens
| Essais - Mise en service | ens
| DOE | ens
TOTAL IV HT
RECAPITULATIF
DEPOSE / PROTECTION
CHAUFFAGE
VMC
PLOMBERIE-SANITAIRE
ESSAIS - EXE - DOE
**********************************
TOTAL EN € HT
TVA 10 %
TOTAL EN € TTC
PSE : KITCHENETTE ET WC