## 2c DPGF CONNECTIVITE Recap
HAITI (CAP HAITIEN)
2c DPGF LOT 3 THEMATIQUE CONNECTIVITE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES |  | MOSAÏQUE INGENIERIE FRANCE Le HUB - Business Center 6, rue du Bois Sauvage 91000 EVRY-COURCOURONNES-France Email : contact@mosaique-ingenierie-france.com Tel : (+33) 618 48 02 11 /(+33) 1 84 18 14 79/(+33) 1 84 18 14 80
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | MZ
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
2c1 | BATIMENTS DU BUREAU DE L’IMMIGRATION |  |  | 0
2c2 | BATIMENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS (DGI) |  |  | 0
2c3 | BATIMENT DU CRLDI TROU DU NORD |  |  | 0
2c4 | BATIMENT DU CRLDI DE VAUDREUIL |  |  | 0
2c5 | BATIMENT DU BUREAU DE LA DÉLÉGATION DU NORD EST FORT LIBERTÉ |  |  | 0
2c7 | BATIMENTS DU BUREAUX DE LA DIRECTION DE LA DOUANE |  |  | 0
2c8 | BATIMENTS DE LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU CAP HAÏTIEN |  |  | 0
2c9 | BATIMENT DE LA VICE DÉLÉGATION TROU DU NORD |  |  | 0
2c10 | BATIMENTS LOGEANT L’OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION (L’ONI) |  |  | 0
TOTAL Tranche Ferme HT (€) |  |  |  | 0
2c6 | BATIMENTS DE LA DIRECTION NATIONALE DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT (DINEPA) |  |  | 0
TOTAL Tranche Optionnelle HT (€) |  |  |  | 0
TOTAL Tranche Ferme + tranche Optionnelle HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0

## 2c1
HAITI (CAP HAITIEN)
BATIMENTS DU BUREAU DE L’IMMIGRATION
2c1 DPGF THEMATIQUE CONNECTIVITE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | MZ
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 18/12/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-20 | A | Première Diffusion
2024-10-07 | B | 2ème Diffusion
2024-12-18 | C | Intégration Etats Civils Nord & Sud
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
CONNECTIVITE
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
ELECTRICITE : CFO - CFA
Fourniture : Fourniture des équipements et livraison sur chantier, remise des documents techniques.
Pose : Prestation globale incluant la réception des équipements sur chantier, leur stockage, leur gardiennage, la pose, la fixation, le raccordement et la mise en œuvre (branchement, mise en route, essais)
1 | CABLES DE DISTRIBUTION
Les articles ci-apres concernent la fourniture et la pose des cables suivants du type U10000 RO2V et leurs accessoires de chiminement ,nécessaires à l'amenée de l'energie aux différents points de son utilisation et des cables nécessaires aux télécommandes et aux télésignalisations.Ils comprennent toutes fournitures et toutes prestations annexes telles les notes de calculs les plans d'exécution et de recolement.
CÄBLES RIGIDES
1.1 | 3x4mm²
| Le mètre linéaire :................................................... | ml | 30 |  | 0
2 | INFORMATIQUE
2.1 | boite d'encastrement d' une prise informatique y compris couvercle, conduits de protection de diamètre 13mm, aiguillé jusqu'au repartiteur et toutes sujéstions
| L'ensemble: | Ens | 38 |  | 0
3 | ONDULEURS
3.1 | Fourniture sur site sous couvert des assurances adéquates, pose, raccordement et mise en service conformément aux spécifications du Cahier des charges techniques (CDC) et aux indications des plans de :
Onduleur 1500 VA - Technologie: Line Interactive - Puissance: 1500VA/900W - Tension d'entrée & sortie nominale: 230 Vac - Prises électriques: 4 x prises avec batterie de secours et protection contre les surtensions - Temps de transfert sur batterie / AC: Typiquement 4 ms - Interface: USB - Régulation automatique de la tension - Protection contre les surcharges et les surtensions - Redémarrage automatique pendant la récupération de courant - Protection contre la foudre et les surtensions - Chargement en mode arrêt
| L'unité ................................................................ | U | 1 |  | 0
4 | Informatique
Fourniture, pose et raccordement d'un système de vidéosurveillance y compris liaison, et toutes sujétions.
4.1 | Coffret informatique 8 Unités 19'' avec une profondeur minimum 600 mm y compris toutes acessoires de montage
| Coût fourniture et pose L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
4.2 | Panneau de brassage 19'' CAT6 de 24 ports y crompris guide câble
| Coût fourniture et pose L'ensemble ......................................................................... | Ens | 2 |  | 0
4.3 | Bandeau 19'' à 8 prises de type rackable
| Coût fourniture et pose L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
4.4 | Switcheur 24 ports gigabit de type rackable
| Coût fourniture et pose L'ensemble ......................................................................... | Ens | 2 |  | 0
4.5 | Point d'accès WiFi
Point d'accès WiFi de type plafonnier
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 5 |  | 0
contrôleur Ubiquiti Dream Machine
| Coût d'ensemble......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
4.6 | Une prise RJ45
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 38 |  | 0
4.7 | Cordon de brassage
| CAT6 1 m Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 38 |  | 0
| CAT6 6 pouces Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 38 |  | 0
4.8 | Câble informatique torsadé FTP Catégorie 6
Coût fourniture et pose
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
4.9 | Pare - feu
installation d'une solution pare-feu , mise en service conformément au Cahier des charges techniques (CDC)
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
4.1 | Transfer des compétences
mise en marche, programmation, scénario et transfert de compétences au client
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2c2
HAITI (CAP HAITIEN)
BATIMENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS (DGI)
2c2 DPGF THEMATIQUE CONNECTIVITE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | MZ
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 20/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-28 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
CONNECTIVITE
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
ELECTRICITE : CFO - CFA
Fourniture : Fourniture des équipements et livraison sur chantier, remise des documents techniques.
Pose : Prestation globale incluant la réception des équipements sur chantier, leur stockage, leur gardiennage, la pose, la fixation, le raccordement et la mise en œuvre (branchement, mise en route, essais)
1 | CABLES DE DISTRIBUTION
Les articles ci-apres concernent la fourniture et la pose des cables suivants du type U10000 RO2V et leurs accessoires de chiminement ,nécessaires à l'amenée de l'energie aux différents points de son utilisation et des cables nécessaires aux télécommandes et aux télésignalisations.Ils comprennent toutes fournitures et toutes prestations annexes telles les notes de calculs les plans d'exécution et de recolement.
CÄBLES RIGIDES
1.1 | 3x4mm²
| Le mètre linéaire :................................................... | ml | 20 |  | 0
2 | INFORMATIQUE
2.1 | boite d'encastrement d' un prise informatique y compris couvercle, conduits de protection de diamètre 13mm, aiguillé jusqu'au repartiteur et toutes sujéstions
| L'ensemble: | Ens | 75 |  | 0
3 | ONDULEURS
3.1 | Fourniture sur site sous couvert des assurances adéquates, pose, raccordement et mise en service conformément aux spécifications du Cahier des charges techniques (CDC) et aux indications des plans de :
Onduleur 1500 VA - Technologie: Line Interactive - Puissance: 1500VA/900W - Tension d'entrée & sortie nominale: 230 Vac - Prises électriques: 4 x prises avec batterie de secours et protection contre les surtensions - Temps de transfert sur batterie / AC: Typiquement 4 ms - Interface: USB - Régulation automatique de la tension - Protection contre les surcharges et les surtensions - Redémarrage automatique pendant la récupération de courant - Protection contre la foudre et les surtensions - Chargement en mode arrêt
| L'unité ................................................................ | U | 1 |  | 0
4 | Inforamtique
Fourniture, pose et raccordement d'un système de vidéosurveillance y compris liaison, et toutes sujétions.
4.1 | Coffret informatique 12 Unités 19'' avec une profondeur minimum 600 mm y compris toutes acessoires de montage
| Coût fourniture et pose L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
4.2 | Panneau de brassage 19'' CAT6 de 24 ports y crompris guide câble
| Coût fourniture et pose L'ensemble ......................................................................... | Ens | 4 |  | 0
4.3 | Bandeau 19'' à 8 prises de type rackable
| Coût fourniture et pose L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
4.4 | Switcheur 24 ports gigabit de type rackable
| Coût fourniture et pose L'ensemble ......................................................................... | Ens | 4 |  | 0
4.5 | Point d'accès WiFi
Point d'accès WiFi de type plafonnier
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 4 |  | 0
contrôleur Ubiquiti Dream Machine
| Coût d'ensemble......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
4.6 | Une prise RJ45
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 75 |  | 0
4.7 | Cordon de brassage
| CAT6 1 m Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 75 |  | 0
| CAT6 6 pouces Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 75 |  | 0
4.8 | Câble informatique torsadé FTP Catégorie 6
| Coût fourniture et pose L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
4.9 | Pare - feu
installation d'une solution pare-feu , mise en service conformément au Cahier des charges techniques (CDC)
| L'unité ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
4.1 | Transfer des compétences
mise en marche, programmation, scénario et transfert de compétences au client
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2c3
HAITI (CAP HAITIEN)
BATIMENT DU CRLDI TROU DU NORD
2c3 DPGF THEMATIQUE CONNECTIVITE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | MZ
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 20/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
| A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
CONNECTIVITE
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
ELECTRICITE : CFO - CFA
Fourniture : Fourniture des équipements et livraison sur chantier, remise des documents techniques.
Pose : Prestation globale incluant la réception des équipements sur chantier, leur stockage, leur gardiennage, la pose, la fixation, le raccordement et la mise en œuvre (branchement, mise en route, essais)
1 | CABLES DE DISTRIBUTION
Les articles ci-apres concernent la fourniture et la pose des cables suivants du type U10000 RO2V et leurs accessoires de chiminement ,nécessaires à l'amenée de l'energie aux différents points de son utilisation et des cables nécessaires aux télécommandes et aux télésignalisations.Ils comprennent toutes fournitures et toutes prestations annexes telles les notes de calculs les plans d'exécution et de recolement.
* | CÄBLES RIGIDES
1.1 | 3x4mm²
| Le mètre linéaire :................................................... | ml | 20 |  | 0
2 | INFORMATIQUE
2.1 | boite d'encastrement d' un prise informatique y compris couvercle, conduits de protection de diamètre 13mm, aiguillé jusqu'au repartiteur et toutes sujéstions
| L'ensemble: | Ens | 35 |  | 0
3 | ONDULEURS
3.1 | Fourniture sur site sous couvert des assurances adéquates, pose, raccordement et mise en service conformément aux spécifications du Cahier des charges techniques (CDC) et aux indications des plans de :
Onduleur 1500 VA - Technologie: Line Interactive - Puissance: 1500VA/900W - Tension d'entrée & sortie nominale: 230 Vac - Prises électriques: 4 x prises avec batterie de secours et protection contre les surtensions - Temps de transfert sur batterie / AC: Typiquement 4 ms - Interface: USB - Régulation automatique de la tension - Protection contre les surcharges et les surtensions - Redémarrage automatique pendant la récupération de courant - Protection contre la foudre et les surtensions - Chargement en mode arrêt
| L'unité ................................................................ | U | 1 |  | 0
5 | Inforamtique
Fourniture, pose et raccordement d'un système de vidéosurveillance y compris liaison, et toutes sujétions.
5.1 | Coffret informatique 8 Unités 19'' avec une profondeur minimum 600 mm y compris toutes acessoires de montage
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.2 | Panneau de brassage 19'' CAT6 de 24 ports y crompris guide câble
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 2 |  | 0
5.3 | Bandeau 19'' à 8 prises de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.4 | Switcheur 24 ports gigabit de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 2 |  | 0
5.5 | Point d'accès WiFi
Point d'accès WiFi de type plafonnier
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 2 |  | 0
contrôleur Ubiquiti Dream Machine
| Coût d'ensemble......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.6 | Une prise RJ45
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 35 |  | 0
5.7 | Cordon de brassage
| CAT6 1 m Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 35 |  | 0
| CAT6 6 pouces Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 35 |  | 0
5.8 | Câble informatique torsadé FTP Catégorie 6
| Coût de la fourniture L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.9 | Pare - feu
installation d'une solution pare-feu , mise en service conformément au Cahier des charges techniques (CDC)
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.1 | Transfer des compétences
mise en marche, programmation, scénario et transfert de compétences au client
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2c4
HAITI (CAP HAITIEN)
BATIMENT DU CRLDI DE VAUDREUIL
2c4 DPGF THEMATIQUE CONNECTIVITE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | MZ
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 29/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-29 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
CONNECTIVITE
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
ELECTRICITE : CFO - CFA
Fourniture : Fourniture des équipements et livraison sur chantier, remise des documents techniques.
Pose : Prestation globale incluant la réception des équipements sur chantier, leur stockage, leur gardiennage, la pose, la fixation, le raccordement et la mise en œuvre (branchement, mise en route, essais)
1 | CABLES DE DISTRIBUTION
Les articles ci-apres concernent la fourniture et la pose des cables suivants du type U10000 RO2V et leurs accessoires de chiminement ,nécessaires à l'amenée de l'energie aux différents points de son utilisation et des cables nécessaires aux télécommandes et aux télésignalisations.Ils comprennent toutes fournitures et toutes prestations annexes telles les notes de calculs les plans d'exécution et de recolement.
* | CÄBLES RIGIDES
1.1 | 3x4mm²
| Le mètre linéaire :................................................... | ml | 15 |  | 0
2 | INFORMATIQUE
2.1 | boite d'encastrement d' un prise informatique y compris couvercle, conduits de protection de diamètre 13mm, aiguillé jusqu'au repartiteur et toutes sujéstions
| L'ensemble: | Ens | 30 |  | 0
3 | ONDULEURS
3.1 | Fourniture sur site sous couvert des assurances adéquates, pose, raccordement et mise en service conformément aux spécifications du Cahier des charges techniques (CDC) et aux indications des plans de :
Onduleur 1500 VA - Technologie: Line Interactive - Puissance: 1500VA/900W - Tension d'entrée & sortie nominale: 230 Vac - Prises électriques: 4 x prises avec batterie de secours et protection contre les surtensions - Temps de transfert sur batterie / AC: Typiquement 4 ms - Interface: USB - Régulation automatique de la tension - Protection contre les surcharges et les surtensions - Redémarrage automatique pendant la récupération de courant - Protection contre la foudre et les surtensions - Chargement en mode arrêt
| L'unité ................................................................ | U | 1 |  | 0
5 | Inforamtique
Fourniture, pose et raccordement d'un système de vidéosurveillance y compris liaison, et toutes sujétions.
5.1 | Coffret informatique 8 Unités 19'' avec une profondeur minimum 600 mm y compris toutes acessoires de montage
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.2 | Panneau de brassage 19'' CAT6 de 24 ports y crompris guide câble
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 3 |  | 0
5.3 | Bandeau 19'' à 8 prises de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.4 | Switcheur 24 ports gigabit de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 3 |  | 0
5.5 | Point d'accès WiFi
Point d'accès WiFi de type plafonnier
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 2 |  | 0
contrôleur Ubiquiti Dream Machine
| Coût d'ensemble......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.6 | Une prise RJ45
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 30 |  | 0
5.7 | Cordon de brassage
| CAT6 1 m Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 30 |  | 0
| CAT6 6 pouces Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 30 |  | 0
5.8 | Câble informatique torsadé FTP Catégorie 6
| Coût de la fourniture L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.9 | Pare - feu
installation d'une solution pare-feu , mise en service conformément au Cahier des charges techniques (CDC)
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.1 | Transfer des compétences
mise en marche, programmation, scénario et transfert de compétences au client
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  |  | 0

## 2c5
HAITI (CAP HAITIEN)
BATIMENT DU BUREAU DE LA DÉLÉGATION DU NORD EST FORT LIBERTÉ
2c5 DPGF THEMATIQUE CONNECTIVITE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | MZ
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 29/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-29 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
CONNECTIVITE
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
ELECTRICITE : CFO - CFA
Fourniture : Fourniture des équipements et livraison sur chantier, remise des documents techniques.
Pose : Prestation globale incluant la réception des équipements sur chantier, leur stockage, leur gardiennage, la pose, la fixation, le raccordement et la mise en œuvre (branchement, mise en route, essais)
1 | CABLES DE DISTRIBUTION
Les articles ci-apres concernent la fourniture et la pose des cables suivants du type U10000 RO2V et leurs accessoires de chiminement ,nécessaires à l'amenée de l'energie aux différents points de son utilisation et des cables nécessaires aux télécommandes et aux télésignalisations.Ils comprennent toutes fournitures et toutes prestations annexes telles les notes de calculs les plans d'exécution et de recolement.
* | CÄBLES RIGIDES
1.1 | 3x4mm²
| Le mètre linéaire :................................................... | ml | 20 |  | 0
2 | INFORMATIQUE
2.1 | boite d'encastrement d' un prise informatique y compris couvercle, conduits de protection de diamètre 13mm, aiguillé jusqu'au repartiteur et toutes sujéstions
| L'ensemble: | Ens | 40 |  | 0
3 | ONDULEURS
3.1 | Fourniture sur site sous couvert des assurances adéquates, pose, raccordement et mise en service conformément aux spécifications du Cahier des charges techniques (CDC) et aux indications des plans de :
Onduleur 1500 VA - Technologie: Line Interactive - Puissance: 1500VA/900W - Tension d'entrée & sortie nominale: 230 Vac - Prises électriques: 4 x prises avec batterie de secours et protection contre les surtensions - Temps de transfert sur batterie / AC: Typiquement 4 ms - Interface: USB - Régulation automatique de la tension - Protection contre les surcharges et les surtensions - Redémarrage automatique pendant la récupération de courant - Protection contre la foudre et les surtensions - Chargement en mode arrêt
| L'unité ................................................................ | U | 1 |  | 0
5 | Inforamtique
Fourniture, pose et raccordement d'un système de vidéosurveillance y compris liaison, et toutes sujétions.
5.1 | Coffret informatique 8 Unités 19'' avec une profondeur minimum 600 mm y compris toutes acessoires de montage
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.2 | Panneau de brassage 19'' CAT6 de 24 ports y crompris guide câble
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 2 |  | 0
5.3 | Bandeau 19'' à 8 prises de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.4 | Switcheur 24 ports gigabit de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 2 |  | 0
5.5 | Point d'accès WiFi
Point d'accès WiFi de type plafonnier
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 4 |  | 0
contrôleur Ubiquiti Dream Machine
| Coût d'ensemble......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.6 | Une prise RJ45
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 40 |  | 0
5.7 | Cordon de brassage
| CAT6 1 m Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 40 |  | 0
| CAT6 6 pouces Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 40 |  | 0
5.8 | Câble informatique torsadé FTP Catégorie 6
| Coût de la fourniture L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.9 | Pare - feu
installation d'une solution pare-feu , mise en service conformément au Cahier des charges techniques (CDC)
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.1 | Transfer des compétences
mise en marche, programmation, scénario et transfert de compétences au client
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2C6 TO
HAITI (CAP HAITIEN)
BATIMENTS DE LA DIRECTION NATIONALE DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT (DINEPA)
2c6 DPGF THEMATIQUE CONNECTIVITE TRANCHE OPTIONNELLE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | MZ
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 20/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-20 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
CONNECTIVITE
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
ELECTRICITE : CFO - CFA
Fourniture : Fourniture des équipements et livraison sur chantier, remise des documents techniques.
Pose : Prestation globale incluant la réception des équipements sur chantier, leur stockage, leur gardiennage, la pose, la fixation, le raccordement et la mise en œuvre (branchement, mise en route, essais)
1 | CABLES DE DISTRIBUTION
Les articles ci-apres concernent la fourniture et la pose des cables suivants du type U10000 RO2V et leurs accessoires de chiminement ,nécessaires à l'amenée de l'energie aux différents points de son utilisation et des cables nécessaires aux télécommandes et aux télésignalisations.Ils comprennent toutes fournitures et toutes prestations annexes telles les notes de calculs les plans d'exécution et de recolement.
* | CÄBLES RIGIDES
1.1 | 3x4mm²
| Le mètre linéaire :................................................... | ml | 20 |  | 0
2 | INFORMATIQUE
2.1 | boite d'encastrement d' un prise informatique y compris couvercle, conduits de protection de diamètre 13mm, aiguillé jusqu'au repartiteur et toutes sujéstions
| L'ensemble: | Ens | 24 |  | 0
3 | ONDULEURS
3.1 | Fourniture sur site sous couvert des assurances adéquates, pose, raccordement et mise en service conformément aux spécifications du Cahier des charges techniques (CDC) et aux indications des plans de :
Onduleur 1500 VA - Technologie: Line Interactive - Puissance: 1500VA/900W - Tension d'entrée & sortie nominale: 230 Vac - Prises électriques: 4 x prises avec batterie de secours et protection contre les surtensions - Temps de transfert sur batterie / AC: Typiquement 4 ms - Interface: USB - Régulation automatique de la tension - Protection contre les surcharges et les surtensions - Redémarrage automatique pendant la récupération de courant - Protection contre la foudre et les surtensions - Chargement en mode arrêt
| L'unité ................................................................ | U | 1 |  | 0
5 | Inforamtique
Fourniture, pose et raccordement d'un système de vidéosurveillance y compris liaison, et toutes sujétions.
5.1 | Coffret informatique 8 Unités 19'' avec une profondeur minimum 600 mm y compris toutes acessoires de montage
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.2 | Panneau de brassage 19'' CAT6 de 24 ports y crompris guide câble
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.3 | Bandeau 19'' à 8 prises de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.4 | Switcheur 24 ports gigabit de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.5 | Point d'accès WiFi
Point d'accès WiFi de type plafonnier
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 4 |  | 0
contrôleur Ubiquiti Dream Machine
| Coût d'ensemble......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.6 | Une prise RJ45
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 24 |  | 0
5.7 | Cordon de brassage
| CAT6 1 m Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 24 |  | 0
| CAT6 6 pouces Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 24 |  | 0
5.8 | Câble informatique torsadé FTP Catégorie 6
| Coût de la fourniture L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.9 | Pare - feu
installation d'une solution pare-feu , mise en service conformément au Cahier des charges techniques (CDC)
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.1 | Transfer des compétences
mise en marche, programmation, scénario et transfert de compétences au client
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2c7
HAITI (CAP HAITIEN)
BATIMENTS DU BUREAUX DE LA DIRECTION DE LA DOUANE
2c7 DPGF THEMATIQUE CONNECTIVITE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | MZ
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 20/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-20 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
CONNECTIVITE
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
ELECTRICITE : CFO - CFA
Fourniture : Fourniture des équipements et livraison sur chantier, remise des documents techniques.
Pose : Prestation globale incluant la réception des équipements sur chantier, leur stockage, leur gardiennage, la pose, la fixation, le raccordement et la mise en œuvre (branchement, mise en route, essais)
1 | CABLES DE DISTRIBUTION
Les articles ci-apres concernent la fourniture et la pose des cables suivants du type U10000 RO2V et leurs accessoires de chiminement ,nécessaires à l'amenée de l'energie aux différents points de son utilisation et des cables nécessaires aux télécommandes et aux télésignalisations.Ils comprennent toutes fournitures et toutes prestations annexes telles les notes de calculs les plans d'exécution et de recolement.
* | CÄBLES RIGIDES
1.1 | 3x4mm²
| Le mètre linéaire :................................................... | ml | 20 |  | 0
2 | INFORMATIQUE/TELEDISTRIBUTION
2.1 | boite d'encastrement d' un prise informatique y compris couvercle, conduits de protection de diamètre 13mm, aiguillé jusqu'au repartiteur et toutes sujéstions
| L'ensemble: | Ens | 35 |  | 0
3 | ONDULEURS
3.1 | Fourniture sur site sous couvert des assurances adéquates, pose, raccordement et mise en service conformément aux spécifications du Cahier des charges techniques (CDC) et aux indications des plans de :
Onduleur 1500 VA - Technologie: Line Interactive - Puissance: 1500VA/900W - Tension d'entrée & sortie nominale: 230 Vac - Prises électriques: 4 x prises avec batterie de secours et protection contre les surtensions - Temps de transfert sur batterie / AC: Typiquement 4 ms - Interface: USB - Régulation automatique de la tension - Protection contre les surcharges et les surtensions - Redémarrage automatique pendant la récupération de courant - Protection contre la foudre et les surtensions - Chargement en mode arrêt
| L'unité ................................................................ | U | 1 |  | 0
5 | Inforamtique
Fourniture, pose et raccordement d'un système de vidéosurveillance y compris liaison, et toutes sujétions.
5.1 | Coffret informatique 8 Unités 19'' avec une profondeur minimum 600 mm y compris toutes acessoires de montage
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.2 | Panneau de brassage 19'' CAT6 de 24 ports y crompris guide câble
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 2 |  | 0
5.3 | Bandeau 19'' à 8 prises de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.4 | Switcheur 24 ports gigabit de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 2 |  | 0
5.5 | Point d'accès WiFi
Point d'accès WiFi de type plafonnier
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 4 |  | 0
contrôleur Ubiquiti Dream Machine
| Coût d'ensemble......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.6 | Une prise RJ45
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 35 |  | 0
5.7 | Cordon de brassage
| CAT6 1 m Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 35 |  | 0
| CAT6 6 pouces Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 35 |  | 0
5.8 | Câble informatique torsadé FTP Catégorie 6
| Coût de la fourniture L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.9 | Pare - feu
installation d'une solution pare-feu , mise en service conformément au Cahier des charges techniques (CDC)
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.1 | Transfer des compétences
mise en marche, programmation, scénario et transfert de compétences au client
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2c8
HAITI (CAP HAITIEN)
BATIMENTS DE LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU CAP HAÏTIEN
2c8 DPGF THEMATIQUE CONNECTIVITE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | MZ
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 20/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-20 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
CONNECTIVITE
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
ELECTRICITE : CFO - CFA
Fourniture : Fourniture des équipements et livraison sur chantier, remise des documents techniques.
Pose : Prestation globale incluant la réception des équipements sur chantier, leur stockage, leur gardiennage, la pose, la fixation, le raccordement et la mise en œuvre (branchement, mise en route, essais)
1 | CABLES DE DISTRIBUTION
Les articles ci-apres concernent la fourniture et la pose des cables suivants du type U10000 RO2V et leurs accessoires de chiminement ,nécessaires à l'amenée de l'energie aux différents points de son utilisation et des cables nécessaires aux télécommandes et aux télésignalisations.Ils comprennent toutes fournitures et toutes prestations annexes telles les notes de calculs les plans d'exécution et de recolement.
* | CÄBLES RIGIDES
1.1 | 3x4mm²
| Le mètre linéaire :................................................... | ml | 20 |  | 0
2 | INFORMATIQUE
2.1 | boite d'encastrement d' un prise informatique y compris couvercle, conduits de protection de diamètre 13mm, aiguillé jusqu'au repartiteur et toutes sujéstions
| L'ensemble: | Ens | 15 |  | 0
3 | ONDULEURS
3.1 | Fourniture sur site sous couvert des assurances adéquates, pose, raccordement et mise en service conformément aux spécifications du Cahier des charges techniques (CDC) et aux indications des plans de :
Onduleur 1500 VA - Technologie: Line Interactive - Puissance: 1500VA/900W - Tension d'entrée & sortie nominale: 230 Vac - Prises électriques: 4 x prises avec batterie de secours et protection contre les surtensions - Temps de transfert sur batterie / AC: Typiquement 4 ms - Interface: USB - Régulation automatique de la tension - Protection contre les surcharges et les surtensions - Redémarrage automatique pendant la récupération de courant - Protection contre la foudre et les surtensions - Chargement en mode arrêt
| L'unité ................................................................ | U | 1 |  | 0
5 | Inforamtique
Fourniture, pose et raccordement d'un système de vidéosurveillance y compris liaison, et toutes sujétions.
5.1 | Coffret informatique 8 Unités 19'' avec une profondeur minimum 600 mm y compris toutes acessoires de montage
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.2 | Panneau de brassage 19'' CAT6 de 24 ports y crompris guide câble
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.3 | Bandeau 19'' à 8 prises de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.4 | Switcheur 24 ports gigabit de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.5 | Point d'accès WiFi
Point d'accès WiFi de type plafonnier
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 4 |  | 0
contrôleur Ubiquiti Dream Machine
| Coût d'ensemble......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.6 | Une prise RJ45
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 15 |  | 0
5.7 | Cordon de brassage
| CAT6 1 m Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 20 |  | 0
| CAT6 6 pouces Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 15 |  | 0
5.8 | Câble informatique torsadé FTP Catégorie 6
| Coût de la fourniture L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.9 | Pare - feu
installation d'une solution pare-feu , mise en service conformément au Cahier des charges techniques (CDC)
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.1 | Transfer des compétences
mise en marche, programmation, scénario et transfert de compétences au client
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2c9
HAITI (CAP HAITIEN)
BATIMENT DE LA VICE DÉLÉGATION TROU DU NORD
2c9 DPGF THEMATIQUE CONNECTIVITE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | MZ
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 29/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-29 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
CONNECTIVITE
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
ELECTRICITE : CFO - CFA
Fourniture : Fourniture des équipements et livraison sur chantier, remise des documents techniques.
Pose : Prestation globale incluant la réception des équipements sur chantier, leur stockage, leur gardiennage, la pose, la fixation, le raccordement et la mise en œuvre (branchement, mise en route, essais)
1 | CABLES DE DISTRIBUTION
Les articles ci-apres concernent la fourniture et la pose des cables suivants du type U10000 RO2V et leurs accessoires de chiminement ,nécessaires à l'amenée de l'energie aux différents points de son utilisation et des cables nécessaires aux télécommandes et aux télésignalisations.Ils comprennent toutes fournitures et toutes prestations annexes telles les notes de calculs les plans d'exécution et de recolement.
* | CÄBLES RIGIDES
1.1 | 3x4mm²
| Le mètre linéaire :................................................... | ml | 20 |  | 0
2 | INFORMATIQUE
2.1 | boite d'encastrement d' un prise informatique y compris couvercle, conduits de protection de diamètre 13mm, aiguillé jusqu'au repartiteur et toutes sujéstions
| L'ensemble: | Ens | 10 |  | 0
3 | ONDULEURS
3.1 | Fourniture sur site sous couvert des assurances adéquates, pose, raccordement et mise en service conformément aux spécifications du Cahier des charges techniques (CDC) et aux indications des plans de :
Onduleur 1500 VA - Technologie: Line Interactive - Puissance: 1500VA/900W - Tension d'entrée & sortie nominale: 230 Vac - Prises électriques: 4 x prises avec batterie de secours et protection contre les surtensions - Temps de transfert sur batterie / AC: Typiquement 4 ms - Interface: USB - Régulation automatique de la tension - Protection contre les surcharges et les surtensions - Redémarrage automatique pendant la récupération de courant - Protection contre la foudre et les surtensions - Chargement en mode arrêt
| L'unité ................................................................ | U | 1 |  | 0
5 | Inforamtique
Fourniture, pose et raccordement d'un système de vidéosurveillance y compris liaison, et toutes sujétions.
5.1 | Coffret informatique 8 Unités 19'' avec une profondeur minimum 600 mm y compris toutes acessoires de montage
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.2 | Panneau de brassage 19'' CAT6 de 24 ports y crompris guide câble
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.3 | Bandeau 19'' à 8 prises de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.4 | Switcheur 24 ports gigabit de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.5 | Point d'accès WiFi
Point d'accès WiFi de type plafonnier
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 2 |  | 0
contrôleur Ubiquiti Dream Machine
| Coût d'ensemble......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.6 | Une prise RJ45
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 15 |  | 0
5.7 | Cordon de brassage
| CAT6 1 m Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 15 |  | 0
| CAT6 6 pouces Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 15 |  | 0
5.8 | Câble informatique torsadé FTP Catégorie 6
| Coût de la fourniture L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.9 | Pare - feu
installation d'une solution pare-feu , mise en service conformément au Cahier des charges techniques (CDC)
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.1 | Transfer des compétences
mise en marche, programmation, scénario et transfert de compétences au client
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2c10
HAITI (CAP HAITIEN)
BATIMENTS LOGEANT L’OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION (L’ONI)
2c10 DPGF THEMATIQUE CONNECTIVITE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | MZ
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 29/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-29 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
CONNECTIVITE
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
ELECTRICITE : CFO - CFA
Fourniture : Fourniture des équipements et livraison sur chantier, remise des documents techniques.
Pose : Prestation globale incluant la réception des équipements sur chantier, leur stockage, leur gardiennage, la pose, la fixation, le raccordement et la mise en œuvre (branchement, mise en route, essais)
1 | CABLES DE DISTRIBUTION
Les articles ci-apres concernent la fourniture et la pose des cables suivants du type U10000 RO2V et leurs accessoires de chiminement ,nécessaires à l'amenée de l'energie aux différents points de son utilisation et des cables nécessaires aux télécommandes et aux télésignalisations.Ils comprennent toutes fournitures et toutes prestations annexes telles les notes de calculs les plans d'exécution et de recolement.
* | CÄBLES RIGIDES
1.1 | 3x4mm²
| Le mètre linéaire :................................................... | ml | 20 |  | 0
2 | INFORMATIQUE
2.1 | boite d'encastrement d' un prise informatique y compris couvercle, conduits de protection de diamètre 13mm, aiguillé jusqu'au repartiteur et toutes sujéstions
| L'ensemble: | Ens | 10 |  | 0
3 | ONDULEURS
3.1 | Fourniture sur site sous couvert des assurances adéquates, pose, raccordement et mise en service conformément aux spécifications du Cahier des charges techniques (CDC) et aux indications des plans de :
Onduleur 1500 VA - Technologie: Line Interactive - Puissance: 1500VA/900W - Tension d'entrée & sortie nominale: 230 Vac - Prises électriques: 4 x prises avec batterie de secours et protection contre les surtensions - Temps de transfert sur batterie / AC: Typiquement 4 ms - Interface: USB - Régulation automatique de la tension - Protection contre les surcharges et les surtensions - Redémarrage automatique pendant la récupération de courant - Protection contre la foudre et les surtensions - Chargement en mode arrêt
| L'unité ................................................................ | U | 1 |  | 0
5 | Inforamtique
Fourniture, pose et raccordement d'un système de vidéosurveillance y compris liaison, et toutes sujétions.
5.1 | Coffret informatique 8 Unités 19'' avec une profondeur minimum 600 mm y compris toutes acessoires de montage
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.2 | Panneau de brassage 19'' CAT6 de 24 ports y crompris guide câble
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.3 | Bandeau 19'' à 8 prises de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.4 | Switcheur 24 ports gigabit de type rackable
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 1 |  | 0
5.5 | Point d'accès WiFi
Point d'accès WiFi de type plafonnier
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 2 |  | 0
contrôleur Ubiquiti Dream Machine
| Coût d'ensemble......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.6 | Une prise RJ45
| Coût fourniture et pose L'unité ......................................................................... | U | 10 |  | 0
5.7 | Cordon de brassage
| CAT6 1 m Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 15 |  | 0
| CAT6 6 pouces Coût fourniture et pose L'unité ...................................... | U | 15 |  | 0
5.8 | Câble informatique torsadé FTP Catégorie 6
| Coût de la fourniture L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.9 | Pare - feu
installation d'une solution pare-feu , mise en service conformément au Cahier des charges techniques (CDC)
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
5.1 | Transfer des compétences
mise en marche, programmation, scénario et transfert de compétences au client
| L'ensemble ......................................................................... | Ens | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0