## 2b DPGF ENERGIE Recap
HAITI(CAP HAITIEN)
2b DPGF LOT 2 THEMATIQUE ENERGIE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | SK
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
2b1 | BUREAU DE L’IMMIGRATION |  |  | 0
2b2 | BUREAU DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS |  |  | 0
2b3 | DIRECTION DU CRLDI TROU DU NORD |  |  | 0
2b4 | CRLDI (Archives à VAUDREUIL) |  |  | 0
2b5 | DIRECTION DE DELEGATION DU NORD-EST FORT LIBERTE |  |  | 0
2b7 | DIRECTION DE LA DOUANE |  |  | 0
2b8 | DELEGATION DEPARTEMENTALE DU CAP HAITIEN |  |  | 0
2b9 | VICE DELEGATION DEPARTEMENTALE TROU DU NORD |  |  | 0
2b10 | OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION AU CAP HAITIEN ONI |  |  | 0
TOTAL Tranche Ferme HT (€) |  |  |  | 0
2b6 | BUREAU DE LA DIRECTION DE LA DINEPA |  |  | 0
TOTAL Tranche Operationnelle HT |  |  |  | 0
| TOTAL Tranche Ferme+tranche Operationnelle HT |  |  | 0
| TCA |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0

## 2b1
HAITI
BUREAU DE L’IMMIGRATION
2b1 DPGF THEMATIQUE ENERGIE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | SK
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 29/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-29 | A | Première Diffusion
18/12/202 | B | Intégration des états Civils Nord et Sud
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
Thématique Energie
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
Thématique Energie
0 | GENERALITES
Les prix du présent Bordereau en HTVA rémunèrent l'entreprise de tous ses bourses, charges et obligations et de tous les frais et taxes de tout genre et de bénéfice, l'entreprise est supposée avoir tenu compte:
* de la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le présent bordereau et le Cahier des charges techniques (CDC) et les plans.
* de l'incidence de l'utilisation de tout genre de matériel nécessaire à la mise en œuvre et à l’accès aux ouvrages.
* de l'incidence de la main-d’œuvre et de toutes les charges sociales.
* des incidences dues à l'application stricte de toutes les pièces du marché.
La rédaction du Cahier des charges techniques (CDC) étant exhaustive, l'Entrepreneur se tiendra (sauf si des implications l'y oblige); aux prestations définies, ou limitées dans le présent bordereau.
Il est bien entendu que la description des ouvrages telle qu'elle apparaît dans les articles du présent bordereau n'est en fait qu'un résumé du type de prestations et fournitures dues par l'entrepreneur et définies dans le Cahier des charges techniques (CDC)
Par conséquent, à défaut de renseignements suffisants par cette description et pour établir ses prix, l'entrepreneur se référera systématiquement au Cahier des charges techniques (CDC)
En établissant ses prix, l'entrepreneur est réputé avoir pris en considération l'ensemble des recommandations sus indiquées.
CONCLUSION :
L'Entrepreneur déclare avoir rempli les prix du présent bordereau en tenant compte de toutes les implications engendrées par l'application stricte de tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages tels que définis dans le Cahier des charges techniques (CDC), dans le présent bordereau, dans les différentes pièces du marché et après avoir effectué lui-même une visite sur site pour prendre connaissance de tous les aléas et conditions réelles d'esécution.
1 | LUSTRERIE
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des luminaires conformement aux normes en vigeurs
1.1 | Eclairage
Remplacement des luminaires existants par des tubes LED et installation de nouveaux luminaires conformément aux spécifications suivantes : * tubes LED en verre de type T8, * puissance de 20W, mesurant 120 cm de long, * température de couleur de 6500K et une luminosité de 1800 lumens. L'opération inclut la dépose des luminaires existants, l'installation des nouveaux luminaires LED, le nettoyage et la remise en état des lieux après travaux, ainsi que la reprise du câblage si nécessaire. Niveau d'éclairement minimum : * de 300 à 500 lux dans les bureaux * de 100 à 200 lux dans les couloirs, circulations, et espaces communs.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | ENS | 1 |  | 0
2 | Installation de climatiseurs solaires
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des climatiseurs existant conformement aux normes en vigeurs
1.2 | Climatisation
1.2.1 | Démontage et Dépose des Climatiseurs Existants: Les travaux de dépose des climatiseurs existants consistent en l'ensemble des opérations nécessaires pour retirer les unités de climatisation, tant intérieures qu'extérieures, ainsi que tous les accessoires et éléments connexes. Un état des lieux complet sera réalisé pour identifier les types, modèles et emplacements des équipements à déposer. Les unités seront mises hors service en coupant l'alimentation électrique et en purgeant les circuits frigorifiques selon les normes en vigueur, cette opération étant réalisée par un opérateur certifié. Les unités intérieures seront déposées avec précaution pour éviter d'endommager les supports existants, suivies par le démontage des unités extérieures, tout en respectant les consignes de sécurité, notamment pour le travail en hauteur. Les équipements déposés seront évacués vers un centre de traitement agréé pour leur recyclage ou élimination. Un nettoyage complet des zones de travail sera effectué, incluant les réparations nécessaires pour remettre en état les surfaces impactées. La sécurité des intervenants sera assurée par la mise en place de protections appropriées et le respect des procédures de consignation électrique. Enfin, les interventions devront être réalisées par du personnel qualifié, et une inspection finale validera la conformité des travaux avant réception.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft | 1 |  | 0
1.2.2 | Installation de Climatiseurs Solaires: Les travaux d'installation des climatiseurs solaires consistent à équiper les bureaux identifiés avec des climatiseurs muraux de capacités appropriées Les climatiseurs à installer seront de type solaire à paroi divisée, alimentés en courant continu 48V, avec un SEER supérieur à 19. L'installation inclus la fixation murale, les connexions électriques et les évacuations nécessaires, la mise en service, les tests de performance et un service de maintenancependant la période de garantie
| 18 000 BTU Prix à l'unité, fourniture et installation :…………............................ | U | 6 |  | 0
| 12 000 BTU Prix à l'unité, fourniture et installation :…………............................ | U | 6 |  | 0
| 9 000 BTU Prix à l'unité, fourniture et installation :…………............................ | U | 7 |  | 0
3 | Installation du système photovoltaique
1.3 | Installation photovoltaique
Extension et mise en conformité du système photovoltaïque existant : L'installation actuelle de 2 kWc sera augmentée de 18 kWc supplémentaires, portant la capacité totale à 20 kWc. Cette extension sera réalisée conformément aux normes locales et internationales, et inclus : * Module photovoltaïque de puissance unitaire ≥ 400Wc * Convertisseur * Régulateur de charge * Batteries au Lithium * Supports métalliques * Coffrets de protection AC et DC * Mise à la terre * Fournitures électriques : câbles, fourreaux, chemins de câbles, connectiques, accessoires de fixation et montage * Frais de dossier *Formation à l'utilisation * Garantie
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2b2
HAITI
BUREAU DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
2b2 DPGF THEMATIQUE ENERGIE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | SK
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 23/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-23 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
Thématique Energie
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
Thématique Energie
0 | GENERALITES
Les prix du présent Bordereau en HTVA rémunèrent l'entreprise de tous ses bourses, charges et obligations et de tous les frais et taxes de tout genre et de bénéfice, l'entreprise est supposée avoir tenu compte:
* de la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le présent bordereau et le Cahier des charges techniques (CDC) et les plans.
* de l'incidence de l'utilisation de tout genre de matériel nécessaire à la mise en œuvre et à l’accès aux ouvrages.
* de l'incidence de la main-d’œuvre et de toutes les charges sociales.
* des incidences dues à l'application stricte de toutes les pièces du marché.
La rédaction du Cahier des charges techniques (CDC) étant exhaustive, l'Entrepreneur se tiendra (sauf si des implications l'y oblige); aux prestations définies, ou limitées dans le présent bordereau.
Il est bien entendu que la description des ouvrages telle qu'elle apparaît dans les articles du présent bordereau n'est en fait qu'un résumé du type de prestations et fournitures dues par l'entrepreneur et définies dans le Cahier des charges techniques (CDC)
Par conséquent, à défaut de renseignements suffisants par cette description et pour établir ses prix, l'entrepreneur se référera systématiquement au Cahier des charges techniques (CDC)
En établissant ses prix, l'entrepreneur est réputé avoir pris en considération l'ensemble des recommandations sus indiquées.
CONCLUSION :
L'Entrepreneur déclare avoir rempli les prix du présent bordereau en tenant compte de toutes les implications engendrées par l'application stricte de tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages tels que définis dans le Cahier des charges techniques (CDC), dans le présent bordereau, dans les différentes pièces du marché et après avoir effectué lui-même une visite sur site pour prendre connaissance de tous les aléas et conditions réelles d'esécution.
1 | LUSTRERIE
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des luminaires conformement aux normes en vigeurs
1.1 | Eclairage
Remplacement des luminaires existants par des tubes LED et installation de nouveaux luminaires conformément aux spécifications suivantes : * tubes LED en verre de type T8, * puissance de 20W, mesurant 120 cm de long, * température de couleur de 6500K et une luminosité de 1800 lumens. L'opération inclut la dépose des luminaires existants, l'installation des nouveaux luminaires LED, le nettoyage et la remise en état des lieux après travaux, ainsi que la reprise du câblage si nécessaire. Niveau d'éclairement minimum : * de 300 à 500 lux dans les bureaux * de 100 à 200 lux dans les couloirs, circulations, et espaces communs.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | ENS | 1 |  | 0
2 | Installation de climatiseurs solaires
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des climatiseurs existant conformement aux normes en vigeurs
1.2 | Climatisation
1.2.1 | Démontage et Dépose des Climatiseurs Existants: Les travaux de dépose des climatiseurs existants consistent en l'ensemble des opérations nécessaires pour retirer les unités de climatisation, tant intérieures qu'extérieures, ainsi que tous les accessoires et éléments connexes. Un état des lieux complet sera réalisé pour identifier les types, modèles et emplacements des équipements à déposer. Les unités seront mises hors service en coupant l'alimentation électrique et en purgeant les circuits frigorifiques selon les normes en vigueur, cette opération étant réalisée par un opérateur certifié. Les unités intérieures seront déposées avec précaution pour éviter d'endommager les supports existants, suivies par le démontage des unités extérieures, tout en respectant les consignes de sécurité, notamment pour le travail en hauteur. Les équipements déposés seront évacués vers un centre de traitement agréé pour leur recyclage ou élimination. Un nettoyage complet des zones de travail sera effectué, incluant les réparations nécessaires pour remettre en état les surfaces impactées. La sécurité des intervenants sera assurée par la mise en place de protections appropriées et le respect des procédures de consignation électrique. Enfin, les interventions devront être réalisées par du personnel qualifié, et une inspection finale validera la conformité des travaux avant réception.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft | 1 |  | 0
1.2.2 | Installation de Climatiseurs Solaires: Les travaux d'installation des climatiseurs solaires consistent à équiper les bureaux identifiés avec des climatiseurs muraux de capacités appropriées Les climatiseurs à installer seront de type solaire à paroi divisée, alimentés en courant continu 48V, avec un SEER supérieur à 19. L'installation inclus la fixation murale, les connexions électriques et les évacuations nécessaires, la mise en service, les tests de performance et un service de maintenancependant la période de garantie
| 24 000 BTU | U | 4 |  | 0
| 18 000 BTU | U | 7 |  | 0
| 12 000 BTU | U | 4 |  | 0
| 9 000 BTU | U | 9 |  | 0
3 | Installation du système photovoltaique
1.3 | Installation photovoltaique
Installation d'un système photovoltaïque : L'installation portant la capacité totale à 27,45 kWc. Cette installation sera réalisée conformément aux normes locales et internationales, et inclus : * Module photovoltaïque de puissance unitaire ≥ 400Wc * Convertisseur * Régulateur de charge * Batteries au Lithium * Supports métalliques * Coffrets de protection AC et DC * Mise à la terre * Fournitures électriques : câbles, fourreaux, chemins de câbles, connectiques, accessoires de fixation et montage * Frais de dossier *Formation à l'utilisation * Garantie
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2b3
HAITI
DIRECTION DU CRLDI TROU DU NORD
2b3 DPGF THEMATIQUE ENERGIE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | SK
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 23/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-23 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
Thématique Energie
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
Thématique Energie
0 | GENERALITES
Les prix du présent Bordereau en HTVA rémunèrent l'entreprise de tous ses bourses, charges et obligations et de tous les frais et taxes de tout genre et de bénéfice, l'entreprise est supposée avoir tenu compte:
* de la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le présent bordereau et le Cahier des charges techniques (CDC) et les plans.
* de l'incidence de l'utilisation de tout genre de matériel nécessaire à la mise en œuvre et à l’accès aux ouvrages.
* de l'incidence de la main-d’œuvre et de toutes les charges sociales.
* des incidences dues à l'application stricte de toutes les pièces du marché.
La rédaction du Cahier des charges techniques (CDC) étant exhaustive, l'Entrepreneur se tiendra (sauf si des implications l'y oblige); aux prestations définies, ou limitées dans le présent bordereau.
Il est bien entendu que la description des ouvrages telle qu'elle apparaît dans les articles du présent bordereau n'est en fait qu'un résumé du type de prestations et fournitures dues par l'entrepreneur et définies dans le Cahier des charges techniques (CDC)
Par conséquent, à défaut de renseignements suffisants par cette description et pour établir ses prix, l'entrepreneur se référera systématiquement au Cahier des charges techniques (CDC)
En établissant ses prix, l'entrepreneur est réputé avoir pris en considération l'ensemble des recommandations sus indiquées.
CONCLUSION :
L'Entrepreneur déclare avoir rempli les prix du présent bordereau en tenant compte de toutes les implications engendrées par l'application stricte de tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages tels que définis dans le Cahier des charges techniques (CDC), dans le présent bordereau, dans les différentes pièces du marché et après avoir effectué lui-même une visite sur site pour prendre connaissance de tous les aléas et conditions réelles d'esécution.
1 | LUSTRERIE
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des luminaires conformement aux normes en vigeurs
1.1 | Eclairage
Remplacement des luminaires existants par des tubes LED et installation de nouveaux luminaires conformément aux spécifications suivantes : * tubes LED en verre de type T8, * puissance de 20W, mesurant 120 cm de long, * température de couleur de 6500K et une luminosité de 1800 lumens. L'opération inclut la dépose des luminaires existants, l'installation des nouveaux luminaires LED, le nettoyage et la remise en état des lieux après travaux, ainsi que la reprise du câblage si nécessaire. Niveau d'éclairement minimum : * de 300 à 500 lux dans les bureaux * de 100 à 200 lux dans les couloirs, circulations, et espaces communs.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | ENS | 1 |  | 0
2 | Installation de climatiseurs solaires
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des climatiseurs existant conformement aux normes en vigeurs
1.2 | Climatisation
1.2.1 | Démontage et Dépose des Climatiseurs Existants: Les travaux de dépose des climatiseurs existants consistent en l'ensemble des opérations nécessaires pour retirer les unités de climatisation, tant intérieures qu'extérieures, ainsi que tous les accessoires et éléments connexes. Un état des lieux complet sera réalisé pour identifier les types, modèles et emplacements des équipements à déposer. Les unités seront mises hors service en coupant l'alimentation électrique et en purgeant les circuits frigorifiques selon les normes en vigueur, cette opération étant réalisée par un opérateur certifié. Les unités intérieures seront déposées avec précaution pour éviter d'endommager les supports existants, suivies par le démontage des unités extérieures, tout en respectant les consignes de sécurité, notamment pour le travail en hauteur. Les équipements déposés seront évacués vers un centre de traitement agréé pour leur recyclage ou élimination. Un nettoyage complet des zones de travail sera effectué, incluant les réparations nécessaires pour remettre en état les surfaces impactées. La sécurité des intervenants sera assurée par la mise en place de protections appropriées et le respect des procédures de consignation électrique. Enfin, les interventions devront être réalisées par du personnel qualifié, et une inspection finale validera la conformité des travaux avant réception.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft | 1 |  | 0
1.2.2 | Installation de Climatiseurs Solaires: Les travaux d'installation des climatiseurs solaires consistent à équiper les bureaux identifiés avec des climatiseurs muraux de capacités appropriées Les climatiseurs à installer seront de type solaire à paroi divisée, alimentés en courant continu 48V, avec un SEER supérieur à 19. L'installation inclus la fixation murale, les connexions électriques et les évacuations nécessaires, la mise en service, les tests de performance et un service de maintenancependant la période de garantie
| 12 000 BTU | U | 8 |  | 0
| 9 000 BTU | U | 1 |  | 0
3 | Installation du système photovoltaique
1.3 | Installation photovoltaique
Extension et mise en conformité du système photovoltaïque existant : L'installation actuelle de 4 kWc sera augmentée de 10 kWc supplémentaires, portant la capacité totale à 14 kWc. Cette extension sera réalisée conformément aux normes locales et internationales, et inclus : * Module photovoltaïque de puissance unitaire ≥ 400Wc * Convertisseur * Régulateur de charge * Batteries au Lithium * Supports métalliques * Coffrets de protection AC et DC * Mise à la terre * Fournitures électriques : câbles, fourreaux, chemins de câbles, connectiques, accessoires de fixation et montage * Frais de dossier *Formation à l'utilisation * Garantie
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2b4
HAITI
CRLDI (Archives à VAUDREUIL)
2b4 DPGF THEMATIQUE ENERGIE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | SK
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 23/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-23 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
Thématique Energie
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
Thématique Energie
0 | GENERALITES
Les prix du présent Bordereau en HTVA rémunèrent l'entreprise de tous ses bourses, charges et obligations et de tous les frais et taxes de tout genre et de bénéfice, l'entreprise est supposée avoir tenu compte:
* de la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le présent bordereau et le Cahier des charges techniques (CDC) et les plans.
* de l'incidence de l'utilisation de tout genre de matériel nécessaire à la mise en œuvre et à l’accès aux ouvrages.
* de l'incidence de la main-d’œuvre et de toutes les charges sociales.
* des incidences dues à l'application stricte de toutes les pièces du marché.
La rédaction du Cahier des charges techniques (CDC) étant exhaustive, l'Entrepreneur se tiendra (sauf si des implications l'y oblige); aux prestations définies, ou limitées dans le présent bordereau.
Il est bien entendu que la description des ouvrages telle qu'elle apparaît dans les articles du présent bordereau n'est en fait qu'un résumé du type de prestations et fournitures dues par l'entrepreneur et définies dans le Cahier des charges techniques (CDC)
Par conséquent, à défaut de renseignements suffisants par cette description et pour établir ses prix, l'entrepreneur se référera systématiquement au Cahier des charges techniques (CDC)
En établissant ses prix, l'entrepreneur est réputé avoir pris en considération l'ensemble des recommandations sus indiquées.
CONCLUSION :
L'Entrepreneur déclare avoir rempli les prix du présent bordereau en tenant compte de toutes les implications engendrées par l'application stricte de tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages tels que définis dans le Cahier des charges techniques (CDC), dans le présent bordereau, dans les différentes pièces du marché et après avoir effectué lui-même une visite sur site pour prendre connaissance de tous les aléas et conditions réelles d'esécution.
1 | LUSTRERIE
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des luminaires conformement aux normes en vigeurs
1.1 | Eclairage
Remplacement des luminaires existants par des tubes LED et installation de nouveaux luminaires conformément aux spécifications suivantes : * tubes LED en verre de type T8, * puissance de 20W, mesurant 120 cm de long, * température de couleur de 6500K et une luminosité de 1800 lumens. L'opération inclut la dépose des luminaires existants, l'installation des nouveaux luminaires LED, le nettoyage et la remise en état des lieux après travaux, ainsi que la reprise du câblage si nécessaire. Niveau d'éclairement minimum : * de 300 à 500 lux dans les bureaux * de 100 à 200 lux dans les couloirs, circulations, et espaces communs.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | ENS | 1 |  | 0
2 | Installation de climatiseurs solaires
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des climatiseurs existant conformement aux normes en vigeurs
1.2 | Climatisation
1.2.1 | Installation de Climatiseurs Solaires: Les travaux d'installation des climatiseurs solaires consistent à équiper les bureaux identifiés avec des climatiseurs muraux de capacités appropriées Les climatiseurs à installer seront de type solaire à paroi divisée, alimentés en courant continu 48V, avec un SEER supérieur à 19. L'installation inclus la fixation murale, les connexions électriques et les évacuations nécessaires, la mise en service, les tests de performance et un service de maintenancependant la période de garantie
| 12 000 BTU | U | 6 |  | 0
3 | Installation du système photovoltaique
1.3 | Installation photovoltaique
Extension et mise en conformité du système photovoltaïque existant : L'installation actuelle de 3,6 kWc sera augmentée de 20,8 kWc supplémentaires, portant la capacité totale à 24,4 kWc. Cette extension sera réalisée conformément aux normes locales et internationales, et inclus : * Module photovoltaïque de puissance unitaire ≥ 400Wc * Convertisseur * Régulateur de charge * Batteries au Lithium * Supports métalliques * Coffrets de protection AC et DC * Mise à la terre * Fournitures électriques : câbles, fourreaux, chemins de câbles, connectiques, accessoires de fixation et montage * Frais de dossier *Formation à l'utilisation * Garantie
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2b5
HAITI
DIRECTION DE DELEGATION DU NORD-EST FORT LIBERTE
2b5 DPGF THEMATIQUE ENERGIE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | SK
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 23/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-23 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
Thématique Energie
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
Thématique Energie
0 | GENERALITES
Les prix du présent Bordereau en HTVA rémunèrent l'entreprise de tous ses bourses, charges et obligations et de tous les frais et taxes de tout genre et de bénéfice, l'entreprise est supposée avoir tenu compte:
* de la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le présent bordereau et le Cahier des charges techniques (CDC) et les plans.
* de l'incidence de l'utilisation de tout genre de matériel nécessaire à la mise en œuvre et à l’accès aux ouvrages.
* de l'incidence de la main-d’œuvre et de toutes les charges sociales.
* des incidences dues à l'application stricte de toutes les pièces du marché.
La rédaction du Cahier des charges techniques (CDC) étant exhaustive, l'Entrepreneur se tiendra (sauf si des implications l'y oblige); aux prestations définies, ou limitées dans le présent bordereau.
Il est bien entendu que la description des ouvrages telle qu'elle apparaît dans les articles du présent bordereau n'est en fait qu'un résumé du type de prestations et fournitures dues par l'entrepreneur et définies dans le Cahier des charges techniques (CDC)
Par conséquent, à défaut de renseignements suffisants par cette description et pour établir ses prix, l'entrepreneur se référera systématiquement au Cahier des charges techniques (CDC)
En établissant ses prix, l'entrepreneur est réputé avoir pris en considération l'ensemble des recommandations sus indiquées.
CONCLUSION :
L'Entrepreneur déclare avoir rempli les prix du présent bordereau en tenant compte de toutes les implications engendrées par l'application stricte de tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages tels que définis dans le Cahier des charges techniques (CDC), dans le présent bordereau, dans les différentes pièces du marché et après avoir effectué lui-même une visite sur site pour prendre connaissance de tous les aléas et conditions réelles d'esécution.
1 | LUSTRERIE
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des luminaires conformement aux normes en vigeurs
1.1 | Eclairage
Remplacement des luminaires existants par des tubes LED et installation de nouveaux luminaires conformément aux spécifications suivantes : * tubes LED en verre de type T8, * puissance de 20W, mesurant 120 cm de long, * température de couleur de 6500K et une luminosité de 1800 lumens. L'opération inclut la dépose des luminaires existants, l'installation des nouveaux luminaires LED, le nettoyage et la remise en état des lieux après travaux, ainsi que la reprise du câblage si nécessaire. Niveau d'éclairement minimum : * de 300 à 500 lux dans les bureaux * de 100 à 200 lux dans les couloirs, circulations, et espaces communs.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | ENS | 1 |  | 0
2 | Installation de climatiseurs solaires
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des climatiseurs existant conformement aux normes en vigeurs
1.2 | Climatisation
1.2.2 | Démontage et Dépose des Climatiseurs Existants: Les travaux de dépose des climatiseurs existants consistent en l'ensemble des opérations nécessaires pour retirer les unités de climatisation, tant intérieures qu'extérieures, ainsi que tous les accessoires et éléments connexes. Un état des lieux complet sera réalisé pour identifier les types, modèles et emplacements des équipements à déposer. Les unités seront mises hors service en coupant l'alimentation électrique et en purgeant les circuits frigorifiques selon les normes en vigueur, cette opération étant réalisée par un opérateur certifié. Les unités intérieures seront déposées avec précaution pour éviter d'endommager les supports existants, suivies par le démontage des unités extérieures, tout en respectant les consignes de sécurité, notamment pour le travail en hauteur. Les équipements déposés seront évacués vers un centre de traitement agréé pour leur recyclage ou élimination. Un nettoyage complet des zones de travail sera effectué, incluant les réparations nécessaires pour remettre en état les surfaces impactées. La sécurité des intervenants sera assurée par la mise en place de protections appropriées et le respect des procédures de consignation électrique. Enfin, les interventions devront être réalisées par du personnel qualifié, et une inspection finale validera la conformité des travaux avant réception.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft |  |  | 0
1.2.2 | Installation de Climatiseurs Solaires: Les travaux d'installation des climatiseurs solaires consistent à équiper les bureaux identifiés avec des climatiseurs muraux de capacités appropriées Les climatiseurs à installer seront de type solaire à paroi divisée, alimentés en courant continu 48V, avec un SEER supérieur à 19. L'installation inclus la fixation murale, les connexions électriques et les évacuations nécessaires, la mise en service, les tests de performance et un service de maintenancependant la période de garantie
| 18 000 BTU | U | 2 |  | 0
| 12 000 BTU | U | 4 |  | 0
| 9 000 BTU | U | 5 |  | 0
1.3 | Installation du système photovoltaique
1.3 | Installation photovoltaique
Installation du système photovoltaïque : L'installation portant la capacité totale à 21 kWc. Cette installation sera réalisée conformément aux normes locales et internationales, et inclus : * Module photovoltaïque de puissance unitaire ≥ 400Wc * Convertisseur * Régulateur de charge * Batteries au Lithium * Supports métalliques * Coffrets de protection AC et DC * Mise à la terre * Fournitures électriques : câbles, fourreaux, chemins de câbles, connectiques, accessoires de fixation et montage * Frais de dossier *Formation à l'utilisation * Garantie
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2b6 TO
HAITI
BUREAU DE LA DIRECTION DE LA DINEPA
2b6 DPGF THEMATIQUE ENERGIE TRANCHE OPTIONNELLE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | SK
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 23/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-23 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
Thématique Energie
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
Thématique Energie
0 | GENERALITES
Les prix du présent Bordereau en HTVA rémunèrent l'entreprise de tous ses bourses, charges et obligations et de tous les frais et taxes de tout genre et de bénéfice, l'entreprise est supposée avoir tenu compte:
* de la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le présent bordereau et le Cahier des charges techniques (CDC) et les plans.
* de l'incidence de l'utilisation de tout genre de matériel nécessaire à la mise en œuvre et à l’accès aux ouvrages.
* de l'incidence de la main-d’œuvre et de toutes les charges sociales.
* des incidences dues à l'application stricte de toutes les pièces du marché.
La rédaction du Cahier des charges techniques (CDC) étant exhaustive, l'Entrepreneur se tiendra (sauf si des implications l'y oblige); aux prestations définies, ou limitées dans le présent bordereau.
Il est bien entendu que la description des ouvrages telle qu'elle apparaît dans les articles du présent bordereau n'est en fait qu'un résumé du type de prestations et fournitures dues par l'entrepreneur et définies dans le Cahier des charges techniques (CDC)
Par conséquent, à défaut de renseignements suffisants par cette description et pour établir ses prix, l'entrepreneur se référera systématiquement au Cahier des charges techniques (CDC)
En établissant ses prix, l'entrepreneur est réputé avoir pris en considération l'ensemble des recommandations sus indiquées.
CONCLUSION :
L'Entrepreneur déclare avoir rempli les prix du présent bordereau en tenant compte de toutes les implications engendrées par l'application stricte de tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages tels que définis dans le Cahier des charges techniques (CDC), dans le présent bordereau, dans les différentes pièces du marché et après avoir effectué lui-même une visite sur site pour prendre connaissance de tous les aléas et conditions réelles d'esécution.
1 | LUSTRERIE
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des luminaires conformement aux normes en vigeurs
1.1 | Eclairage
Remplacement des luminaires existants par des tubes LED et installation de nouveaux luminaires conformément aux spécifications suivantes : * tubes LED en verre de type T8, * puissance de 20W, mesurant 120 cm de long, * température de couleur de 6500K et une luminosité de 1800 lumens. L'opération inclut la dépose des luminaires existants, l'installation des nouveaux luminaires LED, le nettoyage et la remise en état des lieux après travaux, ainsi que la reprise du câblage si nécessaire. Niveau d'éclairement minimum : * de 300 à 500 lux dans les bureaux * de 100 à 200 lux dans les couloirs, circulations, et espaces communs.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | ENS | 1 |  | 0
2 | Installation de climatiseurs solaires
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des climatiseurs existant conformement aux normes en vigeurs
1.2 | Climatisation
1.2.1 | Démontage et Dépose des Climatiseurs Existants: Les travaux de dépose des climatiseurs existants consistent en l'ensemble des opérations nécessaires pour retirer les unités de climatisation, tant intérieures qu'extérieures, ainsi que tous les accessoires et éléments connexes. Un état des lieux complet sera réalisé pour identifier les types, modèles et emplacements des équipements à déposer. Les unités seront mises hors service en coupant l'alimentation électrique et en purgeant les circuits frigorifiques selon les normes en vigueur, cette opération étant réalisée par un opérateur certifié. Les unités intérieures seront déposées avec précaution pour éviter d'endommager les supports existants, suivies par le démontage des unités extérieures, tout en respectant les consignes de sécurité, notamment pour le travail en hauteur. Les équipements déposés seront évacués vers un centre de traitement agréé pour leur recyclage ou élimination. Un nettoyage complet des zones de travail sera effectué, incluant les réparations nécessaires pour remettre en état les surfaces impactées. La sécurité des intervenants sera assurée par la mise en place de protections appropriées et le respect des procédures de consignation électrique. Enfin, les interventions devront être réalisées par du personnel qualifié, et une inspection finale validera la conformité des travaux avant réception.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft | 1 |  | 0
1.2.2 | Installation de Climatiseurs Solaires: Les travaux d'installation des climatiseurs solaires consistent à équiper les bureaux identifiés avec des climatiseurs muraux de capacités appropriées Les climatiseurs à installer seront de type solaire à paroi divisée, alimentés en courant continu 48V, avec un SEER supérieur à 19. L'installation inclus la fixation murale, les connexions électriques et les évacuations nécessaires, la mise en service, les tests de performance et un service de maintenancependant la période de garantie
| 18 000 BTU | U | 1 |  | 0
| 12 000 BTU | U | 1 |  | 0
| 9 000 BTU | U | 6 |  | 0
3 | Installation du système photovoltaique
1.3 | Installation photovoltaique
Extension et mise en conformité du système photovoltaïque existant : L'installation actuelle de 2 kWc sera augmentée de 11 kWc supplémentaires, portant la capacité totale à 13 kWc. Cette extension sera réalisée conformément aux normes locales et internationales, et inclus : * Module photovoltaïque de puissance unitaire ≥ 400Wc * Convertisseur * Régulateur de charge * Batteries au Lithium * Supports métalliques * Coffrets de protection AC et DC * Mise à la terre * Fournitures électriques : câbles, fourreaux, chemins de câbles, connectiques, accessoires de fixation et montage * Frais de dossier *Formation à l'utilisation * Garantie
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2b7
HAITI (CAP HAITIEN)
DIRECTION DE LA DOUANE
2b7 DPGF THEMATIQUE ENERGIE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | SK
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 23/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-23 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
Thématique Energie
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
Thématique Energie
0 | GENERALITES
Les prix du présent Bordereau en HTVA rémunèrent l'entreprise de tous ses bourses, charges et obligations et de tous les frais et taxes de tout genre et de bénéfice, l'entreprise est supposée avoir tenu compte:
* de la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le présent bordereau et le Cahier des charges techniques (CDC) et les plans.
* de l'incidence de l'utilisation de tout genre de matériel nécessaire à la mise en œuvre et à l’accès aux ouvrages.
* de l'incidence de la main-d’œuvre et de toutes les charges sociales.
* des incidences dues à l'application stricte de toutes les pièces du marché.
La rédaction du Cahier des charges techniques (CDC) étant exhaustive, l'Entrepreneur se tiendra (sauf si des implications l'y oblige); aux prestations définies, ou limitées dans le présent bordereau.
Il est bien entendu que la description des ouvrages telle qu'elle apparaît dans les articles du présent bordereau n'est en fait qu'un résumé du type de prestations et fournitures dues par l'entrepreneur et définies dans le Cahier des charges techniques (CDC)
Par conséquent, à défaut de renseignements suffisants par cette description et pour établir ses prix, l'entrepreneur se référera systématiquement au Cahier des charges techniques (CDC)
En établissant ses prix, l'entrepreneur est réputé avoir pris en considération l'ensemble des recommandations sus indiquées.
CONCLUSION :
L'Entrepreneur déclare avoir rempli les prix du présent bordereau en tenant compte de toutes les implications engendrées par l'application stricte de tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages tels que définis dans le Cahier des charges techniques (CDC), dans le présent bordereau, dans les différentes pièces du marché et après avoir effectué lui-même une visite sur site pour prendre connaissance de tous les aléas et conditions réelles d'esécution.
1 | LUSTRERIE
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des luminaires conformement aux normes en vigeurs
1.1 | Eclairage
Remplacement des luminaires existants par des tubes LED et installation de nouveaux luminaires conformément aux spécifications suivantes : * tubes LED en verre de type T8, * puissance de 20W, mesurant 120 cm de long, * température de couleur de 6500K et une luminosité de 1800 lumens. L'opération inclut la dépose des luminaires existants, l'installation des nouveaux luminaires LED, le nettoyage et la remise en état des lieux après travaux, ainsi que la reprise du câblage si nécessaire. Niveau d'éclairement minimum : * de 300 à 500 lux dans les bureaux * de 100 à 200 lux dans les couloirs, circulations, et espaces communs.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | ENS | 1 |  | 0
2 | Installation de climatiseurs solaires
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des climatiseurs existant conformement aux normes en vigeurs
1.2 | Climatisation
1.2.1 | Démontage et Dépose des Climatiseurs Existants: Les travaux de dépose des climatiseurs existants consistent en l'ensemble des opérations nécessaires pour retirer les unités de climatisation, tant intérieures qu'extérieures, ainsi que tous les accessoires et éléments connexes. Un état des lieux complet sera réalisé pour identifier les types, modèles et emplacements des équipements à déposer. Les unités seront mises hors service en coupant l'alimentation électrique et en purgeant les circuits frigorifiques selon les normes en vigueur, cette opération étant réalisée par un opérateur certifié. Les unités intérieures seront déposées avec précaution pour éviter d'endommager les supports existants, suivies par le démontage des unités extérieures, tout en respectant les consignes de sécurité, notamment pour le travail en hauteur. Les équipements déposés seront évacués vers un centre de traitement agréé pour leur recyclage ou élimination. Un nettoyage complet des zones de travail sera effectué, incluant les réparations nécessaires pour remettre en état les surfaces impactées. La sécurité des intervenants sera assurée par la mise en place de protections appropriées et le respect des procédures de consignation électrique. Enfin, les interventions devront être réalisées par du personnel qualifié, et une inspection finale validera la conformité des travaux avant réception.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft |  |  | 0
1.2.2 | Installation de Climatiseurs Solaires: Les travaux d'installation des climatiseurs solaires consistent à équiper les bureaux identifiés avec des climatiseurs muraux de capacités appropriées Les climatiseurs à installer seront de type solaire à paroi divisée, alimentés en courant continu 48V, avec un SEER supérieur à 19. L'installation inclus la fixation murale, les connexions électriques et les évacuations nécessaires, la mise en service, les tests de performance et un service de maintenancependant la période de garantie
| 24 000 BTU | U | 4 |  | 0
| 18 000 BTU | U | 3 |  | 0
| 12 000 BTU | U | 3 |  | 0
| 9 000 BTU | U | 3 |  | 0
3 | Installation du système photovoltaique
1.3 | Installation photovoltaique
Installation du système photovoltaïque : L'installation portant la capacité totale à 18,3 kWc. Cette installation sera réalisée conformément aux normes locales et internationales, et inclus : * Module photovoltaïque de puissance unitaire ≥ 400Wc * Convertisseur * Régulateur de charge * Batteries au Lithium * Supports métalliques * Coffrets de protection AC et DC * Mise à la terre * Fournitures électriques : câbles, fourreaux, chemins de câbles, connectiques, accessoires de fixation et montage * Frais de dossier *Formation à l'utilisation * Garantie
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2b8
HAITI
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU CAP HAITIEN
DPGF THEMATIQUE ENERGIE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | SK
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 23/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-23 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
Thématique Energie
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
Thématique Energie
0 | GENERALITES
Les prix du présent Bordereau en HTVA rémunèrent l'entreprise de tous ses bourses, charges et obligations et de tous les frais et taxes de tout genre et de bénéfice, l'entreprise est supposée avoir tenu compte:
* de la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le présent bordereau et le Cahier des charges techniques (CDC) et les plans.
* de l'incidence de l'utilisation de tout genre de matériel nécessaire à la mise en œuvre et à l’accès aux ouvrages.
* de l'incidence de la main-d’œuvre et de toutes les charges sociales.
* des incidences dues à l'application stricte de toutes les pièces du marché.
La rédaction du Cahier des charges techniques (CDC) étant exhaustive, l'Entrepreneur se tiendra (sauf si des implications l'y oblige); aux prestations définies, ou limitées dans le présent bordereau.
Il est bien entendu que la description des ouvrages telle qu'elle apparaît dans les articles du présent bordereau n'est en fait qu'un résumé du type de prestations et fournitures dues par l'entrepreneur et définies dans le Cahier des charges techniques (CDC)
Par conséquent, à défaut de renseignements suffisants par cette description et pour établir ses prix, l'entrepreneur se référera systématiquement au Cahier des charges techniques (CDC)
En établissant ses prix, l'entrepreneur est réputé avoir pris en considération l'ensemble des recommandations sus indiquées.
CONCLUSION :
L'Entrepreneur déclare avoir rempli les prix du présent bordereau en tenant compte de toutes les implications engendrées par l'application stricte de tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages tels que définis dans le Cahier des charges techniques (CDC), dans le présent bordereau, dans les différentes pièces du marché et après avoir effectué lui-même une visite sur site pour prendre connaissance de tous les aléas et conditions réelles d'esécution.
1 | LUSTRERIE
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des luminaires conformement aux normes en vigeurs
1.1 | Eclairage
Remplacement des luminaires existants par des tubes LED et installation de nouveaux luminaires conformément aux spécifications suivantes : * tubes LED en verre de type T8, * puissance de 20W, mesurant 120 cm de long, * température de couleur de 6500K et une luminosité de 1800 lumens. L'opération inclut la dépose des luminaires existants, l'installation des nouveaux luminaires LED, le nettoyage et la remise en état des lieux après travaux, ainsi que la reprise du câblage si nécessaire. Niveau d'éclairement minimum : * de 300 à 500 lux dans les bureaux * de 100 à 200 lux dans les couloirs, circulations, et espaces communs.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | ENS | 1 |  | 0
2 | Installation de climatiseurs solaires
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des climatiseurs existant conformement aux normes en vigeurs
1.2 | Climatisation
1.2.1 | Démontage et Dépose des Climatiseurs Existants: Les travaux de dépose des climatiseurs existants consistent en l'ensemble des opérations nécessaires pour retirer les unités de climatisation, tant intérieures qu'extérieures, ainsi que tous les accessoires et éléments connexes. Un état des lieux complet sera réalisé pour identifier les types, modèles et emplacements des équipements à déposer. Les unités seront mises hors service en coupant l'alimentation électrique et en purgeant les circuits frigorifiques selon les normes en vigueur, cette opération étant réalisée par un opérateur certifié. Les unités intérieures seront déposées avec précaution pour éviter d'endommager les supports existants, suivies par le démontage des unités extérieures, tout en respectant les consignes de sécurité, notamment pour le travail en hauteur. Les équipements déposés seront évacués vers un centre de traitement agréé pour leur recyclage ou élimination. Un nettoyage complet des zones de travail sera effectué, incluant les réparations nécessaires pour remettre en état les surfaces impactées. La sécurité des intervenants sera assurée par la mise en place de protections appropriées et le respect des procédures de consignation électrique. Enfin, les interventions devront être réalisées par du personnel qualifié, et une inspection finale validera la conformité des travaux avant réception.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft |  |  | 0
1.2.2 | Installation de Climatiseurs Solaires: Les travaux d'installation des climatiseurs solaires consistent à équiper les bureaux identifiés avec des climatiseurs muraux de capacités appropriées Les climatiseurs à installer seront de type solaire à paroi divisée, alimentés en courant continu 48V, avec un SEER supérieur à 19. L'installation inclus la fixation murale, les connexions électriques et les évacuations nécessaires, la mise en service, les tests de performance et un service de maintenancependant la période de garantie
| 24 000 BTU | U | 4 |  | 0
| 12 000 BTU | U | 4 |  | 0
3 | Installation du système photovoltaique
1.3 | Installation photovoltaique
Installation du système photovoltaïque : L'installation portant la capacité totale à 18,3 kWc. Cette installation sera réalisée conformément aux normes locales et internationales, et inclus : * Module photovoltaïque de puissance unitaire ≥ 400Wc * Convertisseur * Régulateur de charge * Batteries au Lithium * Supports métalliques * Coffrets de protection AC et DC * Mise à la terre * Fournitures électriques : câbles, fourreaux, chemins de câbles, connectiques, accessoires de fixation et montage * Frais de dossier *Formation à l'utilisation * Garantie
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2b9
HAITI
VICE DELEGATION DEPARTEMENTALE TROU DU NORD
2b9 DPGF THEMATIQUE ENERGIE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | SK
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 23/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-23 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
Thématique Energie
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
Thématique Energie
0 | GENERALITES
Les prix du présent Bordereau en HTVA rémunèrent l'entreprise de tous ses bourses, charges et obligations et de tous les frais et taxes de tout genre et de bénéfice, l'entreprise est supposée avoir tenu compte:
* de la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le présent bordereau et le Cahier des charges techniques (CDC) et les plans.
* de l'incidence de l'utilisation de tout genre de matériel nécessaire à la mise en œuvre et à l’accès aux ouvrages.
* de l'incidence de la main-d’œuvre et de toutes les charges sociales.
* des incidences dues à l'application stricte de toutes les pièces du marché.
La rédaction du Cahier des charges techniques (CDC) étant exhaustive, l'Entrepreneur se tiendra (sauf si des implications l'y oblige); aux prestations définies, ou limitées dans le présent bordereau.
Il est bien entendu que la description des ouvrages telle qu'elle apparaît dans les articles du présent bordereau n'est en fait qu'un résumé du type de prestations et fournitures dues par l'entrepreneur et définies dans le Cahier des charges techniques (CDC)
Par conséquent, à défaut de renseignements suffisants par cette description et pour établir ses prix, l'entrepreneur se référera systématiquement au Cahier des charges techniques (CDC)
En établissant ses prix, l'entrepreneur est réputé avoir pris en considération l'ensemble des recommandations sus indiquées.
CONCLUSION :
L'Entrepreneur déclare avoir rempli les prix du présent bordereau en tenant compte de toutes les implications engendrées par l'application stricte de tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages tels que définis dans le Cahier des charges techniques (CDC), dans le présent bordereau, dans les différentes pièces du marché et après avoir effectué lui-même une visite sur site pour prendre connaissance de tous les aléas et conditions réelles d'esécution.
1 | LUSTRERIE
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des luminaires conformement aux normes en vigeurs
1.1 | Eclairage
Remplacement des luminaires existants par des tubes LED et installation de nouveaux luminaires conformément aux spécifications suivantes : * tubes LED en verre de type T8, * puissance de 20W, mesurant 120 cm de long, * température de couleur de 6500K et une luminosité de 1800 lumens. L'opération inclut la dépose des luminaires existants, l'installation des nouveaux luminaires LED, le nettoyage et la remise en état des lieux après travaux, ainsi que la reprise du câblage si nécessaire. Niveau d'éclairement minimum : * de 300 à 500 lux dans les bureaux * de 100 à 200 lux dans les couloirs, circulations, et espaces communs.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | ENS | 1 |  | 0
2 | Installation de climatiseurs solaires
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des climatiseurs existant conformement aux normes en vigeurs
1.2 | Climatisation
1.2.1 | Installation de Climatiseurs Solaires: Les travaux d'installation des climatiseurs solaires consistent à équiper les bureaux identifiés avec des climatiseurs muraux de capacités appropriées Les climatiseurs à installer seront de type solaire à paroi divisée, alimentés en courant continu 48V, avec un SEER supérieur à 19. L'installation inclus la fixation murale, les connexions électriques et les évacuations nécessaires, la mise en service, les tests de performance et un service de maintenancependant la période de garantie
| 12 000 BTU | U | 3 |  | 0
| 9 000 BTU | U | 3 |  | 0
3 | Installation du système photovoltaique
1.3 | Installation photovoltaique
Installation du système photovoltaïque : L'installation portant la capacité totale à 11,2 kWc. Cette installation sera réalisée conformément aux normes locales et internationales, et inclus : * Module photovoltaïque de puissance unitaire ≥ 400Wc * Convertisseur * Régulateur de charge * Batteries au Lithium * Supports métalliques * Coffrets de protection AC et DC * Mise à la terre * Fournitures électriques : câbles, fourreaux, chemins de câbles, connectiques, accessoires de fixation et montage * Frais de dossier *Formation à l'utilisation * Garantie
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0

## 2b10
HAITI
OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION AU CAP HAITIEN ONI
2b10 DPGF THEMATIQUE ENERGIE
MAÎTRISE D'OUVRAGE : |  | EXPERTISE FRANCE SAS 40, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS, France
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DEVIS QUANTITATIF |  |  |  |  | Approuvé Par RM
|  |  | Étape du projet | Vérifié Par | Dessiné Par
|  |  | DCE | JN | SK
Type de Document |  |  | Affaire N° | Date 29/08/2024 | Échelle NA
BORDEREAU QUANTITATIF |  |  | 23314
Code du document
MOS-23314-DPGF
Date | Indice | Modification
2024-08-29 | A | Première Diffusion
TABLEAU RECAPITULATIF
N° | Désignation |  |  | P Total (€)
Thématique Energie
TOTAL HT (€) |  |  |  | 0
TCA |  |  |  | 0
TOTAL TTC (€) |  |  |  | 0
BORDEREAUX DES PRIX
N° | Désignation | U | Qté | Prix U (€) | P Total (€)
Thématique Energie
0 | GENERALITES
Les prix du présent Bordereau en HTVA rémunèrent l'entreprise de tous ses bourses, charges et obligations et de tous les frais et taxes de tout genre et de bénéfice, l'entreprise est supposée avoir tenu compte:
* de la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le présent bordereau et le Cahier des charges techniques (CDC) et les plans.
* de l'incidence de l'utilisation de tout genre de matériel nécessaire à la mise en œuvre et à l’accès aux ouvrages.
* de l'incidence de la main-d’œuvre et de toutes les charges sociales.
* des incidences dues à l'application stricte de toutes les pièces du marché.
La rédaction du Cahier des charges techniques (CDC) étant exhaustive, l'Entrepreneur se tiendra (sauf si des implications l'y oblige); aux prestations définies, ou limitées dans le présent bordereau.
Il est bien entendu que la description des ouvrages telle qu'elle apparaît dans les articles du présent bordereau n'est en fait qu'un résumé du type de prestations et fournitures dues par l'entrepreneur et définies dans le Cahier des charges techniques (CDC)
Par conséquent, à défaut de renseignements suffisants par cette description et pour établir ses prix, l'entrepreneur se référera systématiquement au Cahier des charges techniques (CDC)
En établissant ses prix, l'entrepreneur est réputé avoir pris en considération l'ensemble des recommandations sus indiquées.
CONCLUSION :
L'Entrepreneur déclare avoir rempli les prix du présent bordereau en tenant compte de toutes les implications engendrées par l'application stricte de tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages tels que définis dans le Cahier des charges techniques (CDC), dans le présent bordereau, dans les différentes pièces du marché et après avoir effectué lui-même une visite sur site pour prendre connaissance de tous les aléas et conditions réelles d'esécution.
1 | LUSTRERIE
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des luminaires conformement aux normes en vigeurs
1.1 | Eclairage
Remplacement des luminaires existants par des tubes LED et installation de nouveaux luminaires conformément aux spécifications suivantes : * tubes LED en verre de type T8, * puissance de 20W, mesurant 120 cm de long, * température de couleur de 6500K et une luminosité de 1800 lumens. L'opération inclut la dépose des luminaires existants, l'installation des nouveaux luminaires LED, le nettoyage et la remise en état des lieux après travaux, ainsi que la reprise du câblage si nécessaire. Niveau d'éclairement minimum : * de 300 à 500 lux dans les bureaux * de 100 à 200 lux dans les couloirs, circulations, et espaces communs.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | ENS | 1 |  | 0
2 | Installation de climatiseurs solaires
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES :
L'entrepreneur est informé que, d'une manière générale, il a à sa charge tous les ouvrages annexes pour le remplacement des climatiseurs existant conformement aux normes en vigeurs
1.2 | Climatisation
1.2.1 | Démontage et Dépose des Climatiseurs Existants: Les travaux de dépose des climatiseurs existants consistent en l'ensemble des opérations nécessaires pour retirer les unités de climatisation, tant intérieures qu'extérieures, ainsi que tous les accessoires et éléments connexes. Un état des lieux complet sera réalisé pour identifier les types, modèles et emplacements des équipements à déposer. Les unités seront mises hors service en coupant l'alimentation électrique et en purgeant les circuits frigorifiques selon les normes en vigueur, cette opération étant réalisée par un opérateur certifié. Les unités intérieures seront déposées avec précaution pour éviter d'endommager les supports existants, suivies par le démontage des unités extérieures, tout en respectant les consignes de sécurité, notamment pour le travail en hauteur. Les équipements déposés seront évacués vers un centre de traitement agréé pour leur recyclage ou élimination. Un nettoyage complet des zones de travail sera effectué, incluant les réparations nécessaires pour remettre en état les surfaces impactées. La sécurité des intervenants sera assurée par la mise en place de protections appropriées et le respect des procédures de consignation électrique. Enfin, les interventions devront être réalisées par du personnel qualifié, et une inspection finale validera la conformité des travaux avant réception.
| Prix forfaitaire :………….…………………………....……………………… | Ft | 1 |  | 0
1.2.2 | Installation de Climatiseurs Solaires: Les travaux d'installation des climatiseurs solaires consistent à équiper les bureaux identifiés avec des climatiseurs muraux de capacités appropriées Les climatiseurs à installer seront de type solaire à paroi divisée, alimentés en courant continu 48V, avec un SEER supérieur à 19. L'installation inclus la fixation murale, les connexions électriques et les évacuations nécessaires, la mise en service, les tests de performance et un service de maintenancependant la période de garantie
| 18 000 BTU Prix à l'unité, fourniture et installation :…………............................ | U | 1 |  | 0
| 9 000 BTU Prix à l'unité, fourniture et installation :…………............................ | U | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  | 0