CADRE DE RÉPONSE TECHNIQUE (CRT)

Analyse d’eau relative à la potabilité et la recherche de légionnelles des sites hospitaliers du CHU de Martinique

CADRE DE RÉPONSE TECHNIQUE

(CRT)

| ENTREPRISE: |  |
| --- | --- |
| INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE |  |
| Nom : | Tél. : |
| Prénom : | Email : ______________________ |
| Qualité : |  |

LOT N°………………………………………………………………….......

Cadre de réponse technique

Le critère valeur technique sera noté à partir des renseignements que vous allez fournir dans le cadre ci-après.

Pour chacun des points ci-dessous il est demandé de :

• Développer ces derniers dans le cadre sans rien omettre

• Ne pas renvoyer vers un mémoire technique ou autre document similaire. Ces derniers ne sont pas pris en compte dans l’analyse. Les seuls renvois autorisés sont ceux d’annexe(s) expressément demandées dans le cadre.

7 pages maximum par item

# Valeur technique notée sur 40 points

1- Moyens techniques et humains (noté 20 sur points)

Le candidat précisera les moyens humains et matériels qu’il mettra à disposition du GHT pour l’exécution de la prestation notamment :

  - Liste des matériels et accessoires (mode d’utilisation et fiches techniques en annexe)

  - Personnel affecté : nombres / tenue d’identification / qualification des préleveurs, des analystes…

  - Contacts référents : nom + n° de téléphone

2- Méthodologie (noté sur 15 points)

Le candidat renseignera l’organisation qu’il mettra en œuvre pour la réalisation des prélèvements et analyses demandées à savoir notamment :

- Les modalités de prélèvement des échantillons et de réalisation des analyses (matériel de prélèvement, contenants stériles, températures de transport, qualification des préleveurs, identification et traçabilité des échantillons, description de la réalisation des analyses, délai de mises en analyse par rapport à la collecte …) ;

- Un planning annuel des interventions. Il sera élaboré pour l’ensemble des sites. Il doit préciser pour chaque intervention :

- Le nom de l’agent affecté

- Coordonnées téléphoniques de l’agent

- La date et l’heure de l’intervention

- Le site concerné

- Liste et types des prélèvements prévus selon la période

- Les modalités de transmission des résultats (support, délai pour le rendu des résultats conformes et non conformes), l’organisation pour respecter les délais de transmission demandés dans le CCTP et les délais proposés par le candidat

3- Performance en matière de protection de l'environnement (noté 5 sur points)

Le candidat renseignera toutes les mesures qu’il compte mettre en œuvre en terme de protection de l’environnement et de développement durable