## ITE
ANSM VANDARGUES
|  |  |  | Repérages sondages en toitures |  |  | Ref : | 3i.23.08.12
|  |  |  | ITE sur béton avec enduit ep 160mm |  |  | Ind. 1 | 2024-07-24
N°/ref CCTP |  |  |  | Désignation Poste | Unité | Qté MOE | Qté Ent. | P.U | Prix Total € HT
3 |  |  |  | Description des travaux |  |  |  |  | 437800
3 | 1 |  |  | Bât B au R-1 - ITE sur béton avec enduit ep 160mm - Façade OUEST R-1 A3 |  |  |  |  | 16244
3 | 1 | 1 | 1 | Echauffage en 0,60 | m² | 60 |  | 15 | 900
3 | 1 | 1 | 2 | Lavage HP VPP | m² | 96 |  | 4 | 384
3 | 1 | 1 | 3 | Dépose bandeau BA 10x10 au droit des appuis de fenêtre | ml | 26 |  | 20 | 520
3 | 1 | 1 | 4 | Réparation du support suivant besoin décroutage des boursouflures et enduit répartition spécial 5% de la surface | m² | 5 |  | 200 | 1000
3 | 1 | 1 | 5 | Pose isolant ep 160m/m collé et chevillé VPP pour traitement des tableaux avec 30mm d'isolant | m² | 96 |  | 115 | 11040
3 | 1 | 1 | 6 | Enduit de finition mines avec toile de verre et renfort dans les angles compris départ à 10 cm du sol | m² | 96 |  | 25 | 2400
|  |  |  | NB: Les couvertines seront posées par le lot étancheité |  |  |  |  | 0
3 | 2 | [7 empty] | 20625
3 | 2 | 1 |  | ITE sur parties rentrantes côté EST et OUEST B1 et B3
3 | 2 | 1 | 1 | Complément échafaudage 0,6 | m² | 89 |  | 20 | 1780
3 | 2 | 1 | 2 | Lavage HP + anti mousse | m² | 173 |  |  | 0
3 | 2 | 1 | 5 | ITE ep 100 mm collée graphite ep 100mm et chevillée - VPP | m² | 132 |  | 110 | 14520
3 | 2 | 1 | 6 | Enduit de finition mince avec trame de verre sue ITE et béton tête de mur | m² | 173 |  | 25 | 4325
|  |  |  | NB: les tableaux seront isolés avec 3cm PSE graphite collé compris dans la surface ITE 100 "VPP" |  |  |  |  | 0
|  |  |  | NB: pose protection sure les vitrages "compris dans les surface courante" |  |  |  |  | 0
3 | 3 | 1 |  | ITE au R-1 passage véhicules sur mur béton et retour OUEST |  |  |  |  | 17006
3 | 3 | 1 | 1 | Echafaudage larg 0,60 | m² | 70 |  | 15 | 1050
3 | 3 | 1 | 2 | Lavage HP | m² | 104 |  | 4 | 416
3 | 3 | 1 | 3 | Pose isolant ep 160m/m collé et chevillé (VPP pour les tableaux) | m² | 104 |  | 115 | 11960
3 | 3 | 1 | 4 | Enduit mince avec trame de verre | m² | 104 |  | 25 | 2600
3 | 3 | 2 |  | Isolation sous face en droit du passage |  |  |  |  | 490
3 | 3 | 2 | 1 | Lavage HP | m² | 10 |  | 4 | 40
3 | 3 | 2 | 2 | Pose Isolant ep 100mm avec Fibralith chevillé sous le plancher largeur 1,00 | m² | 10 |  | 45 | 450
3 | 4 |  |  | Bât H Labos RDC - Pour ITE 160mm - ITE sur voiles BA ht moyenne 4,34 avec 10cm de vide avec le TN |  |  |  |  | 124980
3 | 4 | 1 |  | Surface ITE nette | m² | 720 |  |  | 0
|  |  |  | NB: Les vitrage sont déduits |  |  |  |  | 0
3 | 4 | 2 |  | Traitement des tableaux avec el 30 mm d'isolanr y compris sous face liuteaux |  |  |  |  | 0
3 | 4 | 3 |  | Echafaudage de dervice largeur 0,60 hr derner plateau à - 1,50 de dessus de l'acrotère | m² | 580 |  | 15 | 8700
3 | 4 | 4 |  | Traitement des tableaux larg 0,30 avec isolant graphite ep 3cm sur les faces G1 et G4 graphite TH 32 | m² | 46 |  | 100 | 4600
3 | 4 | 5 |  | Lavage H.P | m² | 720 |  | 4 | 2880
3 | 4 | 6 |  | Réparation des épaufrures au droit des armantes oxydées compris piquetage détourage des aciers non enrobés + mortier spécial avec collage sitalatex ou autre sur = (% de la surface l'ITE | m² | 40 |  | 200 | 8000
3 | 4 | 7 |  | Pose ITE compris collage et chevillage type ….... Ep= …... Compris profil de départ à +10 cm du TN | m² | 720 |  | 115 | 82800
3 | 4 | 8 |  | Enduit de finition avec trame de verre en renfort mince "fini Taloché" | m² | 720 |  | 25 | 18000
3 | 5 |  |  | Bât F Suite ITE sur béton F2 SUD ep 160 mm |  |  |  |  | 6111
3 | 5 | 1 |  | Echafaudage larg 0,60 | m² | 33 |  | 15 | 495
3 | 5 | 2 |  | lavage HP + anti mousse | m² | 39 |  | 4 | 156
3 | 5 | 3 |  | Pose isolant 160 mm graphite collé et chevillé VPP | m² | 39 |  | 115 | 4485
3 | 5 | 4 |  | Enduit mince de finition avec trame de verre | m² | 39 |  | 25 | 975
3 | 6 |  |  | Bât G ITE sur béton ep 160 mm |  |  |  |  | 23000
3 | 6 | 1 |  | Echafaudage de service 0,60 | m² | 670 |  | 20 | 13400
3 | 6 | 2 |  | Réparation de la sous face couvertine préfa BA larg 0,15 piquetage + réparation mortier spécial (ml 79,20) | m² | 12 |  | 100 | 1200
3 | 6 | 3 |  | Reprise des bourssonflure en façade piquetage + collage sikalatex + mortier spécial avant pose ITE 6% de la (surface 690m²) | m² | 42 |  | 200 | 8400
3 | 6 | 4 |  | Lavage HP+ anti mousse | m² | 690 |  | 4 | 2760
3 | 6 | 5 |  | Pose ITE ep 160mm graphite TH32 collée et chevillée | m² | 690 |  | 115 | 79350
|  |  |  | NB: les vittrages sont déduits |  |  |  |  | 0
3 | 6 | 6 |  | Traitement des tableaux ep 3cm d'isolation + enduit graphite | m² | 46 |  | 100 | 4600
3 | 6 | 7 |  | Enduit de finition mince avec trâme de verre couleur proche de l'existant | m² | 690 |  | 25 | 17250
NB: La conservée existante est conservée en lieu et place
3 | 6 | 7 |  | Pose d'une couvertine fixée et collée sur l'existant avec retombée 10cm largeur 20+10 = 30cm en tôle prélaquée | ml | 80 |  | 55 | 4400
3 | 6 | 2 |  | Isolation escalier en façade O2 côté OUEST diamètre 7,00 ht 8,80 en bac acier ventilé ep 160mm |  |  |  |  | 90169
3 | 6 | 2 | 1 | Echafaudage larg 0,60 | m² | 80 |  | 20 | 1600
3 | 6 | 2 | 2 | Dépose couvertine | ml | 11 |  | 25 | 275
3 | 6 | 2 | 3 | Dépose bardage bac acier soignée pour réemploi et mise en stock sur palette | m² | 97 |  | 30 | 2910
3 | 6 | 2 | 4 | Dépose ossature existante ep 30mm | m² | 97 |  | 15 | 1455
3 | 6 | 2 | 5 | Pose ossature neuve cintrée ep 190 mm | m² | 97 |  | 50 | 4850
3 | 6 | 2 | 6 | Fourniture et pose laine de roche ep 160 mm "découpe en bande pour pose verticale" | m² | 97 |  | 55 | 5335
3 | 6 | 2 | 7 | pose bardage tôle Greca de réemploi ou neuve | m² | 103 |  | 48 | 4944
3 | 6 | 2 | 8 | Fourniture complément tôle GRECA idem existant | m² | 6 |  | 50 | 300
3 | 6 | 2 | 9 | Fourniture et pose couverture en tôle prélaquée cintrée sur acrotère largeur 0,45 | ml | 12 |  | 100 | 1200
3 | 6 | 3 |  | Refection de 2 bandeaux en bac acier au droit des passage véhicule D2 OUEST |  |  |  |  | 58250
3 | 6 | 3 | 1 | Dépose bardage existant au droit de l'acceuil et bandeaux | m² | 25 |  | 30 | 750
3 | 6 | 3 | 2 | Echafaudage de service | m² | 86 |  | 20 | 1720
3 | 6 | 3 | 3 | Pose isolant ep 160 mm compris ossature au droit de l'acceuil | m² | 7 |  | 50 | 350
3 | 6 | 3 | 4 | Compl"ment ossature au droit des bandeaux suivant besoin | m² | 18 |  | 40 | 720
3 | 6 | 3 | 5 | Pose bardage bac acier neuf type GRECA sur bandeaux | m² | 25 |  | 48 | 1200
3 | 6 | 3 | 6 | Couverture en Finition tôle prélaquée pliée larg 0,20 | ml | 21 |  | 50 | 1050
3 | 6 | 3 | 7 | Pièce de rive en finition sous face bandeau en tôle prélaquée largeur 0,15 | ml | 24 |  | 40 | 960
|  |  |  | NB: la DEP en façade est conservée en l'état |  |  |  |  | 0
Divers
3 | 7 |  |  | Déplacement barrière sous le passage au R-1 |  |  |  |  | 2300
3 | 7 | 1 |  | Depose barrière et mise en dépôt pour repose compris consigne | u | 1 |  | 600 | 600
3 | 7 | 2 |  | Dépose bordure T2 et évacuation | ml | 12 |  | 50 | 600
3 | 7 | 3 |  | Décapage trottoir et voie prof 0,40 | m² | 8 |  | 40 | 320
3 | 7 | 4 |  | Pose bordure T2 | ml | 12 |  | 65 | 780
3 | 7 | 5 |  | Massif béton 80x80x60 | u | 1 |  | 500 | 500
3 | 7 | 6 |  | Pose gaine diamètre 60 pour alimentation barrière et bande au sol | ml | 4 |  | 50 | 200
3 | 7 | 7 |  | Repose barrière et remise en fonction | U | 1 |  | 700 | 700
3 | 7 | 8 |  | Grave ciment sous chaussée ep 0,20 | m² | 6 |  | 50 | 300
3 | 7 | 9 |  | Raccord trottoir avec béton ep 10cm | ml | 12 |  | 720 | 8640
3 | 7 | 10 |  | Enrobé à chaud 0:10 ep 7cm | m² | 6 |  | 60 | 360
3 | 7 | 11 |  | Zébres jaunes côté bureaux sur largeur 1m | m² | 10 |  | 40 | 400
3 | 7 | 12 |  | Pose de borne rouge et blanche diamètre 150 ht 1,00 côté bureaux | u | 4 |  | 200 | 800
|  |  |  | Remplacement de menuiseries extérieures portes |  |  |  |  | 35000
3 | 8 | 1 |  | Bât B
3 | 8 | 2 | 1 | R-1 Porte IS 2 vanteux fourniture et pose 1,62 x é,36 ht isolée ep 40mm tôlée é faces profil en alu maturel avec rupture thermique compris dépose soignée de l'existant compris quincaillerie | U | 1 |  | 2800 | 2800
|  |  |  | R-1 et RDC |  |  |  |  | 0
3 | 8 | 2 | 2 | Porte 2VTX fourniture et pose profil alu naturel avec vitrage 4/12/4 compris dépose et quincaillerie complète | U | 2 |  | 2800 | 5600
3 | 8 | 2 |  | Bât H Labos RDC |  |  |  |  | 13300
3 | 8 | 2 | 1 | Portes IS vitrée tiercée fourniture et pose 1,56 x 2,75ht avec imposte vitrage 4/12/4 profil alu naturel compris dépose soignée et quincaillerie | U | 3 |  | 2800 | 8400
3 | 8 | 2 | 2 | Porte IS tolée 2 faces avec isolant ep 40mm en acier thermoloquée compris dépose et quincaillerie complète 1,05 x 2,20 ht | U | 1 |  | 2100 | 2100
3 | 8 | 2 | 3 | Porte IS Face OUEST 1,56x2,20 ht fourniture et pose 2 vantaux en acier thermiquée isolée 40mm compris dépose soignée et quincaillerie | U | 1 |  | 2800 | 2800
3 | 8 | 3 |  | Bât H Dépose des DEP Diamètre 160 |  |  |  |  | 30325
3 | 8 | 3 | 1 | Dépose PVC diamètre 160 ht 4,30 | ml | 55 |  | 30 | 1650
3 | 8 | 3 | 2 | Dépose Dauphin acier diamètre 170 et mise en dépôt | U | 12 |  | 40 | 480
3 | 8 | 3 | 3 | Fourniture et pose de support pour décaler les DEP de 18 cm 4 support par descente | U | 48 |  | 200 | 9600
3 | 8 | 3 | 4 | Fourniture et posede boite à eau ALU 300/300/200 au droit de chaque exutoire | U | 12 |  | 200 | 2400
3 | 8 | 3 | 5 | Fourniture et pose de DEP en PVC Gris neuf | ml | 55 |  | 60 | 3300
3 | 8 | 3 | 6 | Repose des dauphins aciers récupérés | U | 12 |  | 80 | 960
3 | 8 | 3 | 7 | Mise en peinture des dauphins et des DEP PVC teinte de la façade en 2 couches avec 1 couche d'accroche | ml | 55 |  | 35 | 1925
3 | 8 | 3 | 8 | Fourniture et pose de couvertine et tôle laquée largeur 35cm avec retombée goutte d'eau de 5cm de chaque côté | ml | 182 |  | 55 | 10010
T |  |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet HT |  |  |  |  | 437800
T |  |  |  | T.V.A 20% |  |  |  |  | 87560
T |  |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet TTC |  |  |  |  | 525360
4 |  |  |  | Option |  |  |  |  | 0
4 | 1 | [7 empty] | 0
T |  |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet HT avec option |  |  |  |  | 437800
T |  |  |  | T.V.A 20% |  |  |  |  | 87560
T |  |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet TTC avec option |  |  |  |  | 525360
Entreprise :

## lot ETAN-ISO
ANSM VANDARGUES
|  |  |  | Repérages sondages en toitures |  |  | Ref : | 3i.23.08.12
Lot étancheité - isolation
N°/ref CCTP |  |  |  | Désignation Poste | Unité | Qté MOE | Qté Ent. | P.U | Prix Total € HT
3 |  |  |  | Description des travaux |  |  |  |  | 149348
3 | 1 |  |  | Bât A et B sur bac acier |  |  |  |  | 90600
3 | 1 | 1 | 1 | Mise en place sapines accès terrasses depuis cour NORD ht 13,00 | U | 2 |  | 5000 | 10000
3 | 1 | 1 | 2 | Balisage zone de stockage côté NORD avec barriers eur plots ht 2,00 | ml | 40 |  | 50 | 2000
3 | 1 | 1 | 3 | Sapine pour accès zone treillis du bât B sur 2 faces ht 2,50 | U | 2 |  | 1200 | 2400
3 | 1 | 1 | 4 | Pose protection en rive "type filet" | ml | 158 |  | 10 | 1580
3 | 1 | 1 | 5 | Manutention et grattage pour desente matériaux des terrasses | U | 1 |  | 4500 | 4500
3 | 1 | 1 | 6 | Mise en place bennes à gravats | U | 1 |  | 5000 | 5000
3 | 1 | 1 | 7 | Arrachage étancheité membrane PVC + membrane bicouche et isolant laine de verre ep 80 mm compris relevé d'accrotère et evacuation | m² | 1093 |  | 50 | 54650
3 | 1 | 1 | 8 | Plus Value pour dépose zone treillis Bât B côté SUD | m² | 240 |  | 20 | 4800
3 | 1 | 1 | 9 | Dépose tôles oxydés sur 5% de la surface totale et remplacement | m² | 54 |  | 75 | 4050
3 | 1 | 1 | 10 | Pose provisoire pqr membrane soudable | m² | 54 |  | 30 | 1620
3 | 1 | 1 | 11 | Fourniture pose isolant PV ep 120mm R=5,5 compris fixation dans bac acier | m² | 1093 |  | 33 | 36069
3 | 2 |  |  | DCE Bât A et B |  |  |  |  | 58748
3 | 2 | 1 | 1 | Fourniture et pose èquerre de renfort galva contre acrotère et lanternaux avec relevé auto protégé Alu 8/100 | ml | 206 |  | 31 | 6386
3 | 2 | 1 | 2 | Fourniture et pose membrane TPO "type FLAGON" en laine de 1,60 compris fixation tous les 1,50 | m² | 1093 |  | 34 | 37162
3 | 2 | 1 | 5 | Plus Value pour pose sous treillis isolant + membrane | m² | 240 |  | 20 | 4800
3 | 2 | 1 | 6 | Plus value relevé d'accrotère en zone treillis au droit des supports de la couverture et contre parois | m² | 240 |  | 20 | 4800
3 | 2 | 1 | 8 | Fourniture et Pose bande de rive Alu avec retombé côté terrasse zone B | ml | 140 |  | 30 | 4200
3 | 2 | 1 | 9 | Fourniture et pose couverture du prélaquée Zone A avec retombée 50 m Total 300 mm | ml | 28 |  | 50 | 1400
3 | 2 | 1 | 10 | Raccordement étancheité sur exutoires existants | U | 10 |  | 100 | 1000
NB: Les diverses sorties en toitures sont comprises dans la surface courante d'étancheité
T |  |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet HT |  |  |  |  | 149348
T |  |  |  | T.V.A 20% |  |  |  |  | 29869.6
T |  |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet TTC |  |  |  |  | 179217.6
4 |  |  |  | Option |  |  |  |  | 0
4 | 1 | [7 empty] | 0
T |  |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet HT avec option |  |  |  |  | 149348
T |  |  |  | T.V.A 20% |  |  |  |  | 29869.6
T |  |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet TTC avec option |  |  |  |  | 179217.6
Entreprise :

## lot étancheité DCE DPGF
ANSM VANDARGUES
|  |  | Repérages sondages en toitures |  |  | Ref : | 3i.23.08.12
Lot étancheité DCE - DPGF
N°/ref CCTP |  |  | Désignation Poste | Unité | Qté MOE | Qté Ent. | P.U | Prix Total € HT
3 |  |  | Description des travaux |  |  |  |  | 11520
3 | 1 |  | Travaux Divers Sur Bât B |  |  |  |  | 11520
3 | 1 | 1 | Création de support depuis les murs existants en pleinum du bâtiment B Tubes diamètre 80 compris platine bass et haute avec goutte d'eau en pente à + 20 cm de l'étancheité, avec percement du bac acier et fixation par cheville de la platine bass ep 8mm l'ensemble galvanisé à chaud ht = 50cm - 2,00 | U | 48 |  | 240 | 11520
0
|  |  | NB: à poser après dépose de l'étancheité existante |  |  |  |  | 0
Mode Opératoire . Pour toutes les zones
Au fur et à mesure de la dépose le nouveau complexe sera posé à l'avancement. L'entreprise devra fournit un détail précis de cette phase en tenant compted de la pose des supports ci avant. Avec la cadance
Le site est occupé chaque soir l'étanchieté devra être assuré avant le départ des équipes.
T |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet HT |  |  |  |  | 11520
T |  |  | T.V.A 20% |  |  |  |  | 2304
T |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet TTC |  |  |  |  | 13824
4 |  |  | Option |  |  |  |  | 0
4 | 1 | [6 empty] | 0
T |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet HT avec option |  |  |  |  | 11520
T |  |  | T.V.A 20% |  |  |  |  | 2304
T |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet TTC avec option |  |  |  |  | 13824
Entreprise :

## lot étach. toiture
ANSM VANDARGUES
|  |  | Repérages sondages en toitures |  |  | Ref : | 3i.23.08.12
Lot étancheité isolation en toiture DCE - DPGF
N°/ref CCTP |  |  | Désignation Poste | Unité | Qté MOE | Qté Ent. | P.U | Prix Total € HT
3 |  |  | Description des travaux |  |  |  |  | 272598
3 | 1 |  | Bât G |  |  |  |  | 59539
3 | 1 | 1 | Mise en place sapine accès toiture depuis le RDC avec sapine côté terrasse ht 1,50 U1 | ml | 11 |  | 350 | 3850
3 | 1 | 2 | Arrachage étancheité membrane PVC + membrane bitumineuse d'origine + laine de roche ep 80mm compris relevé d'acrotère et évacuation en centre de recyclage avec bordereaux de suivis | m² | 376 |  | 50 | 18800
NB: il n'y a pas de fuites de signalées sur ce bâtiment
3 | 1 | 3 | Réparation de la sous face du chaperon béton côté terrase piquetage eu droit des aciers oxydés et réparation avec mortier spécial (à faire avant dépose et l'étancheité existante) | ml | 77 |  | 30 | 2310
3 | 1 | 4 | Grattage pour descente des matérieaux après dépose | U | 1 |  | 2000 | 2000
3 | 1 | 5 | Mise en Place benne à gravats | U | 1 |  | 4500 | 4500
3 | 1 | 6 | Fourniture et pose panneaux en mousse de polyuréthane 1,20 x 2,50 ep 120 mm R=5,5 compris fixation sur vac acier | m² | 376 |  | 33 | 12408
3 | 1 | 7 | Fourniture et pose membrane ep 2mm Type Flagon en laines de 1,50 finies compris fixation laine tous kes 1,50 | m² | 376 |  | 34 | 12784
3 | 1 | 8 | Fourniture et pose équerre galva contre acrotère béton et étancheité autoprotège Alu 8/100 | ml | 77 |  | 31 | 2387
3 | 1 | 9 | Raccordement sur exutoires existants | U | 5 |  | 100 | 500
3 | 1 | 10 | Pose Profil de finition en tête du relevé compris fixation + joint élastomère | ml | 77 |  | 30 | 2310
La couvertine existante en tête de façade est conservée en l'état
3 | 1 | 11 | Réparation des boursoyflures au droit des aciers oxydés côté terrase et réparation à faire avant dépose de l'étancheité existante. 77ml x 1,00ht = 77m² soit 6% de la surface | m² | 5 |  | 100 | 500
3 | 1 | 12 | Application d'une peinture en 2 couches Type acrylique chargée …. Lavage HP | m² | 77 |  | 30 | 2310
3 | 2 |  | Bât F |  |  |  |  | 131927
3 | 2 | 1 | Mise en place sapine d'accès en terrasse depuis le RDC côté EST ht = 4,50 "compris location" | U | 1 |  | 2000 | 2000
3 | 2 | 2 | Arrachage étancheité membrane PCV + multicouche d'origine + laine de roche 80mm y compris relevé d'acrotère et évacuation en centre de recyclage | m² | 1369 |  | 50 | 68450
Réparation des boursouflures sur façade Bât E compris piquetage et réparation avec mortier spécial - traveaux à réaliser par le lot ravalement de façaede avant dépose de l'étancheité existante
3 | 2 | 3 | Grattage pour descendre les matériaux déposés | U | 1 |  | 7300 | 7300
3 | 2 | 4 | Mise en place de bennes à gravats | U | 1 |  | 9000 | 9000
3 | 2 | 5 | Fourniture et pose isolant ep 120mm mouse polyuréthane panneau 1,20 x 2,50 R = 5,5 compris fixation sur bac acier | m² | 1369 |  | 33 | 45177
3 | 2 | 6 | Fourniture et pose "TPO" ep 2mm compris fixation laine tous le 1,50 | m² | 1369 |  | 34 | 46546
3 | 2 | 7 | Fourniture et pose équerre galva contre acrotère béton et étancheité autoproteger membrane Alu 8/100 | ml | 66 |  | 31 | 2046
3 | 2 | 8 | Couvertine de finition en tôle prelaquée pliée en rives cpurantes developpée 30cm avec 2plis | ml | 115 |  | 45 | 5175
3 | 2 | 9 | Profil Alu de finition contre voile béton compris fixation + joint élastomère | ml | 66 |  | 30 | 1980
3 | 2 | 10 | Raccordelents sur exutoires existanes | U | 4 |  | 100 | 400
3 | 2 | 11 | Pose de filets de protection en rives courantes | ml | 115 |  | 10 | 1150
3 | 3 |  | Bât E Techniques |  |  |  |  | 27000
Dépose du matériel et grattage compris démontage de toutes les machines en terrasse par "lot specialisé"
3 | 3 | 1 | Arrachage de l'étancheité existante et de l'isolant en place et évacuation | m² | 340 |  | 50 | 17000
NB: les réparations sur voiles béton côté terrasse seront réalisés avant dépose des …... Et de l'étancheité
3 | 3 | 2 | La dalle béton sera démolie et évacuée | m² | 60 |  | 50 | 3000
3 | 3 | 3 | Grattage pour descentes des matériaux | U | 1 |  | 2500 | 2500
3 | 3 | 4 | Mise en place de bennes à gravats | U | 1 |  | 4500 | 4500
3 | 3 | 5 | Fourniture et pose mousse de polyuréthane sur toute la surface ep 4cm ( le bâtiment est un atelier non chauffé) sur planches béton l'asphalte ep 2cm est conservée comme pure vapeur. | m² | 340 |  | 22 | 7480
3 | 3 | 6 | Fourniture et pose membrane bicouche classique poséee à chaud | m² | 340 |  | 31 | 10540
3 | 3 | 7 | Relevé d'acrotère avec èquerre de renfort membrane Alu 8/100 contre parois béton | ml | 140 |  | 31 | 4340
3 | 3 | 8 | Dalle BA de réparitition ep 0,15 sous machines avec résilient ep 15mm posé sur l'étancheité | m² | 60 |  | 120 | 7200
3 | 3 | 9 | Fourniture et pose gravette ep 4cm pompée en protection | m² | 220 |  | 16 | 3520
3 | 3 | 10 | Cheminement avec dalles béton sur plots depuis la porte vers armoire éléctrique ou autre | m² | 60 |  | 90 | 5400
NB: la remise place de tout le matériel sera éalisée par l'entreprise spécialisée
NB: les couvertines en tête de façade sont conservées en lieu et place
3 | 3 | 11 | Profil de finition Alu compris fixation + joint contre voile BA | ml | 140 |  | 30 | 4200
3 | 3 | 12 | Grattage por appro matériaux et béton | U | 1 |  | 3500 | 3500
NB: l'accès du personnel à la terrasse refera depuis le RDC par l'escalier de service
3 | 4 |  | Bât J auvant sur acceuil HT RDC Zone D3 |  |  |  |  | 11009
3 | 4 | 1 | Mise en place Sapine pour accès terrasse ht 4,50 | u | 1 |  | 2000 | 2000
3 | 4 | 2 | Garde de coprs de protection en rives "type filet" | ml | 52 |  | 10
3 | 4 | 3 | Arrachage étancheité + isolation et évacuation compris relevés sure bac acier | m² | 77 |  | 50 | 3850
3 | 4 | 4 | Fourniture et pose mousse polyuréthane et 120mm sur toute la zone compris fixations | m² | 77 |  | 33 | 2541
3 | 4 | 5 | Fourniture et pose membrane "flagon" ep 2mm compris fixation | m² | 77 |  | 34 | 2618
3 | 4 | 6 | Pose équerre en rive + relevé auto prtégé Alu 8/100 | ml | 52 |  | 31 | 1612
3 | 4 | 7 | Couvertine tôle prelaqué critère ….. | ml | 52 |  | 55 | 2860
3 | 5 |  | Bât D2 Terrasse béton sur escalier acceuil ht RDC |  |  |  |  | 1875
3 | 5 | 1 | Dépose gravette par pompage | m² | 25 |  | 10 | 250
3 | 5 | 2 | Arrachage étancheité +isolant compris relevés et évacuation | m² | 25 |  | 50
3 | 5 | 3 | Grattage descente matériaux | U | 1 |  | 500 | 500
3 | 5 | 4 | Mise en place bennes à gravats | U | 1 |  | 300 | 300
3 | 5 | 5 | Fourniture et pose isolant ep 120 mm mousse de polyuréthane panneaux 1,2àx2,50 | m² | 25 |  | 33 | 825
3 | 5 | 6 | Etancheité bicouche membrane bitume | m² | 25 |  | 31 | 775
3 | 5 | 7 | Relevé d'acrotère membrane Alu 8/100 | ml | 20 |  | 31 | 620
NB: La couvertine sera posée par le lot ITE
3 | 5 | 8 | Mise en place gravette par pompage | m² | 25 |  | 10 | 250
3 | 3 |  | Bât H "Labos" |  |  |  |  | 15250
3 | 3 | 1 | Pose protection en rive par filet ht 1,00 | ml | 182 |  | 10 | 1820
3 | 3 | 2 | Dépose matériel par entreprise spécialisée
3 | 3 | 3 | Dépose des garde corps sur plots et stockage au Sol | ml | 182 |  | 10 | 1820
3 | 3 | 4 | Pompage gravette 15/20 et stockage au sol pour réemploi ep 5cm | m² | 65 |  | 80 | 5200
3 | 3 | 5 | Dépose isolant sticodur ep 100 mm et évacuation | m² | 1282 |  | 5 | 6410
NB: Les dalles BA sont conservées en l'état
3 | 3 | 6 | l'étancheité asphalte est conservée en l'étant comme par vapeur
3 | 3 | 7 | Manutation Grattage pour descente matériaux | U | 1 |  | 4000 | 4000
3 | 3 | 8 | Arrachage Relevé étancheité sur acrotère rives et sur JD et évacuation | ml | 265 |  | 22 | 5830
3 | 3 | 9 | Founiture et pose chaises métallique sous machine ht 0,40 | U | 20 |  | 250 | 5000
3 | 3 | 10 | Founiture et pose isolant lousse de ployuréthane ep 120mm sur toute la surface compris collage sur pare vapeur panneaux 1,20 x 2,50 R = 5,5 | m² | 1282 |  | 33 | 42306
3 | 3 | 11 | Sur façade de l'asphalte à proxilité des exutoires avant pose isolant (10u X 3m²) | m² | 30 |  | 40 | 1200
3 | 3 | 12 | Fourniture et pose membrane vicouche classique compris équerre de renfort en acrotère | m² | 1282 |  | 31 | 39742
3 | 3 | 13 | Membrane Alu 8/100 en rive acrotère sur JD | ml | 265 |  | 31 | 8215
3 | 3 | 14 | Traitement JD sur le dessus avec fond de joint | ml | 43 |  | 25 | 1075
3 | 3 | 15 | Dépose exutoire existant et remplacement par diamètre 150 Alu + Raccord avec étancheité | U | 12 |  | 200 | 2400
3 | 3 | 16 | Remise en place gravette par pompage ep 4cm depuis stockage au sol | m3 | 65 |  | 80 | 5200
3 | 3 | 17 | Repose garde corps récupérés sur plots | ml | 182 |  | 14 | 2548
3 | 3 | 18 | Manutation materiaux et grattage isolant + étancheité | U | 1 |  | 4000 | 4000
NB: Toutes les sorties en toitures sont comptées dans la surface courante*
3 | 3 | 19 | Traitement bande de rives contre mur béton côté Bât F relevé ht 0,40 moyen avec membrane Alu 8/100 (JD entre F et H) | ml | 55 |  | 31 | 1705
3 | 3 | 20 | Répartition des têtes de voile BA au droit des boursouflures acier oxydés et mortier spécial compris lavage HP sous F2 | m² | 8 |  | 100 | 800
NB: à réaliser avant reféction de l'étancheité du Bât H
3 | 5 |  | Bât Zone F2 sur plancher Béton |  |  |  |  | 15350
3 | 5 | 1 | Arrachage étancheité et isolant 80 mm et relevé acrotère, type membrane autoprotégée et évacuation | m² | 125 |  | 50 | 6250
3 | 5 | 2 | Reprise pare vapeur | m² | 125 |  | 12
3 | 5 | 3 | Dépose capotage métallique côté Bât F et mise en dépôt | ml | 55 |  | 20 | 1100
3 | 5 | 4 | Fourniture et pose isolant PV ep 120mm collé sur pare vapeur | m² | 125 |  | 33 | 4125
3 | 5 | 5 | Fourniture et pose membrane bitume auto protégée | m² | 125 |  | 31 | 3875
3 | 5 | 6 | Relevé d'acritère Alu 8/100 sur 4 côtés | ml | 82 |  | 31 | 2542
3 | 5 | 7 | Repose capotage contre bâtiment F (récuperé) | ml | 40 |  | 30 | 1200
3 | 5 | 8 | Etancheité sur les têtes de mu béton entre H et F avec membrane sondable auto protégée compris en collage sur béton | m² | 12 |  | 40
3 | 5 | 9 | Manutation et grattage matériaux pour F2 | U | 1 |  | 2000 | 2000
3 | 5 |  | Local Bât GAZ en RDC sur Béton |  |  |  |  | 808
Les groupes de CLIM déposés pour refaire l'étancheité par entreprise spécialisée
3 | 5 | 1 | Arrachage étancheité et isolant avec relevé et évacuation | m² | 11 |  | 50
3 | 5 | 2 | Reprise du pare vapeur | m² | 11 |  | 12 | 132
3 | 5 | 3 | Pose isolant mousse PV ep 40 mm | m² | 11 |  | 22 | 242
3 | 5 | 4 | Fourniture et pose membrane bicouche auto protégée compris relevé | m² | 14 |  | 31 | 434
3 | 5 | 5 | Bande de finition Alu chevillé + sont élastonné sur 4 côtés | ml | 15 |  | 31 | 465
3 | 3 |  | Terrasse RDC devant acceuil et sur AMPHY sur plots zone I et C |  |  |  |  | 9840
3 | 3 | 1 | Balisage zone de travail avec barriers sur plots HT 2,00 | ml | 12 |  | 50 | 600
3 | 3 | 2 | Passerelle provisoire accès acceuil et bâtiment B largeur 1,50 avec G.C | ml | 25 |  | 100
3 | 3 | 3 | Dépose dalles véton 500:500 sur plots et mise sur palettes pour réemploi | m² | 231 |  | 25 | 5775
3 | 3 | 4 | Dépose isolant "Stirodur" ep 100 mm et évacuation | m² | 231 |  | 5 | 1155
3 | 3 | 5 | Dépose chape mortier ep 40mm sur Stirodur et évacuation | m² | 231 |  | 10 | 2310
3 | 3 | 6 | Mise en place bennes à gravats | u | 1 |  | 1000
3 | 3 | 7 | Pose Garde corps "type filet" en rive | ml | 6 |  | 10
3 | 3 | 8 | L'étancheité en asphalte d'origine est conservée comme pare vapeur |  |  |  |  | 0
3 | 3 | 9 | Fourniture et pose isolant mousse PV ep 120mm collé sur l'étancheité existante | m² | 231 |  | 33 | 7623
3 | 3 | 10 | Fourniture et pose membrane cicouche soudable | m² | 231 |  | 31 | 7161
3 | 3 | 11 | Relevé d'acrotère contre paroi béton en rive avec équerre de renfort et membrane Alu 8/100 | ml | 70 |  | 31 | 2170
3 | 3 | 12 | Profil Alu de finiton en tête de relevée acrotère contre paroi béton + joint élastomère compris fixation | ml | 65 |  | 30 | 1950
3 | 3 | 13 | Enlevement terre végétale dans banquette près acceuil ep 40 cm pour réfection de l'étancheité et mise en dépôt pour réemploi | m3 | 5 |  | 80 | 400
3 | 3 | 14 | Arrachage étancheité et isolant évacuation | m² | 11 |  | 50 | 550
3 | 3 | 15 | Pose isolant PV ep 120mm collé sur béton + rénovation du pare vapeur | m² | 11 |  | 45 | 495
3 | 3 | 16 | Etancheité bicouche soudable | m² | 11 |  | 31 | 341
3 | 3 | 17 | Relevé d'acrotère ht 0,60 membrane Alu 8/100 | ml | 18 |  | 40 | 720
3 | 3 | 18 | Finition Profil Alu fixé + joint élastomère | ml | 18 |  | 30 | 540
3 | 3 | 19 | Gravette 10/15 + bidim dur étancheité dans banquette à fleurs | m² | 11 |  | 25 | 275
3 | 3 | 20 | Fourniture plots PVC ht 120 neufs pour dalles 500/500 | m² | 231 |  | 10
3 | 3 | 21 | Pose des dalles 500/500 récuperées avec apport dalles neuves 15% compris coupes en rives | m² | 231 |  | 45 | 10395
3 | 3 | 22 | Essais en eau de toutes le terrasses sur 24ht tout compris avec seuil au droit des exutoires | u | 17 |  | 600 | 10200
NB: L'eau sera fournit par le MOA
T |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet HT |  |  |  |  | 272598
T |  |  | T.V.A 20% |  |  |  |  | 54519.6
T |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet TTC |  |  |  |  | 327117.6
4 |  |  | Option |  |  |  |  | 0
4 | 1 | [6 empty] | 0
T |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet HT avec option |  |  |  |  | 272598
T |  |  | T.V.A 20% |  |  |  |  | 54519.6
T |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet TTC avec option |  |  |  |  | 327117.6
Entreprise :

## lot ITE ventillé
ANSM VANDARGUES
|  |  | Repérages sondages en toitures |  |  | Ref : | 3i.23.08.12
ITE Ventillé - DPGF
N°/ref CCTP |  |  | Désignation Poste | Unité | Qté MOE | Qté Ent. | P.U | Prix Total € HT
3 |  |  | Description des travaux |  |  |  |  | 381297
3 | 1 |  | Façade EST B1 RDC + R+1 |  |  |  |  | 85691
3 | 1 | 1 | Echafaudage 0,60, | m² | 400 |  | 15 | 6000
3 | 1 | 2 | Dépose tôle de finition ep 20cm alvéolée en Alu | m² | 246 |  | 30 | 7380
3 | 1 | 3 | Dépose couvertine existante | ml | 53 |  | 20 | 1060
3 | 1 | 4 | Evacuation Tôle Alu | m3 | 5 |  | 150 | 750
3 | 1 | 5 | Profil de départ perforé larg 30mm | ml | 53 |  | 22 | 1166
3 | 1 | 6 | Ossature complémentaire Z ep 30mm thermoloquée Noire compris fixation sur ossature horizontale existante 600 | m² | 246 |  | 40 | 9840
3 | 1 | 7 | Fourniture et pose laine de Roche ep 80mm compris fixation | m² | 246 |  | 30 | 7380
3 | 1 | 8 | Fourniture et pose panneaux en finition ep 8mm Type TRESPA ou similaire avec fixation vis INOX de la couleur du panneaux | m² | 246 |  | 180 | 44280
3 | 1 | 9 | Parec pluie provisoire en tête | ml | 53 |  | 10 | 530
3 | 1 | 10 | Cornière de finition Alu plélaqué autour vitrage larg 80mm | ml | 165 |  | 35 | 5775
3 | 1 | 11 | Profil Alu Prélaqué posée sure traverses entre vitrage 65x20 | ml | 45 |  | 34 | 1530
NB : La couvertine en finition au dessus de l'ITE sera réalisée par le lot étancheité.
3 | 2 |  | Façade B2 SUD |  |  |  |  | 18745
3 | 2 | 1 | Echafaudage larg 0,60 | m² | 120 |  | 15 | 1800
3 | 2 | 2 | Dépose couvertine existante | ml | 18.5 |  | 20 | 370
3 | 2 | 3 | Dépose panneau Alu ep 20 mm | m² | 58 |  | 30 | 1740
3 | 2 | 4 | Evacuation Tôle | m3 | 1 |  | 150 | 150
3 | 2 | 5 | Ossature complémentaire Z ep 30mm vertical x 60 | m² | 58 |  | 40 | 2320
3 | 2 | 6 | Pose isolant 80mm laine de roche | m² | 58 |  | 30 | 1740
3 | 2 | 7 | Fourniture et pose panneau 8mm en finition Type TRESPA ou similaire | m² | 58 |  | 180 | 10440
3 | 2 | 8 | Pare pluie provisoire en tête | ml | 18.5 |  | 10 | 185
3 | 2 | 9 | Cornière de nifition Alu prélaqué autour des vitrage tableau et appars | ml | 26 |  | 35 | 910
3 | 2 | 10 | Profil alu prélaqué posé sur les trzvers entre vitrage 65x20 | ml | 41 |  | 35 | 1435
* les couvertines seront posées au lot Etancheité
3 | 3 |  | Façade OUEST B3 R-1 - RDC - R+1 |  |  |  |  | 44976
3 | 3 | 1 | Echafaudage de service lg 0,60 | m² | 550 |  | 15 | 8250
|  | 2 | Dépose couvertine | ml | 53 |  | 20 | 1060
3 | 3 | 3 | Dépose panneau alu ep 20mm | m² | 333 |  | 30 | 9990
3 | 3 | 4 | Ecvacuation tôles | m3 | 8 |  | 150 | 1200
3 | 3 | 5 | Ossature complémentaire ep 30mm verticaux | m² | 333 |  | 40 | 13320
|  | 6 | Profil de départ perforé ep 30mm | ml | 53 |  | 22 | 1166
3 | 3 | 7 | Fourniture et Pose isolant 80mm LR | m² | 333 |  | 30 | 9990
3 | 3 | 8 | Fourniture et Pose panneaux en finition ep 8mm Type TRESPA ou similaire | m² | 333 |  | 180 | 59940
3 | 3 | 9 | Pare Pluie Provisoire en tête | ml | 53 |  | 10 | 530
3 | 3 | 10 | Cornière de finition alu prélaqué autour vitrage pliée larg 80mm | ml | 190 |  | 35 | 6650
3 | 3 | 10 | Profil alu posé entre vitrage 65x20 | ml | 55 |  | 35 | 1925
* les couvertines seront posées au lot Etancheité
3 | 4 |  | Façade NORD B4 au dessus des vitrines Bât A |  |  |  |  | 228700
3 | 4 | 1 | Protection étancheité avec panneau contre plaquée sous l'echafaudage | m² | 25 |  | 30 | 750
3 | 4 | 2 | Echafaudage larg 0,60 | m² | 60 |  | 15 | 900
3 | 4 | 3 | Dépose couvertine | ml | 18.5 |  | 20 | 370
3 | 4 | 4 | Dépose panneaux Alu ep 2Omm | m² | 56 |  | 30 | 1680
3 | 4 | 5 | Evacuation panneaux | m" | 1500 |  | 150 | 225000
3 | 4 | 6 | Profil de départ perforé 30mm | ml | 18.5 |  | 22 | 407
3 | 4 | 7 | Ossature complémentaire Z ep 30mm verticaux | m² | 56 |  | 40 | 2240
3 | 4 | 8 | Fourniture et pose isolanr 80mm LR | m² | 56 |  | 30 | 1680
3 | 4 | 9 | Fourniture et pose panneau de finition ep 8mm type TRESPA | m² | 56 |  | 180 | 10080
3 | 4 | 10 | Pare pluie provisoire souple | ml | 18.5 |  | 10 | 185
* les couvertines seront posées au lot Etancheité
3 | 4 |  | Bât B sous face porte à faux côté OUEST |  |  |  |  | 3185
3 | 4 | 1 | Plateforme Ht 1,40 "echaf" | m² | 22 |  | 35 | 770
3 | 4 | 2 | Dépose tôle Alu ep 20mm | m² | 18 |  | 40 | 720
3 | 4 | 3 | Evacuation Tôle | m3 | 0.5 |  | 150 | 75
3 | 4 | 4 | Pose isolant ep 80 mm avec fixation à l'horizentale | m² | 18 |  | 40 | 720
3 | 4 | 5 | Ossature complémentaire Z ep 30mm x 600 | m² | 18 |  | 50 | 900
3 | 4 | 6 | Fourniture et pose panneau en finition ep 8mm type TRESPA ou autre | m² | 18 |  | 195 | 3510
3 | 4 | 7 | Profil de finition Alu prélaqué angle bas | ml | 14 |  | 40 | 560
T |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet HT |  |  |  |  | 381297
T |  |  | T.V.A 20% |  |  |  |  | 76259.4
T |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet TTC |  |  |  |  | 457556.4
4 |  |  | Option |  |  |  |  | 0
4 | 1 | [6 empty] | 0
T |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet HT avec option |  |  |  |  | 381297
T |  |  | T.V.A 20% |  |  |  |  | 76259.4
T |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet TTC avec option |  |  |  |  | 457556.4
Entreprise :

## lot 1
ANSM VENDARGUES
|  |  |  | Réhabilitation énergétique du site |  | Ref : | 3i.23.08.12
|  |  |  | DCE DPGF - Lot 1 ITE |  | ind. 3 | 2024-11-26
N°/ref CCTP |  |  |  | Désignation Poste | Unité | Qté Ent. | P.U | Prix Total € HT
Description des travaux
4 | 1 |  |  | ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR |  |  |  | 0
4 | 1 | 1 |  | Façade EST B1 RDC et R+1 |  |  |  | 0
4 | 1 | 1 | 1 | Echafaudage 0,60 m | m² |  |  | 0
4 | 1 | 1 | 2 | Dépose tôle de finition ép 20 cm alvéolée en Alu | m² |  |  | 0
4 | 1 | 1 | 3 | Dépose couvertine existante | ml |  |  | 0
4 | 1 | 1 | 4 | Evacuation Tôle Alu | m3 |  |  | 0
4 | 1 | 1 | 5 | Profil de départ perforé larg 30mm | ml |  |  | 0
4 | 1 | 1 | 6 | Ossature complémentaire Z ep 30mm thermolaquée Noire compris fixation sur ossature horizontale existante 600 | m² |  |  | 0
4 | 1 | 1 | 7 | Fourniture et pose laine de Roche ep 80 mm compris fixation | m² |  |  | 0
4 | 1 | 1 | 8 | Fourniture et pose panneaux en finition ep 8mm Type TRESPA ou similaire avec fixation vis INOX de la couleur du panneaux | m² |  |  | 0
4 | 1 | 1 | 9 | Pare-pluie provisoire en tête | ml |  |  | 0
4 | 1 | 1 | 10 | Cornière de finition Alu prélaqué autour vitrage larg 80 mm | ml |  |  | 0
4 | 1 | 1 | 11 | Profil Alu Prélaqué posée sur traverses entre vitrage 65x20 | ml |  |  | 0
4 | 1 | 2 |  | Façade B2 SUD |  |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 1 | Echafaudage larg 0,60 m | m² |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 2 | Dépose couvertine existante | ml |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 3 | Dépose panneau Alu ep 20 mm | m² |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 4 | Evacuation Tôle | m3 |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 5 | Ossature complémentaire Z ep 30 mm vertical x 60 | m² |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 6 | Pose isolant 80 mm laine de roche | m² |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 7 | Fourniture et pose panneau 8 mm en finition Type TRESPA ou similaire | m² |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 8 | Pare pluie provisoire en tête | ml |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 9 | Cornière de finition Alu prélaqué autour des vitrages tableau et appuis | ml |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 10 | Profil alu prélaqué posé sur les traverses entre vitrage 65x20 | ml |  |  | 0
4 | 1 | 3 |  | Façade OUEST B3 R-1 / RDC et R+1 |  |  |  | 0
4 | 1 | 3 | 1 | Echafaudage de service lg 0,60 m | m² |  |  | 0
4 | 1 | 3 | 2 | Dépose couvertine | ml |  |  | 0
4 | 1 | 3 | 3 | Dépose panneau alu ép 20mm | m² |  |  | 0
4 | 1 | 3 | 4 | Evacuation tôles | m3 |  |  | 0
4 | 1 | 3 | 5 | Ossature complémentaire ep 30mm verticaux | m² |  |  | 0
4 | 1 | 3 | 6 | Profil de départ perforé ep 30mm | ml |  |  | 0
4 | 1 | 3 | 7 | Fourniture et Pose isolant 80mm LR | m² |  |  | 0
4 | 1 | 3 | 8 | Fourniture et Pose panneaux en finition ep 8mm Type TRESPA ou similaire | m² |  |  | 0
4 | 1 | 3 | 9 | Pare Pluie Provisoire en tête | ml |  |  | 0
4 | 1 | 3 | 10 | Cornière de finition alu prélaqué autour vitrage pliée larg 80mm | ml |  |  | 0
4 | 1 | 3 | 11 | Profil alu posé entre vitrage 65x20 | ml |  |  | 0
4 | 1 | 4 |  | Façade NORD B4 au-dessus des vitrines Bât A |  |  |  | 0
4 | 1 | 4 | 1 | Protection étanchéité avec panneau contre plaquée sous l'échafaudage | m² |  |  | 0
4 | 1 | 4 | 2 | Echafaudage larg 0,60 | m² |  |  | 0
4 | 1 | 4 | 3 | Dépose couvertine | ml |  |  | 0
4 | 1 | 4 | 4 | Dépose panneaux Alu ep 2Omm | m² |  |  | 0
4 | 1 | 4 | 5 | Evacuation panneaux | m3 |  |  | 0
4 | 1 | 4 | 6 | Profil de départ perforé 30mm | ml |  |  | 0
4 | 1 | 4 | 7 | Ossature complémentaire Z ep 30mm verticaux | m² |  |  | 0
4 | 1 | 4 | 8 | Fourniture et pose isolant 80 mm LR | m² |  |  | 0
4 | 1 | 4 | 9 | Fourniture et pose panneau de finition ep 8mm type TRESPA | m² |  |  | 0
4 | 1 | 4 | 10 | Pare pluie provisoire souple | ml |  |  | 0
4 | 1 | 5 |  | Bât B sous face porte à faux côté OUEST |  |  |  | 0
4 | 1 | 5 | 1 | Plateforme Ht 1,40 échafaudage | m² |  |  | 0
4 | 1 | 5 | 2 | Dépose tôle Alu ep 20mm | m² |  |  | 0
4 | 1 | 5 | 3 | Evacuation Tôle | m3 |  |  | 0
4 | 1 | 5 | 4 | Pose isolant ep 80 mm avec fixation à l'horizontale | m² |  |  | 0
4 | 1 | 5 | 5 | Ossature complémentaire Z ep 30mm x 600 | m² |  |  | 0
4 | 1 | 5 | 6 | Fourniture et pose panneau en finition ep 8mm type TRESPA ou autre | m² |  |  | 0
4 | 1 | 5 | 7 | Profil de finition Alu prélaqué angle bas | ml |  |  | 0
4 | 1 | 6 |  | Bât B au R-1 - ITE sur béton avec enduit ep 160 mm - Façade OUEST R-1 A3 |  |  |  | 0
4 | 1 | 6 | 1 | Echauffage en 0,60 | m² |  |  | 0
4 | 1 | 6 | 2 | Lavage HP VPP | m² |  |  | 0
4 | 1 | 6 | 3 | Dépose bandeau BA 10x10 au droit des appuis de fenêtre | ml |  |  | 0
4 | 1 | 6 | 4 | Réparation du support suivant besoin décroutage des boursouflures et enduit répartition spécial 5% de la surface | m² |  |  | 0
4 | 1 | 6 | 5 | Pose isolant ep 160m/m collé et chevillé VPP pour traitement des tableaux avec 30mm d'isolant | m² |  |  | 0
4 | 1 | 6 | 6 | Enduit de finition mines avec toile de verre et renfort dans les angles compris départ à 10 cm du sol | m² |  |  | 0
4 | 1 | 7 |  | ITE sur parties rentrantes côté EST et OUEST B1 et B3 |  |  |  | 0
4 | 1 | 7 | 1 | Complément échafaudage 0,6 m | m² |  |  | 0
4 | 1 | 7 | 2 | Lavage HP + anti mousse | m² |  |  | 0
4 | 1 | 7 | 3 | ITE ep 100 mm collée graphite ép 100 mm et chevillée - VPP | m² |  |  | 0
4 | 1 | 7 | 4 | Enduit de finition mince avec trame de verre sur ITE et béton tête de mur | m² |  |  | 0
4 | 1 | 8 |  | ITE au R-1 passage véhicules sur mur béton et retour OUEST |  |  |  | 0
4 | 1 | 8 | 1 | Echafaudage larg 0,60 | m² |  |  | 0
4 | 1 | 8 | 2 | Lavage HP | m² |  |  | 0
4 | 1 | 8 | 3 | Pose isolant ep 160m/m collé et chevillé (VPP pour les tableaux) | m² |  |  | 0
4 | 1 | 8 | 4 | Enduit mince avec trame de verre | m² |  |  | 0
4 | 1 | 9 |  | Isolation sous face en droit du passage |  |  |  | 0
4 | 1 | 9 | 1 | Lavage HP | m² |  |  | 0
4 | 1 | 9 | 2 | Pose Isolant ep 100mm avec Fibralith chevillé sous le plancher largeur 1,00 | m² |  |  | 0
4 | 1 | 10 |  | Bât H Labos RDC - Pour ITE 160 mm - ITE sur voiles BA ht moyenne 4,34 avec 10cm de vide avec le TN |  |  |  | 0
4 | 1 | 10 | 1 | Echafaudage de service largeur 0,60 ht dernier plateau à - 1,50 de dessus de l'acrotère | m² |  |  | 0
4 | 1 | 10 | 2 | Traitement des tableaux larg 0,30 avec isolant graphite ep 3cm sur les faces G1 et G4 graphite TH 32 | m² |  |  | 0
4 | 1 | 10 | 3 | Lavage H.P | m² |  |  | 0
4 | 1 | 10 | 4 | Réparation des épaufrures au droit des armatures oxydées compris piquetage détourage des aciers non enrobés + mortier spécial avec collage sitalatex ou autre sur = (% de la surface l'ITE) | m² |  |  | 0
4 | 1 | 10 | 5 | Pose ITE compris collage et chevillage compris profil de départ à +10 cm du TN | m² |  |  | 0
4 | 1 | 10 | 6 | Enduit de finition avec trame de verre en renfort mince "fini Taloché" | m² |  |  | 0
4 | 1 | 11 |  | Bât F Suite ITE sur béton F2 SUD ep 160 mm |  |  |  | 0
4 | 1 | 11 | 1 | Echafaudage larg 0,60 | m² |  |  | 0
4 | 1 | 11 | 2 | lavage HP + anti mousse | m² |  |  | 0
4 | 1 | 11 | 3 | Pose isolant 160 mm graphite collé et chevillé VPP | m² |  |  | 0
4 | 1 | 11 | 4 | Enduit mince de finition avec trame de verre | m² |  |  | 0
4 | 1 | 12 |  | Bât G ITE sur béton ep 160 mm |  |  |  | 0
4 | 1 | 12 | 1 | Echafaudage de service 0,60 | m² |  |  | 0
4 | 1 | 12 | 2 | Réparation de la sous face couvertine préfa BA larg 0,15 piquetage + réparation mortier spécial (ml 79,20) | m² |  |  | 0
4 | 1 | 12 | 3 | Reprise des boursouflure en façade piquetage + collage sikalatex + mortier spécial avant pose ITE 20% de la surface | m² |  |  | 0
4 | 1 | 12 | 4 | Lavage HP+ anti mousse | m² |  |  | 0
4 | 1 | 12 | 5 | Pose ITE ep 160 mm graphite TH32 collée et chevillée | m² |  |  | 0
4 | 1 | 12 | 6 | NB: les vitrages sont déduits
4 | 1 | 12 | 7 | Traitement des tableaux ep 3cm d'isolation + enduit graphite | m² |  |  | 0
4 | 1 | 12 | 8 | Enduit de finition mince avec trame de verre couleur proche de l'existant | m² |  |  | 0
4 | 1 | 12 | 9 | Pose d'une couvertine fixée et collée sur l'existant avec retombée 10cm largeur 20+10 = 30cm en tôle prélaquée | ml |  |  | 0
4 | 1 | 13 |  | Isolation escalier en façade O2 côté OUEST diamètre 7,00 ht 8,80 en bac acier ventilé ep 160mm |  |  |  | 0
4 | 1 | 13 | 1 | Echafaudage larg 0,60 | m² |  |  | 0
4 | 1 | 13 | 2 | Dépose couvertine | ml |  |  | 0
4 | 1 | 13 | 3 | Dépose bardage bac acier soignée pour réemploi et mise en stock sur palette | m² |  |  | 0
4 | 1 | 13 | 4 | Dépose ossature existante ep 30 mm | m² |  |  | 0
4 | 1 | 13 | 5 | Pose ossature neuve cintrée ep 190 mm | m² |  |  | 0
4 | 1 | 13 | 6 | Fourniture et pose laine de roche ep 160 mm "découpe en bande pour pose verticale" | m² |  |  | 0
4 | 1 | 13 | 7 | pose bardage tôle Greca de réemploi ou neuve | m² |  |  | 0
4 | 1 | 13 | 8 | Fourniture complément tôle GRECA idem existant | m² |  |  | 0
4 | 1 | 13 | 9 | Fourniture et pose couverture en tôle prélaquée cintrée sur acrotère largeur 0,45 | ml |  |  | 0
4 | 1 | 14 |  | Réfection de 2 bandeaux en bac acier au droit des passages véhicule D2 OUEST |  |  |  | 0
4 | 1 | 14 | 1 | Dépose bardage existant au droit de l'accueil et bandeaux | m² |  |  | 0
4 | 1 | 14 | 2 | Echafaudage de service | m² |  |  | 0
4 | 1 | 14 | 3 | Pose isolant ep 160 mm compris ossature au droit de l'accueil | m² |  |  | 0
4 | 1 | 14 | 4 | Complément ossature au droit des bandeaux suivant besoin | m² |  |  | 0
4 | 1 | 14 | 5 | Pose bardage bac acier neuf type GRECA sur bandeaux | m² |  |  | 0
4 | 1 | 14 | 6 | Couverture en Finition tôle prélaquée pliée larg 0,20 | ml |  |  | 0
4 | 1 | 14 | 7 | Pièce de rive en finition sous face bandeau en tôle prélaquée largeur 0,15 | ml |  |  | 0
4 | 2 |  |  | RAVALEMENT DE FACADES |  |  |  | 0
4 | 2 | 1 |  | Bâtiment B Façade NORD avec coursives et façades EST et OUEST |  |  |  | 0
4 | 2 | 1 | 1 | Lavage HP | m² |  |  | 0
4 | 2 | 1 | 2 | Dépose Bandeau BA 100/100 | ml |  |  | 0
4 | 2 | 1 | 3 | Réparation des parties boursouflées par l'oxydation des aciers sur les 2 faces du garde corps = 20% | m² |  |  | 0
4 | 2 | 1 | 4 | Mis en peinture 2 couches + accroche type acrylique chargée | m² |  |  | 0
4 | 2 | 1 | 5 | Peinture sur garde corps face intérieure compris lavage HP et 2 couches | m² |  |  | 0
4 | 2 | 1 | 6 | Peinture plafond des coursives compris lavage HP + 2 couches acryliques + accroche | m² |  |  | 0
4 | 2 | 2 |  | Bât C côté SUD |  |  |  | 0
4 | 2 | 2 | 1 | Echafaudage Total : intérieur et extérieur 2 x 666 m² | m² |  |  | 0
4 | 2 | 2 | 2 | Lavage HP | m² |  |  | 0
4 | 2 | 2 | 3 | Réparation boursouflures sur enduit granité piquetage brossage des fers et mortier spécial réparation 20% de la surface de 521 m² | m² |  |  | 0
4 | 2 | 2 | 4 | Mise en peinture 2 couches + couche d'accroche "Type acrylique chargée" extérieur | m² |  |  | 0
4 | 2 | 2 | 5 | Mise en peinture 2 couches + couche d'accroche intérieur cube | m² |  |  | 0
4 | 2 | 3 |  | Façades E1 - E2 - E3 - E4 |  |  |  | 0
4 | 2 | 3 | 1 | Echafaudage de service larg 0,60 | m² |  |  | 0
4 | 2 | 3 | 2 | Lavage HP | m² |  |  | 0
4 | 2 | 3 | 3 | Réparation de boursouflure compris piquetage + mortier spécial avec collage sikalatex ou autre (20%) | m² |  |  | 0
4 | 2 | 3 | 4 | Mise en peinture 2 couches + accroche "Type acrylique chargée" VPP pour traitement des tableaux | m² |  |  | 0
4 | 2 | 3 | 5 | Echafaudage de service larg 0,60 | m² |  |  | 0
4 | 2 | 3 | 6 | Décroutage des parties abimées avec brossage des armatures oxydées 20% de la surface 310 m² avec réparation mortier spécial réparation compris lavage HP | m² |  |  | 0
4 | 2 | 4 |  | Bât F mise en peinture sur béton - Face F1 et F1' du R+1 |  |  |  | 0
4 | 2 | 4 | 1 | Echafaudage 0,60 | m² |  |  | 0
4 | 2 | 4 | 2 | Lavage HP | m² |  |  | 0
4 | 2 | 4 | 3 | Peinture 2 couches acrylique chargée compris couche d'accroche | m² |  |  | 0
4 | 2 | 5 |  | Bât F en panneaux sandwich pose verticale Face F3 avec retour |  |  |  | 0
4 | 2 | 5 | 1 | Echafaudage 0,60 | m² |  |  | 0
4 | 2 | 5 | 2 | Sablage peinture existante + lavage HP | m² |  |  | 0
4 | 2 | 5 | 3 | Couche d'accroche sur panneaux galvanisés | m² |  |  | 0
4 | 2 | 5 | 4 | Peinture métal 2 couches en finition idem couleur existante (blanc) | m² |  |  | 0
4 | 2 | 6 |  | Bât F mise en peinture sur acrotère |  |  |  | 0
4 | 2 | 6 | 1 | En bac acier faces F1 et F2 | m² |  |  | 0
4 | 2 | 6 | 2 | Lavage HP | m² |  |  | 0
4 | 2 | 6 | 3 | Peinture Métal 2 couches + accroche | m² |  |  | 0
4 | 2 | 6 | 4 | Bât F Mise en peinture sous face partie en porte à faux
4 | 2 | 6 | 5 | Echafaudage ht 5,00 plateforme de travail | m² |  |  | 0
4 | 2 | 6 | 6 | Lavage HF | m² |  |  | 0
4 | 2 | 6 | 7 | Peinture 2 couches pour métal compris 1 couche d'accroche | m² |  |  | 0
4 | 2 | 6 | 8 | Réparation de la sous-face couvertine en préfa BA d'une largeur de 50 cm et traitement identique aux façades intérieures du bâtiment E | m² |  |  | 0
4 |  |  |  | Mise en peinture Façades C1, C2, C3 et C4
4 | 2 | 7 |  | Au-dessus de la terrasse, face intérieure au droit de la structure en treillis support de la toiture |  |  |  | 0
4 | 2 | 7 | 1 | Mise en place sapine sur les 2 faces depuis le terrasse ht à franchir = 2,30 (C4) | U |  |  | 0
4 | 2 | 7 | 2 | Hausse pied à mettre en place depuis l'intérieur du cube surfaces EST-NORD-OUEST ht=80cm entre les tubes | ml |  |  | 0
4 | 2 | 7 | 3 | Piquetage des boursouflures eu droit des aciers oxydés et réparation avec mortier spécial sur ht = 2,30 x 37ml = 85,30 m² à raison de 6% soit | m² |  |  | 0
4 | 2 | 7 | 4 | Lavage HP | m² |  |  | 0
4 | 2 | 7 | 5 | Mise en peinture acrylique chargée en 2 couches +1 accroche C1-C3-C4 depuis le toit terrasse | m² |  |  | 0
4 | 2 | 7 | 6 | mise en place échafaudage depuis le RDC face intérieure en C1-C2 et C3 ht 9,70 | m² |  |  | 0
4 | 2 | 7 | 7 | Piquetage des boursouflures au droit des aciers oxydés et réparation avec mortier spécial (20%) | m² |  |  | 0
4 | 2 | 7 | 8 | Lavage HP VPP | m² |  |  | 0
4 | 2 | 7 | 9 | Peintre 2 couches en finition "Acrylique chargée"+couche d'accroche VPP | m² |  |  | 0
4 | 2 | 8 |  | Bâtiment G - Mise en peinture au dessus du toit terrasse |  |  |  | 0
4 | 2 | 8 | 1 | Pose sapine ht 2,30 pour descendre sur le terrasse depuis l'échafaudage en façade | U |  |  | 0
4 | 2 | 8 | 2 | Piquetage des boursouflure au droit des aciers oxydés et réparation avec mortier spécial | m² |  |  | 0
4 | 2 | 8 | 3 | Lavage HP | m² |  |  | 0
4 | 2 | 8 | 4 | La couvertine existante est conservée en lieu et place |  |  |  | 0
4 | 2 | 8 | 5 | Réparation de la sous face béton du parap et sur largeur 0,50 au droit des aciers oxydés avec mortier spécial | m² |  |  | 0
4 | 2 | 8 | 6 | mise en peinture 2 couches en parois "Type acrylique" chargée + accroche | m² |  |  | 0
4 | 2 | 8 | 7 | Protection de l'étanchéité par Bidim + contre plaque sur 1,20 de largeur | m² |  |  | 0
4 | 2 | 9 |  | Travaux induits Bât B ITE Ventilé |  |  |  | 0
4 | 2 | 9 | 1 | Protection des vitrages par un bidim 300 micro scotché sur le vitrage afin de ne pas les abimer pendant les travaux sur tous les vitrages | m² |  |  | 0
4 | 2 | 9 | 2 | Protection des vitrages par BIDIM idem Bât B | m² |  |  | 0
4 | 3 |  |  | Remplacement de menuiseries extérieures portes |  |  |  | 0
4 | 3 | 1 |  | Bât B |  |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | R-1 Porte IS 2 vantaux fourniture et pose 1,62 x 2,36 ht isolée ep 40 mm tôlée 2 faces profil en alu naturel avec rupture thermique compris dépose soignée de l'existant compris quincaillerie | U |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | R-1 et RDC
4 | 3 | 1 | 3 | Porte 2 VTX fourniture et pose profil alu naturel avec vitrage 44.2/16/44.2 compris dépose et quincaillerie complète | U |  |  | 0
|  |  |  | Pose échelle avec sortie toiture compris trappe de condamnation | U |  |  | 0
4 | 3 | 2 |  | Bât H Labos RDC |  |  |  | 0
4 | 3 | 2 | 1 | Portes IS vitrée tiercée fourniture et pose 1,56 x 2,75ht avec imposte vitrage 44.2/16/44.2 profil alu naturel compris dépose soignée et quincaillerie | U |  |  | 0
4 | 3 | 2 | 2 | Porte IS tôlée 2 faces avec isolant ep 40mm en acier thermolaquée compris dépose et quincaillerie complète 1,05 x 2,20 ht | U |  |  | 0
4 | 3 | 2 | 3 | Porte IS Face OUEST 1,56x2,20 ht fourniture et pose 2 vantaux en acier thermique isolée 40mm compris dépose soignée et quincaillerie | U |  |  | 0
4 | 3 | 3 |  | Bât H Dépose des DEP Diamètre 160 |  |  |  | 0
4 | 3 | 3 | 1 | Dépose PVC diamètre 160 ht 4,30 m | ml |  |  | 0
4 | 3 | 3 | 2 | Dépose Dauphin acier diamètre 170 et mise en dépôt | U |  |  | 0
4 | 3 | 8 | 3 | Fourniture et pose de support pour décaler les DEP de 18 cm 4 support par descente | U |  |  | 0
4 | 3 | 8 | 3 | Fourniture et possède boite à eau ALU 300/300/200 au droit de chaque exutoire | U |  |  | 0
4 | 3 | 8 | 3 | Fourniture et pose de DEP en PVC Gris neuf | ml |  |  | 0
4 | 3 | 8 | 3 | Repose des dauphins aciers récupérés | U |  |  | 0
4 | 3 | 8 | 3 | Mise en peinture des dauphins et des DEP PVC teinte de la façade en 2 couches avec 1 couche d'accroche | ml |  |  | 0
4 | 3 | 8 | 3 | Fourniture et pose de couvertine et tôle laquée largeur 35cm avec retombée goutte d'eau de 5cm de chaque côté | ml |  |  | 0
4 | 4 |  |  | DIVERS |  |  |  | 0
4 | 4 | 1 |  | Installation de chantier |  |  |  | 0
4 | 4 | 1 | 1 | Base de vie | ens |  |  | 0
4 | 4 | 1 | 2 | Raccordement aux réseaux | ens |  |  | 0
4 | 4 | 1 | 3 | Coffret électrique | ens |  |  | 0
4 | 4 | 1 | 4 | Panneau de chantier | ens |  |  | 0
4 | 4 | 1 | 5 | Clôtures de chantier | ens |  |  | 0
4 | 4 | 1 | 6 | Portail de chantier | ens |  |  | 0
4 | 4 | 1 | 7 | Bennes de chantier | ens |  |  | 0
4 | 4 | 1 | 8 | Nettoyage | ens |  |  | 0
4 | 4 | 1 | 9 | Etudes préparatoires et d'EXE, constat d'huissier, … | ens |  |  | 0
4 | 4 | 2 |  | Déplacement barrière sous le passage au R-1 |  |  |  | 0
4 | 4 | 2 | 1 | Dépose barrière et mise en dépôt pour repose compris consigne | u |  |  | 0
4 | 4 | 2 | 2 | Dépose bordure T2 et évacuation | ml |  |  | 0
4 | 4 | 2 | 3 | Décapage trottoir et voie prof 0,40 | m² |  |  | 0
4 | 4 | 2 | 4 | Pose bordure T2 | ml |  |  | 0
4 | 4 | 2 | 5 | Massif béton 80x80x60 | u |  |  | 0
4 | 4 | 2 | 6 | Pose gaine diamètre 60 pour alimentation barrière et bande au sol | ml |  |  | 0
4 | 4 | 2 | 7 | Repose barrière et remise en fonction | U |  |  | 0
4 | 4 | 2 | 8 | Grave ciment sous chaussée ep 0,20 | m² |  |  | 0
4 | 4 | 2 | 9 | Raccord trottoir avec béton ep 10cm | ml |  |  | 0
4 | 4 | 2 | 10 | Enrobé à chaud 0:10 ep 7cm | m² |  |  | 0
4 | 4 | 2 | 11 | Zébres jaunes côté bureaux sur largeur 1m | m² |  |  | 0
4 | 4 | 2 | 12 | Pose de borne rouge et blanche diamètre 150 ht 1,00 côté bureaux | u |  |  | 0
4 | 4 | 3 |  | Désamiantage |  |  |  | 0
4 | 4 | 3 | 1 | Rédaction du plan de retrait | Ens |  |  | 0
4 | 4 | 3 | 2 | Installation de chantier | Ens |  |  | 0
4 | 4 | 3 | 3 | Mise en sécurité : confinement, balisage, consommables, échafaudage, thermosoudé | Ens |  |  | 0
4 | 4 | 3 | 4 | Dépose enduit extérieur | m² |  |  | 0
4 | 4 | 3 | 5 | Traitement des déchets : transport et tonnage | Ens |  |  | 0
4 | 4 | 3 | 6 | Analyses | Ens |  |  | 0
4 | 4 | 3 | 7 | Nettoyage et repli de chantier | Ens |  |  | 0
4 | 4 | 4 |  | Travaux induits - ventilation doublage intérieur existants |  |  |  | 0
4 | 4 | 4 | 1 | Carottage doublage Bât. G au Rdc et R+1 | U |  |  | 0
4 | 4 | 4 | 2 | Carottage doublage Bât. H labos au R-1 | U |  |  | 0
4 | 4 | 4 | 3 | Carottage doublage Bât. D bureaux au R-1 | U |  |  | 0
4 | 4 | 4 | 4
4 | 4 | 5 |  | Travaux induits - dépose / repose équipements électriques et divers |  |  |  | 0
4 | 4 | 5 | 1 | Luminaires encastrés dans plafond | U |  |  | 0
4 | 4 | 5 | 2 | Projecteurs en façade | U |  |  | 0
4 | 4 | 5 | 3 | Caméras de surveillance | U |  |  | 0
4 | 4 | 5 | 4 | Appareillages de contrôle d'accès : boutons, lecteur, sirène, | U |  |  | 0
4 | 4 | 5 | 5 | Extincteurs compris signalétique | U |  |  | 0
4 | 4 | 5 | 6 | Barrières à infrarouge | U |  |  | 0
4 | 4 | 5 | 7 | panneaux de signalétique | Ens |  |  | 0
4 | 4 | 5 | 8 | Dépose/repose grilles de ventilation | U |  |  | 0
|  |  |  | AUTRE / COMPLEMENT |  |  |  | 0
0
0
0
T |  |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet HT |  |  |  | 0
T |  |  |  | T.V.A 20% |  |  |  | 0
T |  |  |  | TOTAL GENERAL Base Projet TTC |  |  |  | 0
Entreprise :
Nota : Les lignes grisées ne doivent pas être complétées