## PG
Décomposition de Prix Global et Forfaitaire Travaux de remplacement des deux extracteurs généraux "E2A et E2B" bâtiment 05
Travaux de création d'un nouveau départ électrique et mise en place de chauffages electriques au sein du bâtiment 27 sur le site IRSN de Fontenay-aux-Roses
P24-010-DP-TD-ELE-001-A

## Révision
REVISION DE DOCUMENT
Indice | Date | Page | Commentaires | Etabli | Vérifié | Approuvé
A | 2025-02-19 | Toutes | Création
B | 2025-03-07 | Tvx | Relecture SESAF/SAC

## Tvx
Poste | Désignation des ouvrages NB : le détail des grands ensembles, inscrit pour mémoire (PM) ci-dessous, est non exhaustif et reprend les éléments majeurs du CCTP | U | Q. MOE (non contractuelle) | Q. Entreprise (contactuelle) | P.U. € HT | P.T. € HT
1 | Etudes et suivi de chantier
| Ensemble des prestations comprenant : | Ens | 1 |  |  | 0
| Préparation de chantier, études | PM
| Suivi de chantier, encadrement | PM
| Rapport de mise en service et essais | PM
| Protection des ouvrages et replis de chantier | PM
| Repérage complet des installations, plans projet | PM
| Sous-Total 1 : Etudes et suivi de chantier |  |  |  |  | 0
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 | Matériel
| Ensemble extracteur/moteur sur châssis (préciser ci-dessous les caractéristiques techniques complètes et ajouter une ligne si les deux extracteurs n'ont pas la même orientation // contraintes d'implantation) | U | 2 |  |  | 0
| Registres manuels | U | 2 |  |  | 0
| Variateur de vitesse | U | 2 |  |  | 0
| Assemblage et mise en service par le fabricant | Ens | 1 | 1 |  | 0
2.2 | Manutention | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Y compris ouverture/fermeture/étanchéité du local | PM
| Déplacement (dépose/repose) des équipements faisant obstacle à la manutention | PM
| Livraison et déplacement du matériel jusqu'au lieu d'utilisation, moyens de levage | PM
| Evacuation du matériel déposé | PM
2.3 | Travaux de gaines | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Fabrication à façon des gaines de rejet pour s'adapter aux rejets existants | PM
| Dépose/repose des gaines des équipements faisant obstacle à la manutention | PM
2.4 | Travaux électriques
| Remplacement des alimentations électriques dans l'armoire 05 ATV S1 24 | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Fourniture et pose sur chemin de câbles depuis l'armoire 05 ATV S1 24 jusqu'aux équipements terminaux | Ens | 1 | 1 |  | 0
2.5 | Travaux de GTB | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Fourniture et pose sonde de pression | PM
| Paramétrage automate existant et mise en place du programme hebdo-horaire | PM
| Mise à jour et création des vues graphiques GTB | PM
| Réglages des consignes de pression et mesure des débits d'air | PM
2.6 | Opérations de mise en service, mesures et réglages | Ens | 1 | 1 |  | 0
2.7 | Etablissement des Dossiers des Ouvrages Exécutés | Ens | 1 | 1 |  | 0
| Sous-Total 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL H.T |  |  |  | 0
|  | T.V.A |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C |  |  |  | 0